Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по ТП, РП 
6-10/0,4 кВ ЗАО «СПГЭС»

(с 1 октября 2013 года)

IV квартал 2013 года

| Наименование ТП/РП |  | № трансформатора | Номинальная мощность трансформатора кВА | Объем свободной трансформаторной мощности кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 250 | 103 |
| 1 |  | 2 | 250 | 86 |
| 2 |  | 1 | 400 | 128 |
| 2 |  | 2 | 400 | 164 |
| 3 |  | 1 | 400 | 137 |
| 3 |  | 2 | 400 | 149 |
| 4 |  | 1 | 320 | 97 |
| 4 |  | 2 | 315 | 136 |
| 5 |  | 1 | 315 | 93 |
| 5 |  | 2 | 400 | 159 |
| 6 |  | 1 | 400 | 126 |
| 6 |  | 2 | 400 | 141 |
| 7 |  | 1 | 250 | 87 |
| 7 |  | 2 | 250 | 72 |
| 8 |  | 1 | 250 | 83 |
| 8 |  | 2 | 250 | 85 |
| 9 |  | 1 | 400 | 156 |
| 9 |  | 2 | 400 | 156 |
| 10 |  | 1 | 250 | 108 |
| 10 |  | 2 | 250 | 102 |
| 11 |  | 1 | 400 | 163 |
| 11 |  | 2 | 400 | 140 |
| 12 |  | 1 | 400 | 180 |
| 13 |  | 1 | 400 | 112 |
| 13 |  | 2 | 400 | 178 |
| 14 |  | 1 | 250 | 142 |
| 15 |  | 1 | 400 | 161 |
| 15 |  | 2 | 400 | 144 |
| 16 |  | 1 | 400 | 148 |
| 16 |  | 2 | 400 | 162 |
| 17 |  | 1 | 400 | 136 |
| 17 |  | 2 | 400 | 129 |
| 18 |  | 1 | 250 | 58 |
| 18 |  | 2 | 400 | 177 |
| 19 |  | 1 | 630 | 212 |
| 19 |  | 2 | 630 | 245 |
| 20 |  | 1 | 400 | 128 |
| 20 |  | 2 | 400 | 144 |
| 21 |  | 1 | 400 | 203 |
| 22 |  | 1 | 400 | 136 |
| 22 |  | 2 | 630 | 218 |
| 23 |  | 1 | 250 | 60 |
| 24 |  | 1 | 400 | 164 |
| 24 |  | 2 | 400 | 170 |
| 25 |  | 1 | 250 | 109 |
| 25 |  | 2 | 400 | 155 |
| 26 |  | 1 | 400 | 137 |
| 26 |  | 2 | 250 | 60 |
| 27 |  | 1 | 250 | 82 |
| 28 |  | 1 | 630 | 248 |
| 28 |  | 2 | 630 | 258 |
| 29 |  | 1 | 315 | 189 |
| 30 |  | 1 | 630 | 211 |
| 31 |  | 1 | 400 | 132 |
| 31 |  | 2 | 400 | 138 |
| 32 |  | 1 | 315 | 85 |
| 32 |  | 2 | 400 | 167 |
| 33 |  | 1 | 400 | 154 |
| 33 |  | 2 | 400 | 69 |
| 34 |  | 1 | 250 | 39 |
| 34 |  | 2 | 250 | 22 |
| 35 |  | 1 | 180 | 38 |
| 36 |  | 1 | 400 | 160 |
| 36 |  | 2 | 400 | 103 |
| 37 |  | 1 | 630 | 265 |
| 37 |  | 2 | 630 | 251 |
| 38 |  | 1 | 250 | 70 |
| 38 |  | 2 | 400 | 136 |
| 39 |  | 1 | 400 | 112 |
| 39 |  | 2 | 400 | 156 |
| 40 |  | 1 | 630 | 185 |
| 40 |  | 2 | 630 | 188 |
| 41 |  | 1 | 400 | 147 |
| 42 |  | 1 | 630 | 241 |
| 42 |  | 2 | 250 | 110 |
| 43 |  | 1 | 630 | 245 |
| 43 |  | 2 | 630 | 241 |
| 44 |  | 1 | 200 | 98 |
| 45 |  | 1 | 630 | 301 |
| 46 |  | 1 | 250 | 82 |
| 46 |  | 2 | 250 | 112 |
| 47 |  | 1 | 400 | 154 |
| 47 |  | 2 | 250 | 110 |
| 48 |  | 1 | 400 | 162 |
| 48 |  | 2 | 400 | 173 |
| 49 |  | 1 | 400 | 186 |
| 50 |  | 1 | 400 | 144 |
| 50 |  | 2 | 400 | 137 |
| 51 |  | 1 | 400 | 142 |
| 51 |  | 2 | 400 | 154 |
| 52 |  | 1 | 630 | 334 |
| 53 |  | 1 | 160 | 80 |
| 54 |  | 1 | 400 | 190 |
| 55 |  | 1 | 250 | 65 |
| 55 |  | 2 | 400 | 155 |
| 56 |  | 1 | 400 | 183 |
| 57 |  | 1 | 400 | 112 |
| 58 |  | 1 | 400 | 169 |
| 59 |  | 1 | 400 | 155 |
| 59 |  | 2 | 400 | 153 |
| 60 |  | 1 | 630 | 221 |
| 60 |  | 2 | 630 | 215 |
| 61 |  | 1 | 180 | 70 |
| 62 |  | 1 | 250 | 112 |
| 63 |  | 1 | 400 | 119 |
| 64 |  | 1 | 400 | 164 |
| 64 |  | 2 | 400 | 133 |
| 65 |  | 1 | 250 | 116 |
| 66 |  | 1 | 630 | 246 |
| 66 |  | 2 | 630 | 240 |
| 67 |  | 1 | 320 | 180 |
| 69 |  | 1 | 200 | 59 |
| 70 |  | 1 | 400 | 122 |
| 70 |  | 2 | 400 | 140 |
| 71 |  | 1 | 630 | 193 |
| 71 |  | 2 | 630 | 217 |
| 72 |  | 1 | 250 | 66 |
| 73 |  | 1 | 315 | 115 |
| 74 |  | 1 | 315 | 118 |
| 75 |  | 1 | 400 | 155 |
| 77 |  | 1 | 160 | 96 |
| 78 |  | 1 | 200 | 120 |
| 79 |  | 1 | 315 | 149 |
| 80 |  | 1 | 400 | 178 |
| 80 |  | 2 | 400 | 162 |
| 80 |  | 3 | 400 | 162 |
| 80 |  | 4 | 400 | 127 |
| 81 |  | 1 | 400 | 155 |
| 81 |  | 2 | 400 | 161 |
| 82 |  | 1 | 250 | 116 |
| 83 |  | 1 | 250 | 88 |
| 83 |  | 2 | 250 | 110 |
| 84 |  | 1 | 250 | 104 |
| 84 |  | 2 | 250 | 91 |
| 85 |  | 1 | 400 | 140 |
| 85 |  | 2 | 400 | 120 |
| 86 |  | 1 | 400 | 152 |
| 86 |  | 2 | 400 | 125 |
| 87 |  | 1 | 250 | 37 |
| 87 |  | 2 | 250 | 87 |
| 88 |  | 1 | 160 | 53 |
| 89 |  | 1 | 400 | 137 |
| 90 |  | 1 | 250 | 106 |
| 91 |  | 1 | 250 | 56 |
| 92 |  | 1 | 400 | 139 |
| 92 |  | 2 | 400 | 179 |
| 92 |  | 3 | 630 | 280 |
| 93 |  | 1 | 400 | 180 |
| 93 |  | 2 | 400 | 136 |
| 94 |  | 1 | 250 | 77 |
| 94 |  | 2 | 250 | 77 |
| 95 |  | 1 | 400 | 120 |
| 96 |  | 1 | 400 | 132 |
| 96 |  | 2 | 400 | 163 |
| 98 |  | 1 | 630 | 280 |
| 98 |  | 2 | 630 | 152 |
| 99 |  | 1 | 250 | 75 |
| 100 |  | 2 | 180 | 68 |
| 100 |  | 1 | 250 | 89 |
| 101 |  | 1 | 250 | 83 |
| 101 |  | 2 | 400 | 76 |
| 102 |  | 1 | 400 | 173 |
| 102 |  | 2 | 400 | 100 |
| 103 |  | 1 | 250 | 84 |
| 104 |  | 1 | 250 | 81 |
| 104 |  | 2 | 250 | 89 |
| 105 |  | 1 | 400 | 150 |
| 105 |  | 2 | 400 | 76 |
| 106 |  | 1 | 180 | 62 |
| 107 |  | 1 | 250 | 98 |
| 107 |  | 2 | 250 | отключен |
| 108 |  | 1 | 400 | 101 |
| 108 |  | 2 | 400 | 165 |
| 109 |  | 1 | 400 | 162 |
| 109 |  | 2 | 400 | 144 |
| 110 |  | 1 | 250 | 109 |
| 111 |  | 1 | 100 | 37 |
| 111 |  | 2 | 100 | отключен |
| 112 |  | 1 | 250 | 148 |
| 113 |  | 1 | 250 | 73 |
| 113 |  | 2 | 250 | 63 |
| 114 |  | 1 | 400 | 110 |
| 114 |  | 2 | 400 | 173 |
| 115 |  | 1 | 320 | 83 |
| 116 |  | 1 | 400 | 180 |
| 117 |  | 1 | 400 | 149 |
| 118 |  | 1 | 400 | 146 |
| 118 |  | 2 | 315 | 105 |
| 119 |  | 1 | 400 | 235 |
| 120 |  | 1 | 400 | 161 |
| 120 |  | 2 | 400 | 153 |
| 121 |  | 1 | 400 | 133 |
| 121 |  | 2 | 400 | 148 |
| 122 |  | 1 | 400 | 130 |
| 122 |  | 2 | 400 | 143 |
| 123 |  | 1 | 400 | 160 |
| 124 |  | 1 | 250 | 62 |
| 124 |  | 2 | 250 | 96 |
| 125 |  | 1 | 400 | 133 |
| 125 |  | 2 | 400 | 142 |
| 126 |  | 1 | 400 | 105 |
| 127 |  | 1 | 315 | 128 |
| 128 |  | 1 | 400 | 143 |
| 128 |  | 2 | 400 | 97 |
| 129 |  | 1 | 250 | 65 |
| 129 |  | 2 | 250 | 99 |
| 130 |  | 1 | 400 | 101 |
| 130 |  | 2 | 400 | 154 |
| 131 |  | 1 | 400 | 127 |
| 131 |  | 2 | 400 | 136 |
| 132 |  | 1 | 400 | 201 |
| 133 |  | 1 | 400 | 139 |
| 133 |  | 2 | 400 | 158 |
| 134 |  | 1 | 250 | 58 |
| 134 |  | 2 | 250 | 102 |
| 135 |  | 1 | 250 | 78 |
| 135 |  | 2 | 250 | 98 |
| 136 |  | 1 | 630 | 215 |
| 136 |  | 2 | 630 | 225 |
| 137 |  | 1 | 400 | 129 |
| 138 |  | 1 | 320 | 121 |
| 138 |  | 2 | 400 | 80 |
| 139 |  | 1 | 400 | 169 |
| 139 |  | 2 | 250 | 94 |
| 140 |  | 1 | 250 | 100 |
| 140 |  | 2 | 250 | 108 |
| 141 |  | 1 | 400 | 151 |
| 142 |  | 1 | 250 | 62 |
| 143 |  | 1 | 400 | 145 |
| 143 |  | 2 | 400 | 166 |
| 144 |  | 1 | 250 | 74 |
| 144 |  | 2 | 250 | 71 |
| 145 |  | 1 | 400 | 93 |
| 145 |  | 2 | 400 | 136 |
| 147 |  | 1 | 250 | 85 |
| 147 |  | 2 | 400 | 166 |
| 148 |  | 1 | 200 | 77 |
| 149 |  | 1 | 250 | 14 |
| 150 |  | 1 | 400 | 137 |
| 150 |  | 2 | 400 | 127 |
| 151 |  | 1 | 400 | 159 |
| 152 |  | 1 | 400 | 151 |
| 152 |  | 2 | 400 | 105 |
| 153 |  | 1 | 250 | 66 |
| 154 |  | 1 | 250 | 83 |
| 156 |  | 1 | 630 | 227 |
| 156 |  | 2 | 630 | 235 |
| 156 |  | 3 | 630 | 184 |
| 157 |  | 1 | 320 | 84 |
| 158 |  | 1 | 400 | 170 |
| 158 |  | 2 | 400 | 179 |
| 159 |  | 1 | 250 | 105 |
| 160 |  | 1 | 400 | 120 |
| 160 |  | 2 | 400 | 121 |
| 161 |  | 1 | 250 | 82 |
| 161 |  | 2 | 250 | 89 |
| 162 |  | 1 | 400 | 160 |
| 162 |  | 2 | 400 | 148 |
| 163 |  | 1 | 250 | 99 |
| 164 |  | 1 | 320 | 140 |
| 166 |  | 1 | 400 | 133 |
| 167 |  | 1 | 400 | 161 |
| 167 |  | 2 | 400 | 160 |
| 168 |  | 1 | 400 | 123 |
| 169 |  | 1 | 400 | 120 |
| 170 |  | 1 | 400 | 150 |
| 171 |  | 1 | 250 | 96 |
| 171 |  | 2 | 250 | 81 |
| 172 |  | 1 | 320 | 112 |
| 173 |  | 1 | 630 | 257 |
| 173 |  | 2 | 630 | 248 |
| 174 |  | 1 | 250 | 94 |
| 174 |  | 2 | 250 | 44 |
| 175 |  | 1 | 250 | 52 |
| 176 |  | 1 | 400 | 183 |
| 177 |  | 1 | 400 | 132 |
| 178 |  | 1 | 400 | 143 |
| 179 |  | 1 | 250 | 87 |
| 180 |  | 1 | 250 | 93 |
| 180 |  | 2 | 250 | 110 |
| 181 |  | 1 | 400 | 152 |
| 182 |  | 1 | 400 | 125 |
| 183 |  | 1 | 250 | 99 |
| 183 |  | 2 | 250 | 68 |
| 184 |  | 1 | 250 | 38 |
| 184 |  | 2 | 250 | 80 |
| 185 |  | 1 | 630 | 241 |
| 185 |  | 2 | 630 | 283 |
| 186 |  | 1 | 250 | 89 |
| 186 |  | 2 | 250 | 78 |
| 187 |  | 1 | 400 | 177 |
| 188 |  | 1 | 250 | 95 |
| 189 |  | 1 | 160 | 80 |
| 190 |  | 1 | 400 | 119 |
| 190 |  | 2 | 400 | 161 |
| 191 |  | 1 | 180 | 50 |
| 191 |  | 2 | 180 | 53 |
| 192 |  | 1 | 400 | 156 |
| 192 |  | 2 | 400 | 165 |
| 193 |  | 1 | 250 | 74 |
| 193 |  | 2 | 250 | 83 |
| 194 |  | 1 | 400 | 204 |
| 195 |  | 1 | 160 | 68 |
| 195 |  | 2 | 160 | 56 |
| 196 |  | 1 | 400 | 143 |
| 196 |  | 2 | 400 | 161 |
| 197 |  | 1 | 250 | 103 |
| 197 |  | 2 | 250 | 102 |
| 198 |  | 1 | 315 | 96 |
| 198 |  | 2 | 315 | 119 |
| 199 |  | 1 | 400 | 160 |
| 199 |  | 2 | 400 | 156 |
| 200 |  | 1 | 630 | 225 |
| 200 |  | 2 | 630 | 227 |
| 201 |  | 1 | 400 | 193 |
| 202 |  | 1 | 400 | 150 |
| 203 |  | 1 | 400 | 156 |
| 204 |  | 1 | 400 | 145 |
| 204 |  | 2 | 400 | 94 |
| 205 |  | 1 | 400 | 205 |
| 206 |  | 1 | 160 | 42 |
| 207 |  | 1 | 400 | 152 |
| 207 |  | 2 | 400 | 158 |
| 208 |  | 1 | 400 | 162 |
| 208 |  | 2 | 400 | 134 |
| 209 |  | 1 | 400 | 132 |
| 209 |  | 2 | 400 | 147 |
| 210 |  | 1 | 250 | 47 |
| 210 |  | 2 | 180 | 50 |
| 211 |  | 1 | 320 | 130 |
| 211 |  | 2 | 320 | 125 |
| 212 |  | 1 | 180 | 104 |
| 213 |  | 1 | 250 | 84 |
| 214 |  | 1 | 250 | 119 |
| 215 |  | 1 | 400 | 177 |
| 216 |  | 1 | 400 | 157 |
| 217 |  | 1 | 400 | 181 |
| 218 |  | 1 | 400 | 146 |
| 218 |  | 2 | 320 | 136 |
| 219 |  | 1 | 200 | 81 |
| 220 |  | 1 | 180 | 68 |
| 221 |  | 1 | 250 | 122 |
| 222 |  | 1 | 250 | 108 |
| 223 |  | 1 | 400 | 166 |
| 224 |  | 1 | 160 | 41 |
| 225 |  | 1 | 250 | 72 |
| 225 |  | 2 | 400 | 138 |
| 226 |  | 1 | 400 | 192 |
| 227 |  | 1 | 250 | 63 |
| 227 |  | 2 | 250 | 108 |
| 228 |  | 1 | 200 | 60 |
| 229 |  | 1 | 250 | 65 |
| 230 |  | 1 | 160 | 45 |
| 231 |  | 1 | 250 | 86 |
| 232 |  | 1 | 160 | 77 |
| 233 |  | 1 | 180 | 94 |
| 234 |  | 1 | 250 | 128 |
| 235 |  | 1 | 400 | 171 |
| 236 |  | 1 | 400 | 168 |
| 236 |  | 2 | 200 | 90 |
| 237 |  | 1 | 400 | 136 |
| 238 |  | 1 | 400 | 94 |
| 239 |  | 1 | 250 | 124 |
| 240 |  | 1 | 400 | 155 |
| 241 |  | 1 | 250 | 104 |
| 242 |  | 1 | 400 | 130 |
| 242 |  | 2 | 250 | 72 |
| 243 |  | 1 | 400 | 192 |
| 244 |  | 1 | 400 | 174 |
| 245 |  | 1 | 400 | 127 |
| 245 |  | 2 | 400 | 161 |
| 246 |  | 1 | 250 | 79 |
| 247 |  | 1 | 320 | 153 |
| 248 |  | 1 | 400 | 153 |
| 249 |  | 1 | 400 | 162 |
| 250 |  | 1 | 400 | 131 |
| 251 |  | 1 | 400 | 163 |
| 253 |  | 1 | 630 | 173 |
| 253 |  | 2 | 630 | 187 |
| 252 |  | 1 | 250 | 119 |
| 254 |  | 1 | 400 | 157 |
| 255 |  | 1 | 400 | 167 |
| 256 |  | 1 | 400 | 154 |
| 257 |  | 1 | 250 | 126 |
| 258 |  | 1 | 250 | 103 |
| 259 |  | 1 | 400 | 176 |
| 260 |  | 1 | 400 | 98 |
| 261 |  | 1 | 400 | 142 |
| 262 |  | 1 | 400 | 150 |
| 262 |  | 2 | 400 | 163 |
| 263 |  | 1 | 320 | 121 |
| 263 |  | 2 | 320 | 125 |
| 264 |  | 1 | 400 | 99 |
| 265 |  | 1 | 315 | 166 |
| 266 |  | 1 | 400 | 134 |
| 267 |  | 1 | 400 | 222 |
| 268 |  | 1 | 400 | 135 |
| 268 |  | 2 | 400 | 171 |
| 269 |  | 1 | 630 | 196 |
| 269 |  | 2 | 630 | 252 |
| 270 |  | 1 | 200 | 81 |
| 271 |  | 1 | 400 | 129 |
| 271 |  | 2 | 400 | 158 |
| 272 |  | 1 | 250 | 98 |
| 272 |  | 2 | 160 | 49 |
| 273 |  | 1 | 630 | 322 |
| 274 |  | 1 | 250 | 100 |
| 275 |  | 1 | 400 | 154 |
| 275 |  | 2 | 400 | 141 |
| 276 |  | 1 | 250 | 86 |
| 277 |  | 1 | 400 | 150 |
| 278 |  | 1 | 400 | 163 |
| 278 |  | 2 | 400 | 134 |
| 279 |  | 1 | 250 | 72 |
| 281 |  | 1 | 400 | 185 |
| 282 |  | 1 | 250 | 61 |
| 282 |  | 2 | 250 | 64 |
| 283 |  | 1 | 180 | 98 |
| 284 |  | 1 | 400 | 159 |
| 284 |  | 2 | 400 | 172 |
| 285 |  | 1 | 250 | 58 |
| 285 |  | 2 | 400 | отключен |
| 286 |  | 1 | 400 | 145 |
| 286 |  | 2 | 400 | 131 |
| 287 |  | 1 | 250 | 119 |
| 288 |  | 1 | 250 | 99 |
| 289 |  | 1 | 400 | 155 |
| 290 |  | 1 | 400 | 164 |
| 291 |  | 1 | 630 | 231 |
| 292 |  | 1 | 400 | 124 |
| 292 |  | 2 | 400 | 159 |
| 293 |  | 1 | 200 | 83 |
| 294 |  | 1 | 630 | 300 |
| 295 |  | 1 | 400 | 173 |
| 296 |  | 1 | 250 | 65 |
| 297 |  | 1 | 400 | 140 |
| 298 |  | 1 | 400 | 139 |
| 299 |  | 1 | 250 | 107 |
| 299 |  | 2 | 250 | 85 |
| 300 |  | 1 | 250 | 63 |
| 301 |  | 1 | 250 | 98 |
| 302 |  | 1 | 250 | 67 |
| 303 |  | 1 | 250 | 68 |
| 304 |  | 1 | 320 | 94 |
| 304 |  | 2 | 250 | 78 |
| 305 |  | 1 | 400 | 143 |
| 305 |  | 2 | 400 | 165 |
| 306 |  | 1 | 400 | 169 |
| 306 |  | 2 | 400 | 162 |
| 307 |  | 1 | 250 | 76 |
| 307 |  | 2 | 200 | 55 |
| 308 |  | 1 | 315 | 101 |
| 308 |  | 2 | 315 | 107 |
| 309 |  | 1 | 315 | 170 |
| 310 |  | 1 | 315 | 117 |
| 310 |  | 2 | 250 | 65 |
| 311 |  | 1 | 320 | 124 |
| 311 |  | 2 | 400 | 121 |
| 312 |  | 1 | 400 | 112 |
| 312 |  | 2 | 400 | 146 |
| 313 |  | 1 | 250 | 86 |
| 313 |  | 2 | 200 | 85 |
| 314 |  | 1 | 250 | 98 |
| 314 |  | 2 | 250 | 97 |
| 315 |  | 1 | 250 | 94 |
| 315 |  | 2 | 200 | 41 |
| 316 |  | 1 | 400 | 157 |
| 316 |  | 2 | 400 | 143 |
| 317 |  | 1 | 320 | 119 |
| 317 |  | 2 | 250 | 54 |
| 319 |  | 1 | 630 | 212 |
| 319 |  | 2 | 630 | 223 |
| 320 |  | 1 | 320 | 70 |
| 320 |  | 2 | 315 | 108 |
| 321 |  | 1 | 400 | 133 |
| 322 |  | 1 | 250 | 71 |
| 323 |  | 1 | 250 | 60 |
| 324 |  | 1 | 320 | 122 |
| 324А |  | 1 | 400 | 180 |
| 324А |  | 2 | 250 | 88 |
| 325 |  | 1 | 200 | 72 |
| 326 |  | 1 | 400 | 143 |
| 326 |  | 2 | 400 | 144 |
| 327 |  | 1 | 250 | 94 |
| 327 |  | 2 | 250 | 88 |
| 328 |  | 1 | 400 | 149 |
| 328 |  | 2 | 400 | 139 |
| 329 |  | 1 | 250 | 88 |
| 330 |  | 1 | 400 | 124 |
| 330 |  | 2 | 400 | 125 |
| 331 |  | 1 | 250 | 86 |
| 331 |  | 2 | 250 | 75 |
| 332 |  | 1 | 250 | 98 |
| 332 |  | 2 | 250 | 101 |
| 333 |  | 1 | 315 | 123 |
| 333 |  | 2 | 320 | 136 |
| 334 |  | 1 | 400 | 152 |
| 334 |  | 2 | 400 | 132 |
| 335 |  | 1 | 315 | 162 |
| 336 |  | 1 | 400 | 121 |
| 336 |  | 2 | 400 | 154 |
| 337 |  | 1 | 400 | 157 |
| 337 |  | 2 | 400 | 144 |
| 338 |  | 1 | 250 | 76 |
| 338 |  | 2 | 250 | 77 |
| 339 |  | 1 | 250 | 104 |
| 339 |  | 2 | 250 | 82 |
| 340 |  | 1 | 400 | 137 |
| 340 |  | 2 | 400 | 146 |
| 341 |  | 1 | 250 | 112 |
| 342 |  | 1 | 400 | 152 |
| 342 |  | 2 | 400 | 136 |
| 343 |  | 1 | 315 | 96 |
| 343 |  | 2 | 315 | 105 |
| 344 |  | 1 | 400 | 141 |
| 344 |  | 2 | 400 | 150 |
| 345 |  | 1 | 250 | 60 |
| 345 |  | 2 | 250 | 82 |
| 346 |  | 1 | 400 | 128 |
| 346 |  | 2 | 400 | 153 |
| 347 |  | 1 | 250 | 74 |
| 347 |  | 2 | 250 | 59 |
| 348 |  | 1 | 400 | 227 |
| 350 |  | 1 | 250 | 139 |
| 351 |  | 1 | 400 | 139 |
| 352 |  | 1 | 630 | 246 |
| 352 |  | 2 | 630 | 234 |
| 353 |  | 1 | 250 | 80 |
| 354 |  | 1 | 400 | 128 |
| 354 |  | 2 | 400 | 157 |
| 355 |  | 1 | 630 | 216 |
| 355 |  | 2 | 630 | 241 |
| 356 |  | 1 | 400 | 173 |
| 357 |  | 1 | 250 | 92 |
| 357 |  | 2 | 250 | 73 |
| 358 |  | 1 | 400 | 144 |
| 358 |  | 2 | 400 | 102 |
| 359 |  | 1 | 250 | 116 |
| 360 |  | 1 | 200 | 91 |
| 361 |  | 1 | 400 | 163 |
| 361 |  | 2 | 400 | 87 |
| 362 |  | 1 | 400 | 151 |
| 362 |  | 2 | 400 | 145 |
| 363 |  | 1 | 400 | 113 |
| 363 |  | 2 | 400 | 150 |
| 364 |  | 1 | 250 | 103 |
| 365 |  | 1 | 400 | 161 |
| 366 |  | 1 | 400 | 136 |
| 366 |  | 2 | 400 | 175 |
| 367 |  | 1 | 250 | 88 |
| 368 |  | 1 | 400 | 143 |
| 368 |  | 2 | 400 | 160 |
| 369 |  | 1 | 400 | 111 |
| 369 |  | 2 | 400 | 150 |
| 370 |  | 1 | 400 | 158 |
| 371 |  | 1 | 160 | 74 |
| 372 |  | 1 | 160 | 78 |
| 373 |  | 1 | 400 | 146 |
| 373 |  | 2 | 400 | 142 |
| 374 |  | 1 | 250 | 88 |
| 375 |  | 1 | 400 | 178 |
| 376 |  | 1 | 250 | 92 |
| 376 |  | 2 | 250 | 113 |
| 377 |  | 1 | 250 | 99 |
| 377 |  | 2 | 250 | 100 |
| 378 |  | 1 | 400 | 106 |
| 378 |  | 2 | 400 | 149 |
| 379 |  | 1 | 400 | 215 |
| 380 |  | 1 | 400 | 195 |
| 381 |  | 1 | 400 | 180 |
| 382 |  | 1 | 400 | 127 |
| 382 |  | 2 | 400 | 168 |
| 383 |  | 1 | 250 | 101 |
| 384 |  | 1 | 400 | 152 |
| 384 |  | 2 | 400 | 121 |
| 385 |  | 1 | 400 | 144 |
| 385 |  | 2 | 400 | 145 |
| 386 |  | 1 | 400 | 110 |
| 386 |  | 2 | 400 | 164 |
| 387 |  | 1 | 250 | 84 |
| 387 |  | 2 | 250 | 82 |
| 388 |  | 1 | 400 | 114 |
| 388 |  | 2 | 400 | 141 |
| 389 |  | 1 | 400 | 185 |
| 390 |  | 1 | 400 | 184 |
| 391 |  | 1 | 400 | 151 |
| 391 |  | 2 | 400 | 138 |
| 392 |  | 1 | 250 | 101 |
| 392 |  | 2 | 250 | 88 |
| 393 |  | 1 | 400 | 125 |
| 393 |  | 2 | 400 | 129 |
| 394 |  | 1 | 400 | 143 |
| 394 |  | 2 | 250 | 82 |
| 395 |  | 1 | 250 | 88 |
| 395 |  | 2 | 250 | 99 |
| 396 |  | 1 | 250 | 76 |
| 396 |  | 2 | 250 | 97 |
| 397 |  | 1 | 630 | 239 |
| 397 |  | 2 | 630 | 232 |
| 398 |  | 1 | 400 | 101 |
| 399 |  | 1 | 250 | 63 |
| 399 |  | 2 | 250 | 75 |
| 400 |  | 1 | 630 | 220 |
| 400 |  | 2 | 630 | 235 |
| 401 |  | 1 | 400 | 129 |
| 401 |  | 2 | 400 | 138 |
| 402 |  | 1 | 315 | 116 |
| 403 |  | 1 | 400 | 137 |
| 403 |  | 2 | 400 | 180 |
| 404 |  | 1 | 250 | 60 |
| 404 |  | 2 | 250 | 93 |
| 405 |  | 1 | 400 | 166 |
| 406 |  | 1 | 250 | 96 |
| 407 |  | 1 | 400 | 165 |
| 407 |  | 2 | 400 | 161 |
| 408 |  | 1 | 250 | 92 |
| 408 |  | 2 | 250 | 98 |
| 409 |  | 1 | 250 | 80 |
| 409 |  | 2 | 250 | 93 |
| 410 |  | 1 | 160 | 83 |
| 411 |  | 1 | 400 | 176 |
| 411 |  | 2 | 400 | 117 |
| 412 |  | 1 | 400 | 146 |
| 412 |  | 2 | 400 | 151 |
| 413 |  | 1 | 400 | 156 |
| 413 |  | 2 | 400 | 155 |
| 414 |  | 1 | 400 | 193 |
| 415 |  | 1 | 250 | 45 |
| 416 |  | 1 | 400 | 151 |
| 416 |  | 2 | 400 | 135 |
| 417 |  | 1 | 320 | 119 |
| 417 |  | 2 | 250 | 56 |
| 418 |  | 1 | 180 | 84 |
| 419 |  | 1 | 320 | 89 |
| 419 |  | 2 | 400 | 154 |
| 420 |  | 1 | 400 | 152 |
| 421 |  | 1 | 320 | 116 |
| 421 |  | 2 | 400 | 158 |
| 422 |  | 1 | 400 | 122 |
| 422 |  | 2 | 400 | 173 |
| 423 |  | 1 | 630 | 221 |
| 423 |  | 2 | 400 | 106 |
| 424 |  | 1 | 160 | 71 |
| 424 |  | 2 | 160 | 55 |
| 425 |  | 1 | 250 | 79 |
| 426 |  | 1 | 400 | 143 |
| 427 |  | 1 | 400 | 168 |
| 427 |  | 2 | 400 | 142 |
| 428 |  | 1 | 250 | 126 |
| 429 |  | 1 | 320 | 156 |
| 430 |  | 1 | 250 | 110 |
| 431 |  | 1 | 180 | 81 |
| 432 |  | 1 | 200 | 36 |
| 432 |  | 2 | 400 | 164 |
| 433 |  | 1 | 400 | 65 |
| 434 |  | 1 | 250 | 102 |
| 434 |  | 2 | 250 | 85 |
| 435 |  | 1 | 250 | 85 |
| 435 |  | 2 | 250 | 85 |
| 436 |  | 1 | 250 | 102 |
| 437 |  | 1 | 400 | 132 |
| 437 |  | 2 | 630 | 254 |
| 438 |  | 1 | 250 | 146 |
| 439 |  | 1 | 250 | 86 |
| 440 |  | 1 | 250 | 72 |
| 440 |  | 2 | 250 | 95 |
| 441 |  | 1 | 250 | 99 |
| 442 |  | 1 | 400 | 211 |
| 443 |  | 1 | 250 | 83 |
| 444 |  | 1 | 400 | 154 |
| 444 |  | 2 | 400 | 164 |
| 445 |  | 1 | 400 | 134 |
| 446 |  | 1 | 400 | 150 |
| 447 |  | 1 | 400 | 165 |
| 448 |  | 1 | 250 | 89 |
| 448 |  | 2 | 400 | 168 |
| 449 |  | 1 | 400 | 131 |
| 449 |  | 2 | 400 | 148 |
| 450 |  | 1 | 630 | 264 |
| 451 |  | 1 | 400 | 175 |
| 451 |  | 2 | 400 | 156 |
| 452 |  | 1 | 250 | 65 |
| 452 |  | 2 | 250 | 67 |
| 453 |  | 1 | 630 | 177 |
| 453 |  | 2 | 630 | 197 |
| 454 |  | 1 | 250 | 77 |
| 454 |  | 2 | 250 | 95 |
| 455 |  | 1 | 250 | 78 |
| 455 |  | 2 | 250 | 80 |
| 456 |  | 1 | 400 | 132 |
| 456 |  | 2 | 400 | 135 |
| 457 |  | 1 | 400 | 187 |
| 458 |  | 1 | 400 | 131 |
| 458 |  | 2 | 250 | 113 |
| 460 |  | 1 | 400 | 152 |
| 460 |  | 2 | 400 | 155 |
| 461 |  | 1 | 630 | 208 |
| 461 |  | 2 | 630 | 202 |
| 462 |  | 1 | 250 | 97 |
| 462 |  | 2 | 50 | отключен |
| 463 |  | 1 | 250 | 79 |
| 463 |  | 2 | 250 | 81 |
| 464 |  | 1 | 400 | 129 |
| 464 |  | 2 | 630 | 251 |
| 465 |  | 1 | 630 | 227 |
| 465 |  | 2 | 630 | 244 |
| 466 |  | 1 | 400 | 124 |
| 466 |  | 2 | 315 | 80 |
| 467 |  | 1 | 250 | 80 |
| 467 |  | 2 | 400 | 160 |
| 468 |  | 1 | 200 | 93 |
| 469 |  | 1 | 320 | 140 |
| 470 |  | 1 | 320 | 139 |
| 471 |  | 1 | 400 | 135 |
| 471 |  | 2 | 400 | 106 |
| 471 |  | 3 | 400 | 150 |
| 471 |  | 4 | 400 | 158 |
| 472 |  | 1 | 250 | отключен |
| 472 |  | 2 | 160 | 58 |
| 473 |  | 1 | 250 | 97 |
| 473 |  | 2 | 250 | 102 |
| 474 |  | 1 | 400 | 153 |
| 475 |  | 1 | 250 | 82 |
| 475 |  | 2 | 250 | 89 |
| 476 |  | 1 | 250 | 76 |
| 476 |  | 2 | 250 | 99 |
| 477 |  | 1 | 400 | 163 |
| 477 |  | 2 | 400 | 180 |
| 478 |  | 1 | 250 | 108 |
| 479 |  | 1 | 400 | 152 |
| 479 |  | 2 | 400 | 152 |
| 480 |  | 1 | 400 | 147 |
| 481 |  | 1 | 400 | 157 |
| 481 |  | 2 | 400 | 164 |
| 482 |  | 1 | 250 | 92 |
| 482 |  | 2 | 250 | 88 |
| 483 |  | 1 | 250 | 93 |
| 483 |  | 2 | 250 | 91 |
| 484 |  | 1 | 400 | 156 |
| 484 |  | 2 | 400 | 143 |
| 485 |  | 1 | 320 | 127 |
| 485 |  | 2 | 400 | 145 |
| 486 |  | 1 | 400 | 126 |
| 487 |  | 1 | 400 | 139 |
| 488 |  | 1 | 630 | 226 |
| 488 |  | 2 | 630 | 178 |
| 489 |  | 1 | 630 | 203 |
| 489 |  | 2 | 400 | 109 |
| 490 |  | 1 | 400 | 175 |
| 491 |  | 1 | 400 | 141 |
| 492 |  | 1 | 400 | 123 |
| 493 |  | 1 | 400 | 160 |
| 494 |  | 1 | 250 | 81 |
| 494 |  | 2 | 250 | 92 |
| 495 |  | 1 | 400 | 157 |
| 495 |  | 2 | 400 | 147 |
| 496 |  | 1 | 400 | 145 |
| 496 |  | 2 | 400 | 156 |
| 497 |  | 1 | 250 | 142 |
| 498 |  | 1 | 250 | 90 |
| 498 |  | 2 | 160 | 42 |
| 499 |  | 1 | 250 | 111 |
| 499 |  | 2 | 400 | 122 |
| 500 |  | 1 | 630 | 218 |
| 500 |  | 2 | 630 | 261 |
| 501 |  | 1 | 250 | 96 |
| 501 |  | 2 | 250 | 87 |
| 502 |  | 1 | 200 | 56 |
| 503 |  | 1 | 250 | 113 |
| 503 |  | 2 | 250 | 91 |
| 504 |  | 1 | 400 | 154 |
| 504 |  | 2 | 630 | 225 |
| 505 |  | 1 | 250 | 84 |
| 506 |  | 1 | 400 | 180 |
| 506 |  | 2 | 400 | 174 |
| 507 |  | 1 | 100 | 60 |
| 508 |  | 1 | 400 | 225 |
| 509 |  | 1 | 400 | 179 |
| 509А |  | 1 | 630 | 281 |
| 509А |  | 2 | 630 | 252 |
| 510 |  | 1 | 400 | 175 |
| 510 |  | 2 | 400 | 127 |
| 511 |  | 1 | 400 | 154 |
| 511 |  | 2 | 400 | 158 |
| 512 |  | 1 | 250 | 96 |
| 512 |  | 2 | 250 | 104 |
| 513 |  | 1 | 400 | 113 |
| 513 |  | 2 | 400 | 167 |
| 514 |  | 1 | 250 | 91 |
| 514 |  | 2 | 250 | 102 |
| 515 |  | 1 | 400 | 164 |
| 515 |  | 2 | 400 | 168 |
| 516 |  | 1 | 400 | 145 |
| 516 |  | 2 | 400 | 173 |
| 517 |  | 1 | 400 | 133 |
| 517 |  | 2 | 400 | 171 |
| 518 |  | 1 | 250 | 87 |
| 519 |  | 1 | 315 | 56 |
| 520 |  | 1 | 400 | 123 |
| 520 |  | 2 | 400 | 133 |
| 521 |  | 1 | 250 | 73 |
| 521 |  | 2 | 250 | 113 |
| 522 |  | 1 | 250 | 89 |
| 522 |  | 2 | 250 | 107 |
| 523 |  | 1 | 560 | 224 |
| 523 |  | 2 | 320 | отключен |
| 524 |  | 1 | 320 | 145 |
| 525 |  | 1 | 630 | 224 |
| 525 |  | 2 | 630 | 247 |
| 526 |  | 1 | 250 | 80 |
| 527 |  | 1 | 250 | 56 |
| 528 |  | 1 | 400 | 173 |
| 528 |  | 2 | 400 | 160 |
| 529 |  | 1 | 250 | 132 |
| 530 |  | 1 | 400 | 130 |
| 530 |  | 2 | 400 | 172 |
| 531 |  | 1 | 250 | 92 |
| 531 |  | 2 | 400 | 130 |
| 532 |  | 1 | 400 | 160 |
| 532 |  | 2 | 250 | 89 |
| 533 |  | 1 | 630 | 252 |
| 534 |  | 1 | 630 | 234 |
| 535 |  | 1 | 250 | 80 |
| 535 |  | 2 | 250 | 100 |
| 537 |  | 1 | 250 | 95 |
| 537 |  | 2 | 250 | 87 |
| 539 |  | 1 | 400 | 146 |
| 539 |  | 2 | 400 | 159 |
| 541 |  | 1 | 160 | 57 |
| 541 |  | 2 | 250 | 91 |
| 542 |  | 1 | 400 | 157 |
| 542 |  | 2 | 400 | 160 |
| 543 |  | 1 | 400 | 147 |
| 544 |  | 1 | 250 | 85 |
| 544 |  | 2 | 250 | 107 |
| 545 |  | 1 | 250 | 91 |
| 545 |  | 2 | 250 | 86 |
| 546 |  | 1 | 250 | 84 |
| 546 |  | 2 | 250 | 105 |
| 547 |  | 1 | 400 | 140 |
| 547 |  | 2 | 250 | 41 |
| 548 |  | 1 | 250 | 112 |
| 548 |  | 2 | 250 | 45 |
| 549 |  | 1 | 400 | 170 |
| 549 |  | 2 | 400 | 175 |
| 550 |  | 1 | 250 | 94 |
| 552 |  | 1 | 250 | 95 |
| 552 |  | 2 | 250 | 109 |
| 553 |  | 1 | 160 | 30 |
| 554 |  | 1 | 630 | 258 |
| 554 |  | 2 | 630 | 246 |
| 556 |  | 1 | 400 | 159 |
| 557 |  | 1 | 630 | 235 |
| 557 |  | 2 | 630 | 243 |
| 558 |  | 1 | 400 | 168 |
| 558 |  | 2 | 400 | 165 |
| 559 |  | 1 | 250 | 95 |
| 559 |  | 2 | 250 | 78 |
| 560 |  | 1 | 400 | 162 |
| 560 |  | 2 | 400 | 179 |
| 561 |  | 1 | 160 | 61 |
| 561 |  | 2 | 160 | 61 |
| 562 |  | 1 | 400 | 122 |
| 562 |  | 2 | 400 | 167 |
| 563 |  | 1 | 400 | 102 |
| 563 |  | 2 | 400 | отключен |
| 564 |  | 1 | 250 | 95 |
| 565 |  | 1 | 400 | 177 |
| 565 |  | 2 | 400 | 137 |
| 566 |  | 1 | 630 | 240 |
| 566 |  | 2 | 630 | 251 |
| 567 |  | 1 | 250 | 109 |
| 568 |  | 1 | 250 | 145 |
| 569 |  | 1 | 400 | 143 |
| 569 |  | 2 | 400 | 161 |
| 570 |  | 1 | 400 | 180 |
| 570 |  | 2 | 250 | 61 |
| 571 |  | 1 | 630 | 251 |
| 571 |  | 2 | 630 | 231 |
| 572 |  | 1 | 250 | 116 |
| 573 |  | 1 | 160 | 71 |
| 573 |  | 2 | 160 | 52 |
| 574 |  | 1 | 400 | 136 |
| 574 |  | 2 | 400 | 148 |
| 575 |  | 1 | 250 | 104 |
| 575 |  | 2 | 250 | 98 |
| 576 |  | 1 | 320 | 116 |
| 577 |  | 1 | 400 | 158 |
| 577 |  | 2 | 400 | 159 |
| 578 |  | 1 | 400 | 147 |
| 578 |  | 2 | 400 | 160 |
| 579 |  | 1 | 400 | отключен |
| 579 |  | 2 | 400 | 157 |
| 580 |  | 1 | 400 | 176 |
| 580 |  | 2 | 400 | 170 |
| 581 |  | 1 | 250 | 26 |
| 581 |  | 2 | 250 | 81 |
| 583 |  | 1 | 400 | 132 |
| 583 |  | 2 | 400 | 171 |
| 584 |  | 1 | 400 | 118 |
| 584 |  | 2 | 630 | 222 |
| 585 |  | 1 | 630 | 279 |
| 585 |  | 2 | 630 | 246 |
| 586 |  | 1 | 630 | 228 |
| 586 |  | 2 | 630 | 212 |
| 587 |  | 1 | 250 | 102 |
| 587 |  | 2 | 250 | 74 |
| 588 |  | 1 | 250 | 101 |
| 588 |  | 2 | 250 | 97 |
| 590 |  | 1 | 400 | 81 |
| 590 |  | 2 | 400 | 135 |
| 591 |  | 1 | 400 | 180 |
| 591 |  | 2 | 400 | 136 |
| 592 |  | 1 | 400 | 173 |
| 592 |  | 2 | 400 | 170 |
| 593 |  | 1 | 400 | 146 |
| 593 |  | 2 | 400 | 117 |
| 594 |  | 1 | 400 | 159 |
| 594 |  | 2 | 400 | 155 |
| 595 |  | 1 | 630 | 274 |
| 595 |  | 2 | 630 | 279 |
| 596 |  | 1 | 400 | 153 |
| 596 |  | 2 | 400 | 155 |
| 597 |  | 1 | 250 | 101 |
| 597 |  | 2 | 250 | 95 |
| 598 |  | 1 | 400 | 155 |
| 598 |  | 2 | 400 | 130 |
| 599 |  | 1 | 400 | 180 |
| 599 |  | 2 | 400 | 105 |
| 600 |  | 1 | 250 | 145 |
| 601 |  | 1 | 400 | 81 |
| 601 |  | 2 | 400 | 132 |
| 602 |  | 1 | 400 | 145 |
| 602 |  | 2 | 400 | 151 |
| 603 |  | 1 | 630 | 211 |
| 603 |  | 2 | 630 | 216 |
| 604 |  | 1 | 400 | 103 |
| 604 |  | 2 | 400 | 112 |
| 605 |  | 1 | 400 | 134 |
| 605 |  | 2 | 400 | 173 |
| 606 |  | 1 | 250 | 49 |
| 606 |  | 2 | 250 | 68 |
| 607 |  | 1 | 400 | 165 |
| 607 |  | 2 | 320 | 61 |
| 608 |  | 1 | 250 | 73 |
| 608 |  | 2 | 250 | 60 |
| 609 |  | 1 | 400 | 132 |
| 609 |  | 2 | 400 | 127 |
| 610 |  | 1 | 400 | 144 |
| 610 |  | 2 | 400 | 168 |
| 611 |  | 1 | 250 | 80 |
| 611 |  | 2 | 250 | 69 |
| 612 |  | 1 | 400 | 121 |
| 612 |  | 2 | 400 | 180 |
| 613 |  | 1 | 630 | 181 |
| 613 |  | 2 | 630 | 272 |
| 614 |  | 1 | 250 | 68 |
| 614 |  | 2 | 250 | 88 |
| 615 |  | 1 | 400 | 110 |
| 615 |  | 2 | 400 | 155 |
| 616 |  | 1 | 400 | 153 |
| 617 |  | 1 | 400 | 152 |
| 617 |  | 2 | 400 | 177 |
| 618 |  | 1 | 250 | 51 |
| 618 |  | 2 | 250 | 99 |
| 619 |  | 1 | 400 | 120 |
| 619 |  | 2 | 400 | 140 |
| 620 |  | 1 | 400 | 215 |
| 621 |  | 1 | 630 | 336 |
| 622 |  | 1 | 400 | 152 |
| 622 |  | 2 | 400 | 149 |
| 623 |  | 1 | 630 | 230 |
| 623 |  | 2 | 630 | 272 |
| 624 |  | 1 | 630 | 278 |
| 624 |  | 2 | 630 | 244 |
| 625 |  | 1 | 400 | 164 |
| 625 |  | 2 | 400 | 177 |
| 626 |  | 1 | 400 | 129 |
| 626 |  | 2 | 400 | 177 |
| 627 |  | 1 | 400 | 143 |
| 627 |  | 2 | 400 | 168 |
| 629 |  | 1 | 400 | 139 |
| 629 |  | 2 | 400 | 143 |
| 630 |  | 1 | 400 | 166 |
| 630 |  | 2 | 400 | 153 |
| 631 |  | 1 | 400 | 141 |
| 631 |  | 2 | 400 | 160 |
| 632 |  | 1 | 250 | 91 |
| 632 |  | 2 | 250 | 105 |
| 633 |  | 1 | 400 | 131 |
| 633 |  | 2 | 400 | 115 |
| 634 |  | 1 | 250 | 100 |
| 635 |  | 1 | 400 | 159 |
| 635 |  | 2 | 400 | 180 |
| 637 |  | 1 | 630 | 274 |
| 637 |  | 2 | 630 | 264 |
| 638 |  | 1 | 400 | 110 |
| 638 |  | 2 | 400 | 89 |
| 639 |  | 1 | 250 | 106 |
| 640 |  | 1 | 400 | 153 |
| 641 |  | 1 | 250 | 144 |
| 642 |  | 1 | 400 | 115 |
| 642 |  | 2 | 400 | 132 |
| 643 |  | 1 | 400 | 147 |
| 643 |  | 2 | 400 | 105 |
| 644 |  | 1 | 630 | 262 |
| 644 |  | 2 | 400 | 141 |
| 645 |  | 1 | 400 | 149 |
| 645 |  | 2 | 400 | 110 |
| 646 |  | 1 | 400 | 180 |
| 646 |  | 2 | 400 | 162 |
| 647 |  | 1 | 630 | 253 |
| 647 |  | 2 | 630 | 233 |
| 648 |  | 1 | 400 | 164 |
| 648 |  | 2 | 400 | 139 |
| 649 |  | 1 | 250 | 115 |
| 650 |  | 1 | 1000 | 434 |
| 650 |  | 2 | 1000 | 370 |
| 651 |  | 1 | 630 | 227 |
| 651 |  | 2 | 630 | 269 |
| 652 |  | 1 | 160 | 43 |
| 652 |  | 2 | 250 | 113 |
| 653 |  | 1 | 250 | 71 |
| 653 |  | 2 | 250 | 99 |
| 655 |  | 1 | 320 | 141 |
| 658 |  | 1 | 400 | 134 |
| 658 |  | 2 | 400 | 125 |
| 660 |  | 1 | 400 | 145 |
| 660 |  | 2 | 400 | 148 |
| 664 |  | 1 | 63 | 36 |
| 665 |  | 1 | 400 | 123 |
| 665 |  | 2 | 400 | 116 |
| 668 |  | 1 | 250 | 121 |
| 669 |  | 1 | 400 | 156 |
| 669 |  | 2 | 400 | 179 |
| 670 |  | 1 | 630 | 211 |
| 670 |  | 2 | 630 | 284 |
| 671 |  | 1 | 250 | 112 |
| 672 |  | 1 | 400 | 144 |
| 672 |  | 2 | 400 | 131 |
| 673 |  | 1 | 800 | 308 |
| 673 |  | 2 | 800 | 249 |
| 674 |  | 1 | 630 | 254 |
| 674 |  | 2 | 630 | 229 |
| 675 |  | 1 | 630 | 241 |
| 675 |  | 2 | 630 | 259 |
| 676 |  | 1 | 400 | 233 |
| 678 |  | 1 | 630 | 264 |
| 678 |  | 2 | 630 | 265 |
| 679 |  | 1 | 630 | 258 |
| 679 |  | 2 | 630 | 273 |
| 679 |  | 3 | 630 | 263 |
| 679 |  | 4 | 630 | 208 |
| 680 |  | 1 | 400 | 155 |
| 680 |  | 2 | 400 | 144 |
| 681 |  | 1 | 630 | 234 |
| 681 |  | 2 | 630 | 231 |
| 682 |  | 1 | 400 | 102 |
| 682 |  | 2 | 400 | 112 |
| 683 |  | 1 | 250 | 87 |
| 683 |  | 2 | 250 | 108 |
| 684 |  | 1 | 400 | 171 |
| 684 |  | 2 | 400 | 125 |
| 685 |  | 1 | 250 | 80 |
| 685 |  | 2 | 250 | 101 |
| 686 |  | 1 | 400 | 142 |
| 686 |  | 2 | 400 | 148 |
| 687 |  | 1 | 250 | 95 |
| 687 |  | 2 | 250 | 109 |
| 688 |  | 1 | 400 | 153 |
| 688 |  | 2 | 400 | 128 |
| 689 |  | 1 | 400 | 180 |
| 689 |  | 2 | 400 | 180 |
| 691 |  | 1 | 400 | 180 |
| 691 |  | 2 | 400 | 175 |
| 693 |  | 1 | 250 | 112 |
| 693 |  | 2 | 250 | 85 |
| 694 |  | 1 | 630 | 278 |
| 694 |  | 2 | 630 | 259 |
| 695 |  | 1 | 400 | 132 |
| 695 |  | 2 | 400 | 152 |
| 696 |  | 1 | 630 | 254 |
| 696 |  | 2 | 630 | 252 |
| 697 |  | 1 | 630 | 222 |
| 697 |  | 2 | 630 | 245 |
| 700 |  | 1 | 400 | 192 |
| 701 |  | 1 | 630 | 220 |
| 701 |  | 2 | 630 | 237 |
| 702 |  | 1 | 400 | 148 |
| 703 |  | 1 | 400 | 169 |
| 703 |  | 2 | 400 | 137 |
| 704 |  | 1 | 630 | 228 |
| 704 |  | 2 | 630 | 168 |
| 705 |  | 1 | 400 | 180 |
| 705 |  | 2 | 400 | 180 |
| 706 |  | 1 | 400 | 140 |
| 706 |  | 2 | 400 | 130 |
| 707 |  | 1 | 630 | 239 |
| 707 |  | 2 | 630 | 282 |
| 708 |  | 1 | 400 | 147 |
| 708 |  | 2 | 400 | 161 |
| 709 |  | 1 | 400 | 160 |
| 709 |  | 2 | 400 | 178 |
| 710 |  | 1 | 100 | 54 |
| 711 |  | 1 | 630 | 260 |
| 711 |  | 2 | 630 | 246 |
| 712 |  | 1 | 630 | 252 |
| 705 |  | 3 | 400 | 145 |
| 705 |  | 4 | 400 | 168 |
| 713 |  | 1 | 400 | 172 |
| 714 |  | 1 | 250 | 97 |
| 715 |  | 1 | 630 | 259 |
| 715 |  | 2 | 630 | 272 |
| 716 |  | 1 | 400 | 166 |
| 716 |  | 2 | 400 | 166 |
| 717 |  | 1 | 400 | 179 |
| 717 |  | 2 | 400 | 171 |
| 718 |  | 1 | 630 | 284 |
| 718 |  | 2 | 630 | 284 |
| 719 |  | 1 | 400 | 108 |
| 719 |  | 2 | 400 | 116 |
| 720 |  | 1 | 400 | 168 |
| 720 |  | 2 | 400 | 137 |
| 721 |  | 1 | 400 | 154 |
| 721 |  | 2 | 250 | 89 |
| 722 |  | 1 | 1000 | 385 |
| 722 |  | 2 | 1000 | 419 |
| 723 |  | 1 | 400 | 236 |
| 724 |  | 1 | 100 | 53 |
| 726 |  | 1 | 400 | 228 |
| 727 |  | 1 | 250 | 86 |
| 727 |  | 2 | 250 | 89 |
| 728 |  | 1 | 400 | 178 |
| 728 |  | 2 | 400 | 161 |
| 729 |  | 1 | 250 | 89 |
| 730 |  | 1 | 400 | 132 |
| 730 |  | 2 | 400 | 137 |
| 731 |  | 1 | 400 | 172 |
| 731 |  | 2 | 400 | 148 |
| 733 |  | 1 | 250 | 101 |
| 725 |  | 1 | 100 | 60 |
| 734 |  | 1 | 250 | 95 |
| 735 |  | 1 | 630 | 227 |
| 735 |  | 2 | 630 | 253 |
| 736 |  | 1 | 630 | 258 |
| 736 |  | 2 | 630 | 267 |
| 737 |  | 1 | 250 | 88 |
| 737 |  | 2 | 250 | 88 |
| 738 |  | 1 | 250 | 113 |
| 738 |  | 2 | 250 | 104 |
| 739 |  | 1 | 630 | 284 |
| 739 |  | 2 | 630 | 279 |
| 740 |  | 1 | 250 | отключен |
| 743 |  | 1 | 400 | 175 |
| 743 |  | 2 | 400 | 130 |
| 744 |  | 1 | 250 | 133 |
| 746 |  | 1 | 100 | 49 |
| 747 |  | 1 | 400 | 213 |
| 749 |  | 1 | 400 | 136 |
| 749 |  | 2 | 400 | 156 |
| 750 |  | 1 | 630 | 258 |
| 750 |  | 2 | 630 | 260 |
| 751 |  | 1 | 250 | 96 |
| 751 |  | 2 | 250 | 76 |
| 753 |  | 1 | 180 | 79 |
| 753 |  | 2 | 180 | 70 |
| 754 |  | 1 | 400 | 140 |
| 754 |  | 2 | 400 | 154 |
| 755 |  | 2 | 630 | 284 |
| 755 |  | 1 | 630 | 378 |
| 756 |  | 1 | 630 | 369 |
| 758 |  | 1 | 315 | 105 |
| 758 |  | 2 | 320 | 139 |
| 759 |  | 1 | 400 | 240 |
| 760 |  | 1 | 400 | 130 |
| 760 |  | 2 | 400 | 137 |
| 761 |  | 1 | 400 | 148 |
| 762 |  | 1 | 630 | 265 |
| 762 |  | 2 | 630 | 264 |
| 763 |  | 1 | 400 | 108 |
| 763 |  | 2 | 400 | 125 |
| 764 |  | 1 | 400 | 134 |
| 764 |  | 2 | 320 | 113 |
| 765 |  | 1 | 250 | 102 |
| 765 |  | 2 | 250 | 91 |
| 766 |  | 1 | 400 | 225 |
| 767 |  | 1 | 400 | 103 |
| 767 |  | 2 | 630 | 229 |
| 768 |  | 1 | 250 | 142 |
| 769 |  | 1 | 250 | 89 |
| 752 |  | 1 | 630 | 282 |
| 752 |  | 2 | 630 | 284 |
| 770 |  | 1 | 400 | 125 |
| 771 |  | 1 | 400 | 139 |
| 771 |  | 2 | 400 | 158 |
| 772 |  | 1 | 320 | 192 |
| 773 |  | 2 | 250 | 78 |
| 773 |  | 1 | 400 | 233 |
| 774 |  | 1 | 400 | 152 |
| 775 |  | 1 | 400 | 240 |
| 777 |  | 1 | 250 | 105 |
| 777 |  | 2 | 250 | 88 |
| 778 |  | 1 | 630 | 259 |
| 778 |  | 2 | 630 | 259 |
| 779 |  | 1 | 320 | 106 |
| 779 |  | 2 | 320 | 96 |
| 780 |  | 1 | 400 | 165 |
| 781 |  | 1 | 400 | 150 |
| 782 |  | 1 | 400 | 155 |
| 782 |  | 2 | 400 | 146 |
| 783 |  | 1 | 400 | 162 |
| 783 |  | 2 | 400 | 101 |
| 784 |  | 1 | 1000 | 436 |
| 784 |  | 2 | 1000 | 438 |
| 785 |  | 1 | 400 | 164 |
| 785 |  | 2 | 400 | 140 |
| 788 |  | 1 | 250 | 85 |
| 788 |  | 2 | 250 | 86 |
| 789 |  | 1 | 400 | 168 |
| 789 |  | 2 | 400 | 151 |
| 791 |  | 1 | 400 | 199 |
| 792 |  | 1 | 160 | 81 |
| 793 |  | 1 | 180 | 104 |
| 794 |  | 1 | 400 | 150 |
| 794 |  | 2 | 400 | 157 |
| 798 |  | 1 | 400 | 153 |
| 799 |  | 1 | 180 | 81 |
| 799 |  | 2 | 180 | 72 |
| 800 |  | 1 | 400 | 170 |
| 801 |  | 1 | 400 | 157 |
| 802 |  | 1 | 630 | 239 |
| 802 |  | 2 | 630 | 281 |
| 803 |  | 1 | 630 | 248 |
| 803 |  | 2 | 630 | 273 |
| 804 |  | 1 | 630 | 247 |
| 804 |  | 2 | 630 | 266 |
| 805 |  | 1 | 400 | 154 |
| 805 |  | 2 | 400 | 161 |
| 806 |  | 1 | 630 | 280 |
| 806 |  | 2 | 630 | 241 |
| 807 |  | 1 | 630 | 222 |
| 807 |  | 2 | 630 | 177 |
| 808 |  | 1 | 400 | 172 |
| 808 |  | 2 | 400 | 106 |
| 809 |  | 1 | 400 | 111 |
| 809 |  | 2 | 400 | 142 |
| 810 |  | 1 | 400 | 122 |
| 810 |  | 2 | 400 | 158 |
| 811 |  | 1 | 400 | 152 |
| 811 |  | 2 | 400 | 79 |
| 812 |  | 1 | 1000 | 430 |
| 812 |  | 2 | 1000 | 450 |
| 813 |  | 1 | 400 | 164 |
| 813 |  | 2 | 400 | 129 |
| 815 |  | 1 | 400 | 147 |
| 815 |  | 2 | 400 | 161 |
| 817 |  | 1 | 400 | 112 |
| 819 |  | 1 | 400 | 132 |
| 820 |  | 1 | 630 | 236 |
| 820 |  | 2 | 630 | 274 |
| 818 |  | 1 | 630 | 284 |
| 818 |  | 2 | 630 | 284 |
| 821 |  | 1 | 400 | 140 |
| 821 |  | 2 | 400 | 151 |
| 822 |  | 1 | 630 | 282 |
| 822 |  | 2 | 630 | 277 |
| 823 |  | 1 | 630 | 279 |
| 823 |  | 2 | 630 | 250 |
| 826 |  | 1 | 630 | 167 |
| 826 |  | 2 | 630 | 284 |
| 827 |  | 1 | 400 | 157 |
| 827 |  | 2 | 400 | 120 |
| 828 |  | 1 | 250 | 111 |
| 828 |  | 2 | 250 | 104 |
| 829 |  | 1 | 400 | 170 |
| 829 |  | 2 | 400 | 153 |
| 830 |  | 1 | 630 | 248 |
| 830 |  | 2 | 630 | 251 |
| 831 |  | 1 | 320 | 125 |
| 831 |  | 2 | 320 | 138 |
| 832 |  | 1 | 400 | 160 |
| 832 |  | 2 | 400 | 152 |
| 833 |  | 1 | 630 | 251 |
| 833 |  | 2 | 630 | 246 |
| 834 |  | 1 | 630 | 236 |
| 834 |  | 2 | 630 | 257 |
| 835 |  | 1 | 630 | 256 |
| 835 |  | 2 | 630 | 238 |
| 836 |  | 1 | 630 | 259 |
| 836 |  | 2 | 630 | 253 |
| 839 |  | 1 | 630 | 261 |
| 839 |  | 2 | 630 | 238 |
| 840 |  | 1 | 630 | 274 |
| 840 |  | 2 | 630 | 255 |
| 841 |  | 1 | 630 | 246 |
| 841 |  | 2 | 630 | 267 |
| 842 |  | 1 | 630 | 234 |
| 842 |  | 2 | 630 | 264 |
| 843 |  | 1 | 400 | 177 |
| 843 |  | 2 | 400 | 129 |
| 844 |  | 1 | 630 | 253 |
| 844 |  | 2 | 630 | 247 |
| 846 |  | 1 | 320 | 156 |
| 847 |  | 1 | 400 | 118 |
| 847 |  | 2 | 400 | 162 |
| 848 |  | 1 | 630 | 284 |
| 848 |  | 2 | 630 | 276 |
| 850 |  | 1 | 400 | 161 |
| 850 |  | 2 | 400 | 141 |
| 851 |  | 1 | 630 | 284 |
| 851 |  | 2 | 630 | 284 |
| 854 |  | 1 | 400 | 119 |
| 854 |  | 2 | 400 | 159 |
| 856 |  | 1 | 400 | 118 |
| 856 |  | 2 | 400 | 149 |
| 858 |  | 1 | 400 | 194 |
| 859 |  | 1 | 400 | 167 |
| 859 |  | 2 | 400 | 143 |
| 861 |  | 1 | 400 | 179 |
| 861 |  | 2 | 630 | 204 |
| 862 |  | 1 | 400 | 143 |
| 870 |  | 1 | 400 | 128 |
| 872 |  | 1 | 400 | 219 |
| 874 |  | 1 | 630 | 268 |
| 875 |  | 1 | 400 | 155 |
| 875 |  | 2 | 400 | 126 |
| 876 |  | 1 | 400 | 162 |
| 876 |  | 2 | 400 | 144 |
| 877 |  | 1 | 400 | 146 |
| 877 |  | 2 | 630 | 236 |
| 878 |  | 1 | 400 | 131 |
| 878 |  | 2 | 560 | 233 |
| 885 |  | 1 | 400 | 146 |
| 885 |  | 2 | 400 | 171 |
| 886 |  | 1 | 250 | 149 |
| 887 |  | 1 | 400 | 157 |
| 887 |  | 2 | 400 | 180 |
| 888 |  | 1 | 250 | 95 |
| 888 |  | 2 | 400 | 117 |
| 889 |  | 1 | 250 | 75 |
| 889 |  | 2 | 250 | 78 |
| 890 |  | 1 | 250 | 91 |
| 891 |  | 1 | 250 | 116 |
| 901 |  | 1 | 250 | 57 |
| 901 |  | 2 | 250 | 97 |
| 902 |  | 1 | 630 | 198 |
| 902 |  | 2 | 400 | 120 |
| 903 |  | 1 | 250 | 71 |
| 903 |  | 2 | 250 | 57 |
| 904 |  | 1 | 400 | 148 |
| 905 |  | 1 | 400 | 172 |
| 906 |  | 1 | 630 | 200 |
| 907 |  | 1 | 630 | 226 |
| 908 |  | 1 | 250 | 90 |
| 908 |  | 2 | 250 | 89 |
| 909 |  | 1 | 320 | 123 |
| 910 |  | 1 | 630 | 253 |
| 910 |  | 2 | 630 | 266 |
| 911 |  | 1 | 250 | 79 |
| 912 |  | 1 | 400 | 122 |
| 914 |  | 1 | 400 | 168 |
| 914 |  | 2 | 400 | 134 |
| 915 |  | 1 | 400 | 136 |
| 915 |  | 2 | 400 | 119 |
| 918 |  | 1 | 250 | 99 |
| 918 |  | 2 | 250 | 97 |
| 919 |  | 1 | 400 | 150 |
| 919 |  | 2 | 400 | 136 |
| 920 |  | 1 | 1000 | 382 |
| 920 |  | 2 | 1000 | 406 |
| 923 |  | 1 | 250 | 144 |
| 924 |  | 1 | 320 | 39 |
| 924 |  | 2 | 320 | 67 |
| 925 |  | 1 | 400 | 104 |
| 925 |  | 2 | 400 | 123 |
| 926 |  | 1 | 400 | 183 |
| 927 |  | 1 | 400 | 168 |
| 927 |  | 2 | 400 | 160 |
| 928 |  | 1 | 400 | 112 |
| 928 |  | 2 | 400 | 149 |
| 929 |  | 1 | 400 | 150 |
| 929 |  | 2 | 400 | 169 |
| 930 |  | 1 | 400 | 144 |
| 930 |  | 2 | 400 | 126 |
| 931 |  | 1 | 250 | 86 |
| 931 |  | 2 | 250 | 97 |
| 932 |  | 1 | 400 | 156 |
| 932 |  | 2 | 400 | 154 |
| 933 |  | 1 | 400 | 145 |
| 933 |  | 2 | 400 | 176 |
| 934 |  | 1 | 400 | 100 |
| 934 |  | 2 | 320 | 115 |
| 935 |  | 1 | 160 | 91 |
| 938 |  | 1 | 250 | 98 |
| 943 |  | 1 | 400 | 115 |
| 943 |  | 2 | 400 | 90 |
| 944 |  | 1 | 250 | 96 |
| 944 |  | 2 | 250 | 87 |
| 945 |  | 1 | 320 | 126 |
| 945 |  | 2 | 315 | 109 |
| 950 |  | 1 | 400 | 137 |
| 950 |  | 2 | 400 | 136 |
| 951 |  | 1 | 400 | 169 |
| 953 |  | 1 | 630 | 273 |
| 953 |  | 2 | 630 | 276 |
| 955 |  | 1 | 250 | 132 |
| 956 |  | 1 | 400 | 183 |
| 957 |  | 1 | 400 | 191 |
| 958 |  | 1 | 400 | 123 |
| 958 |  | 2 | 400 | 155 |
| 962 |  | 1 | 400 | 145 |
| 962 |  | 2 | 250 | 85 |
| 963 |  | 1 | 400 | 122 |
| 963 |  | 2 | 400 | 118 |
| 964 |  | 1 | 400 | 168 |
| 964 |  | 2 | 400 | 148 |
| 965 |  | 1 | 160 | 90 |
| 968 |  | 1 | 630 | 198 |
| 969 |  | 1 | 630 | 270 |
| 974 |  | 1 | 630 | 267 |
| 974 |  | 2 | 630 | 249 |
| 994 |  | 1 | 630 | 266 |
| 994 |  | 2 | 630 | 223 |
| 999 |  | 1 | 250 | 135 |
| 1000 |  | 1 | 160 | 54 |
| 1000 |  | 2 | 160 | 66 |
| 1001 |  | 1 | 400 | 144 |
| 1001 |  | 2 | 400 | 133 |
| 1002 |  | 1 | 250 | 76 |
| 1002 |  | 2 | 400 | 146 |
| 1003 |  | 1 | 400 | 145 |
| 1003 |  | 2 | 400 | 135 |
| 1004 |  | 1 | 630 | 215 |
| 1004 |  | 2 | 400 | 160 |
| 1005 |  | 1 | 160 | 55 |
| 1006 |  | 1 | 630 | 234 |
| 1006 |  | 2 | 630 | 240 |
| 1007 |  | 1 | 250 | 53 |
| 1008 |  | 1 | 250 | 99 |
| 1008 |  | 2 | 250 | 106 |
| 1009 |  | 1 | 630 | 208 |
| 1009 |  | 2 | 630 | 199 |
| 1010 |  | 1 | 250 | 102 |
| 1010 |  | 2 | 250 | 68 |
| 1011 |  | 1 | 250 | 81 |
| 1011 |  | 2 | 250 | 93 |
| 1012 |  | 1 | 400 | 146 |
| 1012 |  | 2 | 400 | 118 |
| 1013 |  | 1 | 400 | 203 |
| 1014 |  | 1 | 400 | 155 |
| 1014 |  | 2 | 400 | 94 |
| 1015 |  | 1 | 400 | 173 |
| 1015 |  | 2 | 400 | 150 |
| 1016 |  | 1 | 400 | 146 |
| 1016 |  | 2 | 400 | 154 |
| 1017 |  | 1 | 160 | 28 |
| 1017 |  | 2 | 160 | 51 |
| 1018 |  | 1 | 250 | 91 |
| 1018 |  | 2 | 160 | 62 |
| 1019 |  | 1 | 630 | 243 |
| 1019 |  | 2 | 400 | 125 |
| 1020 |  | 1 | 400 | 161 |
| 1020 |  | 2 | 400 | 70 |
| 1021 |  | 1 | 400 | 173 |
| 1021 |  | 2 | 250 | 60 |
| 1022 |  | 1 | 400 | 120 |
| 1022 |  | 2 | 400 | 131 |
| 1023 |  | 1 | 180 | 75 |
| 1024 |  | 1 | 400 | 132 |
| 1024 |  | 2 | 400 | 160 |
| 1025 |  | 1 | 400 | 107 |
| 1026 |  | 1 | 400 | 145 |
| 1026 |  | 2 | 250 | 108 |
| 1027 |  | 1 | 250 | 80 |
| 1028 |  | 1 | 400 | 164 |
| 1028 |  | 2 | 250 | 80 |
| 1029 |  | 1 | 400 | 121 |
| 1029 |  | 2 | 400 | 173 |
| 1030 |  | 1 | 400 | 140 |
| 1030 |  | 2 | 250 | 80 |
| 1031 |  | 1 | 250 | 113 |
| 1031 |  | 2 | 250 | 112 |
| 1032 |  | 1 | 400 | 146 |
| 1032 |  | 2 | 400 | 140 |
| 1033 |  | 1 | 400 | 129 |
| 1033 |  | 2 | 400 | 130 |
| 1034 |  | 1 | 250 | 106 |
| 1034 |  | 2 | 250 | 94 |
| 1035 |  | 1 | 180 | 64 |
| 1035 |  | 2 | 250 | 79 |
| 1036 |  | 1 | 400 | 160 |
| 1036 |  | 2 | 400 | 140 |
| 1037 |  | 1 | 250 | 46 |
| 1037 |  | 2 | 400 | 132 |
| 1038 |  | 1 | 400 | 158 |
| 1038 |  | 2 | 400 | 131 |
| 1039 |  | 1 | 250 | 116 |
| 1040 |  | 1 | 400 | 180 |
| 1040 |  | 2 | 400 | 156 |
| 1041 |  | 1 | 400 | 134 |
| 1041 |  | 2 | 400 | 150 |
| 1042 |  | 1 | 630 | 265 |
| 1043 |  | 1 | 400 | 134 |
| 1043 |  | 2 | 400 | 150 |
| 1044 |  | 1 | 400 | 77 |
| 1044 |  | 2 | 400 | 152 |
| 1045 |  | 1 | 160 | 79 |
| 1046 |  | 1 | 400 | 139 |
| 1046 |  | 2 | 400 | 111 |
| 1047 |  | 1 | 400 | 114 |
| 1047 |  | 2 | 400 | 116 |
| 1048 |  | 1 | 630 | 248 |
| 1048 |  | 2 | 630 | 206 |
| 1049 |  | 1 | 400 | 154 |
| 1049 |  | 2 | 400 | 120 |
| 1050 |  | 1 | 400 | 164 |
| 1050 |  | 2 | 250 | 56 |
| 1051 |  | 1 | 400 | 160 |
| 1051 |  | 2 | 400 | 159 |
| 1052 |  | 1 | 250 | 88 |
| 1052 |  | 2 | 250 | 90 |
| 1053 |  | 1 | 250 | 99 |
| 1054 |  | 1 | 250 | 99 |
| 1054 |  | 2 | 250 | 80 |
| 1055 |  | 1 | 400 | 155 |
| 1055 |  | 2 | 400 | 175 |
| 1056 |  | 1 | 400 | 167 |
| 1056 |  | 2 | 400 | 128 |
| 1057 |  | 1 | 400 | 151 |
| 1057 |  | 2 | 400 | 135 |
| 1058 |  | 1 | 630 | 250 |
| 1058 |  | 2 | 630 | 251 |
| 1059 |  | 1 | 160 | 41 |
| 1059 |  | 2 | 160 | 41 |
| 1060 |  | 1 | 400 | 213 |
| 1061 |  | 1 | 250 | 109 |
| 1061 |  | 2 | 250 | 60 |
| 1062 |  | 1 | 250 | 94 |
| 1062 |  | 2 | 250 | 54 |
| 1063 |  | 1 | 400 | 176 |
| 1063 |  | 2 | 400 | 119 |
| 1064 |  | 1 | 400 | 152 |
| 1064 |  | 2 | 400 | 132 |
| 1065 |  | 1 | 400 | 147 |
| 1065 |  | 2 | 400 | 171 |
| 1066 |  | 1 | 400 | 100 |
| 1066 |  | 2 | 400 | 129 |
| 1067 |  | 1 | 100 | 45 |
| 1067 |  | 2 | 200 | 67 |
| 1068 |  | 1 | 250 | 61 |
| 1068 |  | 2 | 250 | 89 |
| 1069 |  | 1 | 200 | 67 |
| 1070 |  | 1 | 400 | 117 |
| 1070 |  | 2 | 400 | 148 |
| 1071 |  | 1 | 160 | 33 |
| 1071 |  | 2 | 400 | 175 |
| 1072 |  | 1 | 400 | 142 |
| 1072 |  | 2 | 400 | 121 |
| 1073 |  | 1 | 250 | 88 |
| 1073 |  | 2 | 250 | 113 |
| 1074 |  | 1 | 250 | 74 |
| 1075 |  | 1 | 400 | 116 |
| 1075 |  | 2 | 400 | 120 |
| 1076 |  | 1 | 180 | 68 |
| 1076 |  | 2 | 180 | 63 |
| 1077 |  | 1 | 250 | 70 |
| 1077 |  | 2 | 400 | 139 |
| 1078 |  | 1 | 400 | 168 |
| 1078 |  | 2 | 400 | 173 |
| 1079 |  | 1 | 320 | 138 |
| 1079 |  | 2 | 400 | 155 |
| 1080 |  | 1 | 400 | 148 |
| 1080 |  | 2 | 400 | 150 |
| 1081 |  | 1 | 400 | 109 |
| 1081 |  | 2 | 400 | 131 |
| 1082 |  | 1 | 250 | 87 |
| 1083 |  | 1 | 400 | 166 |
| 1083 |  | 2 | 250 | 97 |
| 1084 |  | 1 | 400 | 133 |
| 1084 |  | 2 | 400 | 136 |
| 1085 |  | 1 | 250 | 80 |
| 1085 |  | 2 | 250 | 96 |
| 1086 |  | 1 | 630 | 227 |
| 1086 |  | 2 | 630 | 243 |
| 1087 |  | 1 | 100 | 45 |
| 1087 |  | 2 | 100 | 41 |
| 1088 |  | 1 | 250 | 92 |
| 1088 |  | 2 | 160 | 28 |
| 1089 |  | 1 | 400 | 167 |
| 1089 |  | 2 | 400 | 154 |
| 1090 |  | 1 | 400 | 140 |
| 1090 |  | 2 | 400 | 127 |
| 1091 |  | 1 | 250 | 73 |
| 1091 |  | 2 | 250 | 93 |
| 1092 |  | 1 | 400 | 97 |
| 1092 |  | 2 | 400 | 158 |
| 1093 |  | 1 | 400 | 128 |
| 1094 |  | 1 | 250 | 85 |
| 1095 |  | 1 | 400 | 160 |
| 1095 |  | 2 | 400 | 159 |
| 1096 |  | 1 | 400 | 161 |
| 1096 |  | 2 | 400 | 132 |
| 1097 |  | 1 | 400 | 98 |
| 1097 |  | 2 | 400 | 168 |
| 1098 |  | 1 | 250 | 105 |
| 1099 |  | 1 | 400 | 106 |
| 1099 |  | 2 | 400 | 139 |
| 1100 |  | 1 | 400 | 172 |
| 1100 |  | 2 | 400 | 136 |
| 1101 |  | 1 | 250 | 64 |
| 1101 |  | 2 | 250 | 105 |
| 1102 |  | 1 | 250 | 101 |
| 1102 |  | 2 | 400 | 180 |
| 1103 |  | 1 | 400 | 147 |
| 1103 |  | 2 | 250 | 92 |
| 1104 |  | 1 | 400 | 143 |
| 1104 |  | 2 | 630 | 194 |
| 1105 |  | 1 | 400 | 152 |
| 1105 |  | 2 | 250 | 113 |
| 1106 |  | 1 | 400 | 138 |
| 1106 |  | 2 | 400 | 119 |
| 1107 |  | 1 | 250 | 79 |
| 1107 |  | 2 | 400 | 158 |
| 1108 |  | 1 | 400 | 162 |
| 1108 |  | 2 | 400 | 137 |
| 1109 |  | 1 | 250 | 85 |
| 1109 |  | 2 | 250 | 82 |
| 1110 |  | 1 | 400 | 142 |
| 1110 |  | 2 | 400 | 138 |
| 1111 |  | 1 | 250 | 98 |
| 1111 |  | 2 | 250 | 58 |
| 1112 |  | 1 | 400 | 169 |
| 1112 |  | 2 | 400 | 148 |
| 1113 |  | 1 | 630 | 242 |
| 1114 |  | 1 | 250 | 88 |
| 1114 |  | 2 | 250 | 83 |
| 1115 |  | 1 | 400 | 158 |
| 1115 |  | 2 | 400 | 140 |
| 1116 |  | 1 | 400 | 149 |
| 1116 |  | 2 | 400 | 174 |
| 1117 |  | 1 | 630 | 217 |
| 1117 |  | 2 | 630 | 247 |
| 1118 |  | 1 | 400 | 125 |
| 1118 |  | 2 | 400 | 171 |
| 1119 |  | 1 | 100 | 35 |
| 1119 |  | 2 | 100 | 45 |
| 1120 |  | 1 | 400 | 133 |
| 1120 |  | 2 | 400 | 128 |
| 1121 |  | 1 | 400 | 210 |
| 1122 |  | 1 | 250 | 70 |
| 1122 |  | 2 | 250 | 81 |
| 1123 |  | 1 | 400 | 163 |
| 1123 |  | 2 | 400 | 121 |
| 1124 |  | 1 | 250 | 100 |
| 1124 |  | 2 | 250 | 104 |
| 1125 |  | 1 | 400 | 132 |
| 1125 |  | 2 | 400 | 131 |
| 1126 |  | 1 | 400 | 156 |
| 1127 |  | 1 | 400 | 110 |
| 1127 |  | 2 | 400 | 137 |
| 1128 |  | 1 | 400 | 120 |
| 1128 |  | 2 | 400 | 162 |
| 1129 |  | 1 | 400 | 149 |
| 1129 |  | 2 | 400 | 173 |
| 1130 |  | 1 | 100 | 45 |
| 1130 |  | 2 | 200 | 53 |
| 1131 |  | 1 | 400 | 157 |
| 1131 |  | 2 | 400 | 163 |
| 1132 |  | 1 | 400 | 171 |
| 1132 |  | 2 | 400 | 158 |
| 1133 |  | 1 | 400 | 132 |
| 1133 |  | 2 | 400 | 151 |
| 1134 |  | 1 | 400 | 151 |
| 1134 |  | 2 | 250 | 61 |
| 1135 |  | 2 | 250 | 90 |
| 1135 |  | 1 | 400 | 169 |
| 1136 |  | 1 | 320 | 106 |
| 1136 |  | 2 | 400 | 146 |
| 1137 |  | 1 | 250 | 102 |
| 1137 |  | 2 | 250 | 87 |
| 1138 |  | 1 | 400 | 146 |
| 1138 |  | 2 | 320 | 120 |
| 1138 |  | 3 | 320 | 99 |
| 1139 |  | 1 | 400 | 127 |
| 1139 |  | 2 | 400 | 92 |
| 1140 |  | 1 | 400 | 173 |
| 1140 |  | 2 | 400 | 137 |
| 1141 |  | 1 | 400 | 180 |
| 1141 |  | 2 | 400 | 158 |
| 1142 |  | 1 | 400 | 200 |
| 1143 |  | 1 | 250 | 85 |
| 1143 |  | 2 | 400 | 117 |
| 1144 |  | 1 | 400 | 139 |
| 1144 |  | 2 | 400 | 139 |
| 1145 |  | 1 | 400 | 132 |
| 1145 |  | 2 | 400 | 158 |
| 1146 |  | 1 | 250 | 71 |
| 1146 |  | 2 | 250 | 78 |
| 1147 |  | 1 | 400 | 145 |
| 1147 |  | 2 | 400 | 137 |
| 1148 |  | 1 | 400 | 141 |
| 1148 |  | 2 | 400 | 180 |
| 1149 |  | 1 | 400 | 98 |
| 1149 |  | 2 | 400 | 161 |
| 1150 |  | 1 | 250 | 62 |
| 1151 |  | 1 | 250 | отключен |
| 1151 |  | 2 | 250 | 92 |
| 1152 |  | 1 | 400 | 116 |
| 1152 |  | 2 | 400 | 116 |
| 1153 |  | 1 | 400 | 173 |
| 1153 |  | 2 | 400 | 167 |
| 1154 |  | 1 | 250 | 70 |
| 1154 |  | 2 | 250 | 112 |
| 1155 |  | 1 | 400 | 113 |
| 1155 |  | 2 | 400 | 139 |
| 1156 |  | 1 | 400 | 108 |
| 1156 |  | 2 | 400 | 173 |
| 1158 |  | 1 | 400 | 130 |
| 1158 |  | 2 | 400 | 152 |
| 1159 |  | 1 | 400 | 160 |
| 1159 |  | 2 | 400 | 152 |
| 1160 |  | 1 | 250 | 97 |
| 1160 |  | 2 | 160 | 61 |
| 1161 |  | 1 | 400 | 109 |
| 1161 |  | 2 | 400 | 145 |
| 1162 |  | 1 | 630 | 188 |
| 1162 |  | 2 | 630 | 221 |
| 1163 |  | 1 | 400 | 131 |
| 1163 |  | 2 | 400 | 170 |
| 1164 |  | 1 | 400 | 142 |
| 1164 |  | 2 | 250 | 111 |
| 1165 |  | 1 | 400 | 91 |
| 1165 |  | 2 | 400 | 175 |
| 1166 |  | 1 | 250 | 113 |
| 1166 |  | 2 | 250 | 102 |
| 1167 |  | 1 | 400 | 150 |
| 1167 |  | 2 | 400 | 144 |
| 1168 |  | 1 | 400 | 137 |
| 1168 |  | 2 | 400 | 154 |
| 1169 |  | 1 | 400 | 154 |
| 1169 |  | 2 | 160 | 34 |
| 1170 |  | 1 | 250 | 68 |
| 1170 |  | 2 | 400 | 63 |
| 1171 |  | 1 | 250 | 124 |
| 1172 |  | 1 | 180 | 52 |
| 1172 |  | 2 | 160 | 65 |
| 1173 |  | 1 | 400 | 135 |
| 1173 |  | 2 | 250 | 65 |
| 1174 |  | 1 | 400 | 189 |
| 1175 |  | 1 | 315 | 178 |
| 1176 |  | 1 | 400 | 179 |
| 1176 |  | 2 | 400 | 174 |
| 1177 |  | 1 | 400 | 144 |
| 1177 |  | 2 | 400 | 179 |
| 1179 |  | 1 | 400 | 146 |
| 1179 |  | 2 | 400 | 169 |
| 1180 |  | 1 | 400 | 171 |
| 1180 |  | 2 | 400 | 117 |
| 1181 |  | 1 | 400 | 114 |
| 1181 |  | 2 | 400 | 135 |
| 1182 |  | 1 | 250 | 87 |
| 1183 |  | 1 | 250 | 20 |
| 1184 |  | 1 | 250 | 52 |
| 1184 |  | 2 | 160 | 48 |
| 1185 |  | 1 | 400 | 129 |
| 1185 |  | 2 | 400 | 138 |
| 1186 |  | 1 | 400 | 151 |
| 1186 |  | 2 | 400 | 131 |
| 1187 |  | 1 | 400 | 180 |
| 1187 |  | 2 | 400 | 160 |
| 1188 |  | 1 | 400 | 142 |
| 1188 |  | 2 | 400 | 135 |
| 1189 |  | 1 | 400 | 129 |
| 1189 |  | 2 | 400 | 180 |
| 1190 |  | 1 | 400 | 138 |
| 1190 |  | 2 | 400 | 153 |
| 1191 |  | 1 | 400 | 142 |
| 1191 |  | 2 | 400 | 157 |
| 1192 |  | 1 | 400 | 145 |
| 1192 |  | 2 | 400 | 132 |
| 1193 |  | 1 | 400 | 160 |
| 1193 |  | 2 | 400 | 132 |
| 1194 |  | 1 | 250 | 109 |
| 1194 |  | 2 | 250 | 82 |
| 1195 |  | 1 | 400 | 99 |
| 1195 |  | 2 | 400 | 127 |
| 1196 |  | 1 | 400 | 154 |
| 1196 |  | 2 | 400 | 165 |
| 1197 |  | 1 | 400 | 133 |
| 1197 |  | 2 | 400 | 123 |
| 1198 |  | 1 | 250 | 86 |
| 1198 |  | 2 | 250 | 75 |
| 1199 |  | 1 | 400 | 128 |
| 1199 |  | 2 | 400 | 132 |
| 1200 |  | 1 | 400 | 129 |
| 1200 |  | 2 | 400 | 173 |
| 1201 |  | 1 | 400 | 124 |
| 1201 |  | 2 | 400 | 144 |
| 1202 |  | 1 | 250 | 67 |
| 1202 |  | 2 | 400 | 156 |
| 1203 |  | 1 | 400 | 154 |
| 1203 |  | 2 | 400 | 157 |
| 1204 |  | 1 | 250 | 100 |
| 1204 |  | 2 | 250 | 62 |
| 1205 |  | 1 | 250 | 79 |
| 1205 |  | 2 | 250 | 100 |
| 1206 |  | 1 | 250 | 68 |
| 1206 |  | 2 | 250 | 109 |
| 1207 |  | 1 | 400 | 121 |
| 1207 |  | 2 | 400 | 174 |
| 1208 |  | 1 | 400 | 151 |
| 1208 |  | 2 | 400 | 148 |
| 1209 |  | 1 | 400 | 157 |
| 1209 |  | 2 | 400 | 116 |
| 1210 |  | 1 | 400 | 145 |
| 1210 |  | 2 | 400 | 152 |
| 1211 |  | 1 | 630 | 261 |
| 1211 |  | 2 | 630 | 249 |
| 1212 |  | 1 | 400 | 154 |
| 1212 |  | 2 | 400 | 127 |
| 1213 |  | 1 | 400 | 135 |
| 1213 |  | 2 | 400 | 134 |
| 1214 |  | 1 | 400 | 177 |
| 1214 |  | 2 | 400 | 149 |
| 1215 |  | 1 | 400 | 151 |
| 1215 |  | 2 | 400 | 132 |
| 1216 |  | 1 | 400 | 121 |
| 1216 |  | 2 | 400 | 148 |
| 1217 |  | 1 | 400 | 113 |
| 1217 |  | 2 | 250 | 95 |
| 1218 |  | 1 | 250 | 130 |
| 1219 |  | 1 | 400 | 167 |
| 1219 |  | 2 | 400 | 125 |
| 1220 |  | 1 | 400 | 186 |
| 1221 |  | 1 | 400 | 137 |
| 1221 |  | 2 | 400 | 161 |
| 1222 |  | 1 | 400 | 164 |
| 1222 |  | 2 | 400 | 155 |
| 1223 |  | 1 | 400 | 151 |
| 1223 |  | 2 | 250 | 73 |
| 1224 |  | 1 | 400 | 158 |
| 1224 |  | 2 | 400 | 180 |
| 1225 |  | 1 | 250 | 98 |
| 1225 |  | 2 | 250 | 63 |
| 1226 |  | 1 | 400 | 150 |
| 1226 |  | 2 | 400 | 148 |
| 1227 |  | 1 | 250 | 92 |
| 1227 |  | 2 | 250 | 105 |
| 1228 |  | 1 | 630 | 207 |
| 1228 |  | 2 | 630 | 265 |
| 1229 |  | 1 | 400 | 180 |
| 1229 |  | 2 | 400 | 154 |
| 1230 |  | 1 | 400 | 160 |
| 1230 |  | 2 | 400 | 150 |
| 1231 |  | 1 | 400 | 153 |
| 1231 |  | 2 | 400 | 140 |
| 1232 |  | 1 | 400 | 150 |
| 1232 |  | 2 | 400 | 146 |
| 1233 |  | 1 | 180 | 75 |
| 1234 |  | 1 | 400 | 127 |
| 1234 |  | 2 | 400 | 177 |
| 1235 |  | 1 | 400 | 141 |
| 1235 |  | 2 | 250 | 88 |
| 1236 |  | 1 | 630 | 264 |
| 1236 |  | 2 | 630 | 218 |
| 1237 |  | 1 | 400 | 153 |
| 1237 |  | 2 | 400 | 90 |
| 1238 |  | 1 | 400 | 121 |
| 1238 |  | 2 | 400 | 156 |
| 1239 |  | 1 | 400 | 131 |
| 1239 |  | 2 | 400 | 142 |
| 1240 |  | 1 | 400 | 146 |
| 1240 |  | 2 | 400 | 97 |
| 1241 |  | 1 | 630 | 247 |
| 1241 |  | 2 | 630 | 226 |
| 1242 |  | 1 | 400 | 153 |
| 1242 |  | 2 | 250 | 93 |
| 1243 |  | 1 | 250 | 88 |
| 1243 |  | 2 | 250 | 95 |
| 1244 |  | 1 | 200 | 46 |
| 1244 |  | 2 | 200 | 90 |
| 1245 |  | 1 | 400 | 137 |
| 1245 |  | 2 | 320 | 128 |
| 1246 |  | 1 | 400 | 159 |
| 1246 |  | 2 | 400 | 163 |
| 1247 |  | 1 | 400 | 144 |
| 1247 |  | 2 | 400 | 144 |
| 1248 |  | 1 | 400 | 165 |
| 1248 |  | 2 | 400 | 172 |
| 1249 |  | 1 | 400 | 167 |
| 1249 |  | 2 | 400 | 135 |
| 1250 |  | 1 | 400 | 99 |
| 1250 |  | 2 | 400 | 158 |
| 1251 |  | 1 | 400 | 153 |
| 1251 |  | 2 | 400 | 150 |
| 1252 |  | 1 | 400 | 159 |
| 1252 |  | 2 | 400 | 157 |
| 1253 |  | 1 | 400 | 174 |
| 1253 |  | 2 | 250 | 110 |
| 1254 |  | 1 | 250 | 104 |
| 1254 |  | 2 | 250 | 107 |
| 1255 |  | 1 | 400 | 178 |
| 1255 |  | 2 | 250 | 65 |
| 1256 |  | 1 | 250 | 79 |
| 1256 |  | 2 | 250 | 93 |
| 1257 |  | 1 | 400 | 146 |
| 1257 |  | 2 | 400 | 125 |
| 1258 |  | 1 | 250 | 93 |
| 1258 |  | 2 | 250 | 89 |
| 1259 |  | 1 | 400 | 105 |
| 1259 |  | 2 | 400 | 160 |
| 1260 |  | 1 | 400 | 108 |
| 1260 |  | 2 | 400 | 156 |
| 1261 |  | 1 | 250 | 78 |
| 1261 |  | 2 | 250 | 108 |
| 1262 |  | 1 | 250 | 76 |
| 1262 |  | 2 | 250 | 93 |
| 1263 |  | 1 | 400 | 148 |
| 1263 |  | 2 | 250 | 96 |
| 1264 |  | 1 | 250 | 107 |
| 1264 |  | 2 | 250 | 101 |
| 1265 |  | 1 | 160 | 69 |
| 1265 |  | 2 | 160 | 48 |
| 1266 |  | 1 | 250 | 126 |
| 1267 |  | 1 | 250 | 98 |
| 1267 |  | 2 | 180 | 57 |
| 1268 |  | 1 | 400 | 167 |
| 1268 |  | 2 | 400 | 112 |
| 1269 |  | 1 | 400 | 149 |
| 1269 |  | 2 | 400 | 130 |
| 1270 |  | 1 | 400 | 169 |
| 1270 |  | 2 | 400 | 180 |
| 1271 |  | 1 | 400 | 107 |
| 1271 |  | 2 | 400 | 180 |
| 1272 |  | 1 | 400 | 138 |
| 1272 |  | 2 | 250 | 72 |
| 1273 |  | 1 | 400 | 158 |
| 1273 |  | 2 | 400 | 165 |
| 1274 |  | 1 | 400 | 159 |
| 1274 |  | 2 | 250 | 91 |
| 1275 |  | 1 | 400 | 169 |
| 1275 |  | 2 | 400 | 174 |
| 1276 |  | 1 | 400 | 161 |
| 1276 |  | 2 | 400 | 151 |
| 1277 |  | 1 | 400 | 146 |
| 1277 |  | 2 | 400 | 134 |
| 1278 |  | 1 | 400 | 152 |
| 1278 |  | 2 | 400 | 165 |
| 1279 |  | 1 | 400 | 176 |
| 1279 |  | 2 | 400 | 151 |
| 1280 |  | 1 | 400 | 146 |
| 1280 |  | 2 | 400 | 160 |
| 1281 |  | 1 | 400 | 141 |
| 1281 |  | 2 | 630 | 264 |
| 1282 |  | 1 | 630 | 189 |
| 1282 |  | 2 | 630 | 269 |
| 1283 |  | 1 | 400 | 153 |
| 1283 |  | 2 | 400 | 158 |
| 1284 |  | 1 | 250 | 103 |
| 1284 |  | 2 | 250 | 98 |
| 1285 |  | 1 | 630 | 216 |
| 1285 |  | 2 | 630 | 245 |
| 1286 |  | 1 | 400 | 120 |
| 1286 |  | 2 | 400 | 155 |
| 1287 |  | 1 | 400 | 134 |
| 1287 |  | 2 | 400 | 149 |
| 1288 |  | 1 | 400 | 112 |
| 1288 |  | 2 | 400 | 149 |
| 1289 |  | 1 | 400 | 117 |
| 1289 |  | 2 | 400 | 147 |
| 1290 |  | 1 | 250 | 115 |
| 1291 |  | 1 | 250 | 81 |
| 1291 |  | 2 | 250 | 94 |
| 1292 |  | 1 | 250 | 94 |
| 1292 |  | 2 | 250 | 100 |
| 1293 |  | 1 | 400 | 172 |
| 1293 |  | 2 | 400 | 136 |
| 1294 |  | 1 | 400 | 160 |
| 1295 |  | 1 | 630 | 237 |
| 1295 |  | 2 | 630 | 252 |
| 1296 |  | 1 | 400 | 143 |
| 1296 |  | 2 | 400 | 107 |
| 1297 |  | 1 | 630 | 211 |
| 1297 |  | 2 | 630 | 259 |
| 1298 |  | 1 | 400 | 160 |
| 1298 |  | 2 | 400 | 148 |
| 1299 |  | 1 | 250 | 82 |
| 1299 |  | 2 | 250 | 86 |
| 1300 |  | 1 | 400 | 145 |
| 1300 |  | 2 | 400 | 120 |
| 1301 |  | 1 | 400 | 141 |
| 1301 |  | 2 | 400 | 147 |
| 1302 |  | 1 | 630 | 246 |
| 1302 |  | 2 | 630 | 203 |
| 1303 |  | 1 | 400 | 151 |
| 1303 |  | 2 | 400 | 180 |
| 1304 |  | 1 | 250 | 113 |
| 1304 |  | 2 | 250 | 99 |
| 1305 |  | 1 | 250 | 99 |
| 1305 |  | 2 | 250 | 79 |
| 1306 |  | 1 | 400 | 142 |
| 1306 |  | 2 | 400 | 144 |
| 1308 |  | 1 | 400 | 144 |
| 1308 |  | 2 | 400 | 132 |
| 1309 |  | 1 | 400 | 159 |
| 1309 |  | 2 | 400 | 166 |
| 1310 |  | 1 | 400 | 129 |
| 1310 |  | 2 | 400 | 135 |
| 1311 |  | 1 | 400 | 117 |
| 1311 |  | 2 | 400 | 141 |
| 1312 |  | 1 | 250 | 100 |
| 1312 |  | 2 | 250 | 106 |
| 1313 |  | 1 | 400 | 152 |
| 1313 |  | 2 | 400 | 139 |
| 1314 |  | 1 | 400 | 179 |
| 1314 |  | 2 | 400 | 155 |
| 1315 |  | 1 | 400 | 171 |
| 1315 |  | 2 | 400 | 160 |
| 1316 |  | 1 | 400 | 137 |
| 1316 |  | 2 | 400 | 134 |
| 1317 |  | 1 | 400 | 170 |
| 1317 |  | 2 | 400 | 137 |
| 1318 |  | 1 | 400 | 142 |
| 1318 |  | 2 | 400 | 128 |
| 1319 |  | 1 | 250 | 76 |
| 1319 |  | 2 | 400 | 153 |
| 1320 |  | 1 | 250 | 93 |
| 1320 |  | 2 | 250 | 113 |
| 1321 |  | 1 | 400 | 148 |
| 1321 |  | 2 | 400 | 103 |
| 1322 |  | 1 | 400 | 140 |
| 1322 |  | 2 | 400 | 143 |
| 1323 |  | 1 | 400 | 174 |
| 1323 |  | 2 | 400 | 176 |
| 1324 |  | 1 | 630 | 209 |
| 1324 |  | 2 | 630 | 238 |
| 1325 |  | 1 | 400 | 143 |
| 1325 |  | 2 | 400 | 142 |
| 1326 |  | 1 | 630 | 220 |
| 1326 |  | 2 | 630 | 211 |
| 1327 |  | 1 | 400 | 102 |
| 1327 |  | 2 | 400 | 134 |
| 1328 |  | 1 | 400 | 149 |
| 1328 |  | 2 | 400 | 144 |
| 1329 |  | 1 | 630 | 161 |
| 1329 |  | 2 | 630 | 251 |
| 1330 |  | 1 | 400 | 135 |
| 1330 |  | 2 | 400 | 105 |
| 1331 |  | 1 | 400 | 159 |
| 1331 |  | 2 | 400 | 139 |
| 1332 |  | 1 | 250 | 95 |
| 1332 |  | 2 | 250 | 98 |
| 1333 |  | 1 | 400 | 148 |
| 1333 |  | 2 | 250 | 107 |
| 1334 |  | 1 | 250 | 102 |
| 1335 |  | 1 | 400 | 164 |
| 1335 |  | 2 | 400 | 180 |
| 1336 |  | 1 | 400 | 138 |
| 1336 |  | 2 | 400 | 168 |
| 1337 |  | 1 | 400 | 152 |
| 1337 |  | 2 | 400 | 143 |
| 1338 |  | 1 | 250 | 97 |
| 1338 |  | 2 | 250 | 90 |
| 1339 |  | 1 | 400 | 173 |
| 1339 |  | 2 | 400 | 123 |
| 1340 |  | 1 | 250 | 75 |
| 1340 |  | 2 | 250 | 88 |
| 1341 |  | 1 | 400 | 158 |
| 1341 |  | 2 | 250 | 91 |
| 1342 |  | 1 | 250 | 86 |
| 1342 |  | 2 | 250 | отключен |
| 1343 |  | 1 | 400 | 141 |
| 1343 |  | 2 | 400 | 154 |
| 1344 |  | 1 | 250 | 110 |
| 1344 |  | 2 | 250 | 97 |
| 1345 |  | 1 | 250 | 102 |
| 1345 |  | 2 | 400 | 158 |
| 1346 |  | 1 | 250 | 74 |
| 1346 |  | 2 | 400 | 161 |
| 1347 |  | 1 | 400 | 137 |
| 1347 |  | 2 | 400 | 151 |
| 1348 |  | 1 | 250 | 112 |
| 1348 |  | 2 | 250 | 107 |
| 1349 |  | 1 | 250 | 103 |
| 1349 |  | 2 | 250 | 97 |
| 1350 |  | 1 | 160 | 68 |
| 1351 |  | 1 | 400 | 144 |
| 1351 |  | 2 | 400 | 180 |
| 1352 |  | 1 | 250 | 100 |
| 1352 |  | 2 | 250 | 86 |
| 1353 |  | 1 | 400 | 198 |
| 1354 |  | 1 | 400 | 153 |
| 1354 |  | 2 | 400 | 180 |
| 1355 |  | 1 | 250 | 80 |
| 1355 |  | 2 | 250 | 93 |
| 1356 |  | 2 | 400 | 120 |
| 1356 |  | 1 | 400 | 192 |
| 1357 |  | 1 | 400 | 157 |
| 1357 |  | 2 | 400 | 141 |
| 1358 |  | 1 | 400 | 160 |
| 1359 |  | 1 | 630 | 307 |
| 1360 |  | 1 | 400 | 141 |
| 1360 |  | 2 | 400 | 145 |
| 1361 |  | 1 | 400 | 161 |
| 1361 |  | 2 | 400 | 142 |
| 1362 |  | 1 | 250 | 104 |
| 1363 |  | 1 | 400 | 164 |
| 1363 |  | 2 | 400 | 180 |
| 1364 |  | 1 | 630 | 236 |
| 1364 |  | 2 | 630 | 261 |
| 1365 |  | 1 | 630 | 207 |
| 1365 |  | 2 | 630 | 226 |
| 1366 |  | 1 | 250 | 111 |
| 1367 |  | 1 | 250 | 97 |
| 1367 |  | 2 | 250 | 89 |
| 1368 |  | 1 | 250 | 134 |
| 1369 |  | 1 | 315 | 73 |
| 1369 |  | 2 | 320 | 116 |
| 1370 |  | 1 | 630 | 193 |
| 1370 |  | 2 | 630 | 226 |
| 1371 |  | 1 | 400 | 156 |
| 1371 |  | 2 | 400 | 150 |
| 1372 |  | 1 | 400 | 143 |
| 1372 |  | 2 | 400 | 135 |
| 1373 |  | 1 | 400 | 144 |
| 1373 |  | 2 | 400 | 156 |
| 1374 |  | 1 | 400 | 136 |
| 1374 |  | 2 | 630 | 266 |
| 1375 |  | 1 | 400 | 161 |
| 1375 |  | 2 | 400 | 115 |
| 1376 |  | 1 | 400 | 150 |
| 1376 |  | 2 | 400 | 162 |
| 1377 |  | 1 | 400 | 148 |
| 1378 |  | 1 | 400 | 114 |
| 1378 |  | 2 | 400 | 136 |
| 1379 |  | 1 | 250 | 90 |
| 1379 |  | 2 | 250 | 89 |
| 1380 |  | 1 | 400 | 127 |
| 1381 |  | 1 | 630 | 302 |
| 1382 |  | 1 | 400 | 159 |
| 1383 |  | 1 | 400 | 176 |
| 1383 |  | 2 | 400 | 170 |
| 1384 |  | 1 | 400 | 162 |
| 1384 |  | 2 | 400 | 171 |
| 1385 |  | 1 | 315 | 114 |
| 1385 |  | 2 | 400 | 168 |
| 1386 |  | 1 | 315 | 116 |
| 1387 |  | 1 | 160 | 71 |
| 1387 |  | 2 | 250 | 77 |
| 1388 |  | 1 | 250 | 142 |
| 1389 |  | 1 | 400 | 160 |
| 1389 |  | 2 | 400 | 160 |
| 1390 |  | 1 | 250 | 92 |
| 1390 |  | 2 | 250 | 83 |
| 1391 |  | 1 | 400 | 142 |
| 1391 |  | 2 | 400 | 120 |
| 1392 |  | 1 | 400 | 133 |
| 1392 |  | 2 | 400 | 147 |
| 1393 |  | 1 | 400 | 149 |
| 1394 |  | 1 | 200 | 87 |
| 1395 |  | 1 | 630 | 257 |
| 1396 |  | 1 | 630 | 258 |
| 1396 |  | 2 | 400 | 106 |
| 1397 |  | 1 | 400 | 142 |
| 1398 |  | 1 | 400 | 139 |
| 1398 |  | 2 | 400 | 127 |
| 1400 |  | 1 | 400 | 127 |
| 1400 |  | 2 | 250 | 81 |
| 1401 |  | 1 | 400 | 155 |
| 1401 |  | 2 | 400 | 140 |
| 1402 |  | 1 | 250 | 95 |
| 1402 |  | 2 | 250 | 89 |
| 1403 |  | 1 | 400 | 112 |
| 1404 |  | 1 | 400 | 128 |
| 1404 |  | 2 | 400 | 141 |
| 1405 |  | 1 | 400 | 166 |
| 1406 |  | 1 | 400 | 219 |
| 1407 |  | 1 | 250 | 117 |
| 1408 |  | 1 | 250 | 79 |
| 1408 |  | 2 | 250 | 97 |
| 1409 |  | 1 | 400 | 133 |
| 1409 |  | 2 | 400 | 146 |
| 1410 |  | 1 | 250 | 75 |
| 1410 |  | 2 | 250 | 68 |
| 1411 |  | 1 | 400 | 166 |
| 1411 |  | 2 | 400 | 157 |
| 1412 |  | 1 | 250 | 88 |
| 1412 |  | 2 | 160 | 59 |
| 1413 |  | 1 | 400 | 174 |
| 1413 |  | 2 | 400 | 146 |
| 1414 |  | 1 | 400 | 163 |
| 1414 |  | 2 | 400 | 101 |
| 1415 |  | 1 | 630 | 262 |
| 1415 |  | 2 | 400 | 177 |
| 1416 |  | 1 | 250 | 89 |
| 1416 |  | 2 | 400 | 162 |
| 1417 |  | 1 | 250 | 73 |
| 1418 |  | 1 | 250 | 81 |
| 1418 |  | 2 | 250 | 48 |
| 1419 |  | 1 | 400 | 144 |
| 1419 |  | 2 | 400 | 142 |
| 1420 |  | 1 | 160 | 60 |
| 1421 |  | 1 | 250 | 95 |
| 1422 |  | 1 | 250 | 125 |
| 1423 |  | 1 | 400 | 164 |
| 1423 |  | 2 | 400 | 180 |
| 1424 |  | 1 | 630 | 269 |
| 1424 |  | 2 | 630 | 237 |
| 1425 |  | 1 | 400 | 168 |
| 1425 |  | 2 | 400 | 165 |
| 1426 |  | 1 | 250 | 109 |
| 1426 |  | 2 | 250 | 75 |
| 1427 |  | 1 | 400 | 145 |
| 1428 |  | 1 | 400 | 113 |
| 1428 |  | 2 | 400 | 158 |
| 1429 |  | 1 | 400 | 168 |
| 1430 |  | 1 | 400 | 140 |
| 1430 |  | 2 | 400 | 151 |
| 1431 |  | 1 | 250 | 81 |
| 1431 |  | 2 | 320 | 124 |
| 1432 |  | 1 | 250 | 88 |
| 1433 |  | 1 | 400 | 157 |
| 1433 |  | 2 | 400 | 164 |
| 1434 |  | 1 | 630 | 259 |
| 1434 |  | 2 | 630 | 256 |
| 1435 |  | 1 | 250 | 68 |
| 1435 |  | 2 | 250 | 83 |
| 1436 |  | 1 | 250 | 83 |
| 1437 |  | 1 | 250 | 93 |
| 1438 |  | 1 | 630 | 204 |
| 1438 |  | 2 | 630 | 247 |
| 1439 |  | 1 | 180 | 81 |
| 1439 |  | 2 | 180 | 39 |
| 1440 |  | 1 | 250 | 68 |
| 1442 |  | 1 | 400 | 159 |
| 1443 |  | 1 | 400 | 160 |
| 1443 |  | 2 | 400 | 145 |
| 1444 |  | 1 | 400 | 89 |
| 1444 |  | 2 | 630 | 239 |
| 1445 |  | 1 | 250 | 130 |
| 1446 |  | 1 | 400 | 180 |
| 1446 |  | 2 | 320 | 110 |
| 1447 |  | 1 | 250 | 100 |
| 1448 |  | 1 | 400 | 184 |
| 1449 |  | 1 | 200 | 87 |
| 1450 |  | 1 | 630 | 273 |
| 1450 |  | 2 | 630 | 239 |
| 1451 |  | 1 | 250 | 118 |
| 1452 |  | 1 | 180 | 77 |
| 1453 |  | 1 | 250 | 99 |
| 1453 |  | 2 | 250 | 86 |
| 1454 |  | 1 | 400 | 158 |
| 1455 |  | 1 | 400 | 177 |
| 1455 |  | 2 | 400 | 177 |
| 1456 |  | 1 | 630 | 153 |
| 1456 |  | 2 | 630 | 239 |
| 1457 |  | 1 | 400 | 152 |
| 1457 |  | 2 | 400 | 123 |
| 1458 |  | 1 | 400 | 166 |
| 1458 |  | 2 | 400 | 178 |
| 1459 |  | 1 | 400 | 157 |
| 1459 |  | 2 | 250 | 52 |
| 1460 |  | 1 | 400 | 159 |
| 1460 |  | 2 | 400 | 151 |
| 1461 |  | 1 | 400 | 104 |
| 1461 |  | 2 | 400 | 153 |
| 1462 |  | 1 | 250 | 91 |
| 1462 |  | 2 | 400 | 163 |
| 1463 |  | 1 | 400 | 170 |
| 1463 |  | 2 | 400 | 159 |
| 1464 |  | 1 | 400 | 167 |
| 1464 |  | 2 | 400 | 154 |
| 1465 |  | 1 | 400 | 167 |
| 1465 |  | 2 | 400 | 176 |
| 1466 |  | 1 | 250 | 74 |
| 1466 |  | 2 | 250 | 85 |
| 1467 |  | 1 | 400 | 158 |
| 1467 |  | 2 | 250 | 97 |
| 1468 |  | 1 | 1000 | 372 |
| 1468 |  | 2 | 1000 | 436 |
| 1469 |  | 1 | 400 | 190 |
| 1470 |  | 1 | 630 | 267 |
| 1470 |  | 2 | 630 | 282 |
| 1471 |  | 1 | 250 | 57 |
| 1471 |  | 2 | 250 | 74 |
| 1472 |  | 1 | 400 | 86 |
| 1473 |  | 1 | 400 | 160 |
| 1474 |  | 1 | 400 | 124 |
| 1474 |  | 2 | 400 | 139 |
| 1475 |  | 1 | 400 | 193 |
| 1476 |  | 1 | 400 | 167 |
| 1476 |  | 2 | 400 | 120 |
| 1478 |  | 1 | 630 | 252 |
| 1478 |  | 2 | 630 | 274 |
| 1479 |  | 1 | 250 | 87 |
| 1479 |  | 2 | 250 | 98 |
| 1480 |  | 1 | 630 | 213 |
| 1480 |  | 2 | 630 | 261 |
| 1481 |  | 1 | 320 | 82 |
| 1481 |  | 2 | 400 | 148 |
| 1482 |  | 1 | 400 | 160 |
| 1482 |  | 2 | 400 | 126 |
| 1483 |  | 1 | 320 | 129 |
| 1484 |  | 1 | 630 | 244 |
| 1484 |  | 2 | 630 | 211 |
| 1485 |  | 1 | 400 | 162 |
| 1485 |  | 2 | 400 | 125 |
| 1486 |  | 1 | 250 | 110 |
| 1486 |  | 2 | 250 | 99 |
| 1487 |  | 1 | 320 | 109 |
| 1487 |  | 2 | 320 | 126 |
| 1488 |  | 1 | 250 | 143 |
| 1489 |  | 1 | 320 | 105 |
| 1489 |  | 2 | 630 | 265 |
| 1490 |  | 1 | 400 | 128 |
| 1490 |  | 2 | 400 | 131 |
| 1491 |  | 1 | 400 | 150 |
| 1491 |  | 2 | 400 | 180 |
| 1492 |  | 1 | 400 | 152 |
| 1492 |  | 2 | 400 | 153 |
| 1493 |  | 1 | 250 | 100 |
| 1493 |  | 2 | 250 | 89 |
| 1494 |  | 1 | 250 | 113 |
| 1494 |  | 2 | 250 | 84 |
| 1496 |  | 1 | 400 | 166 |
| 1496 |  | 2 | 400 | 156 |
| 1509 |  | 1 | 160 | 72 |
| 1509 |  | 2 | 180 | 67 |
| 1617 |  | 1 | 250 | 83 |
| 1617 |  | 2 | 250 | 98 |
| 1622 |  | 1 | 400 | 173 |
| 1622 |  | 2 | 400 | 171 |
| 1624 |  | 1 | 250 | 95 |
| 1624 |  | 2 | 250 | 109 |
| 1649 |  | 1 | 400 | 198 |
| 1650 |  | 1 | 250 | 150 |
| 1656 |  | 1 | 400 | 131 |
| 1656 |  | 2 | 400 | 141 |
| 1657 |  | 1 | 400 | 160 |
| 1657 |  | 2 | 400 | 156 |
| 1658 |  | 1 | 400 | 153 |
| 1658 |  | 2 | 400 | 143 |
| 1659 |  | 1 | 400 | 145 |
| 1659 |  | 2 | 400 | 136 |
| 1719 |  | 1 | 400 | 164 |
| 1719 |  | 2 | 400 | 113 |
| 1741 |  | 1 | 630 | 109 |
| 1741 |  | 2 | 630 | отключен |
| 1741 |  | 3 | 630 | 262 |
| 1758 |  | 1 | 100 | 50 |
| 1828 |  | 1 | 630 | 277 |
| 1862 |  | 1 | 250 | 99 |
| 1862 |  | 2 | 250 | 97 |
| 1894 |  | 1 | 400 | 121 |
| 1894 |  | 2 | 400 | 168 |
| АВАНГАРД |  | 1 | 250 | 105 |
| АВАНГАРД |  | 2 | 250 | 67 |
| Азинский |  | 1 | 100 | 45 |
| Азинский |  | 2 | 100 | 44 |
| Алексеевский |  | 1 | 400 | 171 |
| Алексеевский |  | 2 | 400 | 166 |
| Антонов |  | 1 | 630 | 235 |
| Антонов |  | 2 | 630 | 265 |
| Арбатский |  | 1 | 250 | 72 |
| Арбатский |  | 2 | 250 | 100 |
| Аткарский |  | 1 | 400 | 132 |
| Аткарский |  | 2 | 400 | 123 |
| АТС |  | 1 | 400 | 120 |
| АТС |  | 2 | 400 | 153 |
| Бабушкин |  | 1 | 630 | 268 |
| Бабушкин |  | 2 | 630 | 267 |
| Базовый |  | 1 | 630 | 198 |
| Базовый |  | 2 | 630 | 220 |
| Белоглинский |  | 1 | 630 | 257 |
| Белоглинский |  | 2 | 630 | 229 |
| Братиславский |  | 1 | 400 | 129 |
| Братиславский |  | 2 | 400 | 153 |
| Буровой |  | 1 | 400 | 159 |
| Буровой |  | 2 | 400 | 136 |
| ВЕСЕННИЙ |  | 1 | 160 | 70 |
| ВЕСЕННИЙ |  | 2 | 160 | 45 |
| Волгарь |  | 1 | 400 | 141 |
| Волгарь |  | 2 | 400 | 160 |
| Волжский |  | 1 | 400 | 178 |
| Волжский |  | 2 | 400 | 163 |
| Вышивка |  | 1 | 180 | 76 |
| Вышивка |  | 2 | 250 | 109 |
| Гвардейский |  | 1 | 400 | 178 |
| Гвардейский |  | 2 | 400 | 152 |
| Горный |  | 1 | 630 | 212 |
| Горный |  | 2 | 630 | 220 |
| Гусельский |  | 1 | 400 | 131 |
| Гусельский |  | 2 | 400 | 132 |
| Дачный |  | 1 | 400 | 183 |
| Диагностика |  | 1 | 630 | 277 |
| Диагностика |  | 2 | 630 | 263 |
| Динамовский |  | 1 | 400 | 180 |
| Динамовский |  | 2 | 400 | 161 |
| ДУБКИ |  | 1 | 100 | 47 |
| ЁЛОЧКИ |  | 1 | 400 | 234 |
| Жасмин |  | 1 | 630 | 262 |
| Жасмин |  | 2 | 400 | 167 |
| Жуковский |  | 1 | 630 | 277 |
| Жуковский |  | 2 | 630 | 258 |
| Заводской |  | 1 | 180 | 71 |
| Знание |  | 1 | 400 | 142 |
| Знание |  | 2 | 400 | 145 |
| Ипподромный |  | 1 | 400 | 152 |
| Ипподромный |  | 2 | 400 | 104 |
| КАРДАН |  | 1 | 400 | 172 |
| КАРДАН |  | 2 | 400 | 142 |
| Картфабрика |  | 1 | 630 | 284 |
| Картфабрика |  | 2 | 630 | 284 |
| КИРПИЧНЫЙ |  | 1 | 250 | 77 |
| Клинический |  | 2 | 100 | 45 |
| Кожзавод |  | 1 | 400 | 128 |
| Кожзавод |  | 2 | 400 | 143 |
| Комсомольский |  | 1 | 250 | 134 |
| Корт |  | 1 | 250 | 105 |
| Корт |  | 2 | 250 | 106 |
| Красноарм |  | 2 | 250 | 102 |
| Крекинг |  | 1 | 100 | 40 |
| Крекинг |  | 2 | 100 | 41 |
| Крымский |  | 1 | 630 | 270 |
| Крымский |  | 2 | 630 | 238 |
| Крымский |  | 3 | 630 | 256 |
| Кузнечный |  | 1 | 250 | 83 |
| Кузнечный |  | 2 | 250 | 76 |
| Лунный |  | 1 | 400 | 118 |
| Лунный |  | 2 | 400 | 141 |
| Лучевой |  | 1 | 630 | 242 |
| Лучевой |  | 2 | 630 | 257 |
| Магистральный |  | 1 | 400 | 149 |
| Магистральный |  | 2 | 400 | 134 |
| Маяк |  | 1 | 100 | 29 |
| Метизный |  | 1 | 630 | 218 |
| Метизный |  | 2 | 630 | 226 |
| Московский |  | 1 | 250 | 88 |
| Московский |  | 2 | 250 | 68 |
| Мост |  | 1 | 250 | 98 |
| Мост |  | 2 | 250 | 75 |
| Нагорный |  | 1 | 400 | 158 |
| Нагорный |  | 2 | 400 | 114 |
| Новоастраханский |  | 1 | 630 | 241 |
| Новоастраханский |  | 2 | 630 | 244 |
| НОВОСОКОЛОВОГОРСКИЙ |  | 1 | 400 | 131 |
| НОВОСОКОЛОВОГОРСКИЙ |  | 2 | 400 | 153 |
| Обуховский |  | 1 | 250 | 85 |
| Обуховский |  | 2 | 250 | 96 |
| Общепит |  | 1 | 250 | 110 |
| Общепит |  | 2 | 250 | 107 |
| Одесский |  | 1 | 400 | 173 |
| Одесский |  | 2 | 400 | 156 |
| Октябрьский |  | 1 | 630 | 207 |
| Октябрьский |  | 2 | 630 | 216 |
| Панфиловск |  | 1 | 400 | 146 |
| Панфиловск |  | 2 | 400 | 106 |
| Первомайский |  | 1 | 100 | 45 |
| Первомайский |  | 2 | 100 | 45 |
| ПИТОМНИК |  | 1 | 630 | 281 |
| ПИТОМНИК |  | 2 | 630 | 231 |
| Победа |  | 1 | 400 | 116 |
| Победа |  | 2 | 400 | 133 |
| Поливановский |  | 1 | 320 | 135 |
| Поливановский |  | 2 | 250 | 70 |
| Политехнический |  | 1 | 400 | 130 |
| Политехнический |  | 2 | 400 | 160 |
| Полковой |  | 1 | 630 | 236 |
| Полковой |  | 2 | 630 | 245 |
| Придорожный |  | 1 | 250 | 110 |
| Программист |  | 1 | 630 | 261 |
| Программист |  | 2 | 630 | 234 |
| Пролетарский |  | 1 | 200 | 57 |
| Пролетарский |  | 2 | 160 | отключен |
| Пугачевский |  | 1 | 100 | 60 |
| Рабочий |  | 1 | 400 | 146 |
| Рабочий |  | 2 | 400 | 126 |
| Ипподромный |  | 3 | 400 | 180 |
| Ипподромный |  | 4 | 400 | 161 |
| Репин |  | 1 | 400 | 141 |
| Репин |  | 2 | 400 | 171 |
| Рижский |  | 1 | 320 | 124 |
| Рижский |  | 2 | 320 | 136 |
| РП-606 |  | 1 | 100 | 44 |
| РП-606 |  | 2 | 100 | 45 |
| РП-608 |  | 1 | 100 | 45 |
| РП-608 |  | 2 | 100 | 45 |
| РП-615 |  | 1 | 100 | 39 |
| РП-615 |  | 2 | 100 | 42 |
| РП-633 |  | 1 | 100 | отключен |
| РП-633 |  | 2 | 100 | 32 |
| Самолет |  | 1 | 400 | 160 |
| Самолет |  | 2 | 320 | 132 |
| Саратов |  | 1 | 630 | 226 |
| Саратов |  | 2 | 630 | 269 |
| Силикатный |  | 1 | 250 | 99 |
| Силикатный |  | 2 | 250 | 56 |
| Симбирский |  | 1 | 100 | 42 |
| Симбирский |  | 2 | 100 | 44 |
| Сокурский |  | 1 | 400 | 130 |
| Сокурский |  | 2 | 400 | 148 |
| Солнечный |  | 1 | 400 | 163 |
| Солнечный |  | 2 | 400 | 160 |
| Спорт |  | 1 | 400 | 156 |
| Станок |  | 1 | 400 | 164 |
| Станок |  | 2 | 400 | 132 |
| Станционный |  | 1 | 400 | 144 |
| Станционный |  | 2 | 400 | 153 |
| Степной |  | 1 | 250 | 109 |
| Степной |  | 2 | 250 | 92 |
| Стрелка |  | 1 | 250 | 73 |
| Стрелка |  | 2 | 400 | 176 |
| Строитель |  | 1 | 400 | 124 |
| Строитель |  | 2 | 400 | 168 |
| Тарховский |  | 1 | 630 | 274 |
| Тарховский |  | 2 | 630 | 256 |
| Тверской |  | 1 | 250 | 103 |
| Тверской |  | 2 | 250 | 83 |
| Техстекло |  | 1 | 400 | 157 |
| Техстекло |  | 2 | 400 | 149 |
| Тракторный |  | 1 | 400 | 121 |
| Тракторный |  | 2 | 400 | 56 |
| Трудовой |  | 1 | 400 | 126 |
| Трудовой |  | 2 | 400 | 144 |
| Тюльпан |  | 1 | 320 | 139 |
| Тюльпан |  | 2 | 250 | 91 |
| Фрегат |  | 1 | 630 | 249 |
| Фрегат |  | 2 | 630 | 222 |
| Фрунзенский |  | 1 | 400 | 171 |
| Фрунзенский |  | 2 | 400 | 173 |
| Химический |  | 1 | 250 | 81 |
| Химический |  | 2 | 180 | 34 |
| Центральный |  | 1 | 100 | 60 |
| Чернышевский |  | 1 | 100 | 56 |
| Экономический |  | 1 | 400 | 135 |
| Экономический |  | 2 | 400 | 165 |
| Элита |  | 1 | 630 | 229 |
| Элита |  | 2 | 630 | 260 |
| ЮБИЛЕЙНЫЙ |  | 1 | 400 | 149 |
| ЮБИЛЕЙНЫЙ |  | 2 | 400 | 120 |
| Южный |  | 1 | 100 | 45 |
| Южный |  | 2 | 250 | 91 |
| Итого: |  |  | 965803 | 359517 |