Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по ТП, РП 
6-10/0,4 кВ

ЗАО «СПГЭС»

(с 1 октября 2013 года)

IV квартал 2014 года

| Наименование ТП/РП | № трансформатора | Номинальная мощность трансформатора кВА | Объем свободной трансформаторной мощности кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 250 | 103 |
| 1 | 2 | 250 | 77 |
| 2 | 1 | 400 | 128 |
| 2 | 2 | 400 | 164 |
| 3 | 1 | 400 | 137 |
| 3 | 2 | 400 | 149 |
| 4 | 1 | 320 | 97 |
| 4 | 2 | 315 | 136 |
| 5 | 1 | 315 | 93 |
| 5 | 2 | 400 | 159 |
| 6 | 1 | 400 | 126 |
| 6 | 2 | 400 | 141 |
| 7 | 1 | 250 | 87 |
| 7 | 2 | 250 | 72 |
| 8 | 1 | 250 | 83 |
| 8 | 2 | 250 | 75 |
| 9 | 1 | 400 | 156 |
| 9 | 2 | 400 | 153 |
| 10 | 1 | 250 | 108 |
| 10 | 2 | 250 | 102 |
| 11 | 1 | 400 | 163 |
| 11 | 2 | 400 | 140 |
| 12 | 1 | 400 | 172 |
| 13 | 1 | 400 | 112 |
| 13 | 2 | 400 | 178 |
| 14 | 1 | 250 | 142 |
| 15 | 1 | 400 | 150 |
| 15 | 2 | 400 | 131 |
| 16 | 1 | 400 | 148 |
| 16 | 2 | 400 | 162 |
| 17 | 1 | 400 | 116 |
| 17 | 2 | 400 | 129 |
| 18 | 1 | 250 | 58 |
| 18 | 2 | 400 | 177 |
| 19 | 1 | 630 | 212 |
| 19 | 2 | 630 | 245 |
| 20 | 1 | 400 | 125 |
| 20 | 2 | 400 | 135 |
| 21 | 1 | 400 | 179 |
| 22 | 1 | 400 | 136 |
| 22 | 2 | 630 | 218 |
| 23 | 1 | 250 | 60 |
| 24 | 1 | 400 | 164 |
| 24 | 2 | 400 | 170 |
| 25 | 1 | 250 | 109 |
| 25 | 2 | 400 | 149 |
| 26 | 1 | 400 | 137 |
| 26 | 2 | 250 | 60 |
| 27 | 1 | 250 | 82 |
| 28 | 1 | 630 | 248 |
| 28 | 2 | 630 | 258 |
| 29 | 1 | 315 | 189 |
| 30 | 1 | 630 | 207 |
| 31 | 1 | 400 | 132 |
| 31 | 2 | 400 | 117 |
| 32 | 1 | 315 | 85 |
| 32 | 2 | 400 | 167 |
| 33 | 1 | 400 | 154 |
| 33 | 2 | 400 | 69 |
| 34 | 1 | 250 | 30 |
| 34 | 2 | 250 | 22 |
| 35 | 1 | 180 | 38 |
| 36 | 1 | 400 | 160 |
| 36 | 2 | 400 | 103 |
| 37 | 1 | 630 | 265 |
| 37 | 2 | 630 | 251 |
| 38 | 1 | 250 | 70 |
| 38 | 2 | 400 | 136 |
| 39 | 1 | 400 | 112 |
| 39 | 2 | 400 | 147 |
| 40 | 1 | 630 | 185 |
| 40 | 2 | 630 | 188 |
| 41 | 1 | 400 | 147 |
| 42 | 1 | 630 | 241 |
| 42 | 2 | 250 | 110 |
| 43 | 1 | 630 | 245 |
| 43 | 2 | 630 | 241 |
| 44 | 1 | 200 | 98 |
| 45 | 1 | 630 | 301 |
| 46 | 1 | 250 | 82 |
| 46 | 2 | 250 | 112 |
| 47 | 1 | 400 | 154 |
| 47 | 2 | 250 | 110 |
| 48 | 1 | 400 | 162 |
| 48 | 2 | 400 | 173 |
| 49 | 1 | 400 | 186 |
| 50 | 1 | 400 | 144 |
| 50 | 2 | 400 | 137 |
| 51 | 1 | 400 | 118 |
| 51 | 2 | 400 | 154 |
| 52 | 1 | 630 | 334 |
| 53 | 1 | 160 | 80 |
| 54 | 1 | 400 | 181 |
| 55 | 1 | 250 | 65 |
| 55 | 2 | 400 | 155 |
| 56 | 1 | 400 | 183 |
| 57 | 1 | 400 | 67 |
| 58 | 1 | 400 | 161 |
| 59 | 1 | 400 | 155 |
| 59 | 2 | 400 | 153 |
| 60 | 1 | 630 | 221 |
| 60 | 2 | 630 | 215 |
| 61 | 1 | 180 | 70 |
| 62 | 1 | 250 | 112 |
| 63 | 1 | 400 | 91 |
| 64 | 1 | 400 | 164 |
| 64 | 2 | 400 | 133 |
| 65 | 1 | 250 | 116 |
| 66 | 1 | 630 | 234 |
| 66 | 2 | 630 | 240 |
| 67 | 1 | 320 | 180 |
| 69 | 1 | 200 | 50 |
| 70 | 1 | 400 | 122 |
| 70 | 2 | 400 | 140 |
| 71 | 1 | 630 | 28 |
| 71 | 2 | 630 | 54 |
| 72 | 1 | 250 | 66 |
| 73 | 1 | 315 | 111 |
| 74 | 1 | 315 | 110 |
| 75 | 1 | 400 | 155 |
| 77 | 1 | 160 | 96 |
| 78 | 1 | 200 | 120 |
| 79 | 1 | 315 | 149 |
| 80 | 1 | 400 | 178 |
| 80 | 2 | 400 | 162 |
| 80 | 3 | 400 | 162 |
| 80 | 4 | 400 | 116 |
| 81 | 1 | 400 | 155 |
| 81 | 2 | 400 | 161 |
| 82 | 1 | 250 | 116 |
| 83 | 1 | 250 | 88 |
| 83 | 2 | 250 | 110 |
| 84 | 1 | 250 | 104 |
| 84 | 2 | 250 | 91 |
| 85 | 1 | 400 | 140 |
| 85 | 2 | 400 | 120 |
| 86 | 1 | 400 | 152 |
| 86 | 2 | 400 | 125 |
| 87 | 1 | 250 | 37 |
| 87 | 2 | 250 | 87 |
| 88 | 1 | 160 | 53 |
| 89 | 1 | 400 | 128 |
| 90 | 1 | 250 | 106 |
| 91 | 1 | 250 | 56 |
| 92 | 1 | 400 | 139 |
| 92 | 2 | 400 | 179 |
| 92 | 3 | 630 | 280 |
| 93 | 1 | 400 | 180 |
| 93 | 2 | 400 | 136 |
| 94 | 1 | 250 | 77 |
| 94 | 2 | 250 | 77 |
| 95 | 1 | 400 | 118 |
| 96 | 1 | 400 | 132 |
| 96 | 2 | 400 | 163 |
| 97 | 1 | 630 | 284 |
| 97 | 2 | 630 | 284 |
| 98 | 1 | 630 | 280 |
| 98 | 2 | 630 | 152 |
| 99 | 1 | 250 | 75 |
| 100 | 2 | 180 | 68 |
| 100 | 1 | 250 | 84 |
| 101 | 1 | 250 | 83 |
| 101 | 2 | 400 | 76 |
| 102 | 1 | 400 | 167 |
| 102 | 2 | 400 | 94 |
| 103 | 1 | 250 | 84 |
| 104 | 1 | 250 | 81 |
| 104 | 2 | 250 | 80 |
| 105 | 1 | 400 | 150 |
| 105 | 2 | 400 | 72 |
| 106 | 1 | 180 | 62 |
| 107 | 1 | 250 | 98 |
| 107 | 2 | 250 | отключен |
| 108 | 1 | 400 | 101 |
| 108 | 2 | 400 | 155 |
| 109 | 1 | 400 | 162 |
| 109 | 2 | 400 | 84 |
| 110 | 1 | 250 | 109 |
| 111 | 1 | 100 | 37 |
| 111 | 2 | 100 | отключен |
| 112 | 1 | 250 | 148 |
| 113 | 1 | 250 | 141 |
| 113 | 2 | 250 | 63 |
| 114 | 1 | 400 | 110 |
| 114 | 2 | 400 | 165 |
| 115 | 1 | 320 | 83 |
| 116 | 1 | 400 | 180 |
| 117 | 1 | 400 | 149 |
| 118 | 1 | 400 | 146 |
| 118 | 2 | 315 | 99 |
| 119 | 1 | 400 | 235 |
| 120 | 1 | 400 | 161 |
| 120 | 2 | 400 | 153 |
| 121 | 1 | 400 | 133 |
| 121 | 2 | 400 | 148 |
| 122 | 1 | 400 | 130 |
| 122 | 2 | 400 | 143 |
| 123 | 1 | 400 | 154 |
| 124 | 1 | 250 | 62 |
| 124 | 2 | 250 | 96 |
| 125 | 1 | 400 | 124 |
| 125 | 2 | 400 | 136 |
| 126 | 1 | 400 | 105 |
| 127 | 1 | 315 | 122 |
| 128 | 1 | 400 | 143 |
| 128 | 2 | 400 | 89 |
| 129 | 1 | 250 | 65 |
| 129 | 2 | 250 | 90 |
| 130 | 1 | 400 | 101 |
| 130 | 2 | 400 | 154 |
| 131 | 1 | 400 | 127 |
| 131 | 2 | 400 | 136 |
| 132 | 1 | 400 | 201 |
| 133 | 1 | 400 | 139 |
| 133 | 2 | 400 | 158 |
| 134 | 1 | 250 | 52 |
| 134 | 2 | 250 | 102 |
| 135 | 1 | 250 | 78 |
| 135 | 2 | 250 | 98 |
| 136 | 1 | 630 | 215 |
| 136 | 2 | 630 | 225 |
| 137 | 1 | 400 | 129 |
| 138 | 1 | 320 | 121 |
| 138 | 2 | 400 | 80 |
| 139 | 1 | 400 | 169 |
| 139 | 2 | 250 | 94 |
| 140 | 1 | 250 | 100 |
| 140 | 2 | 250 | 108 |
| 141 | 1 | 400 | 151 |
| 142 | 1 | 250 | 53 |
| 143 | 1 | 400 | 145 |
| 143 | 2 | 400 | 166 |
| 144 | 1 | 250 | 74 |
| 144 | 2 | 250 | 60 |
| 145 | 1 | 400 | 93 |
| 145 | 2 | 400 | 136 |
| 147 | 1 | 250 | 85 |
| 147 | 2 | 400 | 166 |
| 148 | 1 | 200 | 77 |
| 149 | 1 | 250 | 14 |
| 150 | 1 | 400 | 137 |
| 150 | 2 | 400 | 118 |
| 151 | 1 | 400 | 148 |
| 152 | 1 | 400 | 151 |
| 152 | 2 | 400 | 105 |
| 153 | 1 | 250 | 58 |
| 154 | 1 | 250 | 83 |
| 156 | 1 | 630 | 227 |
| 156 | 2 | 630 | 235 |
| 156 | 3 | 630 | 184 |
| 157 | 1 | 320 | 84 |
| 158 | 1 | 400 | 170 |
| 158 | 2 | 400 | 179 |
| 159 | 1 | 250 | 105 |
| 160 | 1 | 400 | 120 |
| 160 | 2 | 400 | 121 |
| 161 | 1 | 250 | 82 |
| 161 | 2 | 250 | 89 |
| 162 | 1 | 400 | 160 |
| 162 | 2 | 400 | 148 |
| 163 | 1 | 250 | 78 |
| 164 | 1 | 320 | 134 |
| 166 | 1 | 400 | 133 |
| 167 | 1 | 400 | 161 |
| 167 | 2 | 400 | 160 |
| 168 | 1 | 400 | 123 |
| 169 | 1 | 400 | 120 |
| 170 | 1 | 400 | 150 |
| 171 | 1 | 250 | 96 |
| 171 | 2 | 250 | 81 |
| 172 | 1 | 320 | 112 |
| 173 | 1 | 630 | 257 |
| 173 | 2 | 630 | 248 |
| 174 | 1 | 250 | 94 |
| 174 | 2 | 250 | 44 |
| 175 | 1 | 250 | 42 |
| 176 | 1 | 400 | 183 |
| 177 | 1 | 400 | 132 |
| 178 | 1 | 400 | 133 |
| 179 | 1 | 250 | 87 |
| 180 | 1 | 250 | 93 |
| 180 | 2 | 250 | 57 |
| 181 | 1 | 400 | 135 |
| 182 | 1 | 400 | 125 |
| 183 | 1 | 250 | 99 |
| 183 | 2 | 250 | 68 |
| 184 | 1 | 250 | 38 |
| 184 | 2 | 250 | 69 |
| 185 | 1 | 630 | 241 |
| 185 | 2 | 630 | 283 |
| 186 | 1 | 250 | 82 |
| 186 | 2 | 250 | 78 |
| 187 | 1 | 400 | 177 |
| 188 | 1 | 250 | 78 |
| 189 | 1 | 160 | 80 |
| 190 | 1 | 400 | 103 |
| 190 | 2 | 400 | 161 |
| 191 | 1 | 180 | 45 |
| 191 | 2 | 180 | 53 |
| 192 | 1 | 400 | 154 |
| 192 | 2 | 400 | 149 |
| 193 | 1 | 250 | 60 |
| 193 | 2 | 250 | 78 |
| 194 | 1 | 400 | 204 |
| 195 | 1 | 160 | 68 |
| 195 | 2 | 160 | 56 |
| 196 | 1 | 400 | 86 |
| 196 | 2 | 400 | 121 |
| 197 | 1 | 250 | 103 |
| 197 | 2 | 250 | 102 |
| 198 | 1 | 315 | 96 |
| 198 | 2 | 315 | 119 |
| 199 | 1 | 400 | 160 |
| 199 | 2 | 400 | 156 |
| 200 | 1 | 630 | 225 |
| 200 | 2 | 630 | 227 |
| 201 | 1 | 400 | 193 |
| 202 | 1 | 400 | 126 |
| 203 | 1 | 400 | 146 |
| 204 | 1 | 400 | 145 |
| 204 | 2 | 400 | 94 |
| 205 | 1 | 400 | 205 |
| 206 | 1 | 160 | 11 |
| 207 | 1 | 400 | 152 |
| 207 | 2 | 400 | 158 |
| 208 | 1 | 400 | 162 |
| 208 | 2 | 400 | 134 |
| 209 | 1 | 400 | 96 |
| 209 | 2 | 400 | 147 |
| 210 | 1 | 250 | 47 |
| 210 | 2 | 180 | 50 |
| 211 | 1 | 320 | 130 |
| 211 | 2 | 320 | 125 |
| 212 | 1 | 250 | 146 |
| 213 | 1 | 250 | 84 |
| 214 | 1 | 250 | 119 |
| 215 | 1 | 400 | 111 |
| 216 | 1 | 400 | 157 |
| 217 | 1 | 400 | 181 |
| 218 | 1 | 400 | 146 |
| 218 | 2 | 320 | 136 |
| 219 | 1 | 200 | 71 |
| 220 | 1 | 180 | 68 |
| 221 | 1 | 250 | 122 |
| 222 | 1 | 250 | 108 |
| 223 | 1 | 400 | 166 |
| 224 | 1 | 160 | 0 |
| 225 | 1 | 250 | 51 |
| 225 | 2 | 400 | 106 |
| 226 | 1 | 400 | 192 |
| 227 | 1 | 250 | 63 |
| 227 | 2 | 250 | 108 |
| 228 | 1 | 250 | 80 |
| 229 | 1 | 250 | 24 |
| 230 | 1 | 160 | 31 |
| 231 | 1 | 250 | 86 |
| 232 | 1 | 160 | 77 |
| 233 | 1 | 180 | 94 |
| 234 | 1 | 250 | 128 |
| 235 | 1 | 400 | 171 |
| 236 | 1 | 400 | 168 |
| 236 | 2 | 200 | 90 |
| 237 | 1 | 400 | 136 |
| 238 | 1 | 400 | 81 |
| 239 | 1 | 250 | 124 |
| 240 | 1 | 400 | 155 |
| 241 | 1 | 250 | 104 |
| 242 | 1 | 400 | 130 |
| 242 | 2 | 250 | 72 |
| 243 | 1 | 400 | 192 |
| 244 | 1 | 400 | 165 |
| 245 | 1 | 400 | 112 |
| 245 | 2 | 400 | 149 |
| 246 | 1 | 250 | 70 |
| 247 | 1 | 320 | 153 |
| 248 | 1 | 400 | 153 |
| 249 | 1 | 400 | 162 |
| 250 | 1 | 400 | 131 |
| 251 | 1 | 400 | 152 |
| 252 | 1 | 250 | 89 |
| 253 | 1 | 630 | 164 |
| 253 | 2 | 630 | 187 |
| 254 | 1 | 400 | 149 |
| 255 | 1 | 400 | 162 |
| 256 | 1 | 400 | 137 |
| 257 | 1 | 250 | 126 |
| 258 | 1 | 250 | 51 |
| 259 | 1 | 400 | 176 |
| 260 | 1 | 400 | 98 |
| 261 | 1 | 400 | 142 |
| 262 | 1 | 400 | 150 |
| 262 | 2 | 400 | 135 |
| 263 | 1 | 320 | 121 |
| 263 | 2 | 320 | 125 |
| 264 | 1 | 400 | 99 |
| 265 | 1 | 315 | 166 |
| 266 | 1 | 400 | 113 |
| 267 | 1 | 400 | 185 |
| 268 | 1 | 400 | 135 |
| 268 | 2 | 400 | 163 |
| 269 | 1 | 630 | 196 |
| 269 | 2 | 630 | 252 |
| 270 | 1 | 200 | 81 |
| 271 | 1 | 400 | 129 |
| 271 | 2 | 400 | 158 |
| 272 | 1 | 250 | 98 |
| 272 | 2 | 160 | 49 |
| 273 | 1 | 630 | 322 |
| 274 | 1 | 250 | 100 |
| 275 | 1 | 400 | 154 |
| 275 | 2 | 400 | 141 |
| 276 | 1 | 250 | 86 |
| 277 | 1 | 400 | 150 |
| 278 | 1 | 400 | 163 |
| 278 | 2 | 400 | 134 |
| 279 | 1 | 250 | 42 |
| 281 | 1 | 400 | 185 |
| 282 | 1 | 250 | 44 |
| 282 | 2 | 250 | 47 |
| 283 | 1 | 180 | 98 |
| 284 | 1 | 400 | 159 |
| 284 | 2 | 400 | 172 |
| 285 | 1 | 250 | 58 |
| 285 | 2 | 400 | отключен |
| 286 | 1 | 400 | 145 |
| 286 | 2 | 400 | 131 |
| 287 | 1 | 250 | 119 |
| 288 | 1 | 250 | 88 |
| 289 | 1 | 400 | 155 |
| 290 | 1 | 400 | 157 |
| 291 | 1 | 630 | 224 |
| 292 | 1 | 400 | 124 |
| 292 | 2 | 400 | 159 |
| 293 | 1 | 200 | 83 |
| 294 | 1 | 630 | 300 |
| 295 | 1 | 400 | 152 |
| 296 | 1 | 250 | 65 |
| 297 | 1 | 400 | 140 |
| 298 | 1 | 400 | 139 |
| 299 | 1 | 250 | 107 |
| 299 | 2 | 250 | 85 |
| 300 | 1 | 250 | 43 |
| 301 | 1 | 250 | 92 |
| 302 | 1 | 250 | 67 |
| 303 | 1 | 250 | 68 |
| 304 | 1 | 320 | 94 |
| 304 | 2 | 250 | 78 |
| 305 | 1 | 400 | 143 |
| 305 | 2 | 400 | 165 |
| 306 | 1 | 400 | 169 |
| 306 | 2 | 400 | 152 |
| 307 | 1 | 250 | 76 |
| 307 | 2 | 200 | 55 |
| 308 | 1 | 315 | 101 |
| 308 | 2 | 315 | 107 |
| 309 | 1 | 315 | 170 |
| 310 | 1 | 315 | 117 |
| 310 | 2 | 250 | 65 |
| 311 | 1 | 320 | 124 |
| 311 | 2 | 400 | 121 |
| 312 | 1 | 400 | 112 |
| 312 | 2 | 400 | 146 |
| 313 | 1 | 250 | 86 |
| 313 | 2 | 200 | 85 |
| 314 | 1 | 250 | 98 |
| 314 | 2 | 250 | 89 |
| 315 | 1 | 250 | 94 |
| 315 | 2 | 200 | 41 |
| 316 | 1 | 400 | 157 |
| 316 | 2 | 400 | 143 |
| 317 | 1 | 320 | 119 |
| 317 | 2 | 250 | 54 |
| 319 | 1 | 630 | 212 |
| 319 | 2 | 630 | 223 |
| 320 | 1 | 320 | 70 |
| 320 | 2 | 315 | 108 |
| 321 | 1 | 400 | 118 |
| 322 | 1 | 250 | 71 |
| 323 | 1 | 250 | 60 |
| 324 | 1 | 320 | 122 |
| 324А | 1 | 400 | 180 |
| 324А | 2 | 250 | 88 |
| 325 | 1 | 200 | 72 |
| 326 | 1 | 400 | 143 |
| 326 | 2 | 400 | 144 |
| 327 | 1 | 250 | 94 |
| 327 | 2 | 250 | 88 |
| 328 | 1 | 400 | 149 |
| 328 | 2 | 400 | 139 |
| 329 | 1 | 250 | 88 |
| 330 | 1 | 400 | 124 |
| 330 | 2 | 400 | 125 |
| 331 | 1 | 250 | 86 |
| 331 | 2 | 250 | 75 |
| 332 | 1 | 250 | 98 |
| 332 | 2 | 250 | 101 |
| 333 | 1 | 315 | 123 |
| 333 | 2 | 320 | 136 |
| 334 | 1 | 400 | 141 |
| 334 | 2 | 400 | 132 |
| 335 | 1 | 315 | 162 |
| 336 | 1 | 400 | 96 |
| 336 | 2 | 400 | 154 |
| 337 | 1 | 400 | 157 |
| 337 | 2 | 400 | 144 |
| 338 | 1 | 250 | 65 |
| 338 | 2 | 250 | 66 |
| 339 | 1 | 250 | 104 |
| 339 | 2 | 250 | 82 |
| 340 | 1 | 400 | 137 |
| 340 | 2 | 400 | 146 |
| 341 | 1 | 250 | 112 |
| 342 | 1 | 400 | 152 |
| 342 | 2 | 400 | 136 |
| 343 | 1 | 315 | 96 |
| 343 | 2 | 315 | 105 |
| 344 | 1 | 400 | 113 |
| 344 | 2 | 400 | 129 |
| 345 | 1 | 250 | 60 |
| 345 | 2 | 250 | 82 |
| 346 | 1 | 400 | 122 |
| 346 | 2 | 400 | 147 |
| 347 | 1 | 250 | 64 |
| 347 | 2 | 250 | 59 |
| 348 | 1 | 400 | 227 |
| 350 | 1 | 250 | 139 |
| 351 | 1 | 400 | 139 |
| 352 | 1 | 630 | 246 |
| 352 | 2 | 630 | 234 |
| 353 | 1 | 250 | 69 |
| 354 | 1 | 400 | 128 |
| 354 | 2 | 400 | 157 |
| 355 | 1 | 630 | 216 |
| 355 | 2 | 630 | 217 |
| 356 | 1 | 400 | 158 |
| 357 | 1 | 250 | 92 |
| 357 | 2 | 250 | 73 |
| 358 | 1 | 400 | 144 |
| 358 | 2 | 400 | 102 |
| 359 | 1 | 250 | 116 |
| 360 | 1 | 200 | 83 |
| 361 | 1 | 400 | 163 |
| 361 | 2 | 400 | 87 |
| 362 | 1 | 400 | 151 |
| 362 | 2 | 400 | 145 |
| 363 | 1 | 400 | 113 |
| 363 | 2 | 400 | 150 |
| 364 | 1 | 250 | 103 |
| 365 | 1 | 400 | 150 |
| 366 | 1 | 400 | 136 |
| 366 | 2 | 400 | 175 |
| 367 | 1 | 250 | 88 |
| 368 | 1 | 400 | 137 |
| 368 | 2 | 400 | 160 |
| 369 | 1 | 400 | 111 |
| 369 | 2 | 400 | 150 |
| 370 | 1 | 400 | 158 |
| 371 | 1 | 160 | 74 |
| 372 | 1 | 160 | 73 |
| 373 | 1 | 400 | 136 |
| 373 | 2 | 400 | 142 |
| 374 | 1 | 250 | 88 |
| 375 | 1 | 400 | 178 |
| 376 | 1 | 250 | 92 |
| 376 | 2 | 250 | 113 |
| 377 | 1 | 250 | 99 |
| 377 | 2 | 250 | 100 |
| 378 | 1 | 400 | 106 |
| 378 | 2 | 400 | 149 |
| 379 | 1 | 400 | 215 |
| 380 | 1 | 400 | 194 |
| 381 | 1 | 400 | 180 |
| 382 | 1 | 400 | 127 |
| 382 | 2 | 400 | 168 |
| 383 | 1 | 250 | 101 |
| 384 | 1 | 400 | 152 |
| 384 | 2 | 400 | 121 |
| 385 | 1 | 400 | 144 |
| 385 | 2 | 400 | 145 |
| 386 | 1 | 400 | 110 |
| 386 | 2 | 400 | 155 |
| 387 | 1 | 250 | 84 |
| 387 | 2 | 250 | 82 |
| 388 | 1 | 400 | 114 |
| 388 | 2 | 400 | 141 |
| 389 | 1 | 400 | 185 |
| 390 | 1 | 400 | 184 |
| 391 | 1 | 400 | 151 |
| 391 | 2 | 400 | 138 |
| 392 | 1 | 250 | 101 |
| 392 | 2 | 250 | 88 |
| 393 | 1 | 400 | 125 |
| 393 | 2 | 400 | 129 |
| 394 | 1 | 400 | 115 |
| 394 | 2 | 250 | 82 |
| 395 | 1 | 250 | 88 |
| 395 | 2 | 250 | 99 |
| 396 | 1 | 250 | 74 |
| 396 | 2 | 250 | 97 |
| 397 | 1 | 630 | 206 |
| 397 | 2 | 630 | 232 |
| 398 | 1 | 400 | 101 |
| 399 | 1 | 250 | 63 |
| 399 | 2 | 250 | 75 |
| 400 | 1 | 630 | 220 |
| 400 | 2 | 630 | 235 |
| 401 | 1 | 400 | 129 |
| 401 | 2 | 400 | 132 |
| 402 | 1 | 315 | 116 |
| 403 | 1 | 400 | 137 |
| 403 | 2 | 400 | 174 |
| 404 | 1 | 250 | 60 |
| 404 | 2 | 250 | 93 |
| 405 | 1 | 400 | 166 |
| 406 | 1 | 250 | 74 |
| 407 | 1 | 400 | 165 |
| 407 | 2 | 400 | 161 |
| 408 | 1 | 250 | 92 |
| 408 | 2 | 250 | 98 |
| 409 | 1 | 250 | 74 |
| 409 | 2 | 250 | 93 |
| 410 | 1 | 160 | 48 |
| 411 | 1 | 400 | 176 |
| 411 | 2 | 400 | 117 |
| 412 | 1 | 400 | 146 |
| 412 | 2 | 400 | 151 |
| 413 | 1 | 400 | 156 |
| 413 | 2 | 400 | 155 |
| 414 | 1 | 400 | 193 |
| 415 | 1 | 250 | 45 |
| 416 | 1 | 400 | 151 |
| 416 | 2 | 400 | 135 |
| 417 | 1 | 320 | 119 |
| 417 | 2 | 250 | 48 |
| 418 | 1 | 180 | 84 |
| 419 | 1 | 320 | 89 |
| 419 | 2 | 400 | 154 |
| 420 | 1 | 400 | 135 |
| 421 | 1 | 320 | 116 |
| 421 | 2 | 400 | 149 |
| 422 | 1 | 400 | 122 |
| 422 | 2 | 400 | 173 |
| 423 | 1 | 630 | 172 |
| 423 | 2 | 400 | 64 |
| 424 | 1 | 160 | 71 |
| 424 | 2 | 160 | 55 |
| 425 | 1 | 250 | 79 |
| 426 | 1 | 400 | 137 |
| 427 | 1 | 400 | 163 |
| 427 | 2 | 400 | 142 |
| 428 | 1 | 250 | 126 |
| 429 | 1 | 320 | 156 |
| 430 | 1 | 250 | 110 |
| 431 | 1 | 180 | 81 |
| 432 | 1 | 200 | 36 |
| 432 | 2 | 400 | 164 |
| 433 | 1 | 400 | 65 |
| 434 | 1 | 250 | 102 |
| 434 | 2 | 250 | 85 |
| 435 | 1 | 250 | 85 |
| 435 | 2 | 250 | 85 |
| 436 | 1 | 250 | 102 |
| 437 | 1 | 400 | 132 |
| 437 | 2 | 630 | 254 |
| 438 | 1 | 250 | 137 |
| 439 | 1 | 250 | 77 |
| 440 | 1 | 250 | 72 |
| 440 | 2 | 250 | 95 |
| 441 | 1 | 250 | 99 |
| 442 | 1 | 400 | 211 |
| 443 | 1 | 400 | 163 |
| 444 | 1 | 400 | 154 |
| 444 | 2 | 400 | 164 |
| 445 | 1 | 400 | 125 |
| 446 | 1 | 400 | 150 |
| 447 | 1 | 400 | 157 |
| 448 | 1 | 250 | 89 |
| 448 | 2 | 400 | 168 |
| 449 | 1 | 400 | 131 |
| 449 | 2 | 400 | 148 |
| 450 | 1 | 630 | 264 |
| 451 | 1 | 400 | 175 |
| 451 | 2 | 400 | 156 |
| 452 | 1 | 250 | 65 |
| 452 | 2 | 250 | 67 |
| 453 | 1 | 630 | 177 |
| 453 | 2 | 630 | 191 |
| 454 | 1 | 250 | 77 |
| 454 | 2 | 250 | 95 |
| 455 | 1 | 250 | 69 |
| 455 | 2 | 250 | 80 |
| 456 | 1 | 400 | 128 |
| 456 | 2 | 400 | 135 |
| 457 | 1 | 400 | 178 |
| 458 | 1 | 400 | 131 |
| 458 | 2 | 250 | 113 |
| 460 | 1 | 400 | 152 |
| 460 | 2 | 400 | 155 |
| 461 | 1 | 630 | 208 |
| 461 | 2 | 630 | 202 |
| 462 | 1 | 250 | 97 |
| 462 | 2 | 50 | отключен |
| 463 | 1 | 250 | 79 |
| 463 | 2 | 250 | 81 |
| 464 | 1 | 400 | 119 |
| 464 | 2 | 630 | 237 |
| 465 | 1 | 630 | 227 |
| 465 | 2 | 630 | 244 |
| 466 | 1 | 400 | 124 |
| 466 | 2 | 315 | 80 |
| 467 | 1 | 250 | 80 |
| 467 | 2 | 400 | 155 |
| 468 | 1 | 200 | 74 |
| 469 | 1 | 320 | 140 |
| 470 | 1 | 320 | 130 |
| 471 | 1 | 400 | 134 |
| 471 | 2 | 400 | 106 |
| 471 | 3 | 400 | 150 |
| 471 | 4 | 400 | 158 |
| 472 | 1 | 250 | отключен |
| 472 | 2 | 160 | 58 |
| 473 | 1 | 250 | 97 |
| 473 | 2 | 250 | 102 |
| 474 | 1 | 400 | 153 |
| 475 | 1 | 250 | 82 |
| 475 | 2 | 250 | 89 |
| 476 | 1 | 250 | 76 |
| 476 | 2 | 250 | 99 |
| 477 | 1 | 400 | 163 |
| 477 | 2 | 400 | 180 |
| 478 | 1 | 250 | 100 |
| 479 | 1 | 400 | 152 |
| 479 | 2 | 400 | 152 |
| 480 | 1 | 400 | 96 |
| 481 | 1 | 400 | 157 |
| 481 | 2 | 400 | 164 |
| 482 | 1 | 250 | 92 |
| 482 | 2 | 250 | 88 |
| 483 | 1 | 250 | 93 |
| 483 | 2 | 250 | 91 |
| 484 | 1 | 400 | 156 |
| 484 | 2 | 400 | 143 |
| 485 | 1 | 320 | 127 |
| 485 | 2 | 400 | 145 |
| 486 | 1 | 400 | 119 |
| 487 | 1 | 400 | 128 |
| 488 | 1 | 630 | 226 |
| 488 | 2 | 630 | 169 |
| 489 | 1 | 630 | 203 |
| 489 | 2 | 400 | 101 |
| 490 | 1 | 400 | 175 |
| 491 | 1 | 400 | 141 |
| 492 | 1 | 400 | 123 |
| 493 | 1 | 400 | 160 |
| 494 | 1 | 250 | 81 |
| 494 | 2 | 250 | 92 |
| 495 | 1 | 400 | 157 |
| 495 | 2 | 400 | 147 |
| 496 | 1 | 400 | 145 |
| 496 | 2 | 400 | 156 |
| 497 | 1 | 250 | 142 |
| 498 | 1 | 250 | 90 |
| 498 | 2 | 160 | 42 |
| 499 | 1 | 250 | 111 |
| 499 | 2 | 400 | 114 |
| 500 | 1 | 630 | 210 |
| 500 | 2 | 630 | 261 |
| 501 | 1 | 250 | 87 |
| 501 | 2 | 250 | 87 |
| 502 | 1 | 200 | 56 |
| 503 | 1 | 250 | 113 |
| 503 | 2 | 250 | 87 |
| 504 | 1 | 400 | 154 |
| 504 | 2 | 630 | 225 |
| 505 | 1 | 250 | 67 |
| 506 | 1 | 400 | 180 |
| 506 | 2 | 400 | 174 |
| 507 | 1 | 100 | 123 |
| 508 | 1 | 400 | 225 |
| 509 | 1 | 400 | 179 |
| 509А | 1 | 630 | 281 |
| 509А | 2 | 630 | 252 |
| 510 | 1 | 400 | 175 |
| 510 | 2 | 400 | 127 |
| 511 | 1 | 400 | 154 |
| 511 | 2 | 400 | 158 |
| 512 | 1 | 250 | 96 |
| 512 | 2 | 250 | 104 |
| 513 | 1 | 400 | 113 |
| 513 | 2 | 400 | 167 |
| 514 | 1 | 250 | 91 |
| 514 | 2 | 250 | 102 |
| 515 | 1 | 400 | 164 |
| 515 | 2 | 400 | 168 |
| 516 | 1 | 400 | 145 |
| 516 | 2 | 400 | 173 |
| 517 | 1 | 400 | 133 |
| 517 | 2 | 400 | 171 |
| 518 | 1 | 250 | 87 |
| 519 | 1 | 400 | 107 |
| 520 | 1 | 400 | 123 |
| 520 | 2 | 400 | 133 |
| 521 | 1 | 250 | 73 |
| 521 | 2 | 250 | 113 |
| 522 | 1 | 250 | 89 |
| 522 | 2 | 250 | 107 |
| 523 | 1 | 560 | 224 |
| 523 | 2 | 320 | отключен |
| 524 | 1 | 320 | 145 |
| 525 | 1 | 630 | 224 |
| 525 | 2 | 630 | 247 |
| 526 | 1 | 250 | 80 |
| 527 | 1 | 250 | 47 |
| 528 | 1 | 400 | 173 |
| 528 | 2 | 400 | 160 |
| 529 | 1 | 250 | 132 |
| 530 | 1 | 400 | 130 |
| 530 | 2 | 400 | 172 |
| 531 | 1 | 250 | 92 |
| 531 | 2 | 400 | 130 |
| 532 | 1 | 400 | 160 |
| 532 | 2 | 250 | 89 |
| 533 | 1 | 630 | 252 |
| 534 | 1 | 630 | 234 |
| 535 | 1 | 250 | 80 |
| 535 | 2 | 250 | 100 |
| 536 | 1 | 630 | 284 |
| 536 | 2 | 630 | 284 |
| 537 | 1 | 250 | 95 |
| 537 | 2 | 250 | 87 |
| 539 | 1 | 400 | 146 |
| 539 | 2 | 400 | 159 |
| 541 | 1 | 160 | 57 |
| 541 | 2 | 250 | 91 |
| 542 | 1 | 400 | 157 |
| 542 | 2 | 400 | 160 |
| 543 | 1 | 400 | 147 |
| 544 | 1 | 250 | 85 |
| 544 | 2 | 250 | 107 |
| 545 | 1 | 250 | 91 |
| 545 | 2 | 250 | 86 |
| 546 | 1 | 250 | 84 |
| 546 | 2 | 250 | 105 |
| 547 | 1 | 400 | 140 |
| 547 | 2 | 250 | 41 |
| 548 | 1 | 250 | 101 |
| 548 | 2 | 250 | 45 |
| 549 | 1 | 400 | 170 |
| 549 | 2 | 400 | 175 |
| 550 | 1 | 250 | 94 |
| 552 | 1 | 250 | 74 |
| 552 | 2 | 250 | 109 |
| 553 | 1 | 160 | 23 |
| 554 | 1 | 630 | 258 |
| 554 | 2 | 630 | 246 |
| 556 | 1 | 400 | 159 |
| 557 | 1 | 630 | 235 |
| 557 | 2 | 630 | 243 |
| 558 | 1 | 400 | 168 |
| 558 | 2 | 400 | 165 |
| 559 | 1 | 250 | 95 |
| 559 | 2 | 250 | 78 |
| 560 | 1 | 400 | 162 |
| 560 | 2 | 400 | 179 |
| 561 | 1 | 160 | 61 |
| 561 | 2 | 160 | 61 |
| 562 | 1 | 400 | 122 |
| 562 | 2 | 400 | 167 |
| 563 | 1 | 400 | 64 |
| 563 | 2 | 400 | отключен |
| 564 | 1 | 250 | 64 |
| 565 | 1 | 400 | 177 |
| 565 | 2 | 400 | 137 |
| 566 | 1 | 630 | 240 |
| 566 | 2 | 630 | 251 |
| 567 | 1 | 250 | 109 |
| 568 | 1 | 250 | 145 |
| 569 | 1 | 400 | 1 |
| 569 | 2 | 400 | 161 |
| 570 | 1 | 400 | 180 |
| 570 | 2 | 250 | 61 |
| 571 | 1 | 630 | 251 |
| 571 | 2 | 630 | 231 |
| 572 | 1 | 250 | 86 |
| 573 | 1 | 160 | 71 |
| 573 | 2 | 160 | 52 |
| 574 | 1 | 400 | 136 |
| 574 | 2 | 400 | 148 |
| 575 | 1 | 250 | 104 |
| 575 | 2 | 250 | 98 |
| 576 | 1 | 320 | 116 |
| 577 | 1 | 400 | 158 |
| 577 | 2 | 400 | 159 |
| 578 | 1 | 400 | 147 |
| 578 | 2 | 400 | 160 |
| 579 | 1 | 400 | отключен |
| 579 | 2 | 400 | 145 |
| 580 | 1 | 400 | 176 |
| 580 | 2 | 400 | 170 |
| 581 | 1 | 250 | 22 |
| 581 | 2 | 250 | 81 |
| 583 | 1 | 400 | 132 |
| 583 | 2 | 400 | 171 |
| 584 | 1 | 400 | 118 |
| 584 | 2 | 630 | 222 |
| 585 | 1 | 630 | 279 |
| 585 | 2 | 630 | 246 |
| 586 | 1 | 630 | 228 |
| 586 | 2 | 630 | 212 |
| 587 | 1 | 250 | 95 |
| 587 | 2 | 250 | 74 |
| 588 | 1 | 250 | 101 |
| 588 | 2 | 250 | 97 |
| 590 | 1 | 630 | 184 |
| 590 | 2 | 630 | 225 |
| 591 | 1 | 400 | 180 |
| 591 | 2 | 400 | 136 |
| 592 | 1 | 400 | 173 |
| 592 | 2 | 400 | 159 |
| 593 | 1 | 400 | 146 |
| 593 | 2 | 400 | 117 |
| 594 | 1 | 400 | 159 |
| 594 | 2 | 400 | 155 |
| 595 | 1 | 630 | 274 |
| 595 | 2 | 630 | 279 |
| 596 | 1 | 400 | 153 |
| 596 | 2 | 400 | 155 |
| 597 | 1 | 250 | 101 |
| 597 | 2 | 250 | 95 |
| 598 | 1 | 400 | 155 |
| 598 | 2 | 400 | 130 |
| 599 | 1 | 400 | 180 |
| 599 | 2 | 400 | 105 |
| 600 | 1 | 250 | 145 |
| 601 | 1 | 400 | 81 |
| 601 | 2 | 400 | 132 |
| 602 | 1 | 400 | 145 |
| 602 | 2 | 400 | 151 |
| 603 | 1 | 630 | 211 |
| 603 | 2 | 630 | 216 |
| 604 | 1 | 400 | 103 |
| 604 | 2 | 400 | 112 |
| 605 | 1 | 400 | 134 |
| 605 | 2 | 400 | 173 |
| 606 | 1 | 250 | 46 |
| 606 | 2 | 250 | 68 |
| 607 | 1 | 400 | 165 |
| 607 | 2 | 320 | 61 |
| 608 | 1 | 250 | 73 |
| 608 | 2 | 250 | 60 |
| 609 | 1 | 400 | 132 |
| 609 | 2 | 400 | 127 |
| 610 | 1 | 400 | 144 |
| 610 | 2 | 400 | 168 |
| 611 | 1 | 250 | 80 |
| 611 | 2 | 400 | 68 |
| 612 | 1 | 400 | 121 |
| 612 | 2 | 400 | 180 |
| 613 | 1 | 630 | 181 |
| 613 | 2 | 630 | 272 |
| 614 | 1 | 250 | 68 |
| 614 | 2 | 250 | 88 |
| 615 | 1 | 400 | 110 |
| 615 | 2 | 400 | 155 |
| 616 | 1 | 400 | 132 |
| 617 | 1 | 400 | 152 |
| 617 | 2 | 400 | 177 |
| 618 | 1 | 250 | 51 |
| 618 | 2 | 250 | 99 |
| 619 | 1 | 400 | 120 |
| 619 | 2 | 400 | 140 |
| 620 | 1 | 400 | 215 |
| 621 | 1 | 630 | 336 |
| 622 | 1 | 400 | 152 |
| 622 | 2 | 400 | 149 |
| 623 | 1 | 630 | 230 |
| 623 | 2 | 630 | 272 |
| 624 | 1 | 630 | 278 |
| 624 | 2 | 630 | 244 |
| 625 | 1 | 400 | 164 |
| 625 | 2 | 400 | 177 |
| 626 | 1 | 400 | 129 |
| 626 | 2 | 400 | 177 |
| 627 | 1 | 400 | 143 |
| 627 | 2 | 400 | 168 |
| 629 | 1 | 400 | 139 |
| 629 | 2 | 400 | 143 |
| 630 | 1 | 400 | 166 |
| 630 | 2 | 400 | 153 |
| 631 | 1 | 400 | 141 |
| 631 | 2 | 400 | 160 |
| 632 | 1 | 250 | 91 |
| 632 | 2 | 250 | 105 |
| 633 | 1 | 400 | 131 |
| 633 | 2 | 400 | 115 |
| 634 | 1 | 250 | 94 |
| 635 | 1 | 400 | 159 |
| 635 | 2 | 400 | 180 |
| 637 | 1 | 630 | 274 |
| 637 | 2 | 630 | 264 |
| 638 | 1 | 400 | 110 |
| 638 | 2 | 400 | 89 |
| 639 | 1 | 250 | 89 |
| 640 | 1 | 400 | 153 |
| 641 | 1 | 250 | 144 |
| 642 | 1 | 400 | 115 |
| 642 | 2 | 400 | 132 |
| 643 | 1 | 400 | 147 |
| 643 | 2 | 400 | 105 |
| 644 | 1 | 630 | 262 |
| 644 | 2 | 400 | 141 |
| 645 | 1 | 400 | 149 |
| 645 | 2 | 400 | 110 |
| 646 | 1 | 400 | 180 |
| 646 | 2 | 400 | 162 |
| 647 | 1 | 630 | 253 |
| 647 | 2 | 630 | 233 |
| 648 | 1 | 400 | 164 |
| 648 | 2 | 400 | 139 |
| 649 | 1 | 250 | 115 |
| 650 | 1 | 1000 | 434 |
| 650 | 2 | 1000 | 370 |
| 651 | 1 | 630 | 137 |
| 651 | 2 | 630 | 179 |
| 652 | 1 | 160 | 43 |
| 652 | 2 | 250 | 113 |
| 653 | 1 | 250 | 71 |
| 653 | 2 | 250 | 99 |
| 655 | 1 | 400 | 180 |
| 658 | 1 | 400 | 134 |
| 658 | 2 | 400 | 102 |
| 660 | 1 | 400 | 145 |
| 660 | 2 | 400 | 148 |
| 663 | 1 | 630 | 0 |
| 663 | 2 | 630 | 0 |
| 664 | 1 | 63 | 36 |
| 665 | 1 | 400 | 105 |
| 665 | 2 | 400 | 116 |
| 668 | 1 | 250 | 121 |
| 669 | 1 | 400 | 156 |
| 669 | 2 | 400 | 179 |
| 670 | 1 | 630 | 211 |
| 670 | 2 | 630 | 284 |
| 671 | 1 | 250 | 112 |
| 672 | 1 | 400 | 118 |
| 672 | 2 | 400 | 105 |
| 673 | 1 | 800 | 308 |
| 673 | 2 | 800 | 249 |
| 674 | 1 | 630 | 254 |
| 674 | 2 | 630 | 229 |
| 675 | 1 | 630 | 217 |
| 675 | 2 | 630 | 259 |
| 676 | 1 | 400 | 229 |
| 678 | 1 | 630 | 264 |
| 678 | 2 | 630 | 265 |
| 679 | 1 | 630 | 258 |
| 679 | 2 | 630 | 273 |
| 679 | 3 | 630 | 263 |
| 679 | 4 | 630 | 208 |
| 680 | 1 | 400 | 155 |
| 680 | 2 | 400 | 144 |
| 681 | 1 | 630 | 234 |
| 681 | 2 | 630 | 231 |
| 682 | 1 | 400 | 102 |
| 682 | 2 | 400 | 112 |
| 683 | 1 | 250 | 87 |
| 683 | 2 | 250 | 108 |
| 684 | 1 | 400 | 91 |
| 684 | 2 | 400 | 45 |
| 685 | 1 | 250 | 80 |
| 685 | 2 | 250 | 92 |
| 686 | 1 | 1000 | 412 |
| 686 | 2 | 1000 | 418 |
| 687 | 1 | 250 | 95 |
| 687 | 2 | 250 | 109 |
| 688 | 1 | 400 | 153 |
| 688 | 2 | 400 | 128 |
| 689 | 1 | 400 | 180 |
| 689 | 2 | 400 | 180 |
| 690 | 1 | 250 | 140 |
| 691 | 1 | 400 | 180 |
| 691 | 2 | 400 | 175 |
| 692 | 1 | 400 | 180 |
| 692 | 2 | 400 | 180 |
| 693 | 1 | 250 | 112 |
| 693 | 2 | 250 | 85 |
| 694 | 1 | 630 | 278 |
| 694 | 2 | 630 | 259 |
| 695 | 1 | 400 | 104 |
| 695 | 2 | 400 | 114 |
| 696 | 1 | 630 | 254 |
| 696 | 2 | 630 | 252 |
| 697 | 1 | 630 | 120 |
| 697 | 2 | 630 | 245 |
| 699 | 1 | 630 | 116 |
| 699 | 2 | 630 | 116 |
| 700 | 1 | 400 | 192 |
| 701 | 1 | 630 | 216 |
| 701 | 2 | 630 | 237 |
| 702 | 1 | 400 | 148 |
| 703 | 1 | 400 | 169 |
| 703 | 2 | 400 | 137 |
| 704 | 1 | 630 | 228 |
| 704 | 2 | 630 | 168 |
| 705 | 1 | 400 | 0 |
| 705 | 2 | 400 | 0 |
| 706 | 1 | 400 | 113 |
| 706 | 2 | 400 | 130 |
| 707 | 1 | 630 | 239 |
| 707 | 2 | 630 | 282 |
| 708 | 1 | 400 | 147 |
| 708 | 2 | 400 | 158 |
| 709 | 1 | 400 | 160 |
| 709 | 2 | 400 | 178 |
| 710 | 1 | 100 | 54 |
| 711 | 1 | 630 | 260 |
| 711 | 2 | 630 | 246 |
| 712 | 1 | 630 | 235 |
| 705 | 1 | 630 | 284 |
| 705 | 2 | 630 | 284 |
| 705 | 3 | 400 | 145 |
| 705 | 4 | 400 | 168 |
| 713 | 1 | 400 | 172 |
| 714 | 1 | 250 | 87 |
| 715 | 1 | 630 | 259 |
| 715 | 2 | 630 | 272 |
| 716 | 1 | 400 | 166 |
| 716 | 2 | 400 | 166 |
| 717 | 1 | 400 | 179 |
| 717 | 2 | 400 | 171 |
| 718 | 1 | 630 | 284 |
| 718 | 2 | 630 | 284 |
| 719 | 1 | 400 | 211 |
| 719 | 2 | 630 | 219 |
| 720 | 1 | 630 | 168 |
| 720 | 2 | 400 | 137 |
| 721 | 1 | 400 | 154 |
| 721 | 2 | 250 | 88 |
| 722 | 1 | 1000 | 385 |
| 722 | 2 | 1000 | 419 |
| 723 | 1 | 400 | 236 |
| 724 | 1 | 100 | 53 |
| 725 | 1 | 100 | 60 |
| 726 | 1 | 400 | 160 |
| 727 | 1 | 250 | 86 |
| 727 | 2 | 250 | 89 |
| 728 | 1 | 400 | 150 |
| 728 | 2 | 400 | 161 |
| 729 | 1 | 250 | 50 |
| 730 | 1 | 400 | 132 |
| 730 | 2 | 400 | 137 |
| 731 | 1 | 400 | 172 |
| 731 | 2 | 400 | 148 |
| 733 | 1 | 250 | 50 |
| 734 | 1 | 250 | 74 |
| 735 | 1 | 630 | 227 |
| 735 | 2 | 630 | 253 |
| 736 | 1 | 630 | 251 |
| 736 | 2 | 630 | 258 |
| 737 | 1 | 250 | 88 |
| 737 | 2 | 250 | 88 |
| 738 | 1 | 250 | 103 |
| 738 | 2 | 250 | 64 |
| 739 | 1 | 630 | 284 |
| 739 | 2 | 630 | 279 |
| 740 | 1 | 250 | отключен |
| 741 | 1 | 630 | 284 |
| 741 | 2 | 630 | 284 |
| 742 | 1 | 1000 | 450 |
| 742 | 2 | 1000 | 450 |
| 744 | 1 | 250 | 133 |
| 745 | 1 | 250 | 0 |
| 745 | 2 | 250 | 0 |
| 746 | 1 | 100 | 0 |
| 747 | 1 | 400 | 213 |
| 749 | 1 | 400 | 127 |
| 749 | 2 | 400 | 156 |
| 750 | 1 | 630 | 258 |
| 750 | 2 | 630 | 251 |
| 751 | 1 | 250 | 87 |
| 751 | 2 | 250 | 76 |
| 753 | 1 | 180 | 73 |
| 753 | 2 | 180 | 29 |
| 754 | 1 | 400 | 140 |
| 754 | 2 | 400 | 154 |
| 755 | 2 | 630 | 284 |
| 755 | 1 | 630 | 378 |
| 756 | 1 | 630 | 369 |
| 758 | 1 | 315 | 10 |
| 758 | 2 | 320 | 44 |
| 759 | 1 | 400 | 65 |
| 760 | 1 | 400 | 121 |
| 760 | 2 | 400 | 137 |
| 761 | 1 | 400 | 148 |
| 762 | 1 | 630 | 265 |
| 762 | 2 | 630 | 264 |
| 763 | 1 | 400 | 108 |
| 763 | 2 | 400 | 125 |
| 764 | 1 | 400 | 134 |
| 764 | 2 | 320 | 113 |
| 765 | 1 | 250 | 102 |
| 765 | 2 | 250 | 91 |
| 766 | 1 | 400 | 225 |
| 767 | 1 | 400 | 103 |
| 767 | 2 | 630 | 229 |
| 768 | 1 | 250 | 54 |
| 769 | 1 | 250 | 44 |
| 752 | 1 | 630 | 282 |
| 752 | 2 | 630 | 284 |
| 770 | 1 | 400 | 125 |
| 771 | 1 | 400 | 139 |
| 771 | 2 | 400 | 158 |
| 772 | 1 | 320 | 192 |
| 773 | 2 | 250 | 78 |
| 773 | 1 | 400 | 233 |
| 774 | 1 | 400 | 152 |
| 775 | 1 | 400 | 240 |
| 777 | 1 | 250 | 105 |
| 777 | 2 | 250 | 88 |
| 778 | 1 | 630 | 259 |
| 778 | 2 | 630 | 259 |
| 779 | 1 | 320 | 106 |
| 779 | 2 | 320 | 96 |
| 780 | 1 | 400 | 165 |
| 781 | 1 | 400 | 138 |
| 782 | 1 | 400 | 155 |
| 782 | 2 | 400 | 146 |
| 783 | 1 | 400 | 162 |
| 783 | 2 | 400 | 101 |
| 784 | 1 | 1000 | 222 |
| 784 | 2 | 1000 | 224 |
| 785 | 1 | 400 | 164 |
| 785 | 2 | 400 | 140 |
| 786 | 1 | 1000 | 450 |
| 786 | 2 | 1000 | 450 |
| 787 | 1 | 250 | 150 |
| 788 | 1 | 250 | 85 |
| 788 | 2 | 250 | 86 |
| 789 | 1 | 400 | 161 |
| 789 | 2 | 400 | 151 |
| 790 | 1 | 400 | 90 |
| 791 | 1 | 400 | 199 |
| 792 | 1 | 160 | 26 |
| 793 | 1 | 180 | 104 |
| 794 | 1 | 400 | 150 |
| 794 | 2 | 400 | 157 |
| 798 | 1 | 400 | 153 |
| 799 | 1 | 180 | 81 |
| 799 | 2 | 180 | 72 |
| 800 | 1 | 400 | 170 |
| 801 | 1 | 400 | 139 |
| 802 | 1 | 630 | 239 |
| 802 | 2 | 630 | 281 |
| 803 | 1 | 630 | 248 |
| 803 | 2 | 630 | 273 |
| 804 | 1 | 630 | 247 |
| 804 | 2 | 630 | 266 |
| 805 | 1 | 400 | 154 |
| 805 | 2 | 400 | 161 |
| 806 | 1 | 630 | 280 |
| 806 | 2 | 630 | 241 |
| 807 | 1 | 630 | 222 |
| 807 | 2 | 630 | 177 |
| 808 | 1 | 400 | 172 |
| 808 | 2 | 400 | 106 |
| 809 | 1 | 400 | 111 |
| 809 | 2 | 400 | 142 |
| 810 | 1 | 400 | 122 |
| 810 | 2 | 400 | 158 |
| 811 | 1 | 400 | 152 |
| 811 | 2 | 400 | 79 |
| 812 | 1 | 1000 | 430 |
| 812 | 2 | 1000 | 450 |
| 813 | 1 | 400 | 164 |
| 813 | 2 | 400 | 129 |
| 815 | 1 | 400 | 147 |
| 815 | 2 | 400 | 161 |
| 816 | 1 | 400 | 180 |
| 816 | 2 | 400 | 180 |
| 817 | 1 | 400 | 105 |
| 819 | 1 | 400 | 132 |
| 820 | 1 | 630 | 236 |
| 820 | 2 | 630 | 274 |
| 818 | 1 | 630 | 284 |
| 818 | 2 | 630 | 284 |
| 821 | 1 | 400 | 140 |
| 821 | 2 | 400 | 151 |
| 822 | 1 | 630 | 128 |
| 822 | 2 | 630 | 124 |
| 823 | 1 | 630 | 279 |
| 823 | 2 | 630 | 250 |
| 826 | 1 | 630 | 167 |
| 826 | 2 | 630 | 284 |
| 827 | 1 | 400 | 157 |
| 827 | 2 | 400 | 120 |
| 828 | 1 | 250 | 111 |
| 828 | 2 | 250 | 104 |
| 829 | 1 | 400 | 170 |
| 829 | 2 | 400 | 153 |
| 830 | 1 | 630 | 248 |
| 830 | 2 | 630 | 251 |
| 831 | 1 | 320 | 125 |
| 831 | 2 | 320 | 138 |
| 832 | 1 | 400 | 160 |
| 832 | 2 | 400 | 152 |
| 833 | 1 | 630 | 251 |
| 833 | 2 | 630 | 246 |
| 834 | 1 | 630 | 236 |
| 834 | 2 | 630 | 257 |
| 835 | 1 | 630 | 246 |
| 835 | 2 | 630 | 238 |
| 836 | 1 | 630 | 259 |
| 836 | 2 | 630 | 253 |
| 837 | 1 | 630 | 284 |
| 837 | 2 | 630 | 284 |
| 838 | 1 | 630 | 284 |
| 838 | 2 | 630 | 284 |
| 839 | 1 | 630 | 256 |
| 839 | 2 | 630 | 233 |
| 840 | 1 | 630 | 269 |
| 840 | 2 | 630 | 250 |
| 841 | 1 | 630 | 245 |
| 841 | 2 | 630 | 267 |
| 842 | 1 | 630 | 234 |
| 842 | 2 | 630 | 264 |
| 843 | 1 | 400 | 177 |
| 843 | 2 | 400 | 129 |
| 844 | 1 | 630 | 243 |
| 844 | 2 | 630 | 247 |
| 846 | 1 | 320 | 156 |
| 847 | 1 | 400 | 118 |
| 847 | 2 | 400 | 162 |
| 848 | 1 | 630 | 284 |
| 848 | 2 | 630 | 276 |
| 850 | 1 | 400 | 158 |
| 850 | 2 | 400 | 141 |
| 851 | 1 | 630 | 284 |
| 851 | 2 | 630 | 284 |
| 852 | 1 | 1000 | 203 |
| 852 | 2 | 1000 | 203 |
| 853 | 1 | 630 | 284 |
| 853 | 2 | 630 | 284 |
| 854 | 1 | 400 | 119 |
| 854 | 2 | 400 | 159 |
| 856 | 1 | 400 | 118 |
| 856 | 2 | 400 | 149 |
| 858 | 1 | 400 | 194 |
| 859 | 1 | 400 | 157 |
| 859 | 2 | 400 | 143 |
| 860 | 1 | 630 | 35 |
| 860 | 2 | 630 | 35 |
| 861 | 1 | 400 | 179 |
| 861 | 2 | 630 | 204 |
| 862 | 1 | 400 | 143 |
| 870 | 1 | 400 | 128 |
| 872 | 1 | 400 | 219 |
| 874 | 1 | 630 | 268 |
| 875 | 1 | 400 | 155 |
| 875 | 2 | 400 | 126 |
| 876 | 1 | 400 | 162 |
| 876 | 2 | 400 | 144 |
| 877 | 1 | 400 | 146 |
| 877 | 2 | 630 | 236 |
| 878 | 1 | 400 | 131 |
| 878 | 2 | 560 | 233 |
| 885 | 1 | 400 | 146 |
| 885 | 2 | 400 | 171 |
| 886 | 1 | 250 | 149 |
| 887 | 1 | 400 | 157 |
| 887 | 2 | 400 | 180 |
| 888 | 1 | 250 | 91 |
| 888 | 2 | 400 | 13 |
| 889 | 1 | 250 | 75 |
| 889 | 2 | 250 | 78 |
| 890 | 1 | 250 | 91 |
| 891 | 1 | 250 | 116 |
| 901 | 1 | 250 | 57 |
| 901 | 2 | 250 | 88 |
| 902 | 1 | 630 | 198 |
| 902 | 2 | 400 | 120 |
| 903 | 1 | 250 | 71 |
| 903 | 2 | 250 | 57 |
| 904 | 1 | 400 | 148 |
| 905 | 1 | 400 | 172 |
| 906 | 1 | 630 | 196 |
| 907 | 1 | 630 | 226 |
| 908 | 1 | 250 | 90 |
| 908 | 2 | 250 | 89 |
| 909 | 1 | 320 | 118 |
| 910 | 1 | 630 | 253 |
| 910 | 2 | 630 | 266 |
| 911 | 1 | 250 | 79 |
| 912 | 1 | 400 | 122 |
| 914 | 1 | 400 | 164 |
| 914 | 2 | 400 | 134 |
| 915 | 1 | 400 | 136 |
| 915 | 2 | 400 | 119 |
| 918 | 1 | 250 | 99 |
| 918 | 2 | 250 | 97 |
| 919 | 1 | 400 | 150 |
| 919 | 2 | 400 | 136 |
| 920 | 1 | 1000 | 382 |
| 920 | 2 | 1000 | 406 |
| 923 | 1 | 250 | 95 |
| 924 | 1 | 320 | 39 |
| 924 | 2 | 320 | 56 |
| 925 | 1 | 400 | 77 |
| 925 | 2 | 400 | 123 |
| 926 | 1 | 400 | 183 |
| 927 | 1 | 400 | 168 |
| 927 | 2 | 400 | 160 |
| 928 | 1 | 400 | 112 |
| 928 | 2 | 400 | 149 |
| 929 | 1 | 400 | 150 |
| 929 | 2 | 400 | 169 |
| 930 | 1 | 400 | 138 |
| 930 | 2 | 400 | 126 |
| 931 | 1 | 250 | 86 |
| 931 | 2 | 250 | 97 |
| 932 | 1 | 400 | 149 |
| 932 | 2 | 400 | 154 |
| 933 | 1 | 400 | 145 |
| 933 | 2 | 400 | 176 |
| 934 | 1 | 400 | 89 |
| 934 | 2 | 320 | 115 |
| 935 | 1 | 400 | 91 |
| 937 | 1 | 250 | 150 |
| 938 | 1 | 250 | 98 |
| 943 | 1 | 400 | 115 |
| 943 | 2 | 400 | 90 |
| 944 | 1 | 250 | 96 |
| 944 | 2 | 250 | 69 |
| 945 | 1 | 320 | 126 |
| 945 | 2 | 400 | 147 |
| 950 | 1 | 400 | 137 |
| 950 | 2 | 400 | 136 |
| 951 | 1 | 400 | 169 |
| 953 | 1 | 630 | 273 |
| 953 | 2 | 630 | 276 |
| 955 | 1 | 250 | 111 |
| 956 | 1 | 400 | 183 |
| 957 | 1 | 400 | 191 |
| 958 | 1 | 400 | 123 |
| 958 | 2 | 400 | 155 |
| 962 | 1 | 400 | 145 |
| 962 | 2 | 250 | 85 |
| 963 | 1 | 400 | 122 |
| 963 | 2 | 400 | 118 |
| 964 | 1 | 400 | 168 |
| 964 | 2 | 400 | 148 |
| 965 | 1 | 160 | 90 |
| 968 | 1 | 630 | 196 |
| 969 | 1 | 630 | 270 |
| 974 | 1 | 630 | 267 |
| 974 | 2 | 630 | 249 |
| 994 | 1 | 630 | 266 |
| 994 | 2 | 630 | 223 |
| 999 | 1 | 250 | 135 |
| 1000 | 1 | 160 | 54 |
| 1000 | 2 | 160 | 66 |
| 1001 | 1 | 400 | 144 |
| 1001 | 2 | 400 | 133 |
| 1002 | 1 | 250 | 76 |
| 1002 | 2 | 400 | 146 |
| 1003 | 1 | 400 | 145 |
| 1003 | 2 | 400 | 135 |
| 1004 | 1 | 630 | 215 |
| 1004 | 2 | 400 | 160 |
| 1005 | 1 | 160 | 55 |
| 1006 | 1 | 630 | 234 |
| 1006 | 2 | 630 | 240 |
| 1007 | 1 | 250 | 53 |
| 1008 | 1 | 250 | 99 |
| 1008 | 2 | 250 | 106 |
| 1009 | 1 | 630 | 208 |
| 1009 | 2 | 630 | 199 |
| 1010 | 1 | 250 | 102 |
| 1010 | 2 | 250 | 51 |
| 1011 | 1 | 250 | 66 |
| 1011 | 2 | 250 | 93 |
| 1012 | 1 | 400 | 146 |
| 1012 | 2 | 400 | 118 |
| 1013 | 1 | 400 | 203 |
| 1014 | 1 | 400 | 155 |
| 1014 | 2 | 400 | 87 |
| 1015 | 1 | 400 | 173 |
| 1015 | 2 | 400 | 150 |
| 1016 | 1 | 400 | 146 |
| 1016 | 2 | 400 | 154 |
| 1017 | 1 | 160 | 25 |
| 1017 | 2 | 160 | 47 |
| 1018 | 1 | 250 | 91 |
| 1018 | 2 | 160 | 62 |
| 1019 | 1 | 630 | 243 |
| 1019 | 2 | 400 | 120 |
| 1020 | 1 | 400 | 161 |
| 1020 | 2 | 400 | 70 |
| 1021 | 1 | 400 | 173 |
| 1021 | 2 | 250 | 60 |
| 1022 | 1 | 400 | 106 |
| 1022 | 2 | 400 | 131 |
| 1023 | 1 | 180 | 75 |
| 1024 | 1 | 400 | 132 |
| 1024 | 2 | 400 | 160 |
| 1025 | 1 | 400 | 107 |
| 1026 | 1 | 400 | 145 |
| 1026 | 2 | 250 | 100 |
| 1027 | 1 | 250 | 72 |
| 1028 | 1 | 400 | 164 |
| 1028 | 2 | 250 | 80 |
| 1029 | 1 | 400 | 121 |
| 1029 | 2 | 400 | 173 |
| 1030 | 1 | 400 | 115 |
| 1030 | 2 | 250 | 80 |
| 1031 | 1 | 250 | 113 |
| 1031 | 2 | 250 | 112 |
| 1032 | 1 | 400 | 146 |
| 1032 | 2 | 400 | 140 |
| 1033 | 1 | 400 | 129 |
| 1033 | 2 | 400 | 130 |
| 1034 | 1 | 250 | 106 |
| 1034 | 2 | 250 | 94 |
| 1035 | 1 | 180 | 64 |
| 1035 | 2 | 250 | 79 |
| 1036 | 1 | 400 | 160 |
| 1036 | 2 | 400 | 140 |
| 1037 | 1 | 250 | 46 |
| 1037 | 2 | 400 | 132 |
| 1038 | 1 | 400 | 158 |
| 1038 | 2 | 400 | 131 |
| 1039 | 1 | 250 | 116 |
| 1040 | 1 | 400 | 68 |
| 1040 | 2 | 400 | 156 |
| 1041 | 1 | 400 | 130 |
| 1041 | 2 | 400 | 150 |
| 1042 | 1 | 630 | 260 |
| 1043 | 1 | 400 | 134 |
| 1043 | 2 | 400 | 150 |
| 1044 | 1 | 400 | 77 |
| 1044 | 2 | 400 | 152 |
| 1045 | 1 | 160 | 79 |
| 1046 | 1 | 400 | 139 |
| 1046 | 2 | 400 | 111 |
| 1047 | 1 | 400 | 114 |
| 1047 | 2 | 400 | 116 |
| 1048 | 1 | 630 | 248 |
| 1048 | 2 | 630 | 206 |
| 1049 | 1 | 400 | 154 |
| 1049 | 2 | 400 | 120 |
| 1050 | 1 | 400 | 164 |
| 1050 | 2 | 250 | 56 |
| 1051 | 1 | 400 | 160 |
| 1051 | 2 | 400 | 159 |
| 1052 | 1 | 250 | 88 |
| 1052 | 2 | 250 | 90 |
| 1053 | 1 | 250 | 99 |
| 1054 | 1 | 250 | 99 |
| 1054 | 2 | 250 | 80 |
| 1055 | 1 | 400 | 155 |
| 1055 | 2 | 400 | 175 |
| 1056 | 1 | 400 | 158 |
| 1056 | 2 | 400 | 128 |
| 1057 | 1 | 400 | 151 |
| 1057 | 2 | 400 | 127 |
| 1058 | 1 | 630 | 250 |
| 1058 | 2 | 630 | 251 |
| 1059 | 1 | 160 | 41 |
| 1059 | 2 | 160 | 41 |
| 1060 | 1 | 400 | 213 |
| 1061 | 1 | 250 | 109 |
| 1061 | 2 | 250 | 60 |
| 1062 | 1 | 250 | 83 |
| 1062 | 2 | 250 | 50 |
| 1063 | 1 | 400 | 176 |
| 1063 | 2 | 400 | 119 |
| 1064 | 1 | 400 | 152 |
| 1064 | 2 | 400 | 132 |
| 1065 | 1 | 400 | 147 |
| 1065 | 2 | 400 | 171 |
| 1066 | 1 | 400 | 100 |
| 1066 | 2 | 400 | 129 |
| 1067 | 1 | 100 | 35 |
| 1067 | 2 | 200 | 67 |
| 1068 | 1 | 250 | 61 |
| 1068 | 2 | 250 | 81 |
| 1069 | 1 | 200 | 67 |
| 1070 | 1 | 400 | 117 |
| 1070 | 2 | 400 | 148 |
| 1071 | 1 | 160 | 33 |
| 1071 | 2 | 400 | 175 |
| 1072 | 1 | 400 | 142 |
| 1072 | 2 | 400 | 121 |
| 1073 | 1 | 250 | 88 |
| 1073 | 2 | 250 | 113 |
| 1074 | 1 | 250 | 74 |
| 1075 | 1 | 400 | 116 |
| 1075 | 2 | 400 | 114 |
| 1076 | 1 | 180 | 57 |
| 1076 | 2 | 180 | 63 |
| 1077 | 1 | 250 | 70 |
| 1077 | 2 | 400 | 139 |
| 1078 | 1 | 400 | 168 |
| 1078 | 2 | 400 | 173 |
| 1079 | 1 | 320 | 138 |
| 1079 | 2 | 400 | 155 |
| 1080 | 1 | 400 | 148 |
| 1080 | 2 | 400 | 150 |
| 1081 | 1 | 400 | 103 |
| 1081 | 2 | 400 | 131 |
| 1082 | 1 | 250 | 87 |
| 1083 | 1 | 400 | 166 |
| 1083 | 2 | 250 | 97 |
| 1084 | 1 | 400 | 133 |
| 1084 | 2 | 400 | 136 |
| 1085 | 1 | 250 | 80 |
| 1085 | 2 | 250 | 96 |
| 1086 | 1 | 630 | 227 |
| 1086 | 2 | 630 | 243 |
| 1087 | 1 | 100 | 45 |
| 1087 | 2 | 100 | 41 |
| 1088 | 1 | 250 | 92 |
| 1088 | 2 | 160 | 28 |
| 1089 | 1 | 400 | 167 |
| 1089 | 2 | 400 | 154 |
| 1090 | 1 | 400 | 140 |
| 1090 | 2 | 400 | 127 |
| 1091 | 1 | 250 | 15 |
| 1091 | 2 | 250 | 72 |
| 1092 | 1 | 400 | 97 |
| 1092 | 2 | 400 | 158 |
| 1093 | 1 | 400 | 95 |
| 1094 | 1 | 250 | 85 |
| 1095 | 1 | 400 | 160 |
| 1095 | 2 | 400 | 159 |
| 1096 | 1 | 400 | 161 |
| 1096 | 2 | 400 | 132 |
| 1097 | 1 | 400 | 89 |
| 1097 | 2 | 400 | 168 |
| 1098 | 1 | 250 | 96 |
| 1099 | 1 | 400 | 106 |
| 1099 | 2 | 400 | 139 |
| 1100 | 1 | 400 | 172 |
| 1100 | 2 | 400 | 136 |
| 1101 | 1 | 250 | 64 |
| 1101 | 2 | 250 | 105 |
| 1102 | 1 | 250 | 101 |
| 1102 | 2 | 400 | 180 |
| 1103 | 1 | 400 | 147 |
| 1103 | 2 | 250 | 92 |
| 1104 | 1 | 400 | 128 |
| 1104 | 2 | 630 | 194 |
| 1105 | 1 | 400 | 152 |
| 1105 | 2 | 250 | 113 |
| 1106 | 1 | 400 | 138 |
| 1106 | 2 | 400 | 119 |
| 1107 | 1 | 250 | 62 |
| 1107 | 2 | 400 | 158 |
| 1108 | 1 | 400 | 162 |
| 1108 | 2 | 400 | 137 |
| 1109 | 1 | 250 | 64 |
| 1109 | 2 | 250 | 82 |
| 1110 | 1 | 400 | 142 |
| 1110 | 2 | 400 | 138 |
| 1111 | 1 | 250 | 98 |
| 1111 | 2 | 250 | 58 |
| 1112 | 1 | 400 | 163 |
| 1112 | 2 | 400 | 148 |
| 1113 | 1 | 630 | 203 |
| 1114 | 1 | 250 | 88 |
| 1114 | 2 | 250 | 83 |
| 1115 | 1 | 400 | 158 |
| 1115 | 2 | 400 | 140 |
| 1116 | 1 | 400 | 149 |
| 1116 | 2 | 400 | 174 |
| 1117 | 1 | 630 | 217 |
| 1117 | 2 | 630 | 247 |
| 1118 | 1 | 400 | 115 |
| 1118 | 2 | 400 | 171 |
| 1119 | 1 | 100 | 35 |
| 1119 | 2 | 100 | 45 |
| 1120 | 1 | 400 | 133 |
| 1120 | 2 | 400 | 128 |
| 1121 | 1 | 400 | 202 |
| 1122 | 1 | 250 | 70 |
| 1122 | 2 | 250 | 81 |
| 1123 | 1 | 400 | 163 |
| 1123 | 2 | 400 | 121 |
| 1124 | 1 | 250 | 100 |
| 1124 | 2 | 250 | 104 |
| 1125 | 1 | 400 | 132 |
| 1125 | 2 | 400 | 131 |
| 1126 | 1 | 400 | 153 |
| 1127 | 1 | 400 | 110 |
| 1127 | 2 | 400 | 137 |
| 1128 | 1 | 400 | 120 |
| 1128 | 2 | 400 | 162 |
| 1129 | 1 | 400 | 149 |
| 1129 | 2 | 400 | 173 |
| 1130 | 1 | 100 | 44 |
| 1130 | 2 | 200 | 53 |
| 1131 | 1 | 400 | 148 |
| 1131 | 2 | 400 | 163 |
| 1132 | 1 | 400 | 171 |
| 1132 | 2 | 400 | 158 |
| 1133 | 1 | 400 | 132 |
| 1133 | 2 | 400 | 151 |
| 1134 | 1 | 400 | 151 |
| 1134 | 2 | 250 | 61 |
| 1135 | 2 | 250 | 90 |
| 1135 | 1 | 400 | 169 |
| 1136 | 1 | 320 | 106 |
| 1136 | 2 | 400 | 146 |
| 1137 | 1 | 250 | 102 |
| 1137 | 2 | 250 | 87 |
| 1138 | 1 | 400 | 146 |
| 1138 | 2 | 320 | 120 |
| 1138 | 3 | 320 | 99 |
| 1139 | 1 | 400 | 127 |
| 1139 | 2 | 400 | 92 |
| 1140 | 1 | 400 | 173 |
| 1140 | 2 | 400 | 137 |
| 1141 | 1 | 400 | 170 |
| 1141 | 2 | 400 | 151 |
| 1142 | 1 | 400 | 200 |
| 1143 | 1 | 250 | 85 |
| 1143 | 2 | 400 | 117 |
| 1144 | 1 | 400 | 139 |
| 1144 | 2 | 400 | 139 |
| 1145 | 1 | 400 | 132 |
| 1145 | 2 | 400 | 158 |
| 1146 | 1 | 250 | 71 |
| 1146 | 2 | 250 | 78 |
| 1147 | 1 | 400 | 142 |
| 1147 | 2 | 400 | 137 |
| 1148 | 1 | 400 | 141 |
| 1148 | 2 | 400 | 180 |
| 1149 | 1 | 400 | 98 |
| 1149 | 2 | 400 | 161 |
| 1150 | 1 | 250 | 52 |
| 1151 | 1 | 250 | отключен |
| 1151 | 2 | 250 | 92 |
| 1152 | 1 | 400 | 108 |
| 1152 | 2 | 400 | 116 |
| 1153 | 1 | 400 | 173 |
| 1153 | 2 | 400 | 167 |
| 1154 | 1 | 250 | 70 |
| 1154 | 2 | 250 | 112 |
| 1155 | 1 | 400 | 113 |
| 1155 | 2 | 400 | 139 |
| 1156 | 1 | 400 | 108 |
| 1156 | 2 | 400 | 173 |
| 1158 | 1 | 400 | 130 |
| 1158 | 2 | 400 | 152 |
| 1159 | 1 | 400 | 160 |
| 1159 | 2 | 400 | 152 |
| 1160 | 1 | 250 | 97 |
| 1160 | 2 | 160 | 61 |
| 1161 | 1 | 400 | 109 |
| 1161 | 2 | 400 | 145 |
| 1162 | 1 | 630 | 188 |
| 1162 | 2 | 630 | 214 |
| 1163 | 1 | 400 | 131 |
| 1163 | 2 | 400 | 161 |
| 1164 | 1 | 400 | 142 |
| 1164 | 2 | 250 | 111 |
| 1165 | 1 | 400 | 91 |
| 1165 | 2 | 400 | 175 |
| 1166 | 1 | 250 | 113 |
| 1166 | 2 | 250 | 102 |
| 1167 | 1 | 400 | 150 |
| 1167 | 2 | 400 | 144 |
| 1168 | 1 | 400 | 133 |
| 1168 | 2 | 400 | 133 |
| 1169 | 1 | 400 | 154 |
| 1169 | 2 | 160 | 34 |
| 1170 | 1 | 250 | 68 |
| 1170 | 2 | 400 | 63 |
| 1171 | 1 | 250 | 124 |
| 1172 | 1 | 180 | 52 |
| 1172 | 2 | 160 | 65 |
| 1173 | 1 | 400 | 135 |
| 1173 | 2 | 250 | 65 |
| 1174 | 1 | 400 | 189 |
| 1175 | 1 | 315 | 171 |
| 1176 | 1 | 400 | 179 |
| 1176 | 2 | 400 | 174 |
| 1177 | 1 | 400 | 32 |
| 1177 | 2 | 400 | 67 |
| 1179 | 1 | 400 | 146 |
| 1179 | 2 | 400 | 169 |
| 1180 | 1 | 400 | 171 |
| 1180 | 2 | 400 | 117 |
| 1181 | 1 | 400 | 114 |
| 1181 | 2 | 400 | 135 |
| 1182 | 1 | 250 | 79 |
| 1183 | 1 | 250 | 20 |
| 1184 | 1 | 250 | 52 |
| 1184 | 2 | 250 | 88 |
| 1185 | 1 | 400 | 129 |
| 1185 | 2 | 400 | 138 |
| 1186 | 1 | 400 | 151 |
| 1186 | 2 | 400 | 131 |
| 1187 | 1 | 400 | 180 |
| 1187 | 2 | 400 | 160 |
| 1188 | 1 | 400 | 92 |
| 1188 | 2 | 400 | 123 |
| 1189 | 1 | 400 | 129 |
| 1189 | 2 | 400 | 180 |
| 1190 | 1 | 400 | 138 |
| 1190 | 2 | 400 | 153 |
| 1191 | 1 | 400 | 142 |
| 1191 | 2 | 400 | 157 |
| 1192 | 1 | 400 | 145 |
| 1192 | 2 | 400 | 132 |
| 1193 | 1 | 400 | 160 |
| 1193 | 2 | 400 | 132 |
| 1194 | 1 | 250 | 109 |
| 1194 | 2 | 250 | 82 |
| 1195 | 1 | 400 | 91 |
| 1195 | 2 | 400 | 127 |
| 1196 | 1 | 400 | 147 |
| 1196 | 2 | 400 | 165 |
| 1197 | 1 | 400 | 133 |
| 1197 | 2 | 400 | 123 |
| 1198 | 1 | 250 | 86 |
| 1198 | 2 | 250 | 75 |
| 1199 | 1 | 400 | 128 |
| 1199 | 2 | 400 | 132 |
| 1200 | 1 | 400 | 129 |
| 1200 | 2 | 400 | 173 |
| 1201 | 1 | 400 | 124 |
| 1201 | 2 | 400 | 144 |
| 1202 | 1 | 250 | 67 |
| 1202 | 2 | 400 | 156 |
| 1203 | 1 | 400 | 145 |
| 1203 | 2 | 400 | 157 |
| 1204 | 1 | 250 | 100 |
| 1204 | 2 | 250 | 62 |
| 1205 | 1 | 250 | 68 |
| 1205 | 2 | 250 | 89 |
| 1206 | 1 | 250 | 68 |
| 1206 | 2 | 250 | 109 |
| 1207 | 1 | 400 | 121 |
| 1207 | 2 | 400 | 174 |
| 1208 | 1 | 400 | 147 |
| 1208 | 2 | 400 | 148 |
| 1209 | 1 | 400 | 157 |
| 1209 | 2 | 400 | 116 |
| 1210 | 1 | 400 | 145 |
| 1210 | 2 | 400 | 152 |
| 1211 | 1 | 630 | 261 |
| 1211 | 2 | 630 | 249 |
| 1212 | 1 | 400 | 154 |
| 1212 | 2 | 400 | 127 |
| 1213 | 1 | 400 | 135 |
| 1213 | 2 | 400 | 123 |
| 1214 | 1 | 400 | 177 |
| 1214 | 2 | 400 | 149 |
| 1215 | 1 | 400 | 151 |
| 1215 | 2 | 400 | 132 |
| 1216 | 1 | 400 | 121 |
| 1216 | 2 | 400 | 148 |
| 1217 | 1 | 400 | 113 |
| 1217 | 2 | 250 | 95 |
| 1218 | 1 | 250 | 130 |
| 1219 | 1 | 400 | 167 |
| 1219 | 2 | 400 | 125 |
| 1220 | 1 | 400 |  |
| 1221 | 1 | 400 | 137 |
| 1221 | 2 | 400 | 161 |
| 1222 | 1 | 400 | 164 |
| 1222 | 2 | 400 | 155 |
| 1223 | 1 | 400 | 130 |
| 1223 | 2 | 250 | 73 |
| 1224 | 1 | 400 | 157 |
| 1224 | 2 | 400 | 180 |
| 1225 | 1 | 250 | 98 |
| 1225 | 2 | 250 | 63 |
| 1226 | 1 | 400 | 150 |
| 1226 | 2 | 400 | 148 |
| 1227 | 1 | 250 | 74 |
| 1227 | 2 | 250 | 105 |
| 1228 | 1 | 630 | 207 |
| 1228 | 2 | 630 | 265 |
| 1229 | 1 | 400 | 180 |
| 1229 | 2 | 400 | 154 |
| 1230 | 1 | 400 | 160 |
| 1230 | 2 | 400 | 150 |
| 1231 | 1 | 400 | 153 |
| 1231 | 2 | 400 | 140 |
| 1232 | 1 | 400 | 150 |
| 1232 | 2 | 400 | 146 |
| 1233 | 1 | 250 | 117 |
| 1234 | 1 | 400 | 127 |
| 1234 | 2 | 400 | 177 |
| 1235 | 1 | 400 | 141 |
| 1235 | 2 | 250 | 88 |
| 1236 | 1 | 630 | 264 |
| 1236 | 2 | 630 | 207 |
| 1237 | 1 | 400 | 153 |
| 1237 | 2 | 400 | 90 |
| 1238 | 1 | 400 | 121 |
| 1238 | 2 | 400 | 156 |
| 1239 | 1 | 400 | 131 |
| 1239 | 2 | 400 | 142 |
| 1240 | 1 | 400 | 146 |
| 1240 | 2 | 400 | 97 |
| 1241 | 1 | 630 | 247 |
| 1241 | 2 | 630 | 226 |
| 1242 | 1 | 400 | 153 |
| 1242 | 2 | 250 | 93 |
| 1243 | 1 | 250 | 88 |
| 1243 | 2 | 250 | 95 |
| 1244 | 1 | 200 | 46 |
| 1244 | 2 | 200 | 90 |
| 1245 | 1 | 400 | 137 |
| 1245 | 2 | 320 | 128 |
| 1246 | 1 | 400 | 159 |
| 1246 | 2 | 400 | 163 |
| 1247 | 1 | 400 | 144 |
| 1247 | 2 | 400 | 144 |
| 1248 | 1 | 400 | 165 |
| 1248 | 2 | 400 | 168 |
| 1249 | 1 | 400 | 167 |
| 1249 | 2 | 400 | 135 |
| 1250 | 1 | 400 | 99 |
| 1250 | 2 | 400 | 158 |
| 1251 | 1 | 400 | 153 |
| 1251 | 2 | 400 | 150 |
| 1252 | 1 | 400 | 159 |
| 1252 | 2 | 400 | 157 |
| 1253 | 1 | 400 | 174 |
| 1253 | 2 | 250 | 110 |
| 1254 | 1 | 250 | 104 |
| 1254 | 2 | 250 | 107 |
| 1255 | 1 | 400 | 178 |
| 1255 | 2 | 250 | 65 |
| 1256 | 1 | 250 | 79 |
| 1256 | 2 | 250 | 93 |
| 1257 | 1 | 400 | 146 |
| 1257 | 2 | 400 | 125 |
| 1258 | 1 | 250 | 93 |
| 1258 | 2 | 250 | 89 |
| 1259 | 1 | 400 | 105 |
| 1259 | 2 | 400 | 160 |
| 1260 | 1 | 400 | 108 |
| 1260 | 2 | 400 | 156 |
| 1261 | 1 | 250 | 78 |
| 1261 | 2 | 250 | 85 |
| 1262 | 1 | 250 | 76 |
| 1262 | 2 | 250 | 93 |
| 1263 | 1 | 400 | 148 |
| 1263 | 2 | 250 | 96 |
| 1264 | 1 | 250 | 107 |
| 1264 | 2 | 250 | 101 |
| 1265 | 1 | 160 | 69 |
| 1265 | 2 | 160 | 48 |
| 1266 | 1 | 250 | 126 |
| 1267 | 1 | 250 | 98 |
| 1267 | 2 | 180 | 57 |
| 1268 | 1 | 400 | 167 |
| 1268 | 2 | 400 | 112 |
| 1269 | 1 | 400 | 134 |
| 1269 | 2 | 400 | 130 |
| 1270 | 1 | 400 | 169 |
| 1270 | 2 | 400 | 180 |
| 1271 | 1 | 400 | 107 |
| 1271 | 2 | 400 | 180 |
| 1272 | 1 | 400 | 138 |
| 1272 | 2 | 250 | 72 |
| 1273 | 1 | 400 | 158 |
| 1273 | 2 | 400 | 165 |
| 1274 | 1 | 400 | 148 |
| 1274 | 2 | 250 | 91 |
| 1275 | 1 | 400 | 169 |
| 1275 | 2 | 400 | 163 |
| 1276 | 1 | 400 | 161 |
| 1276 | 2 | 400 | 151 |
| 1277 | 1 | 400 | 146 |
| 1277 | 2 | 400 | 134 |
| 1278 | 1 | 400 | 152 |
| 1278 | 2 | 400 | 165 |
| 1279 | 1 | 400 | 176 |
| 1279 | 2 | 400 | 151 |
| 1280 | 1 | 400 | 146 |
| 1280 | 2 | 400 | 160 |
| 1281 | 1 | 400 | 141 |
| 1281 | 2 | 630 | 89 |
| 1282 | 1 | 630 | 189 |
| 1282 | 2 | 630 | 269 |
| 1283 | 1 | 400 | 153 |
| 1283 | 2 | 400 | 158 |
| 1284 | 1 | 250 | 103 |
| 1284 | 2 | 250 | 98 |
| 1285 | 1 | 630 | 183 |
| 1285 | 2 | 630 | 245 |
| 1286 | 1 | 400 | 120 |
| 1286 | 2 | 400 | 155 |
| 1287 | 1 | 400 | 134 |
| 1287 | 2 | 400 | 149 |
| 1288 | 1 | 400 | 112 |
| 1288 | 2 | 400 | 149 |
| 1289 | 1 | 400 | 117 |
| 1289 | 2 | 400 | 147 |
| 1290 | 1 | 250 | 115 |
| 1291 | 1 | 250 | 81 |
| 1291 | 2 | 250 | 94 |
| 1292 | 1 | 250 | 94 |
| 1292 | 2 | 250 | 100 |
| 1293 | 1 | 400 | 172 |
| 1293 | 2 | 400 | 136 |
| 1294 | 1 | 400 | 160 |
| 1295 | 1 | 630 | 237 |
| 1295 | 2 | 630 | 252 |
| 1296 | 1 | 400 | 143 |
| 1296 | 2 | 400 | 107 |
| 1297 | 1 | 630 | 211 |
| 1297 | 2 | 630 | 259 |
| 1298 | 1 | 400 | 160 |
| 1298 | 2 | 400 | 148 |
| 1299 | 1 | 250 | 82 |
| 1299 | 2 | 250 | 86 |
| 1300 | 1 | 400 | 145 |
| 1300 | 2 | 400 | 120 |
| 1301 | 1 | 400 | 141 |
| 1301 | 2 | 400 | 147 |
| 1302 | 1 | 630 | 231 |
| 1302 | 2 | 630 | 203 |
| 1303 | 1 | 400 | 151 |
| 1303 | 2 | 400 | 180 |
| 1304 | 1 | 250 | 113 |
| 1304 | 2 | 250 | 99 |
| 1305 | 1 | 250 | 99 |
| 1305 | 2 | 250 | 79 |
| 1306 | 1 | 400 | 142 |
| 1306 | 2 | 400 | 144 |
| 1308 | 1 | 400 | 144 |
| 1308 | 2 | 400 | 132 |
| 1309 | 1 | 400 | 159 |
| 1309 | 2 | 400 | 166 |
| 1310 | 1 | 400 | 129 |
| 1310 | 2 | 400 | 135 |
| 1311 | 1 | 400 | 96 |
| 1311 | 2 | 400 | 141 |
| 1312 | 1 | 250 | 100 |
| 1312 | 2 | 250 | 99 |
| 1313 | 1 | 400 | 152 |
| 1313 | 2 | 400 | 139 |
| 1314 | 1 | 400 | 179 |
| 1314 | 2 | 400 | 155 |
| 1315 | 1 | 400 | 163 |
| 1315 | 2 | 400 | 152 |
| 1316 | 1 | 400 | 130 |
| 1316 | 2 | 400 | 134 |
| 1317 | 1 | 400 | 170 |
| 1317 | 2 | 400 | 137 |
| 1318 | 1 | 400 | 142 |
| 1318 | 2 | 400 | 128 |
| 1319 | 1 | 250 | 76 |
| 1319 | 2 | 400 | 122 |
| 1320 | 1 | 250 | 93 |
| 1320 | 2 | 250 | 113 |
| 1321 | 1 | 400 | 148 |
| 1321 | 2 | 400 | 103 |
| 1322 | 1 | 400 | 140 |
| 1322 | 2 | 400 | 143 |
| 1323 | 1 | 400 | 174 |
| 1323 | 2 | 400 | 176 |
| 1324 | 1 | 630 | 192 |
| 1324 | 2 | 630 | 238 |
| 1325 | 1 | 400 | 143 |
| 1325 | 2 | 400 | 142 |
| 1326 | 1 | 630 | 220 |
| 1326 | 2 | 630 | 211 |
| 1327 | 1 | 400 | 102 |
| 1327 | 2 | 400 | 134 |
| 1328 | 1 | 400 | 149 |
| 1328 | 2 | 400 | 144 |
| 1329 | 1 | 630 | 161 |
| 1329 | 2 | 630 | 251 |
| 1330 | 1 | 400 | 135 |
| 1330 | 2 | 400 | 105 |
| 1331 | 1 | 400 | 159 |
| 1331 | 2 | 400 | 139 |
| 1332 | 1 | 250 | 95 |
| 1332 | 2 | 250 | 98 |
| 1333 | 1 | 400 | 148 |
| 1333 | 2 | 250 | 107 |
| 1334 | 1 | 250 | 102 |
| 1335 | 1 | 400 | 164 |
| 1335 | 2 | 400 | 180 |
| 1336 | 1 | 400 | 138 |
| 1336 | 2 | 400 | 168 |
| 1337 | 1 | 400 | 152 |
| 1337 | 2 | 400 | 143 |
| 1338 | 1 | 250 | 97 |
| 1338 | 2 | 250 | 90 |
| 1339 | 1 | 400 | 173 |
| 1339 | 2 | 400 | 123 |
| 1340 | 1 | 250 | 75 |
| 1340 | 2 | 250 | 88 |
| 1341 | 1 | 400 | 158 |
| 1341 | 2 | 250 | 91 |
| 1342 | 1 | 250 | 86 |
| 1342 | 2 | 250 | отключен |
| 1343 | 1 | 400 | 141 |
| 1343 | 2 | 400 | 154 |
| 1344 | 1 | 250 | 110 |
| 1344 | 2 | 250 | 88 |
| 1345 | 1 | 250 | 102 |
| 1345 | 2 | 400 | 158 |
| 1346 | 1 | 250 | 74 |
| 1346 | 2 | 400 | 161 |
| 1347 | 1 | 400 | 137 |
| 1347 | 2 | 400 | 151 |
| 1348 | 1 | 250 | 112 |
| 1348 | 2 | 250 | 107 |
| 1349 | 1 | 250 | 103 |
| 1349 | 2 | 250 | 97 |
| 1350 | 1 | 160 | 68 |
| 1351 | 1 | 400 | 144 |
| 1351 | 2 | 400 | 180 |
| 1352 | 1 | 250 | 100 |
| 1352 | 2 | 250 | 63 |
| 1353 | 1 | 400 | 190 |
| 1354 | 1 | 400 | 153 |
| 1354 | 2 | 400 | 180 |
| 1355 | 1 | 250 | 80 |
| 1355 | 2 | 250 | 93 |
| 1356 | 2 | 400 | 120 |
| 1356 | 1 | 400 | 192 |
| 1357 | 1 | 400 | 157 |
| 1357 | 2 | 400 | 141 |
| 1358 | 1 | 400 | 150 |
| 1359 | 1 | 630 | 307 |
| 1360 | 1 | 400 | 108 |
| 1360 | 2 | 400 | 145 |
| 1361 | 1 | 400 | 161 |
| 1361 | 2 | 400 | 142 |
| 1362 | 1 | 250 | 104 |
| 1363 | 1 | 400 | 164 |
| 1363 | 2 | 400 | 180 |
| 1364 | 1 | 630 | 236 |
| 1364 | 2 | 630 | 261 |
| 1365 | 1 | 630 | 200 |
| 1365 | 2 | 630 | 226 |
| 1366 | 1 | 250 | 111 |
| 1367 | 1 | 250 | 97 |
| 1367 | 2 | 250 | 89 |
| 1368 | 1 | 250 | 134 |
| 1369 | 1 | 315 | 73 |
| 1369 | 2 | 320 | 116 |
| 1370 | 1 | 630 | 193 |
| 1370 | 2 | 630 | 226 |
| 1371 | 1 | 400 | 126 |
| 1371 | 2 | 400 | 94 |
| 1372 | 1 | 400 | 143 |
| 1372 | 2 | 400 | 135 |
| 1373 | 1 | 400 | 144 |
| 1373 | 2 | 400 | 156 |
| 1374 | 1 | 400 | 126 |
| 1374 | 2 | 630 | 266 |
| 1375 | 1 | 400 | 161 |
| 1375 | 2 | 400 | 115 |
| 1376 | 1 | 400 | 150 |
| 1376 | 2 | 400 | 162 |
| 1377 | 1 | 400 | 142 |
| 1378 | 1 | 400 | 114 |
| 1378 | 2 | 400 | 136 |
| 1379 | 1 | 250 | 80 |
| 1379 | 2 | 250 | 89 |
| 1380 | 1 | 400 | 127 |
| 1381 | 1 | 630 | 291 |
| 1382 | 1 | 400 | 151 |
| 1383 | 1 | 400 | 176 |
| 1383 | 2 | 400 | 170 |
| 1384 | 1 | 400 | 162 |
| 1384 | 2 | 400 | 171 |
| 1385 | 1 | 315 | 114 |
| 1385 | 2 | 400 | 168 |
| 1386 | 1 | 315 | 116 |
| 1387 | 1 | 160 | 71 |
| 1387 | 2 | 250 | 77 |
| 1388 | 1 | 250 | 118 |
| 1389 | 1 | 400 | 160 |
| 1389 | 2 | 400 | 160 |
| 1390 | 1 | 250 | 92 |
| 1390 | 2 | 250 | 83 |
| 1391 | 1 | 400 | 142 |
| 1391 | 2 | 400 | 115 |
| 1392 | 1 | 400 | 133 |
| 1392 | 2 | 400 | 147 |
| 1393 | 1 | 400 | 149 |
| 1394 | 1 | 200 | 87 |
| 1395 | 1 | 630 | 257 |
| 1396 | 1 | 630 | 258 |
| 1396 | 2 | 400 | 106 |
| 1397 | 1 | 400 | 142 |
| 1398 | 1 | 400 | 139 |
| 1398 | 2 | 400 | 127 |
| 1400 | 1 | 400 | 127 |
| 1400 | 2 | 250 | 81 |
| 1401 | 1 | 400 | 155 |
| 1401 | 2 | 400 | 140 |
| 1402 | 1 | 250 | 95 |
| 1402 | 2 | 250 | 89 |
| 1403 | 1 | 400 | 102 |
| 1404 | 1 | 400 | 90 |
| 1404 | 2 | 400 | 117 |
| 1405 | 1 | 400 | 166 |
| 1406 | 1 | 400 | 219 |
| 1407 | 1 | 250 | 117 |
| 1408 | 1 | 250 | 79 |
| 1408 | 2 | 250 | 97 |
| 1409 | 1 | 400 | 133 |
| 1409 | 2 | 400 | 146 |
| 1410 | 1 | 250 | 75 |
| 1410 | 2 | 250 | 59 |
| 1411 | 1 | 400 | 166 |
| 1411 | 2 | 400 | 157 |
| 1412 | 1 | 250 | 42 |
| 1412 | 2 | 160 | 29 |
| 1413 | 1 | 400 | 56 |
| 1413 | 2 | 400 | 36 |
| 1414 | 1 | 400 | 127 |
| 1414 | 2 | 400 | 101 |
| 1415 | 1 | 630 | 262 |
| 1415 | 2 | 400 | 177 |
| 1416 | 1 | 250 | 81 |
| 1416 | 2 | 400 | 154 |
| 1417 | 1 | 250 | 62 |
| 1418 | 1 | 250 | 81 |
| 1418 | 2 | 250 | 48 |
| 1419 | 1 | 400 | 144 |
| 1419 | 2 | 400 | 142 |
| 1420 | 1 | 160 | 54 |
| 1421 | 1 | 250 | 95 |
| 1422 | 1 | 250 | 125 |
| 1423 | 1 | 400 | 164 |
| 1423 | 2 | 400 | 180 |
| 1424 | 1 | 630 | 269 |
| 1424 | 2 | 630 | 237 |
| 1425 | 1 | 400 | 168 |
| 1425 | 2 | 400 | 165 |
| 1426 | 1 | 250 | 109 |
| 1426 | 2 | 250 | 75 |
| 1427 | 1 | 400 | 145 |
| 1428 | 1 | 400 | 109 |
| 1428 | 2 | 400 | 158 |
| 1429 | 1 | 400 | 168 |
| 1430 | 1 | 400 | 140 |
| 1430 | 2 | 400 | 151 |
| 1431 | 1 | 250 | 81 |
| 1431 | 2 | 320 | 124 |
| 1432 | 1 | 250 | 83 |
| 1433 | 1 | 400 | 157 |
| 1433 | 2 | 400 | 164 |
| 1434 | 1 | 630 | 259 |
| 1434 | 2 | 630 | 256 |
| 1435 | 1 | 250 | 68 |
| 1435 | 2 | 250 | 83 |
| 1436 | 1 | 250 | 83 |
| 1437 | 1 | 250 | 93 |
| 1438 | 1 | 630 | 204 |
| 1438 | 2 | 630 | 247 |
| 1439 | 1 | 180 | 81 |
| 1439 | 2 | 180 | 39 |
| 1440 | 1 | 250 | 68 |
| 1442 | 1 | 400 | 159 |
| 1443 | 1 | 400 | 160 |
| 1443 | 2 | 400 | 145 |
| 1444 | 1 | 400 | 89 |
| 1444 | 2 | 630 | 239 |
| 1445 | 1 | 250 | 130 |
| 1446 | 1 | 400 | 180 |
| 1446 | 2 | 400 | 146 |
| 1447 | 1 | 250 | 85 |
| 1448 | 1 | 400 | 178 |
| 1449 | 1 | 200 | 79 |
| 1450 | 1 | 630 | 273 |
| 1450 | 2 | 630 | 239 |
| 1451 | 1 | 250 | 118 |
| 1452 | 1 | 180 | 68 |
| 1453 | 1 | 250 | 99 |
| 1453 | 2 | 250 | 86 |
| 1454 | 1 | 400 | 158 |
| 1455 | 1 | 400 | 177 |
| 1455 | 2 | 400 | 177 |
| 1456 | 1 | 630 | 153 |
| 1456 | 2 | 630 | 239 |
| 1457 | 1 | 400 | 152 |
| 1457 | 2 | 400 | 0 |
| 1458 | 1 | 400 | 166 |
| 1458 | 2 | 400 | 178 |
| 1459 | 1 | 400 | 157 |
| 1459 | 2 | 250 | 52 |
| 1460 | 1 | 400 | 159 |
| 1460 | 2 | 400 | 151 |
| 1461 | 1 | 400 | 104 |
| 1461 | 2 | 400 | 153 |
| 1462 | 1 | 250 | 91 |
| 1462 | 2 | 400 | 156 |
| 1463 | 1 | 400 | 170 |
| 1463 | 2 | 400 | 159 |
| 1464 | 1 | 400 | 167 |
| 1464 | 2 | 400 | 154 |
| 1465 | 1 | 400 | 167 |
| 1465 | 2 | 400 | 176 |
| 1466 | 1 | 250 | 74 |
| 1466 | 2 | 250 | 85 |
| 1467 | 1 | 400 | 158 |
| 1467 | 2 | 250 | 94 |
| 1468 | 1 | 1000 | 217 |
| 1468 | 2 | 1000 | 280 |
| 1469 | 1 | 400 | 190 |
| 1470 | 1 | 630 | 163 |
| 1470 | 2 | 630 | 178 |
| 1471 | 1 | 250 | 57 |
| 1471 | 2 | 250 | 53 |
| 1472 | 1 | 400 | 86 |
| 1473 | 1 | 400 | 160 |
| 1474 | 1 | 400 | 124 |
| 1474 | 2 | 400 | 139 |
| 1475 | 1 | 400 | 193 |
| 1476 | 1 | 400 | 167 |
| 1476 | 2 | 400 | 120 |
| 1478 | 1 | 630 | 252 |
| 1478 | 2 | 630 | 274 |
| 1479 | 1 | 250 | 78 |
| 1479 | 2 | 250 | 98 |
| 1480 | 1 | 630 | 213 |
| 1480 | 2 | 630 | 261 |
| 1481 | 1 | 320 | 65 |
| 1481 | 2 | 400 | 140 |
| 1482 | 1 | 400 | 160 |
| 1482 | 2 | 400 | 126 |
| 1483 | 1 | 320 | 129 |
| 1484 | 1 | 630 | 225 |
| 1484 | 2 | 630 | 211 |
| 1485 | 1 | 400 | 162 |
| 1485 | 2 | 400 | 125 |
| 1486 | 1 | 250 | 110 |
| 1486 | 2 | 250 | 99 |
| 1487 | 1 | 320 | 92 |
| 1487 | 2 | 320 | 126 |
| 1489 | 1 | 320 | 94 |
| 1489 | 2 | 630 | 265 |
| 1490 | 1 | 400 | 128 |
| 1490 | 2 | 400 | 131 |
| 1491 | 1 | 400 | 150 |
| 1491 | 2 | 400 | 180 |
| 1492 | 1 | 400 | 152 |
| 1492 | 2 | 400 | 153 |
| 1493 | 1 | 250 | 100 |
| 1493 | 2 | 250 | 89 |
| 1494 | 1 | 250 | 74 |
| 1494 | 2 | 250 | 84 |
| 1496 | 1 | 400 | 166 |
| 1496 | 2 | 400 | 156 |
| 1509 | 1 | 160 | 58 |
| 1509 | 2 | 180 | 23 |
| 1617 | 1 | 250 | 83 |
| 1617 | 2 | 250 | 98 |
| 1622 | 1 | 400 | 173 |
| 1622 | 2 | 400 | 171 |
| 1624 | 1 | 250 | 95 |
| 1624 | 2 | 250 | 109 |
| 1649 | 1 | 400 | 198 |
| 1650 | 1 | 250 | 128 |
| 1656 | 1 | 400 | 131 |
| 1656 | 2 | 400 | 141 |
| 1657 | 1 | 400 | 160 |
| 1657 | 2 | 400 | 156 |
| 1658 | 1 | 400 | 153 |
| 1658 | 2 | 400 | 143 |
| 1659 | 1 | 400 | 145 |
| 1659 | 2 | 400 | 136 |
| 1719 | 1 | 400 | 164 |
| 1719 | 2 | 400 | 113 |
| 1741 | 1 | 630 | 109 |
| 1741 | 2 | 630 | отключен |
| 1741 | 3 | 630 | 262 |
| 1758 | 1 | 100 | 50 |
| 1828 | 1 | 630 | 277 |
| 1862 | 1 | 250 | 99 |
| 1862 | 2 | 250 | 97 |
| 1894 | 1 | 400 | 121 |
| 1894 | 2 | 400 | 168 |
| АВАНГАРД | 1 | 250 | 105 |
| АВАНГАРД | 2 | 250 | 67 |
| Азинский | 1 | 100 | 45 |
| Азинский | 2 | 100 | 44 |
| Авиатор | 1 | 630 | 284 |
| Авиатор | 2 | 630 | 284 |
| Алексеевский | 1 | 400 | 171 |
| Алексеевский | 2 | 400 | 166 |
| Антонов | 1 | 630 | 235 |
| Антонов | 2 | 630 | 265 |
| Арбатский | 1 | 250 | 72 |
| Арбатский | 2 | 250 | 100 |
| Аткарский | 1 | 400 | 132 |
| Аткарский | 2 | 400 | 123 |
| АТС | 1 | 400 | 120 |
| АТС | 2 | 400 | 153 |
| Бабушкин | 1 | 630 | 268 |
| Бабушкин | 2 | 630 | 261 |
| Базовый | 1 | 630 | 43 |
| Базовый | 2 | 630 | 198 |
| Белоглинский | 1 | 630 | 257 |
| Белоглинский | 2 | 630 | 229 |
| Братиславский | 1 | 400 | 125 |
| Братиславский | 2 | 400 | 153 |
| Буровой | 1 | 400 | 159 |
| Буровой | 2 | 400 | 127 |
| ВЕСЕННИЙ | 1 | 160 | 70 |
| ВЕСЕННИЙ | 2 | 160 | 45 |
| Волгарь | 1 | 400 | 133 |
| Волгарь | 2 | 400 | 108 |
| Волжский | 1 | 400 | 178 |
| Волжский | 2 | 400 | 163 |
| Вышивка | 1 | 180 | 76 |
| Вышивка | 2 | 250 | 109 |
| Гвардейский | 1 | 400 | 178 |
| Гвардейский | 2 | 400 | 152 |
| Горный | 1 | 630 | 207 |
| Горный | 2 | 630 | 220 |
| Гусельский | 1 | 400 | 131 |
| Гусельский | 2 | 400 | 132 |
| Дачный | 1 | 400 | 166 |
| Диагностика | 1 | 630 | 277 |
| Диагностика | 2 | 630 | 263 |
| Динамовский | 1 | 400 | 180 |
| Динамовский | 2 | 400 | 161 |
| ДУБКИ | 1 | 100 | 47 |
| ЁЛОЧКИ | 1 | 400 | 234 |
| Жасмин | 1 | 630 | 262 |
| Жасмин | 2 | 400 | 167 |
| Жуковский | 1 | 630 | 277 |
| Жуковский | 2 | 630 | 258 |
| Заводской | 1 | 180 | 71 |
| Знание | 1 | 400 | 142 |
| Знание | 2 | 400 | 145 |
| Ипподромный | 1 | 400 | 152 |
| Ипподромный | 2 | 400 | 104 |
| КАРДАН | 1 | 400 | 162 |
| КАРДАН | 2 | 400 | 133 |
| Картфабрика | 1 | 630 | 284 |
| Картфабрика | 2 | 630 | 284 |
| КИРПИЧНЫЙ | 1 | 250 | 77 |
| Клинический | 2 | 100 | 45 |
| Кожзавод | 1 | 400 | 128 |
| Кожзавод | 2 | 400 | 143 |
| Комсомольский | 1 | 250 | 134 |
| Корт | 1 | 250 | 105 |
| Корт | 2 | 250 | 106 |
| Красноарм | 2 | 250 | 102 |
| Крекинг | 1 | 100 | 40 |
| Крекинг | 2 | 100 | 41 |
| Крымский | 1 | 630 | 270 |
| Крымский | 2 | 630 | 238 |
| Крымский | 3 | 630 | 256 |
| Кузнечный | 1 | 250 | 83 |
| Кузнечный | 2 | 250 | 76 |
| Лунный | 1 | 400 | 118 |
| Лунный | 2 | 400 | 141 |
| Лучевой | 1 | 630 | 242 |
| Лучевой | 2 | 630 | 257 |
| Магистральный | 1 | 400 | 149 |
| Магистральный | 2 | 400 | 134 |
| Маяк | 1 | 100 | 0 |
| Метизный | 1 | 630 | 210 |
| Метизный | 2 | 630 | 226 |
| Московский | 1 | 250 | 88 |
| Московский | 2 | 250 | 62 |
| Мост | 1 | 250 | 98 |
| Мост | 2 | 250 | 75 |
| Нагорный | 1 | 400 | 158 |
| Нагорный | 2 | 400 | 114 |
| Новоастраханский | 1 | 630 | 241 |
| Новоастраханский | 2 | 630 | 244 |
| НОВОСОКОЛОВОГОРСКИЙ | 1 | 400 | 131 |
| НОВОСОКОЛОВОГОРСКИЙ | 2 | 400 | 153 |
| Обуховский | 1 | 250 | 85 |
| Обуховский | 2 | 250 | 96 |
| Общепит | 1 | 250 | 110 |
| Общепит | 2 | 250 | 107 |
| Одесский | 1 | 400 | 173 |
| Одесский | 2 | 400 | 156 |
| Октябрьский | 1 | 630 | 207 |
| Октябрьский | 2 | 630 | 216 |
| Панфиловск | 1 | 400 | 146 |
| Панфиловск | 2 | 400 | 105 |
| Первомайский | 1 | 100 | 45 |
| Первомайский | 2 | 100 | 45 |
| ПИТОМНИК | 1 | 630 | 233 |
| ПИТОМНИК | 2 | 630 | 231 |
| Победа | 1 | 400 | 105 |
| Победа | 2 | 400 | 118 |
| Поливановский | 1 | 320 | 135 |
| Поливановский | 2 | 250 | 70 |
| Политехнический | 1 | 400 | 120 |
| Политехнический | 2 | 400 | 160 |
| Полковой | 1 | 630 | 236 |
| Полковой | 2 | 630 | 245 |
| Придорожный | 1 | 250 | 110 |
| Программист | 1 | 630 | 261 |
| Программист | 2 | 630 | 234 |
| Пролетарский | 1 | 200 | 57 |
| Пролетарский | 2 | 160 | отключен |
| Пугачевский | 1 | 100 | 60 |
| Пионерский | 1 | 100 | 37 |
| Пионерский | 2 | 100 | 31 |
| Рабочий | 1 | 400 | 146 |
| Рабочий | 2 | 400 | 66 |
| Ипподромный | 3 | 400 | 180 |
| Ипподромный | 4 | 400 | 161 |
| Репин | 1 | 400 | 141 |
| Репин | 2 | 400 | 171 |
| Рижский | 1 | 320 | 124 |
| Рижский | 2 | 320 | 136 |
| РП-606 | 1 | 100 | 44 |
| РП-606 | 2 | 100 | 45 |
| РП-608 | 1 | 100 | 45 |
| РП-608 | 2 | 100 | 45 |
| РП-615 | 1 | 100 | 39 |
| РП-615 | 2 | 100 | 42 |
| РП-633 | 1 | 100 | отключен |
| РП-633 | 2 | 100 | 32 |
| Самолет | 1 | 400 | 160 |
| Самолет | 2 | 400 | 168 |
| Саратов | 1 | 630 | 205 |
| Саратов | 2 | 630 | 269 |
| Силикатный | 1 | 250 | 99 |
| Силикатный | 2 | 250 | 38 |
| Симбирский | 1 | 100 | 42 |
| Симбирский | 2 | 100 | 44 |
| Сокурский | 1 | 400 | 119 |
| Сокурский | 2 | 400 | 134 |
| Солнечный | 1 | 400 | 163 |
| Солнечный | 2 | 400 | 160 |
| Спорт | 1 | 400 | 145 |
| Станок | 1 | 400 | 164 |
| Станок | 2 | 400 | 132 |
| Станционный | 1 | 400 | 144 |
| Станционный | 2 | 400 | 147 |
| Степной | 1 | 250 | 109 |
| Степной | 2 | 250 | 92 |
| Стрелка | 1 | 250 | 73 |
| Стрелка | 2 | 400 | 176 |
| Строитель | 1 | 400 | 124 |
| Строитель | 2 | 400 | 168 |
| Тарховский | 1 | 630 | 274 |
| Тарховский | 2 | 630 | 256 |
| Тверской | 1 | 250 | 103 |
| Тверской | 2 | 250 | 83 |
| Техстекло | 1 | 400 | 157 |
| Техстекло | 2 | 400 | 149 |
| Тракторный | 1 | 400 | 121 |
| Тракторный | 2 | 400 | 56 |
| Трудовой | 1 | 400 | 126 |
| Трудовой | 2 | 400 | 135 |
| Тюльпан | 1 | 320 | 139 |
| Тюльпан | 2 | 250 | 91 |
| Фрегат | 1 | 630 | 214 |
| Фрегат | 2 | 630 | 222 |
| Фрунзенский | 1 | 400 | 171 |
| Фрунзенский | 2 | 400 | 173 |
| Химический | 1 | 250 | 81 |
| Химический | 2 | 180 | 34 |
| Центральный | 1 | 100 | 60 |
| Чернышевский | 1 | 100 | 56 |
| Экономический | 1 | 400 | 127 |
| Экономический | 2 | 400 | 159 |
| Элита | 1 | 630 | 212 |
| Элита | 2 | 630 | 260 |
| ЮБИЛЕЙНЫЙ | 1 | 400 | 128 |
| ЮБИЛЕЙНЫЙ | 2 | 400 | 71 |
| Южный | 1 | 100 | 45 |
| Южный | 2 | 250 | 91 |
|  |  | 991413 | 358745 |