Таблица N 1

Перечень

целевых показателей в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности

| N п/п | Наименование | Величина |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% |
| 3. | объем собственных, бюджетных и внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования программы. Объемы бюджетных средств должны быть согласованы с их распорядителями | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| N п/п | Наименование | Величина |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении | 2,156 млн. кВт.ч. 3794,56 тыс. руб. | 2,149 млн. кВт.ч. 4040,12 тыс. руб. |  | 1,830 млн. кВт.ч. 3696,6 тыс. руб. | 1,964 млн. кВт.ч. 4242,24 тыс. руб. | 1,992 млн. кВт.ч. 4601,52 тыс. руб. | 2,173 млн. кВт.ч. 5367,31 тыс. руб. |
| Целевые показатели в области энергосбережения, отражающие динамику по годам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям | 13,6% 254,1432 млн. кВт*ч | 13,52% 250,1526 млн. кВт*ч |  | 13,50% 249,827 млн. кВт*ч | 13,48% 249,593 млн. кВт*ч | 13,47% 249,543 млн. кВт*ч | 13,4% 248,381 млн. кВт*ч |
| 3. | динамика изменения объемов электрической энергии, используемой при передаче | 1868,7 млн. кВт*ч | 1849,57 млн. кВт*ч |  | 1850,575 млн. кВт*ч | 1851,58 млн. кВт*ч | 1852,585 млн. кВт*ч | 1853,59 млн. кВт*ч |

Главный инженер ЗАО «СПГЭС»                                                                                                      В. Д. Реймер

Начальник ПС ЗАО «СПГЭС»                                                                                                            Д.А. Сутягин