## 2015
Приложение № 6.3
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010г. №114
Отчет о вводах/выводах объектов за 2015 год
№ | Наименование объекта | Ввод мощностей | [7 empty] | Вывод мощностей | [7 empty] | Прирост мощности
|  | план* |  |  |  | факт |  |  |  | план* |  |  |  | факт
|  | МВт | Гкал/час | км | МВА | МВт | Гкал/час | км | МВА | МВт | Гкал/час | км | МВА | МВт | Гкал/час | км | МВА | км | МВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| ВСЕГО | 0 | 0 | 21.805 | 11.16 | 0 | 0 | 16.382 | 11 | 0 | 0 | 12.515 | 5.405 | 0 | 0 | 12.515 | 5.405 | 9.29 | 5.595
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0 | 21.805 | 11.16 | 0 | 0 | 16.382 | 11 | 0 | 0 | 12.515 | 5.405 | 0 | 0 | 12.515 | 5.405 | 9.29 | 5.595
1.1.1 | Реконструкция воздушных линий (ВЛ-0,4 кВ) Всего | 0 | 0 | 12.515 | 0 | 0 | 0 | 7.192 | 0 | 0 | 0 | 12.515 | 0 | 0 | 0 | 12.515 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-751 |  |  | 1.833 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.833 |  |  |  | 1.833 |  | 0 | 0
1.1.1.2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-Репин с кабельным выводом |  |  | 3.84 |  |  |  | 3.84 |  |  |  | 3.84 |  |  |  | 3.84 |  | 0 | 0
1.1.1.3 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1067 |  |  | 1.912 |  |  |  | 1.912 |  |  |  | 1.912 |  |  |  | 1.912 |  | 0 | 0
1.1.1.4 | ВЛ-0,4кВ ТП -1310 |  |  | 1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.3 |  |  |  | 1.3 |  | 0 | 0
1.1.1.5 | ВЛ-0,4кВ ТП - 701 |  |  | 2.19 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2.19 |  |  |  | 2.19 |  | 0 | 0
1.1.1.6 | ВЛ - 0,4кВ ТП - 58 |  |  | 0.63 |  |  |  | 0.63 |  |  |  | 0.63 |  |  |  | 0.63 |  | 0 | 0
1.1.1.7 | ВЛ - 0,4кВ РП - Победа |  |  | 0.81 |  |  |  | 0.81 |  |  |  | 0.81 |  |  |  | 0.81 |  | 0 | 0
1.1.1.8 | ВЛ -0,4кВ ТП - 1058 | [16 empty] | 0 | 0
1.1.1.9 | ВЛ -0,4кВ ТП - 1182 | [16 empty] | 0 | 0
1.1.1.10 | ВЛ -0,4кВ РП - Кирпичный | [16 empty] | 0 | 0
1.1.1.11 | ВЛ -0,4кВ ТП - 104 | [16 empty] | 0 | 0
1.1.1.12 | ВЛ -0,4кВ ТП - 153 | [16 empty] | 0 | 0
1.1.1.13 | ВЛ -0,4кВ ТП - 353 | [16 empty] | 0 | 0
1.1.1.14 | ВЛ -0,4кВ ТП - 1025 | [16 empty] | 0 | 0
1.1.1.15 | ВЛ -0,4кВ ТП - 324 "А" | [16 empty] | 0 | 0
1.1.2 | Реконструкция ТП Всего | 0 | 0 | 0 | 7.84 | 0 | 0 | 0 | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 5.405 | 0 | 0 | 0 | 5.405 | 0 | 2.275
1.1.4.1 | ТП-1035 замена трансформаторов (180 кВА на 250 кВА) |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 | 0 | 0.07
1.1.4.2 | ТП-26 замена трансформатора (320 кВА на 400 кВА) |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.32 |  |  |  | 0.32 | 0 | 0.08
1.1.4.3 | ТП-164 замена трансформатора (320 кВА на 400 кВА) |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.32 |  |  |  | 0.32 | 0 | 0.08
1.1.4.4 | ТП-1385 замена трансформатора (315 кВА на 400 кВА) |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.315 |  |  |  | 0.315 | 0 | 0.085
1.1.4.5 | ТП-235 замена трансформатора (250 кВА на 400 кВА) |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 | 0 | 0.15
1.1.4.6 | ТП-233 замена трансформатора (160 кВА на 250 кВА) |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.16 |  |  |  | 0.16 | 0 | 0.09
1.1.4.7 | ТП-288 замена трансформатора (200 кВА на 250 кВА) |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 0 | 0.05
1.1.4.8 | ТП - 1109 замена трансформатора (250кВа на 400кВа) |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 | 0 | 0.15
1.1.4.9 | ТП - 88 замена трансформатора (160кВа на 250кВа) |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.16 |  |  |  | 0.16 | 0 | 0.09
1.1.4.10 | ТП - 1431 замена трансформатора (320кВа на 400кВа) |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.32 |  |  |  | 0.32 | 0 | 0.08
1.1.4.11 | РП - Химический замена трансформатора ( 180кВА на 250кВа) |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 | 0 | 0.07
1.1.4.12 | ТП - 210 замена трансформатора ( 180кВА на 250кВа) |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 | 0 | 0.07
1.1.4.13 | ТП - 793 замена трансформатора ( 180кВА на 250кВа) |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 | 0 | 0.07
1.1.4.14 | ТП - 373 замена трансформатора ( 400кВА на 630кВа) |  |  |  | 0.63 |  |  |  | 0.63 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 0 | 0.23
1.1.4.15 | ТП - 399 замена трансформатора ( 250кВА на 400кВа) |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 | 0 | 0.15
1.1.4.16 | ТП - 1017 замена трансформаторов ( 160кВА на 250кВа) |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.32 |  |  |  | 0.32 | 0 | 0.18
1.1.4.17 | ТП - 34 замена трансформаторов ( 250кВА на 400кВа) |  |  |  | 0.8 |  |  |  | 0.8 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0 | 0.3
1.1.4.18 | ТП - 101 замена трансформаторов ( 250кВА на 400кВа) |  |  |  | 0.8 |  |  |  | 0.8 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0 | 0.3
1.1.4.19 | ТП -179 замена трансформатора ( 320кВА на 400кВа) |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.32 |  |  |  | 0.32 | 0 | 0.08
1.1.4.20 | РП - 606 замена трансформатора ( 100кВА на 160кВа) |  |  |  | 0.16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0 | -0.1
1.1.4.21 | ТП -1683 замена панелей на ЩО - 70 | [16 empty] | 0 | 0
1.2 | Реконструкция электросетевых объектов для технологических присоединений
1.2.1 | Мероприятия по реконструкции электросетевых объектов для технологических присоединений
2 | Новое строительство | 0 | 0 | 9.29 | 3.32 | 0 | 0 | 9.19 | 3.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.29 | 3.32
2.1.1 | Прокладка кабельных линий напряжением 6-10 кВ от центров питания ВСЕГО | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0
2.1.1.1 | КЛ-6кВ от ранее проложенных КЛ от ПС "Агрегатная" до РП-АТС |  |  | 1.54 |  |  |  | 1.44 | [9 empty] | 1.54 | 0
2.1.2 | Прокладка распределительных кабельных линий напряжением 6-10 кВ ВСЕГО | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0
2.1.2.1 | КЛ-6 кВ от РП Симбирский Iiс.ш. до ТП - 1306 Iiс.ш. и установкой в ТП - 1306 ячейки КСО |  |  | 0.55 |  |  |  | 0.55 | [9 empty] | 0.55 | 0
2.1.2.2 | КЛ - 6кВ РП - Лучевой - ТП - 574 | [16 empty] | 0 | 0
2.1.3 | Строительство новых ТП | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.06
2.1.3.1 | Строительство новой КТП ул. Чистые пруды |  |  |  | 1.26 |  |  |  | 1.26 | [8 empty] | 0 | 1.26
2.1.3.2 | Строительство новой ТП, ул. Столыпина |  |  |  | 0.8 |  |  |  | 0.8 | [8 empty] | 0 | 0.8
2.2 | Строительство электросети новых микрорайонов | 0 | 0 | 3.6 | 1.26 | 0 | 0 | 3.6 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 1.26
2.2.1 | Строительство РП № 11 (по ген. плану) (мкр. №9) |  |  |  | 1.26 |  |  |  | 1.26 | [8 empty] | 0 | 1.26
2.2.2 | Прокладка фидеров ф. 1023, ф.1024 от п/ст Жилрайон до нового РП № 11 (по ген. плану) в мкр № 9 |  |  | 3.6 |  |  |  | 3.6 | [9 empty] | 3.6 | 0
2.3 | Строительство электросетевых объектов для технологических присоединений
2.3.1 | Мероприятия по строительству электросетевых объектов для технологических присоединений
3 | Приобретение автотехники, инструмента, приспособлений
3.1 | МАЗ-6312В7 с КМУ KanglimKS 1256-II | 1 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 0 | 0
3.2 | Lada Largus | 3 |  |  |  | 2 | [11 empty] | 0 | 0
3.3 | ГАЗ 27057 | 2 |  |  |  | 2 | [11 empty] | 0 | 0
3.4 | ВАЗ 21214 | 3 |  |  |  | 3 | [11 empty] | 0 | 0
3.5 | Toyota Corolla | 1 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 0 | 0
3.6 | ГАЗ 330273 | 1 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 0 | 0
3.7 | УАЗ 390945 | 1 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 0 | 0
3.8 | Комплект поисковый КП - 100К | 1 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 0 | 0
3.9 | Конденсатор КПИ - 35 - 10 | 2 |  |  |  | 2 | [11 empty] | 0 | 0
3.10 | Lada Priora | 0 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 0 | 0
4 | Покупка объектов электросетевого хозяйства | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0
4.1 | Кл-10кВ, от п/ст "Новосоколовогорская" до РП-Кардан (4 нитки) |  |  | 3.6 |  |  |  | 3.6 | [9 empty] | 3.6 | 0
| Заместитель генерального директора по техническим вопросам | [12 empty] | А.А. Тарасов
| И.о. начальника производственной службы | [12 empty] | А.П. Усов