К О М И Т Е Т

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29 декабря 2015 года № 67/29

г. Саратов

Об установлении ставки платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 29 февраля 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», постановлением Правительства Саратовской области от 12 апреля 2007 года № 169-П «Вопросы комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области», протоколом заседания Правления государственного регулирования тарифов Саратовской области от 29 декабря 2015 года № 67, Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить и ввести в действие ставки за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Установить и ввести в действие стандартизированные тарифные ставки за технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Установить и ввести в действие формулы определения платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

4. Определить экономически обоснованную плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей с присоединяемой мощностью по одному источнику электроснабжения до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности и при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства сетевой организации составляет не более 300 метров в городах и не более 500 метров в сельской местности) к электрическим сетям ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» в размере 4 976,81 руб./кВт (без учета НДС).

5. Определить выпадающие доходы ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»:

от присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), в размере 49 415,39 тыс. рублей;

от осуществления технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более чем 150 кВт включительно в размере 5 561,76 тыс. рублей;

от выплаты процентов по кредитным договорам, связанным с рассрочкой платежа за технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 15 и до 150 кВт включительно, в размере 0 рублей.

6. Настоящее постановление действует с 1 января 2016 года и не менее чем по 31 декабря 2016 года.

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Министр области –

председатель комитета                                                                  Л.Н. Новикова

Приложение № 1

к постановлению комитета государственного

регулирования тарифов Саратовской области

от 29 декабря 2015 года № 67/29

Размер ставок за единицу максимальной мощности (руб/кВт) для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» для Заявителей - физических и юридических лиц в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения  энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет менее 8900 кВт (с учетом ранее присоединенной мощности) на уровне напряжения ниже 35 кВ

(руб., без учета НДС)

| №/№ | Мероприятия технологического присоединения | уровень напряжения НН (0,4 кВт и ниже) |  | уровень напряжения СН 2 (20-1 кВ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | для Заявителей, за исключением Заявителей с присоединяемой мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной мощностью) | для Заявителей с присоединяемой мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной мощностью) | для Заявителей, за исключением Заявителей с присоединяемой мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной мощностью) | для Заявителей с присоединяемой мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной мощностью) |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителя (ТУ) | - | - | - | - |
|  | - по временной схеме | 649,10 | 649,10 | 649,10 | 649,10 |
|  | - по постоянной схеме | 649,10 | 649,10 | 649,10 | 649,10 |
| 2 | Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили" | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строительством "последней мили" | Х | Х | Х | Х |
| 3.1. | строительство воздушных линий | 12 904,29 | 6 452,14 | Х | Х |
| 3.2. | строительство кабельных линий | 6 892,61 | 3 446,31 | 9 367,12 | 4 683,56 |
| 3.3. | строительство пунктов секционирования | 1 181,06 | 590,53 | 1 181,06 | 590,53 |
| 3.4. | Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | 11 172,85 | 5 586,43 | 11 172,85 | 5 586,43 |
| 3.5. | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) | Х | Х | Х | Х |
| 4 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | - | - | - | - |
|  | - по временной схеме | 94,39 | 94,39 | 94,39 | 94,39 |
|  | - по постоянной схеме | 94,39 | 94,39 | 94,39 | 94,39 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя | - | - | - | - |
|  | - по временной схеме | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - по постоянной схеме | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | - | - | - | - |
|  | - по временной схеме | 100,37 | 100,37 | 100,37 | 100,37 |
|  | - по постоянной схеме | 100,37 | 100,37 | 100,37 | 100,37 |

Приложение № 2

к постановлению комитета государственного

регулирования тарифов Саратовской области

от 29 декабря 2015 года № 67/29

Размер стандартизированных ставок  для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» для Заявителей - физических и юридических лиц в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения  энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет менее 8900 кВт (с учетом ранее присоединенной мощности) на уровне напряжения ниже 35 кВ

(без учета НДС)

| Обозначение | Наименование ставки | Стандартизированная ставка в ценах периода регулирования в расчете на единицу максимальной мощности (руб./кВт) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | по постоянной схеме | по временной схеме |
| С1 | Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление организационных мероприятий | 843,86 | 843,86 |
| С1.1 | Стоимость мероприятий по подготовке и выдаче сетевой организацией ТУ | 649,10 | 649,10 |
| С1.2 | Стоимость мероприятий по проверке сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | 94,39 | 94,39 |
| С1.3 | Стоимость мероприятий на участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя | 0,00 | 0,00 |
| С1.4 | Стоимость мероприятий по фактическому присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | 100,37 | 100,37 |
| Уровень напряжения - НН (0,4 кВ и ниже) |  |  |  |
| Обозначение | Ставки по мероприятиям "последней мили" | Расходы на строительство (в ценах 2001 года) |  |
|  |  | для Заявителей, за исключением Заявителей с присоединяемой мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной мощностью) | для Заявителей с присоединяемой мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной мощностью) |
| Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий в расчете на 1 км линий (руб/км): |  |  |  |
| С2 | ВЛИ-0,4 кВ на железобетонных опорах | 287 934,06 | 143 967,03 |
| С2 | ВЛИ-0,4 кВ на металлических опорах | 307 363,70 | 153 681,85 |
| Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий в расчете на 1 км линий (руб/км): |  |  |  |
| С3 | КЛ-0,4 кВ | 442 710,03 | 221 355,02 |
| Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство пунктов секционирования в расчете на 1 кВт (руб/кВт): |  |  |  |
| С4 | Пункт секционирования (распределительный пункт) | 185,41 | 92,71 |
| Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство комплексных трансформаторных подстанций в расчете на 1 кВт (руб/кВт): |  |  |  |
| С4 | КТП 10(6)/0,4 кВ | 1 753,98 | 876,99 |
| Уровень напряжения – СН2 (6-20 кВ) |  |  |  |
| Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий в расчете на 1 км линий (руб/км): |  |  |  |
| С2 | ВЛЗ-10 кВ | 262 543,00 | 131 271,50 |
| Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий в расчете на 1 км линий (руб/км): |  |  |  |
| С3 | КЛ-10 (6) кВ | 644 009,57 | 322 004,79 |
| Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство пунктов секционирования в расчете на 1 кВт (руб/кВт): |  |  |  |
| С4 | Пункт секционирования (распределительный пункт) | 185,41 | 92,71 |
| Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство комплексных трансформаторных подстанций в расчете на 1 кВт (руб/кВт): |  |  |  |
| С4 | КТП 10(6)/0,4 кВ | 1 753,98 | 876,99 |

Приложение № 3

к постановлению комитета государственного

регулирования тарифов Саратовской области

от 29 декабря 2015 года № 67/29

Формулы определения платы за технологическое присоединение

а) Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»:

С1*Ni = ПTПi (без «последней мили»)     (руб.) (без НДС)

б) Если предусматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий:

C1*Ni + C2ij*(вл)*Li(вл) + C3ij*(кл)*Li(кл) = ПТПi (вл(кл))               (руб.) (без НДС)

в) Если предусматриваются мероприятия «последней мили» по строительству комплектных трансформаторных подстанций, распределительных трансформаторных подстанций и центров питания:

C1*Ni + C2ij*(вл)*Li(вл) + C3ij*(кл)*Li(кл)+ C4ij*(пр)*Ni = ПТПi (вл(кл)+тп)      (руб.) (без НДС)

г) Если при технологическом присоединении согласно техническим условиям срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период больше одного года:

C1*Ni + ((0,5*(C2ij*(вл)*Li(вл) + C3ij*(кл)*Li(кл) + C4ij*(пр) * Ni))*(ИПЦt+1*ИПЦt+0,5f)) + ((0,5*(C2ij*(вл)*Li(вл) + C3ij*(кл)*Li(кл) + C4ij* (пр) * Ni)) * (ИПЦt+1*ИПЦt+2…ИПЦt+f)) = ПТПi вл(кл)+тп)           (руб.) (без НДС)

где:

i – уровень напряжения;

j – диапазон присоединяемой мощности;

t – год утверждения платы;

f – период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы;

Ni – объем максимальной мощности, указанной в заявке Заявителя;

Li (вл(кл)  – протяженность ВЛ (КЛ) на i-том уровне напряжения;

C1, C2, C3, C4 - стандартизированные тарифные ставки;

(вл) – индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам по воздушной линии для Саратовской области к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федеральным органом исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности;

(кл) – индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам по кабельной линии для Саратовской области к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федеральным органом исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности;

(пр) – индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам по прочим объектам для Саратовской области к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федеральным органом исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности;

ИПЦ – прогнозный индекс-дефлятор по разделу «Строительство», публикуемый Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответствующий год).