Таблица N 1

Перечень

целевых показателей в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности

| N п/п | Наименование | Величина |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |
| 2. | доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% |  |
| 3. | объем собственных, бюджетных и внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования программы. Объемы бюджетных средств должны быть согласованы с их распорядителями | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |

| N п/п | Наименование | Величина |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении | 2,119 млн. кВт.ч. 3983,7 тыс. руб. |  | 1,791 млн. кВт.ч. 3617,8 тыс. руб. | 1,964 млн. кВт.ч. 4242,2 тыс. руб. | 1,992 млн. кВт.ч. 4601,5 тыс. руб. | 2,173 млн. кВт.ч. 5367,3 тыс. руб. |  |  |
| Целевые показатели в области энергосбережения, отражающие динамику по годам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям | 12,22% 222,763 млн. кВт*ч |  | 12,22% 223,879 млн. кВт*ч | 12,22% 225,002 млн. кВт*ч | 12,22% 226,130 млн. кВт*ч | 12,22% 227,264 млн. кВт*ч |  |  |
| 3. | динамика изменения объемов электрической энергии, используемой при передаче | 1822,934 млн. кВт*ч |  | 1832,073 млн. кВт*ч | 1841,258 млн. кВт*ч | 1850,489 млн. кВт*ч | 1859,767 млн. кВт*ч |  |  |

Главный инженер ЗАО «СПГЭС»                                                                                                      В. Д. Реймер

Начальник ПС ЗАО «СПГЭС»                                                                                                            Д.А. Сутягин