## Лист1
Приложение N 12
к приказу Министерства энергетики РФ
от 5 мая 2016 г. N 380
Форма 12. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа ЗАО "Саратовское предприятие городских электрических сетей"
Год раскрытия информации: 2017 год
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Год ввода в эксплуатацию трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (до реализации инвестиционного проекта) | Показатель оценки технического состояния | Показатель оценки последствий отказа | Год определения показателей оценки технического состояния и последствий отказа | Инвестиционным проектом предусматривается выполнение: |  |  |  | Реализация инвестиционного проекта обсулавливается необходимостью выполнения требований: |  | Инвестиционным проектом осуществляются мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивающие достижение утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+; -) | Инвестиционным проектом осуществляются обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Наименование трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (участка линии электропередачи), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка по результатам контрольных замеров трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение, которой предусматривается инвестиционным проектом |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении | Мощность трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | [5 empty] | Проектный высший класс напряжения (рабочее высшее напряжение), кВ |  | Задачи, решаемые в рамках реализации инвестиционного проекта | Неудовлетворительное техническое состояние подтверждается результатами:
[7 empty] | противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов) | предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний) | иных предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора (реквизиты предписаний) | предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти) | законодательства Российской Федерации (+; -) | регламентов рынков электрической энергии (+; -) |  |  |  | МВт | Дата контрольного замерного дня |  |  | всего, МВхА |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора, МВхА |  | всего, Мвар |  |  |  |  | технического освидетельствования(+;-) | технического обследования(+;-)
[20 empty] | До | После | До | После | До | После | До | После
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
0 | Всего по инвестиционной программе, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | G_ТМ15_0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Развитие электрической сети для целей технологического присоединения потребителей | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | G_ТМ150_0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Развитие электрической сети для целей технологического присоединения потребителей | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | G_ТБ150_0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Развитие электрической сети для целей технологического присоединения потребителей | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов том числе:электросетевого хозяйства всего, в том числе | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | G_Р_0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Развитие электрической сети для целей технологического присоединения потребителей | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-576 замена трансформатора (320кВА на 400кВА) | G_ТП0017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ТП-576 | 207 | нд | нд | 353 | 0.32 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение/обновление электрической сети | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-909 замена трансформатора (320кВА на 400кВА) | G_ТП0018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ТП-909 | 222 | нд | нд | 349 | 0.32 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение/обновление электрической сети | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-100 замена трансформатора (180кВА на 250кВА) | G_ТП0019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ТП-100 | 190 | нд | нд | 220 | 0.43 | 0.5 | 0.18 | 0.25 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение/обновление электрической сети | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-235 замена трансформатора (250 кВА на 400 кВА) | G_ТП0020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ТП-235 | нд | нд | нд | нд | 0.25 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение/обновление электрической сети | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-345 замена трансформаторов (250 кВА на 400 кВА) | G_ТП0021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ТП-345 | нд | нд | нд | нд | 0.45 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение/обновление электрической сети | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1148 замена трансформатора (250 кВА на 250 кВА) | G_ТП0022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ТП-1148 | нд | нд | нд | нд | 0.65 | 0.8 | 0.25 | 0.4 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение/обновление электрической сети | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-29 замена трансформатора (315кВА на 400кВА) | G_ТП0023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ТП-29 | 40 | нд | нд | 333 | 0.315 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение/обновление электрической сети | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-74 замена трансформатора (315кВА на 400кВА) | G_ТП0024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ТП-74 | 183 | нд | нд | 348 | 0.315 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение/обновление электрической сети | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-469 замена трансформатора (320кВА на 400кВА) | G_ТП0025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ТП-469 | 159 | нд | нд | 344 | 0.32 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение/обновление электрической сети | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1457 замена ячеек на КСО-394 | G_ТП0026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ТП-1457 | нд | нд | нд | нд | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-833 замена ячеек на КСО-394 | G_ТП0027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ТП-833 | нд | нд | нд | нд | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1622 замена ячеек на КСО-394 | G_ТП0028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ТП-1622 | нд | нд | нд | нд | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение/обновление электрической сети | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1630 замена ячеек на КСО-394 | G_ТП0029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ТП-1630 | нд | нд | нд | нд | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-299 замена ячеек на КСО-394 | G_ТП0030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ТП-299 | нд | нд | нд | нд | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-78 замена трансформатора (200кВА на 250кВА) | G_ТП0031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ТП-78 | 15 | нд | нд | 219 | 0.2 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение/обновление электрической сети | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-130 замена трансформатора (400кВА на 400кВА) | G_ТП0032 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ТП-130 | 190 | нд | нд | 220 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение/обновление электрической сети | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-223 замена трансформатора (400кВА на 400кВА) | G_ТП0033 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ТП-223 | 206 | нд | нд | 358 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение/обновление электрической сети | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-263 замена трансформатора (320кВА на 400кВА) | G_ТП0034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ТП-263 | 68 | нд | нд | 354 | 0.64 | 0.72 | 0.32 | 0.32 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение/обновление электрической сети | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-270 замена трансформатора (200кВА на 250кВА) | G_ТП0035 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ТП-270 | 107 | нд | нд | 215 | 0.2 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение/обновление электрической сети | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-357 замена трансформатора (250кВА на 250кВА) | G_ТП0036 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ТП-357 | 68 | нд | нд | 211 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-468 замена трансформатора (200кВА на 250кВА) | G_ТП0037 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ТП-468 | 62 | нд | нд | 217 | 0.2 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение/обновление электрической сети | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-425 замена трансформатора (250кВА на 250кВА) | G_ТП0038 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ТП-425 | 178 | нд | нд | 215 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение/обновление электрической сети | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-426 замена трансформатора (400кВА на 400кВА) | G_ТП0039 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ТП-426 | 426 | нд | нд | 390 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение/обновление электрической сети | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-429 замена трансформатора (320кВА на 400кВА) | G_ТП0040 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ТП-429 | 149 | нд | нд | 351 | 0.32 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение/обновление электрической сети | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-968 замена ячеек на КСО-394 | G_ТП0041 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ТП-968 | нд | нд | нд | нд | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение/обновление электрической сети | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-989 замена ячеек на КСО-394 | G_ТП0042 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ТП-989 | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-96 замена трансформатора (400кВА на 400кВА) | G_ТП0043 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ТП-96 | 113 | нд | нд | 336 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение/обновление электрической сети | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-687 замена трансформатора (200 кВА на 250 кВА) | G_ТП0044 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ТП-687 | нд | нд | нд | нд | 0.45 | 0.5 | 0.2 | 0.25 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение/обновление электрической сети | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-300 замена трансформатора (250кВА на 250кВА) | G_ТП0045 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ТП-300 | 211 | нд | нд | 245 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение/обновление электрической сети | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-875 замена трансформатора (400кВА на 400кВА) | G_ТП0046 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ТП-875 | 269 | нд | нд | 348 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение/обновление электрической сети | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-254 замена трансформатора (400кВА на 400кВА) | G_ТП0047 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ТП-254 | 272 | нд | нд | 330 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение/обновление электрической сети | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-246 замена трансформатора (315кВА на 400кВА) | G_ТП0048 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ТП-246 | 298 | нд | нд | 343 | 0.315 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение/обновление электрической сети | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-359 замена трансформатора (250кВА на 250кВА) | G_ТП0049 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ТП-359 | 124 | нд | нд | 220 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение/обновление электрической сети | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-371 замена трансформатора (250кВА на 250кВА) | G_ТП0050 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ТП-371 | 111 | нд | нд | 210 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение/обновление электрической сети | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-427 замена трансформатора (250кВА на 250кВА) | G_ТП0051 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ТП-427 | 91 | нд | нд | 213 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение/обновление электрической сети | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-549 замена трансформатора (400 кВА на 400 кВА) | G_ТП0052 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ТП-549 | нд | нд | нд | нд | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение/обновление электрической сети | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-921 замена трансформатора (320 кВА на 400 кВА) | G_ТП0053 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ТП-921 | нд | нд | нд | нд | 0.32 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение/обновление электрической сети | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-327 замена трансформатора 250кВА на 250кВА) | G_ТП0054 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ТП-327 | 69 | нд | нд | 209 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение/обновление электрической сети | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-347 замена трансформатора 250кВА на 250кВА) | G_ТП0055 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ТП-347 | 224 | нд | нд | 230 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-362 замена трансформатора (400кВА на 400кВА) | G_ТП0056 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ТП-362 | 113 | нд | нд | 330 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-332 (замена трансформатора 250кВА на 250кВА) | G_ТП0057 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ТП-332 | 55 | нд | нд | 212 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение/обновление электрической сети | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-339 (замена трансформаторов 250кВА на 250кВА) | G_ТП0058 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ТП-339 | 127 | нд | нд | 224 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение/обновление электрической сети | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-811 (замена трансформатора 400кВА на 630кВА) | G_ТП0059 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ТП-811 | 356 | нд | нд | 561 | 0.8 | 1.03 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение/обновление электрической сети | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-418 (замена трансформатора 180кВА на 250кВА) | G_ТП0060 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ТП-418 | 81 | нд | нд | 220 | 0.18 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение/обновление электрической сети | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-172 (замена трансформатора 320кВА на 400кВА) | G_ТП0061 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ТП-172 | 216 | нд | нд | 348 | 0.32 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение/обновление электрической сети | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-485 (замена трансформатора 320кВА на 400кВА) | G_ТП0062 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ТП-485 | 54 | нд | нд | 323 | 0.72 | 0.8 | 0.32 | 0.4 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение/обновление электрической сети | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1432 (замена трансформатора 250кВА на 400кВА) | G_ТП0063 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ТП-1432 | 221 | нд | нд | 332 | 0.32 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-23 (замена трансформатора 250кВА на 400кВА), монтаж шинного моста | G_ТП0064 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ТП-23 | 332 | нд | нд | 349 | 0.25 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение/обновление электрической сети | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-402 (замена трансформатора 315кВА на 400кВА) | G_ТП0065 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ТП-402 | 243 | нд | нд | 335 | 0.315 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение/обновление электрической сети | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1758 (замена трансформатора 100кВА на 100кВА) | G_ТП0066 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ТП-1758 | 32 | нд | нд | 82 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение/обновление электрической сети | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-44 (замена трансформатора 200кВА на 250кВА) | G_ТП0067 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ТП-44 | 91 | нд | нд | 218 | 0.2 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение/обновление электрической сети | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1079 (замена трансформатора 320кВА на 400кВА) | G_ТП0068 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ТП-1079 | 19 | нд | нд | 330 | 0.72 | 0.8 | 0.32 | 0.4 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение/обновление электрической сети | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1112 (замена трансформатора 400кВА на 400кВА) | G_ТП0069 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ТП-1112 | 134 | нд | нд | 351 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение/обновление электрической сети | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-682 (замена трансформатора 400кВА на 400кВА) | G_ТП0070 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ТП-682 | 196 | нд | нд | 337 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение/обновление электрической сети | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП | G_ТП0071 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ТП |  | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замещение/обновление электрической сети | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1067 (замена трансформатора 100кВА на 100кВА) | G_ТП0072 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ТП-1067 | 102 | нд | нд | 94 | 0.35 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение/обновление электрической сети | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция РП-Азинский (замена трансформатора 100кВА на 100кВА) | G_ТП0073 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | РП-Азинский | 88 | нд | нд | 93 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение/обновление электрической сети | + | -
1.2.1.1 | РП-Крекинг (замена трансформаторов 100кВА на 100кВА) | G_ТП0074 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | РП-Крекинг | 43 | нд | нд | 91 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение/обновление электрической сети | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция РП-615 (замена трансформаторов 100кВА на 100кВА) | G_ТП0075 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | РП-615 | 83 | нд | нд | 86 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение/обновление электрической сети | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция РП-Южный (замена трансформатора 100кВА на 100кВА) | G_ТП0076 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | РП-Южный | 71 | нд | нд | 95 | 0.35 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение/обновление электрической сети | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-331 (замена трансформаторов 250кВА на 250кВА) | G_ТП0077 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ТП-331 | 168 | нд | нд | 228 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение/обновление электрической сети | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-53 (замена трансформатора 160кВА на 250кВА) | G_ТП0078 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ТП-53 | 37 | нд | нд | 207 | 0.16 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение/обновление электрической сети | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-206 (замена трансформатора 160кВА на 250кВА) | G_ТП0079 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ТП-206 | 157 | нд | нд | 213 | 0.16 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение/обновление электрической сети | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-372 (замена трансформатора 160кВА на 250кВА) | G_ТП0080 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ТП-372 | 144 | нд | нд | 218 | 0.16 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение/обновление электрической сети | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-498 (замена трансформатора 160кВА на 250кВА) | G_ТП0081 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ТП-498 | 143 | нд | нд | 223 | 0.41 | 0.5 | 0.16 | 0.25 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение/обновление электрической сети | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1000 (замена трансформаторов 160кВА на 250кВА) | G_ТП0082 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ТП-1000 | 95 | нд | нд | 228 | 0.32 | 0.5 | 0.16 | 0.25 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1045 (замена трансформатора 160кВА на 250кВА) | G_ТП0083 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ТП-1045 | 115 | нд | нд | 223 | 0.16 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение/обновление электрической сети | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1088 (замена трансформатора 160кВА на 250кВА) | G_ТП0084 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ТП-1088 | 198 | нд | нд | 235 | 0.41 | 0.5 | 0.16 | 0.25 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение/обновление электрической сети | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1160 (замена трансформатора 160кВА на 250кВА) | G_ТП0085 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ТП-1160 | 74 | нд | нд | 228 | 0.41 | 0.5 | 0.16 | 0.25 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение/обновление электрической сети | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1412 (замена трансформатора 160кВА на 250кВА) | G_ТП0086 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ТП-1412 | 137 | нд | нд | 222 | 0.56 | 0.65 | 0.16 | 0.25 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1420 (замена трансформатора 160кВА на 250кВА) | G_ТП0087 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ТП-1420 | 125 | нд | нд | 216 | 0.16 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение/обновление электрической сети | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-61 (замена трансформатора 180кВА на 250кВА) | G_ТП0088 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ТП-61 | 112 | нд | нд | 220 | 0.18 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение/обновление электрической сети | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-106 (замена трансформатора 180кВА на 250кВА) | G_ТП0089 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ТП-106 |  | нд | нд |  | 0.18 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение/обновление электрической сети | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-148 (замена трансформатора 200кВА на 250кВА) | G_ТП0090 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ТП-148 | 140 | нд | нд | 232 | 0.2 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение/обновление электрической сети | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-236 (замена трансформатора 200кВА на 250кВА) | G_ТП0091 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ТП-236 | 150 | нд | нд | 226 | 0.6 | 0.65 | 0.2 | 0.25 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение/обновление электрической сети | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-377 (замена трансформатора 250кВА на 250кВА) | G_ТП0092 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ТП-377 | 155 | нд | нд | 215 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение/обновление электрической сети | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-293 (замена трансформатора 200кВА на 250кВА) | G_ТП0093 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ТП-293 | 145 | нд | нд | 222 | 0.2 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение/обновление электрической сети | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-307 (замена трансформаторов 200кВА и 250кВА на 250кВА) | G_ТП0094 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ТП-307 | 153 | нд | нд | 218 | 0.45 | 0.5 | 0.2 | 0.25 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение/обновление электрической сети | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-313 (замена трансформатора 200кВА на 250кВА) | G_ТП0095 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ТП-313 | 128 | нд | нд | 215 | 0.45 | 0.5 | 0.2 | 0.25 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение/обновление электрической сети | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-315 (замена трансформаторов 200кВА и 250кВА на 250кВА) | G_ТП0096 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ТП-315 | 163 | нд | нд | 235 | 0.45 | 0.5 | 0.2 | 0.25 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение/обновление электрической сети | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-360 (замена трансформатора 200кВА на 250кВА) | G_ТП0097 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ТП-360 | 132 | нд | нд | 218 | 0.2 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение/обновление электрической сети | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-404 (замена трансформатора 200кВА на 250кВА) | G_ТП0098 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ТП-404 | 96 | нд | нд | 214 | 0.45 | 0.5 | 0.2 | 0.25 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение/обновление электрической сети | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-374 (замена трансформатора 250кВА на 250кВА) | G_ТП0099 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ТП-374 | 185 | нд | нд | 230 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение/обновление электрической сети | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1069 (замена трансформатора 200кВА на 250кВА) | G_ТП0100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ТП-1069 | 270 | нд | нд | 245 | 0.2 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1130 (замена трансформатора 200кВА на 250кВА) | G_ТП0101 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ТП-1130 | 95 | нд | нд | 230 | 0.3 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение/обновление электрической сети | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-198 (замена трансформаторов 315кВА на 400кВА) | G_ТП0102 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ТП-198 | 199 | нд | нд | 343 | 0.63 | 0.8 | 0.315 | 0.4 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение/обновление электрической сети | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-220 (замена трансформатора 180кВА на 250кВА) | G_ТП0103 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ТП-220 | 95 | нд | нд | 215 | 0.18 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение/обновление электрической сети | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-283 (замена трансформатора 180кВА на 250кВА) | G_ТП0104 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ТП-283 | 135 | нд | нд | 216 | 0.18 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение/обновление электрической сети | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-431 (замена трансформатора 180кВА на 250кВА) | G_ТП0105 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ТП-431 | 122 | нд | нд | 202 | 0.18 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение/обновление электрической сети | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-799 (замена трансформатора 180кВА на 250кВА) | G_ТП0106 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ТП-799 | 78 | нд | нд | 201 | 0.36 | 0.43 | 0.18 | 0.5 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение/обновление электрической сети | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1172 (замена трансформатора 180кВА на 250кВА) | G_ТП0107 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ТП-1172 | 101 | нд | нд | 213 | 0.34 | 0.41 | 0.16 | 0.16 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение/обновление электрической сети | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1452 (замена трансформатора 180кВА на 250кВА) | G_ТП0108 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ТП-1452 | 93 | нд | нд | 212 | 0.18 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-55 (замена трансформатора 250кВА на 250кВА) | G_ТП0109 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ТП-55 | 116 | нд | нд | 220 | 0.65 | 0.65 | 0.25 | 0.25 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение/обновление электрической сети | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-69 (замена трансформатора 250кВА на 250кВА) | G_ТП0110 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ТП-69 | 211 | нд | нд | 240 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение/обновление электрической сети | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-87 (замена трансформаторов 250кВА на 250кВА) | G_ТП0111 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ТП-87 | 194 | нд | нд | 230 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-104 (замена трансформатора 250кВА на 250кВА) | G_ТП0112 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ТП-104 | 122 | нд | нд | 222 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-154 (замена трансформатора 250кВА на 250кВА) | G_ТП0113 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ТП-154 | 202 | нд | нд | 242 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение/обновление электрической сети | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-161 (замена трансформатора 250кВА на 250кВА) | G_ТП0114 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ТП-161 | 92 | нд | нд | 215 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение/обновление электрической сети | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-214 (замена трансформатора 250кВА на 250кВА) | G_ТП0115 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ТП-214 | 181 | нд | нд | 210 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение/обновление электрической сети | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-282 (замена трансформатора 250кВА на 250кВА) | G_ТП0116 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ТП-282 | 277 | нд | нд | 240 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-285 (замена трансформатора 250кВА на 250кВА) | G_ТП0117 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ТП-285 | 134 | нд | нд | 230 | 0.65 | 0.65 | 0.25 | 0.25 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение/обновление электрической сети | + | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-296 (замена трансформатора 250кВА на 250кВА) | G_ТП0118 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ТП-296 | 262 | нд | нд | 243 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение/обновление электрической сети | + | -
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция РП-Мост замена КСО-3 на КСО-298 с ВВ/TEL - 19 шт., с НТМИ - 2 шт. | G_РП0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | РП-Мост | 153 | нд | нд | 1712.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение/обновление электрической сети | + | -
1.2.1.2 | Реконструкция РП-Северный | G_РП0002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | РП-Северный | 210 | нд | нд | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение/обновление электрической сети | + | -
1.2.1.2 | Реконструкция РП-Елшанский | G_РП0003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | РП-Елшанский | 125 | нд | нд | 2520 | 0.055 | 0.055 | 0.025 | 0.025 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение/обновление электрической сети | + | -
1.2.1.2 | Реконструкция РП-Дачный | G_РП0004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | РП-Дачный | 133 | нд | нд | 9520 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение/обновление электрической сети | + | -
1.2.1.2 | Реконструкция РП-615 | G_РП0005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | РП-615 | 133 | нд | нд | 9520 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение/обновление электрической сети | + | -
1.2.1.2 | Реконструкция РП-Пролетарский | G_РП0006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | РП-Пролетарский | 175 | нд | нд | 7065 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение/обновление электрической сети | + | -
1.2.1.2 | Реконструкция РП-Реакторный | G_РП0007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | РП-Реакторный | 258 | нд | нд | 10395 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение/обновление электрической сети | + | -
1.2.1.2 | Модернизация РП-Мост | G_РП0008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | РП-Мост | нд | нд | нд | нд | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | нд | нд | 6 | 6 | Модернизация, создание комплексов учета электроэнергии, снижение потерь электроэнергии | + | -
1.2.1.2 | Модернизация РП-Дачный | G_РП0009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | РП-Дачный | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Модернизация, создание комплексов учета электроэнергии, снижение потерь электроэнергии | + | -
1.2.1.2 | Модернизация РП-Северный | G_РП0010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | РП-Северный | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Модернизация, создание комплексов учета электроэнергии, снижение потерь электроэнергии | + | -
1.2.1.2 | Модернизация РП-615 | G_РП0011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | РП-615 | нд | нд | нд | нд | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | нд | нд | 6 | 6 | Модернизация, создание комплексов учета электроэнергии, снижение потерь электроэнергии | + | -
1.2.1.2 | Модернизация РП-Пролетарский | G_РП0012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | РП-Пролетарский | нд | нд | нд | нд | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | нд | нд | 6 | 6 | Модернизация, создание комплексов учета электроэнергии, снижение потерь электроэнергии | + | -
1.2.1.2 | Модернизация РП-Реакторный | G_РП0013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | РП-Реакторный | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Модернизация, создание комплексов учета электроэнергии, снижение потерь электроэнергии | + | -
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от РП-Питомник до РП-Дубки | G_КЛ0010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | КЛ от РП-Питомник до РП-Дубки | 292 | нд | нд | 3036 | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от РП-Горный | G_КЛ0011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | КЛ от РП-Горный | 180 | нд | нд | 118 | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-645 | G_КЛ0012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | КЛ от ТП-645 | 180 | нд | нд | 118 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ замена кабельного вывода с РП-Кожзавод на ВЛ-0,4кВ | G_КЛ0013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | КЛ от РП-Кожзавод | 180 | нд | нд | 118 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-227 | G_КЛ0014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | КЛ от ТП-227 | 180 | нд | нд | 118 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-1434 | G_КЛ0015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | КЛ от ТП-1434 | 180 | нд | нд | 118 | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ замена кабельного вывода с ТП-1183 на опору ВЛ-0,4кВ | G_КЛ0016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | КЛ от ТП-1183 | 180 | нд | нд | 118 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от РП-Техстекло | G_КЛ0017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | КЛ от РП-Техстекло | 180 | нд | нд | 118 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-297 | G_КЛ0018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | КЛ от ТП-297 | 180 | нд | нд | 118 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-320 | G_КЛ0019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | КЛ от ТП-320 | 180 | нд | нд | 118 | 0.635 | 0.635 | 0.315 | 0.315 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от РП-Питомник до ТП-1471 | G_КЛ0020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | КЛ от РП-Питомник до ТП-1471 | 225 | нд | нд | 2335 | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от РП-Программист до ТП-480; от РП-Программист до ТП-238 | G_КЛ0021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | КЛ от РП-Программист до ТП-480, ТП-238 | 225 | нд | нд | 2335 | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от РП-Трудовой до ТП-1047 | G_КЛ0022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | КЛ от РП-Трудовой до ТП-1047 | 225 | нд | нд | 2335 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от РП-615 до ТП-1826 нитки "А" и "Б" | G_КЛ0023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | КЛ от РП-615 до ТП-1826 | 225 | нд | нд | 2335 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-1 до ТП-5 | G_КЛ0024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | КЛ от ТП-1 до ТП-5 | 225 | нд | нд | 2335 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ ф. 625 нитка "Б" | G_КЛ0025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | КЛ-6кВ ф. 625 нитка "Б" | 225 | нд | нд | 2335 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от РП-Станок до ТП-1137 | G_КЛ0026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | КЛ от РП-Станок до ТП-1137 | 225 | нд | нд | 2335 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-233 до ТП-1069 | G_КЛ0027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | КЛ от ТП-233 до ТП-1069 | 225 | нд | нд | 2335 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от РП-Химический до ТП-1300 | G_КЛ0028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | КЛ от РП-Химический до ТП-1300 | 225 | нд | нд | 2335 | 0.43 | 0.43 | 0.18 | 0.18 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-323 до ТП-1059 | G_КЛ0029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | КЛ от ТП-323 до ТП-1059 | 225 | нд | нд | 2335 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-1271 до ТП-1895 | G_КЛ0030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | КЛ от ТП-1271 до ТП-1895 | 225 | нд | нд | 2335 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-1446 до ТП-217 | G_КЛ0031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | КЛ от ТП-1446 до ТП-217 | 225 | нд | нд | 2335 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-677 до ТП-1514 | G_КЛ0032 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | КЛ от ТП-677 до ТП-1514 | 225 | нд | нд | 2335 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от РП-Новоастраханский до ТП-506; от РП-Новоастраханский до ТП-1264 (I и II с.ш.) | G_КЛ0033 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | КЛ от РП-Новоастраханский до ТП-506; от РП-Новоастраханский до ТП-1264 (I и II с.ш.) | 225 | нд | нд | 2335 | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-45 до ТП-408 | G_КЛ0034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | КЛ от ТП-45 до ТП-408 | 225 | нд | нд | 2335 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.2.1 | КЛ-10кВ от ТП-192 до врезки ТП-282 - РП-Поливановский | G_КЛ0020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | КЛ от ТП-192 | нд | нд | нд | 183 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.2.1 | КЛ-6кВ ТП-1060 - ТП-861; от ТП-1060 - ТП-1055, Белоглинская, Рахова | G_КЛ0021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | КЛ от РП-1060 | нд | нд | нд | 271 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.2.1 | КЛ-6кВ ТП-1129-I, II до соединения с КЛ-6кВ ТП-41 - ТП-398 | G_КЛ0022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | КЛ от ТП-1129 | нд | нд | нд | 167 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.2.1 | КЛ-0,4кВ от РП-Горный до ВРУ ж.д. ул. Рахова, 289, до ВРУ ж/дома по ул. Большая Горная, 277/279 | G_КЛ0023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | КЛ от РП-Горный | нд | нд | нд | 253 | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.2.1 | КЛ-0,4кВ кабельный вывод с РП-Кожзавод на ВЛ-0,4кВ | G_КЛ0024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | КЛ от РП-Кожзавод | нд | нд | нд | 147 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.2.1 | КЛ-0,4кВ от ТП-496 до ВРУ д.с. №230 по ул. Благодарова, 1Б | G_КЛ0025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | КЛ от ТП-496 | нд | нд | нд | 55 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.2.1 | КЛ-0,4кВ от ТП-704 до врезки в КЛ-0,4кВ до ВРУ ж.д. №29 по ул. Мира | G_КЛ0026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | КЛ от ТП-704 | нд | нд | нд | 136 | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.2.1 | КЛ-0,4кВ кабельный вывод с ТП-1183 на опору ВЛ-0,4кВ | G_КЛ0027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | КЛ от ТП-1183 | нд | нд | нд | 208 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.2.1 | КЛ-0,4кВ от РП-Техстекло до ВРУ ж.д. пр. Строителей, 27 | G_КЛ0028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | КЛ от РП-Техстекло | нд | нд | нд | 167 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.2.1 | КЛ-0,4кВ от ТП-1125 до ВРУ ж/д №19,17 по ул. Буровая | G_КЛ0029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | КЛ от ТП-1125 | нд | нд | нд | 208 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.2.1 | КЛ -0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1102 до ВР ж/дома по ул. Чернышевского, 54/1 | G_КЛ0030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | КЛ от ТП-1102 | нд | нд | нд | 107 | 0.65 | 0.65 | 0.25 | 0.25 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.2.1 | КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-969 до ВРУ ж/дома по ул. Азина, 26 "А", КЛ-0,4кВ от ВРУ ж/дома № 26"А" до ВРУ ж/дома по ул. Азина 26 | G_КЛ0031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | КЛ от ТП-969 | нд | нд | нд | 253 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.2.1 | КЛ-0,4кВ от ТП-337 до вновь устанавливаемого ШРС | G_КЛ0032 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | КЛ от ТП-337 | нд | нд | нд | 147 | 0.65 | 0.65 | 0.25 | 0.25 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-268 до ТП-145; от ТП-1418 до ТП-145 | G_КЛ0035 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | КЛ от ТП-268 до ТП-145; от ТП-1418 до ТП-145 | 225 | нд | нд | 2335 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ от РП-Моторный до ТП-819; от РП-Моторный до ТП-550 | G_КЛ0036 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | РП-Моторный до ТП-819; от РП-Моторный до ТП-550 | 206 | нд | нд | 3568 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-464 до ТП-1941; от ТП-1054 до РП-Зеркальный | G_КЛ0037 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | КЛ от ТП-464 до ТП-1941; от ТП-1054 до РП-Зеркальный | 206 | нд | нд | 3568 | 1.03 | 1.03 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-723 до РП-Безымянный; от ТП-1988 до ТП-1680 | G_КЛ0038 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | КЛ от ТП-723 до РП-Безымянный; от ТП-1988 до ТП-1680 | 206 | нд | нд | 3568 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-182 до ТП-1532 | G_КЛ0039 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | КЛ от ТП-182 до ТП-1532 | 206 | нд | нд | 3568 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ -0,4кВ ТП - 1193 | G_ВЛ0004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ВЛ от ТП - 1193 | 217 | нд | нд | 357 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ -0,4кВ ТП - 27 | G_ВЛ0011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ВЛ от ТП - 27 | 294 | нд | нд | 483 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ -0,4кВ ТП - 1432 | G_ВЛ0012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ВЛ от ТП - 1432 | 279 | нд | нд | 459 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ -0,4кВ КТП -502 | G_ВЛ0014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ВЛ от КТП -502 | 256 | нд | нд | 166 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-1182 | G_ВЛ0015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ВЛ от ТП-1182 | 116 | нд | нд | 211 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РП-Кирпичный | G_ВЛ0016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ВЛ от РП-Кирпичный | 216 | нд | нд | 351 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-104 | G_ВЛ0017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ВЛ от ТП-104 | 128 | нд | нд | 210 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-153 | G_ВЛ0018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ВЛ от ТП-153 | 248 | нд | нд | 408 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-353 | G_ВЛ0019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ВЛ от ТП-353 | 208 | нд | нд | 342 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-142 | G_ВЛ0020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ВЛ от ТП-142 | 312 | нд | нд | 513 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-398 | G_ВЛ0021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ВЛ от ТП-398 | 439 | нд | нд | 722 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ от РП-Тюльпан до ТП-661 | G_ВЛ0022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ВЛ от РП-Тюльпан до ВЛ от ТП-661 | нд | нд | нд | нд | 0.57 | 0.57 | 0.25 | 0.25 | нд | нд | 10 | 10 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-25 | G_ВЛ0023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ВЛ от ТП-25 | 25 | нд | нд | 41 | 0.65 | 0.65 | 0.25 | 0.25 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-91 | G_ВЛ0024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ВЛ от ТП-91 | 322 | нд | нд | 543 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-958 | G_ВЛ0025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ВЛ от ТП-958 | 209 | нд | нд | 344 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-115 | G_ВЛ0026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ВЛ от ТП-115 | 305 | нд | нд | 501 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-1288 | G_ВЛ0027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ВЛ от ТП-1288 | 291 | нд | нд | 478 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-1472 | G_ВЛ0028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ВЛ от ТП-1472 | 335 | нд | нд | 551 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ от РП-Поливановский | G_ВЛ0030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ВЛ от РП-Поливановский | нд | нд | нд | 105 | 0.57 | 0.57 | 0.25 | 0.25 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.2.2 | ВЛ-0,4кВ от ТП-912 | G_ВЛ0031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ВЛ от ТП-912 | нд | нд | нд | 182 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.2.2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1012 с кабельным переходом ул. Безымянная | G_ВЛ0032 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ВЛ от ТП-1012 | нд | нд | нд | 126 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РП-Тюльпан | G_ВЛ0029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ВЛ от РП-Тюльпан | 140 | нд | нд | 230 | 0.57 | 0.57 | 0.25 | 0.25 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РП-Пролетарский | G_ВЛ0030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ВЛ от РП-Пролетарский | 337 | нд | нд | 554 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-168 | G_ВЛ0031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ВЛ от ТП-168 | 429 | нд | нд | 705 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-445 | G_ВЛ0032 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ВЛ от ТП-445 | 429 | нд | нд | 705 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-1035 | G_ВЛ0033 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ВЛ от ТП-1035 | 180 | нд | нд | 296 | 0.43 | 0.43 | 0.18 | 0.18 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-145 | G_ВЛ0034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ВЛ от ТП-145 | 273 | нд | нд | 449 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РП-Горный | G_ВЛ0035 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ВЛ от РП-Горный | 337 | нд | нд | 554 | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-213 | G_ВЛ0036 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ВЛ от КТП-213 | 353 | нд | нд | 580 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-145 Л2 | G_ВЛ0037 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ВЛ от ТП-145 Л2 | 167 | нд | нд | 275 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-268 Л1 | G_ВЛ0038 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ВЛ от ТП-268 Л1 | 144 | нд | нд | 237 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-1046 | G_ВЛ0039 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ВЛ от ТП-1046 | 232 | нд | нд | 381 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-1047 | G_ВЛ0040 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ВЛ от ТП-1047 | 204 | нд | нд | 335 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-154 | G_ВЛ0041 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ВЛ от ТП-154 | 225 | нд | нд | 370 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-341 | G_ВЛ0042 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ВЛ от ТП-341 | 146 | нд | нд | 240 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-1051 | G_ВЛ0043 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ВЛ от ТП-1051 | 200 | нд | нд | 328 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-864 | G_ВЛ0044 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ВЛ от ТП-864 | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1520 | G_ВЛ0045 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ВЛ от ТП-1520 | нд | нд | нд | нд | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-925 | G_ВЛ0046 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ВЛ от ТП-925 | 309 | нд | нд | 508 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-268 | G_ВЛ0047 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ВЛ от ТП-268 | 144 | нд | нд | 237 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-225 | G_ВЛ0048 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ВЛ от ТП-225 | 142 | нд | нд | 233 | 0.65 | 0.65 | 0.25 | 0.25 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-410 | G_ВЛ0049 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ВЛ от ТП-410 | 278 | нд | нд | 457 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-563 | G_ВЛ0050 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ВЛ от ТП-563 | 278 | нд | нд | 457 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-1126 | G_ВЛ0051 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ВЛ от ТП-1126 | 278 | нд | нд | 457 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-1128 | G_ВЛ0052 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ВЛ от ТП-1128 | 278 | нд | нд | 457 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-169 | G_ВЛ0053 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ВЛ от ТП-169 | 278 | нд | нд | 457 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-178 | G_ВЛ0054 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ВЛ от ТП-178 | 291 | нд | нд | 478 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РП-Авангард | G_ВЛ0055 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ВЛ от РП-Авангард | 175 | нд | нд | 288 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-175 | G_ВЛ0056 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ВЛ от ТП-175 | 243 | нд | нд | 399 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-747 | G_ВЛ0057 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ВЛ от ТП-747 | 330 | нд | нд | 542 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-187 | G_ВЛ0058 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ВЛ от ТП-187 | 390 | нд | нд | 640 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ РП-Жасмин | G_ВЛ0059 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ВЛ от РП-Жасмин | 140 | нд | нд | 230 | 1.03 | 1.03 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-493 | G_ВЛ0060 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ВЛ от ТП-493 | 328 | нд | нд | 539 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-487 | G_ВЛ0061 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ВЛ от ТП-487 | 362 | нд | нд | 595 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-227 | G_ВЛ0062 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ВЛ от ТП-227 | 294 | нд | нд | 483 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение/обновление электрической сети | - | +
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Установка счетчиков повышенного класса точности | G_СЧ0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Модернизация, создание комплексов учета электроэнергии, снижение потерь электроэнергии | - | +
1.2.3.1 | Установка счетчиков повышенного класса точности | G_СЧ0002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Модернизация, создание комплексов учета электроэнергии, снижение потерь электроэнергии | - | +
1.2.3.1 | Установка счетчиков повышенного класса точности на опорах для абонентов сети ВЛ-0,4кВ от ТП-104 | G_СЧ0003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | Счетчики ВЛ от ТП-104 | нд | нд | нд | 320 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Модернизация, создание комплексов учета электроэнергии, снижение потерь электроэнергии | - | +
1.2.3.1 | Установка счетчиков повышенного класса точности на опорах для абонентов сети ВЛ-0,4кВ от ТП-153 | G_СЧ0004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | Счетчики ВЛ от ТП-153 | нд | нд | нд | 336 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Модернизация, создание комплексов учета электроэнергии, снижение потерь электроэнергии | - | +
1.2.3.1 | Установка счетчиков повышенного класса точности на опорах для абонентов сети ВЛ-0,4кВ от ТП-1432 | G_СЧ0005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Счетчики ВЛ от ТП-1432 | нд | нд | нд | 425 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Модернизация, создание комплексов учета электроэнергии, снижение потерь электроэнергии | нд | нд
1.2.3.1 | Установка счетчиков повышенного класса точности на опорах для абонентов сети ВЛ-0,4кВ от ТП-1193 с переводом нагрузок на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1263 | G_СЧ0006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Счетчики ВЛ от ТП-1193 | нд | нд | нд | 417 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Модернизация, создание комплексов учета электроэнергии, снижение потерь электроэнергии | нд | нд
1.2.3.1 | Установка счетчиков повышенного класса точности на опорах для абонентов сети ВЛ-0,4кВ от ТП-27 | G_СЧ0007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Счетчики ВЛ от ТП-27 | нд | нд | нд | 404 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Модернизация, создание комплексов учета электроэнергии, снижение потерь электроэнергии | нд | нд
1.2.3.1 | Установка счетчиков повышенного класса точности на опорах для абонентов сети ВЛ-0,4кВ от ТП-1182 | G_СЧ0008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Счетчики ВЛ от ТП-1182 | нд | нд | нд | 624 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Модернизация, создание комплексов учета электроэнергии, снижение потерь электроэнергии | нд | нд
1.2.3.1 | Установка счетчиков повышенного класса точности на опорах для абонентов сети ВЛ-0,4кВ от РП-Кирпичный | G_СЧ0009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Счетчики ВЛ от РП-Кирпичный | нд | нд | нд | 319 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Модернизация, создание комплексов учета электроэнергии, снижение потерь электроэнергии | нд | нд
1.2.3.1 | Установка счетчиков повышенного класса точности на опорах для абонентов сети ВЛ-0,4кВ от ТП-353 | G_СЧ0010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Счетчики ВЛ от ТП-353 | нд | нд | нд | 326 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Модернизация, создание комплексов учета электроэнергии, снижение потерь электроэнергии | нд | нд
1.2.3.1 | Установка счетчиков повышенного класса точности | G_СЧ0011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Модернизация, создание комплексов учета электроэнергии, снижение потерь электроэнергии | - | +
1.2.3.1 | Установка счетчиков повышенного класса точности | G_СЧ0012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Модернизация, создание комплексов учета электроэнергии, снижение потерь электроэнергии | - | +
1.2.3.1 | Установка счетчиков повышенного класса точности | G_СЧ0013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Модернизация, создание комплексов учета электроэнергии, снижение потерь электроэнергии | - | +
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-10кВ ф. от п/ст Техническая до РП-Жуковский | G_КЛН0003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | нд | 105 | нд | нд | 4350 | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.4 | Строительство КЛ-6кВ ф. от п/ст Раховская до РП-Программист | G_КЛН0004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | нд | 190 | нд | нд | 13800 | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | 6 | 6 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.4 | КЛ-10кВ РП-Московский - РП-Елшанский | G_КЛН0004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | КЛ от РП-Московский | нд | нд | нд | 550 | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.4 | КЛ-10кВ от ТП-282 до ТП-192 | G_КЛН0005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | КЛ от ТП-282 | нд | нд | нд | 359 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 10 | 10 | нд | нд | нд
1.4 | КЛ-10кВ от ТП-282 до ТП-196 | G_КЛН0006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | КЛ от ТП-282 | нд | нд | нд | 567 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 10 | 10 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | - | +
1.4 | РП-Завокзальный | G_РПН0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | РП-Завокзальный | нд | нд | нд | 964 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | нд | нд | нд
1.4 | ТП по ул. Дубовая | G_РПН0002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | ТП по ул.Дубовая | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Покупка электролаборатории | G_П0024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | электролаборатория | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | обновление парка автомобильной техники | нд | нд
1.6 | Автомобиль Toyota Camry | G_П0030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Toyota Camry | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | обновление парка автомобильной техники | нд | нд
1.6 | Автокран на базе КАМАЗ | G_П0031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Автокран Камаз | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | обновление парка автомобильной техники | нд | нд
1.6 | Автомобиль Chevrolet NIVA | G_П0032 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Chevrolet Niva | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | обновление парка автомобильной техники | нд | нд
1.6 | Автомобиль Lada Priora | G_П0033 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Lada Priora | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | обновление парка автомобильной техники | нд | нд
1.6 | Система ГЛОНАСС | G_П0034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ГЛОНАСС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | обновление парка автомобильной техники | нд | нд
1.6 | ТП-617 ТСЖ "Весенняя 10" | G_П0035 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТП-617 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | обновление парка автомобильной техники | нд | нд
1.6 | ВЛ-0,4 кВ Новосоколовогорский ж. р. ООО "УК "Мой дом" | G_П0036 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ВЛ УК "Мой дом" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | обновление парка автомобильной техники | нд | нд
1.6 | Реконструкция системы отопления административного здания Белоглинская, 40 | G_П0037 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | обновление парка автомобильной техники | нд | нд
1.6 | Земельные участки | G_П0038 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | обновление парка автомобильной техники | нд | нд
1.6 | Покупка электролаборатории | G_П0039 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | электролаборатория | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | обновление парка автомобильной техники | нд | нд
1.6 | Покупка ГАЗ-3308 (вездеход) | G_П0042 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ГАЗ-3308 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | обновление парка автомобильной техники | нд | нд
1.6 | Покупка автогидроподъемника - 18 метров | G_П0043 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | автогидроподъемник | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | обновление парка автомобильной техники | нд | нд
1.6 | Автокран КАМАЗ | G_П0044 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Автокран Камаз | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | обновление парка автомобильной техники | нд | нд
1.6 | Система ГЛОНАСС | G_П0045 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ГЛОНАСС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | обновление парка автомобильной техники | нд | нд
1.6 | ТП-845 (44г.п.) | G_П0046 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТП-845 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | обновление парка автомобильной техники | нд | нд
1.6 | КЛ-10кВ ТП-43 до ТП-44 | G_П0047 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | КЛ от ТП-43 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | обновление парка автомобильной техники | нд | нд
1.6 | Покупка экскаватора | G_П0041 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | обновление парка автомобильной техники | нд | нд
1.6 | Покупка УАЗ-3741 | G_П0042 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | обновление парка автомобильной техники | нд | нд
1.6 | Покупка ГАЗ-3308 (вездеход) | G_П0043 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | обновление парка автомобильной техники | нд | нд
1.6 | Покупка бурильно-крановой машины | G_П0044 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | обновление парка автомобильной техники | нд | нд
1.6 | Покупка ВАЗ 21214 | G_П0045 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | обновление парка автомобильной техники | нд | нд
1.6 | Покупка УАЗ-452 | G_П0046 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | обновление парка автомобильной техники | нд | нд
1.6 | Покупка УАЗ-469 | G_П0047 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | обновление парка автомобильной техники | нд | нд
1.6 | Покупка КамАЗ (тягач) | G_П0048 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | обновление парка автомобильной техники | нд | нд
1.6 | Покупка ЗиЛ (кунг) | G_П0049 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | обновление парка автомобильной техники | нд | нд
1.6 | Покупка кран-манипулятор | G_П0050 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | обновление парка автомобильной техники | нд | нд
1.6 | Покупка АГП-17 | G_П0051 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | обновление парка автомобильной техники | нд | нд
1.6 | Покупка экскаватора | G_П0052 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | обновление парка автомобильной техники | нд | нд
1.6 | Покупка УАЗ-452 | G_П0053 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | обновление парка автомобильной техники | нд | нд
1.6 | Покупка УАЗ-469 | G_П0054 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | обновление парка автомобильной техники | нд | нд
1.6 | Покупка КамАЗ (тягач) | G_П0055 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | обновление парка автомобильной техники | нд | нд
1.6 | Покупка ГАЗ-3308 (вездеход) | G_П0056 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | обновление парка автомобильной техники | нд | нд
1.6 | Покупка ЗиЛ (кунг) | G_П0057 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | обновление парка автомобильной техники | нд | нд
1.6 | Покупка кран-манипулятор | G_П0058 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | обновление парка автомобильной техники | нд | нд
1.6 | Покупка бурильно-крановой машины | G_П0059 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | обновление парка автомобильной техники | нд | нд
1.6 | Покупка электролаборатории | G_П0060 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | обновление парка автомобильной техники | нд | нд
1.6 | Покупка УАЗ-3741 | G_П0061 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | обновление парка автомобильной техники | нд | нд
1.6 | Покупка КамАЗ (самосвал) | G_П0062 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | обновление парка автомобильной техники | нд | нд
1.6 | Покупка автогидроподъемника - 18 метров | G_П0063 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | обновление парка автомобильной техники | нд | нд
1.6 | Покупка электролаборатории | G_П0064 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | обновление парка автомобильной техники | нд | нд
1.6 | Покупка автокран | G_П0065 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | обновление парка автомобильной техники | нд | нд
1.6 | Покупка УАЗ-3741 | G_П0066 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | обновление парка автомобильной техники | нд | нд
1.6 | Покупка КамАЗ | G_П0067 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | обновление парка автомобильной техники | нд | нд