## Форма 1.1 (2016)
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 14 октября 2013 г. № 718
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи элепктрической энергии
для потребителей услуг электросетевой организации за 2015 год.
Обосновывающие данные для расчета* | Продолжительность прекращения, час | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 3 | 4
1 | 12.97 | 59170
2 | 32.84 | 59313
3 | 72.16 | 59456
4 | 62.98 | 59599
5 | 57.08 | 59742
6 | 76.01 | 59885
7 | 52.16 | 60028
8 | 74.29 | 60171
9 | 58.39 | 60314
10 | 46.29 | 60457
11 | 47.49 | 60600
12 | 26.46 | 60743
* в том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц
Заместитель генерального директора |  | А.А. Тарасов
по техническим вопросам ЗАО "СПГЭС"
Начальник производственной службы ЗАО "СПГЭС" |  | Д.А. Сутягин

## Форма 1.2 (2016)
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 14 октября 2013 г. № 718
Форма 1.2 - Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии
ЗАО "Саратовское Предприятие Городских Электрических Сетей"
Наименование электросетевой организации
Максимальное за расчетный период 2015 г. число точек присоединения | 60743
Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час (Т ПР) | 619.12
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (П П) | 0.010192
Заместитель генерального директора | А.А. Тарасов
по техническим вопросам ЗАО "СПГЭС"
Начальник производственной службы ЗАО "СПГЭС" | Д.А. Сутягин

## Форма 1.3 Отчет
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 14 октября 2013 г. № 718
Форма 1.3 - Предложения электросетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования*
ЗАО "Саратовское предприятие городских электрических сетей"
наименование электросетевой организации
Показатель | Мероприятия, направленные на улучшение показателя** | Описание (обоснование) | Значение показателя за 2015 г.:
|  |  | План | Факт
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (П П) | 1. Замена голого провода воздушных ЛЭП на самонесущийизолированный провод (СИП-2) | Снижение количества отключений при нагрузках, выше расчетных | 0.01005 | 0.010192
| 2. Замена кабельных ЛЭП с длительными сроками эксплуатации | Снижение количества отключений из-за старения изоляции
| 3. Замена трансформаторов с длительными сроками эксплуатации | Снижение количества отключений из-за старения изоляции
| 4. Уменьшение числа оперативных переключений | Минимизация коммутаторных перенапряжений в кабельных сетях
Показатель качества предоставления возможности технологического присоединения (П ТПР) | - | - | 1 | 1
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (П ТСО) | 1. Разработка и утверждение организационно-распорядительных документов по работе с потребителями услуг и заявителями | Совершенствование работы с потребителями услуг и заявителями | 0.8975 | 0.8975
* Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования
** Информация предоставляется справочно.
| Заместитель генерального директора |  | А.А. Тарасов
по техническим вопросам ЗАО "СПГЭС"
| Начальник производственной службы ЗАО "СПГЭС" |  | Д.А. Сутягин

## Форма 1.3 (2016-21)
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 14 октября 2013 г. № 718
Форма 1.3 - Предложения электросетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования*
ЗАО "Саратовское предприятие городских электрических сетей"
Наименование электросетевой организации
Показатель | Мероприятия, направленные на улучшение показателя** | Описание (обоснование) | Значение показателя на:
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
|  |  | (год) | (год) | (год) | (год) | (год) | (год)
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (П П) | 1. Замена голого провода воздушных ЛЭП на самонесущийизолированный провод (СИП-2) | Снижение количества отключений при нагрузках, выше расчетных | 0.010083 | 0.00993 | 0.00978 | 0.00963 | 0.00949 | 0.00935
| 2. Замена кабельных ЛЭП с длительными сроками эксплуатации | Снижение количества отключений из-за старения изоляции
| 3. Замена трансформаторов с длительными сроками эксплуатации | Снижение количества отключений из-за старения изоляции
| 4. Уменьшение числа оперативных переключений | Минимизация коммутаторных перенапряжений в кабельных сетях
Показатель качества предоставления возможности технологического присоединения (П ТПР) | - | - | bar: Значение показателя на: 2016 to Значение показателя на: 2021
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (П ТСО) | 1. Разработка и утверждение организационно-распорядительных документов по работе с потребителями услуг и заявителями | Совершенствование работы с потребителями услуг и заявителями | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975
* Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования
** Информация предоставляется справочно.
| Заместитель генерального директора |  | Значение показателя на: 2017: А.А. Тарасов
по техническим вопросам ЗАО "СПГЭС"
| Начальник производственной службы ЗАО "СПГЭС" |  | Значение показателя на: 2017: Д.А. Сутягин

## Форма 2.1 (2016)
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 14 октября 2013 г. № 718
Форма 2.1 - Плановый расчет значения индикатора информативности
ЗАО "Саратовское Предприятие Городских Электрических Сетей"
Наименование территориальной сетевой организации
Параметр (критерий), характеризующий индикатор | Значение |  | Ф/П*100, % | Зависимость | Оценочный балл
| фактическое (Ф) | плановое (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего, | - | - | - | - | 2
в том числе, по критериям:
1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений | 21.21% | 21.21% | 100% | прямая | 2
1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт. | 22 | 19 | 112.1% | прямая | 2
в том числе:
а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. | 9 | 7 | 128.6% | - | -
б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0), шт. | 1 | 0 | 120% | - | -
в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. | 12 | 12 | 100% | - | -
г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. | 0 | 0 | 100% | - | -
2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации, | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1.015 | 1.015 | 100% | прямая | 2
2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1.015 | 1.015 | 100% | прямая | 2
2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1.015 | 1.015 | 100% | прямая | 2
4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1.015 | 98.52% | прямая | 2
5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию | 0 | 0 | 100% | обратная | 2
5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций, процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100%
6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего, | - | - | - | - | 2
в том числе, по критериям:
6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100% | обратная | 2
6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100% | обратная | 2
7. Итого по индикатору информативности | - | - | - | - | 2
Заместитель генерального директора |  |  |  | А.А. Тарасов
по техническим вопросам ЗАО "СПГЭС"
Начальник производственной службы ЗАО "СПГЭС" |  |  |  | Д.А. Сутягин

## Форма 2.2 (2016)
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 14 октября 2013 г. № 718
Форма 2.2 - Расчет значения индикатора исполнительности
ЗАО "Саратовское Предприятие Городских Электрических Сетей"
Наименование территориальной сетевой организации
Параметр (показатель), характеризующий индикатор | Значение |  | Ф/П*100, % | Зависимость | Оценочный балл
| Фактическое (Ф) | Плановое (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего, | - | - | - | - | 0.5
в том числе, по критериям:
1.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней | 28.3 | 28.5 | 99.3% | обратная | 0.5
1.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: | - | - | 99.73% | обратная | 0.5
а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней | 25.1 | 25.15 | 99.8% | - | -
б) для остальных потребителей услуг, дней | 28.86 | 28.96 | 99.65% | - | -
1.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии, процентов от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц | 0 | 0 | 100% | обратная | 0.5
2. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию | 27.2% | 28.14% | 96.65% |  | 0.5
2.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, процентов от общего количества поступивших обращений | 27.2% | 28.14% | 96.65% | обратная | 0.5
3. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | - | - | - | - | 0.5
в том числе, по критериям:
3.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры, согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 0.5
3.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, процентов от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц | 0 | 0 | 100% | обратная | 0.5
4. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию | 0 | 0 | 100% | обратная | 0.2
4.1 Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100%
5. Итого по индикатору исполнительности | - | - | - | - | 0.425
Заместитель генерального директора |  |  |  | А.А. Тарасов
по техническим вопросам ЗАО "СПГЭС"
Начальник производственной службы ЗАО "СПГЭС" |  |  |  | Д.А. Сутягин

## Форма 2.3 (2016)
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 14 октября 2013 г. № 718
Форма 2.3 - Расчет значения индикатора результативности обратной связи
ЗАО "Саратовское Предприятие Городских Электрических Сетей"
Наименование территориальной сетевой организации
Параметр (показатель), характеризующий индикатор | Значение |  | Зависимость | Зависимость | Оценочный балл
| Фактическое (Ф) | Плановое (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг | - | - | - | - | 2
в том числе, по критериям:
2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, процентов от общего количества поступивших обращений | 76.95% | 77.1% | 99.81% | обратная | 2
2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, процентов от общего количества поступивших обращений | 100% | 100% | 100% | прямая | 2
2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в в п. 2.2 настоящей формы, процентов от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100% | обратная | - | 2
2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, процентов от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100% | обратная | 2
2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100% | прямая | 2
2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. | 0 | 0 | 100% | прямая | 2
3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего, | - | - | - | - | 2
в том числе, по критериям:
3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней | 11.1 | 11.3 | 98.23% | обратная | 2
3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: | - | - | 100% | прямая | 2
а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100% | - | -
б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100% | - | -
в) системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг* | 0 | 0 | 100% | - | -
4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию | 0 | 0 | 100% | обратная | 2
4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100%
5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами | - | - | - | - | 2
в том числе, по критериям:
5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев | 2.19 | 2.21 | 99.1% | обратная | 2
5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, процентов | 100% | 100% | 100% | прямая | 2
6. Итого по индикатору результативность обратной связи | - | - | - | - | 2
* Расчет производится при наличии в территориальной сетевой организации Системы автоинформирования (голосовая, CMC, и другим способом).
Заместитель генерального директора |  |  |  | А.А. Тарасов
по техническим вопросам ЗАО "СПГЭС"
Начальник производственной службы ЗАО "СПГЭС" |  |  |  | Д.А. Сутягин

## Форма 2.4 Отчет
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 14 октября 2013 г. № 718
Форма 2.4 - Предложения территориальных сетевых организаций по плановым значениям параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества обслуживания потребителей, на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования*
ЗАО "Саратовское Предприятие Городских Электрических Сетей"
Наименование территориальной сетевой организации
Показатель | Значение показателя, годы:
Предлагаемые плановые значения параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества** | за 2015 год
| План | Факт
И Н | 2 | 2
1.1. | 21.21% | 21.21%
1.2. а) | 7 | 9
1.2. б) | 0 | 1
1.2. в) | 12 | 12
1.2. г) | 0 | 0
2.1. | 1.015 | 1.015
2.2. | 1.015 | 1.015
2.3. | 1 | 1
3. | 1.015 | 1.015
4. | 1.015 | 1
5.1 | 0 | 0
6.1 | 0 | 0
6.2 | 0 | 0
И С | 0.425 | 0.425
1.1. | 28.5 | 28.3
1.2. а) | 25.15 | 25.1
1.2. б) | 28.96 | 28.86
1.3. | 0 | 0
2.1. | 28.14% | 27.2%
3.1. | 1 | 1
3.2. | 0 | 0
4.1. | 0 | 0
Р С | 2 | 2
1. | 1 | 1
2.1. | 77.1% | 76.95%
2.2. | 100% | 100%
2.3. | 0% | 0%
2.4. | 0% | 0%
2.5. | 0% | 0%
2.6. | 0 | 0
3.1. | 11.3 | 11.1
3.2. а) | 0 | 0
3.2. б) | 0 | 0
3.2. в) | 0 | 0
4.1. | 0 | 0
5.1. | 2.21 | 2.19
5.2. | 100% | 100%
Предлагаемое плановое значение показателя уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями | 0.8975 | 0.8975
* Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
** Нумерация пунктов показателей параметров, характеризующих индикаторы качества, приведена в соответствии с формами 2.1-2.3 настоящего приложения
Заместитель генерального директора |  | А.А. Тарасов
по техническим вопросам ЗАО "СПГЭС"
Начальник производственной службы ЗАО "СПГЭС" |  | Д.А. Сутягин

## Форма 2.4 (2016-21)
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 14 октября 2013 г. № 718
Форма 2.4 - Предложения территориальных сетевых организаций по плановым значениям параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества обслуживания потребителей, на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования*
ЗАО "Саратовское Предприятие Городских Электрических Сетей"
Наименование территориальной сетевой организации
Показатель | Значение показателя, годы:
Предлагаемые плановые значения параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества** | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
| (год) | (год) | (год) | (год) | (год) | (год)
И Н | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
1.1. | 18.2% | 18.47% | 18.75% | 19.03% | 19.32% | 19.61%
1.2. а) | 8 | 8.12 | 8.2418 | 8.3654 | 8.4909 | 8.6183
1.2. б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. в) | 12 | 12.18 | 12.3627 | 12.5481 | 12.7364 | 12.9274
1.2. г) | 0 | 0.015 | 0.03 | 0.045 | 0.06 | 0.075
2.1. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2.2. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2.3. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
И С | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425
1.1. | 28.34 | 27.9149 | 27.4962 | 27.0837 | 26.6775 | 26.2773
1.2. а) | 25.76 | 25.3736 | 24.993 | 24.6181 | 24.2488 | 23.8851
1.2. б) | 28.94 | 28.5059 | 28.0783 | 27.6571 | 27.2423 | 26.8336
1.3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | 26.91% | 26.5% | 26.11% | 25.71% | 25.33% | 24.95%
3.1. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Р С | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
1. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2.1. | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77%
2.2. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.3. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2.4. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2.5. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2.6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | 12.79 | 12.5982 | 12.4092 | 12.223 | 12.0397 | 11.8591
3.2. а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. в) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | 2.24 | 2.2064 | 2.1733 | 2.1407 | 2.1086 | 2.077
5.2. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Предлагаемое плановое значение показателя уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975
* Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
** Нумерация пунктов показателей параметров, характеризующих индикаторы качества, приведена в соответствии с формами 2.1-2.3 настоящего приложения
Заместитель генерального директора |  |  |  | А.А. Тарасов
по техническим вопросам ЗАО "СПГЭС"
Начальник производственной службы ЗАО "СПГЭС" |  |  |  | Д.А. Сутягин

## Форма 3.1
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 14 октября 2013 г. № 718
Форма 3.1 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети за 2015 г.
ЗАО "Саратовское Предприятие Городских Электрических Сетей"
Наименование электросетевой организации
Показатель |  | Число, шт.
1 |  | 2
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (NЗАЯВ_ТПР) |  | 1251
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (NНСЗАЯВ_ТПР) |  | 0
Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (ПЗАЯВ_ТПР) |  | 1
Заместитель генерального директора |  | А.А. Тарасов
по техническим вопросам ЗАО "СПГЭС"
Начальник производственной службы ЗАО "СПГЭС" |  | Д.А. Сутягин

## Форма 3.2
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 14 октября 2013 г. № 718
Форма 3.2 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети за 2015 г.
ЗАО "Саратовское Предприятие Городских Электрических Сетей"
Наименование электросетевой организации
Показатель |  | Число, шт.
1 |  | 2
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (NСД_ТПР) |  | 1077
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (NНССД_ТПР) |  | 0
Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (ПНС_ТПР) |  | 1
Заместитель генерального директора |  | А.А. Тарасов
по техническим вопросам ЗАО "СПГЭС"
Начальник производственной службы ЗАО "СПГЭС" |  | Д.А. Сутягин

## Форма 3.3
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 14 октября 2013 г. № 718
Форма 3.3 - Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации за 2015 г.
ЗАО "Саратовское Предприятие Городских Электрических Сетей"
Наименование электросетевой организации
Показатель |  | Число, шт.
1 |  | 2
Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (NН_ТПР) |  | 0
Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, в десятках шт. (NОЧЗ_ТПР) |  | 162.5
Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации (ПНПА_ТПР) |  | 1
Заместитель генерального директора |  | А.А. Тарасов
по техническим вопросам ЗАО "СПГЭС"
Начальник производственной службы ЗАО "СПГЭС" |  | Д.А. Сутягин

## Форма 4.1
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 14 октября 2013 г. № 718
Форма 4.1 - Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг электросетевой организации
Наименование показателя |  | N формулы методических указаний | Значение
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (П П) |  | 1 | 0.010192
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения, (П ТПР) |  | 2.1 | 1
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями, (П ТСО) |  | 3.2 | 0.8975
Плановое значение показателя (П П, П(пл) П) |  | 4 | 0.01005
Плановое значение показателя (П ТПР, П(пл) ТПР) |  | 4 | 1
Плановое значение показателя (П ТСО, П(пл) ТСО) |  | 4 | 0.8975
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, К НАД |  | пп. 5.1 методических указаний | 0
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, К КАЧ (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) |  | пп. 5.1 методических указаний | -
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, К КАЧ1 (для территориальной сетевой организации) |  | пп. 5.1 методических указаний | 0
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, К КАЧ2 (для территориальной сетевой организации) |  | пп. 5.1 методических указаний | 0
Заместитель генерального директора |  |  | А.А. Тарасов
по техническим вопросам ЗАО "СПГЭС"
Начальник производственной службы ЗАО "СПГЭС" |  |  | Д.А. Сутягин

## Форма 4.2
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 14 октября 2013 г. № 718
Форма 4.2 - Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг
Показатель | N формулы методических указаний | Значение
1. Коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, α | - | 0.65
2. Коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, β | - | -
3. Коэффициент значимости показателя уровня качества оказываемых услуг, β1 | - | 0.25
4. Коэффициент значимости показателя уровня качества оказываемых услуг, β2 | - | 0.1
5. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, К НАД | пп. 5.1 | 0
6. Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, К КАЧ | пп. 5.1 | -
7. Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, К КАЧ1 | пп. 5.1 | 0
8. Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, К КАЧ2 | пп. 5.1 | 0
9. Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, К ОБ | пп. 5.1 | 0
Заместитель генерального директора |  | А.А. Тарасов
по техническим вопросам ЗАО "СПГЭС"
Начальник производственной службы ЗАО "СПГЭС" |  | Д.А. Сутягин