Информация о качестве обслуживания потребителей услуг

Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» за 2018 год.

# 1. Общая информация о сетевой организации

1.1. Количество потребителей услуг сетевой организации (далее - потребители) с разбивкой по уровням напряжения, категориям надежности потребителей и типу потребителей (физические или юридические лица), а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.

|  | Наименование | 2017 год |  |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  | Динамика к 2017 году |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СН2 |  |  | НН |  |  | СН2 |  |  | НН |  |  | СН2 |  |  | НН |  |  |
|  |  | I категор. надеж. | II категор. надеж. | III категор. надеж. | I категор. надеж. | II категор. надеж. | III категор. надеж. | I категор. надеж. | II категор. надеж. | III категор. надеж. | I категор. надеж. | II категор. надеж. | III категор. надеж. | I категор. надеж. | II категор. надеж. | III категор. надеж. | I категор. надеж. | II категор. надеж. | III категор. надеж. |
| 1 | Количество потребителей услуг сетевой организации, всего, в том числе | 4 | 322 | 4 537 | 1 | 144 | 58 646 | 5 | 286 | 4 068 | 2 | 147 | 59 278 | 1 | -36 | -469 | 1 | 3 | 632 |
| 2 | Физические лица | 0 | 10 | 261 | 0 | 0 | 54163 | 0 | 10 | 261 | 0 | 0 | 54214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 3 | Юридические лица | 4 | 312 | 4 276 | 1 | 144 | 4 483 | 5 | 276 | 3 807 | 2 | 147 | 5 064 | 1 | -36 | -469 | 1 | 3 | 581 |

1.2. Количество точек поставки всего и точек поставки, оборудованных приборами учета электрической энергии, с разбивкой: физические лица, юридические лица, вводные устройства (вводно-распределительное устройство, главный распределительный щит) в многоквартирные дома, бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства, приборы учета с возможностью дистанционного сбора данных, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.

| Наименование | Показатель | Состояние систем учета в 2017 году |  |  |  | Состояние систем учета в 2018 году |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего точек поставки | В т.ч. точки поставки оборудованные приборами учета | В т.ч. точки поставки не оборудованные приборами учета | в т.ч. в составе системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных | Всего точек поставки | В т.ч. точки поставки оборудованные приборами учета | В т.ч. точки поставки не оборудованные приборами учета | в т.ч. в составе системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 год | Динамика к 2017 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Юридические лица | Точек учета, шт. | 22 873 | 22 815 | 58 | 769 | 23 970 | 23970 | 0 | 1 042 | 273 |
|  | % от общего числа точек учета |  | 99,75% | 0,25% | 3,36% |  | 100,00% | 0,00% | 4,35% | 0,99% |
| Ввода в многоквартирные дома | Точек учета, шт. | 8 426 | 4 377 | 4 049 | 2 066 | 8 399 | 6 975 | 1 424 | 2 779 | 713 |
|  | % от общего числа точек учета |  | 51,95% | 48,05% | 24,52% |  | 83,05% | 16,95% | 33,09% | 8,57% |
| Потребители-граждане (частные домовладения) | Точек учета, шт. | 54 434 | 49 637 | 4 797 | 975 | 54 485 | 49 896 | 4 589 | 1 173 | 198 |
|  | % от общего числа точек учета |  | 91,19% | 8,81% | 1,79% |  | 91,58% | 8,42% | 2,15% | 0,36% |
| Бесхозные сети | Точек учета, шт. | 306 | 253 | 53 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
|  | % от общего числа точек учета |  | 82,68% | 17,32% | 0,00% |  |  |  | 0,00% | 0,00% |
| Всего | Точек учета, шт. | 86 039 | 77 082 | 8 899 | 3 810 | 86 854 | 80 841 | 6 013 | 4 994 |  |

1.3. Информация об объектах электросетевого хозяйства сетевой организации: длина воздушных линий (далее - ВЛ) и кабельных линий (далее - КЛ) с разбивкой по уровням напряжения, количество подстанций 110 кВ, 35 кВ, 6(10) кВ в динамике относительно года, предшествующего отчетному.

| Наименование | Уровень напряжения | Рабочее напряжение | Ед. изм. | на 01.01.2018 г. | на 01.01.2019 г. | Динамика, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздушные ЛЭП | НН | 0,4 кВ | км. | 830,663 | 843,941 | 1,6% |
|  | СН2 | 6 кВ | км. | 7,795 | 7,875 | 1,0% |
|  |  | 10 кВ | км. | 24,360 | 24,141 | -0,9% |
| Кабельные линии | НН | 0,4 кВ | км. | 530,551 | 642,065 | 17,4% |
|  | СН2 | 6 (10) кВ | км. | 2 172,719 | 2 197,470 | 1,1% |
| Распределительные пункты и трансформаторные подстанции | СН2 | 6 (10) кВ | шт. | 1 849 | 1 836 | -0,7% |

1.4. Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства сетевой организации с разбивкой по уровням напряжения и по типам оборудования, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.

| Наименование объекта электросетевого хозяйства | на 01.01.2018 г. | на 01.01.2019 г. |
| --- | --- | --- |
| Трансформаторы | 68,39% | 69,42% |
| Коммутационные аппараты | 52,94% | 53,47% |
| Общий износ | 60,67% | 61,44% |
| ВЛ-0,4 кВ | 47,69% | 48,41% |
| ВЛ-6/10 кВ | 70,10% | 70,80% |
| КЛ-0,4 кВ | 51,13% | 51,90% |
| КЛ-6/10 кВ | 44,05% | 44,49% |
| Общий износ | 53,24% | 53,90% |

# 2. Информация о качестве услуг по передаче электрической энергии

2.1. Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом по сетевой организации в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.

| N | Показатель | Значение показателя, годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | Динамика изменения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии | 1,8 | 1,8 | 0% |
| 1.1 | ВН (110 кВ и выше) |  |  |  |
| 1.2 | СН1 (35-60 кВ) |  |  |  |
| 1.3 | СН2 (1-20 кВ) | 0,2 | 0,06 | -70% |
| 1.4 | НН (до 1 кВ) | 1,6 | 1,74 | 9% |
| 2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии | 1,24 | 1,48 | 19% |
| 2.1 | ВН (110 кВ и выше) |  |  |  |
| 2.2 | СН1 (35-60 кВ) |  |  |  |
| 2.3 | СН2 (1-20 кВ) | 0,14 | 0,05 | -64% |
| 2.4 | НН (до 1 кВ) | 1,10 | 1,43 | 30% |
| 3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) | 2,42 | 6,07 | 151% |
| 3.1 | ВН (110 кВ и выше) |  |  |  |
| 3.2 | СН1 (35-60 кВ) |  |  |  |
| 3.3 | СН2 (1-20 кВ) | 0,41 | 0,19 | -54% |
| 3.4 | НН (до 1 кВ) | 2,01 | 5,88 | 193% |
| 4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) | 0,8 | 1,54 | 93% |
| 4.1 | ВН (110 кВ и выше) |  |  |  |
| 4.2 | СН1 (35-60 кВ) |  |  |  |
| 4.3 | СН2 (1-20 кВ) | 0,14 | 0,05 | -64% |
| 4.4 | НН (до 1 кВ) | 0,66 | 1,49 | 126% |
| 5 | Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 0 |  |
| 5.1 | В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 0 |  |

2.2. Рейтинг структурных единиц сетевой организации по качеству оказания услуг по передаче электрической энергии, а также по качеству электрической энергии в отчетном периоде.

| № | Структурная единица сетевой организации | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии |  |  |  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) |  |  |  | Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии (отношение общего числа зарегистрированных случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации к максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде) | Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | ЮРС |  |  | 0,01 | 0,49 |  |  | 0,02 | 0,41 |  |  | 0,05 | 1,64 |  |  | 0,02 | 0,42 | 0,00673 |  |
| 2 | СРС |  |  | 0,03 | 0,75 |  |  | 0,02 | 0,61 |  |  | 0,08 | 2,53 |  |  | 0,02 | 0,64 | 0,00734 |  |
| 3 | ЦРС |  |  | 0,02 | 0,50 |  |  | 0,01 | 0,41 |  |  | 0,06 | 1,71 |  |  | 0,01 | 0,43 | 0,00484 |  |
| Всего по Сетевой организации |  |  |  | 0,6 | 1,74 |  |  | 0,05 | 1,43 |  |  | 0,19 | 5,88 |  |  | 0,05 | 1,49 |  |  |

2.3. Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях повышения качества оказания услуг по передаче электрической энергии в отчетном периоде.

В целях повышения качества оказания услуг по передаче электрической энергии в 2018 году были выполнены следующие мероприятия:

- Построены 10 трансформаторных подстанций, отремонтированы 177 трансформаторных подстанций, реконструированы 29 трансформаторных подстанций;

- Проложено 7,937 км кабельных линий 6-10 кВ, 5,586 км кабельных линий 0,4кВ, 5,759 км воздушных линий 0,4кВ;

- Выполнен капитальный ремонт КЛ-6-10кВ – 10,677 км, КЛ-0,4кВ – 2,592 км, ВЛ-0,4кВ – 11,443 км;

- Реконструировано 26,637 км - ВЛ-0,4кВ, 4,157 км – КЛ-6-10кВ; 4,707 км – КЛ-0,4кВ.

- Отремонтированы 66 штук и выполнена замена 12 силовых трансформаторов;

2.4. Прочая информация, которую сетевая организация считает целесообразной для включения в отчет, касающаяся качества оказания услуг по передаче электрической энергии.

В течение 2018 года в ЗАО «СПГЭС» регулярно проводился входной контроль напряжения, поступающего в распределительные сети СН-II от центров питания энергосистемы.

Дополнительно выполнены измерения показателей качества электрической энергии на 1 118 объектах распределительных сетей напряжением 0,4кВ.

3. Информация о качестве услуг по технологическому присоединению

3.1. Информация о наличии невостребованной мощности (мощности, определяемой как разность между трансформаторной мощностью центров питания и суммарной мощностью энергопринимающих устройств, непосредственно (или опосредованно) присоединенных к таким центрам питания, и энергопринимающих устройств, в отношении которых имеются заявки на технологическое присоединение) для осуществления технологического присоединения в отчетном периоде, а также о прогнозах её увеличения с разбивкой по структурным единицам сетевой организации и по уровням напряжения на основании инвестиционной программы такой организации.

Сетевой организацией ежеквартально размещается информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения.

Данную информацию Вы можете посмотреть на официальном сайте ЗАО «СПГЭС» в разделе «Стандарты раскрытия информации»         «Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг)»         «о техническом состоянии сетей».

3.2. Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях совершенствования деятельности по технологическому присоединению:

- автоматизация бизнес - процессов обслуживания потребителей;

- улучшение оснащения центра обслуживания потребителей.

3.3. Сведения о качестве услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям сетевой организации.

| № | Показатель | Категория присоединения потребителей услуг по передаче электрической энергии в разбивке по мощности, в динамике по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 15 кВт включительно |  |  | свыше 15 кВт и до 150 кВт включительно |  |  | свыше 150 кВт и менее 670 кВ |  |  | не менее 670 кВт |  |  | объекты по производству электрической энергии |  |  |  |
|  |  | 2017г. | 2018г. | Динамика изменения показателя, % | 2017г. | 2018г. | Динамика изменения показателя, % | 2017г. | 2018г. | Динамика изменения показателя, % | 2017г. | 2018г. | Динамика изменения показателя, % | 2017г. | 2018г. | Динамика изменения показателя, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Число заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями, штуки | 1 128 | 855 | -24% | 266 | 248 | -7% | 54 | 70 | 29% | 8 | 18 | 125% | 0 | 0 | 0 | 1 191 |
| 2 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 972 | 780 | -19% | 233 | 218 | -6% | 46 | 61 | 32% | 6 | 14 | 133% | 0 | 0 | 0 | 1 073 |
| 3 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с нарушением сроков, подтвержденным актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3,1 | по вине сетевой организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3,2 | по вине сторонних лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Средняя продолжительность подготовки и направления проекта договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 12 | 10 | -16% | 16 | 12 | -25% | 22 | 16 | -27% | 52 | 10 | -80% | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 5 | Число заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 1 023 | 772 | -24% | 208 | 196 | -5% | 33 | 40 | 21% | 3 | 8 | 166% | 0 | 0 | 0 | 1 016 |
| 6 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 548 | 402 | -26% | 116 | 75 | -35% | 13 | 12 | -7% | 1 | 0 | -50% | 0 | 0 | 0 | 489 |
| 7 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по которым произошло нарушение сроков, подтвержденное актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7,1 | по вине сетевой организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7,2 | по вине сторонних лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Средняя продолжительность исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 99 | 89 | -11% | 102 | 81 | -24% | 119 | 105 | -11% | 196 | - | - | 0 | 0 | 0 | 92 |

3.4. Стоимость технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации (не заполняется, в случае наличия на официальном сайте сетевой организации в сети Интернет интерактивного инструмента, который позволяет автоматически рассчитывать стоимость технологического присоединения при вводе параметров, предусмотренных настоящим пунктом).

# 4. Качество обслуживания

4.1. Количество обращений, поступивших в сетевую организацию (всего), обращений, содержащих жалобу и (или) обращений, содержащих заявку на оказание услуг, поступивших в сетевую организацию, а также количество обращений, по которым были заключены договоры об осуществлении технологического присоединения и (или) договоры об оказании услуг по передаче электрической энергии, а также по которым были урегулированы жалобы в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.

| № | Категория обращений потребителей | Формы обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Очная форма |  |  | Заочная форма с использованием телефонной связи |  |  | Электронная форма с использованием сети Интернет |  |  | Письменная форма с использованием почтовой связи |  |  | Прочее |  |  |
|  |  | 2017г. | 2018г. | Динамика изменения показателя, % | 2017г. | 2018г. | Динамика изменения показателя, % | 2017г. | 2018г. | Динамика изменения показателя, % | 2017г. | 2018г. | Динамика изменения показателя, % | 2017г. | 2018г. | Динамика изменения показателя, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Всего обращений потребителей, в том числе: | 6 748 | 7 316 | 8% |  |  |  | 127 | 23 | -81% | 4 320 | 3 785 | -12% |  |  |  |
| 1,1 | оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 469 | 2 941 | -15% |  |  |  |
| 1,2 | осуществление технологического присоединения | 1 535 | 2 732 | 77% |  |  |  | 127 | 23 | -81% | 851 | 844 | -1% |  |  |  |
| 1,3 | коммерческий учет электрической энергии | 5 213 | 4 584 | -12% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,4 | качество обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,5 | техническое обслуживание электросетевых объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,6 | прочее (указать) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Жалобы | 7 | 6 | -14% |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 | 50% |  |  |  |
| 2,1 | оказание услуг по передаче электрической энергии, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,1,1 | качество услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,1,2 | качество электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,2 | осуществление технологического присоединения | 2 | 3 | 50% |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 | 50% |  |  |  |
| 2,3 | коммерческий учет электрической энергии | 2 | 0 | -100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,4 | качество обслуживания | 3 | 3 | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,5 | техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,6 | прочее (указать) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Заявка на оказание услуг | 1 488 | 2 693 | 81% |  |  |  | 5 | 6 | 20% | 0 | 2 | 200% |  |  |  |
| 3,1 | по технологическому присоединению | 1 484 | 2 691 | 81% |  |  |  | 5 | 6 | 20% | 0 | 2 | 200% |  |  |  |
| 3,2 | на заключение договора на оказание услуг по передаче электрической энергии | 2 | 2 | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,3 | организация коммерческого учета электрической энергии | 2 | 0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,4 | прочее (указать) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2. Информация о деятельности офисов обслуживания потребителей.

| № | Офис обслуживания потребителей | Тип офиса | Адрес местонахождения | Номер телефона, адрес электронной почты | Режим работы | Предоставляемые услуги | Количество потребителей, обратившихся очно в отчетном периоде | Среднее время на обслуживание потребителя, мин | Количество сторонних организаций на территории офиса обслуживания (при наличии указать названия организации) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ЗАО "СПГЭС" | ЦОП | 410017, г.Саратов, ул. Белоглинская, 40 | Тел. - (8452) 24-75-51, факс - (8452) 24-75-75 E-mail: spgs@spgs.ru | 8.00 - 17.00 | 1. Заключение договоров об оказании услуг по передаче электрической энергии. 2. Заключение договоров об осуществлении технологического присоединения. 3. Выдачу справок и документов (их копий), подтверждающих технологическое присоединение к сетям сетевой организации (акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон, акт об осуществлении технологического присоединения и акт согласования технологической и (или) аварийной брони). 4. Восстановление ранее выданных документов о технологическом присоединении либо выдачу новых документов о технологическом присоединении при невозможности восстановления ранее выданных технических условий; 5. Установку, замену и (или) эксплуатацию приборов учета. | - | 15 | ООО "СПГЭС" |

4.3. Информация о заочном обслуживании потребителей посредством телефонной связи.

| № | Наименование |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перечень номеров телефонов, выделенных для обслуживания потребителей: Номер телефона по вопросам энергоснабжения: Номера телефонов центров обработки телефонных вызовов: | номер телефона | 24-75-53, 24-75-51, 24-76-12, 24-76-61 |
| 2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей по выделенным номерам телефонов | единицы | ---------------- |
| 2.1 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, на которые ответил оператор сетевой организации | единицы | ---------------- |
| 2.2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, обработанных автоматически системой интерактивного голосового меню | единицы | ---------------- |
| 3 | Среднее время ожидания ответа потребителем при телефонном вызове на выделенные номера телефонов за текущий период | мин. | 0,4 |
| 4 | Среднее время обработки телефонного вызова от потребителя на выделенные телефонные номера за текущий период | мин. | 4 |

4.4. Категория обращений, в которой зарегистрировано наибольшее число обращений всего, обращений, содержащих жалобу, обращений, содержащих заявку на оказание услуг, поступивших в отчетном периоде, в соответствии с пунктом 4.1 Информации о качестве обслуживания потребителей услуг.

Наибольшее количество зарегистрированных обращений пришлось на категорию:

- Коммерческий учет электрической энергии – 4 584;

Обращений, содержащих жалобу:

- Осуществление технологического присоединения – 3;

Обращений, содержащих заявку на оказание услуг:

- По технологическому присоединению – 2 691;

4.5. Описание дополнительных услуг, оказываемых потребителю, помимо услуг, указанных в Единых стандартах качества обслуживания сетевыми организациями потребителей сетевых организаций.

Дополнительные услуги не оказываются (не предоставляются).

4.6. Мероприятия, направленные на работу с социально уязвимыми группами населения.

Центр обслуживания потребителей оборудован пандусом и кнопкой вызова. Обслуживание производится вне очереди.

4.7. Темы и результаты опросов потребителей, проводимых сетевой организацией для выявления мнения потребителей о качестве обслуживания, в рамках исполнения Единых стандартов качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций.

| Вопросы указанные в анкете |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полнота и доступность информации о деятельности | Месторасположение, график работы компании | Культура общения сотрудников | Компетентность сотрудников | Удобство способов подачи заявки на оказание услуг | Соблюдение сроков оказания услуг |
| Средний балл | Средний балл | Средний балл | Средний балл | Средний балл | Средний балл |
| 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,7 | 4,7 | 5,0 |

4.8. Мероприятия, выполняемые сетевой организацией в целях повышения качества обслуживания потребителей.

- Организованы информационные стенды с указанием информации об оказываемых услугах;

- Вход в центр обслуживания потребителей оборудован для людей с ограниченными возможностями;

- Сведение к минимуму количество посещений потребителя в центр обслуживания потребителей.

4.9. Информация по обращениям потребителей.

| № | Идентификационный номер обращения | Дата обращения | Время обращения | Форма обращения |  |  |  |  | Обращения |  |  |  |  |  | Обращения потребителей, содержащие жалобу |  |  |  |  |  |  | Обращения потребителей, содержащие заявку на оказание услуг |  |  |  | Факт получения потребителем ответа |  |  | Мероприятия по результатам обращения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Очное обращение | Заочное обращение посредством телефонной связи | Заочное обращение посредством сети Интернет | Письменное обращение посредством почтовой связи | Прочее | Оказание услуг по передаче электрической энергии | Осуществление технологического присоединения | Коммерческий учет электрической энергии | Качество обслуживания потребителей | Техническое обслуживание электросетевых объектов | Прочее | Качество услуг по передаче электрической энергии | Качество электрической энергии | Осуществление технологического присоединения | Коммерческий учет электрической энергии | Качество обслуживания потребителей | Техническое обслуживание электросетевых объектов | Прочее | По технологическому присоединению | Заключение договора на оказание услуг по передаче электроэнергии | Организация коммерческого учета электроэнергии | Прочее | Заявителем был получен исчерпывающий ответ в установленные сроки | Заявителем был получен исчерпывающий ответ с нарушением сроков | Обращение оставлено без ответа | Выполненные мероприятия по результатам обращения | Планируемые мероприятия по результатам обращения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|  |  | 2018 |  | 7316 |  | 23 | 3785 |  | 2941 | 844 | 4584 |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 3 |  |  | 2691 | 2 | 0 |  | + |  |  | + |  |

Заместитель генерального директора

по техническим вопросам                                                                                                                                        А.А. Тарасов

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Информация о качестве обслуживания потребителей услуг

Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» за 2018 год.

| Должность | Подпись | Дата | ФИО | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Главный инженер |  |  | В.Д. Реймер |  |
| Начальник СТЭЭ |  |  | В.Ю. Беккер |  |
| Начальник ПС |  |  | Д.А. Сутягин |  |
| Начальник СНП |  |  | Е.А. Филимонов |  |