## Лист1
Приложение N 5
к приказу Министерства промышленности и энергетики Саратовской области
от " 31 " октября 2019 г. N 316
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации на год 2019
ЗАО "Саратовское предприятие городских электрических сетей"
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей |  |  |  |  | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики |  |  | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности
|  |  | Показатель увеличения мощности силовых трансформаторов, не связанного с осущетвлением технологического присоединения к электрическим сетям (∆РТР6-10 ), МВА | Показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на подстанциях в рамках осущетвления технологического присоединения к электрическим сетям (∆РТП ТР6-10 ), МВА | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осущетвлениемтехнологического присоединения к электрическим сетям (∆LЛЭП0,4 ), км | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осущетвления технологического присоединения к электрическим сетям (∆LТП ЛЭП0,4 ), км | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осущетвления технологического присоединения к электрическим сетям (∆LЛЭП6-10 ), км | Показатель замены силовых трансформаторов (РЗ ТР6-10), МВА | Показатель замены линий электропередачи (LЗ ЛЭП0,4), км | Показатель замены линий электропередачи (LЗ ЛЭП6-10), км | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры (Фит) | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение текущей деятельности сетевой организации (Фхо)
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2
0 | Всего по инвестиционной программе, в том числе: | нд | 1.23 | 5.96 | 0.215 | 24.271 | 13.825 | 4.73 | 16.674 | 31.394 | 1.5225 | 262.0126
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | 0 | 5.96 | 0 | 24.271 | 13.825 | 4.1 | 10.512 | 0 | 0 | 155.9333
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 6.162 | 31.394 | 1.5225 | 55.342
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | 1 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6643
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.073
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | нд | 0 | 5.96 | 0 | 24.271 | 13.825 | 4.1 | 10.512 | 0 | 0 | 155.9333
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | нд | 0 | 5.96 | 0 | 24.271 | 13.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.52
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | G_ТМ15_0001 | нд | 0 | нд | 4.243 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.5268
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | G_ТМ150_0001 | нд | 2.7 | нд | 11.533 | 4.134 | нд | нд | нд | нд | 55.1977
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | G_ТБ150_0001 | нд | 3.26 | нд | 8.495 | 9.691 | нд | нд | нд | нд | 53.7955
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов том числе:электросетевого хозяйства всего, в том числе | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 10.512 | 0 | 0 | 35.4133
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | G_Р_0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 10.512 | 0 | 0 | 35.4133
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 6.162 | 31.394 | 1.5225 | 55.342
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 13.4422
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 12.7192
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-902 замена трансформатора (400кВА на 630кВА) | G_ТП0122 | 0.23 | нд | нд | нд | нд | 0.63 | нд | нд | нд | 0.63002
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-668 замена оборудования (РВ на ВНА) | G_ТП0118 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15443
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-249 замена оборудования (КСО-3 на КСО-394) | G_ТП0119 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.53729
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-351 замена оборудования (КСО-3 на КСО-394; ЩО-59 на ЩО-70) | G_ТП0120 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6541
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1374 замена оборудования ( КСО-3 на КСО-394) | G_ТП0121 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8226
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1996 замена оборудования ( ЩО-59 на ЩО-70, трансформаторов) | G_ТП0122 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4675
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-315 замена оборудования (КСО-3 на КСО-394, ЩО-59 на ЩО-70, трансформаторов) | G_ТП0123 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.46
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1456 замена оборудования ( КСО-3 на КСО-394, трансформаторов) | G_ТП0124 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3858
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1571 уст-ка ячейки КСО со ЗНОЛ и прибора учета | G_ТП0125 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23779
1.2.1.1 | Реконструкция ТП- 856 замена камер КСО на КСО -394 (3-линейных, 1-й на транс-тор) | G_ТП0126 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.60044
1.2.1.1 | Реконструкция РП - Елшанский (уст-ка 4-х вакуумных выключателей в яч. №5(к ТП-661 I с.ш.) и №18 (к ТП - 661 Iiс.ш.), яч. 17 и в яч.№3 ) | G_ТП0127 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7692
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-373 замена панелей на ЩО-70 | G_ТП0123 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-445 замена панелей на ЩО-70 | G_ТП0124 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция РП- Силикатный замена панелей на ЩО - 70 | G_ТП0125 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-788 замена панелей на ЩО-70 | G_ТП0126 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП- 1054 замена панелей на ЩО-70 | G_ТП0127 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП -599 замена панелей на ЩО -70 | G_ТП0128 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП -604 замена панелей на ЩО -70 | G_ТП0129 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-968 замена панелей на ЩО-70 | G_ТП0130 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-425 замена трансформатора (250кВА на 250кВА) | G_ТП0038 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-429 замена трансформатора (320кВА на 400кВА) | G_ТП0040 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1027 замена трансформатора (250кВА на 400кВА) | G_ТП0131 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-113 замена трансформатора (250кВА на 400кВА) | G_ТП0132 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-242 замена трансформатора (250кВА на 400кВА) | G_ТП0133 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1223 замена трансформатора (250кВА на 400кВА) | G_ТП0134 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-138 замена трансформатора (320кВА на 400кВА) | G_ТП0135 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.723
1.2.1.2 | Реконструкция РП-Мост | G_РП0014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция РП-Елшанский | G_РП0003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация РП-Северный | G_РП0010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция РП-Дачный | G_РП0004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция РП-615 | G_РП0005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция РП-Реакторный | G_РП0007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация РП-Завокзальный | G_РП0015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.531
1.2.1.2 | Модернизация РП-Дачный | G_РП0009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.192
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.162 | 31.394 | 0 | 41.8998
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.861 | 4.112 | 0 | 21.257
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ ф.628 Б п/ст Раховская-РП-Программист | G_КЛ0043 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.39 | нд | 2.0019
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-244 до ВРУ ж/дома по ул. Пугачевская,110 | G_КЛ0044 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.341 | нд | нд | 1.2716
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-645 | G_КЛ0012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.299 | нд | нд | 1.0814
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ от РП-Завокзальный до ТП-14 | G_КЛ0046 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.186 | нд | 0.95127
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-297 | G_КЛ0018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.067 | нд | нд | 0.32061
1.2.2.1 | Перевод нагрузок с ТП -1359 на ТП - 1272 | G_КЛ0060 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.356 | нд | 1.4125
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-464 до ТП-1941; от ТП-1054 до РП-Зеркальный | G_КЛ0037 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4 | нд | 8.8896
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП - 123 до ВРУ ж/дома по ул. Танкистов, д. 68 | G_КЛ0047 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.097946
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ -0,4кВ от РУ - 0,4кВ ТП - 416 до ВРУ ж/дома №67 по ул. Танкистов; до ВРУ ж/дома №65 А" по ул. Танкистов, КЛ -0,4кВ между ВРУ ж/дома № 67 по ул. Танкстов и ж/дома № 65 "А" по ул. Танкистов | G_КЛ0048 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22872
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ - 0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП - 1202 на опору ВЛ-0,4кВ (для перевода нагрузок с ТП - 480 на ТП - 1202 | G_КЛ0049 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16216
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ - 0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП - 707 на опору ВЛ-0,4кВ (для перевода нагрузок с ТП - 420 на ТП - 707) | G_КЛ0050 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17303
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ - 0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП - 255 до проектируемого ШРС по ул. Сакко и Ванцетти, д. 48 | G_КЛ0055 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.073 | нд | нд | 0.57434
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ - 0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП - 888 до ВРУ д/сада № 64 по адресу: ул. Увекская, д. 106 "Б" | G_КЛ0056 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63 | нд | нд | 1.6782
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-1341 до ВРУ ж.д. по ул.Шарковка,3 | G_КЛ0057 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.451 | нд | нд | 1.6003
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-81 до ШРС-1 по ул.Мирный переулок,11 | G_КЛ0058 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1374
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ от П/ст Мельзаводская до РП-Волгарь | G_КЛ0059 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35413
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ -10кВ ТП 1310 до врезки в КЛ - 10кВ направления РП - Репин - РП - Гусельский | G_КЛ0054 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5 | нд | 0.19549
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ - 0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП - 1417 до ВРУ ж/дома по адресу: ул. Чернышевского, д. 145 | G_КЛ0051 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28 | нд | 0.12636
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ -6кВ РП - Пролетарский - ТП - 122 (Iiс.ш.) | G_КЛ0053 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от РП-Трудовой до ТП-1047 | G_КЛ0022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.301 | 27.282 | 0 | 20.6428
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ от РП-Тюльпан до ТП-661 | G_ВЛ0022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 27.282 | нд | 9.2808
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-958 | G_ВЛ0025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.643 | нд | нд | 2.9563
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-1035 | G_ВЛ0033 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.077 | нд | нд | 2.4905
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РП-Горный | G_ВЛ0035 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.915 | нд | нд | 1.6206
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-445 | G_ВЛ0032 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.666 | нд | нд | 0.43093
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-91 | G_ВЛ0024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27995
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-224 | G_ВЛ0049 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.37507
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-154 | G_ВЛ0041 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36333
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-266 | G_ВЛ0066 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4387
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-227 | G_ВЛ0065 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.40654
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-1359 с переводом нагрузок на ТП-1272 | G_ВЛ0063 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5225 | 0
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5225 | 0
1.2.3.1 | Установка счетчиков повышенного класса точности на опорах для абонентов сети ВЛ-0,4кВ от ТП-958 | G_СЧ0004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5225 | нд
1.2.3.1 | Установка счетчиков повышенного класса точности на опорах для абонентов сети ВЛ-0,4кВ от РП-Горный | G_СЧ0005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд
1.2.3.1 | Установка счетчиков повышенного класса точности | G_СЧ0003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | 1 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6643
1.4 | Строительство РП-Завокзальный | G_РПН0001 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 29.8459
1.4 | Строительство ТП по ул. Дубовая | G_РПН0002 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.299
1.4 | Сторительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-1140 | G_ВЛН0001 | нд | нд | 0.215 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.51944
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.073
1.6 | Покупка автогидроподъемника | G_П0046 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.2868
1.6 | Покупка автомобиля УАЗ Профи | G_П0068 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1
1.6 | Покупка автомобиля УАЗ 374195 | G_П0069 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1
1.6 | Покупка автомобиля Renault Logan | G_П0070 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4564
1.6 | Покупка автомобиля КамАЗ | G_П0047 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Покупка Газель "Фургон" | G_П0048 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Покупка автомобиль Лада | G_П0049 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | ТП-845 (44г.п.) | G_П0043 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | КЛ-10кВ ТП-43 до ТП-44 | G_П0044 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Реконструкция производственной базы ЗАО "СПГЭС" по пр.Энтузиастов,64а | G_П0069 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4928
1.6 | Строительство производственного здания для размещения сетевого участка ЗАО "СПГЭС" в 11 мкр. Пос.Солнечный-2 | G_П0055 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Строительство сети газопотребления зданий производственной базы ЗАО "СПГЭС" по пр.Энтузиастов,64а | G_П0071 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.44873
1.6 | Приобретение оборудования для газоснабжения здания по пр. Энтузиастов, 64а | G_П0072 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.44695
1.6 | Приобретение материалов для газоснабжения производственной базы, пр. Энтузиастов, 64А | G_П0073 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.096802
1.6 | Строительство внешних кабельных линий связи, по адресу ул. Пензенская/пр. Энтузиастов, 32/пр. Энтузиастов, 64А | G_П0074 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.45262
1.6 | Монтаж системы вентиляции производственной базы, пр. Энтузиастов, 64А | G_П0075 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.098084
1.6 | Монтаж дымовых и вентиляционных, каналовпроизводственной базы, пр. Энтузиастов, 64А | G_П0076 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19374