Информация о качестве обслуживания потребителей услуг

Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» за 2019 год.

# 1. Общая информация о сетевой организации

1.1. Количество потребителей услуг сетевой организации (далее - потребители) с разбивкой по уровням напряжения, категориям надежности потребителей и типу потребителей (физические или юридические лица), а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.

|  | Наименование | 2018 год |  |  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  |  | Динамика к 2018 году |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СН2 |  |  | НН |  |  | СН2 |  |  | НН |  |  | СН2 |  |  | НН |  |  |
|  |  | I категор. надеж. | II категор. надеж. | III категор. надеж. | I категор. надеж. | II категор. надеж. | III категор. надеж. | I категор. надеж. | II категор. надеж. | III категор. надеж. | I категор. надеж. | II категор. надеж. | III категор. надеж. | I категор. надеж. | II категор. надеж. | III категор. надеж. | I категор. надеж. | II категор. надеж. | III категор. надеж. |
| 1 | Количество потребителей услуг сетевой организации, всего, в том числе | 13 | 1 172 | 8 001 | 6 | 1 541 | 76121 | 12 | 1 214 | 7 950 | 6 | 1 743 | 76907 | -1 | 42 | -51 | 0 | 202 | 786 |
| 2 | Физические лица | 0 | 10 | 261 | 0 | 0 | 54214 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 54598 | 0 | -10 | 10 | 0 | 0 | 384 |
| 3 | Юридические лица | 13 | 1 162 | 7 740 | 6 | 1 541 | 21907 | 12 | 1 214 | 7 679 | 6 | 1 743 | 22309 | -1 | 52 | -61 | 0 | 202 | 402 |

1.2. Количество точек поставки всего и точек поставки, оборудованных приборами учета электрической энергии, с разбивкой: физические лица, юридические лица, вводные устройства (вводно-распределительное устройство, главный распределительный щит) в многоквартирные дома, бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства, приборы учета с возможностью дистанционного сбора данных, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.

| Наименование | Показатель | Состояние систем учета в 2018 году |  |  |  | Состояние систем учета в 2019 году |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего точек поставки | В т.ч. точки поставки оборудованные приборами учета | В т.ч. точки поставки не оборудованные приборами учета | в т.ч. в составе системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных | Всего точек поставки | В т.ч. точки поставки оборудованные приборами учета | В т.ч. точки поставки не оборудованные приборами учета | в т.ч. в составе системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 год | Динамика к 2018 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Юридические лица | Точек учета, шт. | 23 970 | 23970 | 0 | 1 042 | 24 522 | 24 522 | 0 | 3 224 | 2 182 |
|  | % от общего числа точек учета |  | 100,00% | 0,00% | 4,35% |  | 100,00% | 0,00% | 13,15% | 8,8% |
| Ввода в многоквартирные дома | Точек учета, шт. | 8 399 | 6 975 | 1 424 | 2 779 | 8 441 | 8441 | 0 | 1 890 | -889 |
|  | % от общего числа точек учета |  | 83,05% | 16,95% | 33,09% |  | 100,00% | 0,00% | 22,39% | -18,3% |
| Потребители-граждане (частные домовладения) | Точек учета, шт. | 54 485 | 49 896 | 4 589 | 1 173 | 54 869 | 49 197 | 5 672 | 1 887 | 714 |
|  | % от общего числа точек учета |  | 91,58% | 8,42% | 2,15% |  | 89,66% | 10,34% | 3,44% | 1,29% |
| Бесхозные сети | Точек учета, шт. |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
|  | % от общего числа точек учета |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% | 0,00% |
| Всего | Точек учета, шт. | 86 854 | 80 841 | 6 013 | 4 994 | 87 832 | 82 160 | 5 672 | 7 629 |  |

1.3. Информация об объектах электросетевого хозяйства сетевой организации: длина воздушных линий (далее - ВЛ) и кабельных линий (далее - КЛ) с разбивкой по уровням напряжения, количество подстанций 110 кВ, 35 кВ, 6(10) кВ в динамике относительно года, предшествующего отчетному.

| Наименование | Уровень напряжения | Рабочее напряжение | Ед. изм. | на 01.01.2019 г. | на 01.01.2020 г. | Динамика, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздушные ЛЭП | НН | 0,4 кВ | км. | 842,047 | 847,283 | 0,6% |
|  | СН2 | 6 кВ | км. | 8,450 | 7,875 | -7,3% |
|  |  | 10 кВ | км. | 25,985 | 24,086 | -7,9% |
| Кабельные линии | НН | 0,4 кВ | км. | 641,972 | 652,466 | 1,6% |
|  | СН2 | 6 (10) кВ | км. | 2 203,604 | 2216,366 | 0,6% |
| Распределительные пункты и трансформаторные подстанции | СН2 | 6 (10) кВ | шт. | 1 836 | 1841 | 0,3% |

1.4. Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства сетевой организации с разбивкой по уровням напряжения и по типам оборудования, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.

| Наименование объекта электросетевого хозяйства | на 01.01.2019 г. | на 01.01.2020 г. |
| --- | --- | --- |
| Трансформаторы | 69,42% | 69,45% |
| Коммутационные аппараты | 53,47% | 53,41% |
| Общий износ | 61,44% | 61,43% |
| ВЛ-0,4 кВ | 48,41% | 48,13% |
| ВЛ-6/10 кВ | 70,80% | 70,94% |
| КЛ-0,4 кВ | 51,90% | 51,86% |
| КЛ-6/10 кВ | 44,49% | 44,56% |
| Общий износ | 53,90% | 53,87% |

# 2. Информация о качестве услуг по передаче электрической энергии

2.1. Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом по сетевой организации в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.

| N | Показатель | Значение показателя, годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | Динамика изменения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии | 1,8 | 2,07 | 15% |
| 1.1 | ВН (110 кВ и выше) |  |  |  |
| 1.2 | СН1 (35-60 кВ) |  |  |  |
| 1.3 | СН2 (1-20 кВ) | 0,06 | 0,07 | 17% |
| 1.4 | НН (до 1 кВ) | 1,74 | 2,00 | 15% |
| 2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии | 1,48 | 1,27 | -14% |
| 2.1 | ВН (110 кВ и выше) |  |  |  |
| 2.2 | СН1 (35-60 кВ) |  |  |  |
| 2.3 | СН2 (1-20 кВ) | 0,05 | 0,04 | -20% |
| 2.4 | НН (до 1 кВ) | 1,43 | 1,23 | -14% |
| 3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) | 6,07 | 3,06 | -50% |
| 3.1 | ВН (110 кВ и выше) |  |  |  |
| 3.2 | СН1 (35-60 кВ) |  |  |  |
| 3.3 | СН2 (1-20 кВ) | 0,19 | 0,10 | -47% |
| 3.4 | НН (до 1 кВ) | 5,88 | 2,06 | -65% |
| 4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) | 1,54 | 0,5 | -68% |
| 4.1 | ВН (110 кВ и выше) |  |  |  |
| 4.2 | СН1 (35-60 кВ) |  |  |  |
| 4.3 | СН2 (1-20 кВ) | 0,05 | 0,02 | -60% |
| 4.4 | НН (до 1 кВ) | 1,49 | 0,48 | -68% |
| 5 | Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 0 |  |
| 5.1 | В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 0 |  |

2.2. Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях повышения качества оказания услуг по передаче электрической энергии в отчетном периоде.

В целях повышения качества оказания услуг по передаче электрической энергии в 2019 году были выполнены следующие мероприятия:

- Построены 19 трансформаторных подстанций, отремонтированы 158 трансформаторных подстанций, реконструированы 20 трансформаторных подстанций;

- Проложено 21,069 км кабельных линий 6-10 кВ, 11,56 км кабельных линий 0,4кВ, 6,671 км воздушных линий 0,4кВ;

- Выполнен капитальный ремонт КЛ-6-10кВ – 2,089 км, КЛ-0,4кВ – 1,164 км, ВЛ-0,4кВ – 11,988 км;

- Реконструировано 13,588 км - ВЛ-0,4кВ, 3,005 км – КЛ-6-10кВ; 1,618 км – КЛ-0,4кВ.

- Отремонтированы 66 штук и выполнена замена 88 силовых трансформаторов;

2.3. Прочая информация, которую сетевая организация считает целесообразной для включения в отчет, касающаяся качества оказания услуг по передаче электрической энергии.

В течение 2019 года в ЗАО «СПГЭС» регулярно проводился входной контроль напряжения, поступающего в распределительные сети СН-II от центров питания энергосистемы.

Дополнительно выполнены измерения показателей качества электрической энергии на 969 объектах распределительных сетей напряжением 0,4кВ.

3. Информация о качестве услуг по технологическому присоединению

3.1. Информация о наличии невостребованной мощности (мощности, определяемой как разность между трансформаторной мощностью центров питания и суммарной мощностью энергопринимающих устройств, непосредственно (или опосредованно) присоединенных к таким центрам питания, и энергопринимающих устройств, в отношении которых имеются заявки на технологическое присоединение) для осуществления технологического присоединения в отчетном периоде, а также о прогнозах её увеличения с разбивкой по структурным единицам сетевой организации и по уровням напряжения на основании инвестиционной программы такой организации.

Сетевой организацией ежеквартально размещается информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения.

Данную информацию Вы можете посмотреть на официальном сайте ЗАО «СПГЭС» в разделе «Стандарты раскрытия информации»         «Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг)»         «о техническом состоянии сетей».

3.2. Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях совершенствования деятельности по технологическому присоединению:

- автоматизация бизнес - процессов обслуживания потребителей;

- улучшение оснащения центра обслуживания потребителей.

3.3. Сведения о качестве услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям сетевой организации.

| № | Показатель | Категория присоединения потребителей услуг по передаче электрической энергии в разбивке по мощности, в динамике по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 15 кВт включительно |  |  | свыше 15 кВт и до 150 кВт включительно |  |  | свыше 150 кВт и менее 670 кВ |  |  | не менее 670 кВт |  |  | объекты по производству электрической энергии |  |  |  |
|  |  | 2018г. | 2019г. | Динамика изменения показателя, % | 2018г. | 2019г. | Динамика изменения показателя, % | 2018г. | 2019г. | Динамика изменения показателя, % | 2018г. | 2019г. | Динамика изменения показателя, % | 2018г. | 2019г. | Динамика изменения показателя, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Число заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями, штуки | 855 | 1000 | 17% | 248 | 249 | 0,4% | 70 | 73 | 4% | 18 | 15 | -17% | 0 | 0 | 0 | 1 337 |
| 2 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 780 | 927 | 19% | 218 | 224 | 3% | 61 | 69 | 13% | 14 | 13 | -7% | 0 | 0 | 0 | 1 233 |
| 3 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с нарушением сроков, подтвержденным актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3,1 | по вине сетевой организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3,2 | по вине сторонних лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Средняя продолжительность подготовки и направления проекта договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 10 | 10 | 0% | 12 | 12 | 0% | 16 | 16 | 0% | 10 | 9 | -10% | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 5 | Число заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 772 | 795 | 3% | 196 | 192 | -2% | 40 | 46 | 15% | 8 | 9 | 12% | 0 | 0 | 0 | 1 042 |
| 6 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 402 | 362 | -10% | 75 | 83 | 10% | 12 | 16 | 33% | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 462 |
| 7 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по которым произошло нарушение сроков, подтвержденное актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7,1 | по вине сетевой организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7,2 | по вине сторонних лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Средняя продолжительность исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 89 | 116 | 30% | 81 | 112 | 38% | 105 | 157 | 49% | - | 121 | - | 0 | 0 | 0 | 116 |

3.4. Стоимость технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации (не заполняется, в случае наличия на официальном сайте сетевой организации в сети Интернет интерактивного инструмента, который позволяет автоматически рассчитывать стоимость технологического присоединения при вводе параметров, предусмотренных настоящим пунктом).

# 4. Качество обслуживания

4.1. Количество обращений, поступивших в сетевую организацию (всего), обращений, содержащих жалобу и (или) обращений, содержащих заявку на оказание услуг, поступивших в сетевую организацию, а также количество обращений, по которым были заключены договоры об осуществлении технологического присоединения и (или) договоры об оказании услуг по передаче электрической энергии, а также по которым были урегулированы жалобы в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.

| № | Категория обращений потребителей | Формы обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Очная форма |  |  | Заочная форма с использованием телефонной связи |  |  | Электронная форма с использованием сети Интернет |  |  | Письменная форма с использованием почтовой связи |  |  | Прочее |  |  |
|  |  | 2018г. | 2019г. | Динамика изменения показателя, % | 2018г. | 2019г. | Динамика изменения показателя, % | 2018г. | 2019г. | Динамика изменения показателя, % | 2018г. | 2019г. | Динамика изменения показателя, % | 2018г. | 2019г. | Динамика изменения показателя, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Всего обращений потребителей, в том числе: | 7 705 | 7 184 | -7% | 4716 | 5496 | 17% | 23 | 31 | 35% | 10236 | 9858 | -4% |  |  |  |
| 1,1 | оказание услуг по передаче электрической энергии | 389 | 474 | 22% | 4716 | 5496 | 17% |  |  |  | 2 941 | 1 447 | -51% |  |  |  |
| 1,2 | осуществление технологического присоединения | 2 732 | 2 214 | -19% |  |  |  | 23 | 31 | 35% | 844 | 795 | -6% |  |  |  |
| 1,3 | коммерческий учет электрической энергии | 4 584 | 4 496 | -2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,4 | качество обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,5 | техническое обслуживание электросетевых объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,6 | прочее (указать) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6451 | 7616 | 18% |  |  |  |
| 2 | Жалобы | 6 | 6 | 0% |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 0% |  |  |  |
| 2,1 | оказание услуг по передаче электрической энергии, в том числе: |  |  |  | 36 | 32 | -11% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,1,1 | качество услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,1,2 | качество электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,2 | осуществление технологического присоединения | 3 | 0 | -100% |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | -100% |  |  |  |
| 2,3 | коммерческий учет электрической энергии | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,4 | качество обслуживания | 3 | 1 | -67% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,5 | техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,6 | прочее (указать) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Заявка на оказание услуг | 2 693 | 2 217 | -18% |  |  |  | 6 | 31 | 516% | 2 | 5 | 250% |  |  |  |
| 3,1 | по технологическому присоединению | 2 691 | 2 214 | -17% |  |  |  | 6 | 31 | 516% | 2 | 5 | 250% |  |  |  |
| 3,2 | на заключение договора на оказание услуг по передаче электрической энергии | 2 | 3 | 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,3 | организация коммерческого учета электрической энергии | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,4 | прочее (указать) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2. Информация о деятельности офисов обслуживания потребителей.

| № | Офис обслуживания потребителей | Тип офиса | Адрес местонахождения | Номер телефона, адрес электронной почты | Режим работы | Предоставляемые услуги | Количество потребителей, обратившихся очно в отчетном периоде | Среднее время на обслуживание потребителя, мин | Количество сторонних организаций на территории офиса обслуживания (при наличии указать названия организации) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ЗАО "СПГЭС" | ЦОП | 410017, г.Саратов, ул. Белоглинская, 40 | Тел. - (8452) 24-75-51, факс - (8452) 24-75-75 E-mail: spgs@spgs.ru | 8.00 - 17.00 | 1. Заключение договоров об оказании услуг по передаче электрической энергии. 2. Заключение договоров об осуществлении технологического присоединения. 3. Выдачу справок и документов (их копий), подтверждающих технологическое присоединение к сетям сетевой организации (акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон, акт об осуществлении технологического присоединения и акт согласования технологической и (или) аварийной брони). 4. Восстановление ранее выданных документов о технологическом присоединении либо выдачу новых документов о технологическом присоединении при невозможности восстановления ранее выданных технических условий; 5. Установку, замену и (или) эксплуатацию приборов учета. | - | 15 | ООО "СПГЭС" |

4.3. Информация о заочном обслуживании потребителей посредством телефонной связи.

| № | Наименование |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перечень номеров телефонов, выделенных для обслуживания потребителей: Номер телефона по вопросам энергоснабжения: Номера телефонов центров обработки телефонных вызовов: | номер телефона | 24-75-53, 24-75-51, 24-76-12, 24-76-61 |
| 2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей по выделенным номерам телефонов | единицы | ---------------- |
| 2.1 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, на которые ответил оператор сетевой организации | единицы | ---------------- |
| 2.2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, обработанных автоматически системой интерактивного голосового меню | единицы | ---------------- |
| 3 | Среднее время ожидания ответа потребителем при телефонном вызове на выделенные номера телефонов за текущий период | мин. | 0,4 |
| 4 | Среднее время обработки телефонного вызова от потребителя на выделенные телефонные номера за текущий период | мин. | 4 |

4.4. Категория обращений, в которой зарегистрировано наибольшее число обращений всего, обращений, содержащих жалобу, обращений, содержащих заявку на оказание услуг, поступивших в отчетном периоде, в соответствии с пунктом 4.1 Информации о качестве обслуживания потребителей услуг.

Наибольшее количество зарегистрированных обращений пришлось на категорию:

- Коммерческий учет электрической энергии – 4 496;

Обращений, содержащих жалобу:

- Осуществление технологического присоединения – 0;

Обращений, содержащих заявку на оказание услуг:

- По технологическому присоединению – 2 214;

4.5. Описание дополнительных услуг, оказываемых потребителю, помимо услуг, указанных в Единых стандартах качества обслуживания сетевыми организациями потребителей сетевых организаций.

Дополнительные услуги не оказываются (не предоставляются).

4.6. Мероприятия, направленные на работу с социально уязвимыми группами населения.

Центр обслуживания потребителей оборудован пандусом и кнопкой вызова. Обслуживание производится вне очереди.

4.7. Темы и результаты опросов потребителей, проводимых сетевой организацией для выявления мнения потребителей о качестве обслуживания, в рамках исполнения Единых стандартов качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций.

| Вопросы указанные в анкете |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полнота и доступность информации о деятельности | Месторасположение, график работы компании | Культура общения сотрудников | Компетентность сотрудников | Удобство способов подачи заявки на оказание услуг | Соблюдение сроков оказания услуг |
| Средний балл | Средний балл | Средний балл | Средний балл | Средний балл | Средний балл |
| 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,7 | 4,7 | 5,0 |

4.8. Мероприятия, выполняемые сетевой организацией в целях повышения качества обслуживания потребителей.

- Организованы информационные стенды с указанием информации об оказываемых услугах;

- Вход в центр обслуживания потребителей оборудован для людей с ограниченными возможностями;

- Сведение к минимуму количество посещений потребителя в центр обслуживания потребителей.

4.9. Информация по обращениям потребителей.

| № | Идентификационный номер обращения | Дата обращения | Время обращения | Форма обращения |  |  |  |  | Обращения |  |  |  |  |  | Обращения потребителей, содержащие жалобу |  |  |  |  |  |  | Обращения потребителей, содержащие заявку на оказание услуг |  |  |  | Факт получения потребителем ответа |  |  | Мероприятия по результатам обращения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Очное обращение | Заочное обращение посредством телефонной связи | Заочное обращение посредством сети Интернет | Письменное обращение посредством почтовой связи | Прочее | Оказание услуг по передаче электрической энергии | Осуществление технологического присоединения | Коммерческий учет электрической энергии | Качество обслуживания потребителей | Техническое обслуживание электросетевых объектов | Прочее | Качество услуг по передаче электрической энергии | Качество электрической энергии | Осуществление технологического присоединения | Коммерческий учет электрической энергии | Качество обслуживания потребителей | Техническое обслуживание электросетевых объектов | Прочее | По технологическому присоединению | Заключение договора на оказание услуг по передаче электроэнергии | Организация коммерческого учета электроэнергии | Прочее | Заявителем был получен исчерпывающий ответ в установленные сроки | Заявителем был получен исчерпывающий ответ с нарушением сроков | Обращение оставлено без ответа | Выполненные мероприятия по результатам обращения | Планируемые мероприятия по результатам обращения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|  |  | 2019 |  | 7184 | 5496 | 31 | 9858 | 7616 | 1447 | 795 | 4496 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 2214 | 3 | 0 |  | + |  |  | + |  |