## Кабели2019
Внеплановые отключения КЛ 6-10 кВ
Дата отключеиия | Внеплановые отключения 6-10 кВ | Дата включеиия
2019-01-01 | РП-Док-1922-I | 2019-01-01
2019-01-03 | 6/608 | 2019-01-03
2019-01-03 | 7/626 | 2019-01-03
2019-01-03 | 7/624-РП-Общепит-II-РП-Крымский-II | 2019-01-03
2019-01-03 | 20/607 | 2019-01-03
2019-01-05 | РП-Диагностика-II-1564-II | 2019-01-05
2019-01-05 | Т/1002-РП-Северный-II-152-II | 2019-01-05
2019-01-06 | РП-Самолет-930-II | 2019-01-06
2019-01-06 | РП-Северный-1224-II | 2019-01-06
2019-01-09 | РП-Комсомольский-482 | 2019-01-09
2019-01-09 | А/613 | 2019-01-09
2019-01-09 | РП-Рабочий-I-594-I | 2019-01-09
2019-01-09 | РП-Силикатный-1705 | 2019-01-09
2019-01-09 | РП-625-РП-АТС | 2019-01-09
2019-01-10 | Зат/603-РП-Трудовой-1288-I | 2019-01-10
2019-01-11 | РП-Гвардейский-902-I ∟694 | 2019-01-11
2019-01-16 | РП-Строймаш-1347 | 2019-01-16
2019-01-17 | РП-Проммаш-II-РП-Базовый-II | 2019-01-17
2019-01-17 | Пищ/1010-РП-Сокурский-II-РП-Базовый-II | 2019-01-17
2019-01-18 | М/1004-РП-Авангард-743 | 2019-01-18
2019-01-21 | РП-АТС-II-РП-625-II | 2019-01-21
2019-01-25 | РП-Антонова-I-806-I | 2019-01-25
2019-01-25 | РП-Степной-I-1265-I | 2019-01-25
2019-01-25 | РП-Проммаш-I-РП-Базовый-I-оп.№1 | 2019-01-25
2019-01-25 | РП-Петровский-II-1561-II ∟1980-II | 2019-01-25
2019-01-25 | Т/1015-РП-Алексеевский-1928-II | 2019-01-25
2019-01-26 | Т/1017-РП-Стрелка-1024-II | 2001-01-26
2019-01-30 | РП-Строймаш-1347-II | 2019-01-30
Итого за январь-28
2019-02-01 | Ст/601 | 2019-02-01
2019-02-02 | РП-Верхний-461 | 2019-02-02
2019-02-05 | РП-Динамо-71-I | 2019-02-05
2019-02-06 | РП-Радищевский-1575-II | 2019-02-06
2019-02-08 | РП-Топольчанский-I-699-I | 2019-02-08
2019-02-08 | Зат/604 | 2019-02-08
2019-02-09 | Р/603-РП-Горный-II-1271-II ∟50-II | 2019-02-09
2019-02-09 | РП-Ипподромный-522 | 2019-02-09
2019-02-09 | РП-Зеркальный-588 | 2019-02-09
2019-02-10 | РП-Станок-II-817 | 2019-02-10
2019-02-12 | СВ/1019-РП-Ипподромный-II-1660 | 2019-02-12
2019-02-17 | РП-Тарховский-1875-I | 2019-02-17
2019-02-18 | РП-Проммаш-I-РП-Базовый-I-ВЛ-10 кВ | 2019-02-18
2019-02-19 | Пищ/1011-РП-Сокурский-I-686-I | 2019-02-19
2019-02-22 | РП-Кожзавод-1520/227 | 2019-02-22
2019-02-22 | РП-Пролетарский-1190-II | 2019-02-22
2019-02-24 | ГРЭС/637 | 2019-02-24
2019-02-25 | Р/614 | 2019-02-25
2019-02-28 | 3/632, РП-Рокотовский-I-745-I | 2019-02-28
2019-02-28 | Тр/1002 | 2019-02-28
Итого за февраль-20
2019-03-02 | РП-Ипподромный-522-II-184 | 2019-03-02
2019-03-05 | РП-Заводской-1395 | 2019-03-05
2019-03-06 | Е-II/1008-РП-Буровой-II-1206-II | 2019-03-06
2019-03-07 | СВ/1034-РП-Техстекло-1140 РП-Вольский-313 | 2019-03-07
2019-03-08 | Мз/616-РП-Первомайский-II-1221-II | 2019-03-08
2019-03-10 | РП-Красноармейский-341 | 2019-03-10
2019-03-10 | 5/1001-РП-Тверской-1362 РП-Красноармейский-303 | 2019-03-10
11.13.19 | РП-Завокзальный-1223 | 11.13.19
2019-03-12 | 4/606 | 2019-03-12
2019-03-12 | РП-Верхний-128/850 | 2019-03-12
2019-03-12 | СВ/1034-РП-Техстекло-1140 РП-Вольский-313 | 2019-03-12
2019-03-13 | РП-Проммаш-1993-I | 2019-03-13
2019-03-14 | СВ/1019-РП-Ипподромный-II-522-II | 2019-03-14
2019-03-16 | Т/1004-РП-Алексеевский-1783-I Т/1015-РП-Алексеевский-II-1783-II | 2019-03-16
2019-03-16 | РП-Юбилейный-II-737-II | 2019-03-16
2019-03-17 | РП-Вольский-II-945-II | 2019-03-17
2019-03-19 | 7/613 | 2019-03-19
2019-03-20 | РП-Полярный-581 РП-Пугачевский-I-207-I ∟579 | 2019-03-20
2019-03-20 | 654 | 2019-03-20
2019-03-20 | РП-Нагорный-I-РП-НовоАстраханский-I | 2019-03-20
2019-03-20 | РП-Кожзавод-1134-I | 2019-03-20
2019-03-22 | Т/1002-РП-Северный-II-1018-II ∟1224-II | 2019-03-22
2019-03-22 | Е-II/1008 | 2019-03-22
2019-03-24 | РП-Док-1389 | 2019-03-24
2019-03-26 | Пищ/1011-РП-Сокурский-I-686-I ∟ 1458 | 2019-03-26
2019-03-26 | СВ/1024-РП-Рижский-I-РП-Репин-I | 2019-03-26
2019-03-26 | РП-Тарховский-1252-II | 2019-03-26
2019-03-27 | Г/620 | 2019-03-27
2019-03-27 | 7/603 | 2019-03-27
2019-03-27 | СВ/1011-РП-Зеркальный-II-464-II | 2019-03-27
2019-03-28 | РП-Ипподромный-I-317 | 2019-03-28
2009-03-28 | РП-Проммаш-I-РП-Базовый-I-1998-I | 2009-03-28
2019-03-30 | РП-Гвардейский-II-902-II | 2019-03-30
2019-03-31 | РП-Верхний-253-I | 2019-03-31
2019-03-31 | Ж/1011 | 2019-03-31
Итого за март - 35
2019-04-01 | РП-Тарховский-II-1252-II ∟1316-II | 2019-04-01
2019-04-05 | СВ/1013 | 2019-04-05
2019-04-05 | СВ/1016 РП-Рижский-1539 | 2019-04-05
2019-04-05 | СВ/1018 РП-Зеркальный-II-464-II | 2019-04-05
2019-04-06 | Е-II/1029-РП-Буровой-I-РП-Магистральный-I | 2019-04-06
2019-04-06 | РП-Южный-II-1880-II | 2019-04-06
2019-04-07 | РП-Порт-88 | 2019-04-07
2019-04-07 | РП-Стадион-II-685-II | 2019-04-07
2019-04-07 | РП-Порт-1817-II | 2019-04-07
2019-04-07 | РП-Самолет-I-1431-I | 2019-04-07
2019-04-08 | РП-Зеркальный-588 | 2019-04-08
2019-04-08 | РП-Рижский-1052 | 2019-04-08
2019-04-08 | РП-Ипподромный-1660 | 2019-04-08
2019-04-08 | РП-Рижский-I-РП-Репин-I | 2019-04-08
2019-04-09 | ТЭЦ/647 | 2019-04-09
2019-04-09 | РП-НСГ-II-734-II | 2019-04-09
2019-04-09 | 3/636-РП-Стадион-I-1434-I | 2019-04-09
2019-04-09 | 3/632-РП-Рокотовский-519 | 2019-04-09
2019-04-09 | 1947-1355 | 2019-04-09
2019-04-10 | 6/604 | 2019-04-10
2019-04-10 | РП-Петровский-746 | 2019-04-10
2019-04-10 | РП-Чернышевский-1134/1030 | 2019-04-10
2019-04-11 | Ст/611 | 2019-04-11
2019-04-11 | Жр/1010-РП-Элита-II-834-II РП-Батавин-II-860-II | 2019-04-11
2019-04-12 | А/617 | 2019-04-12
2019-04-12 | 7/612-РП-Азинский-509А | 2019-04-12
2019-04-12 | РП-Южный-799-I | 2019-04-12
2019-04-14 | РП-Самолет-II-1008-II | 2019-04-14
2019-04-15 | ТЭЦ/605 | 2019-04-15
2019-04-15 | РП-Пролетарский-1190-II | 2019-04-15
2019-04-15 | СВ/1012-РП-Рижский-II-1594-II | 2019-04-15
2019-04-17 | РП-Вышивка-II-690 | 2019-04-17
2019-04-17 | РП-Станционный-572 | 2019-04-17
2019-04-17 | РП-Станок-933-I | 2019-04-17
2019-04-19 | 7/623-РП-Комсомольский-878-I | 2019-04-19
2019-04-19 | РП-Крекинг-I-931-I | 2019-04-19
2019-04-20 | РП-Пролетарский-II-122-II | 2019-04-20
2019-04-20 | РП-633-23 | 2019-04-20
2019-04-20 | РП-Чернышевский-1084-I | 2019-04-20
2019-04-20 | РП-Силикатный-762-I | 2019-04-20
2019-04-21 | РП-Строитель-II-1255-II | 2019-04-21
2019-04-21 | РП-Панфиловский-II-1922 | 2019-04-21
2019-04-24 | РП-Кожзавод-1124-I ∟1134-I ∟227/1520 | 2019-04-24
2019-04-24 | РП-Пролетарский-I-РП-Метизный-I-386-I | 2019-04-24
2019-04-24 | ТЭЦ/645 | 2019-04-24
2019-04-25 | РП-Диагностика-РП-625-I | 2019-04-25
2019-04-26 | РП-Полярный-581-II | 2019-04-26
2019-04-26 | РП-Пугачевский-I-579-II | 2019-04-26
2019-04-26 | РП-Диагностика-РП-625-I | 2019-04-26
2019-04-26 | РП-Станционный-572 | 2019-04-26
2019-04-26 | Пищ/1011 | 2019-04-26
2019-04-26 | Пищ/1010 | 2019-04-26
2019-04-27 | РП-Зеркальный-588 | 2019-04-27
2019-04-27 | РП-Рабочий-I-594-I РП-Братиславский-I-1915-I/582-I ∟355 | 2019-04-27
2019-04-27 | Е-II/1029-РП-Буровой-I-1056-I | 2019-04-27
2018-04-28 | РП-Степной-II-1196-II | 2018-04-28
2019-04-28 | РП-Элита-II-834-II | 2019-04-28
2019-04-29 | РП-Вольский-831 | 2019-04-29
2019-04-29 | РП-Южный-799-I | 2019-04-29
2019-04-30 | 4/601-РП-Кирпичный-II-609-II РП-Весенний-II-605-II | 2019-04-30
2019-04-30 | 4/605 | 2019-04-30
2019-04-30 | 4/615 | 2019-04-30
2019-04-30 | РП-Симбирский-I-1129-II | 2019-04-30
2019-04-30 | РП-Строитель-I-РП-Панфиловский-I-1413 | 2019-04-30
2019-04-30 | Жр/1012-РП-Тарховский-II-1252-II | 2019-04-30
Итого за апрель - 65
2019-05-01 | РП-Волжский-РП-АТС-I-1349-I | 2019-05-01
2019-05-01 | РП-611-356 | 2019-05-01
2019-05-02 | РП-Элита-I-834-I | 2019-05-02
2019-05-02 | РП-Степной-1196-I | 2019-05-02
2019-05-02 | РП-Солнечный-696-II | 2019-05-02
2019-05-02 | СВ/1018-РП-Зеркальный-331 | 2019-05-02
2019-05-03 | РП-Красноармейский-341 | 2019-05-03
2019-05-04 | РП-Кожзавод-1520/227 | 2019-05-04
2019-05-04 | СВ/1024-РП-Рижский-1543-II | 2019-05-04
2019-05-04 | РП-Ипподромный-522-II | 2019-05-04
2019-05-06 | СВ/1034-РП-Техстекло-I-285-I | 2019-05-06
2019-05-06 | РП-Южный-II-1340-II | 2019-05-06
2019-05-07 | РП-Моторный-819 | 2019-05-07
2019-05-07 | Е-II/1007 | 2019-05-07
2019-05-07 | Е-II/1017-вручную | 2019-05-07
2019-05-07 | РП-Клинический-1747 | 2019-05-07
2019-05-09 | РП-Юбилейный-I-1326-I | 2019-05-09
2019-05-10 | РП-Гвардейский-I-902-I | 2019-05-10
2019-05-10 | РП-Одесский-II-593-II | 2019-05-10
2019-05-10 | СЗ/1036-РП-Гвардейский-629 | 2019-05-10
2019-05-10 | 5/1001-РП-Тверской-I-РП-Лунный-I/РП-Одесский-I | 2019-05-10
2019-05-10 | РП-Динамо-71-I | 2019-05-10
2019-05-12 | Жр/1012-РП-Солнечный-I-1229-I | 2019-05-12
2019-05-13 | РП-Солнечный-1210-I/596-I | 2019-05-13
2019-05-14 | Ж/1016-РП-Жасмин-1371-II | 2019-05-14
2019-05-14 | 3/641 | 2019-05-14
2019-05-14 | 3/631 | 2019-05-14
2019-05-15 | РП-Буровой-I-1057-I | 2019-05-15
2019-05-15 | РП-Пионерский-I-193-I | 2019-05-15
2019-05-15 | СЗ/1036 | 2019-05-15
2019-05-15 | РП-Одесский-I-583-I | 2019-05-15
2019-05-15 | РП-Гвардеский-I-704-I | 2019-05-15
2019-05-16 | РП-Проммаш-I-РП-Базовый-I | 2019-05-16
2019-05-17 | Пищ/1010-РП-Сокурский-II-686-II | 2019-05-17
2019-05-17 | СЗ/1042 | 2019-05-17
2019-05-17 | РП-Проммаш-1993-I | 2019-05-17
2019-05-17 | РП-Международный-598-II | 2019-05-17
2019-05-17 | А/613-РП-Рабочий-254 | 2019-05-17
2019-05-18 | РП-Силикатный-436 | 2019-05-18
2019-05-18 | РП-Чернышевский-яч.№17 | 2019-05-18
2019-05-18 | 7/605-РП-Общепит-I-1857-I | 2019-05-18
2019-05-18 | РП-Полярный-581 | 2019-05-18
2019-05-22 | РП-Фрунзенский-II-1154-II | 2019-05-22
2019-05-22 | РП-Белоглинский-1466 | 2019-05-22
2019-05-22 | РП-Горный-I-720-I | 2019-05-22
2019-05-22 | РП-608-III-331 | 2019-05-22
2019-05-22 | РП-Вольский-862 | 2019-05-22
2019-05-22 | РП-Верхний-1360 | 2019-05-22
2019-05-24 | РП-Строймаш-I-1347-I | 2019-05-24
2019-05-24 | РП-Первомайский-II-1221-II | 2019-05-24
2019-05-25 | РП-Вышивка-II-690 | 2019-05-25
2019-05-26 | Т/1015-РП-Алексеевский-1928-II | 2019-05-26
2019-05-27 | РП-Буровой-1965-II | 2019-05-27
2019-05-27 | РП-Строитель-II-РП-Панфиловский-II-1296-II | 2019-05-27
2019-05-27 | РП-Пионерский-1411-II | 2019-05-27
2019-05-27 | РП-Буровой-II-1056-II ∟РП-Магистральный-II | 2019-05-27
2019-05-27 | РП-Тарховский-I-10316-I/692-I | 2019-05-27
2019-05-28 | СВ/1018-РП-Зеркальный-I-464-I | 2019-05-28
2019-05-28 | СВ/1027-РП-Вышивка-1120 | 2019-05-28
2019-05-28 | 4/606 | 2019-05-28
2019-05-28 | Жр/1012-РП-Тарховский-II-1274-II | 2019-05-28
2019-05-29 | РП-Зеркальный-II-464-I | 2019-05-29
2019-05-29 | РП-Рижский-II-РП-Репин-II-1245 | 2019-05-29
2019-05-30 | СВ/1048-РП-Техстелко-II-285-II | 2019-05-30
2019-05-30 | РП-Красноармейский-1377 | 2019-05-30
2019-05-31 | Жр/1012-РП-Тарховский-1252-II | 2019-05-31
2019-05-31 | РП-Тарховский-I-1268-I РП-Тарховский-II-1316-II | 2019-05-31
Итого за май - 67
14, 55, 2019.06.01 | КЛ-6 ф.616 ПС-Кировская | 16, 03, 2019.06.01
21, 55, 2019.06.02 | КЛ-6 ф.626 ПС-ГПЗ | 22, 50, 2019.06.02
22, 45, 2019.06.02 | ВЛ-10 ТП-1001-РП-Тюльпан-I | 02, 46, 2019.06.03
22, 45, 2019.06.02 | ВЛ-10 ТП-1001-РП-Тюльпан-II | 02, 46, 2019.06.03
22, 45, 2019.06.02 | РП-Тюльпан-I-661-I | 23, 47, 2019.06.02
22, 45, 2019.06.02 | РП-Тюльпан-II-661-II | 05, 40, 2019.06.03
23, 15, 2019.06.02 | КЛ-6 ф.612 ПС-ГПЗ | 00, 20, 2019.06.03
23, 15, 2019.06.02 | РП-Южный-1401 | 01, 15, 2019.06.03
23, 45, 2019.06.02 | КЛ-6 ф 614 ПС-Затон | 01, 27, 2019.06.03
23, 45, 2019.06.02 | КЛ-6 ф 607 ПС-Затон | 01, 47, 2019.06.03
22, 45, 2019.06.02 | 727-1984 | 02, 58, 2019.06.03
23, 25, 2019.06.02 | РП-Вольский-862 | 03, 30, 2019.06.03
05, 25, 2019.06.03 | ВЛ 1471-II-Питомник-II-1935 | 06, 25, 2019.06.03
05, 45, 2019.06.04 | РП-Елшанский-РП-Московский/1933 | 06, 55, 2019.06.04
05, 45, 2019.06.04 | ПС-Жасминная ф.1011-РП-Жасмин-1371-I | 08, 25, 2019.06.04
00, 30, 2019.06.04 | КЛ-10 ф. 1021 ПС-НСГ | 00, 30, 2019.06.04
15, 40, 2019.06.04 | КЛ ф.1031 ПС-Ленинская | 16, 34, 2019.06.04
13, 45, 2019.06.04 | 727-1984 | 17, 45, 2019.06.04
21, 05, 2019.06.04 | КЛ-6 ф.603 ПС-Раховская | 21, 50, 2019.06.04
09, 25, 2019.06.05 | КЛ ф.616 ПС-Агрегатная | 10, 50, 2019.06.05
12, 00, 2019.06.05 | КЛ-6 РП-Питомник-РП-Дубки | 08, 30, 2019.06.07
14, 00, 2019.06.06 | 727-1984 | 21, 30, 2019.06.06
20, 10, 2019.06.06 | КЛ-10 ф. 1013 ПС-Северо-Восточная | 21, 40, 2019.06.06
20, 10, 2019.06.06 | РП-Зеркальный-1117 | 21, 46, 2019.06.06
09, 45, 2019.06.07 | КЛ-10 ф.1012 ПС-Проммаш-РП-Петровский-1561-II | 12, 55, 2019.06.07
11, 40, 2019.06.07 | КЛ-6 ф.623 ПС-Западная | 12, 55, 2019.06.07
22, 45, 2019.06.07 | РП-Бабушкин-II-РП-Обуховский-II/1361-II | 23, 30, 2019.06.07
14, 45, 2019.06.08 | РП-Северный-I-1018-I | 15, 21, 2019.06.08
07, 04, 2019.06.10 | КЛ-10 ф.1022 ПС-Жилрайон | 07, 04, 2019.06.10
15, 10, 2019.06.10 | РП-Политехнический-1777-I | 16, 25, 2019.06.10
14, 20, 2019.06.13 | 1701-1603 | 15, 30, 2019.06.13
15, 50, 2019.06.14 | РП-Зеркальный-1117 | 16, 45, 2019.06.14
15, 50, 2019.06.14 | РП-Зеркальный-464-II | 17, 10, 2019.06.14
19, 10, 2019.06.14 | РП-Станок-1854-II | 21, 02, 2019.06.14
14, 10, 2019.06.14 | РП-Лучевой-1359 | 14, 35, 2019.06.14
16, 05, 2019.06.17 | РП-Бабушкин-РП-Знание | 16, 44, 2019.06.17
22, 05, 2019.06.17 | РП-Алексеевский-I-1928-I | 00, 25, 2019.06.18
22, 05, 2019.06.17 | РП-Алексеевский-I-1203-I | 22, 53, 2019.06.17
22, 05, 2019.06.17 | КЛ-10 ф.1002 ПС-Техническая-РП-Северный-II-1224-II,РП-Северный-II-380 | 23, 55, 2019.06.17
15, 41, 2019.06.18 | КЛ-6 ф.626 ПС-Западная | 15, 41, 2019.06.18
08, 45, 2019.06.19 | КЛ-6 ф. 625 ПС-Мельзаводская | 10, 40, 2019.06.19
07, 40, 2019.06.22 | РП-Елшанский-759, РП-Елшанский-I-661-I | 12, 20, 2019.06.22
17, 00, 2019.06.22 | КЛ-6 ф. 604 ПС-Западная | 18, 15, 2019.06.22
19, 00, 2019.06.22 | РП-Силикатный-I-1185 | 19, 10, 2019.06.22
19, 15, 2019.06.22 | РП-Сеноман-II-РП-Аткарский-II | 19, 30, 2019.06.22
21, 38, 2019.06.23 | ТП-299-Т-1 | 22, 55, 2019.06.23
13, 30, 2019.06.24 | РП-Братиславский-I-1282-I | 14, 30, 2019.06.24
16, 00, 2019.06.24 | КЛ-6 ф.619 ПС-Затон | 17, 29, 2019.06.24
16, 00, 2019.06.24 | РП-Мост-I-403-I | 17, 53, 2019.06.24
19, 00, 2019.06.24 | КЛ-10 ф. 1002 ПС-Техническая, РП-Северный-II-1018-II, РП-Северный-653 | 20, 58, 2019.06.24
19, 00, 2019.06.24 | КЛ-10 ф. 1004 ПС-Техническая | 19, 55, 2019.06.24
21, 50, 2019.06.24 | РП-Бабушкин-429 | 23, 05, 2019.06.24
06, 00, 2019.06.25 | РП-Белоглинский-II-525-II | 06, 55, 2019.06.25
11, 00, 2019.06.25 | РП-Топольчанский-871-I | 14,29, 2019.06.25
09, 50, 2019.06.26 | РП-608-1243-I | 11, 10, 2019.06.26
11, 15, 2019.06.26 | КЛ-10 ф. 1003 ПС-Жилрайон | 11, 40, 2019.06.26
11, 15, 2019.06.26 | КЛ-10 ф. 1010 ПС-Жилрайон | 12, 05, 2019.06.26
11, 45, 2019.06.26 | РП-608-1895 | 12, 20, 2019.06.26
11, 40, 2019.06.26 | РП-Тарховский-1252-II | 12, 25 2019.06.26
11, 15, 2019.06.26 | РП-Степной-1201-II | 13, 15, 2019.06.26
20, 15, 2019.06.26 | КЛ-10 ф. 1034 ПС-Северовосточная-РП-Техстекло-826-II | 21, 50, 2019.06.26
10, 15, 2019.06.27 | КЛ-6 ф. 616 ПС-Раховская-РП-608-I-1243-I | 12, 12, 2019.06.27
14, 20, 2019.06.28 | РП-Рижский-III-1543-II, 1543-I-1630-I | 15, 42, 2019.06.28
15, 06, 2019.06.28 | 1543-II-1630-II | 16, 30, 2019.06.28
07, 30, 2019.06.29 | РП-Вышивка-II-690 | 09, 40, 2019.06.29
09, 30, 2019.06.29 | КЛ-10 ф. 1027 ПС-Северо-Восточная-РП-Вышивка-I-690 | 09, 47, 2019.06.29
08, 00, 2019.06.30 | РП-НСГ-1331-I | 09, 15, 2019.06.30
Итого за июнь - 67
06, 40, 2019.07.01 | РП-Пионерский-1103 | 08, 36, 2019.07.01
13, 30, 2019.07.01 | КЛ-10 ф 1008 ПС-НСГ | 14, 15, 2019.07.01
17, 20, 2019.07.02 | РП-Пионерский-1103 | 19, 35, 2019.07.02
12, 00, 2019.07.05 | РП-Наука-1615-I | 12, 30, 2019.07.05
05, 30, 2019.07.07 | КЛ-10 ф.1005 ПС-Мирная-РП-Авангард-I-1535-I | 06, 14, 2019.07.07
12, 10, 2019.07.07 | РП-Крекинг-II-1404-II | 13, 25, 2019.07.07
19, 00, 2019.07.08 | КЛ-10 ф.1008 ПС-Елшанка-II-РП-Буровой-1965-II | 20, 25, 2019.07.08
13, 00, 2019.07.09 | РП-Пионерский-1103 | 15, 35, 2019.07.09
15, 10, 2019.07.09 | РП-Шоссейный-1430, РП-Заводской-1430,РП-Заводской-1394 | 16, 18, 2019.07.09
15, 20, 2019.07.12 | РП-Кирпичный-1929-II | 16, 33, 2019.07.12
15, 20, 2019.07.12 | РП-Кирпичный-1507 | 17, 35, 2019.07.12
22, 15, 2019.07.12 | КЛ-6 ф 603 ПС-ГПЗ | 22, 57, 2019.07.12
22, 35, 2019.07.12 | КЛ-10 ф 1012 ПС-Жилрайон-РП-Тарховский-II-1247-II | 22, 50, 2019.07.12
23, 45, 2019.07.12 | КЛ-10 ф 1006 ПС-Мирный | 00, 20, 2019.07.13
10, 50, 2019.07.14 | РП-Проммаш-I-1993-I | 12, 45, 2019.07.14
19, 30, 2019.07.15 | РП-Елшанский-РП-Московский-I/1933-I | 21, 30, 2019.07.15
00, 35, 2019.07.16 | КЛ-10 ф 1048 ПС-Северо-Восточная-РП-Техстекло-764 | 02, 30, 2019.07.16
00, 35, 2019.07.16 | РП-Стрелка-I-292-I | 02, 18, 2019.07.16
09, 20, 2019.07.17 | РП-Тарховский-I-1316-I/692-I | 10, 20, 2019.07.17
14, 05, 2019.07.17 | РП-Фрунзенский-218 | 15, 00, 2019.07.17
05, 30, 2019.07.18 | КЛ-10 ф 1034 ПС-Северо-Восточная, РП-Техстекло-304, РП-Рижский-II-РП-Репин-II,РП-Репин-II-1245 | 10, 15, 2019.07.18
09, 45, 2019.07.22 | РП-Кузнечный-I-1620-I | 10, 40, 2019.07.22
10, 05, 2019.07.22 | РП-Диагностика-I-РП-625-I | 10, 30, 2019.07.22
07, 07, 2019.07.23 | РП-Заводской-1394 | 07, 16, 2019.07.23
16, 02, 2019.07.24 | РП-Батавин-900-I | 22, 05, 2019.07.24
16, 20, 2019.07.24 | РП-Батавин-900-II | 22, 05, 2019.07.24
13, 06, 2019.07.25 | КЛ-6 ф. 603 ПС-Раховская | 13, 48, 2019.07.25
15, 08, 2019.07.25 | КЛ-6 ф. 605 ПС-ГПЗ | 16, 55, 2019.07.25
15, 08, 2019.07.25 | РП-Буровой-II-РП-Магистральный-II | 16, 05, 2019.07.25
15, 05, 2019.07.25 | РП-Пионерский-I-1411-I | 17, 20, 2019.07.25
04, 30, 2019.07.27 | РП-Октябрьский-136 | 05, 05, 2019.07.27
05, 20, 2019.07.27 | КЛ-6 ф.627 ПС-Раховская | 05, 33, 2019.07.27
05, 20, 2019.07.27 | Р/619-РП-Авторемонт-701 | 06, 03, 2019.07.27
12, 30, 2019.07.28 | СВ/1024-РП-Рижский-1539 | 14, 30, 2019.07.28
22, 30, 2019.07.28 | КЛ-10 ф.1011 ПС-Жасминная | 22, 45, 2019.07.28
23, 45, 2019.07.28 | КЛ-10 ф.1016 ПС-Елшанка-II | 23, 50, 2019.07.28
23, 50, 2019.07.28 | РП-Буровой-1056-II | 01, 50, 2019.07.29
23, 50, 2019.07.28 | РП-Буровой-РП-Магистральный-II | 02, 20, 2019.07.29
07, 38, 2019.07.29 | РП-Дачный-465-II | 10, 45, 2019.07.29
00, 14, 2019.07.31 | РП-Наука-II-1661-II | 01, 06, 2019.07.31
00, 30, 2019.07.31 | РП-608-II-1243-II | 01, 30, 2019.07.31
Итого за июль - 41
12,20 2019.08.01 | РП-Кожзавод-I-1134-I | 13,45 2019.08.01
16,30 2019.08.01 | КЛ-10 РП-НСГ - ТП-734-II | 17,50 2019.08.01
00,30 2019.08.05 | КЛ-10 ф.1003 п/ст.Мирная | 00,30 2019.08.05
04,17 2019.08.05 | Р/603-РП-Горный-II-50-II | 05,30 2019.08.05
05,40 2019.08.08 | КЛ-10 РП-Риижский-1309 | 06,50 2019.08.08
13,00 2019.08.08 | кл-10 РП-Строитель-II-РП Панфиловский-- 335 | 13,50 2019.08.08
09,35 2019.08.09 | РП-Пионерский-683-I | 10,46 2019.08.09
11,40 2019.08.09 | РП-Пионерский-1103 | 13,25 2019.08.09
11,50 2019.08.09 | КЛ-10 ф.1015 ПС-Техническая-РП-Алексеевский-107-II | 13,19 2019.08.09
13,30 2019.08.09 | КЛ-10 РП-Пионерский-1103 | 14,51 2019.08.09
17,45 2019.08.09 | КЛ-6 РП-Мост-403-II | 19,25 2019.08.09
17,45 2019.08.09 | КЛ-6 РП-Мост-1914 | 18,36 2019.08.09
05,30 2019.08.10 | кл-10 ф. 1003 ПС Техстекло | 06,20 2019.08.10
10,20 2019.08.11 | РП-ГОРНЫЙI-720I | 11,20 2019.08.11
04,40 2019.08.12 | КЛ-10 РП-Алексеевский II- 1262 II | 05,33 2019.08.12
04,40 2019.08.12 | КЛ-10 РП-Стрелка-289 | 06,20 2019.08.12
06,05 2019.08.13 | ф.604 ПС-Кировская | 07,05 2019.08.13
07,29 2019.08.13 | РП-Политехнический-II-1882-II | 08,27 2019.08.13
06,00 2019.08.14 | РП-Рижский-1539 | 06,35 2019.08.14
10,30 2019.08.14 | РП-608-321 | 11,50 2019.08.14
10,27 2019.08.15 | РП-Северный-152-I | 13,15 2019.08.15
11,50 2019.08.15 | РП-Пионерский-1103 | 13,29 2019.08.15
13,35 2019.08.15 | КЛ-6 кВ ф.627 ПС-ТЭЦ | 15,10 2019.08.15
13,40 2019.08.15 | РП-Нагорный-I-РП-Новоастраханский-I | 15,40 2019.08.15
14,05 2019.08.16 | КЛ-10 кВ ф.1007 ПС-Проммаш | 16,05 2019.08.16
09,00 2019.08.17 | КЛ-10 ф.1001 ПС-Жилрайон | 09,52 2019.08.17
09,00 2019.08.17 | КЛ-10 ф.1007 ПС-Жилрайон РП Антонов-I-802-I | 11,41 2019.08.17
09,00 2019.08.17 | КЛ-10 РП Антонов-II-802-II | 10,55 2019.08.17
09,00 2019.08.17 | КЛ-10 РП Тарховский-I-1875-I | 11,15 2019.08.17
10,00 2019.08.17 | РП Степной-I-1201-I | 11,43 2019.08.17
11,40 2019.08.17 | РП Станок-817 | 19,42 2019.08.17
17,50 2019.08.19 | РП-БРАТИСЛАВСКИЙ-355 | 18,30 2019.08.19
19,20 2019.08.19 | рРП-ФРУНЗЕНСКИЙI-1295I | 19,45 2019.08.19
22,00 2019.08.20 | РП-ВЕРХНИЙ-ТП-1360 | 23,20 2019.08.20
14,05 2019.08.21 | РП-Динамо-78 | 15,45 2019.08.21
17,30 2019.08.21 | КЛ-6 РП Крекинг-1172-II | 18,35 2019.08.21
08,35 2019.08.22 | КЛ ф.614 ПС-Раховсакя | 09,25 2019.08.22
23,00 2019.08.26 | КЛ-10 кВ ф.1007 ПС-Елшанка-II | 00,00 2019.08.27
14,20 2019.08.27 | КЛ-10 ф.1036 ПС-Северо-Западная-РП-Гвардейский-II-531-II | 17,35 2019.08.27
09,45 2019.08.28 | РП-Динамо-39-II | 10,50 2019.08.28
04,40 2019.08.29 | КЛ-10 ф.1005 ПС-Мирная-РП-Авангард-I-1535-I, РП-Авангард-I-258 | 06,00 2019.08.29
04,40 2019.08.29 | КЛ-10 ф.1009 ПС-Мирная | 07,45 2019.08.29
Итого за август - 43
01,30 2019.09.02 | КЛ-6 ф.603 ПС-Кировская | 02,30 2019.09.02
01,30 2019.09.02 | КЛ-6 ф.619 ПС-Кировская | 02,28 2019.09.02
10,15 2019.09.02 | РП-Тарховский-1268-II | 11,43 2019.09.02
12,02 2019.09.03 | РП-ГОРНЫЙ-I-720-I | 12,55 2019.09.03
15,30 2019.09.04 | РП-Шоссейный-1899 | 16,26 2019.09.04
11,30 2019.09.05 | РП-Пионерский-1103 | 14,20 2019.09.05
16,30 2019.09.05 | КЛ-6 РП-Станок -1402 II | 17,10 2019.09.05
01,05 2019.09.07 | КЛ-10 1001 ф. ПС-Проммаш | 02,55 2019.09.07
14,55 2019.09.07 | КЛ-6 РП-АТКАРСКИЙ-117/РП-КЛИНИЧЕСКИЙ | 16,25 2019.09.07
16,10 2019.09.07 | КЛ-6 РП-Строймаш-I-ТП-1347-I | 17,05 2019.09.07
09,07 2019.09.08 | РП-Клинический - 1876-I | 11,10 2019.09.08
23,45 2019.09.08 | КЛ-6 РП-Фрунзенский-I-ТП-1073-I | 00,24 2019.09.09
10,35 2019.09.09 | РП-Братиславский-424 | 11,20 2019.09.09
14,20 2019.09.10 | КЛ-6 ф.607 ПС-Промышленная | 16,17 2019.09.10
14,20 2019.09.10 | КЛ-6 ф.609 ПС-Промышленная | 17,14 2019.09.10
07,20 2019.09.11 | РП-Самолет-930-II | 08,10 2019.09.11
12,50 2019.09.11 | РП-Самолет-1008 | 15,20 2019.09.11
14,25 2019.09.11 | КЛ-6 ф.631 ПС-Промышленная | 15,45 2019.09.11
09,32 2019.09.12 | РП-Гвардейский-704-I | 11,20 2019.09.12
09,30 2019.09.14 | КЛ-6 РП-Самолет-II-930-II | 10,40 2019.09.14
18,45 2019.09.16 | КЛ-6 ф 605 ПС-УВЕК | 14,15 2019.09.17
16,25 2019.09.17 | кл-10 ф.1012 ПС- Проммаш | 18,00 2019.09.17
17,55 2019.09.18 | КЛ-6 Ф.621 ПС-Западная | 19,34 2019.09.18
04,00 2019.09.20 | РП-608-1672 | 05,12 2019.09.20
11,40 2019.09.20 | РП-Горный-II-50-II | 11,59 2019.09.20
08,20 2019.09.22 | КЛ-6 Ф 614 ПС-Затон | 09,09 2019.09.22
11,53 2019.09.23 | КЛ-10 ф.1008 ПС-Новосоколовогорская | 13,00 2019.09.23
11,57 2019.09.23 | КЛ-10 ф.1017 ПС-Новосоколовогорская | 12,45 2019.09.23
20,30 2019.09.26 | КЛ- 6 РП- ПУГАЧЕВСКИЙ- 1741 | 21,35 2019.09.26
10,15 2019.09.27 | КЛ-10 ф.1014 ПС-Жилрайон | 11,05 2019.09.27
00,30 2019.09.30 | РП-Бабушкин-РП-Знание | 01,26 2019.09.30
Итого за сентябрь - 31
10,35 2019.10.01 | КЛ-6 ф.612 ПС-ГПЗ-РП-Азинский-968 | 12,00 2019.10.01
10,35 2019.10.01 | РП-Комсомольский-II-878-II | 13,10 2019.10.01
15,35 2019.10.01 | КЛ-6 ф.603 ПС-Западная | 16,35 2019.10.01
16,10 2019.10.01 | КЛ-10 ф.1029 ПС- Елшанка II РП-БуровойI - 1965 I | 18,15 2019.10.01
02,30 2019.10.03 | КЛ-10 Ф.1006 ПС-Мирная-РП-Авангард-II-1535-II | 03,10 2019.10.03
06,55 2019.10.03 | РП-Динамо-1604 | 07,15 2019.10.03
01,00 2019.10.08 | КЛ-10 ф.1024 ПС-Северо-Восточная-РП-Рижский-1597-II | 02,08 2019.10.08
04,00 2019.10.09 | КЛ-6 ф.632 ПС-Западная-РП-Клинический-II-1747 | 05,45 2019.10.09
07,47 2019.10.09 | РП-Дачный-752 | 11,05 2019.10.09
07,47 2019.10.09 | РП-Пионерский-1103 | 09,30 2019.10.09
10,45 2019.10.09 | ф. 609 ПС-Промышленная-РП-Стадион-II-685-II | 12,12 2019.10.09
12,50 2019.10.09 | РП-Силикатный-436 | 14,00 2019.10.09
12,50 2019.10.09 | РП-Кожзавод-9 | 14,17 2019.10.09
12,55 2019.10.10 | РП-Северный-I-1018-I | 16,05 2019.10.10
13,02 2019.10.11 | РП-Центральный-1580-II | 14,19 2019.10.11
06,55 2019.10.14 | РП-Центральный-156-II | 07,10 2019.10.14
10,26 2019.10.14 | РП-Тарховский-1268-I | 10,54 2019.10.14
08,00 2019.10.15 | РП-Техстекло-285-II | 13,30 2019.10.15
18,00 2019.10.15 | КЛ-10 РП-Буровой-I РП-Магистральный-I | 20,00 2019.10.15
08,00 2019.10.17 | ф. 1008 ПС-Елшанка-II-РП-Буровой-II-1057-II | 09,55 2019.10.17
13,50 2019.10.23 | ф.623 ПС-Раховская-РП-Геофизика-102 | 15,15 2019.10.23
14,00 2019.10.25 | РП-Нагорный-1037 | 15,00 2019.10.25
11,30 2019.10.28 | РП-Базовый-II-1998-II | 13,25 2019.10.28
19,30 2019.10.31 | кл-10 РП-Вышивка-ТП 695 I | 20,55 2019.10.31
Итого за октябрь - 24
13,10 2019.11.02 | КЛ-10 РП-ГВАРДЕЙСКИЙ I- ТП- 902 I | 14,36 2019.11.02
02,30 2019.11.06 | КЛ-10 Ф1048 ПС-СВосточная | 04,40 2019.11.06
11,30 2019.11.07 | КЛ-10 ф.1037 ПС-Елшанка-II | 13,50 2019.11.07
03,55 2019.11.08 | КЛ-10 ф.1018 ПС-Северо-Восточная-РП-Зеркальный-331 | 05,23 2019.11.08
06,10 2019.11.08 | РП-Рижский-1622-I | 07,38 2019.11.08
16,55 2019.11.08 | КЛ-6 РП-Победа-1288II | 17,10 2019.11.08
20,10 2019.11.09 | КЛ-10 РП-Степной II-ТП-695 II | 21,10 2019.11.09
10,30 2019.11.10 | КЛ-6 РП-Нагорный-1037 | 11,27 2019.11.10
21,35 2019.11.13 | КЛ-10 РП-Вольский-924 | 23,20 2019.11.13
22,00 2019.11.13 | КЛ-10 РП-Вольский II-ТП-945 II | 23,40 2019.11.13
18,40 2019.11.15 | КЛ-10 ф, 1005 ПС-Мирная | 19,35 2019.11.15
08,30 2019.11.17 | РП-Топольчанский I - ТП-699I | 10,00 2019.11.17
08,30 2019.11.18 | РП-Пионерский-683-I | 11,10 2019.11.18
17,35 2019.11.19 | кл-10 РП-Рижский II-РП-Репин II | 18,30 2019.11.19
11,30 2019.11.25 | РП-Горный-II-50-II | 12,20 2019.11.25
11,30 2019.11.25 | РП-Док-1992-II | 12,25 2019.11.25
20,40 2019.11.25 | кл-10 РП-Антоноваii-1927ii | 21,35 2019.11.25
19,00 2019.11.29 | КЛ-6 РП-Политехнический II-822 II | 20,40 2019.11.29
04,55 2019.11.30 | КЛ-6 РП-Н-Астраханский II - ТП- 1264 II | 06,55 2019.11.30
04,55 2019.11.30 | КЛ-6 РП - Кожзавод - ТП - 9 | 06,14 2019.11.30
Итого за ноябрь - 20
01,42 2019.12.03 | КЛ-10 ф.1018 ПС-Северо-Восточная-РП-Зеркальный-331 | 04,51 2019.12.03
01,42 2019.12.03 | РП-Ипподромный-1456-II | 03,28 2019.12.03
02,53 2019.12.04 | РП - Волжский I - ТП - 431 | 03,35 2019.12.04
04,07 2019.12.04 | КЛ - 10кв РП - Сокурский II - ТП - 1181 II | 04,41 2019.12.04
19,30 2019.12.04 | КЛ-10 РП-Буровой-I РП-Магистральный-I | 20,15 2019.12.04
01,15 2019.12.05 | РП-Спорт-II-РП-Фрегат-II-1698-II | 03,15 2019.12.05
05,50 2019.12.05 | КЛ-10 ф.1031 ПС-Ленинская | 09,00 2019.12.05
07,42 2019.12.05 | КЛ-6 ф.625 ПС-Мельзаводская | 08,45 2019.12.05
11,08 2019.12.06 | КЛ-6 ф.612 ПС-Раховская-РП-Октябрьский-I-1170-I | 11,54 2019.12.06
11,02 2019.12.06 | РП-Октябрьский-II-1170-II | 11,54 2019.12.06
01,10 2019.12.07 | КЛ ф.618 ПС-Университетская | 03,05 2019.12.07
00,40 2019.12.08 | КЛ-6 РП-Наука-I-1078-I | 03,11 2019.12.08
15,05 2019.12.08 | КЛ-6 ф.614 ПС-Раховская | 15,35 2019.12.08
23,30 2019.12.08 | КЛ-6Ф606 ПС-Агрегатная | 00,40 2019.12.09
06,30 2019.12.09 | РП-Проммаш-II-ТП-1993-II | 08,20 2019.12.09
20,20 2019.12.09 | КЛ-10 ф.1042 ПС-Северо-Западная | 22,20 2019.12.09
05,20 2019.12.12 | КЛ-10 ф.1021 ПС-Жасминная-РП-Елшанский-РП-Московский/1933 | 07,10 2019.12.12
06,10 2019.12.12 | КЛ-10 Ф.1006 ПС-Мирная | 06,53 2019.12.12
22,15 2019.12.12 | РП - Завокзальный I - ТП - 1223 I | 23,25 2019.12.12
22,15 2019.12.12 | КЛ - 6 кв ф,621 пс Западная РП - Политехнический - ТП - 1379 | 00,10 2019.12.13
14,00 2019.12.13 | РП-Метизный-1070 | 14,40 2019.12.13
13,30 2019.12.14 | КЛ-6 РП-Завокзальный -1355 | 14,20 2019.12.14
18,30 2019.12.14 | КЛ ф. 612 ПС-Раховская | 18,55 2019.12.14
20,35 2019.12.17 | КЛ-6 РП-Братиславский-1919 | 21,57 2019.12.17
05,30 2019.12.19 | КЛ-10 ф.1012 ПС-Северо-Восточная-РП-Рижский-II-1594-II | 07,45 2019.12.19
08,20 2019.12.19 | РП-Проммаш-I-ТП-1993-I | 09,35 2019.12.19
11,40 2019.12.19 | РП-Базовый-II-1998-II | 12,53 2019.12.19
13,37 2019.12.19 | КЛ-6 ф.705 ПС-ГПЗ | 14,24 2019.12.19
14,10 2019.12.19 | РП-Завокзальный-14 | 14,28 2019.12.19
18,13 2019.12.19 | КЛ ф.623 ПС-ГПЗ РП - Комсомольский I - ТП - 1357 I | 20,55 2019.12.19
22,20 2019.12.19 | кл РП- Пролетарский- 1167 | 23,20 2019.12.19
22,30 2019.12.19 | КЛ. Ф 627 ПС- ТЭЦ I | 23,00 2019.12.19
22,30 2019.12.19 | КЛ Ф. 634 ПС -ТЭЦ I | 23,05 2019.12.19
02,15 2019.12.21 | КЛ-10 РП - Авангард I - ТП - 1492 I | 03,20 2019.12.21
07,45 2019.12.22 | КЛ-6 ф614 ПС. Раховская - РП.Центральный I-1450 I | 08,45 2019.12.22
12,00 2019.12.22 | РП-Наука-РП-625 | 12,50 2019.12.22
15,13 2019.12.23 | КЛ-10 ф.1007 ПС-Жилрайон | 16,11 2019.12.23
11,18 2019.12.25 | РП-Дачный-I-1141-I | 13,05 2019.12.25
13,45 2019.12.27 | КЛ-10 ф. 1002 ПС-Техническая | 16,15 2019.12.27
00,55 2019.12.31 | РП-Полярный-581 | 04,00 2019.12.31
00,55 2019.12.31 | РП-Пугачевский-РП-Жуковский-II-1437 | 03,07 2019.12.31
00,55 2019.12.31 | РП-Верхний-461 | 03,18 2019.12.31
00,55 2019.12.31 | РП-Верхний-128/850 | 03,13 2019.12.31
Итого за декабрь - 43
Итого за год - 484
Электросети ЗАО "СПГЭС" находятся в технически исправном состоянии.
За отчетный период аварийные отключения отсутствуют.
Начальник ОДС ЗАО "СПГЭС" П.М. Тильтигин