## 2кв.2021
Информация о наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей трасформаторной мощности по ТП, РП 6-10/0,4 кВ ЗАО "СПГЭС"
Наименование ТП/РП | № трансформатора | Номинальная мощность трансформатора кВА | Объем свободной трансформаторной мощности кВт
1 | 1 | 250 | 103.0334
1 | 2 | 250 | 68.0725
2 | 1 | 400 | 119.5167
2 | 2 | 400 | 159.9321
3 | 1 | 630 | 230
3 | 2 | 630 | 243
4 | 1 | 320 | 57.613
4 | 2 | 315 | 99.0251
5 | 1 | 315 | 78.9078
5 | 2 | 400 | 157.9398
6 | 1 | 400 | 95.8371
6 | 2 | 400 | 123.9504
7 | 1 | 250 | 42.4628
7 | 2 | 250 | 71.7494
8 | 1 | 250 | 83.0649
8 | 2 | 250 | 64.4316
10 | 1 | 250 | 66.9844
10 | 2 | 250 | 101.7022
11 | 1 | 400 | 160.6835
11 | 2 | 400 | 122.3588
12 | 1 | 400 | 158.7007
13 | 1 | 400 | 0
13 | 2 | 400 | 0
14 | 1 | 250 | 97.094
15 | 1 | 400 | 148.0231
15 | 2 | 400 | 125.6348
16 | 1 | 400 | 52.7243
16 | 2 | 400 | 53.7325
17 | 1 | 400 | 79.4111
17 | 2 | 400 | 116.1214
18 | 1 | 250 | 58.3631
18 | 2 | 400 | 176.7459
19 | 1 | 630 | 0
19 | 2 | 630 | 52.8379
20 | 1 | 400 | 105.9139
20 | 2 | 400 | 65.8264
21 | 1 | 400 | 122.3171
22 | 1 | 400 | 136.3651
22 | 2 | 630 | 218.3434
23 | 1 | 250 | 54.6663
24 | 1 | 400 | 163.9512
24 | 2 | 400 | 169.6459
25 | 1 | 250 | 0
25 | 2 | 400 | 0
26 | 1 | 400 | 89.0907
26 | 2 | 250 | 0
27 | 1 | 250 | 61.4521
28 | 1 | 630 | 188.2962
28 | 2 | 630 | 192.2558
29 | 1 | 315 | 106.8
30 | 1 | 630 | 26.2574
31 | 1 | 400 | 132.3714
31 | 2 | 400 | 117
32 | 1 | 400 | 99.06
32 | 2 | 400 | 137.4765
33 | 1 | 400 | 153.6711
33 | 2 | 400 | 43.4693
34 | 1 | 250 | 89
34 | 2 | 250 | 81.78
35 | 1 | 180 | 0
36 | 1 | 400 | 150.5336
36 | 2 | 400 | 98.4405
37 | 1 | 630 | 246.8627
37 | 2 | 630 | 251.1066
38 | 1 | 250 | 0.14839
38 | 2 | 400 | 45.5255
39 | 1 | 400 | 0
39 | 2 | 400 | 0
40 | 1 | 630 | 88.9817
40 | 2 | 630 | 169.5525
41 | 1 | 400 | 144.0108
42 | 1 | 630 | 241.0977
42 | 2 | 250 | 100.8375
43 | 1 | 630 | 57.3379
43 | 2 | 630 | 70.9744
44 | 1 | 200 | 128
45 | 1 | 630 | 245.0786
46 | 1 | 250 | 46.3535
46 | 2 | 250 | 84.7042
47 | 1 | 400 | 27.967
47 | 2 | 250 | 0
48 | 1 | 400 | 139.9488
48 | 2 | 400 | 97.0042
49 | 1 | 400 | 168.3176
50 | 1 | 400 | 138.2367
50 | 2 | 400 | 130.5786
51 | 1 | 400 | 76.0379
51 | 2 | 400 | 146.1607
52 | 1 | 630 | 311.4542
53 | 1 | 160 | 70.5321
54 | 1 | 400 | 180.8075
55 | 1 | 250 | 61.7974
55 | 2 | 400 | 155.4461
56 | 1 | 400 | 148.5348
57 | 1 | 400 | 0
58 | 1 | 400 | 101.1752
59 | 1 | 400 | 154.8545
59 | 2 | 400 | 146.5255
60 | 1 | 630 | 220.858
60 | 2 | 630 | 215.0154
61 | 1 | 180 | 65.9879
62 | 1 | 250 | 111.8379
63 | 1 | 400 | 0
64 | 1 | 400 | 154.8033
64 | 2 | 400 | 133.1109
65 | 1 | 250 | 116.2754
66 | 1 | 630 | 234
66 | 2 | 630 | 231.613
67 | 1 | 320 | 179.6738
69 | 1 | 200 | 16.6562
70 | 1 | 400 | 59.9194
70 | 2 | 400 | 77.6671
71 | 1 | 630 | 146
71 | 2 | 630 | 121.5
72 | 1 | 250 | 0
73 | 1 | 315 | 253
74 | 1 | 315 | 210.47
75 | 1 | 400 | 155.3269
78 | 1 | 200 | 107.8685
79 | 1 | 315 | 148.9643
80 | 1 | 400 | 177.5594
80 | 2 | 400 | 156.6023
80 | 3 | 400 | 161.5846
80 | 4 | 400 | 116.2506
81 | 1 | 400 | 154.5586
81 | 2 | 400 | 149.6231
82 | 1 | 250 | 88.7823
83 | 1 | 250 | 48.5517
83 | 2 | 250 | 92.1334
84 | 1 | 250 | 103.814
84 | 2 | 250 | 90.5616
85 | 1 | 400 | 140.1369
85 | 2 | 400 | 119.7986
86 | 1 | 400 | 124.6003
86 | 2 | 400 | 110.0742
87 | 1 | 250 | 16.6989
87 | 2 | 250 | 68.7628
88 | 1 | 250 | 98
89 | 1 | 400 | 105.2997
90 | 1 | 250 | 96.5269
91 | 1 | 400 | 79.4
92 | 1 | 400 | 133.2494
92 | 2 | 400 | 179.4083
92 | 3 | 630 | 279.5063
93 | 1 | 400 | 179.5563
93 | 2 | 400 | 135.9213
94 | 1 | 250 | 49.7046
94 | 2 | 250 | 73.2441
95 | 1 | 400 | 84.1875
96 | 1 | 400 | 132.4453
96 | 2 | 400 | 159.12
97 | 1 | 630 | 284
97 | 2 | 630 | 284
98 | 1 | 630 | 280.3445
98 | 2 | 630 | 152.1515
99 | 1 | 250 | 6.2078
100 | 1 | 250 | 68.5718
100 | 2 | 250 | 99
101 | 1 | 400 | 119.4
101 | 2 | 400 | 2.4706
102 | 1 | 400 | 140.122
102 | 2 | 400 | 25.9757
103 | 1 | 250 | 6.5369
104 | 1 | 250 | 64.8848
104 | 2 | 250 | 73.5336
105 | 1 | 400 | 132.1774
105 | 2 | 400 | 62.556
106 | 1 | 180 | 104
107 | 1 | 250 | 98.0043
107 | 2 | 250 | 103
108 | 1 | 400 | 0
108 | 2 | 400 | 41.9645
109 | 1 | 400 | 161.7325
109 | 2 | 400 | 83.6869
110 | 1 | 250 | 0
111 | 1 | 100 | 36.7168
111 | 2 | 100 | 38
112 | 1 | 250 | 148.1593
113 | 1 | 400 | 71
113 | 2 | 400 | 61
114 | 1 | 630 | 163
114 | 2 | 400 | 137.7487
115 | 1 | 400 | 0
116 | 1 | 400 | 148.5896
117 | 1 | 400 | 126.2774
118 | 1 | 400 | 145.9795
118 | 2 | 315 | 90.7494
119 | 1 | 400 | 233.9764
120 | 1 | 400 | 161.2148
120 | 2 | 400 | 152.5618
121 | 1 | 400 | 118.2589
121 | 2 | 400 | 147.8285
122 | 1 | 400 | 59.0787
122 | 2 | 400 | 77.0212
123 | 1 | 400 | 106.6
124 | 1 | 250 | 27.9103
124 | 2 | 250 | 91.9391
125 | 1 | 400 | 102.8151
125 | 2 | 400 | 134.9979
126 | 1 | 400 | 80.2756
127 | 1 | 315 | 107.2176
128 | 1 | 400 | 120.9282
128 | 2 | 400 | 71.0718
129 | 1 | 250 | 64.97
129 | 2 | 250 | 81.1877
130 | 1 | 400 | 95.2176
130 | 2 | 400 | 123.7697
131 | 1 | 400 | 99.1766
131 | 2 | 400 | 108.8651
132 | 1 | 400 | 191.6875
133 | 1 | 400 | 114.5838
133 | 2 | 400 | 158.4784
134 | 1 | 250 | 18.5733
134 | 2 | 250 | 65.4843
135 | 1 | 250 | 37.0979
135 | 2 | 250 | 76.7883
136 | 1 | 630 | 202.5716
136 | 2 | 630 | 224.8271
137 | 1 | 400 | 104.2151
138 | 1 | 320 | 117.0253
138 | 2 | 400 | 47.1532
139 | 1 | 400 | 158.1845
139 | 2 | 250 | 94.0106
140 | 1 | 250 | 83.9449
140 | 2 | 250 | 108.3584
141 | 1 | 400 | 141.7251
142 | 1 | 250 | 33.4371
143 | 1 | 400 | 144.7223
143 | 2 | 400 | 166.2439
144 | 1 | 250 | 29.4063
144 | 2 | 250 | 35.5261
145 | 1 | 400 | 13.0288
145 | 2 | 400 | 129.5269
147 | 1 | 250 | 74.5618
147 | 2 | 400 | 165.9481
148 | 1 | 200 | 76.7102
149 | 1 | 250 | 8.1812
150 | 1 | 400 | 118.9505
150 | 2 | 400 | 108.0143
151 | 1 | 400 | 94.5426
152 | 1 | 630 | 233.6
152 | 2 | 630 | 208
153 | 1 | 250 | 48.8958
154 | 1 | 250 | 62.3396
155 | 1 | 630 | 284
155 | 2 | 630 | 284
156 | 1 | 630 | 226.5034
156 | 2 | 630 | 45.7867
156 | 3 | 630 | 184.1011
157 | 1 | 320 | 24.8864
158 | 1 | 400 | 131.8855
158 | 2 | 400 | 178.8167
159 | 1 | 250 | 90.7283
160 | 1 | 400 | 69.1423
160 | 2 | 400 | 0
161 | 1 | 250 | 68.6558
161 | 2 | 250 | 79.9596
162 | 1 | 400 | 142.4013
162 | 2 | 400 | 144.3764
163 | 1 | 250 | 2.2543
164 | 1 | 400 | 121.2
165 | 1 | 400 | 180
165 | 2 | 400 | 180
166 | 1 | 400 | 82.1068
167 | 1 | 400 | 60.6488
167 | 2 | 400 | 107.8352
168 | 1 | 400 | 56.0555
169 | 1 | 400 | 80.6788
170 | 1 | 400 | 133.9691
171 | 1 | 250 | 81.7856
171 | 2 | 250 | 77.4941
172 | 1 | 320 | 111.7315
173 | 1 | 630 | 182.3013
173 | 2 | 630 | 247.9264
174 | 1 | 250 | 94.1585
174 | 2 | 250 | 24.5091
176 | 1 | 400 | 164.919
175 | 1 | 250 | 150
177 | 1 | 400 | 110.1762
178 | 1 | 400 | 71.7236
179 | 1 | 400 | 122.9
180 | 1 | 250 | 58.1113
180 | 2 | 250 | 0
181 | 1 | 400 | 135.1371
182 | 1 | 400 | 97.0207
183 | 1 | 250 | 98.522
183 | 2 | 250 | 55.4057
184 | 1 | 250 | 0
184 | 2 | 250 | 48.3108
185 | 1 | 630 | 232.7491
185 | 2 | 630 | 282.5139
186 | 1 | 250 | 78.8513
186 | 2 | 250 | 73.0421
187 | 1 | 400 | 69.4154
188 | 1 | 250 | 0
189 | 1 | 160 | 0
190 | 1 | 400 | 102.633
190 | 2 | 400 | 161.0669
191 | 1 | 250 | 73.75
191 | 2 | 250 | 58.7
192 | 1 | 400 | 135.5638
192 | 2 | 400 | 119.5585
193 | 1 | 250 | 0
193 | 2 | 250 | 30.9628
194 | 1 | 400 | 204.4018
195 | 1 | 160 | 62.7282
195 | 2 | 160 | 36.5533
196 | 1 | 400 | 0
196 | 2 | 400 | 34.5311
197 | 1 | 250 | 102.8855
197 | 2 | 250 | 73.7418
198 | 1 | 315 | 96.1182
198 | 2 | 315 | 111.493
199 | 1 | 400 | 146.0315
199 | 2 | 400 | 148.4857
200 | 1 | 630 | 198.7475
200 | 2 | 630 | 226.8663
201 | 1 | 400 | 182.5616
202 | 1 | 400 | 112.5077
203 | 1 | 400 | 130.3801
204 | 1 | 400 | 144.5744
204 | 2 | 400 | 85.6416
205 | 1 | 400 | 202.3879
206 | 1 | 160 | 0
207 | 1 | 400 | 137.118
207 | 2 | 400 | 157.3607
208 | 1 | 400 | 161.5846
208 | 2 | 400 | 134.2203
209 | 1 | 400 | 77.9318
209 | 2 | 400 | 146.867
210 | 1 | 250 | 33.0318
210 | 2 | 250 | 70.5
211 | 1 | 630 | 210.9
211 | 2 | 630 | 265
212 | 1 | 250 | 146
213 | 1 | 250 | 68.2257
214 | 1 | 250 | 117.8434
215 | 1 | 400 | 100.2682
216 | 1 | 400 | 144.469
217 | 1 | 400 | 170.8157
218 | 1 | 400 | 128.2858
218 | 2 | 320 | 136.3824
219 | 1 | 200 | 49.9435
220 | 1 | 180 | 41.1174
221 | 1 | 250 | 120.1906
222 | 1 | 250 | 88.9852
223 | 1 | 400 | 62.4397
224 | 1 | 160 | 0
225 | 1 | 250 | 0
225 | 2 | 400 | 0
226 | 1 | 400 | 186.2814
227 | 1 | 250 | 49.6422
227 | 2 | 250 | 79.6428
228 | 1 | 250 | 64.1
229 | 1 | 250 | 0
230 | 1 | 160 | 0
231 | 1 | 250 | 80.8063
232 | 1 | 160 | 31.8627
233 | 1 | 180 | 94.4904
234 | 1 | 250 | 128.1086
235 | 1 | 400 | 162.8216
236 | 1 | 400 | 168.1668
236 | 2 | 200 | 90
237 | 1 | 400 | 119.3665
238 | 1 | 400 | 53.5228
239 | 1 | 250 | 124.1642
240 | 1 | 400 | 154.9982
241 | 1 | 250 | 103.6533
242 | 1 | 400 | 121.6745
242 | 2 | 250 | 71.5275
243 | 1 | 400 | 162.3714
244 | 1 | 400 | 165.2271
245 | 1 | 400 | 79.4162
245 | 2 | 400 | 149.1408
246 | 1 | 250 | 41.2994
247 | 1 | 320 | 150.2463
248 | 1 | 400 | 110.6329
249 | 1 | 400 | 143.6051
250 | 1 | 400 | 76.6916
251 | 1 | 400 | 152.1083
252 | 1 | 400 | 47
253 | 1 | 630 | 112.761
253 | 2 | 630 | 187.0594
254 | 1 | 400 | 117.6232
255 | 1 | 400 | 153.2786
256 | 1 | 400 | 137.4065
257 | 1 | 250 | 85.6906
258 | 1 | 250 | 0
259 | 1 | 400 | 98.0021
260 | 1 | 400 | 61.6072
261 | 1 | 400 | 103.8944
262 | 1 | 400 | 140.7267
262 | 2 | 400 | 125.5349
263 | 1 | 400 | 97
263 | 2 | 400 | 93.8
264 | 1 | 400 | 73.3275
265 | 1 | 315 | 166.1225
266 | 1 | 400 | 39.3956
267 | 1 | 400 | 167.0117
268 | 1 | 400 | 116.9352
268 | 2 | 400 | 163.0723
269 | 1 | 630 | 0
269 | 2 | 630 | 45.7504
270 | 1 | 400 | 201
271 | 1 | 400 | 107.9693
271 | 2 | 400 | 157.8127
272 | 1 | 250 | 87.1345
272 | 2 | 160 | 28.2211
273 | 1 | 630 | 301.8867
274 | 1 | 250 | 100.1033
275 | 1 | 400 | 154.4847
275 | 2 | 400 | 141.1723
276 | 1 | 250 | 86.0021
277 | 1 | 400 | 136.0477
278 | 1 | 400 | 163.4335
278 | 2 | 400 | 123.2766
279 | 1 | 250 | 3.5953
281 | 1 | 400 | 178.877
282 | 1 | 250 | 0.25162
282 | 2 | 250 | 0
283 | 1 | 180 | 97.9418
284 | 1 | 400 | 55.1002
284 | 2 | 400 | 68.2647
285 | 1 | 630 | 29.29
285 | 2 | 630 | 116
286 | 1 | 400 | 0
286 | 2 | 400 | 117.612
287 | 1 | 250 | 119.4309
288 | 1 | 250 | 73.3214
289 | 1 | 400 | 133.6037
290 | 1 | 400 | 148.8675
291 | 1 | 630 | 196
292 | 1 | 400 | 115.744
292 | 2 | 400 | 158.6263
293 | 1 | 200 | 83.2185
294 | 1 | 630 | 299.6051
295 | 1 | 400 | 152.2508
296 | 1 | 250 | 64.5051
297 | 1 | 400 | 138.3295
298 | 1 | 400 | 139.4178
299 | 1 | 250 | 106.9532
299 | 2 | 250 | 84.9139
300 | 1 | 250 | 32.7329
301 | 1 | 250 | 91.9425
302 | 1 | 250 | 43.4718
303 | 1 | 250 | 68.0551
304 | 1 | 320 | 83.8745
304 | 2 | 250 | 77.9618
305 | 1 | 400 | 132.8171
305 | 2 | 400 | 154.1908
306 | 1 | 400 | 168.5366
306 | 2 | 400 | 151.6023
307 | 1 | 250 | 65.465
307 | 2 | 200 | 54.6483
308 | 1 | 315 | 93.5557
308 | 2 | 315 | 106.5462
309 | 1 | 315 | 170.4613
310 | 1 | 315 | 117.0482
310 | 2 | 250 | 65.3644
311 | 1 | 320 | 122.6617
311 | 2 | 400 | 118.5861
312 | 1 | 400 | 101.9028
312 | 2 | 400 | 135.1837
313 | 1 | 250 | 85.7274
313 | 2 | 200 | 85.2667
314 | 1 | 250 | 97.5606
314 | 2 | 250 | 80.4689
315 | 1 | 250 | 93.8627
315 | 2 | 200 | 41.3853
316 | 1 | 400 | 156.9992
316 | 2 | 400 | 142.5035
317 | 1 | 320 | 114.5065
317 | 2 | 250 | 47.6257
318 | 1 | 250 | 136.25
319 | 1 | 630 | 190.4268
319 | 2 | 630 | 157.559
320 | 1 | 320 | 70.1904
320 | 2 | 315 | 107.5077
321 | 1 | 400 | 73.1923
322 | 1 | 250 | 28.9148
323 | 1 | 250 | 0
324 | 1 | 320 | 103.5925
324А | 1 | 400 | 169.5
324А | 2 | 250 | 78.5763
325 | 1 | 200 | 50.5825
326 | 1 | 400 | 86.0171
326 | 2 | 400 | 83.0129
327 | 1 | 250 | 70.9204
327 | 2 | 250 | 87.9461
328 | 1 | 400 | 148.2639
328 | 2 | 400 | 138.9536
329 | 1 | 250 | 57.5799
330 | 1 | 400 | 71.9542
330 | 2 | 400 | 118.1235
331 | 1 | 250 | 86.1711
331 | 2 | 250 | 74.7077
332 | 1 | 250 | 98.3002
332 | 2 | 250 | 89.3324
333 | 1 | 315 | 122.8169
333 | 2 | 320 | 110.5865
334 | 1 | 400 | 141.0264
334 | 2 | 400 | 79.6495
335 | 1 | 315 | 49.2309
336 | 1 | 400 | 88.6419
336 | 2 | 400 | 143.9847
337 | 1 | 400 | 157.369
337 | 2 | 400 | 113.1629
338 | 1 | 250 | 0
338 | 2 | 250 | 66.2046
339 | 1 | 250 | 103.9209
339 | 2 | 250 | 82.3993
340 | 1 | 400 | 137.4744
340 | 2 | 400 | 146.2014
341 | 1 | 250 | 111.7393
342 | 1 | 400 | 151.8962
342 | 2 | 400 | 136.2911
343 | 1 | 315 | 96.1922
343 | 2 | 315 | 105.4369
344 | 1 | 400 | 92.0244
344 | 2 | 400 | 0
345 | 1 | 250 | 60.1381
345 | 2 | 250 | 25.8076
346 | 1 | 400 | 96.9537
346 | 2 | 400 | 131.9993
347 | 1 | 250 | 0
347 | 2 | 250 | 5.3089
348 | 1 | 630 | 223.4
348 | 2 | 630 | 284
350 | 1 | 250 | 127.2515
351 | 1 | 400 | 136.4178
352 | 1 | 630 | 228.9677
352 | 2 | 630 | 197.6526
353 | 1 | 250 | 0
354 | 1 | 400 | 91.7297
354 | 2 | 400 | 148.6753
355 | 1 | 630 | 166.5508
355 | 2 | 630 | 115.1484
356 | 1 | 400 | 142.3311
357 | 1 | 250 | 90.2877
357 | 2 | 250 | 69.9574
358 | 1 | 400 | 97.4046
358 | 2 | 400 | 66.4023
359 | 1 | 250 | 106.6837
360 | 1 | 200 | 83.1531
361 | 1 | 400 | 162.9405
361 | 2 | 400 | 63.1094
362 | 1 | 400 | 144.4087
362 | 2 | 400 | 139.0921
363 | 1 | 400 | 106.4424
363 | 2 | 400 | 139.7435
364 | 1 | 250 | 96.7658
365 | 1 | 400 | 89.7562
366 | 1 | 400 | 119.3432
366 | 2 | 400 | 168.3011
367 | 1 | 250 | 66.3729
368 | 1 | 400 | 118.6268
368 | 2 | 400 | 159.6863
369 | 1 | 400 | 100.5716
369 | 2 | 400 | 133.7253
370 | 1 | 400 | 158.1537
371 | 1 | 160 | 63.2141
372 | 1 | 160 | 71.8158
373 | 1 | 400 | 231.45
373 | 2 | 400 | 141.69
374 | 1 | 250 | 41.2715
375 | 1 | 400 | 175.4674
376 | 1 | 250 | 53.1263
376 | 2 | 250 | 88.5
377 | 1 | 250 | 99.4095
377 | 2 | 250 | 100.4449
378 | 1 | 400 | 103.4123
378 | 2 | 400 | 123.5816
379 | 1 | 400 | 186.6461
380 | 1 | 400 | 194.3394
381 | 1 | 400 | 159.9493
382 | 1 | 400 | 118.4902
382 | 2 | 400 | 167.5751
383 | 1 | 250 | 92.0353
384 | 1 | 400 | 124.7803
384 | 2 | 400 | 121.4257
385 | 1 | 400 | 125.719
385 | 2 | 400 | 136.9879
386 | 1 | 400 | 110.332
386 | 2 | 400 | 155.2991
387 | 1 | 250 | 84.3962
387 | 2 | 250 | 70.5337
388 | 1 | 400 | 103.0299
388 | 2 | 400 | 99.7546
389 | 1 | 400 | 174.5784
390 | 1 | 400 | 173.7853
391 | 1 | 400 | 150.7868
391 | 2 | 400 | 138.1401
392 | 1 | 250 | 101.1105
392 | 2 | 250 | 88.094
393 | 1 | 400 | 106.2237
393 | 2 | 400 | 128.6735
394 | 1 | 400 | 9.6515
394 | 2 | 250 | 75.1774
395 | 1 | 250 | 87.9461
395 | 2 | 250 | 44.3356
396 | 1 | 250 | 74.451
396 | 2 | 250 | 70.1252
397 | 1 | 630 | 205.7311
397 | 2 | 630 | 197.6284
398 | 1 | 400 | 94.0886
399 | 1 | 400 | 83.71
399 | 2 | 250 | 71.6254
400 | 1 | 630 | 140.0479
400 | 2 | 630 | 156.6039
401 | 1 | 630 | 171.12
401 | 2 | 400 | 115.5421
402 | 1 | 315 | 115.7328
403 | 1 | 400 | 109.8088
403 | 2 | 400 | 147.107
404 | 1 | 250 | 60.286
404 | 2 | 250 | 92.9752
405 | 1 | 400 | 165.5495
406 | 1 | 400 | 164.4
407 | 1 | 400 | 165.1099
407 | 2 | 400 | 161.1655
408 | 1 | 250 | 92.0877
408 | 2 | 250 | 98.0183
409 | 1 | 250 | 74.2545
409 | 2 | 250 | 93.1231
410 | 1 | 160 | 0
411 | 1 | 400 | 176.1542
411 | 2 | 400 | 117.1361
412 | 1 | 400 | 145.9795
412 | 2 | 400 | 151.2305
413 | 1 | 400 | 142.1638
413 | 2 | 400 | 154.5586
414 | 1 | 400 | 129.7875
415 | 1 | 250 | 31.0734
416 | 1 | 400 | 138.4045
416 | 2 | 400 | 135.3297
417 | 1 | 320 | 108.2805
417 | 2 | 250 | 48.1163
418 | 1 | 180 | 83.6433
419 | 1 | 320 | 79.9017
419 | 2 | 400 | 154.2628
420 | 1 | 400 | 104.8199
421 | 1 | 320 | 115.6989
421 | 2 | 400 | 148.6155
422 | 1 | 400 | 98.0173
422 | 2 | 400 | 169.7029
423 | 1 | 630 | 163.4
423 | 2 | 630 | 168
424 | 1 | 160 | 70.5208
424 | 2 | 160 | 55.2856
425 | 1 | 250 | 46.0352
426 | 1 | 400 | 128.0992
427 | 1 | 400 | 163.0626
427 | 2 | 400 | 132.8379
428 | 1 | 250 | 112.4322
429 | 1 | 320 | 113.843
430 | 1 | 250 | 110.293
431 | 1 | 180 | 80.6522
432 | 1 | 400 | 126
432 | 2 | 400 | 164.1238
433 | 1 | 400 | 38.2631
434 | 1 | 250 | 102.2199
434 | 2 | 250 | 85.0618
435 | 1 | 250 | 49.7836
435 | 2 | 250 | 76.6816
436 | 1 | 250 | 93.3714
437 | 1 | 400 | 125.8537
437 | 2 | 630 | 254.3607
438 | 1 | 250 | 126.2614
439 | 1 | 250 | 77.0021
440 | 1 | 250 | 44.0452
440 | 2 | 250 | 86.8679
441 | 1 | 250 | 75.3145
442 | 1 | 400 | 205.8128
443 | 1 | 400 | 40
444 | 1 | 400 | 153.7451
444 | 2 | 400 | 153.5252
445 | 1 | 400 | 58.2001
446 | 1 | 400 | 150.2649
447 | 1 | 400 | 88.505
448 | 1 | 250 | 89.2773
448 | 2 | 400 | 168.1668
449 | 1 | 400 | 103.4401
449 | 2 | 400 | 129.6066
450 | 1 | 630 | 264.4999
451 | 1 | 400 | 171.0271
451 | 2 | 400 | 155.5201
452 | 1 | 400 | 132
452 | 2 | 400 | 135
453 | 1 | 630 | 70.4068
453 | 2 | 630 | 141.4162
454 | 1 | 250 | 77.4441
454 | 2 | 250 | 50.5283
455 | 1 | 250 | 68.5181
455 | 2 | 250 | 80.1806
456 | 1 | 400 | 114.9335
456 | 2 | 400 | 119.0078
457 | 1 | 400 | 102.0009
458 | 1 | 400 | 125.226
458 | 2 | 250 | 112.39
459 | 1 | 400 | 105.9
459 | 2 | 400 | 109.5
460 | 1 | 400 | 151.6743
460 | 2 | 400 | 154.5586
461 | 1 | 630 | 186.5703
461 | 2 | 630 | 183.5681
462 | 1 | 250 | 97.4127
462 | 2 | 50 | отключен
463 | 1 | 250 | 78.9233
463 | 2 | 250 | 71.6243
464 | 1 | 400 | 73.2652
464 | 2 | 630 | 91.8368
465 | 1 | 630 | 226.6267
465 | 2 | 630 | 235.9046
466 | 1 | 400 | 117.5663
466 | 2 | 315 | 69.2736
467 | 1 | 250 | 80.4764
467 | 2 | 400 | 151.5752
468 | 1 | 250 | 68.8
469 | 1 | 400 | 188
470 | 1 | 320 | 113.2209
471 | 1 | 400 | 125.5776
471 | 2 | 400 | 106.2644
471 | 3 | 400 | 146.1233
471 | 4 | 400 | 157.7388
472 | 1 | 250 | 58
472 | 2 | 160 | отключен
473 | 1 | 250 | 69.2224
473 | 2 | 250 | 93.4418
474 | 1 | 400 | 127.1347
475 | 1 | 250 | 82.1035
475 | 2 | 250 | 72.7336
476 | 1 | 250 | 75.5952
476 | 2 | 250 | 99.1877
477 | 1 | 400 | 152.046
477 | 2 | 400 | 180
478 | 1 | 250 | 79.9407
479 | 1 | 400 | 151.7482
479 | 2 | 400 | 152.3399
480 | 1 | 400 | 67.1936
481 | 1 | 400 | 129.0492
481 | 2 | 400 | 124.2793
482 | 1 | 250 | 92.0877
482 | 2 | 250 | 88.4638
483 | 1 | 250 | 93.4929
483 | 2 | 250 | 90.6086
484 | 1 | 400 | 155.668
484 | 2 | 400 | 132.8171
485 | 1 | 320 | 121.7116
485 | 2 | 400 | 145.166
486 | 1 | 400 | 90.5041
487 | 1 | 400 | 117.1261
488 | 1 | 630 | 196.4048
488 | 2 | 630 | 138.5929
489 | 1 | 630 | 46.104
489 | 2 | 400 | 0
490 | 1 | 400 | 153.523
491 | 1 | 400 | 140.897
492 | 1 | 400 | 109.3971
493 | 1 | 400 | 159.6328
494 | 1 | 250 | 80.9201
494 | 2 | 250 | 75.0896
495 | 1 | 400 | 156.9992
495 | 2 | 400 | 147.3847
496 | 1 | 400 | 144.7223
496 | 2 | 400 | 152.8857
497 | 1 | 250 | 106.2626
498 | 1 | 250 | 45.4169
498 | 2 | 160 | 0
499 | 1 | 250 | 110.5771
499 | 2 | 400 | 113.9854
500 | 1 | 630 | 175.1271
500 | 2 | 630 | 260.8197
501 | 1 | 250 | 86.5637
501 | 2 | 250 | 71.9107
502 | 1 | 200 | 53
503 | 1 | 250 | 96.55
503 | 2 | 250 | 73.5065
504 | 1 | 400 | 149.0232
504 | 2 | 630 | 225.0736
505 | 1 | 400 | 25.1
506 | 1 | 400 | 180
506 | 2 | 400 | 173.5657
507 | 1 | 250 | 0
508 | 1 | 400 | 190.2085
509А | 1 | 630 | 9.762
509А | 2 | 630 | 0
510 | 1 | 400 | 174.749
510 | 2 | 400 | 105.0683
511 | 1 | 400 | 153.819
511 | 2 | 400 | 0
512 | 1 | 250 | 0
512 | 2 | 250 | 58.5265
513 | 1 | 400 | 98.7726
513 | 2 | 400 | 166.6137
514 | 1 | 250 | 90.9044
514 | 2 | 250 | 102.072
515 | 1 | 400 | 74.2471
515 | 2 | 400 | 168.0189
516 | 1 | 400 | 72.0081
516 | 2 | 400 | 98.1942
517 | 1 | 400 | 133.4068
517 | 2 | 400 | 170.8293
518 | 1 | 250 | 65.541
519 | 1 | 400 | 107
520 | 1 | 400 | 122.609
520 | 2 | 400 | 133.3328
521 | 1 | 250 | 73.3518
521 | 2 | 250 | 112.5
522 | 1 | 250 | 88.8336
522 | 2 | 250 | 106.2709
523 | 1 | 560 | 224.4139
523 | 2 | 320 | 144
524 | 1 | 320 | 130.3658
525 | 1 | 630 | 224.26
525 | 2 | 630 | 247.2608
526 | 1 | 250 | 61.5267
527 | 1 | 250 | 0
527 | 2 | 250 | 50.1
528 | 1 | 400 | 173.1959
528 | 2 | 400 | 160.4752
529 | 1 | 250 | 94.1758
530 | 1 | 400 | 129.8568
530 | 2 | 400 | 172.3084
531 | 1 | 250 | 91.7179
531 | 2 | 400 | 129.6349
532 | 1 | 400 | 160.4752
532 | 2 | 250 | 89.4992
533 | 1 | 630 | 246.8723
534 | 1 | 630 | 233.9308
535 | 1 | 250 | 45.2327
535 | 2 | 250 | 33.7793
536 | 1 | 630 | 263.25
536 | 2 | 630 | 284
537 | 1 | 250 | 66.6158
537 | 2 | 250 | 86.7628
538 | 1 | 400 | 69
538 | 2 | 400 | 69
539 | 1 | 400 | 125.4233
539 | 2 | 400 | 159.144
540 | 1 | 630 | 284
540 | 2 | 630 | 284
541 | 1 | 160 | 56.6168
541 | 2 | 250 | 84.8263
542 | 1 | 400 | 156.9992
542 | 2 | 400 | 159.5138
543 | 1 | 400 | 0
544 | 1 | 630 | 67.42
544 | 2 | 630 | 89.42
545 | 1 | 250 | 90.2784
545 | 2 | 250 | 86.0972
546 | 1 | 400 | 117.6059
546 | 2 | 400 | 172.9987
547 | 1 | 400 | 139.5699
547 | 2 | 250 | 40.6133
548 | 1 | 250 | 50.4865
548 | 2 | 250 | 39.9945
549 | 1 | 400 | 170.3362
549 | 2 | 400 | 175.3653
550 | 1 | 250 | 64.2326
551 | 1 | 400 | 171.75
551 | 2 | 400 | 180
552 | 1 | 250 | 73.6516
552 | 2 | 250 | 108.7528
553 | 1 | 160 | 0
554 | 1 | 630 | 257.9107
554 | 2 | 630 | 245.6338
556 | 1 | 400 | 136.0398
557 | 1 | 630 | 224.262
557 | 2 | 630 | 242.9713
558 | 1 | 400 | 159.2408
558 | 2 | 400 | 164.7648
559 | 1 | 250 | 95.1446
559 | 2 | 250 | 77.5921
560 | 1 | 400 | 72.4721
560 | 2 | 400 | 89.4083
561 | 1 | 160 | 61.0543
561 | 2 | 160 | 61.1282
562 | 1 | 400 | 0
562 | 2 | 400 | 144.9779
563 | 1 | 400 | 0
563 | 2 | 400 | отключен
564 | 1 | 250 | 0
565 | 1 | 400 | 177.1157
565 | 2 | 400 | 136.6609
566 | 1 | 630 | 236.413
566 | 2 | 630 | 251.0327
567 | 1 | 250 | 108.9782
568 | 1 | 250 | 0
569 | 1 | 400 | 0
569 | 2 | 400 | 160.9929
570 | 1 | 250 | 113
570 | 2 | 250 | 60.6311
571 | 1 | 630 | 251.3531
571 | 2 | 630 | 230.8423
572 | 1 | 250 | 0
573 | 1 | 160 | 46.3906
573 | 2 | 160 | 4.0577
574 | 1 | 400 | 135.6995
574 | 2 | 400 | 148.4941
575 | 1 | 250 | 104.0688
575 | 2 | 250 | 98.3002
576 | 1 | 400 | 153.5
577 | 1 | 630 | 103.71
577 | 2 | 630 | 105.71
578 | 1 | 400 | 146.5712
578 | 2 | 400 | 153.9575
579 | 1 | 1000 | 60
579 | 2 | 1000 | 0
580 | 1 | 400 | 137.95
580 | 2 | 400 | 110.5404
581 | 1 | 250 | 12.6218
581 | 2 | 250 | 80.649
582 | 1 | 400 | 180
582 | 2 | 400 | 180
583 | 1 | 400 | 8.4714
583 | 2 | 400 | 76.4772
584 | 1 | 400 | 118.2455
584 | 2 | 630 | 213.4851
585 | 1 | 630 | 264.9428
585 | 2 | 630 | 246.3733
586 | 1 | 630 | 217.0537
586 | 2 | 630 | 211.9091
587 | 1 | 250 | 87.9199
587 | 2 | 250 | 6.1702
588 | 1 | 250 | 101.2585
588 | 2 | 250 | 83.9252
590 | 1 | 630 | 184
590 | 2 | 630 | 198.4
591 | 1 | 400 | 180
591 | 2 | 400 | 135.6995
592 | 1 | 400 | 142.298
592 | 2 | 400 | 158.572
593 | 1 | 400 | 146.0535
593 | 2 | 400 | 116.8403
594 | 1 | 400 | 158.6263
594 | 2 | 400 | 155.2982
595 | 1 | 630 | 237.5074
595 | 2 | 630 | 242.3146
596 | 1 | 400 | 142.8753
596 | 2 | 400 | 141.2982
597 | 1 | 250 | 101.4803
597 | 2 | 250 | 52.5283
598 | 1 | 400 | 154.8545
598 | 2 | 400 | 129.9308
599 | 1 | 400 | 24.95
599 | 2 | 400 | 0
600 | 1 | 250 | 145.3982
601 | 1 | 400 | 80.897
601 | 2 | 400 | 89.8783
602 | 1 | 400 | 39.5004
602 | 2 | 400 | 45.7128
603 | 1 | 630 | 176.3175
603 | 2 | 630 | 215.7549
604 | 1 | 400 | 80.487
604 | 2 | 400 | 101.7549
605 | 1 | 400 | 129.9463
605 | 2 | 400 | 173.2945
606 | 1 | 250 | 45.6924
606 | 2 | 250 | 26.6283
607 | 1 | 400 | 165.3071
607 | 2 | 320 | 60.7732
608 | 1 | 250 | 72.8504
608 | 2 | 250 | 60.2367
609 | 1 | 400 | 127.3742
609 | 2 | 400 | 117.5506
610 | 1 | 400 | 0
610 | 2 | 400 | 0
611 | 1 | 250 | 58.9587
611 | 2 | 400 | 68
612 | 1 | 400 | 100.2777
612 | 2 | 400 | 179.5563
613 | 1 | 630 | 181.2414
613 | 2 | 630 | 271.6668
614 | 1 | 250 | 67.5338
614 | 2 | 250 | 88.2419
615 | 1 | 400 | 92.7827
615 | 2 | 400 | 120.1572
616 | 1 | 400 | 0
617 | 1 | 400 | 151.9948
617 | 2 | 400 | 176.9431
618 | 1 | 250 | 51.4111
618 | 2 | 250 | 98.522
619 | 1 | 400 | 120.0944
619 | 2 | 400 | 113.3192
620 | 1 | 400 | 183.6503
621 | 1 | 630 | 317.8852
622 | 1 | 400 | 152.3399
622 | 2 | 400 | 148.7899
623 | 1 | 630 | 220.6725
623 | 2 | 630 | 254.7585
624 | 1 | 630 | 277.5834
624 | 2 | 630 | 244.4504
625 | 1 | 400 | 78.1731
625 | 2 | 400 | 141.6719
626 | 1 | 400 | 128.5256
626 | 2 | 400 | 177.1157
627 | 1 | 400 | 143.0213
627 | 2 | 400 | 168.1668
629 | 1 | 400 | 138.8057
629 | 2 | 400 | 143.0213
630 | 1 | 400 | 165.6522
630 | 2 | 400 | 153.3753
631 | 1 | 630 | 236
631 | 2 | 630 | 264
632 | 1 | 250 | 91.4961
632 | 2 | 250 | 105.4001
633 | 1 | 400 | 104.8881
633 | 2 | 400 | 110.4872
634 | 1 | 250 | 85.3992
635 | 1 | 400 | 159.3659
635 | 2 | 400 | 170.8521
637 | 1 | 630 | 274.2553
637 | 2 | 630 | 263.8273
638 | 1 | 400 | 214
638 | 2 | 400 | 192
639 | 1 | 250 | 23.1912
640 | 1 | 400 | 152.7302
641 | 1 | 250 | 137.4778
642 | 1 | 400 | 115.2872
642 | 2 | 400 | 132.4453
643 | 1 | 400 | 147.1629
643 | 2 | 400 | 91.5811
644 | 1 | 630 | 216.7565
644 | 2 | 400 | 141.0244
645 | 1 | 400 | 148.9378
645 | 2 | 400 | 110.2581
646 | 1 | 400 | 107.926
646 | 2 | 400 | 89.8065
647 | 1 | 630 | 232.1035
647 | 2 | 630 | 233.061
648 | 1 | 400 | 164.0991
648 | 2 | 400 | 138.8057
649 | 1 | 250 | 85.3879
650 | 1 | 1000 | 405.6689
650 | 2 | 1000 | 360.5342
651 | 1 | 630 | 100.8486
651 | 2 | 630 | 179.2262
652 | 1 | 250 | 83
652 | 2 | 160 | 72
653 | 1 | 250 | 67.9136
653 | 2 | 250 | 83.7439
655 | 1 | 400 | 156.2
656 | 1 | 250 | 69
656 | 2 | 250 | 113
657 | 1 | 250 | 0
658 | 1 | 400 | 132.8547
658 | 2 | 400 | 73.0537
659 | 1 | 250 | 150
660 | 1 | 400 | 144.6483
660 | 2 | 400 | 140.0962
662 | 1 | 250 | 150
663 | 1 | 630 | 0
663 | 2 | 630 | 0
664 | 1 | 63 | 25.0648
665 | 1 | 400 | 44.8062
665 | 2 | 400 | 70.1966
667 | 1 | 250 | 31.16
667 | 2 | 250 | 113
668 | 1 | 250 | 121.2059
669 | 1 | 400 | 156.4815
669 | 2 | 400 | 178.9646
670 | 1 | 630 | 210.7258
670 | 2 | 630 | 283.5
671 | 1 | 250 | 111.6407
672 | 1 | 400 | 111.84
672 | 2 | 400 | 105
673 | 1 | 800 | 287.4516
673 | 2 | 800 | 249.3596
674 | 1 | 630 | 234.491
674 | 2 | 630 | 228.9933
675 | 1 | 630 | 217.4921
675 | 2 | 630 | 242.9433
676 | 1 | 400 | 207.3042
678 | 1 | 630 | 264.345
678 | 2 | 630 | 264.5669
679 | 1 | 630 | 258.1572
679 | 2 | 630 | 273.3432
679 | 3 | 630 | 262.8905
679 | 4 | 630 | 207.9647
680 | 1 | 400 | 155.2242
680 | 2 | 400 | 143.8348
681 | 1 | 630 | 118.2287
681 | 2 | 630 | 220.4902
682 | 1 | 400 | 68.6311
682 | 2 | 400 | 94.0893
683 | 1 | 250 | 9.6149
683 | 2 | 250 | 61.6823
684 | 1 | 400 | 90.5
684 | 2 | 400 | 44.5
685 | 1 | 250 | 18.4629
685 | 2 | 250 | 83.2585
686 | 1 | 1000 | 22.9338
686 | 2 | 1000 | 28.9983
687 | 1 | 250 | 95.3419
687 | 2 | 250 | 109.2459
688 | 1 | 400 | 85.0576
688 | 2 | 400 | 109.036
689 | 1 | 400 | 180
689 | 2 | 400 | 180
690 | 1 | 250 | 0
691 | 1 | 400 | 179.6056
691 | 2 | 400 | 175.1928
692 | 1 | 400 | 159
692 | 2 | 400 | 0
693 | 1 | 250 | 112.3521
693 | 2 | 250 | 85.0618
694 | 1 | 630 | 277.6574
694 | 2 | 630 | 259.0201
695 | 1 | 400 | 102.1974
695 | 2 | 400 | 92.692
696 | 1 | 630 | 254.2128
696 | 2 | 630 | 251.6983
697 | 1 | 630 | 0
697 | 2 | 630 | 156.724
698 | 1 | 630 | 218.9
698 | 2 | 630 | 246.62
699 | 1 | 630 | 44.95
699 | 2 | 630 | 44.95
700 | 1 | 400 | 164.7797
701 | 1 | 630 | 147.3663
701 | 2 | 630 | 233.8245
702 | 1 | 400 | 89.4997
703 | 1 | 400 | 157.0543
703 | 2 | 400 | 131.3349
704 | 1 | 630 | 227.6621
704 | 2 | 630 | 157.0346
705 | 1 | 630 | 281
705 | 2 | 630 | 284
705 | 3 | 630 | 0
705 | 4 | 630 | 0
706 | 1 | 400 | 71.8109
706 | 2 | 400 | 126.9308
707 | 1 | 630 | 238.6325
707 | 2 | 630 | 282.3167
708 | 1 | 400 | 137.867
708 | 2 | 400 | 157.6641
709 | 1 | 400 | 160.0808
709 | 2 | 400 | 178.4222
710 | 1 | 100 | 53.5904
711 | 1 | 630 | 250.9815
711 | 2 | 630 | 246.1515
712 | 1 | 630 | 217.8536
713 | 1 | 400 | 150.1233
714 | 1 | 250 | 41.2437
715 | 1 | 630 | 259.3406
715 | 2 | 630 | 266.3571
716 | 1 | 400 | 156.7015
716 | 2 | 400 | 165.9974
717 | 1 | 400 | 16.9711
717 | 2 | 400 | 26.4907
718 | 1 | 630 | 274.5
718 | 2 | 630 | 283.5
719 | 1 | 400 | 200.5
719 | 2 | 630 | 219
720 | 1 | 630 | 167.871
720 | 2 | 400 | 137.3265
721 | 1 | 400 | 128.1711
721 | 2 | 250 | 50.8276
722 | 1 | 1000 | 385.2132
722 | 2 | 1000 | 418.8392
723 | 1 | 400 | 131.1542
724 | 1 | 100 | 50.6771
725 | 1 | 100 | 0
726 | 1 | 400 | 64.25
726 | 2 | 400 | 180
727 | 1 | 250 | 0
727 | 2 | 250 | 0
728 | 1 | 400 | 150.1334
728 | 2 | 400 | 90.919
729 | 1 | 250 | 0
730 | 1 | 400 | 132.1495
730 | 2 | 400 | 136.7349
731 | 1 | 400 | 172.4563
731 | 2 | 400 | 131.4024
733 | 1 | 250 | 0
734 | 1 | 630 | 130
734 | 2 | 630 | 136.92
735 | 1 | 630 | 220.6225
735 | 2 | 630 | 252.5118
736 | 1 | 630 | 0
736 | 2 | 630 | 0
737 | 1 | 250 | 88.2419
737 | 2 | 250 | 88.1433
738 | 1 | 250 | 0
738 | 2 | 250 | 0
739 | 1 | 630 | 175.7
739 | 2 | 630 | 0
740 | 1 | 250 | 0
741 | 1 | 630 | 229.6
741 | 2 | 630 | 260
742 | 1 | 1000 | 16
742 | 2 | 1000 | 0
743 | 1 | 250 | 17
744 | 1 | 250 | 122.046
745 | 1 | 250 | 54
745 | 2 | 250 | 37.25
746 | 1 | 250 | 0
747 | 1 | 400 | 108.3753
748 | 1 | 400 | 0
749 | 1 | 400 | 118.2911
749 | 2 | 400 | 148.1857
750 | 1 | 630 | 202.2945
750 | 2 | 630 | 194.8936
751 | 1 | 250 | 68.6554
751 | 2 | 250 | 68.965
752 | 1 | 630 | 143.75
752 | 2 | 630 | 143.75
753 | 1 | 400 | 23.45
753 | 2 | 400 | 0
754 | 1 | 400 | 140.1369
754 | 2 | 400 | 154.2628
755 | 2 | 630 | 283.5
755 | 1 | 630 | 378
756 | 1 | 630 | 368.632
757 | 1 | 1000 | 93.78
757 | 2 | 1000 | 137.22
758 | 1 | 400 | 47.8
758 | 2 | 400 | 58.8
759 | 1 | 400 | 6.3
760 | 1 | 400 | 105.7089
760 | 2 | 400 | 122.0349
761 | 1 | 400 | 128.8469
762 | 1 | 630 | 252.8544
762 | 2 | 630 | 264.1971
763 | 1 | 400 | 87.3352
763 | 2 | 400 | 117.0735
764 | 1 | 400 | 123.2026
764 | 2 | 320 | 45.3909
765 | 1 | 250 | 101.6282
765 | 2 | 250 | 91.2002
766 | 1 | 400 | 224.6168
767 | 1 | 400 | 103.454
767 | 2 | 630 | 229.0673
768 | 1 | 400 | 106.5
769 | 1 | 250 | 41.7877
770 | 1 | 400 | 106.4207
771 | 1 | 400 | 125.2494
771 | 2 | 400 | 157.7388
772 | 1 | 250 | 150
773 | 2 | 250 | 77.5921
773 | 1 | 400 | 222.9987
774 | 1 | 400 | 110.1385
775 | 1 | 400 | 167.2
776 | 1 | 400 | 240
777 | 1 | 250 | 105.1042
777 | 2 | 250 | 86.3638
778 | 1 | 630 | 259.3899
778 | 2 | 630 | 259.168
779 | 1 | 320 | 63.8379
779 | 2 | 320 | 95.9276
780 | 1 | 400 | 60.1606
781 | 1 | 400 | 130.2146
782 | 1 | 400 | 154.1326
782 | 2 | 400 | 146.2754
783 | 1 | 400 | 162.1023
783 | 2 | 400 | 92.1613
784 | 1 | 1000 | 203.7083
784 | 2 | 1000 | 215.7512
785 | 1 | 400 | 164.0252
785 | 2 | 400 | 140.2109
786 | 1 | 1000 | 0
786 | 2 | 1000 | 0
787 | 1 | 250 | 0
788 | 1 | 250 | 84.618
788 | 2 | 250 | 85.8013
789 | 1 | 400 | 144.9231
789 | 2 | 400 | 142.0826
790 | 1 | 400 | 90
791 | 1 | 400 | 186.1727
792 | 1 | 400 | 0
793 | 1 | 250 | 103.7926
794 | 1 | 400 | 149.7514
794 | 2 | 400 | 156.9992
795 | 1 | 630 | 283.5
795 | 2 | 630 | 283.5
796 | 1 | 400 | 75
797 | 1 | 400 | 0
797 | 2 | 400 | 0
798 | 1 | 400 | 153.4204
799 | 1 | 250 | 81.5
799 | 2 | 250 | 103
800 | 1 | 400 | 169.5925
801 | 1 | 400 | 32.3004
802 | 1 | 630 | 238.8297
802 | 2 | 630 | 280.5417
803 | 1 | 630 | 220.0664
803 | 2 | 630 | 262.8678
804 | 1 | 630 | 204.5213
804 | 2 | 630 | 241.2502
805 | 1 | 400 | 153.893
805 | 2 | 400 | 143.345
806 | 1 | 630 | 232
806 | 2 | 630 | 212.0126
807 | 1 | 630 | 207.1292
807 | 2 | 630 | 176.6314
808 | 1 | 400 | 172.2345
808 | 2 | 400 | 100.2644
809 | 1 | 400 | 110.7758
809 | 2 | 400 | 141.6161
810 | 1 | 400 | 121.8694
810 | 2 | 400 | 22.8805
811 | 1 | 400 | 129.3139
811 | 2 | 400 | 0
812 | 1 | 1000 | 430.3273
812 | 2 | 1000 | 450
813 | 1 | 400 | 95.0554
813 | 2 | 400 | 60.4186
814 | 1 | 250 | 31.38
814 | 2 | 250 | 0
815 | 1 | 400 | 146.941
815 | 2 | 400 | 110.2148
816 | 1 | 400 | 159
816 | 2 | 400 | 180
817 | 1 | 400 | 103.2987
818 | 1 | 630 | 226.5
818 | 2 | 630 | 283.5
819 | 1 | 400 | 71.1293
820 | 1 | 630 | 235.6495
820 | 2 | 630 | 263.8293
821 | 1 | 400 | 119.8192
821 | 2 | 400 | 132.4826
822 | 1 | 630 | 28.2471
822 | 2 | 630 | 64.1799
823 | 1 | 630 | 236.6188
823 | 2 | 630 | 249.7014
824 | 1 | 250 | 150
826 | 1 | 630 | 167.0169
826 | 2 | 630 | 283.5
827 | 1 | 400 | 156.9253
827 | 2 | 400 | 107.9726
828 | 1 | 250 | 110.9222
828 | 2 | 250 | 103.6991
829 | 1 | 400 | 162.9637
829 | 2 | 400 | 153.0795
830 | 1 | 630 | 237.1306
830 | 2 | 630 | 251.2545
831 | 1 | 320 | 114.8627
831 | 2 | 320 | 137.6397
832 | 1 | 400 | 149.9752
832 | 2 | 400 | 134.7659
833 | 1 | 630 | 0
833 | 2 | 630 | 240.7733
834 | 1 | 1000 | 276
834 | 2 | 1000 | 296
835 | 1 | 630 | 196.7836
835 | 2 | 630 | 206.4422
836 | 1 | 630 | 259.2419
836 | 2 | 630 | 253.1035
837 | 1 | 630 | 169.34
837 | 2 | 630 | 252.5
838 | 1 | 630 | 252.5
838 | 2 | 630 | 273.5
839 | 1 | 630 | 215.7827
839 | 2 | 630 | 0
840 | 1 | 630 | 262.4772
840 | 2 | 630 | 250.1003
841 | 1 | 630 | 223.9615
841 | 2 | 630 | 252.5637
842 | 1 | 630 | 226.5787
842 | 2 | 630 | 264.1971
843 | 1 | 400 | 176.7459
843 | 2 | 400 | 107.5995
844 | 1 | 630 | 207.6774
844 | 2 | 630 | 226.3101
845 | 1 | 400 | 175.8
845 | 2 | 400 | 180
846 | 1 | 320 | 144.6587
847 | 1 | 400 | 118.2455
847 | 2 | 400 | 161.6585
848 | 1 | 630 | 0
848 | 2 | 630 | 0
850 | 1 | 400 | 125.0627
850 | 2 | 400 | 141.2463
851 | 1 | 630 | 199.5
851 | 2 | 630 | 273
852 | 1 | 1000 | 0
852 | 2 | 1000 | 91.71
853 | 1 | 630 | 244.23
853 | 2 | 630 | 283.5
854 | 1 | 400 | 92.6413
854 | 2 | 400 | 155.3482
855 | 1 | 1000 | 399
855 | 2 | 1000 | 440.1
856 | 1 | 400 | 117.7278
856 | 2 | 400 | 130.316
857 | 1 | 1000 | 342.9
857 | 2 | 1000 | 439.5
858 | 1 | 400 | 194.0477
859 | 1 | 400 | 139.3533
859 | 2 | 400 | 107.9473
860 | 1 | 630 | 0
860 | 2 | 630 | 0
861 | 1 | 400 | 158.0386
861 | 2 | 630 | 192.0203
862 | 1 | 400 | 78.9719
863 | 1 | 630 | 137
863 | 2 | 630 | 176.9
864 | 1 | 400 | 99.85
864 | 2 | 400 | 90.29
865 | 1 | 400 | 167.3
865 | 2 | 400 | 180
866 | 1 | 630 | 0
866 | 2 | 630 | 0
867 | 1 | 400 | 157
867 | 2 | 400 | 180
870 | 1 | 400 | 127.7818
871 | 1 | 630 | 228
871 | 2 | 630 | 284
872 | 1 | 400 | 179.5419
873 | 1 | 630 | 284
873 | 2 | 630 | 284
874 | 1 | 630 | 263.0526
875 | 1 | 400 | 155.0024
875 | 2 | 400 | 126.3808
876 | 1 | 400 | 162.4721
876 | 2 | 400 | 144.2785
877 | 1 | 400 | 144.2493
877 | 2 | 630 | 235.9453
878 | 1 | 400 | 130.6703
878 | 2 | 560 | 222.345
881 | 1 | 1000 | 348.5
881 | 2 | 1000 | 420.25
882 | 1 | 630 | 284
882 | 2 | 630 | 232.86
883 | 1 | 630 | 8.62
883 | 2 | 630 | 0
884 | 1 | 630 | 93.23
884 | 2 | 630 | 61.03
885 | 1 | 400 | 145.6098
885 | 2 | 400 | 170.5334
886 | 1 | 250 | 148.8167
887 | 1 | 630 | 121
887 | 2 | 630 | 144
888 | 1 | 250 | 0
888 | 2 | 400 | 7.7861
889 | 1 | 250 | 50.8535
889 | 2 | 250 | 70.5181
890 | 1 | 250 | 79.5898
891 | 1 | 250 | 103.8726
894 | 1 | 1000 | 450
894 | 2 | 1000 | 450
895 | 1 | 1000 | 0
895 | 2 | 1000 | 0
896 | 1 | 250 | 0
896 | 2 | 250 | 60.5
897 | 1 | 630 | 138.89
897 | 2 | 630 | 242
898 | 1 | 630 | 63.5
898 | 2 | 630 | 74
899 | 1 | 400 | 175.1
899 | 2 | 400 | 169.5
900 | 1 | 1000 | 130
900 | 2 | 1000 | 186.2
901 | 1 | 250 | 56.736
901 | 2 | 250 | 87.9689
902 | 1 | 630 | 197.8572
902 | 2 | 400 | 119.6507
903 | 1 | 250 | 58.3359
903 | 2 | 250 | 57.3277
904 | 1 | 400 | 113.3913
905 | 1 | 400 | 152.7549
906 | 1 | 630 | 160.0034
907 | 1 | 630 | 226.3378
908 | 1 | 250 | 90.3867
908 | 2 | 250 | 88.6117
909 | 1 | 400 | 166.1
910 | 1 | 630 | 231.6351
910 | 2 | 630 | 233.2432
911 | 1 | 250 | 53.6578
912 | 1 | 400 | 37.168
913 | 1 | 630 | 284
913 | 2 | 630 | 284
914 | 1 | 400 | 164.3491
914 | 2 | 400 | 124.7766
915 | 1 | 400 | 136.2911
915 | 2 | 400 | 119.3548
916 | 1 | 250 | 150
917 | 1 | 1000 | 450
917 | 2 | 1000 | 450
918 | 1 | 250 | 28.6699
918 | 2 | 250 | 86.2471
919 | 1 | 400 | 150.2691
919 | 2 | 400 | 135.5515
920 | 1 | 1000 | 381.8851
920 | 2 | 1000 | 405.6995
921 | 1 | 630 | 273.5
921 | 2 | 630 | 284
922 | 1 | 630 | 284
922 | 2 | 630 | 284
923 | 1 | 250 | 94.5904
924 | 1 | 320 | 35.0366
924 | 2 | 320 | 52.8623
925 | 1 | 400 | 59.3717
925 | 2 | 400 | 103.9267
926 | 1 | 400 | 183.0034
927 | 1 | 400 | 156.1668
927 | 2 | 400 | 145.2533
928 | 1 | 400 | 91.2549
928 | 2 | 400 | 148.8639
929 | 1 | 400 | 135.8035
929 | 2 | 400 | 158.698
930 | 1 | 400 | 26.4567
930 | 2 | 400 | 119.5548
931 | 1 | 250 | 86.0972
931 | 2 | 250 | 94.6471
932 | 1 | 400 | 148.7815
932 | 2 | 400 | 153.6711
933 | 1 | 400 | 134.3702
933 | 2 | 400 | 175.7105
934 | 1 | 400 | 0
934 | 2 | 400 | 69.1
935 | 1 | 400 | 0
936 | 1 | 250 | 150
937 | 1 | 250 | 91.2
938 | 1 | 250 | 111.7
939 | 1 | 400 | 48
940 | 1 | 250 | 101
941 | 1 | 250 | 128.25
942 | 1 | 250 | 139.5
943 | 1 | 400 | 83.0476
943 | 2 | 400 | 83.3239
944 | 1 | 250 | 95.9335
944 | 2 | 250 | 50.8367
945 | 1 | 320 | 26.1806
945 | 2 | 400 | 46.47
946 | 1 | 250 | 0
947 | 1 | 250 | 65.03
948 | 1 | 250 | 73.25
949 | 1 | 100 | 60
950 | 1 | 400 | 96.8828
950 | 2 | 400 | 126.6255
951 | 1 | 400 | 153.705
952 | 1 | 1000 | 292.75
952 | 2 | 1000 | 298.75
953 | 1 | 630 | 272.7022
953 | 2 | 630 | 237.7782
954 | 1 | 100 | 60
955 | 1 | 250 | 0
956 | 1 | 400 | 180.8048
957 | 1 | 400 | 191.3853
958 | 1 | 400 | 122.535
958 | 2 | 400 | 139.0284
959 | 1 | 630 | 268.25
959 | 2 | 630 | 268.25
960 | 1 | 1000 | 450
960 | 2 | 1000 | 450
961 | 1 | 1000 | 450
961 | 2 | 1000 | 450
962 | 1 | 400 | 145.24
962 | 2 | 250 | 85.3576
963 | 1 | 400 | 122.0913
963 | 2 | 400 | 118.4674
964 | 1 | 400 | 167.9449
964 | 2 | 400 | 147.9764
965 | 1 | 400 | 176.5
968 | 1 | 630 | 189.2423
969 | 1 | 630 | 261.7207
970 | 1 | 1000 | 450
970 | 2 | 1000 | 450
971 | 1 | 1000 | 446.5
971 | 2 | 1000 | 450
972 | 1 | 250 | 150
973 | 1 | 630 | 220.75
973 | 2 | 630 | 284
974 | 1 | 630 | 250.9512
974 | 2 | 630 | 248.74
975 | 1 | 630 | 284
975 | 2 | 630 | 284
976 | 1 | 400 | 240
977 | 1 | 630 | 345
978 | 1 | 250 | 113
978 | 2 | 250 | 113
979 | 1 | 160 | 96
980 | 1 | 160 | 96
987 | 1 | 100 | 60
992 | 1 | 250 | 150
994 | 1 | 630 | 210.9721
994 | 2 | 630 | 214.8267
997 | 1 | 250 | 0.34
998 | 1 | 250 | 14
998 | 2 | 250 | 17
999 | 1 | 250 | 134.8141
1000 | 1 | 160 | 43.0283
1000 | 2 | 160 | 57.4636
1001 | 1 | 400 | 143.539
1001 | 2 | 400 | 133.4807
1002 | 1 | 250 | 58.2827
1002 | 2 | 400 | 135.4795
1003 | 1 | 400 | 60.6934
1003 | 2 | 400 | 114.3297
1004 | 1 | 630 | 215.2619
1004 | 2 | 400 | 159.785
1005 | 1 | 160 | 54.5838
1006 | 1 | 630 | 233.6033
1006 | 2 | 630 | 239.9144
1007 | 1 | 250 | 0.07332
1008 | 1 | 250 | 98.8918
1008 | 2 | 250 | 106.2876
1009 | 1 | 630 | 192.6936
1009 | 2 | 630 | 179.0968
1010 | 1 | 250 | 101.7022
1010 | 2 | 250 | 36.0283
1011 | 1 | 250 | 40.2
1011 | 2 | 250 | 68.5315
1012 | 1 | 400 | 146.0535
1012 | 2 | 400 | 118.4674
1013 | 1 | 400 | 203.3171
1014 | 1 | 400 | 94.6086
1014 | 2 | 400 | 77.0114
1015 | 1 | 400 | 173.2699
1015 | 2 | 400 | 150.0472
1016 | 1 | 400 | 116.0535
1016 | 2 | 400 | 154.2628
1017 | 1 | 250 | 66.25
1017 | 2 | 250 | 87.15
1018 | 1 | 250 | 80.1825
1018 | 2 | 160 | 61.8678
1019 | 1 | 630 | 207.4973
1019 | 2 | 400 | 98.2542
1020 | 1 | 400 | 156.8669
1020 | 2 | 400 | 70.0499
1021 | 1 | 400 | 172.7029
1021 | 2 | 250 | 60.4339
1022 | 1 | 400 | 61.0767
1022 | 2 | 400 | 102.0862
1023 | 1 | 180 | 74.7684
1024 | 1 | 400 | 120.3714
1024 | 2 | 400 | 160.3273
1025 | 1 | 400 | 92.4593
1026 | 1 | 400 | 104.5004
1026 | 2 | 250 | 90.6453
1027 | 1 | 400 | 128.7
1028 | 1 | 400 | 154.5814
1028 | 2 | 250 | 50.3647
1029 | 1 | 400 | 111.9884
1029 | 2 | 400 | 159.0445
1030 | 1 | 400 | 57.3411
1030 | 2 | 400 | 89.25
1031 | 1 | 250 | 85.5
1031 | 2 | 250 | 61.2042
1032 | 1 | 400 | 144.8754
1032 | 2 | 400 | 139.989
1033 | 1 | 400 | 122.6735
1033 | 2 | 400 | 112.3006
1034 | 1 | 250 | 106.4355
1034 | 2 | 250 | 80.7888
1035 | 1 | 250 | 32.8
1035 | 2 | 250 | 48.5031
1036 | 1 | 400 | 160.2533
1036 | 2 | 400 | 140.063
1037 | 1 | 250 | 39.2643
1037 | 2 | 400 | 129.9818
1038 | 1 | 400 | 141.8305
1038 | 2 | 400 | 130.7443
1039 | 1 | 250 | 96.1823
1040 | 1 | 400 | 67.5
1040 | 2 | 400 | 147.344
1041 | 1 | 400 | 120.6826
1041 | 2 | 400 | 115.9295
1042 | 1 | 630 | 197.9515
1043 | 1 | 400 | 123.1286
1043 | 2 | 400 | 143.0472
1044 | 1 | 400 | 77.347
1044 | 2 | 400 | 141.6575
1045 | 1 | 160 | 79.0391
1046 | 1 | 400 | 111.7941
1046 | 2 | 400 | 104.8744
1047 | 1 | 400 | 113.8327
1047 | 2 | 400 | 79.8049
1048 | 1 | 630 | 248.099
1048 | 2 | 630 | 205.8939
1049 | 1 | 400 | 56.3972
1049 | 2 | 400 | 23.0507
1050 | 1 | 400 | 163.6307
1050 | 2 | 250 | 31.1006
1051 | 1 | 400 | 141.8096
1051 | 2 | 400 | 138.8263
1052 | 1 | 250 | 87.9461
1052 | 2 | 250 | 40.869
1053 | 1 | 250 | 98.8214
1054 | 1 | 250 | 98.8179
1054 | 2 | 250 | 80.1066
1055 | 1 | 400 | 154.6326
1055 | 2 | 400 | 175.3407
1056 | 1 | 400 | 157.8554
1056 | 2 | 400 | 128.2297
1057 | 1 | 400 | 151.4524
1057 | 2 | 400 | 127.0057
1058 | 1 | 630 | 167.4233
1058 | 2 | 630 | 168.2368
1059 | 1 | 160 | 41.3816
1059 | 2 | 160 | 40.5681
1060 | 1 | 400 | 205.5864
1061 | 1 | 250 | 103.3021
1061 | 2 | 250 | 56.5839
1062 | 1 | 250 | 74.0669
1062 | 2 | 250 | 49.8194
1063 | 1 | 400 | 167.9782
1063 | 2 | 400 | 111.1048
1064 | 1 | 400 | 152.0441
1064 | 2 | 400 | 131.6318
1065 | 1 | 400 | 143.9657
1065 | 2 | 400 | 170.5334
1066 | 1 | 400 | 72.8301
1066 | 2 | 400 | 93.3672
1067 | 1 | 250 | 32.85
1067 | 2 | 200 | 0
1068 | 1 | 250 | 45.25
1068 | 2 | 250 | 80.55
1069 | 1 | 200 | 0.2506
1070 | 1 | 400 | 109.034
1070 | 2 | 400 | 148.3462
1071 | 1 | 250 | 74
1071 | 2 | 400 | 175.4886
1072 | 1 | 400 | 71.0917
1072 | 2 | 400 | 50.0138
1073 | 1 | 250 | 87.9461
1073 | 2 | 250 | 112.5
1074 | 1 | 250 | 64.8731
1075 | 1 | 400 | 115.7063
1075 | 2 | 400 | 82.3437
1076 | 1 | 180 | 77.7
1076 | 2 | 180 | 95
1077 | 1 | 250 | 61.2244
1077 | 2 | 400 | 120.9755
1078 | 1 | 630 | 74.12
1078 | 2 | 630 | 144.12
1079 | 1 | 320 | 138.3053
1079 | 2 | 400 | 155.4461
1080 | 1 | 400 | 38.1983
1080 | 2 | 400 | 56.0295
1081 | 1 | 400 | 103.105
1081 | 2 | 400 | 131.1141
1082 | 1 | 250 | 83.684
1083 | 1 | 400 | 165.5783
1083 | 2 | 250 | 85.2648
1084 | 1 | 400 | 124.5651
1084 | 2 | 400 | 136.0692
1085 | 1 | 250 | 3.1587
1085 | 2 | 250 | 40.7335
1086 | 1 | 630 | 219.9965
1086 | 2 | 630 | 235.8973
1087 | 1 | 100 | 45
1087 | 2 | 100 | 40.6612
1088 | 1 | 250 | 83.8436
1088 | 2 | 160 | 28.0692
1089 | 1 | 400 | 167.2054
1089 | 2 | 400 | 154.1888
1090 | 1 | 400 | 106.0899
1090 | 2 | 400 | 126.5534
1091 | 1 | 250 | 0
1091 | 2 | 250 | 1.3231
1092 | 1 | 400 | 83.4662
1092 | 2 | 400 | 132.6155
1093 | 1 | 400 | 36.9332
1094 | 1 | 250 | 39.3988
1095 | 1 | 400 | 160.4752
1095 | 2 | 400 | 158.8975
1096 | 1 | 400 | 155.4929
1096 | 2 | 400 | 104.4276
1097 | 1 | 400 | 41.4374
1097 | 2 | 400 | 168.2408
1098 | 1 | 250 | 83.438
1099 | 1 | 400 | 105.9685
1099 | 2 | 400 | 113.4317
1100 | 1 | 400 | 171.9386
1100 | 2 | 400 | 135.9213
1101 | 1 | 250 | 7.1118
1101 | 2 | 250 | 48.0103
1102 | 1 | 250 | 101.4064
1102 | 2 | 400 | 180
1103 | 1 | 400 | 46.767
1103 | 2 | 250 | 52.4575
1104 | 1 | 400 | 127.5199
1104 | 2 | 630 | 177.3677
1105 | 1 | 400 | 152.118
1105 | 2 | 250 | 112.5
1106 | 1 | 400 | 85.3442
1106 | 2 | 400 | 31.1788
1107 | 1 | 250 | 44.2931
1107 | 2 | 400 | 130.9565
1108 | 1 | 400 | 106.5646
1108 | 2 | 400 | 111.5669
1109 | 1 | 250 | 64
1109 | 2 | 400 | 142.2
1110 | 1 | 400 | 135.164
1110 | 2 | 400 | 138.4359
1111 | 1 | 250 | 97.6345
1111 | 2 | 250 | 57.6235
1112 | 1 | 400 | 162.9762
1112 | 2 | 400 | 147.6066
1113 | 1 | 630 | 154.1367
1114 | 1 | 250 | 78.6503
1114 | 2 | 250 | 82.5472
1115 | 1 | 400 | 69.6784
1115 | 2 | 400 | 62.1369
1116 | 1 | 400 | 148.9378
1116 | 2 | 400 | 164.7153
1117 | 1 | 630 | 171.2164
1117 | 2 | 630 | 239.5213
1118 | 1 | 1000 | 239.5
1118 | 2 | 1000 | 239.5
1118 | 3 | 630 | 218.5
1118 | 4 | 630 | 264.36
1119 | 1 | 100 | 34.8678
1119 | 2 | 100 | 45
1120 | 1 | 400 | 132.8891
1120 | 2 | 400 | 128.1558
1121 | 1 | 400 | 186.0226
1122 | 1 | 250 | 43.9921
1122 | 2 | 250 | 56.642
1123 | 1 | 400 | 162.546
1123 | 2 | 400 | 120.5382
1124 | 1 | 250 | 99.9272
1124 | 2 | 250 | 104.2907
1125 | 1 | 400 | 130.6797
1125 | 2 | 400 | 123.2339
1126 | 1 | 400 | 132.3787
1127 | 1 | 400 | 109.7404
1127 | 2 | 400 | 136.5869
1128 | 1 | 400 | 120.341
1128 | 2 | 400 | 161.7571
1129 | 1 | 400 | 133.9337
1129 | 2 | 400 | 173.048
1130 | 1 | 250 | 112.37
1130 | 2 | 200 | 51.9515
1131 | 1 | 400 | 147.5308
1131 | 2 | 400 | 163.2363
1132 | 1 | 400 | 161.9772
1132 | 2 | 400 | 157.6648
1133 | 1 | 400 | 107.3255
1133 | 2 | 400 | 138.9347
1134 | 1 | 400 | 122.0805
1134 | 2 | 250 | 60.7298
1135 | 2 | 250 | 90.2388
1135 | 1 | 400 | 169.4939
1136 | 1 | 320 | 106.1338
1136 | 2 | 400 | 145.6098
1137 | 1 | 250 | 102.3678
1137 | 2 | 250 | 87.2805
1138 | 1 | 400 | 146.2014
1138 | 2 | 320 | 119.5201
1138 | 3 | 320 | 99.1078
1139 | 1 | 400 | 121.9423
1139 | 2 | 400 | 74.4343
1140 | 1 | 400 | 162.6959
1140 | 2 | 400 | 136.8088
1141 | 1 | 400 | 169.5
1141 | 2 | 400 | 134.6558
1142 | 1 | 400 | 200.2602
1143 | 1 | 250 | 79.1659
1143 | 2 | 400 | 117.284
1144 | 1 | 400 | 139.3973
1144 | 2 | 400 | 136.7796
1145 | 1 | 400 | 132.4453
1145 | 2 | 400 | 158.1825
1146 | 1 | 250 | 0
1146 | 2 | 400 | 55
1147 | 1 | 400 | 112.9879
1147 | 2 | 400 | 136.8088
1148 | 1 | 400 | 82.8463
1148 | 2 | 400 | 180
1149 | 1 | 400 | 97.9072
1149 | 2 | 400 | 0
1150 | 1 | 250 | 38.6
1151 | 1 | 250 | отключен
1151 | 2 | 250 | 92.2356
1152 | 1 | 400 | 96.1026
1152 | 2 | 400 | 115.7309
1153 | 1 | 400 | 164.8473
1153 | 2 | 400 | 167.0821
1154 | 1 | 630 | 241
1154 | 2 | 630 | 283
1155 | 1 | 400 | 112.5508
1155 | 2 | 400 | 138.781
1156 | 1 | 400 | 0
1156 | 2 | 400 | 101.4178
1157 | 1 | 400 | 180
1157 | 2 | 400 | 180
1158 | 1 | 400 | 129.6103
1158 | 2 | 400 | 151.8962
1159 | 1 | 400 | 159.8836
1159 | 2 | 400 | 151.7975
1160 | 1 | 250 | 96.5991
1160 | 2 | 160 | 60.7585
1161 | 1 | 400 | 109.2227
1161 | 2 | 400 | 144.9441
1162 | 1 | 630 | 99.4125
1162 | 2 | 630 | 133.7757
1163 | 1 | 400 | 131.336
1163 | 2 | 400 | 161.3855
1164 | 1 | 400 | 141.9858
1164 | 2 | 250 | 110.6511
1165 | 1 | 400 | 91.1524
1165 | 2 | 400 | 169.2751
1166 | 1 | 250 | 112.5
1166 | 2 | 250 | 101.8501
1167 | 1 | 400 | 149.5295
1167 | 2 | 400 | 144.3525
1168 | 1 | 400 | 126.3828
1168 | 2 | 400 | 101.393
1169 | 1 | 400 | 153.6711
1169 | 2 | 160 | 33.5421
1170 | 1 | 400 | 127
1170 | 2 | 400 | 50.4485
1171 | 1 | 250 | 115.46
1172 | 1 | 180 | 52.2305
1172 | 2 | 160 | 64.7029
1173 | 1 | 400 | 93.4036
1173 | 2 | 250 | 64.9453
1174 | 1 | 400 | 189.2487
1175 | 1 | 315 | 152.9612
1176 | 1 | 400 | 178.8167
1176 | 2 | 400 | 174.1574
1177 | 1 | 400 | 23.5108
1177 | 2 | 400 | 63.6865
1179 | 1 | 400 | 146.0535
1179 | 2 | 400 | 168.6845
1180 | 1 | 400 | 170.632
1180 | 2 | 400 | 116.9882
1181 | 1 | 400 | 113.5862
1181 | 2 | 400 | 129.838
1182 | 1 | 250 | 69.8011
1183 | 1 | 250 | 0
1184 | 1 | 250 | 52.4465
1184 | 2 | 250 | 49.0338
1185 | 1 | 400 | 69.2652
1185 | 2 | 400 | 77.6963
1186 | 1 | 400 | 150.8607
1186 | 2 | 400 | 130.8183
1187 | 1 | 400 | 180
1187 | 2 | 400 | 160.1794
1188 | 1 | 400 | 50
1188 | 2 | 400 | 123
1189 | 1 | 400 | 129.0433
1189 | 2 | 400 | 179.5563
1190 | 1 | 400 | 137.9182
1190 | 2 | 400 | 114.5795
1191 | 1 | 400 | 141.9858
1191 | 2 | 400 | 147.7773
1192 | 1 | 400 | 91.4744
1192 | 2 | 400 | 121.2797
1193 | 1 | 400 | 159.9575
1193 | 2 | 400 | 131.5578
1194 | 1 | 250 | 108.6542
1194 | 2 | 250 | 82.3253
1195 | 1 | 400 | 42.5063
1195 | 2 | 400 | 117.9725
1196 | 1 | 400 | 146.8683
1196 | 2 | 400 | 165.1345
1197 | 1 | 400 | 133.4068
1197 | 2 | 400 | 122.8309
1198 | 1 | 250 | 86.319
1198 | 2 | 250 | 75.3733
1199 | 1 | 400 | 127.5641
1199 | 2 | 400 | 132.0016
1200 | 1 | 400 | 18.3391
1200 | 2 | 400 | 62.4178
1201 | 1 | 400 | 124.236
1201 | 2 | 400 | 143.9087
1202 | 1 | 400 | 65
1202 | 2 | 400 | 72.0517
1203 | 1 | 400 | 409.6
1203 | 2 | 400 | 427
1204 | 1 | 250 | 91.2231
1204 | 2 | 250 | 41.4308
1205 | 1 | 250 | 0
1205 | 2 | 250 | 43.8533
1206 | 1 | 250 | 65.1536
1206 | 2 | 250 | 100.9959
1207 | 1 | 400 | 120.9819
1207 | 2 | 400 | 174.0834
1208 | 1 | 400 | 147.0626
1208 | 2 | 400 | 148.4941
1209 | 1 | 400 | 157.2211
1209 | 2 | 400 | 115.657
1210 | 1 | 400 | 94.7223
1210 | 2 | 400 | 116.4643
1211 | 1 | 630 | 261.3867
1211 | 2 | 630 | 249.3809
1212 | 1 | 400 | 153.7451
1212 | 2 | 400 | 127.2683
1213 | 1 | 400 | 124.6157
1213 | 2 | 400 | 116.2105
1214 | 1 | 400 | 168.1157
1214 | 2 | 400 | 136.5681
1215 | 1 | 400 | 151.3784
1215 | 2 | 400 | 131.6318
1216 | 1 | 400 | 120.6861
1216 | 2 | 400 | 97.2722
1217 | 1 | 400 | 113.2903
1217 | 2 | 250 | 94.8981
1218 | 1 | 250 | 129.785
1219 | 1 | 400 | 166.5397
1219 | 2 | 400 | 124.7537
1220 | 1 | 400 | 116.73
1221 | 1 | 400 | 123.1047
1221 | 2 | 400 | 140.2148
1222 | 1 | 400 | 164.0252
1222 | 2 | 400 | 155.1503
1223 | 1 | 400 | 119.7345
1223 | 2 | 250 | 62.1369
1224 | 1 | 400 | 157.3607
1224 | 2 | 400 | 138
1225 | 1 | 250 | 97.7825
1225 | 2 | 250 | 63.2443
1226 | 1 | 400 | 149.7514
1226 | 2 | 400 | 148.4941
1227 | 1 | 250 | 0
1227 | 2 | 250 | 0
1228 | 1 | 630 | 140.7161
1228 | 2 | 630 | 213.5206
1229 | 1 | 400 | 180
1229 | 2 | 400 | 154.2628
1230 | 1 | 400 | 156.6594
1230 | 2 | 400 | 149.8253
1231 | 1 | 400 | 146.9274
1231 | 2 | 400 | 140.063
1232 | 1 | 400 | 139.6212
1232 | 2 | 400 | 146.4233
1233 | 1 | 250 | 106.5
1234 | 1 | 400 | 119.5287
1234 | 2 | 400 | 177.3375
1235 | 1 | 400 | 125.9442
1235 | 2 | 250 | 87.8722
1236 | 1 | 630 | 264.1971
1236 | 2 | 630 | 207.2518
1237 | 1 | 400 | 152.7097
1237 | 2 | 400 | 79.0746
1238 | 1 | 400 | 111.1517
1238 | 2 | 400 | 149.668
1239 | 1 | 400 | 116.8922
1239 | 2 | 400 | 141.69
1240 | 1 | 400 | 130.2014
1240 | 2 | 400 | 58.3476
1241 | 1 | 630 | 207.5952
1241 | 2 | 630 | 226.0104
1242 | 1 | 400 | 107.6534
1242 | 2 | 250 | 55.3929
1243 | 1 | 250 | 77.6722
1243 | 2 | 250 | 94.5283
1244 | 1 | 250 | 68
1244 | 2 | 250 | 113
1245 | 1 | 400 | 91.7526
1245 | 2 | 320 | 127.8773
1246 | 1 | 400 | 159.2179
1246 | 2 | 400 | 163.0637
1247 | 1 | 400 | 143.9087
1247 | 2 | 400 | 144.2785
1248 | 1 | 400 | 165.2825
1248 | 2 | 400 | 168.2168
1249 | 1 | 400 | 166.9095
1249 | 2 | 400 | 134.6641
1250 | 1 | 400 | 98.7207
1250 | 2 | 400 | 157.6648
1251 | 1 | 400 | 23.2097
1251 | 2 | 400 | 139.917
1252 | 1 | 400 | 158.9221
1252 | 2 | 400 | 156.7034
1253 | 1 | 400 | 174.0834
1253 | 2 | 250 | 109.9115
1254 | 1 | 400 | 0
1254 | 2 | 400 | 0
1255 | 1 | 400 | 178.0031
1255 | 2 | 250 | 64.8714
1256 | 1 | 250 | 32.9452
1256 | 2 | 250 | 71.9752
1257 | 1 | 400 | 145.7577
1257 | 2 | 400 | 124.6058
1258 | 1 | 250 | 93.1971
1258 | 2 | 250 | 88.9076
1259 | 1 | 400 | 104.8592
1259 | 2 | 400 | 146.0117
1260 | 1 | 400 | 107.2035
1260 | 2 | 400 | 155.7419
1261 | 1 | 250 | 70.1121
1261 | 2 | 250 | 84.8844
1262 | 1 | 250 | 66.5212
1262 | 2 | 250 | 24.1971
1263 | 1 | 400 | 148.4941
1263 | 2 | 250 | 89.3033
1264 | 1 | 250 | 99.2711
1264 | 2 | 250 | 100.8887
1265 | 1 | 160 | 68.598
1265 | 2 | 160 | 41.1117
1266 | 1 | 250 | 105.1447
1267 | 1 | 250 | 79.3283
1267 | 2 | 180 | 57.1117
1268 | 1 | 400 | 124.9835
1268 | 2 | 400 | 101.2372
1269 | 1 | 400 | 133.942
1269 | 2 | 400 | 129.9308
1270 | 1 | 400 | 169.2762
1270 | 2 | 400 | 180
1271 | 1 | 400 | 89.8258
1271 | 2 | 400 | 180
1272 | 1 | 400 | 131.214
1272 | 2 | 250 | 71.5275
1273 | 1 | 400 | 157.7388
1273 | 2 | 400 | 165.2085
1274 | 1 | 400 | 81.7742
1274 | 2 | 250 | 34.6086
1275 | 1 | 400 | 169.1282
1275 | 2 | 400 | 131.5657
1276 | 1 | 400 | 160.6231
1276 | 2 | 400 | 150.6389
1277 | 1 | 400 | 145.9795
1277 | 2 | 400 | 133.9984
1278 | 1 | 400 | 152.4878
1278 | 2 | 400 | 165.2825
1279 | 1 | 400 | 175.6365
1279 | 2 | 400 | 150.5649
1280 | 1 | 400 | 136.6098
1280 | 2 | 400 | 159.5138
1281 | 1 | 400 | 140.7286
1281 | 2 | 630 | 88.9752
1282 | 1 | 630 | 135.8542
1282 | 2 | 630 | 243.9585
1283 | 1 | 400 | 152.9316
1283 | 2 | 400 | 157.5909
1284 | 1 | 250 | 113.5
1284 | 2 | 250 | 166
1285 | 1 | 630 | 182.9221
1285 | 2 | 630 | 232.8963
1286 | 1 | 400 | 106.4507
1286 | 2 | 400 | 154.7065
1287 | 1 | 400 | 134.4422
1287 | 2 | 400 | 148.8639
1288 | 1 | 400 | 96.7619
1288 | 2 | 400 | 148.7406
1289 | 1 | 400 | 115.5361
1289 | 2 | 400 | 133.0889
1290 | 1 | 250 | 115.4208
1291 | 1 | 250 | 76.416
1291 | 2 | 250 | 94.3065
1292 | 1 | 250 | 74.2627
1292 | 2 | 250 | 100.2231
1293 | 1 | 400 | 154.5126
1293 | 2 | 400 | 136.439
1294 | 1 | 400 | 118.4342
1295 | 1 | 630 | 220.8505
1295 | 2 | 630 | 235.2476
1296 | 1 | 400 | 143.0213
1296 | 2 | 400 | 106.93
1297 | 1 | 630 | 116.3696
1297 | 2 | 630 | 253.6899
1298 | 1 | 400 | 0
1298 | 2 | 400 | 0
1299 | 1 | 250 | 81.8816
1299 | 2 | 250 | 86.0972
1300 | 1 | 400 | 96.3879
1300 | 2 | 400 | 119.7246
1301 | 1 | 400 | 123.5807
1301 | 2 | 400 | 125.3108
1302 | 1 | 630 | 225.0035
1302 | 2 | 630 | 192.5301
1303 | 1 | 400 | 150.7128
1303 | 2 | 400 | 180
1304 | 1 | 250 | 112.5
1304 | 2 | 250 | 99.1877
1305 | 1 | 250 | 88.096
1305 | 2 | 250 | 79.1452
1306 | 1 | 400 | 126.09
1306 | 2 | 400 | 134.8348
1307 | 1 | 250 | 150
1307 | 2 | 250 | 150
1308 | 1 | 400 | 143.9087
1308 | 2 | 400 | 132.4453
1309 | 1 | 400 | 136.8179
1309 | 2 | 400 | 130.7262
1310 | 1 | 400 | 129.1172
1310 | 2 | 400 | 100.8818
1311 | 1 | 400 | 0
1311 | 2 | 400 | 140.9504
1312 | 1 | 250 | 93.5821
1312 | 2 | 250 | 77.1862
1313 | 1 | 400 | 151.6743
1313 | 2 | 400 | 138.7317
1314 | 1 | 400 | 158.4083
1314 | 2 | 400 | 120.3722
1315 | 1 | 400 | 162.75
1315 | 2 | 400 | 143.5
1316 | 1 | 400 | 0
1316 | 2 | 400 | 0
1317 | 1 | 400 | 170.2376
1317 | 2 | 400 | 136.9567
1318 | 1 | 400 | 142.3556
1318 | 2 | 400 | 105.9381
1319 | 1 | 250 | 26.5952
1319 | 2 | 400 | 121.8753
1320 | 1 | 400 | 90.97
1320 | 2 | 400 | 116.47
1321 | 1 | 400 | 147.6559
1321 | 2 | 400 | 98.2828
1322 | 1 | 400 | 140.3588
1322 | 2 | 400 | 143.1199
1323 | 1 | 400 | 173.8862
1323 | 2 | 400 | 175.8584
1324 | 1 | 630 | 191.5495
1324 | 2 | 630 | 238.3366
1325 | 1 | 400 | 121.4199
1325 | 2 | 400 | 120.4338
1326 | 1 | 630 | 220.291
1326 | 2 | 630 | 190.0216
1327 | 1 | 400 | 101.6051
1327 | 2 | 400 | 133.8505
1328 | 1 | 400 | 149.1351
1328 | 2 | 400 | 133.7046
1329 | 1 | 630 | 139.2308
1329 | 2 | 630 | 195.3531
1330 | 1 | 400 | 107.2883
1330 | 2 | 400 | 100.955
1331 | 1 | 400 | 150.4402
1331 | 2 | 400 | 99.8769
1332 | 1 | 250 | 90.22
1332 | 2 | 250 | 97.7825
1333 | 1 | 400 | 141.3462
1333 | 2 | 250 | 107.323
1334 | 1 | 250 | 102.2728
1335 | 1 | 400 | 158.2294
1335 | 2 | 400 | 180
1336 | 1 | 400 | 138.0661
1336 | 2 | 400 | 168.0928
1337 | 1 | 400 | 152.3399
1337 | 2 | 400 | 143.391
1338 | 1 | 250 | 96.821
1338 | 2 | 250 | 78.1648
1339 | 1 | 400 | 172.6043
1339 | 2 | 400 | 121.0062
1340 | 1 | 250 | 63.0917
1340 | 2 | 250 | 88.3899
1341 | 1 | 400 | 158.0346
1341 | 2 | 250 | 91.4961
1342 | 1 | 250 | 79.0232
1342 | 2 | 250 | 113
1343 | 1 | 400 | 86.1623
1343 | 2 | 400 | 111.543
1344 | 1 | 250 | 109.6073
1344 | 2 | 250 | 88.0429
1345 | 1 | 250 | 98.8678
1345 | 2 | 400 | 158.3305
1346 | 1 | 250 | 73.7463
1346 | 2 | 400 | 160.9929
1347 | 1 | 400 | 116.0307
1347 | 2 | 400 | 151.4524
1348 | 1 | 250 | 104.026
1348 | 2 | 250 | 106.5834
1349 | 1 | 250 | 102.8116
1349 | 2 | 250 | 97.4127
1350 | 1 | 160 | 66.0262
1351 | 1 | 400 | 143.476
1351 | 2 | 400 | 138
1352 | 1 | 400 | 85.8
1352 | 2 | 400 | 52.3
1353 | 1 | 400 | 181.8064
1354 | 1 | 400 | 152.5864
1354 | 2 | 400 | 149.6056
1355 | 1 | 250 | 79.8847
1355 | 2 | 250 | 92.9752
1356 | 2 | 400 | 120.0205
1356 | 1 | 400 | 136.3714
1357 | 1 | 400 | 157.1471
1357 | 2 | 400 | 140.7286
1358 | 1 | 400 | 92.3259
1360 | 1 | 400 | 93
1360 | 2 | 400 | 145.0181
1361 | 1 | 400 | 156.3624
1361 | 2 | 400 | 141.6407
1362 | 1 | 250 | 103.8505
1363 | 1 | 400 | 164.321
1363 | 2 | 400 | 171
1364 | 1 | 630 | 225.2235
1364 | 2 | 630 | 261.4607
1365 | 1 | 630 | 169.3102
1365 | 2 | 630 | 225.9118
1366 | 1 | 250 | 69.2463
1367 | 1 | 250 | 97.4866
1367 | 2 | 250 | 75.7315
1368 | 1 | 250 | 91.9266
1369 | 1 | 315 | 72.5258
1369 | 2 | 320 | 116.118
1370 | 1 | 630 | 183.7439
1370 | 2 | 630 | 191.755
1371 | 1 | 400 | 107.6117
1371 | 2 | 400 | 42.7314
1372 | 1 | 400 | 143.391
1372 | 2 | 400 | 135.2557
1373 | 1 | 400 | 143.8348
1373 | 2 | 400 | 155.8899
1374 | 1 | 400 | 125.7911
1374 | 2 | 630 | 265.5283
1375 | 1 | 400 | 161.4367
1375 | 2 | 400 | 103.4455
1376 | 1 | 400 | 149.9733
1376 | 2 | 400 | 161.5106
1377 | 1 | 400 | 113.0983
1378 | 1 | 400 | 103.6778
1378 | 2 | 400 | 135.5515
1379 | 1 | 400 | 36.13
1379 | 2 | 400 | 0
1380 | 1 | 400 | 114.7971
1381 | 1 | 630 | 231.2717
1382 | 1 | 400 | 122.5426
1383 | 1 | 400 | 132.4063
1383 | 2 | 400 | 128.072
1384 | 1 | 400 | 162.0283
1384 | 2 | 400 | 170.9772
1385 | 1 | 400 | 141.5
1385 | 2 | 400 | 167.5751
1386 | 1 | 315 | 23.8258
1387 | 1 | 160 | 71.3344
1387 | 2 | 250 | 76.9264
1388 | 1 | 250 | 109
1389 | 1 | 400 | 160.3273
1389 | 2 | 400 | 159.8096
1390 | 1 | 250 | 91.7919
1390 | 2 | 250 | 83.2128
1391 | 1 | 400 | 111.6424
1391 | 2 | 400 | 82.9507
1392 | 1 | 400 | 132.8644
1392 | 2 | 400 | 146.9657
1393 | 1 | 400 | 112.6214
1394 | 1 | 200 | 87.4587
1395 | 1 | 630 | 166.5083
1396 | 1 | 630 | 234.1409
1396 | 2 | 400 | 93.2123
1397 | 1 | 400 | 135.883
1398 | 1 | 400 | 138.9536
1398 | 2 | 400 | 117.6766
1400 | 1 | 250 | 34.8
1400 | 2 | 250 | 81.2899
1401 | 1 | 400 | 152.8284
1401 | 2 | 400 | 139.989
1402 | 1 | 250 | 84.8419
1402 | 2 | 250 | 89.4253
1403 | 1 | 400 | 73.9212
1404 | 1 | 400 | 0
1404 | 2 | 400 | -0.3756
1405 | 1 | 400 | 118.7383
1406 | 1 | 400 | 218.7988
1407 | 1 | 250 | 117.4587
1408 | 1 | 400 | 126
1408 | 2 | 400 | 106.9
1409 | 1 | 400 | 106.7328
1409 | 2 | 400 | 145.7577
1410 | 1 | 250 | 74.7077
1410 | 2 | 250 | 48.2557
1411 | 1 | 400 | 166.2439
1411 | 2 | 400 | 140.7211
1412 | 1 | 250 | 0
1412 | 2 | 160 | 0
1413 | 1 | 400 | 55.9074
1413 | 2 | 400 | 28.1733
1414 | 1 | 400 | 94.4616
1414 | 2 | 400 | 45.5696
1415 | 1 | 630 | 252.5346
1415 | 2 | 400 | 115.5157
1416 | 1 | 250 | 50.9992
1416 | 2 | 400 | 3.5221
1417 | 1 | 250 | 42.2327
1418 | 1 | 250 | 80.7476
1418 | 2 | 250 | 38.456
1419 | 1 | 400 | 143.9087
1419 | 2 | 400 | 142.2324
1420 | 1 | 160 | 39.2046
1421 | 1 | 250 | 73.877
1422 | 1 | 250 | 103.2545
1423 | 1 | 400 | 164.0252
1423 | 2 | 400 | 180
1424 | 1 | 630 | 269.3741
1424 | 2 | 630 | 237.2766
1425 | 1 | 400 | 157.8147
1425 | 2 | 400 | 164.8387
1426 | 1 | 250 | 98.2459
1426 | 2 | 250 | 75.0035
1427 | 1 | 400 | 122.5455
1428 | 1 | 400 | 108.9745
1428 | 2 | 400 | 151.8127
1429 | 1 | 400 | 158.9161
1430 | 1 | 400 | 140.2109
1430 | 2 | 400 | 132.7045
1431 | 1 | 250 | 80.8462
1431 | 2 | 400 | 145
1432 | 1 | 400 | 107
1433 | 1 | 400 | 157.0732
1433 | 2 | 400 | 164.395
1434 | 1 | 630 | 155.968
1434 | 2 | 630 | 157.328
1435 | 1 | 250 | 40.9776
1435 | 2 | 250 | 73.991
1436 | 1 | 250 | 54.1424
1437 | 1 | 250 | 71.9048
1438 | 1 | 630 | 204.3655
1438 | 2 | 630 | 238.4087
1439 | 1 | 180 | 81
1439 | 2 | 180 | 39.1401
1440 | 1 | 250 | 137.9
1442 | 1 | 400 | 159.0412
1443 | 1 | 400 | 100.7138
1443 | 2 | 400 | 86.2181
1444 | 1 | 400 | 89.0816
1444 | 2 | 630 | 219.0338
1445 | 1 | 250 | 129.785
1446 | 1 | 400 | 180
1446 | 2 | 400 | 146
1447 | 1 | 250 | 81.4006
1448 | 1 | 400 | 152.1853
1449 | 1 | 200 | 69.8443
1450 | 1 | 630 | 273.072
1450 | 2 | 630 | 238.9036
1451 | 1 | 250 | 108.7545
1452 | 1 | 180 | 38.0751
1453 | 1 | 250 | 94.8835
1453 | 2 | 400 | 68.8
1454 | 1 | 400 | 130.0607
1455 | 1 | 400 | 176.8445
1455 | 2 | 400 | 170.0417
1456 | 1 | 630 | 152.8804
1456 | 2 | 630 | 238.7557
1457 | 1 | 400 | 48.3701
1457 | 2 | 400 | 0
1458 | 1 | 400 | 165.8002
1458 | 2 | 400 | 177.7813
1459 | 1 | 400 | 131.5353
1459 | 2 | 250 | 34.2986
1460 | 1 | 400 | 159.2179
1460 | 2 | 400 | 151.2305
1461 | 1 | 400 | 102.2759
1461 | 2 | 400 | 146.0795
1462 | 1 | 250 | 25.1784
1462 | 2 | 400 | 82.5096
1463 | 1 | 400 | 169.7199
1463 | 2 | 400 | 159.2179
1464 | 1 | 400 | 166.9835
1464 | 2 | 400 | 153.967
1465 | 1 | 400 | 167.0821
1465 | 2 | 400 | 176.2528
1466 | 1 | 250 | 18.5491
1466 | 2 | 250 | 70.4906
1467 | 1 | 400 | 146.0169
1467 | 2 | 250 | 82.9127
1468 | 1 | 1000 | 210.7023
1468 | 2 | 1000 | 280.4043
1469 | 1 | 400 | 188.3089
1470 | 1 | 630 | 162.8596
1470 | 2 | 630 | 177.5771
1471 | 1 | 250 | 0
1471 | 2 | 250 | 0
1472 | 1 | 400 | 40.274
1473 | 1 | 400 | 130.5731
1474 | 1 | 400 | 113.1937
1474 | 2 | 400 | 131.4755
1475 | 1 | 400 | 129.2644
1476 | 1 | 400 | 166.6876
1476 | 2 | 400 | 105.8507
1478 | 1 | 630 | 242.9941
1478 | 2 | 630 | 274.4772
1479 | 1 | 250 | 30.3544
1479 | 2 | 250 | 58.9304
1480 | 1 | 630 | 172.9008
1480 | 2 | 630 | 227.195
1481 | 1 | 400 | 100.5
1481 | 2 | 400 | 139.9462
1482 | 1 | 400 | 144.1138
1482 | 2 | 400 | 125.5673
1483 | 1 | 320 | 129.284
1484 | 1 | 630 | 214.25
1484 | 2 | 630 | 210.923
1485 | 1 | 400 | 157.2585
1485 | 2 | 400 | 124.8277
1486 | 1 | 250 | 44.0594
1486 | 2 | 250 | 99.3356
1487 | 1 | 320 | 91.74
1487 | 2 | 320 | 118.7888
1489 | 1 | 320 | 87.9286
1489 | 2 | 630 | 254.1408
1490 | 1 | 400 | 51.2298
1490 | 2 | 400 | 99.5401
1491 | 1 | 400 | 0
1491 | 2 | 400 | 0
1492 | 1 | 400 | 145.192
1492 | 2 | 400 | 153.4739
1493 | 1 | 250 | 94.1793
1493 | 2 | 250 | 89.228
1494 | 1 | 250 | 73.5
1494 | 2 | 250 | 79.0045
1495 | 1 | 630 | 284
1495 | 2 | 630 | 284
1496 | 1 | 400 | 162.9481
1496 | 2 | 400 | 155.8899
1509 | 1 | 400 | 0
1509 | 2 | 160 | 8.87
1513 | 1 | 320 | 114
1513 | 2 | 320 | 144
1557 | 1 | 630 | 274
1557 | 2 | 630 | 270
1564 | 1 | 400 | 164.64
1564 | 2 | 400 | 169.5
1571 | 1 | 250 | 74.5
1571 | 2 | 250 | 113
1600 | 1 | 630 | 284
1600 | 2 | 630 | 284
1604 | 1 | 400 | 165.6
1604 | 2 | 400 | 171
1617 | 1 | 250 | 83.0649
1617 | 2 | 250 | 97.5606
1622 | 1 | 400 | 172.7522
1622 | 2 | 400 | 170.8293
1624 | 1 | 250 | 94.7502
1624 | 2 | 250 | 109.2459
1649 | 1 | 400 | 198.1894
1650 | 1 | 630 | 271
1650 | 2 | 630 | 293
1656 | 1 | 400 | 0
1656 | 2 | 400 | 29.4681
1657 | 1 | 400 | 160.2533
1657 | 2 | 400 | 155.7419
1658 | 1 | 400 | 152.9316
1658 | 2 | 400 | 143.391
1659 | 1 | 400 | 123.5744
1659 | 2 | 400 | 135.6255
1673 | 1 | 1000 | 450
1673 | 2 | 1000 | 450
1683 | 1 | 400 | 240
1716 | 1 | 630 | 378
1716 | 2 | 630 | 378
1719 | 1 | 400 | 158.4196
1719 | 2 | 400 | 113.4382
1733 | 1 | 630 | 278
1733 | 2 | 630 | 284
1741 | 1 | 630 | 109.2561
1741 | 2 | 630 | 284
1741 | 3 | 630 | 262.003
1758 | 1 | 100 | 39.7376
1765 | 1 | 250 | 116
1771 | 1 | 400 | 180
1786 | 1 | 400 | 0
1786 | 2 | 400 | 0
1792 | 1 | 250 | 105.9
1792 | 2 | 400 | 180
1804 | 1 | 320 | 84
1810 | 1 | 100 | 49.5
1821 | 1 | 250 | 150
1828 | 1 | 630 | 268.122
1831 | 1 | 400 | 229.5
1862 | 1 | 250 | 51.3849
1862 | 2 | 250 | 49.4127
1870 | 1 | 630 | 203
1870 | 2 | 630 | 224
1877 | 1 | 630 | 284
1877 | 2 | 630 | 284
1894 | 1 | 400 | 121.3517
1894 | 2 | 400 | 168.0928
1922 | 1 | 160 | 63
1935 | 1 | 160 | 72
1936 | 1 | 400 | 180
1936 | 2 | 400 | 156.9
1945 | 1 | 630 | 269
1945 | 2 | 630 | 275
1947 | 1 | 180 | 59
1958 | 1 | 250 | 143
1959 | 1 | 400 | 133.1
1959 | 2 | 400 | 133.1
1971 | 1 | 630 | 275.75
1971 | 2 | 630 | 284
1982 | 1 | 100 | 45
1982 | 2 | 100 | 45
1996 | 1 | 250 | 113
1996 | 2 | 250 | 113
2039 | 1 | 630 | 28
АВАНГАРД | 1 | 250 | 105
АВАНГАРД | 2 | 250 | 66.6463
Азинский | 1 | 100 | 45
Азинский | 2 | 100 | 43.9153
Авиатор | 1 | 630 | 0
Авиатор | 2 | 630 | 0
Алексеевский | 1 | 400 | 158.5334
Алексеевский | 2 | 400 | 142.3179
Антонов | 1 | 630 | 193.0825
Антонов | 2 | 630 | 205.1408
Арбатский | 1 | 630 | 82
Арбатский | 2 | 250 | 0
Аткарский | 1 | 400 | 131.6318
Аткарский | 2 | 400 | 122.609
АТС | 1 | 400 | 119.5028
АТС | 2 | 400 | 144.0795
Бабушкин | 1 | 630 | 267.7471
Бабушкин | 2 | 630 | 235.7512
Базовый | 1 | 630 | 0
Базовый | 2 | 630 | 27.3966
Батавин | 1 | 630 | 18.14
Батавин | 2 | 630 | 49.64
Безымянный | 1 | 630 | 0
Безымянный | 2 | 630 | 0
Белоглинский | 1 | 630 | 257.0725
Белоглинский | 2 | 630 | 229.3631
Березка | 1 | 25 | 4
Братиславский | 1 | 400 | 116.9433
Братиславский | 2 | 400 | 128.4057
Буровой | 1 | 400 | 158.5663
Буровой | 2 | 400 | 119.1995
ВЕСЕННИЙ | 1 | 160 | 20.9292
ВЕСЕННИЙ | 2 | 160 | 39.5781
Волгарь | 1 | 400 | 101.6442
Волгарь | 2 | 400 | 107.6794
Волжский | 1 | 400 | 178.4222
Волжский | 2 | 400 | 162.546
Вышивка | 1 | 180 | 76.1928
Вышивка | 2 | 250 | 109.024
Гвардейский | 1 | 400 | 178.0031
Гвардейский | 2 | 400 | 151.6003
Горный | 1 | 630 | 182.8091
Горный | 2 | 630 | 196.1184
Гусельский | 1 | 400 | 109.6703
Гусельский | 2 | 400 | 132.3714
Дачный | 1 | 400 | 157.859
Диагностика | 1 | 1000 | 0
Диагностика | 2 | 1000 | 0
Динамовский | 1 | 400 | 180
Динамовский | 2 | 400 | 161.0669
Док | 1 | 25 | 13.5
ДУБКИ | 1 | 100 | 47.115
ЁЛОЧКИ | 1 | 400 | 77.5
ЁЛОЧКИ | 2 | 400 | 66.1
Елшанский | 1 | 30 | 13.5
Елшанский | 2 | 25 | 9.75
Жасмин | 1 | 630 | 236.7846
Жасмин | 2 | 400 | 166.5397
Жуковский | 1 | 630 | 255.6136
Жуковский | 2 | 630 | 251.4847
Заводской | 1 | 180 | 62.3171
Завокзальный | 1 | 250 | 113
Завокзальный | 2 | 250 | 113
Знание | 1 | 400 | 37.6352
Знание | 2 | 400 | 49.4948
Ипподромный | 1 | 400 | 0
Ипподромный | 2 | 400 | 0
Ипподромный | 3 | 400 | 142
КАРДАН | 1 | 400 | 107.5998
КАРДАН | 2 | 400 | 112.2324
Картфабрика | 1 | 630 | 283.5
Картфабрика | 2 | 630 | 283.5
КИРПИЧНЫЙ | 1 | 250 | 24.5656
Клинический | 2 | 100 | 45
Кожзавод | 1 | 400 | 71.6537
Кожзавод | 2 | 400 | 143.391
Комсомольский | 1 | 250 | 118.5266
Корт | 1 | 250 | 104.907
Корт | 2 | 250 | 106.0904
Красноарм | 2 | 250 | 101.7762
Крекинг | 1 | 100 | 40.4639
Крекинг | 2 | 100 | 40.7844
Крымский | 1 | 630 | 267.8658
Крымский | 2 | 630 | 237.9422
Крымский | 3 | 630 | 256.0618
Кузнечный | 1 | 250 | 0
Кузнечный | 2 | 250 | 0
Лунный | 1 | 400 | 109.3194
Лунный | 2 | 400 | 141.1723
Лучевой | 1 | 630 | 229.4838
Лучевой | 2 | 630 | 256.8013
Магистральный | 1 | 400 | 138.5599
Магистральный | 2 | 400 | 134.2203
Маяк | 1 | 100 | 0
Метизный | 1 | 630 | 203.0874
Метизный | 2 | 630 | 216.2829
Московский | 1 | 250 | 0
Московский | 2 | 250 | 20.1478
Мост | 1 | 250 | 98.4974
Мост | 2 | 250 | 75.4226
Нагорный | 1 | 400 | 95.0065
Нагорный | 2 | 400 | 97.1601
Новоастраханский | 1 | 630 | 213.2942
Новоастраханский | 2 | 630 | 244.4504
НОВОСОКОЛОВОГОРСКИЙ | 1 | 400 | 130.3608
НОВОСОКОЛОВОГОРСКИЙ | 2 | 400 | 152.5864
Обуховский | 1 | 250 | 81.9878
Обуховский | 2 | 250 | 96.1307
Общепит | 1 | 250 | 0
Общепит | 2 | 250 | 0
Одесский | 1 | 400 | 158.6043
Одесский | 2 | 400 | 155.9638
Октябрьский | 1 | 630 | 201.0772
Октябрьский | 2 | 630 | 186.3466
Панфиловск | 1 | 400 | 142.2775
Панфиловск | 2 | 400 | 86.2388
Первомайский | 1 | 100 | 45
Первомайский | 2 | 100 | 45
ПИТОМНИК | 1 | 630 | 232.5417
ПИТОМНИК | 2 | 630 | 217.5381
Победа | 1 | 400 | 53.6063
Победа | 2 | 400 | 79.3616
Поливановский | 1 | 320 | 120.8574
Поливановский | 2 | 250 | 56.2244
Политехнический | 1 | 400 | 49.3185
Политехнический | 2 | 400 | 143.2315
Полковой | 1 | 630 | 226.8714
Полковой | 2 | 630 | 235.5984
Придорожный | 1 | 250 | 76.7356
Программист | 1 | 630 | 252.2388
Программист | 2 | 630 | 234.2443
Проммаш | 1 | 630 | 9
Проммаш | 2 | 630 | 9
Пролетарский | 1 | 250 | 79
Пролетарский | 2 | 250 | 92
Пугачевский | 1 | 100 | 60
Пионерский | 1 | 100 | 6.45
Пионерский | 2 | 100 | 25.75
Рабочий | 1 | 400 | 128.2837
Рабочий | 2 | 400 | 56.5673
Ипподромный | 3 | 400 | 169.5
Ипподромный | 4 | 400 | 161.2641
Репин | 1 | 400 | 123.6477
Репин | 2 | 400 | 146.6991
Рижский | 1 | 320 | 113.3096
Рижский | 2 | 320 | 135.6428
РП-606 | 1 | 160 | 0
РП-606 | 2 | 100 | 0
РП-608 | 1 | 100 | 45
РП-608 | 2 | 100 | 45
РП-615 | 1 | 100 | 39.182
РП-615 | 2 | 100 | 41.6473
РП-633 | 1 | 160 | 96
РП-633 | 2 | 100 | 15.5574
Самолет | 1 | 400 | 160.4013
Самолет | 2 | 400 | 168
Саратов | 1 | 630 | 163
Саратов | 2 | 630 | 269.3741
Сеноман | 2 | 180 | 55.5
Силикатный | 1 | 250 | 71.2518
Силикатный | 2 | 250 | 2.9244
Симбирский | 1 | 400 | 0
Симбирский | 2 | 400 | 0
Сокурский | 1 | 400 | 88.9229
Сокурский | 2 | 400 | 4.8941
Солнечный | 1 | 400 | 163.4335
Солнечный | 2 | 400 | 160.2533
Спорт | 1 | 400 | 109.7715
Станок | 1 | 400 | 160.895
Станок | 2 | 400 | 132.0755
Станционный | 1 | 400 | 143.6129
Станционный | 2 | 400 | 147.4576
Степной | 1 | 250 | 98.2528
Степной | 2 | 250 | 92.3096
Стрелка | 1 | 250 | 73.3025
Стрелка | 2 | 400 | 175.8584
Строитель | 1 | 400 | 107.736
Строитель | 2 | 400 | 159.4731
Тарховский | 1 | 630 | 274.2553
Тарховский | 2 | 630 | 255.618
Тверской | 1 | 250 | 4.0334
Тверской | 2 | 250 | 0
Техстекло | 1 | 400 | 88.3253
Техстекло | 2 | 400 | 149.4556
Топольчанский | 1 | 630 | 0
Топольчанский | 2 | 630 | 0
Тракторный | 1 | 400 | 103.8517
Тракторный | 2 | 400 | 56.2691
Трудовой | 1 | 400 | 116.8631
Трудовой | 2 | 400 | 131.6129
Тюльпан | 1 | 320 | 55.6223
Тюльпан | 2 | 250 | 36.8763
Фрегат | 1 | 1000 | 380
Фрегат | 2 | 1000 | 389
Фрунзенский | 1 | 400 | 170.9772
Фрунзенский | 2 | 400 | 172.974
Химический | 1 | 250 | 80.6243
Химический | 2 | 180 | 33.963
Центральный | 1 | 100 | 0
Чернышевский | 1 | 100 | 56.45
Школьный | 1 | 630 | 0
Школьный | 2 | 630 | 0
Экономический | 1 | 400 | 127.3078
Экономический | 2 | 400 | 158.6168
Элита | 1 | 630 | 195.4012
Элита | 2 | 630 | 260.2034
ЮБИЛЕЙНЫЙ | 1 | 400 | 43.2406
ЮБИЛЕЙНЫЙ | 2 | 400 | 0
Южный | 1 | 100 | 7.9
Южный | 2 | 250 | 59.0346
|  | 1116003 | 346389.2182