Информация о качестве обслуживания потребителей услуг

Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» за 2021 год.

# 1. Общая информация о сетевой организации

1.1. Количество потребителей услуг сетевой организации (далее - потребители) с разбивкой по уровням напряжения, категориям надежности потребителей и типу потребителей (физические или юридические лица), а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.

|  | Наименование | 2020 год |  |  |  |  |  | 2021 год |  |  |  |  |  | Динамика к 2020 году |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СН2 |  |  | НН |  |  | СН2 |  |  | НН |  |  | СН2 |  |  | НН |  |  |
|  |  | I категор. надеж. | II категор. надеж. | III категор. надеж. | I категор. надеж. | II категор. надеж. | III категор. надеж. | I категор. надеж. | II категор. надеж. | III категор. надеж. | I категор. надеж. | II категор. надеж. | III категор. надеж. | I категор. надеж. | II категор. надеж. | III категор. надеж. | I категор. надеж. | II категор. надеж. | III категор. надеж. |
| 1 | Количество потребителей услуг сетевой организации, всего, в том числе | 12 | 1 220 | 7 966 | 6 | 1 763 | 77130 | 12 | 843 | 7 672 | 6 | 2 144 | 78977 | 0 | -377 | -54 | 0 | 381 | 1847 |
| 2 | Физические лица | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 54790 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 54335 | 0 | 0 | -240 | 0 | 0 | -455 |
| 3 | Юридические лица | 12 | 1 220 | 7 695 | 6 | 1 763 | 22340 | 12 | 843 | 7 641 | 6 | 2 144 | 24642 | 0 | -377 | -54 | 0 | 381 | 2302 |

1.2. Количество точек поставки всего и точек поставки, оборудованных приборами учета электрической энергии, с разбивкой: физические лица, юридические лица, вводные устройства (вводно-распределительное устройство, главный распределительный щит) в многоквартирные дома, бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства, приборы учета с возможностью дистанционного сбора данных, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.

| Наименование | Показатель | Состояние систем учета в 2020 году |  |  |  | Состояние систем учета в 2021 году |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего точек поставки | В т.ч. точки поставки оборудованные приборами учета | В т.ч. точки поставки не оборудованные приборами учета | в т.ч. в составе системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных | Всего точек поставки | В т.ч. точки поставки оборудованные приборами учета | В т.ч. точки поставки не оборудованные приборами учета | в т.ч. в составе системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 год | Динамика к 2020 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Юридические лица | Точек учета, шт. | 24 612 | 24 612 | 0 | 3 419 | 27 713 | 17 120 | 10 593 | 2 525 | -894 |
|  | % от общего числа точек учета |  | 100,00% | 0,00% | 13,89% |  | 61,78% | 38,22% | 9,11% | -3,23% |
| Ввода в многоквартирные дома | Точек учета, шт. | 8 424 | 8424 | 0 | 1 897 | 7 575 | 6839 | 736 | 1 627 | -270 |
|  | % от общего числа точек учета |  | 100,00% | 0,00% | 22,52% |  | 90,28% | 9,72% | 21,48% | -3,56% |
| Потребители-граждане (частные домовладения) | Точек учета, шт. | 55 061 | 50 209 | 4 852 | 2 063 | 54 366 | 50 170 | 4 196 | 3 145 | 1 082 |
|  | % от общего числа точек учета |  | 91,19% | 8,81% | 3,75% |  | 92,28% | 7,72% | 5,78% | 1,99% |
| Бесхозные сети | Точек учета, шт. |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
|  | % от общего числа точек учета |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% | 0,00% |
| Всего | Точек учета, шт. | 88 097 | 83 245 | 4 852 | 7 379 | 89 654 | 74 129 | 15 525 | 7 297 |  |

1.3. Информация об объектах электросетевого хозяйства сетевой организации: длина воздушных линий (далее - ВЛ) и кабельных линий (далее - КЛ) с разбивкой по уровням напряжения, количество подстанций 110 кВ, 35 кВ, 6(10) кВ в динамике относительно года, предшествующего отчетному.

| Наименование | Уровень напряжения | Рабочее напряжение | Ед. изм. | на 01.01.2021 г. | на 01.01.2022 г. | Динамика, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздушные ЛЭП | НН | 0,4 кВ | км. | 814,6 | 816,61 | 0,25% |
|  | СН2 | 6 кВ | км. | 7,8 | 7,8 | 0,0% |
|  |  | 10 кВ | км. | 24,2 | 24,2 | 0,0% |
| Кабельные линии | НН | 0,4 кВ | км. | 655,3 | 671,727 | 2,5% |
|  | СН2 | 6 (10) кВ | км. | 2226,2 | 2231,739 | 0,25% |
| Распределительные пункты и трансформаторные подстанции | СН2 | 6 (10) кВ | шт. | 1862 | 1883 | 1,13% |

1.4. Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства сетевой организации с разбивкой по уровням напряжения и по типам оборудования, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.

| Наименование объекта электросетевого хозяйства | на 01.01.2021 г. |  | на 01.01.2022 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | За балансом (арендованные) | На балансе | За балансом (арендованные) | На балансе |
| Трансформаторы | 92,96% | 33,63% | 94,07% | 36,43% |
| Коммутационные аппараты | 99,72% | 42,78% | 99,9% | 42,9% |
| Общий износ | 96,34% | 38,21% | 96,99% | 39,69% |
| ВЛ-0,4 кВ | 97,74% | 32,01% | 99,68% | 32,18% |
| ВЛ-6/10 кВ | - | 11,25% | - | 17,96% |
| КЛ-0,4 кВ | 87,56% | 16,82% | 89,13% | 17,4% |
| КЛ-6/10 кВ | 85,5% | 20,11% | 86,68% | 23,07% |
| Общий износ | 90,27% | 20,05% | 91,83% | 22,65% |

# 2. Информация о качестве услуг по передаче электрической энергии

2.1. Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом по сетевой организации в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.

| N | Показатель | Значение показателя, годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | Динамика изменения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии | 0,798 | 1,412 | 76,94% |
| 1.1 | ВН (110 кВ и выше) |  |  |  |
| 1.2 | СН1 (35-60 кВ) |  |  |  |
| 1.3 | СН2 (1-20 кВ) | 0,098 | 0,134 | 36,73% |
| 1.4 | НН (до 1 кВ) | 0,70 | 1,278 | 82,57% |
| 2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии | 0,66 | 0,781 | 18,33% |
| 2.1 | ВН (110 кВ и выше) |  |  |  |
| 2.2 | СН1 (35-60 кВ) |  |  |  |
| 2.3 | СН2 (1-20 кВ) | 0,06 | 0,074 | 23,33% |
| 2.4 | НН (до 1 кВ) | 0,605 | 0,707 | 16,86% |
| 3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) | 0,798 | 1,412 | 76,94% |
| 3.1 | ВН (110 кВ и выше) |  |  |  |
| 3.2 | СН1 (35-60 кВ) |  |  |  |
| 3.3 | СН2 (1-20 кВ) | 0,098 | 0,134 | 36,73% |
| 3.4 | НН (до 1 кВ) | 0,70 | 1,278 | 82,57% |
| 4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) | 0,66 | 0,781 | 18,33% |
| 4.1 | ВН (110 кВ и выше) |  |  |  |
| 4.2 | СН1 (35-60 кВ) |  |  |  |
| 4.3 | СН2 (1-20 кВ) | 0,06 | 0,074 | 23,33% |
| 4.4 | НН (до 1 кВ) | 0,605 | 0,707 | 16,86% |
| 5 | Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 0 |  |
| 5.1 | В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 0 |  |

2.2. Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях повышения качества оказания услуг по передаче электрической энергии в отчетном периоде.

В целях повышения качества оказания услуг по передаче электрической энергии в 2021 году были выполнены следующие мероприятия:

- Построены 16 трансформаторных подстанций, отремонтированы 47 трансформаторных подстанций, реконструированы 3 трансформаторных подстанций и 1 распределительная подстанция;

- Проложено 5,51 км кабельных линий 6-10 кВ; 16,38 км кабельных линий 0,4 кВ; 5,489 км воздушных линий 0,4кВ;

- Выполнен капитальный ремонт КЛ-6-10кВ – 1,775 км; КЛ-0,4кВ – 2,732 км; ВЛ-0,4кВ – 7,784 км;

- Реконструировано 14,2 км - ВЛ-0,4кВ; 1,667 км – КЛ-6-10кВ; 2,81 км – КЛ-0,4кВ.

- Отремонтированы 66 штук и выполнена замена 13 силовых трансформаторов;

2.3. Прочая информация, которую сетевая организация считает целесообразной для включения в отчет, касающаяся качества оказания услуг по передаче электрической энергии.

В течение 2021 года в ЗАО «СПГЭС» регулярно проводился входной контроль напряжения, поступающего в распределительные сети СН-II от центров питания энергосистемы.

Дополнительно выполнены измерения показателей качества электрической энергии на 945 объектах распределительных сетей напряжением 0,4кВ.

3. Информация о качестве услуг по технологическому присоединению

3.1. Информация о наличии невостребованной мощности (мощности, определяемой как разность между трансформаторной мощностью центров питания и суммарной мощностью энергопринимающих устройств, непосредственно (или опосредованно) присоединенных к таким центрам питания, и энергопринимающих устройств, в отношении которых имеются заявки на технологическое присоединение) для осуществления технологического присоединения в отчетном периоде, а также о прогнозах её увеличения с разбивкой по структурным единицам сетевой организации и по уровням напряжения на основании инвестиционной программы такой организации.

Сетевой организацией ежеквартально размещается информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения.

Данную информацию Вы можете посмотреть на официальном сайте ЗАО «СПГЭС» в разделе «Стандарты раскрытия информации»         «Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг)»         «о техническом состоянии сетей».

3.2. Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях совершенствования деятельности по технологическому присоединению:

- автоматизация бизнес - процессов обслуживания потребителей;

- улучшение оснащения центра обслуживания потребителей.

3.3. Сведения о качестве услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям сетевой организации.

| № | Показатель | Категория присоединения потребителей услуг по передаче электрической энергии в разбивке по мощности, в динамике по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 15 кВт включительно |  |  | свыше 15 кВт и до 150 кВт включительно |  |  | свыше 150 кВт и менее 670 кВ |  |  | не менее 670 кВт |  |  | объекты по производству электрической энергии |  |  |  |
|  |  | 2020г. | 2021г. | Динамика изменения показателя, % | 2020г. | 2021г. | Динамика изменения показателя, % | 2020г. | 2021г. | Динамика изменения показателя, % | 2020г. | 2021г. | Динамика изменения показателя, % | 2020г. | 2021г. | Динамика изменения показателя, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Число заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями, штуки | 730 | 1296 | 77,53% | 221 | 222 | 0,45% | 85 | 63 | -25,88% | 24 | 4 | -83,33% | 0 | 0 | 0 | 1585 |
| 2 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 645 | 1056 | 63,72% | 202 | 205 | 1,49% | 76 | 55 | -27,63% | 18 | 3 | -83,33% | 0 | 0 | 0 | 1319 |
| 3 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с нарушением сроков, подтвержденным актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3,1 | по вине сетевой организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3,2 | по вине сторонних лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Средняя продолжительность подготовки и направления проекта договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 11 | 11 | 0 | 12 | 9 | -25% | 16 | 11 | -31,25% | 10 | 8 | -20% | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 5 | Число заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 620 | 923 | 48,87% | 180 | 198 | 10% | 52 | 39 | -25% | 14 | 2 | -85,71% | 0 | 0 | 0 | 1162 |
| 6 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 295 | 660 | 123,73% | 78 | 142 | 82,05 | 23 | 24 | 4,35% | 2 | 7 | 250% | 0 | 0 | 0 | 833 |
| 7 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по которым произошло нарушение сроков, подтвержденное актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7,1 | по вине сетевой организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7,2 | по вине сторонних лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Средняя продолжительность исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 105 | 103 | -1,9% | 96 | 90 | -6,25% | 102 | 94 | -7,84% | 94 | - | - | 0 | 0 | 0 | 101 |

3.4. Стоимость технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации (не заполняется, в случае наличия на официальном сайте сетевой организации в сети Интернет интерактивного инструмента, который позволяет автоматически рассчитывать стоимость технологического присоединения при вводе параметров, предусмотренных настоящим пунктом).

# 4. Качество обслуживания

4.1. Количество обращений, поступивших в сетевую организацию (всего), обращений, содержащих жалобу и (или) обращений, содержащих заявку на оказание услуг, поступивших в сетевую организацию, а также количество обращений, по которым были заключены договоры об осуществлении технологического присоединения и (или) договоры об оказании услуг по передаче электрической энергии, а также по которым были урегулированы жалобы в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.

| № | Категория обращений потребителей | Формы обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Очная форма |  |  | Заочная форма с использованием телефонной связи |  |  | Электронная форма с использованием сети Интернет |  |  | Письменная форма с использованием почтовой связи |  |  | Прочее |  |  |
|  |  | 2020г. | 2021г. | Динамика изменения показателя, % | 2020г. | 2021г. | Динамика изменения показателя, % | 2020г. | 2021г. | Динамика изменения показателя, % | 2020г. | 2021г. | Динамика изменения показателя, % | 2020г. | 2021г. | Динамика изменения показателя, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Всего обращений потребителей, в том числе: | 3 261 | 2621 | -19,63 | 3598 | 1958 | -45,58% | 1 793 | 1734 | -3,29% | 8929 | 7238 | -18,94% |  |  |  |
| 1,1 | оказание услуг по передаче электрической энергии | 400 | 275 | 31% | 3598 | 1958 | -45,58% |  |  |  | 1 992 | 2167 | 8,8% |  |  |  |
| 1,2 | осуществление технологического присоединения | 1095 | 998 | -8,86% | - | - | - | 294 | 599 | 103,74% | 985 | 1216 | 23,45% | 0 | 0 | 0 |
| 1,3 | коммерческий учет электрической энергии | 1 766 | 1348 | -23,66% |  |  |  | 1499 | 1135 | -24,28 |  |  |  |  |  |  |
| 1,4 | качество обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,5 | техническое обслуживание электросетевых объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,6 | прочее (указать) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5952 | 3855 | -35% |  |  |  |
| 2 | Жалобы | 3 | 3 | 0% | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  |
| 2,1 | оказание услуг по передаче электрической энергии, в том числе: |  |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,1,1 | качество услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,1,2 | качество электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,2 | осуществление технологического присоединения | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  |
| 2,3 | коммерческий учет электрической энергии | 2 | 2 | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,4 | качество обслуживания | 1 | 1 | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,5 | техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,6 | прочее (указать) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Заявка на оказание услуг | 1 107 | 1009 | -8,88% |  |  |  | 294 | 599 | 103,74% | 10 | 11 | 10% |  |  |  |
| 3,1 | по технологическому присоединению | 1095 | 998 | -8,86% |  |  |  | 294 | 599 | 103,74% | 10 | 11 | 10% |  |  |  |
| 3,2 | на заключение договора на оказание услуг по передаче электрической энергии | 12 | 11 | -9% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,3 | организация коммерческого учета электрической энергии | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,4 | прочее (указать) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2. Информация о деятельности офисов обслуживания потребителей.

| № | Офис обслуживания потребителей | Тип офиса | Адрес местонахождения | Номер телефона, адрес электронной почты | Режим работы | Предоставляемые услуги | Количество потребителей, обратившихся очно в отчетном периоде | Среднее время на обслуживание потребителя, мин | Количество сторонних организаций на территории офиса обслуживания (при наличии указать названия организации) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ЗАО "СПГЭС" | ЦОП | 410017, г.Саратов, ул. Белоглинская, 40 | Тел. - (8452) 24-75-51, факс - (8452) 24-75-75 E-mail: spgs@spgs.ru | 8.00 - 17.00 | 1. Заключение договоров об оказании услуг по передаче электрической энергии. 2. Заключение договоров об осуществлении технологического присоединения. 3. Выдачу справок и документов (их копий), подтверждающих технологическое присоединение к сетям сетевой организации (акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон, акт об осуществлении технологического присоединения и акт согласования технологической и (или) аварийной брони). 4. Восстановление ранее выданных документов о технологическом присоединении либо выдачу новых документов о технологическом присоединении при невозможности восстановления ранее выданных технических условий; 5. Установку, замену и (или) эксплуатацию приборов учета. | - | 15 | ООО "СПГЭС" |

4.3. Информация о заочном обслуживании потребителей посредством телефонной связи.

| № | Наименование |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перечень номеров телефонов, выделенных для обслуживания потребителей: Номер телефона по вопросам энергоснабжения: Номера телефонов центров обработки телефонных вызовов: | номер телефона | 24-75-53, 24-75-51, 24-76-12, 24-76-61 |
| 2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей по выделенным номерам телефонов | единицы | ---------------- |
| 2.1 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, на которые ответил оператор сетевой организации | единицы | ---------------- |
| 2.2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, обработанных автоматически системой интерактивного голосового меню | единицы | ---------------- |
| 3 | Среднее время ожидания ответа потребителем при телефонном вызове на выделенные номера телефонов за текущий период | мин. | 0,4 |
| 4 | Среднее время обработки телефонного вызова от потребителя на выделенные телефонные номера за текущий период | мин. | 4 |

4.4. Категория обращений, в которой зарегистрировано наибольшее число обращений всего, обращений, содержащих жалобу, обращений, содержащих заявку на оказание услуг, поступивших в отчетном периоде, в соответствии с пунктом 4.1 Информации о качестве обслуживания потребителей услуг.

Наибольшее количество зарегистрированных обращений пришлось на категорию:

- Коммерческий учет электрической энергии – 1 726;

Обращений, содержащих жалобу:

- Осуществление технологического присоединения – 0;

Обращений, содержащих заявку на оказание услуг:

- По технологическому присоединению – 2 813;

4.5. Описание дополнительных услуг, оказываемых потребителю, помимо услуг, указанных в Единых стандартах качества обслуживания сетевыми организациями потребителей сетевых организаций.

Дополнительные услуги не оказываются (не предоставляются).

4.6. Мероприятия, направленные на работу с социально уязвимыми группами населения.

Центр обслуживания потребителей оборудован пандусом и кнопкой вызова. Обслуживание производится вне очереди.

4.7. Темы и результаты опросов потребителей, проводимых сетевой организацией для выявления мнения потребителей о качестве обслуживания, в рамках исполнения Единых стандартов качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций.

| Вопросы указанные в анкете |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полнота и доступность информации о деятельности | Месторасположение, график работы компании | Культура общения сотрудников | Компетентность сотрудников | Удобство способов подачи заявки на оказание услуг | Соблюдение сроков оказания услуг |
| Средний балл | Средний балл | Средний балл | Средний балл | Средний балл | Средний балл |
| 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,7 | 4,7 | 5,0 |

4.8. Мероприятия, выполняемые сетевой организацией в целях повышения качества обслуживания потребителей.

- Организованы информационные стенды с указанием информации об оказываемых услугах;

- Вход в центр обслуживания потребителей оборудован для людей с ограниченными возможностями;

- Сведение к минимуму количество посещений потребителя в центр обслуживания потребителей.

4.9. Информация по обращениям потребителей.

| № | Идентификационный номер обращения | Дата обращения | Время обращения | Форма обращения |  |  |  |  | Обращения |  |  |  |  |  | Обращения потребителей, содержащие жалобу |  |  |  |  |  |  | Обращения потребителей, содержащие заявку на оказание услуг |  |  |  | Факт получения потребителем ответа |  |  | Мероприятия по результатам обращения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Очное обращение | Заочное обращение посредством телефонной связи | Заочное обращение посредством сети Интернет | Письменное обращение посредством почтовой связи | Прочее | Оказание услуг по передаче электрической энергии | Осуществление технологического присоединения | Коммерческий учет электрической энергии | Качество обслуживания потребителей | Техническое обслуживание электросетевых объектов | Прочее | Качество услуг по передаче электрической энергии | Качество электрической энергии | Осуществление технологического присоединения | Коммерческий учет электрической энергии | Качество обслуживания потребителей | Техническое обслуживание электросетевых объектов | Прочее | По технологическому присоединению | Заключение договора на оказание услуг по передаче электроэнергии | Организация коммерческого учета электроэнергии | Прочее | Заявителем был получен исчерпывающий ответ в установленные сроки | Заявителем был получен исчерпывающий ответ с нарушением сроков | Обращение оставлено без ответа | Выполненные мероприятия по результатам обращения | Планируемые мероприятия по результатам обращения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|  |  | 2021 |  | 2621 | 1958 | 1734 | 7238 | 3855 | 2167 | 1216 | 1726 |  |  |  |  |  | 0 | 2 | 1 |  |  | 2813 | 11 | 0 |  | + |  |  | + |  |

Заместитель генерального директора

по техническим вопросам                                                                                                                                        А.А. Тарасов

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Информация о качестве обслуживания потребителей услуг

Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» за 2021 год.

| Должность | Подпись | Дата | ФИО | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Главный инженер |  |  | А.В. Войнов |  |
| Начальник СТЭЭ |  |  | В.Ю. Беккер |  |
| Начальник ПС |  |  | Д.А. Сутягин |  |
| Начальник СНП |  |  | А.А. Федоров |  |