## Кабели2021
Внеплановые отключения КЛ 6-10 кВ
Дата отключеиия | Внеплановые отключения 6-10 кВ | Дата включеиия
18,40 2021.01.08 | РП-Батавин-II-ТП-860-II | 20,00 2021.01.08
18,15 2021.01.16 | КЛ-6 ф.616 ПС-Кировская | 19,50 2021.01.16
15,50 2021.01.24 | кл-10 РП-Строитель-II-РП Панфиловский-II | 17,33 2021.01.24
22,30 2021.01.24 | КЛ-10 ф.1008 ПС-Елшанка II | 23,07 2021.01.24
12,20 2021.01.18 | РП-Северный-II-ТП-1224-II | 13,52 2021.01.18
15,46 2021.01.12 | РП-606-ТП-150/РП-Чернышевский | 17,30 2021.01.12
18,20 2021.01.12 | КЛ-6 РП-Южный-II - ТП-1409-II | 19,30 2021.01.12
00,45 2021.01.19 | РП-Красноармейский-ТП-1638-I | 01,30 2021.01.19
02,35 2021.01.19 | КЛ-6 Ф.623 ПС-Раховская | 04,20 2021.01.19
02,35 2021.01.19 | КЛ-6 Ф.630 ПС-Западная | 06,05 2021.01.19
06,35 2021.01.01 | КЛ-6 РП-Крекинг-ТП-938 | 07,52 2021.01.01
21,50 2021.01.26 | РП-Волжский-РП-Белоглинский | 23,00 2021.01.26
03,05 2021.01.14 | КЛ-6 ф623 ПС-Западная - РП-Арбатский -II | 04,15 2021.01.14
08,00 2021.01.03 | КЛ-6 РП-Чернышевский -ТП-1084 I | 09,25 2021.01.03
11,55 2021.01.04 | КЛ ф.603 ПС-ГПЗ | 12,30 2021.01.04
17,20 2021.01.14 | КЛ-6 РП-Маяк-II-ТП-1599-II | 19,55 2021.01.14
02,38 2021.01.28 | РП-Вольский-II - ТП-945-II | 04,15 2021.01.28
08,00 2021.01.22 | РП-Первомайский-I-ТП-1221-I | 09,23 2021.01.22
20,00 2021.01.06 | КЛ-6 ф.605 ПС-ГПЗ | 21,20 2021.01.06
00,20 2021.01.23 | РП-Строитель-I-РП Панфиловский-- I | 02,05 2021.01.23
02,07 2021.01.23 | ф.647 ТЭЦ-I | 02,10 2021.01.23
01,50 2021.01.23 | РП-Самолет-I-ТП-1431-I | 03,40 2021.01.23
Итого за январь-22
03,40 2021.02.17 | КЛ-10 кВ ф. 1001 ПС-Ленинская | 04,40 2021.02.17
11,00 2021.02.12 | РП-Елшанский-ТП-759 | 14,48 2021.02.12
12,30 2021.02.21 | КЛ-10 Ф 1013 ПС-Северо-Восточная | 13,28 2021.02.21
13,00 2021.02.17 | КЛ-6 ф.605 ПС-Кировская | 13,45 2021.02.17
16,30 2021.02.12 | РП-Чернышевский-I-ТП-1244-I | 17,55 2021.02.12
02,27 2021.02.01 | РП-Кузнечный-II - ТП-546-II | 03,40 2021.02.01
09,46 2021.02.26 | КЛ-6 кВ ф. 601 ПС-Раховская-РП-608-IV-ТП-1151-II | 11,05 2021.02.26
13,20 2021.02.22 | КЛ-10 кВ ф. 1029 ПС-Елшанка-II-РП-Буровой-I-ТП-1965-I | 15,10 2021.02.22
10,15 2021.02.08 | РП-Пугачевский-ТП-1741 | 11,43 2021.02.08
14,50 2021.02.08 | РП-Авангард-ТП-743 | 15,50 2021.02.08
04,10 2021.02.02 | РП-Обуховский-I-ТП-1621-I | 04,50 2021.02.02
08,04 2021.02.02 | РП-608-ТП-1243-I | 10,15 2021.02.02
12,41 2021.02.02 | РП-Дачный-ТП-1141-II | 17,02 2021.02.02
14,30 2021.02.02 | РП-Пионерский-ТП-683-I | 17,35 2021.02.02
06,00 2021.02.23 | КЛ ф.625 ПС-Соколовогорская | 07,10 2021.02.23
10,14 2021.02.03 | КЛ-6 ф. 605 ПС-Агрегатная | 11,25 2021.02.03
04,00 2021.02.19 | РП-Тарховский-I - ТП-1252-I | 05,13 2021.02.19
22,10 2021.02.26 | КЛ-10 РП Топольчанский II-ТП-699 II | 01,50 2021.02.27
11,50 2021.02.23 | КЛ-10 Ф 1015 ПС-Техническая РП-Алексеевский II -ТП-107 II | 14,03 2021.02.23
14,25 2021.02.04 | КЛ-10 кВ ф. 1006 ПС-Мирная-РП-Авангард-II-ТП-1492-II | 15,05 2021.02.04
15,20 2021.02.04 | РП-Строитель-I-РП-Панфиловский-I-ТП-1412-I | 17,44 2021.02.04
09,46 2021.02.26 | ТП-385 | 14,45 2021.02.26
00,00 2021.02.05 | КЛ-10 кВ ф. 1029 Е-II/1029 | 02,35 2021.02.05
15,10 2021.02.26 | РП-Стрелка-II-ТП-1024-II | 18,00 2021.02.26
13,15 2021.02.27 | КЛ-10 Ф 1018 ПС-Северо-Восточная | 16,55 2021.02.27
13,15 2021.02.27 | КЛ-10 ф.1026 ПС-Северо-Восточная-РП-ГусельскийI-ТП-1193 I | 16,02 2021.02.27
13,10 2021.02.05 | КЛ-10 кВ ф. 1021 ПС-Жасминная | 17,03 2021.02.05
Итого за февраль-27
07,31 2021.03.01 | РП-Крымский-I-ТП-1619-I | 09,00 2021.03.01
15,00 2021.03.25 | КЛ-10 ф. 1012 ПС-Жилрайон-РП-Тарховский-II-ТП-1316-II | 17,20 2021.03.25
17,30 2021.03.25 | КЛ-10 РП-Солнечный I-ТП-1229 I | 18,58 2021.03.25
15,15 2021.03.02 | КЛ-10 кВ ф. 1012 ПС-Проммаш-РП-Петровский-II-ТП-1980-II | 17,09 2021.03.02
03,10 2021.03.05 | РП-Проммаш-I - РП-Базовый-I/ ТП-1998-I | 05,30 2021.03.05
03,10 2021.03.05 | РП-Проммаш-I - ТП-1993-I | 09,31 2021.03.05
11,00 2021.03.04 | КЛ-6 ф. 627 ПС-Промышленная | 11,50 2021.03.04
09,45 2021.03.05 | КЛ-10 ф. 1024 ПС-Северо-Восточная-РП-Рижский-I-РП-Репин-I | 14,17 2021.03.05
10,05 2021.03.05 | РП-Кожзавод-ТП-1520/227 | 11,55 2021.03.05
12,00 2021.03.05 | КЛ-10 ф. 1002 ПС-Северо-Восточная | 13,55 2021.03.05
12,03 2021.03.09 | РП-Рабочий-II-ТП-594-II | 13,25 2021.03.09
12,15 2021.03.09 | РП-АТС-II-ТП-1349-II | 13,43 2021.03.09
10,05 2021.03.07 | КЛ-6 РП-Завокзальный-II-1223-II | 11,53 2021.03.07
12,53 2021.03.07 | КЛ-6 РП-Первомайский-II - ТП-1221-II | 13,28 2021.03.07
23,00 2021.03.26 | КЛ ф.609 ПС-Раховская | 00,04 2021.03.27
22,56 2021.03.26 | РП-608-IV -ТП-1115-II | 00,57 2021.03.27
04,50 2021.03.10 | РП-Симбирский-ТП-621 | 05,30 2021.03.10
14,26 2021.03.10 | РП-Северный-II-ТП-1224-II | 15,17 2021.03.10
11,45 2021.03.27 | КЛ-6 РП-Чернышевский -ТП-172 | 13,45 2021.03.27
11,45 2021.03.27 | КЛ-6 РП-Кожзавод I-ТП-9 I | 14,00 2021.03.27
21,30 2021.03.10 | КЛ-10 РП-Риижский-1543 I | 23,25 2021.03.10
11,10 2021.03.11 | РП-Юбилейный-ТП-738-II | 11,50 2021.03.11
11,20 2021.03.11 | РП-Док-ТП-1992 | 12,18 2021.03.11
18,35 2021.03.11 | РП-Пролетарский II-ТП-122 II | 20,09 2021.03.11
13,30 2021.03.13 | КЛ-10 Ф 1048 ПС-Северо-Восточная РП-Техстекло II-ТП 304 | 15,20 2021.03.13
14,45 2021.03.29 | РП-Новоастраханский-I-ТП-1264-I | 16,02 2021.03.29
14,45 2021.03.29 | РП-Кожзавод-ТП-450 | 15,45 2021.03.29
05,15 2021.03.30 | РП-Первомайский-ТП-1386 | 06,15 2021.03.30
13,55 2021.03.30 | РП-Порт-ТП-88 | 15,05 2021.03.30
15,56 2021.03.30 | РП-606-ТП-150/РП-Чернышевский | 16,55 2021.03.30
09,20 2021.03.16 | КЛ-6 кВ ф. 604 ПС-Кировская | 10,50 2021.03.16
05,30 2021.03.31 | РП-Полковой I-ТП-542-I | 06,35 2021.03.31
06,45 2021.03.31 | РП-Гвардейский-I-ТП-694-I | 07,35 2021.03.31
19,50 2021.03.17 | КЛ-10 РП-Тарховский-I-1316-I/692-I | 21,45 2021.03.17
17,50 2021.03.18 | РП-608-II-ТП-848-II | 19,10 2021.03.18
17,50 2021.03.18 | РП-Наука-ТП-242 | 19,15 2021.03.18
13,40 2021.03.22 | РП-АТС-РП-625 | 14,20 2021.03.22
23,50 2021.03.31 | кл-6 РП-пугачевский-123 | 00,10 2021.04.01
19,06 2021.03.22 | КЛ-6 РП-Шоссейный-ТП-962 | 20,20 2021.03.22
12,45 2021.03.24 | РП-Крекинг-ТП-923 | 15,10 2021.03.24
Итого за март - 40
03,42 2021.04.13 | КЛ-10 ф. 1011 ПС-С.Восточная | 05,08 2021.04.13
11,45 2021.04.13 | КЛ-10 Ф.1034 ПС-Северо-Восточная-РП-Техстекло-I-ТП-826-II | 13,45 2021.04.13
12,10 2021.04.13 | КЛ-6 Ф.605 ПС-ГПЗ-РП-Общепит-I-ТП-1857-I | 14,10 2021.04.13
22,55 2021.04.20 | КЛ-6 РП-Крекинг-ТП-938 | 23,48 2021.04.20
22,55 2021.04.20 | РП-Крекинг-ТП-1172 | 23,48 2021.04.20
23,05 2021.04.20 | РП-Реакторный-РП-Верхний | 23,55 2021.04.20
23,05 2021.04.20 | РП-Реакторный-РП-Экономический | 00,46 2021.04.21
00,35 2021.04.21 | РП-Самолет-I-ТП-1110-I | 01,45 2021.04.21
23,35 2021.04.13 | КЛ-10 ф.1004 ПС-Техническая-РП-Алексеевский-1273-I | 01,32 2021.04.14
07,20 2021.04.14 | РП-Базовый-I-ТП-1366/1551 | 09,31 2021.04.14
09,45 2021.04.14 | КЛ-10 ф. 1001 ПС-Проммаш | 10,15 2021.04.14
14,35 2021.04.05 | РП-Динамо-ТП-71 | 15,38 2021.04.05
14,24 2021.04.05 | РП-Первомайский-ТП-1386 | 18,20 2021.04.05
15,30 2021.04.05 | КЛ-10 ф. 1042 ПС-Северо-Западная | 17,37 2021.04.05
17,22 2021.04.05 | РП-Кузнечный-ТП-1620 | 19,05 2021.04.05
17,22 2021.04.05 | КЛ-6 ф. 604 ПС-Затон | 19,35 2021.04.05
18,40 2021.04.05 | РП-Гвардейский-ТП-704 | 18,52 2021.04.05
21,20 2021.04.05 | КЛ-6 РП-Самолет-ТП-1008 | 23,15 2021.04.05
01,30 2021.04.06 | ТП-773-ТП-876 | 02,10 2021.04.15
00,10 2021.04.15 | КЛ-6 ф. 632 ПС-Промышленная | 01,10 2021.04.15
05,05 2021.04.15 | РП -Красноармейский-ТП-809 | 05,15 2021.04.15
09,30 2021.04.06 | РП-Экономический-ТП-398/ТП-1129 | 11,18 2021.04.06
10,10 2021.04.06 | ТП-1621-I-РП-Обуховский-I | 11,10 2021.04.06
11,19 2021.04.15 | РП-Клинический-ТП-1747 | 12,30 2021.04.15
13,01 2021.04.15 | РП-Базовый-II-РП-Сокурский-II | 15,10 2021.04.15
15,30 2021.04.06 | КЛ-10 ф.1014 ПС-Проммаш | 17,52 2021.04.06
01,57 2021.04.28 | РП-Симбирский-ТП-1542 | 03,02 2021.04.28
01,57 2021.04.28 | РП-Полярный-I-РП-Экономический-I | 03,40 2021.04.28
01,57 2021.04.28 | РП-608-ТП-1188-I | 09,05 2021.04.28
07,20 2021.04.16 | РП-Проммаш-ТП-1998 | 07,47 2021.04.16
00,20 2021.04.07 | КЛ-10 ф.1013 ПС-Северо-Восточная | 01,42 2021.04.07
00,35 2021.04.07 | КЛ-6 ф.613 ПС-Унивеситетская | 01,35 2021.04.07
21,10 2021.04.28 | КЛ-10 ф. 1013 ПС. Северо-Западная | 21,50 2021.04.28
07,30 2021.04.08 | КЛ-10 ф. 1029 ПС-Елшанка-II | 09,14 2021.04.08
08,55 2021.04.23 | КЛ-6 ф. 608 ПС-Западная | 09,40 2021.04.23
06,06 2021.04.23 | РП-Тракторный-ТП-213
11,35 2021.04.23 | РП-Шоссейный-ТП-962 | 12,57 2021.04.23
09,06 2021.04.17 | КЛ-10 ф. 1010 ПС-Пищевая-РП-Сокурский II-678 II | 10,55 2021.04.17
09,35 2021.04.29 | КЛ-10 ф.1042 ПС-Северо-Западная | 10,20 2021.04.29
12,00 2021.04.29 | КЛ-6 ф. 614 ПС-Затон-РП-Корт-I-ТП-1618-I | 14,05 2021.04.29
21,10 2021.04.08 | КЛ-6 ф604 ПС-Западная | 21,45 2021.04.08
02,08 2021.04.18 | КЛ ф.605 ПС-Кировская | 04,27 2021.04.18
17,50 2021.04.29 | КЛ-10 РП-Вольский II-ТП-945 II | 19,50 2021.04.29
05,00 2021.04.18 | КЛ-6 ф. 603 ПС-Раховская-РП-Горный-II-ТП-1271-II | 07,09 2021.04.18
06,36 2021.04.18 | РП-Горный-II-ТП-720-I | 07,28 2021.04.18
06,36 2021.04.18 | РП-608-III-ТП-1115-I | 06,45 2021.04.18
07,13 2021.04.18 | РП-Жуковский-II-ТП-1437-I | 07,29 2021.04.18
08,00 2021.04.18 | КЛ-10 ф.1011 ПС-Жасминная | 09,45 2021.04.18
08,28 2021.04.18 | КЛ-6 РП-Бабушкин-РП-Знание | 09,30 2021.04.18
09,47 2021.04.18 | КЛ-6 РП-Волжский-ТП-431 | 10,55 2021.04.18
03,40 2021.04.09 | РП-Техстекло-285-II | 04,45 2021.04.09
15,02 2021.04.24 | РП-Первомайский-I-ТП-1221-I | 15,55 2021.04.24
00,55 2021.04.19 | РП-Наука-ТП-242 | 01,40 2021.04.19
01,35 2021.04.19 | РП-608-ТП-848-II | 03,30 2021.04.19
01,26 2021.04.19 | КЛ-10 ф.1020 ПС-Елшанка-II | 02,10 2021.04.19
01,40 2021.04.19 | РП-Панфиловский-ТП-335 | 03,40 2021.04.19
12,40 2021.04.10 | КЛ-10 РП-Пионерский I-ТП-193 I | 14,41 2021.04.10
05,30 2021.04.25 | КЛ-10 ф.1006 ПС-Мирная-РП-Авангард-ТП-743 | 06,30 2021.04.25
14,08 2021.04.19 | РП-Фрунзенский-I-ТП-4-I | 15,06 2021.04.19
08,20 2021.04.11 | КЛ-6 РП-Завокзальный -ТП-14 | 09,15 2021.04.11
22,30 2021.04.19 | КЛ-6 РП-Завокзальный-II-1223-II | 00,15 2021.04.20
23,25 2021.04.19 | КЛ-6 РП-Арбатский I-ТП-366 I | 00,30 2021.04.20
00,05 2021.04.01 | КЛ-6 РП-Кирпичный-1494 | 00,30 2021.04.01
06,00 2021.04.20 | РП-Арбатский I-ТП-1127-I | 07,30 2021.04.20
01,35 2021.04.12 | КЛ-6 ф. 606 ПС- Кировская | 02,13 2021.04.12
11,03 2021.04.12 | КЛ-6 ф. 619 ПС-Мельзаводская | 11,35 2021.04.12
14,45 2021.04.20 | РП-Динамо-ТП-1835 | 17,10 2021.04.20
14,45 2021.04.20 | РП-Динамо-I-ТП-40-I | 16,42 2021.04.20
14,45 2021.04.20 | РП-Динамо-ТП-1830 | 16,33 2021.04.20
07,45 2021.04.26 | РП-Нагорный-I-РП-Ново-Астраханский-I | 10,15 2021.04.26
08,10 2021.04.26 | РП-Кожзавод-ТП-1520/ТП-227 | 11,25 2021.04.26
Итого за апрель - 71
03,05 2021.05.15 | КЛ-10 РП-Авангард II- ТП-1492 II | 04,09 2021.05.15
23,12 2021.05.01 | КЛ-6 ф614 ПС. Раховская - РП.Центральный I-1450 I | 01,41 2021.05.02
23,12 2021.05.01 | КЛ-6 ф.612 ПС-Раховская | 00,16 2021.05.02
23,12 2021.05.01 | КЛ-6 РП-Симбирский III-ТП-1306 II | 02,11 2021.05.02
10,50 2021.05.15 | КЛ-6 РП-Шоссейный-1260 II | 11,50 2021.05.15
04,55 2021.05.07 | КЛ-6 ф.654 ПС-ТЭЦ-I | 06,09 2021.05.07
14,40 2021.05.02 | КЛ-6 РП АТС- 1349 I | 15,35 2021.05.02
17,20 2021.05.02 | КЛ-10 РП Гвардейский- ТП 531 II | 17,30 2021.05.02
07,00 2021.05.21 | РП-Крымский-I-ТП-1253-I | 08,15 2021.05.21
17,55 2021.05.15 | КЛ-6 РП-Силикатный II-ТП-762 II | 19,12 2021.05.15
07,50 2021.05.03 | КЛ-6 РП-Сеноман-II - 554-II | 09,05 2021.05.03
07,20 2021.05.12 | РП-Сокурский-ТП-1366 | 11,46 2021.05.12
08,50 2021.05.12 | РП-Рижский-ТП-1539 | 12,00 2021.05.12
11,46 2021.05.12 | КЛ-10 ф. 1011 ПС-Пищевая | 12,25 2021.05.12
13,46 2021.05.12 | РП-Петровский-ТП-1981-II | 16,10 2021.05.12
15,00 2021.05.20 | КЛ-10 ф.1012 ПС-Проммаш | 16,30 2021.05.20
10,30 2021.05.04 | КЛ-10 РП-Зеркальный-464-II | 12,35 2021.05.04
11,47 2021.05.04 | КЛ-10 ф.1004 ПС-Техническая-РП-Алексеевский-1928-I | 13,05 2021.05.04
12,22 2021.05.04 | РП-Северный-II-ТП-1224-II | 13,05 2021.05.04
13,47 2021.05.04 | РП-Самолет-I-ТП-1110-I | 15,30 2021.05.04
01,40 2021.05.19 | КЛ-10 ф. 1024 ПС-Северо-Восточная | 02,20 2021.05.19
22,15 2021.05.19 | КЛ-10 ф.1012 ПС-Жилрайон | 01,43 2021.05.20
11,42 2021.05.09 | РП-Базовый-ТП-1366/1551 | 16,00 2021.05.09
21,01 2021.05.04 | РП-606-ТП-150/РП-Чернышевский | 21,50 2021.05.04
18,35 2021.05.09 | ф613 ПС-Агрегатная РП-Рабочий-1733 | 19,35 2021.05.09
05,55 2021.05.10 | КЛ-6 ф625 ПС-Агрегатная-РП-АТС-II-ТП-1349-II | 07,44 2021.05.10
05,55 2021.05.10 | КЛ-6 ф.605 ПС-Агрегатная-РП Шелковичный-II-ТП-7-II | 08,10 2021.05.10
12,05 2021.05.05 | РП-Вольский I-ТП-973 I | 14,00 2021.05.05
23,15 2021.05.13 | КЛ-10 ф.1012 ПС-Жилрайон РП-Тарховский-II-ТП-1252-II | 05,40 2021.05.14
13,50 2021.05.05 | РП-Шоссеный-тп-962 | 15,00 2021.05.05
14,55 2021.05.05 | КЛ-6 ф.619 ПС-Кировская | 15,20 2021.05.05
10,25 2021.05.14 | РП-615-ТП-540 | 11,10 2021.05.14
21,45 2021.05.10 | КЛ-6 РП-Станок-ТП-933 | 22,20 2021.05.10
00,05 2021.05.20 | КЛ-6 Ф.604 ПС-Станок | 01,50 2021.05.20
20,00 2021.05.05 | КЛ-10 Ф 1010 ПС-Техническая РП-Стрелка I-ТП-292 I | 22,17 2021.05.05
06,25 2021.05.11 | КЛ-10 ф. 1006 ПС. Мирная | 07,00 2021.05.11
08,00 2021.05.11 | КЛ-6 ф 616 ПС-ГПЗ РП-Лучевой I-ТП-574 I | 09,18 2021.05.11
17,45 2021.05.14 | РП-Ипподромный-ТП-522 | 19,45 2021.05.14
12,30 2021.05.30 | КЛ-10 ф. 1048 ПС-Северо-Восточная - РП-Техстекло-II - ТП-764-II | 14,10 2021.05.30
12,30 2021.05.30 | РП-Техстекло-II - ТП-285-II | 15,08 2021.05.30
14,40 2021.05.21 | РП-Горный-ТП-1271-II | 16,20 2021.05.21
14,40 2021.05.21 | РП-Горный-ТП-22-I | 16,10 2021.05.21
15,05 2021.05.21 | КЛ-6 ф. 636 ПС-ГРЭС | 16,22 2021.05.21
16,05 2021.05.21 | РП-Док-ТП-1992 | 17,25 2021.05.21
07,53 2021.05.24 | РП-Пролетарский-I-РП-Метизный-I | 10,15 2021.05.24
07,53 2021.05.24 | РП-Нагорный-I-РП-Ново-Астраханский-I | 10,15 2021.05.24
07,57 2021.05.24 | КЛ-6 Ф. 647 ПС-ТЭЦ | 09,40 2021.05.24
10,54 2021.05.24 | РП-Пролетарский-ТП-277 | 11,00 2021.05.24
11,13 2021.05.24 | РП-Волжский-II-ТП-1924-II | 12,28 2021.05.24
13,45 2021.05.24 | РП-Чернышевский-ТП-1134/ТП-1030 | 14,55 2021.05.24
16,15 2021.05.24 | РП-Кожзавод-ТП-9 | 16,45 2021.05.24
20,05 2021.05.24 | РП-Спорт-II-ТП-545-II | 20,58 2021.05.24
20,05 2021.05.24 | РП-Рабочий-ТП-861 | 21,14 2021.05.24
20,05 2021.05.24 | РП-Силикатный-ТП-1705 | 23,22 2021.05.24
10,15 2021.05.25 | РП-Аткарский-ТП-117/РП-Клинический | 11,42 2021.05.25
01,45 2021.05.26 | РП-Кирпичный-ТП-1507 | 03,15 2021.05.26
02,40 2021.05.26 | РП-Дачный-IV-РП-Моторный-II | 04,50 2021.05.26
13,10 2021.05.27 | КЛ-6 ф. 645 ПС-ТЭЦ | 14,30 2021.05.27
13,10 2021.05.27 | КЛ-6 ф. 626 ПС-ТЭЦ | 16,05 2021.05.27
14,20 2021.05.27 | РП-Топольчанский-I-ТП-699-I | 16,13 2021.05.27
00,55 2021.05.29 | РП-Алексеевский-I-ТП-1203-I | 02,42 2021.05.29
00,55 2021.05.29 | РП-Северный-II-ТП-1018-II | 03,02 2021.05.29
Итого за май - 62
06,40 2021.06.27 | ТП-201 Тр-р | 13,50 2021.06.27
03,33 2021.06.13 | КЛ -6 кВ Ф.609 ТЭЦ-1 | 04,35 2021.06.13
06,40 2021.06.13 | РП-Братиславский-ТП-234 | 08,00 2021.06.13
06,40 2021.06.13 | КЛ-6 РП-Фрунзенский-I-ТП-1073-I | 07,54 2021.06.13
08,55 2021.06.22 | КЛ-10 РП-Степной-ТП-1201-I | 09,05 2021.06.22
23,20 2021.06.06 | КЛ-6 ф625 ПС-Мельзаводская | 00,10 2021.06.07
23,20 2021.06.06 | КЛ-6 ф629 ПС-Мельзаводская | 01,40 2021.06.07
13,25 2021.06.22 | КЛ-6 ф. 603 ПС-Затон-РП-Трудовой-ТП-34-I | 14,30 2021.06.22
13,50 2021.06.18 | КЛ-6 РП-Центральный-ТП-760-II | 14,49 2021.06.18
13,50 2021.06.18 | КЛ-6 РП-Волжский-ТП-431 | 15,20 2021.06.18
21,00 2021.06.27 | КЛ-6 ф 619 ПС-Раховская РП-Авторемонт I-ТП-1679 I | 22,08 2021.06.27
17,20 2021.06.22 | КЛ-6 РП-Верхний-I - ТП-1360-I | 17,45 2021.06.22
13,05 2021.06.07 | КЛ-10 ф. 1016 ПС-Елшанка-II | 14,00 2021.06.07
13,05 2021.06.07 | РП-Буровой-II-РП-Магистральный-II | 17,00 2021.06.07
15,30 2021.06.07 | РП-Комсомольский-ТП-482 | 17,50 2021.06.07
15,20 2021.06.07 | КЛ-6 ф. 606 ПС-ГПЗ | 18,25 2021.06.07
16,30 2021.06.07 | КЛ-6 ф. 606 ПС-Агрегатная | 17,40 2021.06.07
15,05 2021.06.29 | КЛ-10 РП-Солнечный-ТП-1210 | 16,15 2021.06.29
00,25 2021.06.28 | КЛ-10 Ф.1015 ПС-Техническая-РП-Алексеевский II-ТП-1928 II | 02,00 2021.06.28
08,58 2021.06.01 | РП-Маяк-II-ТП-1599-II | 10,48 2021.06.01
08,59 2021.06.01 | КЛ-6 ф. 603 ПС-Западная-РП-Клинический-I-ТП-373-I | 11,14 2021.06.01
10,02 2021.06.01 | РП-608-ТП-1243-II | 11,00 2021.06.01
11,48 2021.06.01 | РП-Аткарский-ТП-1662 | 12,00 2021.06.01
10,45 2021.06.19 | РП-Северный II-ТП-152II | 12,00 2021.06.19
16,10 2021.06.19 | КЛ-10 Ф. 1021 ПС-Жасминная | 17,22 2021.06.19
16,24 2021.06.08 | КЛ-6 ф. 604 ПС-Затон | 17,23 2021.06.08
04,30 2021.06.23 | КЛ-10 РП-Юбилейный-II-ТП-737-II | 05,28 2021.06.23
10,30 2021.06.28 | КЛ-10 РП-Авангард-ТП-743 | 12,02 2021.06.28
08,42 2021.06.02 | РП-Симбирский-I-ТП-1306-I | 09,50 2021.06.02
12,39 2021.06.02 | КЛ-10 ф. 1036 ПС-Северо-Западная-РП-Гвардейский-II-ТП-629 | 14,12 2021.06.02
01,35 2021.06.26 | КЛ-10 ф.1002 ПС-Северо-Восточная-РП-Гусельский-II-ТП-337-II | 04,15 2021.06.26
02,55 2021.06.26 | РП-Наука-ТП-1601 | 04,10 2021.06.26
04,08 2021.06.26 | КЛ-10 ф.1018 ПС-Северо-Восточная-РП-Зеркальный-ТП-588 | 05,44 2021.06.26
15,15 2021.06.23 | КЛ-10 ф.1029 ПС-Елшанка-II | 17,07 2021.06.23
11,55 2021.06.26 | КЛ-6 РП-Фрунзенский-II-ТП-1073 II | 13,00 2021.06.26
17,20 2021.06.23 | КЛ-6 Ф.634 ПС-Промышленная | 18,32 2021.06.23
17,20 2021.06.23 | КЛ-6 ф. 632 ПС-Промышленная | 18,54 2021.06.23
15,00 2021.06.26 | КЛ-10 ф.1003 п/ст.Мирная РП-НСГ I-ТП-734 I | 16,25 2021.06.26
19,27 2021.06.15 | КЛ-6 РП-Наука-I-1078-I | 21,15 2021.06.15
14,10 2021.06.03 | КЛ-6 ф. 605 ПС-Гуселка | 14,53 2021.06.03
18,05 2021.06.09 | КЛ-10 РП-НСГ I-ТП-734 I | 20,00 2021.06.09
19,14 2021.06.09 | КЛ-10 Ф1001 ПС-Ленинская | 19,50 2021.06.09
20,25 2021.06.15 | КЛ-6 Ф615 ПС-Кировская | 22,42 2021.06.15
19,00 2021.06.09 | КЛ-10 РП-Красноармейский II-ТП-1638 II | 21,30 2021.06.09
17,25 2021.06.03 | КЛ-10 ф.1011 ПС-Пищевая- | 20,50 2021.06.03
18,15 2021.06.26 | КЛ-6 РП-Фрунзенский-218 | 18,51 2021.06.26
00,38 2021.06.10 | КЛ-10 ф. 1011 ПС-Пищевая | 03,00 2021.06.10
06,15 2021.06.10 | КЛ-6 ф. 645 ПС-ТЭЦ | 07,32 2021.06.10
06,15 2021.06.10 | РП-Чернышевский-II-ТП-1541 | 08,05 2021.06.10
06,15 2021.06.10 | РП-633-ТП-1650-II | 08,40 2021.06.10
10,48 2021.06.10 | КЛ-6 РП-Сеноман-ТП-554-I | 11,56 2021.06.10
18,15 2021.06.16 | КЛ-6 Ф.623 ПС-Затон
18,35 2021.06.16 | РП-Кузнечный-ТП-357 | 19,28 2021.06.16
13,35 2021.06.10 | КЛ-10 ф. 1010 ПС-Мирный | 16,45 2021.06.10
15,00 2021.06.10 | КЛ-10 ф. 1009 ПС-Мирный | 16,45 2021.06.10
15,55 2021.06.10 | КЛ-10 ф. 1014 ПС-Жилрайон | 16,50 2021.06.10
15,55 2021.06.10 | РП-Степной-ТП-1196-II | 17,28 2021.06.10
17,10 2021.06.10 | РП-Авангард-ТП-1492-II | 17,40 2021.06.10
21,30 2021.06.26 | КЛ-10 РП-Авангард I- ТП-1492 I | 22,15 2021.06.26
23,04 2021.06.28 | РП-Дачный IV-РП-Моторный II | 00,25 2021.06.29
19,30 2021.06.04 | КЛ-10 Ф1010 ПС-Техническая | 21,30 2021.06.04
00,30 2021.06.11 | КЛ-6 Ф603 ПС-Затон РП-Трудовой I-ТП-1047 I | 01,40 2021.06.11
23,00 2021.06.04 | кл-10 ф.1014 ПС- Проммаш | 02,55 2021.06.05
04,20 2021.06.17 | КЛ-10 ф.1012 ПС-Северо-Восточная | 06,20 2021.06.17
02,37 2021.06.21 | КЛ-6 Ф.606 ПС-Агрегатная | 04,48 2021.06.21
06,10 2021.06.17 | КЛ-10 ф.1031 ПС-Ленинская | 07,48 2021.06.17
06,30 2021.06.05 | фКЛ-10 Ф.1024 ПС-НСГ | 07,20 2021.06.05
00,00 2021.06.29 | КЛ-10 РП-Красноармейский I-ТП-1638 I | 01,40 2021.06.29
00,00 2021.06.29 | РП-Красноармейский-ТП-791 | 02,55 2021.06.29
01,55 2021.06.27 | КЛ-10 РП-НСГ-II - ТП-1331-II | 03,15 2021.06.27
01,55 2021.06.27 | РП-НСГ-734-II | 03,50 2021.06.27
07,00 2021.06.21 | КЛ-10 РП-Юбилейный-I-ТП-738-I | 08,50 2021.06.21
12,23 2021.06.21 | КЛ-10 ф 1012 ПС-Проммаш-РП-Петровский-II-ТП-1561-II | 14,25 2021.06.21
01,14 2021.06.12 | КЛ-6 РП-Верхний-I - ТП-1360-I | 01,58 2021.06.12
11,00 2021.06.12 | КЛ-10 РП-Тарховский-I-ТП-692-I | 11,45 2021.06.12
13,50 2021.06.12 | РП-Ипподромный-II-ТП-879-II | 14,27 2021.06.12
Итого за июнь - 76
15,40 2021.07.02 | КЛ-6 РП-Самолет-1431-I | 17,30 2021.07.02
20,00 2021.07.21 | КЛ-10 Ф 1013 ПС-Северо-Восточная РП-Ипподромный -ТП-317 | 22,00 2021.07.21
20,00 2021.07.21 | кл-10 РП-Рижский II-РП-Репин II | 22,10 2021.07.21
14,00 2021.07.17 | РП-Южный-I-ТП-1880-I | 14,50 2021.07.17
14,28 2021.07.17 | РП-Южный-I-ТП-1405 | 15,30 2021.07.17
14,00 2021.07.17 | РП-Азинский-I-ТП-509"А"-I | 15,45 2021.07.17
03,50 2021.07.12 | КЛ-6 РП-Кузнечный-ТП-1339-II | 04,51 2021.07.12
03,50 2021.07.12 | КЛ-6 РП-Кузнечный-ТП-552-II | 05,26 2021.07.12
09,10 2021.07.12 | КЛ-6 РП-Волжский-II-РП-Белоглинский-III | 09,55 2021.07.12
10,30 2021.07.12 | КЛ-10 РП-Вольский-II-ТП-673-II | 11,15 2021.07.12
11,48 2021.07.18 | КЛ-6 ф 637 ПС ГРЭС | 12,18 2021.07.18
05,30 2021.07.05 | КЛ-10 ф.1037 ПС-Елшанка-II | 06,20 2021.07.05
05,30 2021.07.05 | КЛ-10 РП-Панфиловский-I-ТП-1296-I | 07,20 2021.07.05
10,40 2021.07.05 | КЛ-6 РП-Знание-II-ТП-1050-II | 11,57 2021.07.05
14,45 2021.07.05 | КЛ-6 РП-Фрунзенский-I-ТП-4-I | 15,17 2021.07.05
15,26 2021.07.13 | КЛ-6 РП-608-II-ТП-1243-II | 16,29 2021.07.13
00,45 2021.07.06 | КЛ-6 кВ ф.619 ТЭЦ-I | 01,45 2021.07.06
00,20 2021.07.19 | РП-608-321 | 01,50 2021.07.19
09,00 2021.07.07 | КЛ-6 РП-Кирпичный-II-ТП-1513-II | 09,35 2021.07.07
21,55 2021.07.14 | КЛ-10 ф.1012 ПС-Северо-Восточная-РП-Рижский-II-1594-II | 23,25 2021.07.14
23,55 2021.07.14 | КЛ-6 ф610 ПС-Затон | 01,05 2021.07.15
20,00 2021.07.07 | КЛ-6 РП-Наука-ТП-242 | 21,30 2021.07.07
08,00 2021.07.20 | КЛ-10 РП-Юбилейный-I-ТП-1326-I | 09,00 2021.07.20
13,40 2021.07.15 | КЛ-10 РП-Ипподромный I-ТП-1456 I | 14,30 2021.07.15
05,30 2021.07.24 | КЛ-6 ф 641 ПС Промышленная | 06,55 2021.07.24
07,20 2021.07.24 | КЛ-6 ф. 631 ПС Промышленная | 09,05 2021.07.24
15,10 2021.07.15 | КЛ-6 ТП-1471-I-РП-Питомник-I | 20,10 2021.07.15
15,26 2021.07.09 | КЛ-6 РП-Спорт-ТП-1383 | 16,39 2021.07.09
15,25 2021.07.09 | КЛ-6 ф. 616 ПС-Агрегатная | 16,58 2021.07.09
15,50 2021.07.10 | КЛ-10 РП-Вольский-ТП-945 | 16,30 2021.07.10
13,35 2021.07.21 | КЛ-6 ф. 616 ПС-Раховская-РП-608-III-ТП-1115-I | 14,57 2021.07.21
15,04 2021.07.30 | РП-Бабушкин-ТП-469 | 16,30 2021.07.30
16,40 2021.07.30 | РП-Обуховский-I-ТП-1621-I | 17,10 2021.07.30
14,53 2021.07.30 | КЛ-10 ф. 1015 ПС-Техническая | 17,20 2021.07.30
18,30 2021.07.21 | РП-Зеркальный-II-ТП-1117-I | 19,30 2021.07.21
18,30 2021.07.21 | РП-Зеркальный -ТП-305 | 20,08 2021.07.21
11,05 2021.07.11 | КЛ-6 РП-Рокотовский-II - ТП-1491-II | 11,25 2021.07.11
10,28 2021.07.26 | РП-Самолет-I-ТП-950-I | 11,25 2021.07.26
Итого за июль - 38
23,40 2021.08.08 | КЛ-6 ф. 619 ПС-ТЭЦ I | 01,48 2021.08.09
23,40 2021.08.08 | КЛ-6 ф. 605 ПС-ТЭЦ I | 01,25 2021.08.09
11,50 2021.08.09 | КЛ-10 ф. 1048 ПС-Северо-Восточная-РП-Техстекло-ТП-764-II | 14,44 2021.08.09
11,35 2021.08.11 | РП-Батавин-I-ТП-900-I | 12,30 2021.08.11
11,35 2021.08.11 | РП-Батавин-II-ТП-900-II | 12,30 2021.08.11
16,45 2021.08.05 | РП-Авангард-ТП-743 | 17,20 2021.08.05
11,50 2021.08.09 | РП-Рижский-I-РП-Репин-I-РП-Гусельский | 16,35 2021.08.09
15,05 2021.08.05 | РП-Проммаш-II-ТП-1993-II
10,38 2021.08.11 | РП-Буровой-II-РП-Магистральный-II | 13,40 2021.08.11
15,05 2021.08.05 | РП-Проммаш-I-РП-Базовый-I | 18,27 2021.08.05
14,00 2021.08.09 | РП-Вышивка-II-ТП-690
16,30 2021.08.09 | РП-Кирпичный-ТП-2023 | 17,15 2021.08.09
19,50 2021.08.05 | РП-Проммаш II - ТП-1993 II | 22,25 2021.08.05
12,10 2021.08.02 | ТП-1471-II-РП-Питомник-II
09,16 2021.08.08 | РП-Северный I-ТП-1224 I | 10,43 2021.08.08
16,20 2021.08.02 | РП-Буровой-I РП-Магистральный-I | 17,47 2021.08.02
08,55 2021.08.12 | КЛ-6 ф. 605 ПС-Агрегатная | 11,08 2021.08.12
17,28 2021.08.04 | РП-Полярный-581 | 19,44 2021.08.04
18,40 2021.08.04 | РП-Симбирский I-ТП-1306 I | 20,30 2021.08.04
23,40 2021.08.14 | РП-Авангард-ТП-1492-II | 01,08 2021.08.15
10,42 2021.08.15 | КЛ-6 РП-Маяк- ТП-1855 | 12,45 2021.08.15
11,25 2021.08.15 | КЛ-6 РП Аткарский- ТП-117 | 12,35 2021.08.15
05,40 2021.08.22 | РП-Бабушкин II - РП-Обуховский II | 07,15 2021.08.22
00,20 2021.08.29 | КЛ-6 РП- Динамо- ТП 28 I | 02,00 2021.08.29
00,20 2021.08.29 | КЛ-6 РП-Бабушкин II- РП- Обуховский II | 01,05 2021.08.29
09,15 2021.08.29 | РП-Док - ТП-1389 | 09,55 2021.08.29
06,15 2021.08.16 | РП-Самолет-I-ТП-927-I | 07,20 2021.08.16
13,10 2021.08.16 | КЛ-10 ф. 1023 ПС-Жилрайон | 13,40 2021.08.16
11,45 2021.08.16 | КЛ-10 ф.1024 ПС-Жилрайон | 14,27 2021.08.16
04,00 2021.08.30 | КЛ-10 ф.1002 ПС-Техническая -РП-Северный-ТП-653 | 05,53 2021.08.30
13,00 2021.08.30 | КЛ-10 ф.1018 ПС-Северо-Восточная -РП-Зеркальный-ТП-331 | 14,40 2021.08.30
13,00 2021.08.30 | КЛ-10 ф.1027 ПС-Северо-Восточная | 15,54 2021.08.30
14,55 2021.08.30 | РП-Ипподромный-II-ТП-522-II | 16,09 2021.08.30
06,23 2021.08.17 | КЛ-6 ф. 605 ПС-ГПЗ | 09,45 2021.08.17
16,16 2021.08.23 | РП-Шоссейный-1899 | 16,54 2021.08.23
16,16 2021.08.23 | РП-Самолет-ТП-392 | 17,45 2021.08.23
13,44 2021.08.17 | РП-Симбирский-ТП-133-II | 15,28 2021.08.17
21,38 2021.08.30 | КЛ-10 ф.1011 ПС-Пищевая -РП-Сокурский-ТП-1458 | 23,40 2021.08.30
09,50 2021.08.31 | КЛ-6 ф.601 ПС-Агрегатная-РП-Силикатный-I-ТП-1705 | 11,00 2021.08.31
23,30 2021.08.17 | РП-Центральный-1580-II | 02,16 2021.08.18
08,30 2021.08.24 | РП-Кожзавод-ТП-1134-I | 10,35 2021.08.24
10,00 2021.08.25 | РП-Силикатный-II-ТП-762-II | 11,25 2021.08.25
11,22 2021.08.25 | РП-Сеноман-II-ТП-554-II | 12,29 2021.08.25
12,30 2021.08.25 | РП-Сеноман-II-ТП-554-II | 14,30 2021.08.25
14,20 2021.08.25 | РП-Сеноман-I- 554-I | 15,11 2021.08.25
16,08 2021.08.19 | РП-Вольский-ТП-673-I | 17,40 2021.08.19
16,46 2021.08.19 | РП-Вольский-ТП-758-I | 18,14 2021.08.19
10,19 2021.08.20 | РП-Сеноман-I-РП-Аткарский-I | 11,13 2021.08.20
10,19 2021.08.20 | РП-Сеноман-ТП-1161-I | 12,20 2021.08.20
08,00 2021.08.26 | РП-Рижский-ТП-1594-II | 11,22 2021.08.26
10,28 2021.08.26 | КЛ-10 ф. 1012 ПС-Северо-Восточная-РП-Рижский-ТП-1594-II | 10,37 2021.08.26
02,50 2021.08.13 | РП-Октябрьский-ТП-136 | 05,00 2021.08.13
02,50 2021.08.13 | КЛ-6 ф. 623 ПС Раховская | 06,20 2021.08.13
14,10 2021.08.27 | РП-Батавин-I-ТП-900-I | 15,20 2021.08.27
14,33 2021.08.27 | РП-Батавин-II-ТП-900-II | 15,20 2021.08.27
Итого за август - 55
09,31 2021.09.24 | РП-Самолет-I-ТП-930-I | 11,27 2021.09.24
04,25 2021.09.16 | КЛ-6 Ф.606 ПС-Агрегатная | 05,05 2021.09.16
12,15 2021.09.16 | РП-Кирпичный-ТП-153 | 14,20 2021.09.16
20,20 2021.09.24 | КЛ-10 РП-Буровой-I-РП-Магистральный-I | 22,05 2021.09.24
19,00 2021.09.16 | РП-Бабаушкин-II-РП-Обуховский-II-ТП-1706-II | 20,10 2021.09.16
22,00 2021.09.29 | КЛ-6 РП -Порт-ТП-2016 | 01,30 2021.09.30
01,48 2021.09.17 | КЛ-10 ф.1018 ПС-Северо-Восточная РП-Зеркальный-ТП-331 | 04,00 2021.09.17
04,32 2021.09.17 | РП-Политехнический-II-ТП-1127-II/РП-Арбатский-II | 06,00 2021.09.17
11,00 2021.09.17 | РП-Авангард-ТП-743 | 12,24 2021.09.17
15,30 2021.09.11 | Ф1029 ПС-Елшанка II | 18,00 2021.09.11
16,35 2021.09.11 | КЛ-10 ф.1024 ПС-Жилрайон | 18,10 2021.09.11
16,51 2021.09.04 | КЛ-10 ф 1014 ПС-Проммаш | 23,55 2021.09.04
20,30 2021.09.04 | КЛ-6 РП-Арбатский I-ТП-366 I | 21,40 2021.09.04
20,30 2021.09.04 | КЛ-6 РП-Завокзальный -1355 | 21,30 2021.09.04
19,07 2021.09.11 | КЛ-10 ф.1015 ПС-Техническая-РП-Алексеевский-1273-II | 20,56 2021.09.11
10,25 2021.09.30 | КЛ-10 ф. 1027 ПС-Ленинская | 11,13 2021.09.30
21,30 2021.09.21 | КЛ-10 РП-Вольский-ТП-862 | 22,10 2021.09.21
22,20 2021.09.21 | КЛ-10 РП-Вольский-ТП-673 I | 22,50 2021.09.21
17,00 2021.09.17 | КЛ-10 ф.1029 ПС-Елшанка-II-РП-Буровой-ТП-768 | 21,53 2021.09.17
11,20 2021.09.05 | КЛ-10 ф.1016 ПС-Жасминная | 12,38 2021.09.05
07,41 2021.09.12 | КЛ-6 РП Центральный- ТП-156 II | 08,40 2021.09.12
12,40 2021.09.12 | КЛ-10 РП- Жасминный- ТП-1371 I | 13,38 2021.09.12
09,40 2021.09.22 | КЛ-6 ф. 614 ПС-Затон-РП-Корт-I-ТП-42-I | 10,40 2021.09.22
03,45 2021.09.28 | КЛ-6 Ф.634 ТЭЦ-1-РП-Чернышевский | 05,10 2021.09.28
18,25 2021.09.12 | КЛ-10 РП-Одесский I-ТП-593 I | 18,47 2021.09.12
13,10 2021.09.22 | КЛ-6 ф. 628 ПС-Раховская | 14,00 2021.09.22
06,30 2021.09.19 | КЛ-10 РП-Антонов-II-ТП-802-II | 07,53 2021.09.19
05,10 2021.09.26 | КЛ-6 РП-Симбирский-ТП-133 | 06,30 2021.09.26
05,10 2021.09.26 | КЛ-6 РП Симбирский- ТП-1129 | 06,50 2021.09.26
18,30 2021.09.13 | КЛ-10 РП-Юбилейный-II-ТП-737-II | 19,32 2021.09.13
13,30 2021.09.07 | РП-Пионерский-I-ТП-193-I | 16,10 2021.09.07
23,20 2021.09.30 | КЛ-6 РП-Белоглинский-II-ТП-1466-II | 00,17 2021.10.01
16,15 2021.09.02 | КЛ-10 ф.1015 ПС-Техническая-РП-Алексеевский-ТП-1928-II | 17,25 2021.09.02
09,31 2021.09.14 | КЛ-6 ф.603 ПС-Раховская-РП-Горный-II-ТП-50-II | 10,48 2021.09.14
09,31 2021.09.14 | РП-608-III-ТП-1895 | 10,17 2021.09.14
18,36 2021.09.02 | КЛ-10 ф.1004 ПС-Техническая-РП-Алексеевский-ТП-1203-I | 20,25 2021.09.02
08,07 2021.09.03 | КЛ-6 ф.612 ПС-ГПЗ-РП-Азинский-II-ТП-509А-II | 09,43 2021.09.03
14,45 2021.09.29 | КЛ-6 ф. 608 ПС-Западная | 15,31 2021.09.29
10,10 2021.09.15 | РП-Азинский-ТП-968 | 10,55 2021.09.15
08,55 2021.09.09 | КЛ-10 ф.1016 ПС-Северо-Восточная | 10,35 2021.09.09
04,00 2021.09.27 | РП-Пионерский-ТП-683 | 05,53 2021.09.27
Итого за сентябрь - 41
17,50 2021.10.01 | РП-ФРУНЗЕНСКИЙI-1295I | 19,00 2021.10.01
22,37 2021.10.04 | КЛ-6 ф. 609 ПС-Раховская | 01,55 2021.10.05
23,10 2021.10.04 | КЛ-6 ф. 604 ПС-Раховская | 00,24 2021.10.05
23,10 2021.10.04 | КЛ-6 ф. 610 ПС-Раховская | 03,17 2021.10.05
19,40 2021.10.01 | РП-Маяк-ТП-1855 | 21,40 2021.10.01
07,30 2021.10.04 | КЛ-10 ф. 1009 ПС-Мирный | 12,22 2021.10.04
13,30 2021.10.02 | КЛ-6 РП-Политехнический-СВМ РП-Политехнический II-ТП-1379 I | 14,50 2021.10.02
15,50 2021.10.23 | КЛ-10 Ф1005 ПС-Мирная | 18,44 2021.10.23
14,20 2021.10.15 | РП-Клинический-ТП-1876-I | 15,39 2021.10.15
14,17 2021.10.15 | КЛ-6 ф. 603 ПС-Кировская | 16,07 2021.10.15
16,20 2021.10.17 | КЛ-10 РП-Антонов-i-ТП-806-i | 17,24 2021.10.17
17,05 2021.10.17 | КЛ-6 РП-Октябрьский-ТП-1003 | 18,05 2021.10.17
22,20 2021.10.24 | ТП-108-I-ТП-1153-I | 00,25 2021.10.25
22,20 2021.10.24 | КЛ-10 РП-Строитель-II-ТП-1255 II | 00,25 2021.10.25
14,51 2021.10.25 | РП-Вольский-I-ТП-758-I | 15,57 2021.10.25
15,10 2021.10.18 | РП-Дачный-I-ТП-1486-I | 16,59 2021.10.18
15,10 2021.10.18 | РП-Пионерский-1103 | 17,57 2021.10.18
17,18 2021.10.25 | РП-Батавин-II - ТП-860-II | 18,50 2021.10.25
14,37 2021.10.19 | КЛ-6 ф. 613 ПС-Агрегатная-РП-Рабочий-II-ТП-861 | 16,45 2021.10.19
23,00 2021.10.25 | КЛ-6 Ф 606 ПС-Агрегатная | 23,28 2021.10.25
17,20 2021.10.19 | КЛ-10 ф.1019 ПС-Северо-Восточная-РП-Ипподромный-I-ТП-1456-I | 19,15 2021.10.19
11,38 2021.10.26 | КЛ-10 ф. 1024 ПС-Северо-Восточная | 15,10 2021.10.26
14,00 2021.10.21 | КЛ-6 ф. 623 ПС-Раховсакя | 15,13 2021.10.21
00,52 2021.10.27 | КЛ-6 ф. 616 ПС-Кировская | 01,50 2021.10.27
18,00 2021.10.27 | КЛ-10 ф.1030 ПС-Северо-Восточная | 19,02 2021.10.27
18,00 2021.10.27 | КЛ-10 РП-Зеркальный-ТП-331 | 19,47 2021.10.27
19,35 2021.10.27 | КЛ-6 РП-606-РП-Чернышевский-ТП-150 | 20,50 2021.10.27
17,30 2021.10.28 | РП-Арбатский II-366 II | 18,37 2021.10.28
18,07 2021.10.28 | Ф 602 ПС-Западная | 18,37 2021.10.28
18,07 2021.10.28 | ф623 ПС-Западная | 19,33 2021.10.28
19,45 2021.10.28 | КЛ-10 ф. 1010 ПС-Пищевая | 23,10 2021.10.28
22,00 2021.10.29 | КЛ-6 Ф607 ПС-Промышленная | 00,19 2021.10.30
09,20 2021.10.08 | КЛ-6 ф. 608-ПС-Док | 09,50 2021.10.08
08,30 2021.10.12 | РП-Трудовой-ТП-149 | 10,05 2021.10.12
22,40 2021.10.07 | КЛ-6 РП-Октябрьский-136 | 23,40 2021.10.07
15,11 2021.10.11 | РП-Фрунзенский-218 | 16,22 2021.10.11
15,11 2021.10.11 | РП-Фрунзенский-ТП-1154-II | 16,19 2021.10.11
14,43 2021.10.30 | КЛ-6 РП-Завокзальный-ТП-1223 I | 16,00 2021.10.30
17,08 2021.10.11 | РП-Белоглинский-ТП-525-II | 18,18 2021.10.11
02,40 2021.10.14 | КЛ-10 ф. 1007 ПС-Проммаш | 03,35 2021.10.14
09,20 2021.10.13 | РП-Нагорный-1037 | 10,23 2021.10.13
09,34 2021.10.13 | РП-Пролетарский-ТП-122-II | 11,15 2021.10.13
08,58 2021.10.13 | РП-Пролетарский-ТП-1167 | 11,15 2021.10.13
06,51 2021.10.23 | РП-Алексеевский-I - ТП-1273-I | 08,13 2021.10.23
05,51 2021.10.23 | РП-Алексеевский-I - ТП-1928-I | 08,21 2021.10.23
17,30 2021.10.14 | КЛ-6 Ф.606 ПС-ГПЗ | 19,39 2021.10.14
04,00 2021.10.09 | РП-Завокзальный-I-ТП-1223-I | 04,50 2021.10.09
Итого за октябрь - 47
00,10 2021.11.29 | КЛ-10 РП-Тарховский-1252-II | 01,45 2021.11.29
23,20 2021.11.09 | РП-Чернышевский-ТП-1030 | 01,10 2021.11.10
22,50 2021.11.30 | РП-Клинический-ТП-1379 | 00,30 2021.12.01
09,29 2021.11.24 | КЛ-6 Ф.604 ПС-Раховская-РП-Автореморнт-ТП-102
13,20 2021.11.19 | КЛЛ-6 ф. 617 ПС-Агрегатная | 16,12 2021.11.19
13,20 2021.11.19 | РП-Спорт-ТП-545-I | 16,27 2021.11.19
16,18 2021.11.29 | РП-Заводской-ТП-875 | 17,58 2021.11.29
09,25 2021.11.03 | РП-Экономический-ТП-398/ТП-1129 | 11,20 2021.11.03
15,20 2021.11.20 | КЛ-6 РП-Чернышевский -ТП-172 | 16,20 2021.11.20
05,00 2021.11.25 | КЛ-6 ф. 607 ПС-Док | 08,15 2021.11.25
16,00 2021.11.20 | КЛ-10 РП-Панфиловский-ТП-1711 | 18,55 2021.11.20
08,00 2021.11.04 | РП-Тарховский-II-ТП-1316-II | 09,35 2021.11.04
08,30 2021.11.04 | РП-Алексеевский I- ТП-1203 I | 10,28 2021.11.04
09,00 2021.11.04 | Ф 1004 ПС-Техническая | 09,42 2021.11.04
15,10 2021.11.04 | ф1015 ПС-Техническая РПАлексеевский-I-ТП1273-I | 17,32 2021.11.04
04,40 2021.11.30 | РП-Панфиловский-ТП-1711 | 06,05 2021.11.30
06,11 2021.11.30 | РП-Строитель-II-РП-Панфиловский-II-ТП-1711 | 07,21 2021.11.30
16,00 2021.11.20 | РП-Елшанский-ТП-759 | 19,30 2021.11.20
20,00 2021.11.12 | КЛ-10 ф.1011 ПС-Пищевая- | 22,08 2021.11.12
15,50 2021.11.05 | РП-Пролетарский-I-ТП-122-I | 16,05 2021.11.05
16,38 2021.11.05 | КЛ-6 РП-Силикатный--II-ТП-1308-II | 17,30 2021.11.05
16,06 2021.11.05 | РП-Северный-I-1018-I | 17,26 2021.11.05
20,51 2021.11.05 | РП-Динамо-39-II | 21,55 2021.11.05
20,51 2021.11.05 | РП-Знание-ТП-1298 | 22,45 2021.11.05
13,00 2021.11.13 | КЛ-6 ф.630 ПС-Западная - РП-Сеноман-II/ ТП-1380 | 15,00 2021.11.13
13,35 2021.11.13 | РП-Строймаш-II - ТП-1347-II | 15,43 2021.11.13
14,39 2021.11.13 | РП-Батавин-I - ТП-900-I | 15,45 2021.11.13
14,39 2021.11.13 | РП-Батавин-I - ТП-873-I / ТП-2004 | 17,35 2021.11.13
03,50 2021.11.21 | КЛ-6 РП-Завокзальный -1955 | 04,53 2021.11.21
03,50 2021.11.21 | -РП-Завокзальный-II-ТП-1223-II | 05,55 2021.11.21
11,17 2021.11.26 | РП-Динамо-ТП-40-II | 13,28 2021.11.26
11,30 2021.11.26 | РП-Знание-ТП-1298 | 12,35 2021.11.26
22,10 2021.11.13 | КЛ-6 ф 601 ПС Кировская | 23,20 2021.11.13
10,55 2021.11.21 | КЛ-6 РП-Н-Астраханский I - ТП- 1264 I | 12,18 2021.11.21
12,06 2021.11.21 | КЛ-6 РП-Мост-II-403-II | 12,58 2021.11.21
14,35 2021.11.30 | РП-Панфиловский-ТП-1711 | 15,53 2021.11.30
23,05 2021.11.14 | РП-Завокзальный-I - ТП-1223-I | 23,45 2021.11.14
23,05 2021.11.14 | РП-Тракторный-I - ТП-390 | 00,05 2021.11.15
15,00 2021.11.07 | КЛ-6 Ф 617 ПС-Затон РП-Корт II-ТП-1006 II | 17,30 2021.11.07
08,10 2021.11.22 | КЛ-6 ф. 627 ПС-Раховская | 10,11 2021.11.22
13,15 2021.11.27 | РП-Гвардейский-II-ТП-902-II | 14,13 2021.11.27
11,21 2021.11.08 | РП-Топольчанский-II-ТП-699-II | 11,55 2021.11.08
13,00 2021.11.08 | РП-Елшанский-I-ТП-661-I | 15,25 2021.11.08
16,51 2021.11.08 | КЛ ф.615 ПС-Западная | 18,45 2021.11.08
22,00 2021.11.08 | кл-10 ф 1001 ПС-Трофимовская РП-Базовый I-ТП-1366 | 23,01 2021.11.08
22,00 2021.11.08 | КЛ-10 ф 1011 ПС-Пищевая | 00,20 2021.11.09
23,18 2021.11.22 | РП-611-ТП-411 | 23,40 2021.11.22
20,40 2021.11.16 | КЛ ф.612 ПС-Раховсакя | 22,40 2021.11.16
22,30 2021.11.16 | КЛ-6 РП-Симбирский - ТП-69 | 23,05 2021.11.16
04,00 2021.11.09 | РП-Рижский I-ТП-1052 I | 05,50 2021.11.09
05,20 2021.11.09 | РП-Ипподромный II-ТП-1660 | 06,52 2021.11.09
16,13 2021.11.28 | КЛ-6 Ф.625 ПС-ГРЭС | 17,45 2021.11.28
22,00 2021.11.17 | РП-Степной II- ТП-1201 II | 23,18 2021.11.17
18,00 2021.11.23 | КЛ-10 ф. 1010 ПС-Пищевая | 20,06 2021.11.23
14,10 2021.11.23 | РП-Док-ТП-1789
22,17 2021.11.28 | РП-Бабаушкин-II-РП-Обуховский-II | 23,00 2021.11.28
Итого за ноябрь - 56
03,30 2021.12.05 | КЛ-6 РП-Горный-I-ТП-720-I | 04,55 2021.12.05
19,38 2021.12.10 | КЛ-6 Ф607 ПС-ГПЗ | 23,00 2021.12.10
17,35 2021.12.02 | КЛ-6 ф.617 ПС-Затон РП-Корт II-РП-Мост ii | 20,10 2021.12.02
23,35 2021.12.10 | КЛ-6 РП-611-ТП-1 I | 01,55 2021.12.11
11,30 2021.12.03 | РП-Проммаш-II-РП-Базовый-II-ТП-2029-II | 13,04 2021.12.03
05,32 2021.12.11 | РП-Арбатский II-366 II | 06,40 2021.12.11
05,32 2021.12.11 | РП-Завокзальный-14 | 06,45 2021.12.11
21,00 2021.12.06 | КЛ-10 РП-Тверской II-РП-Лунный II/РП-Одесский II | 21,55 2021.12.06
06,30 2021.12.10 | РП-Порт-ТП-1817 | 07,18 2021.12.10
11,15 2021.12.12 | РП-Знание-ТП-1050 | 12,25 2021.12.12
12,45 2021.12.04 | РП-Проммаш-II-ТП-1993-II | 19,27 2021.12.04
11,25 2021.12.09 | РП-Корт-II-РП-Мост-II | 12,25 2021.12.09
05,33 2021.12.18 | РП-Силикатный II- ТП-1308 II | 07,29 2021.12.18
06,04 2021.12.18 | КЛ-6 ф.602 ПС-Агрегатная | 06,45 2021.12.18
10,30 2021.12.14 | РП-Сокурский-ТП-1458 | 11,43 2021.12.14
01,45 2021.12.20 | РП-Проммаш-I-ТП-1993-I | 05,10 2021.12.20
10,50 2021.12.14 | КЛ-6 кВ ф. 632 ПС-Западная | 14,12 2021.12.14
12,30 2021.12.14 | РП-Элита-II-ТП-834-II | 14,18 2021.12.14
10,30 2021.12.20 | КЛ-10 ф. 1002 ПС-Техническая | 10,44 2021.12.20
10,45 2021.12.20 | РП-Кожзавод-II-ТП-1124-II | 12,05 2021.12.20
15,46 2021.12.28 | РП-Знание-II-ТП-1050-II | 16,47 2021.12.28
15,46 2021.12.28 | РП-Знание-II-ТП-2-II | 17,35 2021.12.28
16,00 2021.12.28 | КЛ-10 ф.1019 ПС-Северо-Восточная | 17,43 2021.12.28
08,45 2021.12.15 | РП-Вольский-II-ТП-673-II | 09,35 2021.12.15
09,41 2021.12.23 | КЛ-6 кВ ф. 618 ПС-Раховская | 12,20 2021.12.23
06,25 2021.12.21 | КЛ-10 кВ ф. 1036 ПС-С-Западная- РП-Гвардейский-II- ТП-629-II | 07,50 2021.12.21
09,42 2021.12.30 | РП-Северный-I-ТП-1224-I | 11,10 2021.12.30
19,00 2021.12.15 | РП-Тверской-I-РП-Лунный-I/ Одесский-I - 483-II | 20,30 2021.12.15
09,55 2021.12.24 | РП-Полковой-II-ТП-504-II | 10,24 2021.12.24
07,16 2021.12.22 | РП-Красноармейский-II-ТП-1377-II | 09,40 2021.12.22
12,30 2021.12.22 | РП-Буровой-II-ТП-1056-II | 14,10 2021.12.22
19,40 2021.12.16 | РП-Северный I-ТП-1224-I | 21,40 2021.12.16
18,25 2021.12.25 | РП-НСГ-II-ТП-614-II | 20,42 2021.12.25
16,10 2021.12.17 | КЛ-10 ф. 1004 ПС-Техническая | 18,12 2021.12.17
19,15 2021.12.25 | КЛ-Ф.1019 ПС - С-Восточная | 21,30 2021.12.25
19,30 2021.12.25 | РП-Мост I-ТП-403 I | 22,32 2021.12.25
00,45 2021.12.26 | КЛ-6 РП- Ипподромный I-ТП-1456 I | 01,23 2021.12.26
Итого за декабрь - 37
Итого за год - 572
Электросети ЗАО "СПГЭС" находятся в технически исправном состоянии.
За отчетный период аварийные отключения отсутствуют.
И.о. начальника ОДС ЗАО "СПГЭС" Д.В. Балдуев