## Форма 1.1 (за 2021)
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 1.1. Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии
для потребителей услуг электросетевой организации за 2021 год.
Обосновывающие данные для расчета1 | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3
1 | 31.26 | 88118
2 | 57.13 | 88118
3 | 57.67 | 87524
4 | 119.88 | 88079
5 | 103.49 | 88117
6 | 106.02 | 88378
7 | 40.46 | 87748
8 | 102.68 | 88628
9 | 61.56 | 88681
10 | 80.46 | 88993
11 | 85.37 | 89064
12 | 59.02 | 89654
1В том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц.
Заместитель генерального директора
по техническим вопросам ЗАО "СПГЭС" |  | А.А. Тарасов

## Форма 1.2 (за 2021)
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 1.2. Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии
за 2021 год
ЗАО "Саратовское Предприятие Городских Электрических Сетей"
Наименование сетевой организации
Максимальное за расчетный период 2020 г. число точек присоединения | 89654
Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час (Т ПР) | 905
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (П П) | 0.0101
Заместитель генерального директора
по техническим вопросам ЗАО "СПГЭС" | А.А. Тарасов

## Форма 1.3 (за 2021)
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 1.3. Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации
за 2021 год
ЗАО "Саратовское Предприятие Городских Электрических Сетей"
Наименование сетевой организации
N п/п | Наименование составляющей показателя | Значение
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки потребителей услуг сетевой организации, шт. | 89654
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час | 1.4115
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | 0.7812
Заместитель генерального директора
| по техническим вопросам ЗАО "СПГЭС" | А.А. Тарасов

## Форма 1.9 (за 2021)
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций за 2021 г.
ЗАО "Саратовское Предприятие Городских Электрических Сетей"
Наименование сетевой организации
N п/п | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации | Значение характеристики | Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1 | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км | 3760.584 | Технический паспорт ЗАО "СПГЭС"
1.1 | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км | 2908.485 | Технический паспорт ЗАО "СПГЭС"
2 | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ),% | 77.34 | Технический паспорт ЗАО "СПГЭС"
3 | Максимальное за год число точек поставки, шт. | 89654 | Технический паспорт ЗАО "СПГЭС"
4 | Число разъединителей и выключателей, шт. | 17144 | Технический паспорт ЗАО "СПГЭС"
5 | Средняя летняя температура, °С | 21 | Сборник Федеральной службы государственной статистики "Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации"
6 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaidi | 5 | Форма 9.1. Группы территориальных сетевых организаций, имеющих сопоставимые друг с другом характеристики и (или) условия деятельности, сформированные по показателю средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки
7 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaifi | 4 | Форма 9.2. Группы территориальных сетевых организаций, имеющих сопоставимые друг с другом характеристики и (или) условия деятельности, сформированные по показателю средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки
Заместитель генерального директора
| по техническим вопросам ЗАО "СПГЭС" |  | А.А. Тарасов

## Форма 2.1 (за 2021)
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 2.1 - Плановый расчет значения индикатора информативности
ЗАО "Саратовское Предприятие Городских Электрических Сетей"
Наименование территориальной сетевой организации
Параметр (критерий), характеризующий индикатор | Значение |  | Ф/П*100, % | Зависимость | Оценочный балл
| фактическое (Ф) | плановое (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего, | - | - | - | - | 2
в том числе, по критериям:
1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений | 19.4% | 19.3% | 100.5% | прямая | 2
1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт. | 21 | 21 | 105% | прямая | 2
в том числе:
а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. | 8 | 8 | 100% | - | -
б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0), шт. | 1 | 0 | 120% | - | -
в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. | 13 | 13 | 100% | - | -
г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. | 0 | 0 | 100% | - | -
2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации, | - | - | - | - | 2.3333
в том числе по критериям:
2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 1 | 0% | прямая | 3
3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию | 0 | 0 | 100% | обратная | 2
5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций, процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100%
6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего, | - | - | - | - | 2
в том числе, по критериям:
6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, процентов от общего количества поступивших обращений | 24.0252 | 0 | 120% | обратная | 2
6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100% | обратная | 2
7. Итого по индикатору информативности | - | - | - | - | 2
Заместитель генерального директора
по техническим вопросам ЗАО "СПГЭС" |  |  |  | А.А. Тарасов

## Форма 2.2 (за 2021)
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 2.2 - Расчет значения индикатора исполнительности
ЗАО "Саратовское Предприятие Городских Электрических Сетей"
Наименование территориальной сетевой организации
За | 2021 |  | год
Параметр (показатель), характеризующий индикатор | Значение |  | Ф/П*100, % | Зависимость | Оценочный балл
| Фактическое (Ф) | Плановое (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего, | - | - | - | - | 0.5
в том числе, по критериям:
1.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней | 26 | 26.7 | 97.38% | обратная | 0.5
1.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: | - | - | 85.9% | обратная | 0.5
а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней | 22 | 24.2 | 90.91% | - | -
б) для остальных потребителей услуг, дней | 22 | 27.2 | 80.88% | - | -
1.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии, процентов от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц | 0% | 0 | 100% | обратная | 0.5
2. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию | 0.201% | 25.3% | 0.7946% |  | 0.25
2.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, процентов от общего количества поступивших обращений | 0.201% | 25.3% | 0.7946% | обратная | 0.25
3. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | - | - | - | - | 0.5
в том числе, по критериям:
3.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры, согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 0.5
3.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, процентов от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц | 0.7586% | 0 | 120% | обратная | 0.5
4. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию | 0% | 0 | 100% | обратная | 0.2
4.1 Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), процентов от общего количества поступивших обращений | 0% | 0 | 100%
5. Итого по индикатору исполнительности | - | - | - | - | 0.363
Заместитель генерального директора
по техническим вопросам ЗАО "СПГЭС" |  |  |  | А.А. Тарасов

## Форма 2.3 (за 2021)
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 2.3 - Расчет значения индикатора результативности обратной связи
ЗАО "Саратовское Предприятие Городских Электрических Сетей"
Наименование территориальной сетевой организации
За | 2021 |  | год
Параметр (показатель), характеризующий индикатор | Значение |  | Зависимость | Зависимость | Оценочный балл
| Фактическое (Ф) | Плановое (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг | - | - | - | - | 1.8
в том числе, по критериям:
2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, процентов от общего количества поступивших обращений | 0.2655% | 72.5% | 0.3662% | обратная | 1
2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, процентов от общего количества поступивших обращений | 100% | 100% | 100% | прямая | 2
2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в в п. 2.2 настоящей формы, процентов от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100% | обратная | -
2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, процентов от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100% | обратная | 2
2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100% | прямая | 2
2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. | 1 | 0 | 120% | прямая | 2
3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего, | - | - | - | - | 2
в том числе, по критериям:
3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней | 11.3 | 11.9 | 94.96% | обратная | 2
3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: | - | - | 100% | прямая | 2
а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100% | - | -
б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100% | - | -
в) системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг* | 0 | 0 | 100% | - | -
4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию | 0 | 0 | 100% | обратная | 2
4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100%
5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами | - | - | - | - | 2
в том числе, по критериям:
5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев | 2 | 2.1 | 95.24% | обратная | 2
5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, % | 100% | 100% | 100% | прямая | 2
6. Итого по индикатору результативность обратной связи | - | - | - | - | 1.96
* Расчет производится при наличии в территориальной сетевой организации Системы автоинформирования (голосовая, CMC, и другим способом).
Заместитель генерального директора
по техническим вопросам ЗАО "СПГЭС" |  |  |  | А.А. Тарасов

## Форма 3.1
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 3.1 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети за 2021 г.
ЗАО "Саратовское Предприятие Городских Электрических Сетей"
Наименование электросетевой организации
Показатель |  | Число, шт.
1 |  | 2
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (NЗАЯВ_ТПР) |  | 1310
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (NНСЗАЯВ_ТПР) |  | 0
Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (ПЗАЯВ_ТПР) |  | 1
Заместитель генерального директора
по техническим вопросам ЗАО "СПГЭС" |  | А.А. Тарасов

## Форма 3.2
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 3.2 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети за 2021 г.
ЗАО "Саратовское Предприятие Городских Электрических Сетей"
Наименование электросетевой организации
Показатель |  | Число, шт.
1 |  | 2
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (NСД_ТПР) |  | 833
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (NНССД_ТПР) |  | 0
Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (ПНС_ТПР) |  | 1
Заместитель генерального директора
по техническим вопросам ЗАО "СПГЭС" |  | А.А. Тарасов

## Форма 3.3
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 3.3 - Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации за 2021 г.
ЗАО "Саратовское Предприятие Городских Электрических Сетей"
Наименование электросетевой организации
Показатель |  | Число, шт.
1 |  | 2
Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (NН_ТПР) |  | 0
Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, в десятках шт. (NОЧЗ_ТПР) |  | 1585
Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации (ПНПА_ТПР) |  | 1
Заместитель генерального директора
по техническим вопросам ЗАО "СПГЭС" |  | А.А. Тарасов

## Форма 4.1
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 4.1 - Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг электросетевой организации
ЗАО "СПГЭС"
Наименование сетевой организации
За | 2021 |  | год
Наименование показателя |  | N формулы (пункта) методических указаний | Значение
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (П П) |  | 1 | 0.0101
Объем недоотпущенной электрической энергии (П ens) |  | 4 | -
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (П saidi) |  | 2 | 1.4115
Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (П saifi) |  | 3 | 0.7812
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения, (П ТПР) |  | 7 или 12 | 1
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями, (П ТСО) |  | Пункт 4.1 методических указаний | 0.8461
Плановое значение показателя (П П, Ппл П) |  | Пункт 4.1 методических указаний | 0.010491
Плановое значение показателя (П ТПР, Ппл ТПР) |  | Пункт 4.1 методических указаний | 1
Плановое значение показателя (П ТСО, Ппл ТСО) |  | Пункт 4.1 методических указаний | 0.8975
Плановое значение показателя (П ens, Ппл ens) |  | Пункт 4.1 методических указаний | -
Плановое значение показателя (П saidi, Ппл saidi) |  | Пункт 4.1 методических указаний | 1.4115
Плановое значение показателя (П saifi, Ппл saifi) |  | Пункт 4.1 методических указаний | 0.7812
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, К НАД |  | Пункт 5 методических указаний | 0
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, К НАД1 |  | Пункт 5 методических указаний | 0
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, К НАД2 |  | Пункт 5 методических указаний | 0
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, К КАЧ (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) |  | Пункт 5 методических указаний | -
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, К КАЧ1 (для территориальной сетевой организации) |  | Пункт 5 методических указаний | 0
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, К КАЧ2 (для территориальной сетевой организации) |  | Пункт 5 методических указаний | 0
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, К КАЧ3 (для территориальной сетевой организации) |  | Пункт 5 методических указаний | 0
Заместитель генерального директора
по техническим вопросам ЗАО "СПГЭС" |  |  | А.А. Тарасов

## Форма 4.2
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 4.2 - Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг
ЗАО "Саратовское Предприятие Городских Электрических Сетей"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
За | 2021 | год
Показатель | N пункта методических указаний | Значение
1. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | Пункт 5 | 0
2. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 | Пункт 5 | 0
3. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 | Пункт 5 | 0
4. Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач | Пункт 5 | -
5. Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 | Пункт 5 | 0
6. Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 | Пункт 5 | 0
7. Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач3 | Пункт 5 | -
8. Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб | Пункт 5 | 0
Заместитель генерального директора
по техническим вопросам ЗАО "СПГЭС" |  | А.А. Тарасов

## Форма 8.3
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период регулирования начался после 2018 года.
ЗАО "СПГЭС"
Наименование сетевой организации
За | 2021 | год
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения | Модель поставки
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: | 89654
1.1. | ВН (110 кВ и выше), шт. | 0
1.2. | СН-1 (35 кВ), шт. | 0
1.3. | СН-2 (6-20 кВ), шт. | 8527
1.4. | НН (до 1 кВ), шт. | 81127
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. | 1.4115
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | 0.7812
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час. | 1.6528
5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. | 0.33534
Заместитель генерального директора
по техническим вопросам ЗАО "СПГЭС" |  |  | А.А. Тарасов