Информация о качестве обслуживания потребителей услуг

Акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» за 2024 год.

# 1. Общая информация о сетевой организации

1.1. Количество потребителей услуг сетевой организации (далее - потребители) с разбивкой по уровням напряжения, категориям надежности потребителей и типу потребителей (физические или юридические лица), а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.

|  | Наименование | 2023 год |  |  |  |  |  | 2024 год |  |  |  |  |  | Динамика к 2023 году |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СН2 |  |  | НН |  |  | СН2 |  |  | НН |  |  | СН2 |  |  | НН |  |  |
|  |  | I категор. надеж. | II категор. надеж. | III категор. надеж. | I категор. надеж. | II категор. надеж. | III категор. надеж. | I категор. надеж. | II категор. надеж. | III категор. надеж. | I категор. надеж. | II категор. надеж. | III категор. надеж. | I категор. надеж. | II категор. надеж. | III категор. надеж. | I категор. надеж. | II категор. надеж. | III категор. надеж. |
| 1 | Количество потребителей услуг сетевой организации, всего, в том числе | 9 | 873 | 7848 | 6 | 2207 | 75907 | 9 | 875 | 7886 | 6 | 2209 | 77443 | 0 | 2 | 38 | 0 | 2 | 1536 |
| 2 | Физические лица | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 50256 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 50940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 |
| 3 | Юридические лица | 9 | 873 | 7820 | 6 | 2207 | 25651 | 9 | 875 | 7858 | 6 | 2209 | 26503 | 0 | 2 | 38 | 0 | 2 | 852 |

1.2. Количество точек поставки всего и точек поставки, оборудованных приборами учета электрической энергии, с разбивкой: физические лица, юридические лица, вводные устройства (вводно-распределительное устройство, главный распределительный щит) в многоквартирные дома, бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства, приборы учета с возможностью дистанционного сбора данных, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.

| Наименование | 1. Количество точек поставки, штуки | 1.1 Количество точек поставки, оборудованных приборами учета, штуки | 1.1.1 Количество точек поставки, оборудованных приборами учета, с возможностью дистанционного сбора данных, включенных в систему, штуки | 1.2 Количество точек поставки, не оборудованных приборами учета, штуки | Динамика установки приборов, штуки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 96042 | 79587 | 17470 | 16700 | 4328 |
| Юридические лица, ИП | 37463 | 25371 | 5795 | 12092 | 2138 |
| Физические лица (частные домовладения) | 50968 | 47239 | 9610 | 3729 | 2190 |
| Вводы в многоквартирные дома | 7611 | 6977 | 2065 | 879 | 0 |

1.3. Информация об объектах электросетевого хозяйства сетевой организации: длина воздушных линий (далее - ВЛ) и кабельных линий (далее - КЛ) с разбивкой по уровням напряжения, количество подстанций 110 кВ, 35 кВ, 6(10) кВ в динамике относительно года, предшествующего отчетному.

| Наименование | Уровень напряжения | Рабочее напряжение | Ед. изм. | на 01.01.2024 г. | на 01.01.2025 г. | Динамика, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздушные ЛЭП | НН | 0,4 кВ | км. | 846,486 | 872,896 | 3,12% |
|  | СН2 | 6 кВ | км. | 7,8 | 7,8 | 0,0% |
|  |  | 10 кВ | км. | 26,353 | 27,451 | 4,12% |
| Кабельные линии | НН | 0,4 кВ | км. | 722,537 | 740,455 | 2,48% |
|  | СН2 | 6 (10) кВ | км. | 2249,456 | 2249,456 | 0,00% |
| Распределительные пункты и трансформаторные подстанции | СН2 | 6 (10) кВ | шт. | 1944 | 1956 | 0,61% |

1.4. Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства сетевой организации с разбивкой по уровням напряжения и по типам оборудования, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.

| Наименование объекта электросетевого хозяйства | на 01.01.2024 г. |  | на 01.01.2025 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | За балансом (арендованные) | На балансе | За балансом (арендованные) | На балансе |
| Трансформаторы | 94,00% | 39,24% | 95,69% | 41,43% |
| Коммутационные аппараты | 99,77% | 34,87% | 55,31% | 35,93% |
| Общий износ | 96,89% | 37,06% | 96,89% | 37,06% |
| ВЛ-0,4 кВ | 98,33% | 41,68% | 91,64% | 44,88% |
| ВЛ-6/10 кВ | - | 21,33% | - | 23,10% |
| КЛ-0,4 кВ | 56,44% | 21,32% | 42,12% | 24,04% |
| КЛ-6/10 кВ | 86,92% | 27,41% | 72,99% | 30,17% |
| Общий износ | 80,56% | 27,94% | 80,56% | 27,94% |

# 2. Информация о качестве услуг по передаче электрической энергии

2.1. Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом по сетевой организации в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.

| N | Показатель | Значение показателя, годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | Динамика изменения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии | 1,25528 | 1,20283 | -0,05245 |
| 1.1 | ВН (110 кВ и выше) |  |  |  |
| 1.2 | СН1 (35-60 кВ) |  |  |  |
| 1.3 | СН2 (1-20 кВ) | 3,33220 | 4,13795 | 0,80575 |
| 1.4 | НН (до 1 кВ) | 0,70624 | 0,97467 | 0,26843 |
| 2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии | 0,25886 | 0,25475 | -0,00411 |
| 2.1 | ВН (110 кВ и выше) |  |  |  |
| 2.2 | СН1 (35-60 кВ) |  |  |  |
| 2.3 | СН2 (1-20 кВ) | 2,07058 | 2,49555 | -0,42497 |
| 2.4 | НН (до 1 кВ) | 0,44997 | 0,58019 | -0,13022 |
| 3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) |  |  |  |
| 3.1 | ВН (110 кВ и выше) |  |  |  |
| 3.2 | СН1 (35-60 кВ) |  |  |  |
| 3.3 | СН2 (1-20 кВ) | 0,81322 | 0,96974 | 0,15652 |
| 3.4 | НН (до 1 кВ) | 1,30130 | 1,22849 | -0,07281 |
| 4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) |  |  |  |
| 4.1 | ВН (110 кВ и выше) |  |  |  |
| 4.2 | СН1 (35-60 кВ) |  |  |  |
| 4.3 | СН2 (1-20 кВ) | 0,13612 | 0,17161 | 0,03549 |
| 4.4 | НН (до 1 кВ) | 0,27164 | 0,26390 | -0,00774 |
| 5 | Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 0 | - |
| 5.1 | В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 0 | - |

2.2. Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях повышения качества оказания услуг по передаче электрической энергии в отчетном периоде.

В целях повышения качества оказания услуг по передаче электрической энергии в 2024 году были выполнены следующие мероприятия:

- Построены 19 трансформаторных подстанций (в том числе КТП), отремонтированы 8 трансформаторных подстанций, реконструированы 13 трансформаторных подстанций;

- Проложено более 2 км кабельных линий 6-10 кВ; 22,8 км кабельных линий 0,4 кВ; 22,6 км воздушных линий 0,4кВ;

- Выполнен капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ – 3,3 км;

- Реконструировано 10,077 км - ВЛ-0,4кВ; 1,564 км – КЛ-6-10кВ; 1,562 км – КЛ-0,4кВ.

- Отремонтированы 66 ед. силовых трансформаторов;

- В рамках реконструкции и модернизации системы АСКУЭ розничного рынка установлено более 2,5 тыс. приборов учета;

2.3. Прочая информация, которую сетевая организация считает целесообразной для включения в отчет, касающаяся качества оказания услуг по передаче электрической энергии.

В течение 2024 года в АО «СПГЭС» регулярно проводился входной контроль напряжения, поступающего в распределительные сети СН-II от центров питания энергосистемы.

Дополнительно выполнены измерения показателей качества электрической энергии на 837 объектах распределительных сетей напряжением 0,4кВ.

3. Информация о качестве услуг по технологическому присоединению

3.1. Информация о наличии невостребованной мощности (мощности, определяемой как разность между трансформаторной мощностью центров питания и суммарной мощностью энергопринимающих устройств, непосредственно (или опосредованно) присоединенных к таким центрам питания, и энергопринимающих устройств, в отношении которых имеются заявки на технологическое присоединение) для осуществления технологического присоединения в отчетном периоде, а также о прогнозах её увеличения с разбивкой по структурным единицам сетевой организации и по уровням напряжения на основании инвестиционной программы такой организации.

Сетевой организацией ежеквартально размещается информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения.

Данную информацию Вы можете посмотреть на официальном сайте АО «СПГЭС» в разделе «Стандарты раскрытия информации»         «Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг)»         «о техническом состоянии сетей».

3.2. Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях совершенствования деятельности по технологическому присоединению:

- автоматизация бизнес - процессов обслуживания потребителей;

- улучшение оснащения центра обслуживания потребителей.

3.3. Сведения о качестве услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям сетевой организации.

| № | Показатель | Категория присоединения потребителей услуг по передаче электрической энергии в разбивке по мощности, в динамике по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 15 кВт включительно |  |  | свыше 15 кВт и до 150 кВт включительно |  |  | свыше 150 кВт и менее 670 кВ |  |  | не менее 670 кВт |  |  | объекты по производству электрической энергии |  |  |  |
|  |  | 2023г. | 2024г. | Динамика изменения показателя, % | 2023г. | 2024г. | Динамика изменения показателя, % | 2023г. | 2024г. | Динамика изменения показателя, % | 2023г. | 2024г. | Динамика изменения показателя, % | 2023г. | 2024г. | Динамика изменения показателя, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Число заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями, штуки | 1518 | 1375 | -9,42% | 362 | 336 | -7,18% | 68 | 74 | 8,82% | 15 | 22 | 46,66% | 0 | 0 | 0 | 1807 |
| 2 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 1179 | 1268 | 7,54% | 278 | 349 | 25% | 38 | 69 | 81,57% | 6 | 22 | 266.66% | 0 | 0 | 0 | 1708 |
| 3 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с нарушением сроков, подтвержденным актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3,1 | по вине сетевой организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3,2 | по вине сторонних лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Средняя продолжительность подготовки и направления проекта договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 9 | 8 | 22.22% | 11 | 9 | -18.18% | 19 | 12 | -36,84% | 14 | 16 | 14.28% | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 5 | Число заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 1156 | 1074 | -7,09% | 272 | 280 | 2,94% | 35 | 47 | 34,28% | 6 | 14 | 133,33% | 0 | 0 | 0 | 1415 |
| 6 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 853 | 947 | 11,01% | 168 | 200 | 19,04% | 12 | 17 | 41,66% | 1 | 4 | 400% | 0 | 0 | 0 | 1034 |
| 7 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по которым произошло нарушение сроков, подтвержденное актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7,1 | по вине сетевой организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7,2 | по вине сторонних лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Средняя продолжительность исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 93 | 70 | -24.73% | 94 | 93 | -1,06% | 124 | 95 | -23,38% | 128 | 190 | -48,43% | 0 | 0 | 0 | 0 |

3.4. Стоимость технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации (не заполняется, в случае наличия на официальном сайте сетевой организации в сети Интернет интерактивного инструмента, который позволяет автоматически рассчитывать стоимость технологического присоединения при вводе параметров, предусмотренных настоящим пунктом).

# 4. Качество обслуживания

4.1. Количество обращений, поступивших в сетевую организацию (всего), обращений, содержащих жалобу и (или) обращений, содержащих заявку на оказание услуг, поступивших в сетевую организацию, а также количество обращений, по которым были заключены договоры об осуществлении технологического присоединения и (или) договоры об оказании услуг по передаче электрической энергии, а также по которым были урегулированы жалобы в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.

| № | Категория обращений потребителей | Формы обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Очная форма |  |  | Заочная форма с использованием телефонной связи |  |  | Электронная форма с использованием сети Интернет |  |  | Письменная форма с использованием почтовой связи |  |  | Прочее |  |  |
|  |  | 2023г. | 2024г. | Динамика изменения показателя, % | 2023г. | 2024г. | Динамика изменения показателя, % | 2023г. | 2024г. | Динамика изменения показателя, % | 2023г. | 2024г. | Динамика изменения показателя, % | 2023г. | 2024г. | Динамика изменения показателя, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Всего обращений потребителей, в том числе: | 3314 | 4461 | 34,61% | 4299 | 4344 | 1,04% | 6729 | 6532 | -2,92% | 8873 | 9203 | 3,71% |  |  |  |
| 1,1 | оказание услуг по передаче электрической энергии | 268 | 290 | 8,20% | 2273 | 2097 | -7,75% | 1238 | 1012 | -18,25% | 2541 | 2211 | -12,98% |  |  |  |
| 1,2 | осуществление технологического присоединения | 1535 | 1824 | 18,82% | 1328 | 1531 | 15,28% | 1522 | 1611 | 5,84% | 1165 | 1340 | 15,02% |  |  |  |
| 1,3 | коммерческий учет электрической энергии | 1511 | 2347 | 55,32% | 698 | 716 | 2,57% | 3969 | 3909 | -1,51% |  |  |  |  |  |  |
| 1,4 | качество обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,5 | техническое обслуживание электросетевых объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,6 | прочее (указать) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5167 | 5652 | 12,69% |  |  |  |
| 2 | Жалобы | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  |
| 2,1 | оказание услуг по передаче электрической энергии, в том числе: |  |  |  | 0 |  | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,1,1 | качество услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,1,2 | качество электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,2 | осуществление технологического присоединения | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,3 | коммерческий учет электрической энергии | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,4 | качество обслуживания | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,5 | техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,6 | прочее (указать) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Заявка на оказание услуг | 1554 | 1388 | 17,37% |  |  |  | 370 | 394 | 6,48% | 31 | 42 | 35,48% |  |  |  |
| 3,1 | по технологическому присоединению | 1535 | 1807 | 17,71% |  |  |  | 370 | 394 | 6,48% | 31 | 42 | 35,48% |  |  |  |
| 3,2 | на заключение договора на оказание услуг по передаче электрической энергии | 19 | 17 | -10,52% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,3 | организация коммерческого учета электрической энергии | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,4 | прочее (указать) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2. Информация о деятельности офисов обслуживания потребителей.

| № | Офис обслуживания потребителей | Тип офиса | Адрес местонахождения | Номер телефона, адрес электронной почты | Режим работы | Предоставляемые услуги | Количество потребителей, обратившихся очно в отчетном периоде | Среднее время на обслуживание потребителя, мин | Количество сторонних организаций на территории офиса обслуживания (при наличии указать названия организации) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | АО "СПГЭС" | ЦОП | 410017, г.Саратов, ул. Белоглинская, 40 | Тел. - (8452) 24-75-51, факс - (8452) 24-75-75 E-mail: spgs@spgs.ru | 8.00 - 17.00 | 1. Заключение договоров об оказании услуг по передаче электрической энергии. 2. Заключение договоров об осуществлении технологического присоединения. 3. Выдачу справок и документов (их копий), подтверждающих технологическое присоединение к сетям сетевой организации (акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон, акт об осуществлении технологического присоединения и акт согласования технологической и (или) аварийной брони). 4. Восстановление ранее выданных документов о технологическом присоединении либо выдачу новых документов о технологическом присоединении при невозможности восстановления ранее выданных технических условий; 5. Установку, замену и (или) эксплуатацию приборов учета. | - | 15 | ООО "СПГЭС" |

4.3. Информация о заочном обслуживании потребителей посредством телефонной связи.

| № | Наименование |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перечень номеров телефонов, выделенных для обслуживания потребителей: Номер телефона по вопросам энергоснабжения: Номера телефонов центров обработки телефонных вызовов: | номер телефона | 8-800-7755-789, 24-75-53, 24-75-51, 24-76-12, 24-76-61 |
| 2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей по выделенным номерам телефонов | единицы | 48904 |
| 2.1 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, на которые ответил оператор сетевой организации | единицы | 48904 |
| 2.2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, обработанных автоматически системой интерактивного голосового меню | единицы | 48904 |
| 3 | Среднее время ожидания ответа потребителем при телефонном вызове на выделенные номера телефонов за текущий период | мин. | 0,4 |
| 4 | Среднее время обработки телефонного вызова от потребителя на выделенные телефонные номера за текущий период | мин. | 4 |

4.4. Категория обращений, в которой зарегистрировано наибольшее число обращений всего, обращений, содержащих жалобу, обращений, содержащих заявку на оказание услуг, поступивших в отчетном периоде, в соответствии с пунктом 4.1 Информации о качестве обслуживания потребителей услуг.

Наибольшее количество зарегистрированных обращений пришлось на категорию:

- По технологическому присоединению – 2 750;

Обращений, содержащих жалобу:

- Осуществление технологического присоединения – 0;

Обращений, содержащих заявку на оказание услуг:

- По технологическому присоединению – 2 750;

4.5. Описание дополнительных услуг, оказываемых потребителю, помимо услуг, указанных в Единых стандартах качества обслуживания сетевыми организациями потребителей сетевых организаций.

Дополнительные услуги не оказываются (не предоставляются).

4.6. Мероприятия, направленные на работу с социально уязвимыми группами населения.

Центр обслуживания потребителей оборудован пандусом и кнопкой вызова. Обслуживание производится вне очереди.

4.7. Темы и результаты опросов потребителей, проводимых сетевой организацией для выявления мнения потребителей о качестве обслуживания, в рамках исполнения Единых стандартов качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций.

| Вопросы, указанные в анкете |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полнота и доступность информации о деятельности | Месторасположение, график работы компании | Культура общения сотрудников | Компетентность сотрудников | Удобство способов подачи заявки на оказание услуг | Соблюдение сроков оказания услуг |
| Средний балл | Средний балл | Средний балл | Средний балл | Средний балл | Средний балл |
| 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,7 | 4,7 | 5,0 |

4.8. Мероприятия, выполняемые сетевой организацией в целях повышения качества обслуживания потребителей.

- Организованы информационные стенды с указанием информации об оказываемых услугах;

- Вход в центр обслуживания потребителей оборудован для людей с ограниченными возможностями;

- Сведение к минимуму количество посещений потребителя в центр обслуживания потребителей.

4.9. Информация по обращениям потребителей.

| № | Идентификационный номер обращения | Дата обращения | Время обращения | Форма обращения |  |  |  |  | Обращения |  |  |  |  |  | Обращения потребителей, содержащие жалобу |  |  |  |  |  |  | Обращения потребителей, содержащие заявку на оказание услуг |  |  |  | Факт получения потребителем ответа |  |  | Мероприятия по результатам обращения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Очное обращение | Заочное обращение посредством телефонной связи | Заочное обращение посредством сети Интернет | Письменное обращение посредством почтовой связи | Прочее | Оказание услуг по передаче электрической энергии | Осуществление технологического присоединения | Коммерческий учет электрической энергии | Качество обслуживания потребителей | Техническое обслуживание электросетевых объектов | Прочее | Качество услуг по передаче электрической энергии | Качество электрической энергии | Осуществление технологического присоединения | Коммерческий учет электрической энергии | Качество обслуживания потребителей | Техническое обслуживание электросетевых объектов | Прочее | По технологическому присоединению | Заключение договора на оказание услуг по передаче электроэнергии | Организация коммерческого учета электроэнергии | Прочее | Заявителем был получен исчерпывающий ответ в установленные сроки | Заявителем был получен исчерпывающий ответ с нарушением сроков | Обращение оставлено без ответа | Выполненные мероприятия по результатам обращения | Планируемые мероприятия по результатам обращения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|  |  | 2024 |  | 3314 | 4299 | 6729 | 8873 | 5167 | 6320 | 1165 | 2807 | 0 | 0 | 5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2750 | 17 | 0 |  | + |  |  | + |  |

Заместитель генерального директора

по развитию и реализации услуг                                                                                                                                        В.Ю. Беккер