## 1
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
обеспечения возможности технологических присоединений к распределительным сетям ЗАО "СПГЭС" на 2010 год
1 |  | Выполнение договоров технологического присоединения
| Договор технологического присоединения |  | Объект технологического присоединения |  | Наименование работ по ТУ |  |  | Стоимость работ, тыс. руб.
1.1 | № | 0399-09 ип | Выставочный зал, пр.Строителей, 15, |  | У жилого дома № 23 по ул.Ломоносова установить ШРС, построить ВЛИ - 0,4кВ СИП-4х70 с установкой жб опор от ТП-702 до ШРС |  |  | 110.3
1.2 | № | 0237-09 ип | Садовый дом, Б.Затонская, с/т Тюльпан, |  | От концевой опоры ВЛ-0,4кВ ТП-114 в сторону дома построить ВЛИ - 0,4кВ СИП-4х70 с установкой жб опор |  |  | 48.7
1.3 | № | 0302-09 ип | Жилой дом, 1 Лагерная, 35а, |  | От ближайшей опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-1093 в сторону дома построить ВЛИ-0,4кВ СИП-4х50 с установкой жб опор |  |  | 85.4
1.4 | № | 0287-09 ип | Магазин, Комсомольская, 48, |  | У жилого дома № 48 по ул.Комсомольской установить ШРС, проложить кабель от ТП-1339 сечением 4х95 |  |  | 67.7
1.5 | № | 0387-09 ип | Жилой дом, Федоровская, 1А, |  | От РП-Юбилейный в сторону дома построить ВЛИ-0,4кВ СИП-4х50 с установкой жб опор, от РП-Юбилейный на пунктовую опору проложить кабельный вывод сечением 4х95 |  |  | 363.8
1.6 | № | 0460-09 т | Жилой дом, Новосоколовогорский ж.р., уч.№1,
1.7 | № | 0488-09 ип | Жилой дом, Новосоколовогорский ж.р., уч.2,
1.8 | № | 0416-09 ип | Торгово-офисное помещение, ул. Некрасова, 38/40, |  | У жилого дома №38/40 по ул.Некрасова установить ШРС, проложить кабель от ТП-1029 сечением 4х95 |  |  | 145.5
1.28 | № | 0720-09 ип | Магазин, Некрасова, 38/40,
1.9 | № | 0280-09 ип | Жилой дом, с/з Комбайн |  | От ТП-736 до жд построить ВЛИ-0,4кВ сечением 4х50 с установкой жб опор, проложить кабельный вывод сечением 4х120 |  |  | 124.7
1.10 | № | 0279-09 ип | Жилой дом, с/з Комбайн, 15
1.11 | № | 0582-09 ип | Жилой дом, Челюскинцев, 174, |  | От пунктовой опоры ВЛ-0,4кВ ТП-453 смонтировать СИП сеч 4х50 демонтировать существующую ВЛ-0,4кВ, перевести нагрузки на новую ВЛИ-0,4кВ |  |  | 55.1
1.12 | № | 0299-09 ип | Офис 5 кВт, ул.Некрасова 56, |  | Заменить РК (от ТП-74) по ул. Московская,44 на ШРС |  |  | 52.1
| Договор технологического присоединения |  | Объект технологического присоединения |  | Наименование работ по ТУ |  |  | Стоимость работ, тыс. руб.
1.13 | № | 0506-09 т | Базовая станция сотовой связи, ул.Тархова, д.№31 "А", |  | У ТП-1231 установить ШРС, перезавести в ШРС существующие кабели, проложить от ТП-1231 кабель сечением 4х70 |  |  | 35
1.14 | № | 0601-09 ип | Магазин, Высокая, 4, |  | Установить ШРС у д № 5, по ул. Высокая проложить кабель сечением 4х95 от ТП-1194 |  |  | 363.2
1.36 | № | 0888-09 ип | Магазин, ул. Высокая, д. 3 (кв. 82),
1.37 | № | 0887-09 ип | Магазин, ул. Высокая, д. 3 (кв. 83),
1.15 | № | 0268-09 ип | Жилой дом, СНТ "Мичуринец-1", уч.165, |  | От ТП-1375 до жилого дома построить ВЛИ-0,4кВ с установкой ж/б опор с проводом СИП-4х50, от ТП проложить кабельный вывод сечением 4х95 |  |  | 218.7
1.16 | № | 0281-09 ип | Жилой дом, Соликамская, 145, |  | От угловой опоры на пересечении 2-го Свирского и ул. Соликамской от ВЛ-0,4кВ ТП-553 в сторону дома построить ВЛИ-0,4кВ проводом СИП-4х35 с установкой жб опор |  |  | 112.8
1.17 | № | 0289-09 ип | Жилой дом, пос. Новосоколовогорский, уч. 3, |  | От угловой опоры ВЛ-0,4кВ ТП-616 (между уч30 и уч 31) до дома построить ВЛИ0,4кВ проводом СИП-4х70 с установкой жб опор |  |  | 311.8
1.18 | № | 0290-09 ип | Жилой дом, пос. Новосоколовогорский, уч. 1,
1.19 | № | 0551-09 ип | Гаражно-строительный кооператив, ул. Дачная, 30, |  | В ТП-217 заменить трансформатор на ТМ-400/6 с комплектом ПК-6 |  |  | 311.1
1.20 | № | 0645-09 ип | Офис, Танкистов, 31, |  | От пунктовой опоры ВЛ-0,4кВ ТП-102 в сторону офиса смонтировать СИП 4х50 |  |  | 34.3
1.21 | № | 0669-09 ип | Нежилые помещения , ул.Сакко и Ванцетти №45, |  | Заменить кабель (РП-Братиславский) от РК (Сакко и Ванцетти,49А) до РК (Сакко и Ванцетти,43) на кабель сечением 4х35 |  |  | 43.8
1.22 | № | 0648-09 ип | Магазин, Пономарева, 17/11, |  | реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-875 по 2-му Кавказскому тупику с монтажом провода СИП 4х70 |  |  | 43.6
1.23 | № | 0462-09 ип | Офисы, 50 лет Октября, 122, |  | У жилого дома 50 лет Октября,122 установить ШРС, от ТП-286 до ШРС проложить кабель сечением 4х95 |  |  | 427.8
1.24 | № | 0675-09 ип | Жилой дом, Черниговская, 191, |  | От опоры ВЛ-0,4кВ ТП-180 установить у дома № 204 по ул.Черниговская до дома построить ВЛИ-0,4кВ проводом СИП 4х35 с установкой жб опор |  |  | 84.3
1.25 | № | 0691-09 ип | Жилой дом, 2 Выселочная, 21, |  | Выполнить реконструкцию ВЛ-0,4кВ от ТП-457 по ул Выселочная с монтажом провода СИП-4х70 |  |  | 112.3
1.26 | № | 0714-09 ип | Жилой дом, ул. Челюскинцев, д. 168В, |  | Выполнить реконструкцию ВЛ-0,4кВ от ТП-453 по ул.Челюскинцев с монтажом СИП-4х50, СИП-4х35 |  |  | 70.2
1.27 | № | 0716-09 ип | Жилой дом, Новосоколовогорский ж.р., ж.г.№1, уч.№16, |  | От ТП-734 до жилого дома построить ВЛИ-0,4кВ с установкой ж/б опор проводом СИП-4х70, от ТП проложить кабельный вывод сечением 4х120 |  |  | 298.4
1.29 | № | 0730-09 ип | Жилой дом, ул. Севастопольская, б/н, |  | Выполнить реконструкцию ВЛ-0,4кВ от ТП-35 по ул,Севастопольская |  |  | 8.5
| Договор технологического присоединения |  | Объект технологического присоединения |  | Наименование работ по ТУ |  |  | Стоимость работ, тыс. руб.
1.30 | № | 0235-09 ип | Салон , 2 Садовая, 110, |  | У ТП-468 установить ШРС, проложить до ШРС кабель сечением 4х95 |  |  | 39.2
1.31 | № | 0779-09 ип | Жилой дом, Симбирцева, 31А, |  | выполнить реконструкцию ВЛ-0,4кВ от ТП-446 с монтажом СИП-4х50 с установкой необходимого количества опор |  |  | 111.3
1.32 | № | 0806-09 ип | Парикмахерская, Дома 8 Марта, |  | У жилого дома №37 по ул. Новоузенской установить ШРС, от ТП-95 до ШРС смонтировать СИП-4х70, перезавести в ШРС кабель к жилому дому №17 по ул. Симбирцева |  |  | 62.3
1.33 | № | 0796-09 ип | Магазин, ул.Чернышевского 184, |  | Заменить Рубильник по ул. Соляная,14 на ШРС, перезавести в него все кабели |  |  | 52.4
1.34 | № | 0861-09 ип | Магазин, Октябрьская, 34, |  | От ТП-1075 до РК на жилом доме по ул.Октябрьская,34 смонтировать СИП-4х50 |  |  | 47.5
1.35 | № | 0886-09 ип | Магазин, ул. Огородная, 151, |  | В ТП-817 заменить вводную панель ЩО-1-59 на ЩО-70-1-85 |  |  | 68.4
1.38 | № | 0436-09 ип | Многоэтажный жилой дом, 10-й тупик Пугачева, |  | В ТП-1041 заменить тр-ры на два ТМГ-400/6 с ПК-6, устан ЩО70-1-03 с шин мостом на 1 с.ш. |  |  | 555.8
1.39 | № | 0461-09 ип | 10 этожный жилой дом, 2 Совхозный пр., б/н, |  | В ТП-771 заменить трансформаторы на ТМГ-400/6, ПК-6 в РУ-0,4кВ заменить РПС-2 на РПС-4 2шт с ПН-2 |  |  | 578.5
1.40 | № | 0465-09 ип | Офис, Б.Казачья, 80, |  | Для перевода нагрузок с ТП-82, от ТП-125 проложить кабельный вывод на ВЛ-0,4кВ сечением 4х95, смонтировать СИП-4х70 |  |  | 139
1.41 | № | 0723-09 ип | Офис, Пушкина, 3, |  | Установить ШРС у дома №21/2 по ул. М. Горького проложить кабель от ТП-582 сечением 4х95 |  |  | 363.2
1.42 | № | 0795-09 ип | Административное здание, Вольская, 107А, |  | у ТП-69 установить ШРС, переложить кабель на УО в ШРС, проложить кабель 4х95 |  |  | 50.2
1.43 | № | 0827-09 ип | Офисные помещения , пр. Кирова, 15/1, |  | В ТП-66 на Iсш заменить ЩО-70 на ЩО-70-1-84 (реконструкция ввода) у ТП-66 установить ШРС, проложить кабель 4х120, в ШРС переложить кабель с Iсш |  |  | 156.2
1.44 | № | 0584-09 ип | Складские помещения, Сокурский тракт, б/н, |  | На опоре ВЛ-10кВ РП-Базовый - ТП-1642 установить реклоузер РВА/ТЕL-10/400, РЛНД-10/400 и ОПН-10 |  |  | 1457.5
1.45 | № | 0906-09 ип | Жилой дом, с/з Комбайн |  | Строительство ТП К-42-400М4, проложить кабель 10кВ от построенной ТП до ТП-ЖСК "Свой дом" в которой уст КСО-394 2шт, построить ВЛИ от ТП до дома, проложить кабельный вывод сечением 4х95 |  |  | 5073.9
1.46 | № | 0915-09 ип | Жилой дом, Новосоколовогорский жил. р., жг №11, д2 |  | Строительство ТП К-42-400М4, проложить 2 кабеля до РП-Юбилейный, в РП установить КСО-298 2шт, построить ВЛИ, проложить кабельный вывод 4х95 |  |  | 6434.4
1.47 | № | 0922-09 ип | Жилой дом, Новосоколовогорский жил. р., жг №11, д3
1.48 | № | 0907-09 ип | Жилой дом, Новосоколовогорский жил. р.уч 19
1.49 | № | 0916-09 ип | Жилой дом, СНТ "Буровик" |  | Установить КТП, проложить 2 кабеля до ТП-1890, в ТП-1890 установить КСО-394 2шт, построить ВЛИ СИП-4х50, проложить кабельный вывод 4х95 |  |  | 2408
1.50 | № | 0914-09 ип | Нежилое здание, Танкистов |  | Установить КТП, проложить 2 кабеля до РП-Придорожный, в РП-Придорожный установить ВВ/ТЕL, ШР, ЛР, РЗА |  |  | 2172.3
1.51 | № | 0904-09 ип | Сушилка, Орджоникидзе, 24 |  | Установить КТП, проложить 2 кабеля до РП-633, в РП-633 установить ВВ/ТЕL, ШР, ЛР, РЗА |  |  | 1792.6
| Итого: | [6 empty] | 25091.8
| Наименование работ |  |  |  |  | Единица измерения | Количество | Стоимость работ, тыс. руб.
2 | Реконструкция линий электропередачи
2.1 | Прокладка распределительных кабельных линий напряжением 6-10кВ |  |  |  |  | км | 4.4 | 10518.4
2.2 | Прокладка кабельных линий напряжением 0,4кВ |  |  |  |  | км | 3.6 | 8538.6
2.3 | Реконструкция и строительство воздушных линий напряжением 0,4кВ |  |  |  |  | км | 5 | 3848
2.4 | Монтаж распределительных шкафов в сетях напряжением 0,4кВ |  |  |  |  | шт | 30 | 775.4
| Итого: | [6 empty] | 23680.4
3 | Реконструкция распределительных пунктов (РП) и трансформаторных подстанций (ТП)
3.1 | Реконструкция трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Монтаж дополнительных камер КСО |  |  |  |  | шт | 22 | 1276.1
3.2 | Реконструкция трансформаторных подстанций. Замена трансформаторов и ошиновки |  |  |  |  | шт | 16 | 6463.9
3.3 | Реконструкция трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Монтаж дополнительных панелей ЩО-70 |  |  |  |  | шт | 21 | 1517.1
| Итого: | [6 empty] | 9257.1
4 | Плата МРСК за присоединяемую мощность |  |  |  |  | кВт | 200 | 2781.6
| Всего: | [6 empty] | 60810.9