- Постановление комитета государственного регулирования тарифов
Саратовской области от 18 февраля 2011 г. N 3/6
"Об установлении ставки за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств (энергетических установок) 
к электрическим сетям ЗАО "Саратовское предприятие городских 
электрических сетей"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года N 109 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям", приказом Федеральной службы по тарифам от 30 ноября 2010 года N 365-э/5 "Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям", постановлением Правительства Саратовской области от 12 апреля 2007 года N 169-П "Вопросы комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области" комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области постановляет:

1. Установить и ввести в действие ставку платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям ЗАО "Саратовское предприятие городских электрических сетей":

руб./кВт без учета НДС

| Уровень напряжения | Плата за технологическое присоединение (юридические и физические лица) |
| --- | --- |
| на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 10000 кВА | 5751,38 |

2. Установить, что выпадающие доходы сетевой организации ЗАО "Саратовское предприятие городских электрических сетей" от присоединения заявителей с присоединенной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно и оплачивающих работы по технологическому присоединению в размере 550 рублей согласно расчета организации составят в 2011 году 35689 812 тыс. руб.

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования и действует до 31 декабря 2011 года.

| Председатель | Л.Н.Новикова |
| --- | --- |