ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ЦЕН

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер извещения | № 117 | |
|  |  | |
| Номер закупки на официальном общероссийском сайте | № 31300467282 | |
|  |  | |
|  |  | |
| Способ закупки | Открытый запрос цен | |
|  |  | |
| Заказчик, место нахождения, почтовый адрес | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»  410017, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 | |
|  |  | |
| Адрес электронной почты, контактный телефон Заказчика | Шереметьева Ирина Владимировна  8 (845 2) 24-76-67,  [sheremetieva.iv@spgs.ru](mailto:sheremetieva.iv@spgs.ru) | |
|  |  | |
| Предмет закупки | Право заключения договора на поставку трансформатора тока типа Т-0,66М У3 | |
| Наименование Товара | - Трансформатор тока типа Т-0,66М У3 200/5А класс 0,5S ТУ-3414-001-05758842-95;  - Трансформатор тока типа Т-0,66М У3 250/5А класс 0,5S ТУ-3414-001-05758842-95;  - Трансформатор тока типа Т-0,66М У3 300/5А класс 0,5S ТУ-3414-001-05758842-95;  - Трансформатор тока типа ТШП-0,66 У3 600/5А класс 0,5S ТУ-3414-003-05758842-04;  - Трансформатор тока типа ТШП-0,66 У3 1000/5А класс 0,5S ТУ-3414-003-05758842-04 |
|  |
| Количество поставляемого товара | 200/5А- 2001 шт.  250/5А- 102 шт.  300/5А- 450 шт.  600/5А- 450 шт.  1000/5А- 600 шт. | |
| Код ОКДП | 3120131 | |
|  |  | |
| Код ОКВЭД | 51.65.5 | |
|  |  | |
| Сведения о начальной (максимальной) цене договора | 1 615 260 (один миллион шестьсот пятнадцать тысяч двести шестьдесят) рублей 00 копеек. В цену включаются все расходы участника, производимые им в процессе поставки товара, в том числе расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | |
|  |  | |
| Место поставки товара | г. Саратов, 5-й проезд Первомайского пос., д. 16/18 | |
|  |  | |
| Срок поставки товара | Товар поставляется в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента заключения договора | |
| Характеристики Товара | Условия работы:  - высота над уровнем моря до 1000 м;  - температура окружающего воздуха от +40 до -40 °С;  - окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию;  - рабочее положение в пространстве - любое.  Трансформаторы тока должны иметь дополнительный вывод от первичной обмотки для присоединения приборов учета электрической энергии, с целью предотвращения хищения электроэнергии, а также крышку, закрывающую выводы и позволяющую установить контрольную пломбу.  Конструкция трансформатора должна исключать несанкционированный доступ к контактам вторичной обмотки после опломбирования крышки трансформатора. Трансформаторы должны поставляться поверенными и иметь пломбу ЦСМ. Соответствие требованиям ГОСТ 7746-2001, гарантийный срок должен быть не менее 3 лет с момента начала эксплуатации и полный срок службы трансформатора не менее 25 лет. | |
|  |  | |
| Наличие у поставщика товара Сертификата о внесении в Госреестр средств измерений | Обязательно | |
| Порядок сдачи-приемки товара | Товар передается в таре и упаковке, соответствующей действующим техническим требованиям, обеспечивающей ее сохранность при транспортировке. При поставки Товара Поставщик передает Заказчику все необходимые документы | |
| Требования по объему гарантий качества Товара | Качество Товара обязательно удостоверяется Поставщиком соответствующими сертификатами соответствия, паспортом качества на каждую партию | |
| Срок и место предоставления документации о закупке | С 01.08.2013 года до 14:00 09.08.2013 года по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. № 335, с 9.00 до 16.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 часов (по рабочим дням) | |
| Официальный общероссийский сайт, на котором размещена документация о закупке | www.zakupki.gov.ru | |
|  |  | |
| Сайт Заказчика, на котором размещена документация о закупке | [www.spgs.ru](http://www.spgs.ru) | |
|  |  | |
| Внесение платы за предоставление документации о закупке | Не требуется | |
|  |  | |
| Обеспечение заявки | Не применяется | |
|  |  | |
| Обеспечение исполнения договора | Не применяется | |
|  |  | |
| Дата начала подачи заявок | 01.08.2013 год | |
|  |  | |
| Дата и время (московское) окончания срока подачи заявок на участие в открытом запросе цен | Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. 324 09.08.2013 года 14:00 | |
|  |  | |
| Место, дата и время вскрытия заявок на участие в открытом запросе цен | Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. 324 09.08.2013 года 14:00 | |
|  |  | |
| Дата, время и место рассмотрения и оценки заявок | Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. 324 12.08.2013 года 14:00 | |
|  |  | |
|  |  | |
| Отказ от проведения открытого запроса цен | Заказчик вправе отказаться от проведения открытого запроса цен на любом этапе его проведения | |
|  |  | |
| Форма и порядок оплаты | Форма оплаты - безналичный расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет.  Порядок оплаты:  - покупатель производит оплату Товара в течение 5 (пяти) банковских дней по факту поставки Товара. | |
| Порядок предоставления документации о закупке и подачи заявок | Для участия в открытом запросе цен с момента официальной публикации настоящего извещения и документации по открытому запросу цен участник закупки подает заявку на участие в открытом запросе цен по форме, установленной в документации по открытому запросу цен в соответствии с действующим законодательством, с указанием названия открытого запроса цен в бумажном виде по указанному адресу.  Со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого запроса цен Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица предоставляет такому лицу документацию по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. № 335 с 01.08.2013 года до 14:00 09.08.2013 года, с 9.00 до 16.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 часов (по рабочим дням). | |