ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ОДНОЭТАПНОГО КОНКУРСА

| Номер извещения | № 125 |
| --- | --- |
| Номер закупки на общероссийском официальном сайте | № 31300503765 |
| Способ размещения закупки | Открытый одноэтапный конкурс |
| Заказчик, место нахождения, почтовый адрес | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» 410017, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 |
| Адрес электронной почты, контактный телефон Заказчика | Шереметьева Ирина Владимировна 8 (845 2) 24-76-67, sheremetieva.iv@spgs.ru |
| Предмет закупки | Право заключения договора подряда на выполнение проектных работ |
| Место нахождения проектируемого объекта | Российская Федерация, г. Саратов РП «Кузнечный», находящийся по адресу: ул. Кузнечная, 2/12 |
| Перечень и объем проектных работ | 1. В распределительном устройстве напряжением 10 кВ РП «Кузнечный»: - заменить существующие линейные ячейки КСО- 272 с масляными выключателями на ячейки КСО-298 с вакуумными выключателями (ВВ/TEL10/630); - заменить существующие вводные и секционную ячейки КСО-272 с масляными выключателями на ячейки КСО-298 с вакуумными выключателями (BB/TEL10/1000); - заменить существующие ячейки КСО-272 с трансформаторами напряжения типа НТМИ на ячейки КСО-298 с трансформаторами напряжения типа 3НОЛ в количестве 2 шт; - для питания цепей автоматики, телемеханики и собственных нужд распределительного пункта предусмотреть установку АВР в щите напряжением 0,4 кВ; - разработать схемы цепей управления и защиты с применением микропроцессорных устройств БМРЗ-101 на линейные ячейки; - разработать схемы цепей управления и защиты с применением микропроцессорных устройств БМРЗ-103 на вводные и секционную ячейки; - предусмотреть монтаж систем телемеханики – ОМЬ 2000; - в помещениях распределительного пункта предусмотреть освещение согласно ПУЭ и СНиП; - в проекте предусмотреть укрепление строительной части распределительного пункта (фундамент, приямки, стены, полы). 2. Согласование проекта в установленном порядке. |
| Код ОКДП | 4560531 |
| Код ОКВЭД | 45.31 |
| Сведения о начальной (максимальной) цене договора | 607 767 (шестьсот семь тысяч семьсот шестьдесят семь) рублей 92 копейки, включая таможенные и другие обязательные платежи и все налоги |
| Срок выполнения работ | С 10.10.2013г. – 20.12.2013 г. |
| Срок и место предоставления конкурсной документации о закупке | С 21.08.2013 года до 10:00 11.09.2013 года по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. № 335, с 9.00 до 16.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 часов (по рабочим дням) |
| Официальный общероссийский сайт, на котором размещена документация о закупке | www.zakupki.gov.ru |
| Сайт Заказчика, на котором размещена документация о закупке | www.spgs.ru |
| Внесение платы за предоставление документации о закупке | Не требуется |
| Обеспечение заявки | Не применяется |
| Обеспечение исполнения договора | Не применяется |
| Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское) | 11.09.2013 г. 10:00 |
| Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе | Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. 324 11.09.2013 г. 10:00 |
| Место, дата и время рассмотрения заявок (время московское) | Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. 324 16.09.2013 г. 10:00 |
| Место, дата и время оценки и сопоставления заявок (время московское) | Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. 324 20.09.2013 г. 10.00 |
| Отказ от проведения конкурса | Заказчик вправе отказаться от проведения открытого одноэтапного конкурса на любом этапе его проведения |
| Преимущества для организаций и учреждений уголовно-исполнительной системы, организаций инвалидов | Не предоставляются |
| Срок и условия оплаты | Форма оплаты - безналичный расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет. Порядок оплаты: - 50% от цены договора авансом в течение 10 (десяти) дней с момента подписания договора; - 50% оплаты за работу производится по факту выполнения работ согласно Акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ |
| Порядок предоставления документации о закупке и подачи конкурсных заявок | Со дня размещения на официальном общероссийском сайте, сайте Заказчика извещения о проведении конкурса Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица предоставляет такому лицу конкурсную документацию по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. № 335, с 9.00 до 16.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 часов (по рабочим дням). Для участия в конкурсе с момента официальной публикации настоящего извещения, участник закупки подает заявку на участие в конкурсе по форме, установленной конкурсной документацией и в соответствии с действующим законодательством, с указанием названия конкурса в бумажном виде по адресу, указанному в настоящем извещении |