|  | «УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор ЗАО «СПГЭС» _________________________ С.В. Козин «24» сентября 2013 года |
| --- | --- |

Документация на проведение открытого запроса цен                                                в электронной форме

«Право заключения договора на поставку

Электротехнической лаборатории ППУ-1 «СУРА»

на базе ГАЗ 27057»

г. Саратов

2013 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОТКРЫТОМУ ЗАПРОСУ ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ |  | 3 |
| --- | --- | --- |
| РАЗДЕЛ I. | ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ | 4 |
| 1 | Общие положения | 4 |
| 2 | ## Порядок проведения открытого запроса цен в электронной форме. Документация по открытому запросу цен в электронной форме | 6 |
| 3 | # Подготовка заявок на участие в открытом запросе цен в электронной форме с Предложениями цен | 7 |
| 4 | Подача заявок на участие в открытом запросе цен в электронной форме с Предложениями цен | 9 |
| 5 | Рассмотрение заявок и оценка предложений цен | 10 |
| 6 | Определение Победителя | 11 |
| 7 | Опубликование протокола Закупочной комиссии, содержащего сведения о Победителе и результатах открытого запроса цен в электронной форме | 11 |
| 8 | Заключение договора | 11 |
| # РАЗДЕЛ II. | # ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ | 14 |
| РАЗДЕЛ III. | ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ | 21 |
| Приложение № 1 | Форма Описи документов, представляемых для участия в открытом запросе цен в электронной форме | 21 |
| Приложение № 2 | Форма заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме | 22 |
| Приложение № 3 | Форма Анкеты участника | 24 |
| Приложение № 4 | Форма Предложения цены на участие в открытом запросе цен в электронной форме | 25 |

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ,

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОТКРЫТОМУ ЗАПРОСУ ЦЕН

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Заказчик и организатор открытого запроса цен в электронной форме (закупки) – Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным в документации

Участник открытого запроса цен в электронной форме - участник закупки, допущенный комиссией к участию в открытом запросе цен в электронной форме

Открытый запрос цен в электронной форме – это способ закупки, который может проводиться при наличии одновременно следующих условий:

1) закупка продукции производится не по конкретным заявкам Заказчика,

2) для продукции есть функционирующий рынок,

3) продукцию можно сравнивать только по ценам;

4) начальная цена договора не превышает десяти миллионов рублей

Документация по открытому запросу цен в электронной форме – документация, утвержденная Заказчиком, содержащая установленные Заказчиком требования к товарам, работам, услугам на поставку, выполнение, оказание которых размещается закупка

Заявка на участие в открытом запросе цен в электронной форме (далее – заявка) – письменное подтверждение участником закупки его согласия участвовать в открытом запросе цен в электронной форме на условиях, указанных в извещении о проведении открытого запроса цен в электронной форме, поданная в срок и по форме, установленной документацией по открытому запросу цен в электронной форме

Предложение цены (далее - Предложение)– письменный документ, составленный участником закупки, соответствующий требованиям документации по открытому запросу цен в электронной форме и содержащий предложение о цене договора (товара)

Договор – договор, заключенный по результатам открытого запроса цен в электронной форме в целях обеспечения нужд Заказчика

Закупочная комиссия (далее комиссия) – комиссия, созданная для проведения процедур закупок для нужд ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

РАЗДЕЛ I. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Законодательное регулирование.

Основание проведения открытого запроса цен в электронной форме

1.1.1. Настоящая документация по открытому запросу цен в электронной форме подготовлена в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными юридическими лицами», Положением о закупке товаров, работ, услуг ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

1.2. Предмет открытого запроса цен в электронной форме

1.2.1. Предметом настоящего открытого запроса цен в электронной форме является право заключения договора на поставку Электротехнической лаборатории ППУ-1 «СУРА» на базе ГАЗ 27057.

1.3. Заказчик и организатор открытого запроса цен в электронной форме

1.3.1. Заказчик и организатор открытого запроса цен в электронной форме: Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

- Место нахождения: 410017, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, д.40.

- Почтовый адрес: 410017, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, д.40.

- Сайт Заказчика: www.spgs.ru.

- Контактное лицо: Шереметьева Ирина Владимировна.

- 410017, г.Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. № 335.

- Тел. 8 (8452) 24-76-67.

- Электронная почта: sheremetieva.iv@spgs.ru

1.4. Место поставки товара

1.4.1. Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40.

1.5. Валюта договора

1.5.1. Валюта, используемая для формирования цены договора – рубль Российской Федерации.

1.6. Начальная (максимальная) цена договора

1.6.1. Начальная (максимальная) цена договора указана в Информационной карте открытого запроса цен в электронной форме.

1.7. Участники закупки

1.7.1. В настоящем открытом запросе цен в электронной форме может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения или индивидуальный предприниматель, обладающие соответствующей правоспособностью.

1.7.2. Участник закупки должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

- обладать финансовыми и материально-техническими ресурсами;

- не должен находиться в процессе ликвидации и в отношении участника должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства; его деятельность не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- деятельность Участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме;

- отсутствие у Участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрение заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме не принято;

- сведения об участнике не должны содержаться в реестре недобросовестных поставщиков.

1.8. Отстранение от участия в открытом запросе цен в электронной форме

1.8.1 Заказчик (комиссия) вправе отстранить Участника закупки от участия в открытом запросе цен в электронной форме на любом этапе его проведения в следующих случаях:

- в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Участником закупки в составе заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме;

- в случае установления факта проведения ликвидации Участника закупки или принятия решения арбитражного суда о признании Участника закупки банкротом и об открытии конкурсного производства;

- в случае установления факта приостановления деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- факта наличия у такого Участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого Участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Участник закупки не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ.

В случае, если указанные факты будут установлены после заключения договора, договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке.

1.9. Расходы на участие в открытом запросе цен в электронной форме

1.9.1. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме, участием в открытом запросе цен в электронной форме и заключением договора. Заказчик не несет ответственности и не имеет обязательств в связи с такими расходами, независимо от того, чем завершается открытый запрос цен в электронной форме.

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОТКРЫТОМУ ЗАПРОСУ ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ.

2.1. Содержание документации по открытому запросу цен в электронной форме

2.1.1. Документация по открытому запросу цен в электронной форме включает в себя настоящий документ и приложения к нему, а также изменения и дополнения, вносимые в документацию по открытому запросу цен в электронной форме в порядке, предусмотренном пунктом 2.3. настоящего Раздела.

2.1.2. Документация по открытому запросу цен в электронном форме размещается на сайте Заказчика ЗАО «СПГЭС» www.spgs.ru, на общероссийском официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на универсальной торговой площадке utp.sberbank-ast.ru. При этом в случае разночтений преимущество имеет текст документации на бумажном носителе. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) комиссия будет руководствоваться текстом документации на бумажном носителе, и не несет ответственности за содержание документации, полученной участником закупки неофициально.

2.1.3. Порядок представления документации по открытому запросу цен в электронной форме:

Документация по открытому запросу цен в электронной форме доступна для ознакомления без взимания платы на следующих сайтах в сети Интернет: www.spgs.ru, www.zakupki.gov.ru, www.utp.sberbank-ast.ru с 25 сентября 2013 года до 10:00  04 октября 2013 года.

2.2. Разъяснение положений документации по открытому запросу цен в электронной форме

2.2.1. Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений документации по открытому запросу цен в электронной форме. Запрос о разъяснении положений документации направляется в адрес Заказчика в письменной форме или в форме электронного документа с использованием контактной информации, указанной в пункте 1.3.1 настоящей документации по открытому запросу цен в электронной форме. Ответы на вопросы Участников открытого запроса цен в электронной форме, поданные в форме электронного документа, направляются в течение трех рабочих дней со дня поступления, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за три рабочих дня до окончания подачи заявок на участие в открытом запросе цен в электронной форме.

Не позднее, чем в течение трех дней со дня предоставления указанных разъяснений такое разъяснение размещается Заказчиком на сайтах с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос.

2.3. Внесение изменений в документацию по запросу цен в электронной форме

2.3.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе внести изменения в извещение и документацию по открытому запросу цен в электронной форме. В случае внесения изменений в извещение о проведении открытого запроса цен в электронной форме, документацию об открытом запросе цен в электронной форме срок подачи заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в извещение о проведении открытого запроса цен в электронной форме, документацию об открытом запросе цен в электронной форме изменений до даты окончания подачи заявок на участие в открытом запросе цен в электронной форме срок составлял не менее, чем пять рабочих дней.

2.3.2. Участники закупки самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведение открытого запроса цен и в документацию по открытому запросу цен, размещенные на сайте. Заказчик не несет ответственности в случае, если Участник закупки не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении открытого запроса цен и документацию по открытому запросу цен, размещенными надлежащим образом.

2.4. Отказ от проведения открытого запроса цен в электронной форме

2.4.1. Заказчик, разместивший на сайте извещение о проведении открытого запроса цен в электронной форме, вправе отказаться от проведения открытого запроса цен в электронной форме на любом этапе его проведения.

2.4.2. Уведомление об отказе от проведения открытого запроса цен в электронной форме размещается Заказчиком на сайте в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого запроса цен в электронной форме.

2.4.3. В течение трех рабочих дней со дня принятия указанного решения Заказчиком направляются соответствующие уведомления всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме, за исключением случаев, если на конверте не указаны почтовый адрес участника закупки.

2.5. Общий порядок проведения открытого запроса цен в электронной форме

2.5.1. Открытый запрос цен в электронной форме проводится в следующем порядке:

а) Публикация на универсальной торговой площадке www.utp.sberbank-ast.ru,                          на официальном общероссийском сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте Заказчика www.spgs.ru извещения, документации по открытому запросу цен в электронной форме и проекта договора;

б) Подготовка Участниками заявок на участие в открытом запросе цен в электронной форме с Предложениями цен и разъяснение Заказчиком документации по открытому запросу цен в электронной форме, в случае необходимости;

- в) Подача заявок на участие в открытом запросе цен в электронной форме с Предложениями цен и их прием Заказчиком;

- г) Рассмотрение и оценка заявок;

- д) Определение Победителя;

- е) Опубликование протокола Закупочной комиссии, содержащего сведения о  Победителе и результатах открытого запроса цен в электронной форме;

- ж) Заключение Договора.

3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ ЦЕН

# 3.1. Форма заявки и предложения цены на участие в открытом запросе цен в электронной форме

3.1.1.Заявка на участие в открытом запросе цен в электронной форме и предложение цены должны быть составлены в форме электронного документа Участника закупки в соответствии с Приложением № 2 и Приложением № 4 Раздела III настоящей документации по открытому запросу цен в электронной форме.

3.2. Требования к заявкам и содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме

3.2.1. Заявки и документы на участие в открытом запросе цен в электронной форме должны быть составлены с учетом следующих требований:

Заявка, предложение цены и документы, входящие в состав заявки, должны быть подписаны электронной подписью.

Цены, указанные в заявке и предложении цены должны быть выражены в российских рублях.

Заявка должна содержать сведения и документы, указанные в документации по открытому запросу цен в электронной форме, отвечать требованиям настоящей документации по открытому запросу цен в электронной форме, включая требования к Товару, указанные в Техническом задании.

Не допускается подача Предложений на отдельные позиции Товара или часть объёма поставляемого Товара, указанного в Техническом задании настоящей документации по открытому запросу цен в электронной форме.

При описании условий и предложений Участников закупки должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов.

Сведения, которые содержатся в заявках, не должны допускать двусмысленных толкований.

Все документы, представляемые Участниками закупки в составе заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме, должны быть заполнены по всем пунктам.

3.3. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме

3.3.1. Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

3.3.2. Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

3.4. Срок действия заявок и Предложений цен

3.4.1. Заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме и предложения цен должны сохранять свое действие в течение срока проведения процедуры открытого запроса цен в электронной форме и до завершения указанной процедуры.

3.5. Документы, прилагаемые к заявке

3.5.1. К заявке на участие в открытом запросе цен в электронной форме должны быть приложены документы, указанные в Информационной карте.

3.5.2. Документы, указанные в пункте 3.5.1 настоящего Раздела, являются обязательными для представления. Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об Участнике закупки или о Товаре, несоответствие документов требованиям документации, представление документов по формам, отличным от тех, которые включены в настоящую документацию, могут являться основанием для отказа Участника закупки в допуске на участие в открытом запросе цен в электронной форме.

При этом в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных Участником закупки в составе заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме, такой Участник может быть отстранен Закупочной комиссией от участия в открытом запросе цен в электронной форме на любом этапе его проведения вплоть до заключения договора.

4. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ ЦЕН

4.1. Срок, место, порядок подачи заявок на участие в открытом запросе цен в электронной форме

4.1.1. Прием заявок осуществляется оператором универсальной торговой площадки: www.utp.sberbank-ast.ru.

Прием заявок заканчивается не ранее времени, указанного в извещении о проведении открытого запроса цен в электронной форме (с учетом всех изменений извещения о проведении открытого запроса цен в электронной форме, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении открытого запроса цен в электронной форме и Информационной карте открытого запроса цен в электронной форме).

Крайним сроком подачи заявок на участие в открытом запросе цен в электронной форме является «04» октября 2013 года 10:00.

4.2. Заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме, поданные с опозданием

4.2.1. Заявки, поступившие после окончания срока подачи заявок, приему не подлежат.

4.3. Изменения заявок на участие в открытом запросе цен в электронной форме

4.3.1. Участник закупки, подавший заявку, вправе изменить заявку в любое время до даты окончания срока подачи заявок.

4.3.2. Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в закупке.

4.3.3. Заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме изменяются в следующем порядке:

- Изменения вносятся и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено Участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим заявку. Изменение имеет приоритет над заявкой;

- После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки.

4.4.Отзыв заявок на участие в открытом запросе цен в электронной форме

4.4.1. Участник открытого запроса цен в электронной форме имеет право в любое время до даты окончания срока подачи заявок отозвать поданную заявку.

4.4.2. Заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме отзываются в следующем порядке:

- Участник закупки подает уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование открытого запроса цен в электронной форме, регистрационный номер заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме, дата и время подачи заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме;

- Заявление об отзыве заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме должно быть подписано электронной подписью. Заявления об отзыве заявок на участие в открытом запросе цен в электронной форме подаются по адресу, указанному в извещении о проведении открытого запроса цен в электронной форме.

4.4.5. 	Заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в открытом запросе цен в электронной форме в порядке, указанном выше, считаются не поданными.

4.4.6. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в открытом запросе цен в электронной форме

.

5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК И ОЦЕНКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЦЕН

## 5.1. Рассмотрение заявок

5.1.1.После даты окончания срока подачи заявок, полученные заявки проходят процедуру рассмотрения Закупочной комиссией на предмет соответствия требованиям документации по открытому запросу цен в электронной форме, по результатам которой комиссией принимается решение о допуске участника закупки к участию в открытом запросе цен в электронной форме или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в открытом запросе цен в электронной форме являются:

- непредставления определенных документацией по открытому запросу цен в электронной форме документов в составе заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки, о товарах, с целью поставки которых Заказчик проводит закупку;

- несоответствия заявки и документов требованиям, установленным в документации по открытому запросу цен в электронной форме, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене договора, превышающей начальную (предельную) цену договора;

- несоответствие Участника закупки требованиям, установленным настоящей документации.

5.1.2. Закупочная комиссия вправе признать заявку соответствующей требованиям документации по открытому запросу цен в электронной форме и участник может быть допущен к участию в открытом запросе цен в электронной форме, если заявка содержит незначительные отклонения от требований настоящей документации, которые существенно не меняют условий и иных требований, предусмотренных настоящей документацией, либо если она содержит незначительные ошибки или неточности. В случае несоответствия между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями.

5.1.3.В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом запросе цен в электронной форме не подано ни одной заявки, открытый запрос цен в электронной форме признается несостоявшимся.

5.1.4.В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом запросе цен в электронной форме принято решение об отказе в допуске к участию в открытом запросе цен в электронной форме всех участников закупки, подавших заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме, открытый запрос цен в электронной форме признается несостоявшимся.

5.1.5.Участники закупки, заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме которых, допущены к участию в открытом запросе цен в электронной форме, признаются участниками открытого запроса цен в электронной форме.

5.1.6. Заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме, допущенные к участию в открытом запросе цен в электронной форме, проходят процедуру оценки Предложений цен.

5.2. Оценка Предложений цен

5.2.1. Оценка Предложений цен осуществляется Закупочной комиссией в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в открытом запросе цен в электронной форме. Закупочная комиссия рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении и документации о проведении открытого запроса цен в электронной форме и оценивает такие заявки.

5.2.2.Единственным критерием для определения Победителя является наименьшая цена.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ

6.1. Победитель

6.1.1. Победителем открытого запроса цен в электронной форме признается участник открытого запроса цен в электронной форме, соответствующий требованиям документации о проведении открытого запроса цен в электронной форме и предложивший самую низкую цену договора. Если предложения о цене договора, содержащиеся в заявках на участие в открытом запросе цен в электронной форме, совпадают, Победителем признается участник закупки, заявка которого была получена Заказчиком раньше остальных заявок.

7. ОПУБЛИКОВАНИЕ ПРОТОКОЛА ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ, СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ О ПОБЕДИТЕЛЕ И РЕЗУЛЬТАТАХ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

7.1 Опубликование протокола Закупочной комиссии

7.1.1. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе цен в электронной форме оформляются протоколом, в котором содержатся сведения о существенных условиях договора, обо всех участниках закупки, подавших заявки, об отклоненных заявках с обоснованием причин отклонения, предложение о наиболее низкой цене договора, сведения о Победителе в проведении открытого запроса цен в электронной форме, об Участнике закупки, предложившем в заявке цену, такую же, как и Победитель, или об Участнике закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных Победителем в проведении открытого запроса цен в электронной форме условий. Указанный протокол подписывается всеми членами Закупочной комиссии и размещается Заказчиком на универсальной торговой площадке, на официальном общероссийском сайте и на сайте Заказчика не позднее, чем через три дня со дня подписания такого протокола.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

## 8.1. Срок заключения договора

8.1.1. Договор между Заказчиком и Победителем открытого запроса цен в электронной форме заключается не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания протокола, указанного в пункте 7.1 настоящей документации на официальном сайте.

8.1.2. Заказчик направляет договор, являющийся неотъемлемой частью настоящей документации, с указанием цены договора, определенной в Предложении цены данного участника открытого запроса цен в электронной форме в двух экземплярах Победителю открытого запроса цен в электронной форме в течение 3 (трех) дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки заявок.

8.1.3. Полученный Поставщиком проект договора подписывается в течение 5 (пяти) дней с момента получения. Два экземпляра договора после подписания направляются в адрес Заказчика.

8.1.4.Полученный Заказчиком, подписанный со стороны Победителя открытого запроса цен в электронной форме договор, подписывается Заказчиком в течение 5 (пяти) дней с момента получения. Один экземпляр договора после подписания направляется в адрес Победителя открытого запроса цен в электронной форме.

8.1.5. В случае, если Победитель открытого запроса цен в электронной форме в срок не представит Заказчику подписанный договор, Победитель открытого запроса цен в электронной форме признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения всех участников открытого запроса цен в электронной форме от заключения договора принимается решение о признании открытого запроса цен в электронной форме несостоявшимся.

8.1.6.В случае, если Победитель открытого запроса цен в электронной форме признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении Победителя открытого запроса цен в электронной форме заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником закупки, который предложит лучшее предложение о цене после Победителя. При этом заключение договора для участника открытого запроса цен в электронной форме является обязательным.

8.1.7. Участник, уклонившийся от заключения договора, включается в Реестр недобросовестных поставщиков.

## 8.2. Права и обязанности Победителя открытого запроса цен в электронной форме

8.2.1. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником открытого запроса цен в электронной форме, с которым заключается договор, заявке на участие в открытом запросе цен в электронной форме, и указанных в настоящей документации.

8.2.2. Участник открытого запроса цен в электронной форме, которому Заказчик в соответствии с пунктом 8.1 настоящего Раздела направил проект договора, не вправе отказаться от заключения договора.

## 8.3. Права и обязанности Заказчика

8.3.1. После определения Победителя открытого запроса цен в электронной форме в течение срока, предусмотренного для заключения договора, Заказчик вправе отказаться от заключения договора с Победителем открытого запроса цен в электронной форме при уклонении Победителя открытого запроса цен в электронной форме от заключения договора, либо в случае установления факта:

- проведения ликвидации участника закупки – юридического лица или проведения в отношении участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

- приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 3.5 настоящего Раздела;

- нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

8.3.2. В случае если открытый запрос цен в электронной форме признан несостоявшимся, и по окончании срока подачи заявок на участие в открытом запросе цен в электронной форме подана только одна заявка на участие в открытом запроса цен в электронной форме, такая заявка рассматривается в порядке, установленном Главой 5 настоящего Раздела. В случае если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным настоящей документацией, Заказчик в течение трех дней со дня рассмотрения заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме обязан передать участнику закупки, подавшему единственную заявку на участие в открытом запросе цен в электронной форме, проект договора. При этом договор заключается с участником открытого запроса цен в электронной форме на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в открытом запросе цен в электронной форме и документацией по открытому запросу цен в электронной форме, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении открытого запроса цен в электронной форме.

8.4. Правовое регулирование

8.4.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий, разногласий и споров, связанных с закупкой путем проведения открытого запроса цен в электронной форме, участники открытого запроса цен, Заказчик (комиссия) предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

8.4.2. Любые споры, остающиеся неурегулированными во внесудебном порядке, разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим процессуальным законодательством Российской Федерации.

# РАЗДЕЛ II.

# ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

| № п/п | Наименования пояснений | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование Заказчика открытого запроса цен в электронной форме, его адрес | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» Юридический и фактический адрес: 410017, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 Контактное лицо: Шереметьева Ирина Владимировна Адрес электронной почты: sheremetieva.iv@spgs.ru Контактный телефон: 8 (845-2) 24-76-67 Факс 8 (845-2) 24-76-72 |
| 2 | Предмет открытого запроса цен в электронной форме | «Право заключения договора на поставку Электротехнической лаборатории ППУ-1 «СУРА» на базе ГАЗ 27057» |
| 3 | Адрес сайта Заказчика, на котором размещена документация по открытому запросу цен в электронной форме | www.spgs.ru |
| 4 | Адрес официального общероссийского сайта, на котором размещена информация по открытому запросу цен в электронной форме | www.zakupki.gov.ru |
| 5 | Адрес универсальной торговой площадки, на которой проводится процедура по открытому запросу цен в электронной форме | www.utp.sberbank-ast.ru |
| 6 | Код ОКДП | 3410355 |
| 7 | Код ОКВЭД | 50.10.2 |
| 8 | Сведения о начальной (максимальной) цене договора | 2 900 000 (два миллиона девятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%, включая в себя все расходы по проведению предпродажной подготовки, расходы на доставку Товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, подготовку всей сопроводительной, технической и финансовой документации, а также расходы по ответственному хранению Товара на площадке Поставщика до его передачи Покупателю |
| 9 | Место поставки товара | Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, д. 40 |
| 10 | Способ доставки | Доставка силами Поставщика |
| 11 | Максимальный срок поставки | В течение 50 (пятидесяти) рабочих дней с момента заключения договора |
| 12 | Срок гарантии Товара | 1 (один) год или 30 000 (тридцать тысяч) км пробега, гарантийный срок лаборатории не менее 24 (двадцати четырех) месяцев |
| 13 | Выдаваемые документы | Вся документация предоставляется на русском языке: - Паспорт транспортного средства; -Акт приема-передачи транспортного средства; -Руководство по эксплуатации; -Сервисная книжка; - Руководство по эксплуатации ЭТЛ; - Альбом схем ЭТЛ; - Методика поверки; - Свидетельство о поверке (аттестат); - Сертификат соответствия ЭТЛ |
| 14 | Год модельного ряда | 2013 Автомобиль новый, ранее не использованный, без эксплуатационного пробега, без каких-либо дефектов в соответствии со спецификацией и техническими характеристиками |
| 15 | Кузов | - конструкция кузова: рамная; - раздвижное окно в операторском отсеке со стороны водителя |
| 16 | Двигатель | - тип двигателя: дизельный Cummins с турбонадувом охлаждением надувочного воздуха; - рабочий объем двигателя: 2781 см3 Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин: 88,3/120,0 кВт/л.с. |
| 17 | Трансмиссия | 5-и ступенчатая МКПП (механическая коробка передач) |
| 18 | Колесная формула | 4х4 |
| 19 | Рулевое управление | Рулевой механизм типа «винт - шариковая гайка», с встроенным гидроусилителем |
| 20 | Тормозная система (Передняя ось/ задняя ось) | дисковые/ барабанные |
| 21 | Экстерьер | - шины: 195 R 16 |
| 22 | Размеры и масса | - длина транспортного средства: 5600 мм; - ширина транспортного средства по зеркалам: 2380 мм; - высота транспортного средства: 2600; - колесная база: 2900 мм; - ширина передней колеи: 1720 мм; - количество мест, включая место водителя: 4 - емкость топливного бака: 70 л; - крыша – высокая. Наличие огнетушителя, аптечки, аварийных знаков, противооткатников– обязательно Цвет окраски: Белый Предпусковой подогреватель - Webasto |
| 23 | Кузов | - Цельнометаллический фургон разделен на два отсека: операторский и высоковольтный. - Термоизоляция по периметру фургона. - Внутренняя обшивка – термостойкий пластик толщиной не менее 2мм. - Пол – утеплённый, фанера пропитанная огнеупорным составом толщиной 20мм, покрытие – износостойкий автолинолеум. - В кузове должен быть установлен независимый отопитель отсеков оператора и высоковольтного (Webastо или аналог). В отсеке оператора должны быть расположены: - пульт управления оборудованием лаборатории; - сиденье-рундук для перевозки и хранения дополнительного переносного оборудования. В высоковольтном отсеке должны быть расположены: - высоковольтное оборудование; - блоки кабельных барабанов. Наличие огнетушителя, аптечки, аварийных знаков, противооткатников– обязательно. |
| 24 | Оборудование ЭТЛ | Должно выполнять следующие функции: -испытание повышенным переменным напряжением до 50кВ - испытание повышенным выпрямленным напряжением до 70кВ - прожиг дефектной изоляции кабелей - дожиг дефектной изоляции кабелей - отыскание мест повреждений КЛ акустическим методом. Схема управления должна обеспечивать контроль над состоянием заземления, в случае нарушения заземления – автоматическое отключение оборудования с обязательным видимым опусканием заземлителей. Лаборатория обеспечивает питание всего электротехнического оборудования от внешней сети 220В, 50 Гц. Питание от внешней сети 220 В, 50Гц. Наличие световой и звуковой сигнализации – обязательно. |
| 25 | Состав ЭТЛ | Пульт управления ЭТЛ Должен осуществлять контроль и управление следующими устройствами: - главный высоковольтный переключатель и коммутирующие устройства; - испытательного аппарата АИСТ - 50/70; - блока прожига БП-30; - блока дожига УД-300С; - акустического блока БА-3000; - организацию подключения и размещения дополнительных приборов и устройств; - аварийное срабатывание устройств защиты и сигнализации; - переключение режимов осуществляется автоматически, без использования ручных механических переключателей. Блок сетевой Должен обеспечивать защиту оборудования ЭТЛ от перенапряжений в сети питания, отображать напряжение питания, ток нагрузки и частоту питающей сети. Должен быть оборудован блоком розеток 220В с заземлением для подключения дополнительного оборудования, оборудован органами управления освещением отсеков оператора и высоковольтного. Высоковольтные испытания: аппарат АИСТ 50/70 Испытательный аппарат должен обеспечивать следующие характеристики: - диапазон испытания повышенным переменным напряжением 0.2÷50кВ; - диапазон испытания повышенным выпрямленным напряжением 0.2÷70кВ; - наибольший рабочий ток, не менее – 50мА; - относительная погрешность измерения действительного действующего значения тока и напряжения - не более 3%. Если регулятор не находится в нулевом положении проведение испытаний невозможно. Аппарат испытательный должен быть включен в реестр СИ и иметь свидетельство о поверке. Блок прожига БП-30 Для прожига дефектной изоляции КЛ. Питание осуществляется от электронного преобразователя частоты (800 Гц). Габариты электронного преобразователя частоты не более 370×240×210 мм, вес не более 10 кг; - потребляемый ток в режиме прожига, не более – 26А; - максимальное напряжение – 30кВ; - продолжительность работы – неограниченна; - шесть ступеней прожига (30; 17; 8; 5; 1.7; 1кВ) - максимальный ток в режиме прожига не менее 45 А. Блок дожига УД-300С. Предназначен для «дожига» дефектной изоляции. Питание блока дожига осуществляется от электронного преобразователя частоты (800 Гц). Максимальное выходное напряжение в режиме ХХ – не менее 40 В; Выходной выпрямленный ток в режиме КЗ – не менее 250 А. Блок акустический БА-3000 Состав: - Конденсатор импульсный ИК-25-30 (с двумя высоковольтными изолированными выводами) - 1 штука. Напряжение в импульсе – не менее 25 кВ Энергия заряда в импульсе не менее 3500 Дж - Высоковольтный коммутатор – 1 шт. Питание акустического блока должно осуществляться от блока прожига. Мегаомметр М4122U (или аналог) Диапазон измерения сопротивления от 50кОм до 200Гом. Диапазон испытательного напряжения от 100В до 2500В. Измерение коэффициентов абсорбции и поляризации - обязательно. Испытание изоляции с измерением тока утечки не менее 5мА. Наличие встроенной памяти – обязательно. Связь с ПК – обязательно. Комплект средств защиты: Перчатки диэлектрические - 2 пары. Коврик диэлектрический – 1 штука. Боты диэлектрические – 1 пара. Каска защитная оранжевая – 2 штуки. Штанга оперативная ШО-15 – 1штука. Указатель низкого напряжения KEW1700 – 1штука. Указатель высокого напряжения УВН80-2М (порог зажигания не более 550 В) – 1штука. Комплект коммутационных проводов, кабелей на барабанах и принадлежностей - барабан с высоковольтным проводом СКВИЛ-70 - 30 метров; - барабан с высоковольтным проводом ПВВ – 30 метров; - барабан с проводом защитного заземления ПЩ (МГ) сечение 25мм2 - 30 метров; - барабан с проводом рабочего заземления ПВ-3 сечение 4мм2 - 30 метров; - барабан с проводом защиты от появления напряжения на корпусе КГ сечение 1×2.5мм2 - 30 метров; - барабан с кабелем подключения внешней сети КГ сечение 3×10 +1×6мм2 - 30 метров; - штырь заземления – 1 штука. |
| 26 | Соответствие ТУ | 4853-001-41400326-12 |
| 27 | Порядок формирования цены договора | Цена твердая. В цену также включаются все расходы Исполнителя, производимые им в процессе поставки товара, в том числе все виды установленных налогов, таможенные и другие обязательные платежи, связанные с исполнением договора |
| 28 | Источник финансирования | Средства ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |
| 29 | Форма, сроки и порядок оплаты по договору | Форма оплаты - безналичный расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет. Порядок оплаты: - 30% от цены договора авансом в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания договора; - 70 % оплаты за Товар производится по факту поставки согласно Акта приема-передачи Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта приема – передачи Товара |
| 30 | Участники закупки | Любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения или индивидуальный предприниматель, обладающее соответствующей правоспособностью |
| 31 | Обязательные требования, предъявляемые к участникам закупки | 1)Участник закупки должен обладать финансовыми и материально-техническими ресурсами; 2) Участник закупки не должен находиться в процессе ликвидации и в отношении участника должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства; его деятельность не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 3) Отсутствие у Участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрение заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме не принято; 4) Сведения об участнике не должны содержаться в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223 - ФЗ от 18.07.2011 года |
| 32 | Порядок представления закупочной документации, сроки предоставления | Документация по открытому запросу цен в электронной форме доступна для ознакомления без взимания платы на следующих сайтах в сети Интернет: www.spgs.ru, www.zakupki.gov.ru, www.utp.sberbank-ast.ru с 25 сентября 2013 года до 10:00 04 октября 2013 года |
| 33 | Форма заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме | Подача заявок на участие в открытом запросе цен в электронной форме предусмотрена в форме электронного документа |
| 34 | Перечень документов, предоставляемых в состав заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме | Заявка, подготовленная участником, должна содержать следующие документы: 1) опись документов, представленных для участия в открытом запросе цен в электронной форме по форме, согласно Приложения № 1 к настоящей документации по открытому запросу цен в электронной форме; 2) заявка на участие в открытом запросе цен в электронной форме по форме, согласно Приложения № 2; 3) Анкета участника по форме, согласно Приложения № 3; 4) Предложение цены на участие в открытом запросе цен в электронной форме по форме, согласно Приложения № 4; 5) заверенная Участником копия устава в действующей редакции (для юридических лиц), либо копия документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей); 6) заверенные Участником копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку и Предложение цены (для юридических лиц); 7) заверенная Участником копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 8) заверенная Участником копия свидетельства о государственной регистрации; 9) оригинал или нотариально удостоверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до опубликования извещения о проведении открытого запроса цен в электронной форме; 10) заверенная Участником копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату (для юридических лиц); 11) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости принятия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, является крупной сделкой |
| 35 | Требования к оформлению заявок на участие в открытом запросе цен в электронной форме | Все документы, представляемые в составе заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме должны быть подписаны электронной подписью |
| 36 | Срок подачи заявок на участие в открытом запросе цен в электронной форме | Дата начала подачи заявок: 25 сентября 2013 года. Окончание подачи заявок: 04 октября 2013 года в 10:00 |
| 37 | Место, время и дата подачи заявок на участие в открытом запросе цен в электронной форме | Прием заявок на участие в открытом запросе цен в электронной форме будет осуществляться оператором универсальной торговой площадки www.utp.sberbank-ast.ru с 25 сентября 2013 года до 10:00 04 октября 2013 года |
| 38 | Дата, время и место окончания подачи заявок на участие в открытом запросе цен в электронной форме | 04 октября 2013 года в 10:00 (время московское) электронная торговая площадка www.utp.sberbank-ast.ru |
| 39 | Дата, время и место окончания рассмотрения заявок на участие в открытом запросе цен в электронной форме и оценка предложений цен | 07 октября 2013 года в 10:00 (время московское), по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, кабинет № 324 |
| 40 | Критерии оценки открытого запроса цен в электронной форме | Цена договора – 100% |
| 41 | Срок заключения договора | Не позднее пятнадцати дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок и оценки предложений цен |
| 42 | Срок подписания договора | Заказчик направляет проект договора, с указанием цены договора, определенной в Предложении цены в двух экземплярах Победителю открытого запроса цен в течение 3 (трех) дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки заявок. Полученный Поставщиком проект договора подписывается в течение 5 (пяти) дней с момента получения. Два экземпляра договора после подписания направляются в адрес Заказчика. Полученный Заказчиком, подписанный со стороны Победителя открытого запроса цен, договор подписывается Заказчиком в течение 5 (пяти) дней с момента получения. Один экземпляр договора после подписания направляется в адрес Победителя открытого запроса цен. |

РАЗДЕЛ III.

ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

Приложение № 1

Опись документов,

представляемых для участия в открытом запросе цен в электронной форме

«Право заключения договора на поставку Электротехнической лаборатории ППУ-1 «СУРА»                    на базе ГАЗ 27057»

| № п/п | Наименование документа | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Опись документов, представляемых для участия в открытом запросе цен в электронной форме |  |
| 2 | Заявка на участие в открытом запросе цен в электронной форме |  |
| 3 | Анкета участника |  |
| 4 | Предложение цены на участие в открытом запросе цен в электронной форме |  |
| 5 | Копия устава в действующей редакции (для юридических лиц), либо копия документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей) |  |
| 6 | Копии документов о назначении руководителя (приказ, протокол собрания учредителей и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку и Запрос цены в электронной форме |  |
| 7 | Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе |  |
| 8 | Копия свидетельства о государственной регистрации (для юридических лиц) |  |
| 9 | Оригинал или нотариально удостоверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до опубликования извещения о проведении запроса цен; |  |
| 10 | Копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату (для юридических лиц) |  |
| 11 | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости принятия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, является крупной сделкой |  |
|  | ИТОГО кол-во листов |  |

Руководитель

Участника закупки                                                                ______________________ (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 2

НА БЛАНКЕ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

В Закупочную комиссию

ЗАО «Саратовское предприятие

городских электрических сетей»

«_____»_______________ года

№________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Изучив извещение о проведении открытого запроса цен в электронной форме                     «Право заключения договора на поставку Электротехнической лаборатории ППУ-1 «СУРА»                           на базе ГАЗ 27057», документацию по открытому запросу цен в электронной форме, опубликованные на универсальной торговой площадке www.utp.sberbank-ast.ru,                                    на официальном общероссийском сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте Заказчика www.spgs.ru и, принимая установленные в них требования и условия открытого запроса цен в электронной форме,

_______________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника (с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное(ый) по адресу:

_______________________________________________________________________________,

(юридический адрес)

в лице, ________________________________________________________________________ (наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)

направляет настоящую заявку с пакетом необходимых документов для участия в открытом запросе цен в электронной форме «Право заключения договора на поставку Электротехнической лаборатории ППУ-1 «СУРА» на базе ГАЗ 27057», на условиях и в соответствии с Предложением цены ________________________________________________________________________________.

(указать сумму в  рублях, с НДС цифрами и прописью)

Мы согласны заключить договор на условиях и в соответствии с требованиями  документации по открытому запросу цен в электронной форме и по цене, которую мы указали в настоящей заявке и Предложении цены.

Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на оказанные услуги обязательства по договору должны быть исполнены в соответствии с предметом открытого запроса цен в электронной форме по предлагаемой нами цене договора.

Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении _______________________________ (наименование участника закупки) не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации.

В случае, если наше Предложение цены будет признано лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор с Заказчиком в соответствии с требованиями документации по открытому запросу цен в электронной форме и проектом договора по цене, указанной в нашем предложении цены, в срок не позднее пятнадцати дней со дня подписания протокола, содержащего сведения о Победителе и результатах открытого запроса цен в электронной форме на универсальной торговой площадке, на официальном общероссийском сайте и на сайте Заказчика.

В случае, если наше Предложение цены будет признано лучшими после Предложения цены Победителя открытого запроса цен в электронной форме, а Победитель открытого запроса цен в электронной форме будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями документации по открытому запросу цен в электронной форме по цене, указанной в нашем Предложении цены.

Мы извещены, что в случае признания нас Победителем открытого запроса цен в электронной форме или принятия решения о заключении с нами договора, в случае отказа от его подписания Победителем открытого запроса цен в электронной форме, и нашего уклонения от заключения договора, ________________________________________________________________________________

(наименование участника открытого запроса цен в электронной форме)

будет включено в Реестр недобросовестных поставщиков.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен ____________________________.

(контактная информация уполномоченного лица)

Сведения о проведении открытого запроса цен в электронной форме просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:

_______________________________________________________________________________.

Сведения об Участнике закупки:

Фирменное наименование (для юридического лица): ___________________________

Организационно-правовая форма (для юридического лица): _____________________

Место нахождения (для юридического лица): __________________________________

Почтовый адрес (для юридического лица): _____________________________________

Фамилия, имя, отечество (для индивидуального предпринимателя): _______________

Сведения о месте регистрации (для индивидуального предпринимателя):___________

Контактный телефон: ______________________________________________________

Факс: ____________________________ E-mail: _________________________________

Банковские реквизиты:______________________________________________________

К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи - на __________ листах.

Руководитель

Участника закупки                                                               ______________________ (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 3

НА БЛАНКЕ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

Анкета Участника

Наименование Участника открытого запроса цен в электронной форме:  _______________________________________________________________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
|  | - Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника |  |
|  | - Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
|  | - ИНН, ОКПО, ОКВЭД, ОГРН Участника |  |
|  | - Юридический адрес |  |
|  | - Почтовый адрес |  |
|  | - Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | - Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | - Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
|  | - Факс Участника (с указанием кода города) |  |
|  | - Адрес электронной почты Участника |  |
|  | - Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | - Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника |  |
|  | - Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |

Руководитель

Участника закупки                                                                ______________________ (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 4

НА БЛАНКЕ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

В Закупочную комиссию

ЗАО «Саратовское предприятие

городских электрических сетей»

«_____»_______________ года

№________________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЦЕНЫ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Наименование Участника открытого запроса цен в электронной форме: _______________________________________________________________________________

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |

Примечание: Участник закупки может приложить более подробные расчеты стоимости товара.

Руководитель

Участника закупки                                                                ______________________ (Ф.И.О.)

М.П.