Приложение № 5

к Договору подряда  № 69/2013 от 30.09.2013

Технические условия

на модернизацию АИИСКУЭ ЗАО «СПГЭС» в связи

с именением схемы внешнего элекроснабжения

(ввести 12 измерительно-информационных комплексов (ИИК)

на 8 подстанциях (ПС), исключить 3 ИИК на 2 ПС)

- Изменение оперативных наименований фидеров ЗАО «СПГЭС» на п/ст ГПЗ:

РП-Химический I с.ш. Фидер 7/631 новое 7/601 I с.ш - ИК198;

РП-Химический II с.ш. Фидер 7/626 новое 7/626 IV с.ш - ИК199;

РП-Комсомольский I с.ш. Фидер 7/602 новое  7/623 III с.ш – ИК207;

РП-Комсомольский II с.ш. Фидер 7/627 новое  7/604 II с.ш – ИК206;

РП-Азинский I с.ш. Фидер 7/636 новое  7/615 III с.ш – ИК201;

РП-Азинский II с.ш. Фидер 7/637 новое  7/612 II с.ш – ИК200;

РП-Общепит I с.ш. Фидер 7/630 новое 7/624 IV с.ш – ИК197;

РП-Общепит II с.ш. Фидер 7/635 новое 7/605 I с.ш – ИК196;

РП-Лучевой I с.ш Фидер 7/642новое 7/616 IV с.ш – ИК203;

РП-Лучевой II с.ш Фидер 7/629новое 7/603 I с.ш – ИК202;

РП-Южный I с.ш. Фидер 7/619 новое  7/613 III с.ш – ИК204;

РП-Южный II с.ш. Фидер 7/603 новое  7/606 II с.ш – ИК205.

- Изменение технических параметров кабеля с п/ст Кировская РП- «Экономический», 2  фидер 604 (ИК119).

- Изменение технических параметров кабелей фидеров 608, 620 с п/ст ДОК (ИК229, ИК230) РП-Белоглинский.

- Удаление 2-х ИИК из РП-Программист фидер 603 п/ст Кировская (ИК105, ИК106).

- Добавление ИИК в РП-608 фидер 603 п/ст Кировская (ИК258).

- Добавление ИИК в РП-Симбирский фидер 610 п/ст Раховская.

- Добавление 2-х ИИК в РП-Юбилейный п/ст НСГ.

- Добавление ИИК в РП-АТС фидер 632 п/ст Агрегатная.

- Удаление ИИК из РП-Сокурский фидер 1030 п/ст Северо-Восточная (ИК92).

- Добавление ИИК в РП-Тарховский фидер 1030 п/ст Северо-Восточная.

- Изменение оперативных наименований фидеров ЗАО «СПГЭС» на п/ст Университетская  (количество и наименования должны быть предоставлены до 15 января 2014г.).

- Добавление 4-х ИИК в 2-х РП п/ст Жилрайон.

- Изменение оперативных наименований фидеров п/ст Кировская (количество и наименования должны быть предоставлены до 15 января 2014г.).

- Добавление 2-х ИИК в РП-Вышивка к ТП-1956.

| ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| Генеральный директор |  |
| ЗАО «СПГЭС» | ООО НТП «Энергоконтроль» |
| _______________ С.В. Козин | __________ |
| м.п. | м.п. |