|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГЭС» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | __________________ С. Ю. Яценко |  |  | __________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 201__ г. |  |  | " _____ " ________________ 201__ г. |  |

Приложение №1

к  договору № ___ от _____ 2013 г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту помещений административного здания

ЗАО «СПГЭС»

| Основание для выполнения работ | План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г. |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |
| Наименование и месторасположение объекта | Капитальный ремонт помещения мастерской электромонтажного цеха административного здания № 40 по ул. Белоглинской. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ. 2. Электромонтажные работы – демонтаж старой проводки, демонтаж выключателей, розеток, светильников, монтаж проводки в кабель – канале, монтаж выключателей, розеток, светильников. 3. Строительные работы – демонтаж и монтаж дверных коробок, демонтаж и монтаж дверных полотен, заделка трещин в кирпичных стенах, разборка плинтусов, демонтаж линолеума, устройство покрытия из линолеума, устройство плинтусов, демонтаж и монтаж оконных коробок, демонтаж и монтаж подоконников, демонтаж облицовки из плитки, монтаж керамической плитки 4. Отделочные работы – штукатурка откосов, шпаклевка откосов, окраска откосов, штукатурка и шпаклевка внутренних стен, окраска стен, шпаклевка и окраска потолка, окраска батарей. 5. Вывоз мусора |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: - Дефектная ведомость |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Материалы, используемые при выполнении строительных и ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик. |
| Требования к срокам выполнения работ | Срок выполнения работ с 02.12.2013г. – 25.12.2013г. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 |

| Заместитель генерального директора по техническим вопросам ЗАО «СПГЭС» |  | А.А. Тарасов |
| --- | --- | --- |