Приложение №1

к  договору №_______от ___________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГЭС» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ______________________С.Ю. Яценко |  |  | ________________________ А.Д. Филимонов |  |
|  | "_____ " ________________ 2013 г. |  |  | " _____ " ________________ 2013 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных работ

| Основание для проектирования | Договора технологического присоединения к электрическим сетям №985–13ип, №986-13ип, №987-13ип от 05.09.2013 года. ТУ №5585, №5583, №5584 от 05.09.2013 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта проектирования | КЛ-0,4кВ от КТП-250/6/0,4кВ по адресу: г. Саратов, СНТ «Кировец-1» до пунктовой опоры по адресу: г. Саратов, СНТ «Кировец-1», проезд 1. ВЛИ-0,4кВ от пунктовой опоры КТП-250/6/0,4кВ по адресу: г. Саратов, СНТ «Кировец-1», проезд 1 до объекта присоединения (земельного участка) по адресу: г. Саратов, СНТ «Кировец-1», участок 27. КЛ-0,4кВ от КТП-250/6/0,4кВ до пунктовой опоры по адресу: г. Саратов, СНТ «Кировец-1», проезд 2. ВЛИ-0,4кВ от пунктовой опоры КТП-250/6/0,4кВ по адресу: г. Саратов, СНТ «Кировец-1», проезд 2 до объекта присоединения (земельного участка) по адресу: г. Саратов, СНТ «Кировец-1», участок 5. ВЛИ-0,4кВ от опоры ВЛИ-0,4кВ КТП-250/6/0,4кВ по адресу: г. Саратов, СНТ «Кировец-1», проезд 1 А до объекта присоединения (земельного участка) по адресу: г. Саратов, СНТ «Кировец-1», участок 40. |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. |
| Перечень и объем проектных работ | 1. Инженерно-геодезические работы. 2. Проектирование трассы КЛ-0,4кВ от КТП-250/6/0,4кВ по адресу: г. Саратов, СНТ «Кировец-1» до пунктовой опоры по адресу: г.Саратов, СНТ «Кировец-1», проезд 1 протяженностью ориентировочно 25 метров. 3. Проектирование трассы ЛЭП (ВЛИ-0,4кВ от пунктовой опоры КТП-250/6/0,4кВ по адресу: г. Саратов, СНТ «Кировец-1», проезд 1 до объекта присоединения (земельного участка) по адресу: г. Саратов, СНТ «Кировец-1», участок 27 протяженностью ориентировочно 280 метров). 4. Проектирование трассы КЛ-0,4кВ от КТП-250/6/0,4кВ до пунктовой опоры по адресу: г. Саратов, СНТ «Кировец-1», проезд 2 протяженностью ориентировочно 25 метров. 5. Проектирование трассы ЛЭП (ВЛИ-0,4кВ от пунктовой опоры КТП-250/6/0,4кВ по адресу: г. Саратов, СНТ «Кировец-1», проезд 2 до объекта присоединения (земельного участка) по адресу: г. Саратов, СНТ «Кировец-1», участок 5 протяженностью ориентировочно 240 метров). 6. Проектирование трассы ЛЭП (ВЛИ-0,4кВ от опоры ВЛИ-0,4кВ КТП-250/6/0,4кВ по адресу: г.Саратов, СНТ «Кировец-1», проезд 1 А до объекта присоединения (земельного участка) по адресу: г. Саратов, СНТ «Кировец-1», участок 40 протяженностью ориентировочно 90 метров). 7. Согласование проекта в установленном порядке. |
| Сроки выполнения работ | С 25.11.2013 года по 03.02.2014 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: - Техническая характеристика существующих электрических сетей. - План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения. - Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объектов присоединения (земельных участков) по адресам: г. Саратов, СНТ «Кировец-1», проезд 2, участок 5; проезд 1, участок 27; проезд 1А, участок 40. |
| Стадия проектирования | Рабочий проект. |
| Состав проекта | В соответствии с Положением о составе проектной документации и требованиям к их содержанию (утвержденном постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87). Проект состоит из текстовой и графической частей. Проект должен содержать следующие разделы: - Пояснительная записка. - Схема планировочной организации земельного участка. - Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (подразделы: система электроснабжения; технологическое решение). - Проект организации строительства. - Перечень мероприятий по охране окружающей среды. - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. - Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. - Сметная документация. |
| Требования к проекту | Проект должен быть выполнен на высоком техническом уровне с соблюдением действующих строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭ, СНиП, требований по охране окружающей среды. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Требования к проектной организации | Членство в СРО в области архитектурно-строительного проектирования и в области инженерных изысканий. Наличие квалифицированных кадровых ресурсов. |
| Порядок сдачи проекта | Исполнитель представляет Заказчику проект – в 2х экземплярах на бумажном носителе. |
| Порядок сдачи работ | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |

| Заместитель генерального директора |  |  |
| --- | --- | --- |
| по техническим вопросам ЗАО «СПГЭС» |  | А.А. Тарасов |