| Приложение №1 | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГЭС» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | __________________ С. Ю. Яценко |  |  | __________________________А.Д. Филимонов |  |
|  | "_____ " ________________ 2013 г. |  |  | " _____ " ________________ 2013 г. |  |

к  договору № ___ от «_» ____ 2013 г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно – монтажных работ

| Основание для выполнения работ | Программа мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ЗАО «СПГЭС» на 2013год. |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |
| Наименование и месторасположение объекта | ВЛ-0,4 кВ от ТП-160 расположенной по адресу: ул. Тагильская, 54 по ул. Камчатская, 57-97, по ул. Якутская, 2-52, по ул. Тагильская, 2-86, по ул. Тарханская (от ул. Тагильской до ул. Камчатской). |
| Вид капитального строительства | Реконструкция. |
| Состав и объем работ | 1. Поставка материалов для выполнения работ. 2. Установка щитка (уличного исполнения) с прибором учета на опоре – 110шт |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: - Рабочий проект шифр 06-13-82ЭС; 2013г. «Реконструкция ВЛ – 0,4кВ ТП – 160 по ул. Камчатская, ул. Якутская, ул. Тагильская». |
| Требование к подрядной организации | 1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 2. Наличие технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электрбезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001. 4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ |
| Сроки выполнения работ | Срок выполнения работ с 02.12.2013г – 26.12.2013г |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией; -Исполнительную документацию; -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование; -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ; -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 |

| Заместитель генерального директора по техническим вопросам ЗАО «СПГЭС» |  | А.А. Тарасов |
| --- | --- | --- |