## Жуков, Чувилин, смета
Приложение № 3 к договору №_____от "____"____________20____г.
Заказчик: |  |  |  | Исполнитель:
1-й заместитель генерального директора |  |  |  | Директор
ЗАО "СПГЭС" |  |  |  | ООО «ГорЭнергоСервис»
____________________А. Д.Филимонов |  |  |  | _____________ | С. Ю. Яценко
"_____"____________________ 20___ г. |  |  | "_____" __________________20___ г.
Смета № ______
Проектные работы.
Монтаж КЛ-10 кВ от РУ- 6кВ ТП 568 до пунктовой опоры.
Монтаж ВЛЗ-10 кВ от пунктовой опоры ТП 568 до пунктовой опоры нового КТП , расположенного по адресу: г. Саратов, с/х "Комбайн", СНТ "Мечта-1".
Установка новой КТП-400-6/0,4 (1 шт.) с трансформатором ТМГ-250/6 /0,4 (1 шт) по адресу: г. Саратов, с/х "Комбайн", СНТ "Мечта-1"
Монтаж КЛ-10 кВ от новой КТП до пунктовой опоры.
Монтаж двух КЛ-0,4 кВ от новой КТП до пунктовых опор № 1 и № 2.
Монтаж двух ВЛИ-0,4 кВ, от пунктовых опор нового КТП, расположенного по адресу: г. Саратов, с/х "Комбайн", СНТ "Мечта-1" до концевых опор на границах земельных участков, расположенных по адресу: г. Саратов, с/х "Комбайн", СНТ "Мечта-1"
Монтаж ВЛИ-0,4 кВ, от пунктовой опоры ТП 568 до концевой опоры, расположенной по адресу: г. Саратов, с/х "Комбайн", СНТ "Мечта-1"
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или вида работ | Ном. частей, глав, таблиц, §§ и пунктов, указаний к разделу или главе справочника базовых цен на проектные работы для строительства. | Расчёт стоимости: (общая стоимость строительства) х а%/100хКi |  | Стоимость руб.
1 | Кабельные линии напряжением до 35 кВ интервалы протяженности до 100 м. Проектная документация. | СБЦ 2012 г. Гл. 7, Табл.11 п.4, а=11,96 тыс. руб., Осн. показ. Х=20 (м); Раздел 2., п.2.1. К1=0,4; Раздел 3, Гл. 7, Прим.1. К2=1,4; Раздел 3, Гл. 7, Прим.3. К3=1,1; Раздел 4, к табл.11; К4=0,555; К5 (удорож)=3,64 | (а+вх)1000*К1*К2* К3*К4*К5=(11,96+0)*1000*0,4*1,4*1,1*0,555*3,64 |  | 14883.5407
2 | Кабельные линии напряжением до 35 кВ интервалы протяженности до 100 м. Рабочая документация. | СБЦ 2012г. РазделIII. Табл.17 БЦП а=7,763 тыс. руб. в=0,042 тыс.руб. ; Осн. показ. Х=20 (м); М. у. п. 1.4 К1=0,6; Раздел II Гл.2.8,п. 2.8.1.1 К2=1,4; Раздел II Гл.2.8,п. 2.8.1.1 К3=1,1 Раздел III Табл.47 К4=0,565; (удорож)=3,64 | (а+вх)1000*К1*К2* К3*К4*К5=(11,96+0)*1000*0,6*1,4*1,1*0,565*3,64 |  | 22727.5689
3 | ВЛ-10 кВ Общая стоимость строительства 1088502,14 руб., в ценах 2001г.- 168025,40 руб. | СБЦ 2003г. Раздел3. Табл.12 БЦП=13442,03; Раздел3.Табл.11 п.1 стр.31; К1=2,1 Табл.11 п.4 стр.31; К2=1,2; Табл. А12 п.1; К3=0,620; К4(удорож.)=3,64 | 13442,03×2,1×1,2×0,620×3.64= |  | 76446.6527
4 | Установка КТП (1шт) трансформатора ТМГ 400/6-0,4 (1 шт.) Общая стоимость 912883,23 руб., в ценах 2001г.- 82159,49 руб. | СБЦ 2003г. Раздел3. Табл.11 БЦП=7394,35; Раздел1. стр.10 п.1.8.4 К1=0,7; Раздел 3.Табл.А12 п.2 К2=0,85; К3(удорож.)=3,64 | 7394,35 х0,7х 0,85×3,64 |  | 16014.6832
5 | Кабельные линии напряжением до 35 кВ интервалы протяженности до 100 м. Проектная документация. | СБЦ 2012 г. Гл. 7, Табл.11 п.4, а=11,96 тыс. руб., Осн. показ. Х=20 (м); Раздел 2., п.2.1. К1=0,4; Раздел 3, Гл. 7, Прим.1. К2=1,4; Раздел 3, Гл. 7, Прим.3. К3=1,1; Раздел 4, к табл.11; К4=0,555; К5 (удорож)=3,64 | (а+вх)1000*К1*К2* К3*К4*К5=(11,96+0)*1000*0,4*1,4*1,1*0,555*3,64 |  | 14883.5407
6 | Кабельные линии напряжением до 35 кВ интервалы протяженности до 100 м. Рабочая документация. | СБЦ 2012г. РазделIII. Табл.17 БЦП а=7,763 тыс. руб. в=0,042 тыс.руб. ; Осн. показ. Х=20 (м); М. у. п. 1.4 К1=0,6; Раздел II Гл.2.8,п. 2.8.1.1 К2=1,4; Раздел II Гл.2.8,п. 2.8.1.1 К3=1,1 Раздел III Табл.47 К4=0,565; (удорож)=3,64 | (а+вх)1000*К1*К2* К3*К4*К5=(11,96+0)*1000*0,6*1,4*1,1*0,565*3,64 |  | 22727.5689
7 | Кабельные линии напряжением до 35 кВ интервалы протяженности до 100 м. Проектная документация. | СБЦ 2012 г. Гл. 7, Табл.11 п.4, а=11,96 тыс. руб., Осн. показ. Х=20 (м); Раздел 2., п.2.1. К1=0,4; Раздел 3, Гл. 7, Прим.1. К2=1,4; Раздел 3, Гл. 7, Прим.3. К3=1,1; Раздел 4, к табл.11; К4=0,555; К5 (удорож)=3,64 | (а+вх)1000*К1*К2* К3*К4*К5=(11,96+0)*1000*0,4*1,4*1,1*0,555*3,64 |  | 14883.5407
8 | Кабельные линии напряжением до 35 кВ интервалы протяженности до 100 м. Рабочая документация. | СБЦ 2012г. РазделIII. Табл.17 БЦП а=7,763 тыс. руб. в=0,042 тыс.руб. ; Осн. показ. Х=20 (м); М. у. п. 1.4 К1=0,6; Раздел II Гл.2.8,п. 2.8.1.1 К2=1,4; Раздел II Гл.2.8,п. 2.8.1.1 К3=1,1 Раздел III Табл.47 К4=0,565; (удорож)=3,64 | (а+вх)1000*К1*К2* К3*К4*К5=(11,96+0)*1000*0,6*1,4*1,1*0,565*3,64 |  | 22727.5689
9 | ВЛИ-0,4 кВ Общая стоимость строительства 160000,0руб., в ценах 2001г.- 24698,22 руб. | СБЦ 2003г. Раздел3. Табл.12 БЦП=1975,86; Раздел3.Табл.11 п.1 стр.31; К1=2,4 Табл.11 п.4 стр.31; К2=1,2; Табл. А12 п.1; К3=0,805; К4(удорож.)=3,64 | 1975,86×2,4×1,2×0,805×3.64= |  | 16674.2351
10 | ВЛИ-0,4 кВ Общая стоимость строительства 144261,64 руб., в ценах 2001г.- 22261,84 руб. | СБЦ 2003г. Раздел3. Табл.12 БЦП=1780,95; Раздел3.Табл.11 п.1 стр.31; К1=2,4 Табл.11 п.4 стр.31; К2=1,2; Табл. А12 п.1; К3=0,805; К4(удорож.)=3,64 | 1780,95×2,4×1,2×0,805×3.64= |  | 15029.3943
11 | Расчет токов короткого замыкания | Раздел 4.2 Табл.30 п.1. Раздел 2 п.2.11; Раздел 4.2 Табл.30 столбец 7 К2(1) | Срп(п)=(а+вх)*К2(1)*Кинд*К3*=(0+800*2)*0,5*3,64 |  | 2912
12 | Релейная защита электроцепи | Раздел 4.2 Табл.28 п.1 Раздел 4.2 Табл.28 столбец 7 К2(1) | Срп(п)=(а+вх)*К2(1)*Кинд *К3 (0+1220*2)*0,68*3,64 |  | 6039.488
13 | Сбор исходных данных 10% | От п.1.-12. | 24594.9782 |  | 24594.9782
14 | Инженерно- геодезические изыскания |  | 42373 |  | 42373
15 | Инженерно- геодезические изыскания |  | 29295 |  | 29295
16 | Инженерно- геодезические изыскания |  | 27729 |  | 27729
| ИТОГО |  |  |  | 369941.7602
| НДС 18% |  |  |  | 66589.52
| ВСЕГО |  |  |  | 436531.2802
Т. В. Маркина____________________
Сахаров А. П.______________________