## Локальная смета
Приложение №
к договору № от "_____" ____________20 г.
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор | [9 empty] | 1-й заместитель
ООО "ГорЭнергоСервис" | [9 empty] | генерального директора ЗАО "СПГЭС"
________________________ |  | С.Ю. Яценко | [7 empty] | _______________________А.Д.Филимонов
" _____ "__________________20 г. | [9 empty] | " _____ "__________________20 г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
Монтаж ВЛИ-0,4кВ от существующей опоры КТП-746 вблизи участка с кадастровым номером 64:48:040129:8 до конца улицы в сторону земельного участка с кадастровым номером 64:48:040127:24
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________248245,31 |  | руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________62341,53 |  | руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________109682,65 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | 2655.48 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________234,35 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Строительные работы.
1 | ТЕР10-01-070-04 | Разборка заборов (с установкой столбов) решетчатых высотой до 2 м (ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) | 100 м2 забора | 0,48 48/100 | 1016.18 | 547.78 | 468.4 | 52.72 | 487.77 | 262.94 | 224.83 | 25.31 | 62.68 | 30.09 | 2.75 | 1.32
2 | ТЕР10-01-070-04 (прим) | Устройство заборов (с установкой столбов) решетчатых высотой до 2 м 2 337,57 = 6 986,52 - 1,23 x 558,33 - 0,97 x 1 601,00 - 1,72 x 1 356,00 - 0,046 x 1 672,00 | 100 м2 забора | 0,48 48/100 | 2337.57 | 1095.56 | 936.8 | 105.44 | 1122.03 | 525.87 | 449.66 | 50.61 | 125.35 | 60.17 | 5.5 | 2.64
3 | ТЕР33-04-003-04 | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок одностоечных | 1 опора | 2 | 276.73 | 49.26 | 146.96 | 13.66 | 553.46 | 98.52 | 293.92 | 27.32 | 5.56 | 11.12 | 0.83 | 1.66
4 | ТЕР33-04-003-05 | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок одностоечных с одним подкосом | 1 опора | 4 | 483.09 | 88.42 | 314.16 | 31.11 | 1932.36 | 353.68 | 1256.64 | 124.44 | 9.98 | 39.92 | 1.89 | 7.56
5 | ТЕР33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор | 1 опора | 10 2+4*2 | 59.1 | 3.59 | 55.51 | 9.2 | 591 | 35.9 | 555.1 | 92 | 0.44 | 4.4 | 0.48 | 4.8
6 | ТЕР33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора | 2 | 14.23 | 2.04 | 12.19 | 2.68 | 28.46 | 4.08 | 24.38 | 5.36 | 0.25 | 0.5 | 0.14 | 0.28
7 | ТЕР33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор | 1 опора | 5 4+1 | 16.38 | 2.45 | 13.93 | 3.07 | 81.9 | 12.25 | 69.65 | 15.35 | 0.3 | 1.5 | 0.16 | 0.8
8 | ТЕР33-04-015-01 | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций | 10 м шин заземления | 1 10/10 | 39.25 | 15.23 | 22.85 |  | 39.25 | 15.23 | 22.85 |  | 1.8 | 1.8
9 | ФЕРм08-02-150-01 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника 4 256,45 = 9 549,44 - 29 x 168,71 - 1,8 x 21,98 - 62 x 5,82 (1.8.3.ОП При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05 к расх.; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05)) | 1000 м | 0,179 179/1000 | 4469.27 | 651.45 | 3295.75 | 454.42 | 800 | 116.61 | 589.94 | 81.34 | 68.5 | 12.26 | 39.04 | 6.99
10 | ТЕРм08-02-144-06 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 150 мм2 (1.8.3.ОП При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) | 100 шт. | 0,27 (11+8+8)/100 | 292.33 | 286.87 |  |  | 78.93 | 77.45 |  |  | 29.82 | 8.05
11 | 311-01-111-1 | Изделия из сборного железобетона, бетона, керам-зитобетона массой, т: до 5 погрузка (опоры СВ) | 1 т | 12 10*1,2 | 18.19 |  |  |  | 218.28
12 | 311-01-111-2 | Изделия из сборного железобетона, бетона, керам-зитобетона массой, т: до 5 разгрузка (опоры СВ) | 1 т | 12 Р17 | 16.66 |  |  |  | 199.92
13 | 310-3019-1 | Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом : расстояние перевозки 20 км; класс груза 1 (опоры СВ) (Новый коэффициент ПЗ=1,15 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; МАТ=1,15 к расх.; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)) | 1 т | 12 Р17 | 45.08 |  | 45.08 |  | 540.96 |  | 540.96
14 | 311-01-143-1 | Прочие материалы, детали и конструкции погрузка (СИП-2 3х50+1х54,6) | 1 т | 0.18 | 14.62 |  |  |  | 2.63
15 | 311-01-143-2 | Прочие материалы, детали и конструкции разгрузка (СИП-2 3х50+1х54,6) | 1 т | 0,18 Р20 | 12.24 |  |  |  | 2.2
16 | 310-3019-3 | Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом : расстояние перевозки 20 км; класс груза 3 (СИП-2 3х50+1х54,6) | 1 т | 0,18 Р20 | 65.4 |  | 65.4 |  | 11.77 |  | 11.77
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 6690.92 | 1502.53 | 4039.7 | 421.73 |  | 169.81 |  | 26.05
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 8586.92 | 2073.49 | 5364.74 | 581.99 |  | 234.35 |  | 35.95
Накладные расходы | [8 empty] | 2905.39
Сметная прибыль | [8 empty] | 1648.09
Итоги по разделу 1 Строительные работы. :
Итоги по Строительным работам
Деревянные конструкции:
Итого Поз. 1-2 | [8 empty] | 1609.8 | 788.81 | 674.49 | 75.92 |  | 90.26 |  | 3.96
Всего с учетом "Производство монтажных работ в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15" | [8 empty] | 1829.29 | 907.13 | 775.66 | 87.31 |  | 103.8 |  | 4.55
Всего с учетом "Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" | [8 empty] | 2165.85 | 1088.56 | 930.79 | 104.77 |  | 124.56 |  | 5.46
Накладные расходы 118% ФОТ (от 1 193,33) | [8 empty] | 1408.13
Сметная прибыль 63% ФОТ (от 1 193,33) | [8 empty] | 751.8
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 4325.78 |  |  |  |  | 124.56 |  | 5.46
Линии электропередачи:
Итого Поз. 3-8 | [8 empty] | 3226.43 | 519.66 | 2222.54 | 264.47 |  | 59.24 |  | 15.1
Всего с учетом "Производство монтажных работ в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15" | [8 empty] | 3637.76 | 597.61 | 2555.92 | 304.14 |  | 68.13 |  | 17.37
Всего с учетом "Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" | [8 empty] | 4268.46 | 717.13 | 3067.1 | 364.97 |  | 81.76 |  | 20.84
Накладные расходы 105% ФОТ (от 1 082,10) | [8 empty] | 1136.21
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 1 082,10) | [8 empty] | 649.26
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 6053.93 |  |  |  |  | 81.76 |  | 20.84
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках:
Итого Поз. 11-12, 14-15 | [8 empty] | 423.03
Накладные расходы 100% ФОТ (от 0,00)
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 423.03
Перевозка грузов автомобильным транспортом:
Итого Поз. 13, 16 | [8 empty] | 552.73 |  | 552.73
Итого | [8 empty] | 11355.47 |  |  |  |  | 206.32 |  | 26.3
Всего с учетом "перевода в текущие цены СМР=5,49" | [8 empty] | 62341.53 |  |  |  |  | 206.32 |  | 26.3
Итоги по Монтажным работам
Электромонтажные работы на других объектах:
Итого Поз. 9-10 | [8 empty] | 878.93 | 194.06 | 589.94 | 81.34 |  | 20.31 |  | 6.99
Всего с учетом "Производство монтажных работ в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15" | [8 empty] | 996.53 | 223.17 | 678.43 | 93.54 |  | 23.36 |  | 8.04
Всего с учетом "Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" | [8 empty] | 1176.85 | 267.8 | 814.12 | 112.25 |  | 28.03 |  | 9.65
Накладные расходы 95% ФОТ (от 380,05) | [8 empty] | 361.05
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 380,05) | [8 empty] | 247.03
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 1784.93 |  |  |  |  | 28.03 |  | 9.65
Итого | [8 empty] | 1784.93 |  |  |  |  | 28.03 |  | 9.65
Всего с учетом "перевода в текущие цены СМР=5,49" | [8 empty] | 9799.27 |  |  |  |  | 28.03 |  | 9.65
Итого | [8 empty] | 72140.8 |  |  |  |  | 234.35 |  | 35.95
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [8 empty] | 725.66
Машины и механизмы | [8 empty] | 5364.74
ФОТ | [8 empty] | 2655.48
Накладные расходы | [8 empty] | 2905.39
Сметная прибыль | [8 empty] | 1648.09
Итого по разделу 1 Строительные работы. | [8 empty] | 72140.8 |  |  |  |  | 234.35 |  | 35.95
Раздел 2. Материалы не учтенные ценником.
17 | Счет | Опора СВ-9,5 | шт | 4 | 4993.87 |  |  |  | 19975.48
18 | Счет | Опора СВ-10,5 | шт | 6 | 7327.64 |  |  |  | 43965.84
19 | Счет | Провод СИП-2 3х50+1х54,6 | м | 179 | 121.02 |  |  |  | 21662.58
20 | Счет | Комплект промежуточной подвески | шт | 2 | 322.27 |  |  |  | 644.54
21 | Счет | Зажим анкерный | шт | 8 | 92.78 |  |  |  | 742.24
22 | Счет | Кронштейн | шт | 8 | 79.04 |  |  |  | 632.32
23 | Счет | Ответвительный зажим | шт | 11 | 123.9 |  |  |  | 1362.9
24 | Счет | Зажим СD-35 | шт | 8 | 63.88 |  |  |  | 511.04
25 | Счет | Зажим для временного заземления | шт | 8 | 318.43 |  |  |  | 2547.44
26 | Счет | Стяжной хомут | упак | 0.5 | 367.31 |  |  |  | 183.66
27 | Счет | Скрепа для ленты | упак | 0.2 | 614.4 |  |  |  | 122.88
28 | Счет | Крепление укосов опор | шт | 4 | 684.11 |  |  |  | 2736.44
29 | Счет | Гайка | кг | 0.8 | 534.45 |  |  |  | 427.56
30 | Счет | Катанка | кг | 3 | 37.52 |  |  |  | 112.56
31 | Счет | Колпачки п.э. | шт | 4 | 35.14 |  |  |  | 140.56
32 | Счет | Стяжка Х89 | шт | 3 | 1371.78 |  |  |  | 4115.34
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [8 empty] | 99883.38
Итоги по разделу 2 Материалы не учтенные ценником. :
Материалы для монтажных работ:
Итого Поз. 17-32 | [8 empty] | 99883.38
Итого | [8 empty] | 99883.38
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 99883.38
Итого по разделу 2 Материалы не учтенные ценником. | [8 empty] | 99883.38
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 62341.53 |  |  |  |  | 206.32 |  | 26.3
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 109682.65 |  |  |  |  | 28.03 |  | 9.65
Итого | [8 empty] | 172024.18 |  |  |  |  | 234.35 |  | 35.95
Зимнее удорожание 1,9% | [8 empty] | 3268.46
Итого | [8 empty] | 175292.64
Доставка транспортом рабочих, строительных машин и инструмента 32*593,22руб. | [8 empty] | 18983.04
Автогидроподъемники 10х762,71руб. | [8 empty] | 7627.1
Машины бурильные 10чх847,46руб. | [8 empty] | 8474.6
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах | [8 empty] | 210377.38
НДС 18% | [8 empty] | 37867.93
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 248245.31 |  |  |  |  | 234.35 |  | 35.95
|  | Составил |  | Голах О.И.
|  | Проверил |  | Сахаров А.П.