Приложение №___

Дефектная ведомость на выполнение капитального ремонта объекта

5-го участка южного района сетей

| Наименование объекта | РП Спорт |
| --- | --- |
| Место нахождение объекта | 5-й Чернышевский пр-д, Дектярный пр-д |

| № | Выявленные дефекты и повреждения | Объём дефектов и повреждений | Необходимые для устранения работы | Предлагаемые сроки устранения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фасад |  |  |  |  |
|  |  | 11 м2 | Оштукатуривание цокольной части здания по мет. сетке с заполнением трещин раствором | 2014 |
| ТР |  |  |  |  |
|  |  | 43 м2 | Огрунтовка/окраска стен |  |
|  |  | 9 м2 | Огрунтовка/окраска пола |  |
|  |  | 9 м2 | Огрунтовка/окраска потолка |  |
| РУ -6 кВ |  |  |  |  |
|  |  | 4 м2 | Оштукатуривание откосов |  |
|  |  | 16 шт. | Ремонт дверок ячеек (замена сеточных дверок на глухие) |  |
|  |  | 16 м2 | Изготовление и монтаж защитных козырьков на шинные мосты (оц. лист толщ. 2 мм) |  |
|  |  | 0,3 м3 | Заливка порога бетоном по опалубке |  |
|  |  | 33 м2 | Разборка/заливка стяжки ц/п раствором |  |
|  |  | 118 м2 | Огрунтовка/ошпаклёвывание/окраска стен |  |
|  |  | 33 м2 | Огрунтовка/окраска пола |  |
|  |  | 47 м2 | Огрунтовка/окраска потолка |  |
| РУ-0,4 кВ |  |  |  |  |
|  | Разрушена бетонная отмостка | 1 м2 | Изготовление, монтаж и окраска м/к крышек приямков |  |
|  |  | 2 м2 | Оштукатуривание откосов |  |
|  |  | 38 м3 | Огрунтовка/окраска стен |  |
|  |  | 6 м3 | Огрунтовка/окраска пола |  |
|  |  | 8 м2 | Огрунтовка/окраска потолка |  |
| Двери ТП |  |  |  |  |
|  |  | 1,3 м. п. | Подрезка двери РУ – 6 кВ |  |
|  |  | 45 м2 | Зачистка, огрунтовка, окраска с 2-х сторон масляной краской дверей и жалюзийных решёток, так же м/к стяжки здания и отливов |  |

Зам. начальника ЮРС                                                                                                                                                                 Соломин В. И.

Старший мастер 5-го участка                                                                                                                                                     Фёдоров С. А.

Инженер ПС                                                                                                                                                                                    Балатский С. К.