ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ОДНОЭТАПНОГО КОНКУРСА

| Номер извещения | № 114-14 |
| --- | --- |
| Номер закупки на общероссийском официальном сайте | № 31401005201 |
| Способ размещения закупки | Открытый одноэтапный конкурс |
| Заказчик, место нахождения, почтовый адрес | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» 410017, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 |
| Адрес электронной почты, контактный телефон Заказчика | Шереметьева Ирина Владимировна 8 (845 2) 24-76-67, sheremetieva.iv@spgs.ru |
| Предмет закупки | Право заключения договора подряда на выполнение проектных работ |
|  | Российская Федерация, г. Саратов |
| Наименование и место нахождения проектируемого объекта | - реконструкция воздушной линии напряжением 0,4 кВ ТП-142, расположенной по адресу: ул. Соколовая угол ул. М. Горького по ул. М. Горького, 93-113, 117-123, 1-й Мясницкий проезд, 3-9, 1-й Кооперативный проезд, 3-23; - реконструкция воздушной линии напряжением 0,4 кВ ТП-382, расположенной по адресу: 3-й Проезд, угол ул. Геофизической, по ул. 3-му Проезду 7-15, по ул. Безымянная 1-23, 52-84, ул. Геофизическая, 56-82, 6-й Проезд, 1-13, 5-й Проезд, 3, 4-й Проезд, 3; - реконструкция воздушной линии напряжением 0,4 кВ ТП-219, расположенной по адресу: ул. Карельская угол 1-го Ленинского проезда по ул. Карельская, 8-14, ул. Дружбы, 2-12, ул. Волочаевская, 2-12, ул. Вязовская, 2-10, ул. Стрельбище, 2-18; - реконструкция воздушной линии напряжением 0,4 кВ ТП-701, расположенной по адресу: ул. Танкистов, 15 по ул. Соколовая, 334-350, 316-332, по ул. Пугачева, 186-188, 192, 194, 198, 1-й Сенной тупик, 1-11, 2-й Сенной тупик, 1-11, 3-й Сенной тупик, 2-10, 4-й Сенной тупик, 3-11, 5-й Сенной тупик, 3-9, 6-й Сенной тупик, 3-11, 7-й Сенной тупик, 3-11, 4-й Астраханский проезд, 20-25; - реконструкция воздушной линии напряжением 0,4 кВ ТП-58, расположенной по адресу: ул. Симбирская, 25, по ул. Зарубина, 32-46, по ул. Симбирская, 17-27. |
| Перечень и объем проектных работ (ТП-142) | 1. Инженерно-геодезические работы. 2. Реконструкция ВЛ -0,4кВ ТП - 142 (согласно прилагаемой схемы ВЛ-0,4кВ) 3. Предусмотреть установку приборов учета на опорах ВЛ -0,4кВ. Для абонента однофазной сети использовать счетчик типа МИРТЕК – 1 – РУ – W1- А1- (220)230-5-60А-SS-RF2400-Q2, устанавливаемый в боксе с исполнением IP-54. Для абонента трехфазной сети использовать счетчик типа МИРТЕК – 3 – РУ – W31- А1- (220)230-5-60А-S-RF2400-Q2, устанавливаемый в боксе с исполнением IP-54 В РУ – 0,4кВ ТП предусмотреть установку одного «Модуля сбора и передачи данных МИРТ – 851» 4. Согласование проекта в установленном порядке. |
| Перечень и объем проектных работ (ТП-382) Перечень и объем проектных работ (ТП-219) Перечень и объем проектных работ (ТП-701) Перечень и объем проектных работ (ТП-58) Код ОКДП | 1. Инженерно-геодезические работы. 2. Реконструкция ВЛ -0,4кВ ТП - 382 (согласно прилагаемой схемы ВЛ-0,4кВ) 3. Предусмотреть установку приборов учета на опорах ВЛ -0,4кВ. Для абонента однофазной сети использовать счетчик типа МИРТЕК – 1 – РУ – W1- А1- (220)230-5-60А-SS-RF2400-Q2, устанавливаемый в боксе с исполнением IP-54. Для абонента трехфазной сети использовать счетчик типа МИРТЕК – 3 – РУ – W31- А1- (220)230-5-60А-S-RF2400-Q2, устанавливаемый в боксе с исполнением IP-54 В РУ – 0,4кВ ТП предусмотреть установку одного «Модуля сбора и передачи данных МИРТ – 851» 4. Согласование проекта в установленном порядке. 1. Инженерно-геодезические работы. 2. Реконструкция ВЛ -0,4кВ ТП - 219 (согласно прилагаемой схемы ВЛ-0,4кВ) 3. Предусмотреть установку приборов учета на опорах ВЛ -0,4кВ. Для абонента однофазной сети использовать счетчик типа МИРТЕК – 1 – РУ – W1- А1- (220)230-5-60А-SS-RF2400-Q2, устанавливаемый в боксе с исполнением IP-54. Для абонента трехфазной сети использовать счетчик типа МИРТЕК – 3 – РУ – W31- А1- (220)230-5-60А-S-RF2400-Q2, устанавливаемый в боксе с исполнением IP-54 В РУ – 0,4кВ ТП предусмотреть установку одного «Модуля сбора и передачи данных МИРТ – 851» 4. Согласование проекта в установленном порядке 1. Инженерно-геодезические работы. 2. Реконструкция ВЛ -0,4кВ ТП - 701 (согласно прилагаемой схемы ВЛ-0,4кВ) 3. Предусмотреть установку приборов учета на опорах ВЛ -0,4кВ. Для абонента однофазной сети использовать счетчик типа МИРТЕК – 1 – РУ – W1- А1- (220)230-5-60А-SS-RF2400-Q2, устанавливаемый в боксе с исполнением IP-54. Для абонента трехфазной сети использовать счетчик типа МИРТЕК – 3 – РУ – W31- А1- (220)230-5-60А-S-RF2400-Q2, устанавливаемый в боксе с исполнением IP-54. В РУ – 0,4кВ ТП предусмотреть установку одного «Модуля сбора и передачи данных МИРТ – 851» 3. Согласование проекта в установленном порядке. 1. Инженерно-геодезические работы. 2. Реконструкция ВЛ -0,4кВ ТП - 58 (согласно прилагаемой схемы ВЛ-0,4кВ) 3. Предусмотреть установку приборов учета на опорах ВЛ -0,4кВ. Для абонента однофазной сети использовать счетчик типа МИРТЕК – 1 – РУ – W1- А1- (220)230-5-60А-SS-RF2400-Q2, устанавливаемый в боксе с исполнением IP-54. Для абонента трехфазной сети использовать счетчик типа МИРТЕК – 3 – РУ – W31- А1- (220)230-5-60А-S-RF2400-Q2, устанавливаемый в боксе с исполнением IP-54 В РУ – 0,4кВ ТП предусмотреть установку одного «Модуля сбора и передачи данных МИРТ – 851» 4. Согласование проекта в установленном порядке. 4560531 |
| Код ОКВЭД | 74.20.1 |
| Сведения о начальной (максимальной) цене договора | 2 429 170 (два миллиона четыреста двадцать девять тысяч сто семьдесят) рублей 00 копеек, включая таможенные и другие обязательные платежи и все налоги |
| Срок выполнения работ | С 21.04.2014г. – 13.10.2014 г. |
| Срок и место предоставления конкурсной документации о закупке | С 25.03.2014 года до 10:00 15.04.2014 года по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. № 335, с 9.00 до 16.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 часов (по рабочим дням) |
| Официальный сайт, на котором размещена документация о закупке | www.zakupki.gov.ru |
| Сайт Заказчика, на котором размещена документация о закупке | www.spgs.ru |
| Внесение платы за предоставление документации о закупке | Не требуется |
| Обеспечение заявки | Не применяется |
| Обеспечение исполнения договора | Не применяется |
| Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское) | 15.04.2014 г. 10:00 |
| Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе | Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. 324 15.04.2014 г. 10:00 |
| Место, дата и время рассмотрения заявок (время московское) | Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. 324 16.04.2014 г. 10:00 |
| Место, дата и время оценки и сопоставления заявок (время московское) | Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. 324 17.04.2014 г. 10:00 |
| Отказ от проведения конкурса | Заказчик вправе отказаться от проведения открытого одноэтапного конкурса на любом этапе его проведения |
| Преимущества для организаций и учреждений уголовно-исполнительной системы, организаций инвалидов | Не предоставляются |
| Срок и условия оплаты | Форма оплаты - безналичный расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет. Порядок оплаты: - 30% от цены договора авансом в течение 10 (десяти) дней с момента подписания договора; - 70% оплаты за работу производится по факту выполнения работ согласно Акта о приемке выполненных работ в течение 90 (девяноста) дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ |
| Порядок предоставления документации о закупке и подачи конкурсных заявок | Со дня размещения на официальном сайте, сайте Заказчика извещения о проведении конкурса Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица предоставляет такому лицу конкурсную документацию по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. № 335, с 9.00 до 16.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 часов (по рабочим дням). Для участия в конкурсе с момента официальной публикации настоящего извещения, участник закупки подает заявку на участие в конкурсе по форме, установленной конкурсной документацией и в соответствии с действующим законодательством, с указанием названия конкурса в бумажном виде по адресу, указанному в настоящем извещении |