|  | «УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор ЗАО «СПГЭС» _________________________ С.В. Козин «28» апреля 2014 года |
| --- | --- |

Документация на проведение открытого запроса цен                                                в электронной форме

«Право заключения договора на поставку комплектов оборудования для учета электроэнергии с приборов учета, установленных на опорах воздушных линий»

г. Саратов

2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОТКРЫТОМУ ЗАПРОСУ ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ |  | 3 |
| --- | --- | --- |
| РАЗДЕЛ I. | ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ | 4 |
| 1 | Общие положения | 4 |
| 2 | ## Порядок проведения открытого запроса цен в электронной форме. Документация по открытому запросу цен в электронной форме | 6 |
| 3 | # Подготовка заявок на участие в открытом запросе цен в электронной форме с Предложениями цен | 7 |
| 4 | Подача Заявок на участие в открытом запросе цен в электронной форме с Предложениями цен | 8 |
| 5 | Рассмотрение заявок и оценка предложений цен | 10 |
| 6 | Определение Победителя | 11 |
| 7 | Опубликование протокола Закупочной комиссии, содержащего сведения о Победителе и результатах открытого запроса цен в электронной форме | 11 |
| 8 | Заключение договора | 11 |
| # РАЗДЕЛ II. | # ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ | 14 |
| РАЗДЕЛ III. | ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ | 30 |
| Приложение № 1 | Форма Описи документов, представляемых для участия в открытом запросе цен в электронной форме | 30 |
| Приложение № 2 | Форма Заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме | 31 |
| Приложение № 3 | Форма Анкеты участника | 33 |
| Приложение № 4 | Форма Предложения цены на участие в открытом запросе цен в электронной форме | 34 |
| Приложение № 5 | Форма Сведений о принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства | 35 |

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ,

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОТКРЫТОМУ ЗАПРОСУ ЦЕН

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Заказчик и организатор открытого запроса цен в электронной форме (закупки) – Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным в документации

Участник открытого запроса цен в электронной форме - участник закупки, допущенный комиссией к участию в открытом запросе цен в электронной форме

Открытый запрос цен в электронной форме – это способ закупки, который может проводиться при наличии одновременно следующих условий:

1) закупка продукции производится не по конкретным заявкам Заказчика,

2) для продукции есть функционирующий рынок,

3) продукцию можно сравнивать только по ценам;

4) начальная цена договора не превышает десяти миллионов рублей

Документация по открытому запросу цен в электронной форме – документация, утвержденная Заказчиком, содержащая установленные Заказчиком требования к товарам, работам, услугам на поставку, выполнение, оказание которых размещается закупка

Заявка на участие в открытом запросе цен в электронной форме (далее – Заявка) – письменное подтверждение участником закупки его согласия участвовать в открытом запросе цен в электронной форме на условиях, указанных в извещении о проведении открытого запроса цен в электронной форме, поданная в срок и по форме, установленной документацией по открытому запросу цен в электронной форме

Предложение цены (далее - Предложение) – письменный документ, составленный участником закупки, соответствующий требованиям документации по открытому запросу цен в электронной форме и содержащий предложение о цене договора (товара)

Договор – договор, заключенный по результатам открытого запроса цен в электронной форме в целях обеспечения нужд Заказчика

Закупочная комиссия (далее комиссия) – комиссия, созданная для проведения процедур закупок для нужд ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

РАЗДЕЛ I. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Законодательное регулирование.

Основание проведения открытого запроса цен в электронной форме

1.1.1. Настоящая документация по открытому запросу цен в электронной форме подготовлена в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными юридическими лицами», Положением о закупке товаров, работ, услуг ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

1.2. Предмет открытого запроса цен в электронной форме

1.2.1. Предметом настоящего открытого запроса цен в электронной форме является право заключения договора на поставку комплектов оборудования для учета электроэнергии с приборов учета, установленных на опорах воздушных линий.

1.3. Заказчик и организатор открытого запроса цен в электронной форме

1.3.1. Заказчик и организатор открытого запроса цен в электронной форме:                      Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

- Место нахождения: 410017, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, д.40.

- Почтовый адрес: 410017, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, д.40.

- Сайт Заказчика: www.spgs.ru.

- Контактное лицо: Шереметьева Ирина Владимировна.

- 410017, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. № 335.

- Тел. 8 (8452) 24-76-67.

- Электронная почта: sheremetieva.iv@spgs.ru

1.4. Место поставки товара

1.4.1. Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40.

1.5. Валюта договора

1.5.1. Валюта, используемая для формирования цены договора – рубль Российской Федерации.

1.6. Начальная (максимальная) цена договора

1.6.1. Начальная (максимальная) цена договора указана в Информационной карте запроса цен в электронной форме.

1.7. Участники закупки

1.7.1. В настоящем открытом запросе цен в электронной форме может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения или индивидуальный предприниматель, обладающие соответствующей правоспособностью.

1.7.2. Участник закупки должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

- обладать финансовыми и материально-техническими ресурсами;

- не должен находиться в процессе ликвидации и в отношении участника должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства; его деятельность не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- деятельность Участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения Заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме;

- отсутствие у Участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрение Заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме не принято;

- сведения об участнике не должны содержаться в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 года.

1.8. Отстранение от участия в открытом запросе цен в электронной форме

1.8.1 Заказчик (комиссия) вправе отстранить Участника закупки от участия в открытом запросе цен в электронной форме на любом этапе его проведения в следующих случаях:

- в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Участником закупки в составе Заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме;

- в случае установления факта проведения ликвидации Участника закупки или принятия решения арбитражного суда о признании Участника закупки банкротом и об открытии конкурсного производства;

- в случае установления факта приостановления деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- факта наличия у такого Участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого Участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Участник закупки не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ.

В случае, если указанные факты будут установлены после заключения договора, договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке.

1.9. Расходы на участие в открытом запросе цен в электронной форме

1.9.1. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме, участием в открытом запросе цен в электронной форме и заключением договора. Заказчик не несет ответственности и не имеет обязательств в связи с такими расходами, независимо от того, чем завершается открытый запрос цен в электронной форме.

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОТКРЫТОМУ ЗАПРОСУ ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ.

2.1. Содержание документации по открытому запросу цен в электронной форме

2.1.1. Документация по открытому запросу цен в электронной форме включает в себя настоящий документ и приложения к нему, а также изменения и дополнения, вносимые в документацию по открытому запросу цен в электронной форме в порядке, предусмотренном пунктом 2.3. настоящего Раздела.

2.1.2. Документация по открытому запросу цен в электронном форме размещается на сайте Заказчика ЗАО «СПГЭС» www.spgs.ru, на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на электронной площадке www.OTC-tender.ru. При этом в случае разночтений преимущество имеет текст документации на бумажном носителе. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) комиссия будет руководствоваться текстом документации на бумажном носителе, и не несет ответственности за содержание документации, полученной участником закупки неофициально.

2.1.3. Порядок представления документации по открытому запросу цен в электронной форме:

Документация по открытому запросу цен в электронной форме доступна для ознакомления без взимания платы на следующих сайтах в сети Интернет: www.spgs.ru, www.zakupki.gov.ru, www.OTC-tender.ru с 29 апреля 2014 года до 14:00  14 мая 2014 года.

2.2. Разъяснение положений документации по открытому запросу цен в электронной форме

2.2.1. Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений документации по открытому запросу цен в электронной форме. Запрос о разъяснении положений документации направляется в адрес Заказчика в письменной форме или в форме электронного документа с использованием контактной информации, указанной в пункте 1.3.1 настоящей документации по открытому запросу цен в электронной форме. Ответы на вопросы Участников открытого запроса цен в электронной форме, поданные в форме электронного документа, направляются в течение трех рабочих дней со дня поступления, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за три рабочих дня до окончания подачи Заявок на участие в открытом запросе цен в электронной форме.

Не позднее, чем в течение трех дней со дня предоставления указанных разъяснений такое разъяснение размещается Заказчиком на сайтах с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос.

2.3. Внесение изменений в документацию по запросу цен в электронной форме

2.3.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе внести изменения в извещение и документацию по открытому запросу цен в электронной форме не позднее, чем за три дня до даты окончания подачи заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме.

2.3.2. Не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений такие изменения размещается Заказчиком на официальном сайте и в течение трех рабочих дней направляются всем участникам закупки, которым была предоставлена документация по открытому запросу цен в электронной форме.

2.3.3. Участники закупки самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведение открытого запроса цен и в документацию по открытому запросу цен, размещенные на сайте. Заказчик не несет ответственности в случае, если Участник закупки не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении открытого запроса цен и документацию по открытому запросу цен, размещенными надлежащим образом.

2.4. Отказ от проведения открытого запроса цен в электронной форме

2.4.1. Заказчик, разместивший на сайте извещение о проведении открытого запроса цен в электронной форме, вправе отказаться от проведения открытого запроса цен в электронной форме на любом этапе его проведения.

2.4.2. Извещение об отказе от проведения открытого запроса цен в электронной форме размещается Заказчиком на сайте в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого запроса цен в электронной форме.

2.4.3. В течение трех рабочих дней со дня принятия указанного решения Заказчиком направляются соответствующие уведомления всем участникам закупки, подавшим Заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме, за исключением случаев, если на конверте не указаны почтовый адрес участника закупки.

2.5. Общий порядок проведения открытого запроса цен в электронной форме

2.5.1. Открытый запрос цен в электронной форме проводится в следующем порядке:

а) Публикация на электронной площадке www.otc-tender.ru, на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте Заказчика www.spgs.ru извещения и документации по открытому запросу цен в электронной форме;

б) Подготовка Участниками Заявок на участие в открытом запросе цен в электронной форме с Предложениями цен и разъяснение Организатором Документации по открытому запросу цен в электронной форме, в случае необходимости;

- в) Подача Заявок на участие в открытом запросе цен в электронной форме с Предложениями цен и их прием Организатором;

- г) Рассмотрение и оценка заявок;

- д) Определение Победителя;

- е) Опубликование протокола Закупочной комиссии, содержащего сведения о  Победителе и результатах открытого запроса цен в электронной форме;

- ж) Заключение Договора.

3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ ЦЕН

# 3.1. Форма заявки и предложения цены на участие в открытом запросе цен в электронной форме

3.1.1.Заявка на участие в открытом запросе цен в электронной форме и предложение цены должны быть составлены в форме электронного документа Участника закупки в соответствии с Приложением № 2 и Приложением № 4 Раздела III настоящей документации по открытому запросу цен в электронной форме.

3.2. Требования к заявкам и содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме

3.2.1. Заявки и документы на участие в открытом запросе цен в электронной форме должны быть составлены с учетом следующих требований:

Заявка и предложение цены должны быть подписаны электронной подписью.

Цены, указанные в Заявке и предложении цены должны быть выражены в российских рублях.

Заявка должна содержать сведения и документы, указанные в документации по открытому запросу цен в электронной форме, отвечать требованиям настоящей документации по открытому запросу цен в электронной форме, включая требования к товару указанные в Техническом задании.

Не допускается подача Предложений на отдельные позиции Товара или часть объёма поставляемого товара, указанного в Техническом задании настоящей документации по открытому запросу цен в электронной форме.

При описании условий и предложений Участников закупки должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов.

Сведения, которые содержатся в Заявках, не должны допускать двусмысленных толкований.

Все документы, представляемые Участниками закупки в составе Заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме, должны быть заполнены по всем пунктам.

3.3. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме

3.3.1. Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

3.3.2. Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

3.4. Срок действия заявок и предложений цен

3.4.1. Заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме и предложения цен должны сохранять свое действие в течение срока проведения процедуры открытого запроса цен в электронной форме и до завершения указанной процедуры. Процедура открытого запроса цен в электронной форме завершается подписанием договора или принятием решения об отмене открытого запроса цен в электронной форме.

3.5. Документы, прилагаемые к Заявке

3.5.1. К Заявке на участие в открытом запросе цен в электронной форме должны быть приложены документы, указанные в Информационной карте.

3.5.2. Документы, указанные в пункте 3.5.1 настоящего Раздела, являются обязательными для представления. Непредставление необходимых документов в составе Заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об Участнике закупки или о Товаре, несоответствие документов требованиям документации, представление документов по формам, отличным от тех, которые включены в настоящую документацию, могут являться основанием для отказа Участнику закупки к допуску в открытом запросе цен в электронной форме.

При этом в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных Участником закупки в составе заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме, такой Участник может быть отстранен Закупочной комиссией от участия в открытом запросе цен в электронной форме на любом этапе его проведения вплоть до заключения договора.

4. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ ЦЕН

4.1. Срок, место, порядок подачи заявок на участие в открытом запросе цен в электронной форме

4.1.1. Прием заявок осуществляется оператором электронной площадки:                    www.otc-tender.ru.

Прием заявок заканчивается не ранее времени, указанного в извещении о проведении открытого запроса цен в электронной форме (с учетом всех изменений извещения о проведении открытого запроса цен в электронной форме, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении открытого запроса цен в электронной форме и Информационной карте открытого запроса цен в электронной форме).

Крайним сроком подачи заявок на участие в открытом запросе цен в электронной форме является «14» мая 2014 года 14:00 часов.

4.2. Заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме, поданные с опозданием

4.2.1. Заявки, поступившие после окончания срока подачи заявок, не рассматриваются, о чем делается соответствующая запись в протоколе рассмотрения ценовых заявок. Возврат таких заявок не производится.

4.3. Изменения Заявок на участие в открытом запросе цен в электронной форме

4.3.1. Участник закупки, подавший Заявку, вправе изменить Заявку в любое время до даты окончания срока подачи заявок.

4.3.2. Изменения, внесенные в Заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в закупке.

4.3.3. Заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме изменяются в следующем порядке:

- Изменения вносятся и регистрируется в соответствии с процедурой подачи Заявки и должно быть оформлено Участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим Заявку. Изменение имеет приоритет над Заявкой;

- После окончания срока подачи Заявок не допускается внесение изменений в Заявки.

4.4.Отзыв заявок на участие в открытом запросе цен в электронной форме

4.4.1. Участник открытого запроса цен в электронной форме имеет право в любое время до даты окончания срока подачи Заявок отозвать поданную Заявку.

4.4.2. Заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме отзываются в следующем порядке:

- Участник закупки подает уведомление об отзыве Заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою Заявку. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование открытого запроса цен в электронной форме, регистрационный номер Заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме, дата и время подачи Заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме;

- Заявление об отзыве Заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме должно быть подписано электронной подписью. Заявления об отзыве Заявок на участие в открытом запросе цен в электронной форме подаются по адресу, указанному в извещении о проведении открытого запроса цен в электронной форме.

4.4.5. 	Заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме, отозванные до окончания срока подачи Заявок на участие в открытом запросе цен в электронной форме в порядке, указанном выше, считаются не поданными.

4.4.6. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в открытом запросе цен в электронной форме

.

5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК И ОЦЕНКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЦЕН

## 5.1. Рассмотрение Заявок

5.1.1.После даты окончания срока подачи заявок, полученные Заявки проходят процедуру рассмотрения комиссией на предмет соответствия требованиям документации по открытому запросу цен в электронной форме, по результатам которой комиссией принимается решение о допуске участника закупки к участию в открытом запросе цен в электронной форме или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в открытом запросе цен в электронной форме являются:

- непредставления определенных документацией по открытому запросу цен в электронной форме документов в составе Заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки, о товарах, с целью поставки которых Заказчик проводит закупку;

- несоответствия заявки и документов требованиям, установленным в документации по открытому запросу цен в электронной форме, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене договора, превышающей начальную (предельную) цену договора;

- несоответствие Участника закупки требованиям, установленным настоящей документации.

5.1.2. Закупочная комиссия вправе признать Заявку соответствующей требованиям документации по открытому запросу цен в электронной форме и Участник может быть допущен к участию в открытом запросе цен в электронной форме, если Заявка содержит незначительные отклонения от требований настоящей документации, которые существенно не меняют условий и иных требований, предусмотренных настоящей документацией, либо если она содержит незначительные ошибки или неточности. В случае несоответствия между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями.

5.1.3.В случае, если по окончании срока подачи Заявок на участие в открытом запросе цен в электронной форме не подано ни одной Заявки, открытый запрос цен в электронной форме признается несостоявшимся.

5.1.4.В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом запросе цен в электронной форме принято решение об отказе в допуске к участию в открытом запросе цен в электронной форме всех участников закупки, подавших Заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме, открытый запрос цен в электронной форме признается несостоявшимся.

5.1.5.Участники закупки, Заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме которых, допущены к участию в открытом запросе цен в электронной форме, признаются Участниками открытого запроса цен в электронной форме.

5.1.6. Заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме, допущенные к участию в открытом запросе цен в электронной форме, проходят процедуру оценки Предложений цен.

5.2. Оценка Предложений цен

5.2.1. Оценка Предложений цен осуществляется Закупочной комиссией в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в открытом запросе цен в электронной форме. Закупочной комиссией рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении и документации о проведении открытого запроса цен в электронной форме и оценивает такие заявки.

5.2.2.Единственным критерием для определения Победителя является наименьшая цена.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ

6.1. Победитель

6.1.1. Победителем открытого запроса цен в электронной форме признается Участник открытого запроса цен в электронной форме, соответствующий требованиям документации о проведении открытого запроса цен в электронной форме и предложивший самую низкую цену договора. Если предложения о цене договора, содержащиеся в Заявках на участие в открытом запросе цен в электронной форме, совпадают, Победителем признается Участник закупки, Заявка которого была получена Заказчиком раньше остальных Заявок.

7. ОПУБЛИКОВАНИЕ ПРОТОКОЛА ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ, СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ О ПОБЕДИТЕЛЕ И РЕЗУЛЬТАТАХ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

7.1 Опубликование протокола Закупочной комиссии

7.1.1. Результаты рассмотрения и оценки Заявок на участие в открытом запросе цен в электронной форме оформляются протоколом, в котором содержатся сведения о существенных условиях договора, обо всех участниках закупки, подавших Заявки, об отклоненных Заявках с обоснованием причин отклонения, предложение о наиболее низкой цене договора, сведения о Победителе в проведении открытого запроса цен в электронной форме, об Участнике закупки, предложившем в Заявке цену, такую же, как и Победитель, или об Участнике закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных Победителем в проведении открытого запроса цен в электронной форме условий. Указанный протокол подписывается всеми членами Закупочной комиссии и размещается Заказчиком на универсальной торговой площадке, на официальном общероссийском сайте и на сайте Заказчика не позднее, чем через три дня со дня подписания такого протокола.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

## 8.1. Срок заключения договора

8.1.1. Договор между Заказчиком и Победителем открытого запроса цен в электронной форме заключается не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента опубликования протокола, указанного в пункте 7.1 настоящей документации на официальном сайте.

8.1.2. Заказчик направляет договор, являющийся неотъемлемой частью настоящей документации, с указанием цены договора, определенной в Предложении цены данного участника открытого запроса цен в электронной форме в двух экземплярах победителю открытого запроса цен в электронной форме в течение 5 (пяти) дней с момента опубликования протокола рассмотрения и оценки заявок.

8.1.3. Полученный Поставщиком проект договора подписывается в течение 5 (пяти) дней с момента получения. Два экземпляра договора после подписания направляются в адрес Заказчика.

8.1.4.Полученный Заказчиком, подписанный со стороны Победителя открытого запроса цен в электронной форме договор, подписывается Заказчиком в течение 5 (пяти) дней с момента получения. Один экземпляр договора после подписания направляется в адрес Победителя открытого запроса цен в электронной форме.

8.1.5. В случае, если Победитель открытого запроса цен в электронной форме в срок не представит Заказчику подписанный договор, Победитель открытого запроса цен в электронной форме признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения всех участников открытого запроса цен в электронной форме от заключения договора принимается решение о признании открытого запроса цен в электронной форме несостоявшимся.

8.1.6.В случае, если Победитель открытого запроса цен в электронной форме признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении Победителя открытого запроса цен в электронной форме заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником закупки, который предложит лучшее предложение о цене после победителя. При этом заключение договора для участника открытого запроса цен в электронной форме является обязательным.

8.1.7. Участник, уклонившийся от заключения договора, включается в реестр недобросовестных поставщиков.

## 8.2. Права и обязанности победителя открытого запроса цен в электронной форме

8.2.1. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником открытого запроса цен в электронной форме, с которым заключается договор, заявке на участие в открытом запросе цен в электронной форме, и указанных в настоящей документации.

8.2.2. Участник открытого запроса цен в электронной форме, которому Заказчик в соответствии с пунктом 8.1 настоящего Раздела направил проект договора, не вправе отказаться от заключения договора.

## 8.3. Права и обязанности Заказчика

8.3.1. После определения победителя открытого запроса цен в электронной форме в течение срока, предусмотренного для заключения договора, Заказчик вправе отказаться от заключения договора с победителем открытого запроса цен в электронной форме при уклонении победителя открытого запроса цен в электронной форме от заключения договора, либо в случае установления факта:

- проведения ликвидации участника закупки – юридического лица или проведения в отношении участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

- приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 3.4 настоящего Раздела;

- нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

8.3.2. В случае, если открытый запрос цен в электронной форме признан несостоявшимся, и по окончании срока подачи заявок на участие в открытом запросе цен в электронной форме подана только одна заявка на участие в открытом запроса цен в электронной форме, такая заявка рассматривается в порядке, установленном Главой 6 настоящего Раздела. В случае если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным настоящей документацией, Заказчик в течение трех дней со дня рассмотрения заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме обязан передать участнику закупки, подавшему единственную заявку на участие в открытом запросе цен в электронной форме, проект договора. При этом договор заключается с участником открытого запроса цен в электронной форме на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в открытом запросе цен в электронной форме и документацией по открытому запросу цен в электронной форме, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении открытого запроса цен в электронной форме.

8.4. Правовое регулирование

8.4.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий и споров, связанных с закупкой путем проведения открытого запроса цен в электронной форме, участники открытого запроса цен, Заказчик (комиссия) предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

8.4.2. Любые споры, остающиеся неурегулированными во внесудебном порядке, разрешаются в судебном порядке в соответствии действующим процессуальным законодательством Российской Федерации.

# РАЗДЕЛ II.

# ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

| № п/п | Наименования пояснений | Текст пояснений |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование Заказчика и Организатора открытого запроса цен в электронной форме, его адрес | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» Юридический и фактический адрес: 410017, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 Контактное лицо: Шереметьева Ирина Владимировна Адрес электронной почты: sheremetieva.iv@spgs.ru Контактный телефон: 8 (845-2) 24-76-67 Факс 8 (845-2) 24-76-72 |  |
| 2 | Предмет открытого запроса цен в электронной форме | «Право заключения договора на поставку комплектов оборудования для учета электроэнергии с приборов учета, установленных на опорах воздушных линий: - Однофазный комплект; - Трехфазный комплект; - Счетчик для установки в РУ-0,4 ТП; - Модули сбора и передачи данных; - Радиомодули» |  |
| 3 | Технические характеристики однофазного комплекта | Краткая характеристика товара | Требования |
|  |  | Наименование товара | БИЗ (Блок измерительный) Состав: 1.Однофазный (Счетчик электрической энергии МИРТЕК-1-РУ-W31-А1-230-5-60А-SS-RF2400-Q2) 2.Корпус БИЗ 1 фазный в исполнении IP54. 3.Автоматический выключатель ВА 47-29 2P 63А 4,5 кА. 4.Крепление на опору. |
|  |  | Счётчики должны соответствовать требованиям | 1. ГОСТ Р 31818.11-12 (ГОСТ Р 52320) «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний». 2. ГОСТ Р 52322-2005 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 21. Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2» |
|  |  | Наличие сертификата об утверждении типа средств измерений | Обязательно |
|  |  | Рабочие напряжения | 230 В |
|  |  | Рабочие токи | 5 (60) А |
|  |  | Номинальная частота сети | 50 Гц |
|  |  | Классы точности по ГОСТ Р 52425 | не хуже 1,0 |
|  |  | Схемы включения | 1 фазная 2-х проводная |
|  |  | Индикация работоспособного состояния | обязательно |
|  |  | Количество тарифов, не менее | четырёх |
|  |  | Полная (активная) мощность: - потребляемая цепью напряжения - потребляемая каждой цепью тока - потребляемая встроенными модулями связи | - не более 2 Вт (10 ВА) - не более 0,5 ВА - не более 3 Вт |
|  |  | Счётчик обеспечивает учёт: | - текущего времени и даты; - количества потреблённой активной электрической энергии нарастающим итогом суммарно независимо от тарифного расписания; - количества потреблённой активной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам |
|  |  | Фиксация измерений по времени: |  |
|  |  | - количества потреблённой активной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам на начало месяца, глубина хранения не менее; | 24 месяца |
|  |  | - количества потреблённой активной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам на начало суток, глубина хранения не менее; | 93 суток |
|  |  | - профиля активной мощности усреднённой на интервале 30 минут, глубина хранения не менее; | 93 суток |
|  |  | Наличие энергонезависимых часов и календаря, обеспечивающих: | - ведение даты и времени; - внешнюю ручную и автоматическую коррекцию (синхронизацию); - возможность автоматического переключения на зимнее/летнее время; |
|  |  | Приделы основной абсолютной погрешности хода часов | 0,5 с/сут |
|  |  | Длительность работы часов реального времени от встроенного резервного источника питания, при отсутствии сетевого напряжения | не менее 16 лет |
|  |  | Время хранения информации об энергопотреблении в памяти счётчика при отсутствии напряжения питания | не менее 30 лет |
|  |  | Наличие двух тарифных расписаний | - действующее и новое (с возможностью установки даты перехода на новое тарифное расписание) |
|  |  | Ограничение потребления и мощности | - функция ограничения/отключения в случае превышении установленной мощности, с усреднением за одну минуту; - функция по дистанционному ограничению/отключению нагрузки посредством внешней команды по интерфейсной связи. |
|  |  | Наличие «Журнала событий» с возможностью хранения не менее 1000 (одной тысячи) событий, фиксирующего время и даты наступления следующих событий: | - изменения конфигурации; - изменения данных (тарифного расписания); - перезагрузок; - самодиагностики; - попыток несанкционированного доступа; - переходов на летнее или зимнее время; - изменения времени и даты; - включения и отключения питания. |
|  |  | Наличие цифровых интерфейсов | RF2400 (ZigBee) |
|  |  | Скорость обмена по интерфейсу любого типа не менее | 9 600 бит/с |
|  |  | Адреса счётчиков от 1 до 65534 | обязательно |
|  |  | Счетчики электрической энергии должны быть оснащены числоимпульсным интерфейсом (DIN 43864) либо аналогом для поверки счетчиков | обязательно |
|  |  | Счетчик должен функционировать в соответствии с заявленными техническими характеристиками при любом значении температуры находящемся в интервале | от -40 до +70С. |
|  |  | Межповерочный интервал счетчиков должен составлять | не менее 16 лет |
|  |  | Гарантийный срок службы, не менее, лет | 5 |
|  |  | Средняя наработка счётчиков на отказ должна составлять | не менее 160000 часов |
|  |  | Счетчики электрической энергии должны иметь возможность интеграции в систему АИИС КУЭ «МИРТ Энергобаланс» («прямой» опрос прибора учета ПО RadioAccess-3). | обязательно |
| 4 | Технические характеристики трехфазного комплекта | Краткая характеристика товара | Требования |
|  |  | Наименование товара | БИЗ (Блок измерительный) трёхфазный (Счетчик электрической энергии МИРТЕК-3-РУ-W31-А1-230-5-60А-S-RF2400-Q2) 2.Корпус БИЗ 3-фазный в исполнении IP54. 3.Автоматический выключатель ВА 47-29 4P 63А 4,5 кА. 4.Крепление на опору. |
|  |  | Счётчики должны соответствовать требованиям | 1. ГОСТ Р 31818.11-12 (ГОСТ Р 52320) «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний». 2. ГОСТ Р 52322-2005 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 21. Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2», |
|  |  | Наличие сертификата об утверждении типа средств измерений | Обязательно |
|  |  | Рабочие напряжения | 230 В |
|  |  | Рабочие токи | 5 (60) А |
|  |  | Номинальная частота сети | 50 Гц |
|  |  | Классы точности по ГОСТ Р 52425 | не хуже 1,0 |
|  |  | Схемы включения | 1 фазная 2-х проводная |
|  |  | Индикация работоспособного состояния | обязательно |
|  |  | Количество тарифов, не менее | четырёх |
|  |  | Полная (активная) мощность: - потребляемая цепью напряжения - потребляемая каждой цепью тока - потребляемая встроенными модулями связи | - не более 2 Вт (10 ВА) - не более 0,5 ВА - не более 3 Вт |
|  |  | Счётчик обеспечивает учёт: | - текущего времени и даты; - количества потреблённой активной электрической энергии нарастающим итогом суммарно независимо от тарифного расписания; - количества потреблённой активной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам; |
|  |  | Фиксация измерений по времени: |  |
|  |  | - количества потреблённой активной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам на начало месяца, глубина хранения не менее; | 24 месяца |
|  |  | - количества потреблённой активной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам на начало суток, глубина хранения не менее; | 93 суток |
|  |  | - профиля активной мощности усреднённой на интервале 30 минут, глубина хранения не менее; | 93 суток |
|  |  | Наличие энергонезависимых часов и календаря, обеспечивающих: | - ведение даты и времени; - внешнюю ручную и автоматическую коррекцию (синхронизацию); - возможность автоматического переключения на зимнее/летнее время; |
|  |  | Приделы основной абсолютной погрешности хода часов | 0,5 с/сут |
|  |  | Длительность работы часов реального времени от встроенного резервного источника питания, при отсутствии сетевого напряжения | не менее 16 лет |
|  |  | Время хранения информации об энергопотреблении в памяти счётчика при отсутствии напряжения питания | не менее 30 лет |
|  |  | Наличие двух тарифных расписаний | - действующее и новое (с возможностью установки даты перехода на новое тарифное расписание) |
|  |  | Ограничение потребления и мощности | - функция ограничения/отключения в случае превышении установленной мощности, с усреднением за одну минуту; - функция по дистанционному ограничению/отключению нагрузки посредством внешней команды по интерфейсной связи. |
|  |  | Наличие «Журнала событий» с возможностью хранения не менее 1000 (одной тысячи) событий, фиксирующего время и даты наступления следующих событий: | - изменения конфигурации; - изменения данных (тарифного расписания); - перезагрузок; - самодиагностики; - попыток несанкционированного доступа; - переходов на летнее или зимнее время; - изменения времени и даты; - включения и отключения питания. |
|  |  | Наличие цифровых интерфейсов | RF2400 (ZigBee) |
|  |  | Скорость обмена по интерфейсу любого типа не менее | 9 600 бит/с |
|  |  | Адреса счётчиков от 1 до 65534 | обязательно |
|  |  | Счетчики электрической энергии должны быть оснащены числоимпульсным интерфейсом (DIN 43864) либо аналогом для поверки счетчиков | обязательно |
|  |  | Счетчик должен функционировать в соответствии с заявленными техническими характеристиками при любом значении температуры находящемся в интервале | от -40 до +70С. |
|  |  | Межповерочный интервал счетчиков должен составлять | не менее 16 лет |
|  |  | Гарантийный срок службы, не менее, лет | 5 |
|  |  | Средняя наработка счётчиков на отказ должна составлять | не менее 160000 часов |
|  |  | Счетчики электрической энергии должны иметь возможность интеграции в систему АИИС КУЭ «МИРТ Энергобаланс». («прямой» опрос прибора учета ПО RadioAccess-3). | обязательно |
| 5 | Технические характеристики счетчиков для установок в РУ-0,4 ТП | Краткая характеристика товара | Требования |
|  |  | Наименование товара | Счетчик электрической энергии МИРТЕК-3-РУ-W31-А1-230-5-10А-T-RF2400-Q2 |
|  |  | Счётчики должны соответствовать требованиям | 1. ГОСТ Р 31818.11-12 (ГОСТ Р 52320) «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний». 2. ГОСТ Р 52322-2005 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 21. Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2», |
|  |  | Наличие сертификата об утверждении типа средств измерений | Обязательно |
|  |  | Рабочие напряжения | 230 В |
|  |  | Рабочие токи | 5 (60) А |
|  |  | Номинальная частота сети | 50 Гц |
|  |  | Классы точности по ГОСТ Р 52425 | не хуже 1,0 |
|  |  | Схемы включения | 1 фазная 2-х проводная |
|  |  | Индикация работоспособного состояния | обязательно |
|  |  | Количество тарифов, не менее | четырёх |
|  |  | Полная (активная) мощность: - потребляемая цепью напряжения - потребляемая каждой цепью тока - потребляемая встроенными модулями связи | - не более 2 Вт (10 ВА) - не более 0,5 ВА - не более 3 Вт |
|  |  | Счётчик обеспечивает учёт: | - текущего времени и даты; - количества потреблённой активной электрической энергии нарастающим итогом суммарно независимо от тарифного расписания; - количества потреблённой активной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам; |
|  |  | Фиксация измерений по времени: |  |
|  |  | - количества потреблённой активной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам на начало месяца, глубина хранения не менее; | 24 месяца |
|  |  | - количества потреблённой активной электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам на начало суток, глубина хранения не менее; | 93 суток |
|  |  | - профиля активной мощности усреднённой на интервале 30 минут, глубина хранения не менее; | 93 суток |
|  |  | Наличие энергонезависимых часов и календаря, обеспечивающих: | - ведение даты и времени; - внешнюю ручную и автоматическую коррекцию (синхронизацию); - возможность автоматического переключения на зимнее/летнее время; |
|  |  | Приделы основной абсолютной погрешности хода часов | 0,5 с/сут |
|  |  | Длительность работы часов реального времени от встроенного резервного источника питания, при отсутствии сетевого напряжения | не менее 16 лет |
|  |  | Время хранения информации об энергопотреблении в памяти счётчика при отсутствии напряжения питания | не менее 30 лет |
|  |  | Наличие двух тарифных расписаний | - действующее и новое (с возможностью установки даты перехода на новое тарифное расписание) |
|  |  | Ограничение потребления и мощности | - функция ограничения/отключения в случае превышении установленной мощности, с усреднением за одну минуту; - функция по дистанционному ограничению/отключению нагрузки посредством внешней команды по интерфейсной связи. |
|  |  | Наличие «Журнала событий» с возможностью хранения не менее 1000 (одной тысячи) событий, фиксирующего время и даты наступления следующих событий: | - изменения конфигурации; - изменения данных (тарифного расписания); - перезагрузок; - самодиагностики; - попыток несанкционированного доступа; - переходов на летнее или зимнее время; - изменения времени и даты; - включения и отключения питания. |
|  |  | Наличие цифровых интерфейсов | RF2400 (ZigBee) |
|  |  | Скорость обмена по интерфейсу любого типа не менее | 9 600 бит/с |
|  |  | Адреса счётчиков от 1 до 65534 | обязательно |
|  |  | Счетчики электрической энергии должны быть оснащены числоимпульсным интерфейсом (DIN 43864) либо аналогом для поверки счетчиков | обязательно |
|  |  | Счетчик должен функционировать в соответствии с заявленными техническими характеристиками при любом значении температуры находящемся в интервале | от -40 до +70С. |
|  |  | Межповерочный интервал счетчиков должен составлять | не менее 16 лет |
|  |  | Гарантийный срок службы, не менее, лет | 5 |
|  |  | Средняя наработка счётчиков на отказ должна составлять | не менее 160000 часов |
|  |  | Счетчики электрической энергии должны иметь возможность интеграции в систему АИИС КУЭ «МИРТ Энергобаланс». («прямой» опрос прибора учета ПО RadioAccess-3). | обязательно |
| 6 | Технические характеристики модулей сбора и передачи данных | Краткая характеристика товара | Требования |
|  |  | Наименование товара | Модуль сбора и передачи данных МИРТ-853 |
|  |  | Номинальное напряжение питания (фазное), В | 220 |
|  |  | Потребляемая мощность, ВА, не более | 10 |
|  |  | Габаритные размеры (без выносной антенны и соединительных проводников), мм, не более Масса (без выносной антенны), кг, не более | 257х241х124 1,5 |
|  |  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 Температура окружающего воздуха, оС Относительная влажность, %, не более | У1 от минус 40 до 70 98 (при 25 оС) |
|  |  | Надежность: - средний срок службы, лет - средняя наработка на отказ, ч | 15 120000 |
|  |  | Класс по способу защиты человека от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 | II |
|  |  | Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP54 |
|  |  | Ррадиоканал: - полоса частот, МГц - максимальная мощность, мВт | 2400 100 |
|  |  | Канал GSM: - модем, стандарт - каналы передачи | GSM900/GSM1800 GPRS/GSM |
|  |  | Модули сбора и передачи данных должны иметь возможность интеграции в систему АИИС КУЭ «МИРТ Энергобаланс». («прямой» опрос прибора учета ПО RadioAccess-3). | обязательно |
| 7 | Технические характеристики радиомодулей | Краткая характеристика товара | Требования |
|  |  | Наименование товара | Радиомодуль МИРТ-505 |
|  |  | Номинальное напряжение питания (фазное), В | 220 |
|  |  | Потребляемая мощность, ВА, не более | 10 |
|  |  | Габаритные размеры (без выносной антенны и соединительных проводников), мм, не более Масса (без выносной антенны), кг, не более | 257х241х124 1,5 |
|  |  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 Температура окружающего воздуха, оС Относительная влажность, %, не более | У1 от минус 40 до 70 98 (при 25 оС) |
|  |  | Надежность: - средний срок службы, лет - средняя наработка на отказ, ч | 15 120000 |
|  |  | Класс по способу защиты человека от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 | II |
|  |  | Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP54 |
|  |  | Радиоканал: - полоса частот, МГц - максимальная мощность, мВт | 2400 100 |
|  |  | Радиомодули должны иметь возможность интеграции в систему АИИС КУЭ «МИРТ Энергобаланс». («прямой» опрос прибора учета ПО RadioAccess-3). | обязательно |
| 8 | Сведения о начальной (максимальной) цене договора | 3 029 646 (три миллиона двадцать девять тысяч шестьсот сорок шесть) рублей 00 копеек, включая все обязательные платежи и налоги, в том числе НДС |  |
| 9 | Кол-во поставляемого товара | - Блок измерительный однофазный – 600 шт.; - Блок измерительный трёхфазный – 18 шт.; - Счетчики для установки в РУ-0,4 ТП-9 шт.; - Модули сбора и передачи данных-9 шт.; - Радиомодули – 9 шт. |  |
| 10 | Условия поставки | Партиями по заявкам Заказчика |  |
| 11 | Место поставки товара | г. Саратов, ул. Белоглинская, д. 40 |  |
| 12 | Способ поставки | Поставка товара производится силами и за счет средств Поставщика |  |
| 13 | Срок поставки Товара | В течение 10 (десяти) календарных дней с момента согласования сторонами спецификации на партию Товара |  |
| 14 | Срок действия договора | В течение 12 месяцев с даты подписания договора |  |
| 15 | При заключении договора Поставщик должен предоставить пакет документов, подтверждающих качество предлагаемого Товара | Обязательно |  |
| 16 | Наличие у Поставщика Товара Сертификата о внесении в Госреестр средств измерений | Обязательно |  |
| 17 | Опыт работы Поставщика на рынке | Не менее 5 лет |  |
| 18 | Адрес сайта Заказчика, на котором размещена документация по открытому запросу цен в электронной форме | www.spgs.ru |  |
| 19 | Адрес официального сайта, на котором размещена информация по открытому запросу цен в электронной форме | www.zakupki.gov.ru |  |
| 20 | Адрес электронной площадки, на которой проводится процедура по открытому запросу цен в электронной форме | www.otc-tender.ru |  |
| 21 | Код ОКДП | 3312480 |  |
| 22 | Код ОКВЭД | 33.20.4 |  |
| 23 | Порядок формирования цены договора | Цена твердая. В цену также включаются все расходы Исполнителя, производимые им в процессе поставки товара, в том числе все виды установленных налогов, таможенные и другие обязательные платежи, связанные с исполнением договора |  |
| 24 | Источник финансирования | Средства ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |  |
| 25 | Форма, сроки и порядок оплаты по договору | Форма оплаты - безналичный расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет. Порядок оплаты: - 100% оплаты за партию Товара после доставки в течение 10 (десяти) банковских дней |  |
| 26 | Участники закупки | Любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения или индивидуальный предприниматель, обладающее соответствующей правоспособностью |  |
| 27 | Обязательные требования, предъявляемые к участникам закупки | 1)Участник закупки должен обладать финансовыми и материально-техническими ресурсами; 2) Участник закупки не должен находиться в процессе ликвидации и в отношении участника должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства; его деятельность не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 3) Отсутствие у Участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрение Заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме не принято; 4) Сведения об участнике не должны содержаться в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223 - ФЗ от 18.07.2011 года; 5) Наличие у участника закупки Сертификата о внесении в Госреестр средств измерений |  |
| 28 | Порядок представления закупочной документации, сроки предоставления | Документация по открытому запросу цен в электронной форме доступна для ознакомления без взимания платы на следующих сайтах в сети Интернет: www.spgs.ru, www.zakupki.gov.ru, www.OTC-tender.ru с 29 апреля 2014 года до 14:00 14 мая 2014 года |  |
| 29 | Форма заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме | Подача заявок на участие в открытом запросе цен в электронной форме предусмотрена в форме электронного документа |  |
| 30 | Перечень документов, предоставляемых в состав заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме | Заявка, подготовленная участником, должна содержать следующие документы: 1) опись документов, представленных для участия в открытом запросе цен в электронной форме по форме, согласно Приложения № 1 к настоящей документации по открытому запросу цен в электронной форме; 2) заявка на участие в открытом запросе цен в электронной форме по форме, согласно Приложения № 2; 3) Анкета участника по форме, согласно Приложения № 3; 4) Предложение цены на участие в открытом запросе цен в электронной форме по форме, согласно Приложения № 4; 5) заверенная Участником копия устава в действующей редакции (для юридических лиц), либо копия документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей); 6) заверенные Участником копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего Заявку и Предложение цены (для юридических лиц); 7) заверенная Участником копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 8) заверенная Участником копия свидетельства о государственной регистрации; 9) оригинал или нотариально удостоверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до опубликования извещения о проведении открытого запроса цен в электронной форме; 10) заверенная Участником копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату (для юридических лиц); 11) документ, подтверждающий качество Товара; 12) сертификат о внесении в Госреестр средств измерений; 13) сведения о принадлежности к субъектам малого или среднего предпринимательства по форме, согласно Приложению № 5). |  |
| 31 | Требования к оформлению заявок на участие в открытом запросе цен в электронной форме | Все документы, представляемые в составе заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме должны быть подписаны электронной подписью |  |
| 32 | Место, время и дата подачи заявок на участие в открытом запросе цен в электронной форме | Прием заявок на участие в открытом запросе цен в электронной форме будет осуществляться на электронной площадке www.OTC-tender.ru с 29 апреля 2014 года |  |
| 33 | Дата, время и место окончания подачи заявок на участие в открытом запросе цен в электронной форме | 14 мая 2014 года в 14:00 (время московское) электронная площадка www.OTC-tender.ru |  |
| 34 | Дата, время и место окончания рассмотрения заявок на участие в открытом запросе цен в электронной форме и оценка предложений цен | 15 мая 2014 года в 14:00 (время московское), по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, кабинет № 324 |  |
| 35 | Критерии оценки открытого запроса цен в электронной форме | Цена договора – 100% |  |
| 36 | Срок заключения договора | Не позднее пятнадцати дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок и оценки предложений цен |  |
| 37 | Срок подписания договора | Заказчик направляет проект договора, с указанием цены договора, определенной в Предложении цены в двух экземплярах победителю открытого запроса цен в течение 5 (пяти) дней с момента опубликования протокола рассмотрения и оценки заявок. Полученный Поставщиком проект договора подписывается в течение 5 (пяти) дней с момента получения. Два экземпляра договора после подписания направляются в адрес Заказчика. Полученный Заказчиком, подписанный со стороны победителя открытого запроса цен, договор подписывается Заказчиком в течение 5 (пяти) дней с момента получения. Один экземпляр договора после подписания направляется в адрес Победителя открытого запроса цен. |  |

РАЗДЕЛ III.

ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

Приложение № 1

Опись документов,

представляемых для участия в открытом запросе цен в электронной форме

«Право заключения договора на поставку комплектов оборудования для учета электроэнергии с приборов учета, установленных на опорах воздушных линий»

| № п/п | Наименование документа | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Опись документов, представляемых для участия в открытом запросе цен в электронной форме (Приложение № 1) |  |
| 2 | Заявка на участие в открытом запросе цен в электронной форме (Приложение № 2) |  |
| 3 | Анкета участника (Приложение № 3) |  |
| 4 | Предложение цены на участие в открытом запросе цен в электронной форме (Приложение № 4) |  |
| 5 | Копия устава в действующей редакции (для юридических лиц), либо копия документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей) |  |
| 6 | Копии документов о назначении руководителя (приказ, протокол собрания учредителей и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего Заявку и Запрос цены в электронной форме |  |
| 7 | Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе |  |
| 8 | Копия свидетельства о государственной регистрации (для юридических лиц) |  |
| 9 | Оригинал или нотариально удостоверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до опубликования извещения о проведении запроса цен; |  |
| 10 | Копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату (для юридических лиц) |  |
| 11 | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости принятия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, является крупной сделкой |  |
| 12 | Документ, подтверждающий качество Товара |  |
| 13 | Сертификат о внесении в Госреестр средств измерений |  |
| 14 | Сведения о принадлежности к субъектам малого или среднего предпринимательства (Приложение № 5) |  |
|  | ИТОГО кол-во листов |  |

Руководитель

Участника закупки                                                                ______________________ (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 2

НА БЛАНКЕ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

В Закупочную комиссию

ЗАО «Саратовское предприятие

городских электрических сетей»

«_____»_______________ года

№________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Изучив извещение о проведении открытого запроса цен в электронной форме «Право заключения договора на поставку комплектов оборудования для учета электроэнергии с приборов учета, установленных на опорах воздушных линий», документацию по открытому запросу цен в электронной форме, опубликованные на электронной площадке                          www.otc-tender.ru, на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте Заказчика www.spgs.ru и, принимая установленные в них требования и условия открытого запроса цен в электронной форме,

_______________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника (с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное(ый) по адресу:

_______________________________________________________________________________,

(юридический адрес)

в лице, ________________________________________________________________________ (наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)

направляет настоящую Заявку с пакетом необходимых документов для участия в открытом запросе цен в электронной форме «Право заключения договора на поставку комплектов оборудования для учета электроэнергии с приборов учета, установленных на опорах воздушных линий», на условиях и в соответствии с Предложением цены ________________________________________________________________________________.

(указать сумму в  рублях, с НДС цифрами и прописью)

Мы согласны заключить договор на условиях и в соответствии с требованиями  документации по открытому запросу цен в электронной форме и по цене, которую мы указали в настоящей Заявке и Предложении цены.

Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на оказанные услуги обязательства по договору должны быть исполнены в соответствии с предметом открытого запроса цен в электронной форме по предлагаемой нами цене договора.

Настоящей Заявкой подтверждаем, что в отношении _______________________________ (наименование участника закупки) не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в Заявке информации.

В случае если наше Предложение цены будет признано лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор с Заказчиком в соответствии с требованиями документации по открытому запросу цен в электронной форме и проектом договора по цене, указанной в нашем предложении цены, в срок не позднее пятнадцати дней со дня опубликования протокола, содержащего сведения о Победителе и результатах открытого запроса цен в электронной форме на электронной площадке, на официальном сайте и на сайте Заказчика.

В случае, если наше Предложение цены будет признано лучшими после Предложения цены Победителя открытого запроса цен в электронной форме, а Победитель открытого запроса цен в электронной форме будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями документации по открытому запросу цен в электронной форме по цене, указанной в нашем Предложении цены.

Мы извещены, что в случае признания нас Победителем открытого запроса цен в электронной форме или принятия решения о заключении с нами договора, в случае отказа от его подписания Победителем открытого запроса цен в электронной форме, и нашего уклонения от заключения договора, ________________________________________________________________________________

(наименование участника открытого запроса цен в электронной форме)

будет включено в Реестр недобросовестных поставщиков.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен ____________________________.

(контактная информация уполномоченного лица)

Сведения о проведении открытого запроса цен в электронной форме просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:

_______________________________________________________________________________.

Сведения об Участнике закупки:

Фирменное наименование (для юридического лица): ___________________________

Организационно-правовая форма (для юридического лица): _____________________

Место нахождения (для юридического лица): __________________________________

Почтовый адрес (для юридического лица): _____________________________________

Фамилия, имя, отечество (для индивидуального предпринимателя): _______________

Сведения о месте регистрации (для индивидуального предпринимателя):___________

Контактный телефон: ______________________________________________________

Факс: ____________________________ E-mail: _________________________________

Банковские реквизиты:______________________________________________________

К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи - на __________ листах.

Руководитель

Участника закупки                                                               ______________________ (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 3

НА БЛАНКЕ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

Анкета Участника

Наименование Участника открытого запроса цен в электронной форме:  _______________________________________________________________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
|  | - Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника |  |
|  | - Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
|  | - ИНН, ОКПО, ОКВЭД, ОГРН Участника |  |
|  | - Юридический адрес |  |
|  | - Почтовый адрес |  |
|  | - Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | - Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | - Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
|  | - Факс Участника (с указанием кода города) |  |
|  | - Адрес электронной почты Участника |  |
|  | - Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | - Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника |  |
|  | - Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |

Руководитель

Участника закупки                                                                ______________________ (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 4

НА БЛАНКЕ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

В Закупочную комиссию

ЗАО «Саратовское предприятие

городских электрических сетей»

«_____»_______________ года

№________________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЦЕНЫ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Наименование Участника открытого запроса цен в электронной форме: _______________________________________________________________________________

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики | Кол-во, шт. | Стоимость без НДС, руб. | Общая стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БИЗ (Блок измерительный) однофазный |  |  |  |  |
| 2 | БИЗ (Блок измерительный) трёхфазный |  |  |  |  |
| 3 | Счётчик электрической энергии однофазный |  |  |  |  |
| 4 | Модуль сбора и передачи данных МИРТ-853 |  |  |  |  |
| 5 | Радиомодуль МИРТ-505 |  |  |  |  |

Примечание: Участник закупки может приложить более подробные расчеты стоимости товара.

Руководитель

Участника закупки                                                                ______________________ (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение  № 5

На бланке организации

Сведения о принадлежности

к субъектам малого и среднего предпринимательства

Настоящим подтверждаем, что в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и  Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2013 года № 101 «О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства»

(наименование организации)

_____________________________________________________________________ (ОГРН организации)

| - Относится к категории субъектов | - микропредприятие |
| --- | --- |
|  | - малое предприятие |
|  | - среднее предпринимательство |
| - Не относится к субъектам малого и среднего предпринимательства |  |

(Пометить нужное)

________________            __________________      _______________________

(должность)                                                    (подпись)                                                    (расшифровка подписи)

«___»____________201__г.

(дата)