ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

| Номер извещения | № 168-14 |
| --- | --- |
| Номер закупки на официальном сайте | № 31401137844 |
| Номер закупки на электронной площадке www.otc-tender.ru | № 20839 |
| Способ закупки | Открытый запрос цен в электронной форме |
| Заказчик, место нахождения, почтовый адрес | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» Российская Федерация, 410017, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 |
| Адрес электронной почты, контактный телефон Заказчика | Шереметьева Ирина Владимировна 8 (845 2) 24-76-67, sheremetieva.iv@spgs.ru |
| Предмет закупки | Право заключения договора на поставку трансформаторов тока типа Т-0,66М, ТШП-0,66 |
| Код ОКДП | 3312474 |
| Код ОКВЭД | 51.65.5 |
| Сведения о начальной (максимальной) цене договора | 1 040 500 (один миллион сорок тысяч пятьсот) рублей 00 копеек. В цену включаются все расходы участника, производимые им в процессе поставки товара, в том числе расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей |
| Количество поставляемого Товара | Т-0,66М УЗ 200/5А класс 0,5 S -102 шт.; Т-0,66М УЗ 250/5А класс 0,5 S - 1002 шт.; Т-0,66М УЗ 300/5А класс 0,5 S - 450 шт.; Т-0,66М УЗ 400/5А класс 0,5 S - 150 шт.; ТШП-0,66 УЗ 600/5А класс 0,5 S - 450 шт.; ТШП-0,66 УЗ 1000/5А класс 0,5 S - 60 шт. |
| Место поставки Товара | г. Саратов, 5-ый проезд Первомайского поселка, д. 16/18 |
| Способ поставки | Поставка товара производится силами и за счет средств Поставщика |
| Срок поставки товара | Товар поставляется в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания договора |
| Требования к Товару | Товар должен быть новым, не бывшим ранее в эксплуатации. Маркировка и упаковка товара должна соответствовать требованиям, предъявленным для данного вида товара, а товар должен соответствовать техническим требованиям: № п/п; Наименование ТМЦ и оборудования; Полная характеристика ТМЦ и оборудования. 1; Трансформатор тока типа Т-0,66М У3 200/5А класс 0,5S; Условия работы: - высота над уровнем моря до 1000 м; - температура окружающего воздуха от +40 до -40 °С; - окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию; - рабочее положение в пространстве - любое. Трансформаторы тока должны иметь дополнительный вывод от первичной обмотки для присоединения приборов учета электрической энергии, с целью предотвращения хищения электроэнергии, а также крышку, закрывающую выводы и позволяющую установить контрольную пломбу. Конструкция трансформатора должна исключать несанкционированный доступ к контактам вторичной обмотки после опломбирования крышки трансформатора. Трансформаторы должны поставляться поверенными и иметь пломбу ЦСМ. Соответствие требованиям ГОСТ 7746-2001, гарантийный срок должен быть не менее 3 лет с момента начала эксплуатации и полный срок службы трансформатора не менее 25 лет.. 2; Трансформатор тока типа Т-0,66М У3 250/5А класс 0,5S. 3; Трансформатор тока типа Т-0,66М У3 300/5А класс 0,5S. 4; Трансформатор тока типа Т-0,66М У3 400/5А класс 0,5S. 5; Трансформатор тока типа ТШП-0,66 У3 600/5А класс 0,5S. 6; Трансформатор тока типа ТШП-0,66 У3 1000/5А класс 0,5S. |
| Требование к качеству товара | Качество, поставляемого по настоящему договору Товара, должно соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ, и иной нормативно – технической документации, утвержденной для данного вида товара |
| Порядок сдачи-приемки товара | Товар передается в таре и упаковке, соответствующей действующим техническим требованиям, обеспечивающей ее сохранность при транспортировке. При поставке Товара Поставщик передает Заказчику все необходимые документы |
| Требования по объему гарантий качества Товара | Качество Товара обязательно удостоверяется Поставщиком соответствующими сертификатами соответствия, паспортом качества, сертификатом о внесении в Госреестр средств измерений |
| Опыт работы Поставщика Товара на рынке | Не менее 5 лет |
| Срок и место предоставления документации о закупке | С 08.05.2014 года до 14:00 19.05.2014 года, документация по открытому запросу цен в электронной форме доступна для ознакомления без взимания платы на следующих сайтах в сети Интернет: www.spgs.ru, www.zakupki.gov.ru, www.otc-tender.ru |
| Сайт организации, на котором размещена документация об открытом запросе цен в электронной форме | www.spgs.ru |
| Официальный сайт, на котором размещена документация об открытом запросе цен в электронной форме | www.zakupki.gov.ru |
| Адрес электронной площадки, на которой проводится процедура закупки по открытому запросу цен в электронной форме | www.otc-tender.ru |
| Внесение платы за предоставление документации о закупке | Не требуется |
| Обеспечение заявки | Не применяется |
| Обеспечение исполнения договора | Не применяется |
| Место, дата начала срока подачи заявок | Электронная площадка www.otc-tender.ru 08 мая 2014 года |
| Место, дата и время окончания срока подачи заявок | Электронная площадка www.otc-tender.ru 19 мая 2014 года 14:00 |
| Место, дата и время окончания рассмотрения заявок и оценка предложений цен | Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. 324 20 мая 2014 г. 14:00 |
| Отказ от проведения открытого запроса цен | Заказчик вправе отказаться от проведения открытого запроса цен в электронной форме на любом этапе его проведения |
| Срок и условия оплаты | Форма оплаты - безналичный расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет. Порядок оплаты: - 100% оплаты за Товар после поставки в течение 10 (десяти) банковских дней |
| Порядок предоставления документации о закупке и подачи заявок | Документация по открытому запросу цен в электронной форме доступна для ознакомления без взимания платы на следующих сайтах в сети Интернет: www.spgs.ru, www.zakupki.gov.ru, www.otc-tender.ru с 08 мая 2014 года до 14:00 19 мая 2014 года. Для участия в открытом запросе цен с момента официальной публикации настоящего извещения, участник закупки подает заявку на участие в открытом запросе цен в форме электронного документа. |