УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ЗАО «СПГЭС»

_________________ С.В. Козин

«20» мая 2014 года

Извещение и документация

о прямой закупке у единственного поставщика

| № п/п | Наименования сведений | Сведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер извещения | № 195-14 |
| 2 | Номер закупки на официальном сайте | № 31401170135 |
| 3 | Способ закупки | Прямая закупка у единственного поставщика |
| 4 | Наименование Заказчика и Организатора прямой закупки у единственного поставщика, его адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» Юридический и фактический адрес: 410017, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 Контактное лицо: Шереметьева Ирина Владимировна Адрес электронной почты: sheremetieva.iv@spgs.ru Контактный телефон: 8 (845-2) 24-76-67 Факс 8 (845-2) 24-76-72 |
| 5 | Адрес официального сайта, на котором размещены извещение и документация по прямой закупки у единственного поставщика | www.zakupki.gov.ru |
| 6 | Адрес сайта Заказчика, на котором размещены извещение и документация по прямой закупки у единственного поставщика | www.spgs.ru |
| 7 | Код ОКДП | 4560531 |
| 8 | Код ОКВЭД | 74.20.1 |
| 9 | Участник закупки, ОГРН | Общество с ограниченной ответственностью «ГорЭнергоСервис», ОГРН 1056405417463 |
| 10 | Предмет закупки | Право заключения договора подряда на выполнение проектных работ |
| 11 | Наименование и место расположения объекта проектирования | Российская Федерация, г. Саратов - Новое КТП по адресу: ул. Песчано-Умётская, б/н. - ТП-1371 по адресу: ул. Молодёжная, б/н - 2 КЛ-10кВ от новой КТП до ТП-1371. - ВЛИ-0,4кВ от новой КТП до объекта присоединения (земельного участка) по адресу: ул. Песчано-Умётская, б/н |
| 12 | Перечень и объем проектных работ | 1. Инженерно-геологические работы. 2. Проектирование установки КТП-10/0,4кВ. 3. Проектирование трассы 2 КЛ-10кВ от новой КТП до ТП-1371, протяженностью ориентировочно по 500 метров. 4. Проектирование трассы ЛЭП (ВЛИ-0,4кВ от новой КТП до границы земельного участка по адресу г. Саратов, ул. Песчано-Умётская, б/н), протяженностью ориентировочно 100 метров. 5. Проектирование трассы КЛ-0,4кВ (кабельный вывод от новой КТП до пунктовой опоры), протяженностью ориентировочно 30 метров 6. Реконструкция двух линейных камер в ТП-1371 (монтаж ВНА-10). 7. Согласование проекта в установленном порядке. |
| 13 | Сроки выполнения работ | С 26.05.14 года по 15.07.14 года. |
| 14 | Сведения о начальной (максимальной) цене договора, порядок формирования цены | 499 272 (Четыреста девяносто девять тысяч двести семьдесят два) рубля 42 коп., включая таможенные и другие обязательные платежи и все налоги |
| 15 | Форма, сроки и порядок оплаты услуг | Форма оплаты - безналичный расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет. Порядок оплаты: - 30% от цены договора авансом в течение 5 (пяти) банковских дней с даты заключения договора; - окончательный расчет по договору производится Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 |
| 16 | Требования к проекту | Проект должен быть выполнен на высоком техническом уровне с соблюдением действующих строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭ, СНиП, требований по охране окружающей среды. |
| 17 | Особые условия и требования к работам | Подрядчик представляет Заказчику акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 |
| 18 | Порядок сдачи проекта | Исполнитель представляет Заказчику проект в 2х экземплярах на бумажном носителе |
| 19 | Порядок сдачи работ | Подрядчик представляет Заказчику акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 |

Извещение о закупке, Документация о закупке не являются публичной офертой Заказчика в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и размещаются исключительно в силу требований части 5 статьи 4 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».