«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель

генерального директора ЗАО «СПГЭС»

_________________ А.Д. Филимонов

«22» мая 2014 года

Извещение и документация

о прямой закупке у единственного поставщика

| № п/п | Наименования сведений | Сведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер извещения | № 198-14 |
| 2 | Номер закупки на официальном сайте | № 31401177476 |
| 3 | Способ закупки | Прямая закупка у единственного поставщика |
| 4 | Наименование Заказчика и Организатора прямой закупки у единственного поставщика, его адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» Юридический и фактический адрес: 410017, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 Контактное лицо: Шереметьева Ирина Владимировна Адрес электронной почты: sheremetieva.iv@spgs.ru Контактный телефон: 8 (845-2) 24-76-67 Факс 8 (845-2) 24-76-72 |
| 5 | Адрес официального сайта, на котором размещены извещение и документация по прямой закупки у единственного поставщика | www.zakupki.gov.ru |
| 6 | Адрес сайта Заказчика, на котором размещены извещение и документация по прямой закупки у единственного поставщика | www.spgs.ru |
| 7 | Код ОКДП | 4560531 |
| 8 | Код ОКВЭД | 74.20.1 |
| 9 | Участник закупки, ОГРН | Общество с ограниченной ответственностью «ГорЭнергоСервис», ОГРН 1056405417463 |
| 10 | Предмет договора | Право на заключение договора подряда на выполнение проектных работ |
| 11 | Наименование и место расположения объекта проектирования | Российская Федерация, г. Саратов - Новая ТП (№ 13 по генплану) по адресу: жилой район «Солнечный 2», микрорайон №10 (1-я жилая группа), около жилых домов №5, №9 и №11 (по генплану). - ТП (№ 12) в микрорайоне №10 (1-я жилая группа). - 2 КЛ-10кВ от новой ТП (№ 13) до ТП (№ 12) в микрорайоне №10 (1 жилая группа). |
| 12 | Перечень и объем проектных работ | 1. Инженерно-геодезические работы. 2. Проектирование строительства новой ТП. 3. Проектирование трассы двух КЛ-10кВ от новой ТП (№ 13) до ТП (№ 12) в микрорайоне №10 (1 жилая группа) протяжённостью ориентировочно 2х200 метров. 4. Проектирование реконструкции ТП (№ 12) (установка двух камер КСО-394). 5. Согласование проекта в установленном порядке. |
| 13 | Сроки выполнения работ | С 26.05.2014 года по 30.09.2014 года. |
| 14 | Сведения о начальной (максимальной) цене договора, порядок формирования цены | 435 078 (четыреста тридцать пять тысяч семьдесят восемь) рублей 98 коп., включая таможенные и другие обязательные платежи и все налоги. |
| 15 | Форма, сроки и порядок оплаты услуг | Форма оплаты - безналичный расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет. Порядок оплаты: - 30% от цены договора авансом в течение 5 (пяти) банковских дней с даты заключения договора; - окончательный расчет по договору производится Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 |
| 16 | Требования к проекту | Проект должен быть выполнен на высоком техническом уровне с соблюдением действующих строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭ, СНиП, требований по охране окружающей среды. |
| 17 | Требования к подрядной организации | Членство в СРО в области архитектурно-строительного проектирования и в области инженерных изысканий. Наличие квалифицированных кадровых ресурсов. |
| 18 | Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| 19 | Порядок сдачи проекта | Исполнитель представляет Заказчику проект – в 2х экземплярах на бумажном носителе. |
| 20 | Порядок сдачи работ | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |

Извещение о закупке, Документация о закупке не являются публичной офертой Заказчика в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и размещаются исключительно в силу требований части 5 статьи 4 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».