Приложение №1

к  договору №_______от ___________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ___________________________ С.Ю. Яценко |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2014 г. |  |  | " _____ " ________________ 2014 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ.

| Основание для проектирования | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 14 – 14ит от 03.04.2014 года. ТУ № 598 от 06.02.2014 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта проектирования | Новая ТП (№ 24) адресу: г. Саратов, жилой район «Солнечный 2», микрорайон № 10 (2-я жилая группа), около жилых домов № 4 и № 5 ( по генплану ). 2КЛ-10кВ от новой ТП (№ 24) до ТП (№ 11) в микрорайоне № 9 (3 жилая группа). 2КЛ-10кВ от новой ТП (№ 24) до ТП (№ 23) микрорайон № 10 (2-я жилая группа). ТП (№ 11) в микрорайоне № 9 (3 жилая группа). КЛ-1кВ от новой ТП (№ 24) до ВРУ жилых домов. |
| Вид капитального строительства | Новое строительство, реконструкция. |
| Перечень и объем проектных работ | 1. Инженерно-геодезические работы. 2. Проектирование строительства новой ТП (№ 24). 3. Проектирование трассы двух КЛ-10кВ от новой ТП (№ 24) до ТП (№ 11) в микрорайоне № 9 (3 жилая группа) протяжённостью ориентировочно 2х270 метров. 4. Проектирование трассы двух КЛ-10кВ от новой ТП (№ 24) до ТП (№ 23) протяжённостью ориентировочно 2х180 метров. 5. Проектирование реконструкции ТП (№ 11) (установка двух камер КСО-394). 6. Проектирование трассы КЛ-1кВ от новой ТП (№ 24) до ВРУ жилых домов общей протяжённостью ориентировочно 300 метров. 7. Согласование проекта в установленном порядке. |
| Сроки выполнения работ | С 26.05.2014 года по 30.09.2014 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: -Техническая характеристика существующих электрических сетей. - План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения. -Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения (земельного участка) по адресу: г. Саратов, жилой район «Солнечный-2», микрорайон № 10 (2 жилая группа). |
| Стадия проектирования | Рабочий проект. |
| Состав проекта | В соответствии с Положением о составе проектной документации и требованиям к их содержанию (утвержденном постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87). Проект состоит из текстовой и графической частей. Проект должен содержать следующие разделы: - Пояснительная записка. - Схема планировочной организации земельного участка. - Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (подразделы: система электроснабжения; технологическое решение). - Проект организации строительства. - Перечень мероприятий по охране окружающей среды. - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. - Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. - Сметная документация. |
| Требования к проекту | Проект должен быть выполнен на высоком техническом уровне с соблюдением действующих строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭ, СНиП, требований по охране окружающей среды. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Требования к проектной организации | Членство в СРО в области архитектурно-строительного проектирования и в области инженерных изысканий. Наличие квалифицированных кадровых ресурсов. |
| Порядок сдачи проекта | Исполнитель представляет Заказчику проект – в 2х экземплярах на бумажном носителе. |
| Порядок сдачи работ | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |