Приложение №1

к  договору №_______от ___________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | _______________________С.Ю. Яценко |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 20__ г. |  |  | " _____ " ________________ 20__ г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ.

| Основание для проектирования | Инвестиционная программа ЗАО «СПГЭС» на 2014г. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта проектирования | Новая КТП -400/10/0.4кВ по адресу: г. Саратов, ул. Чистые пруды, д. 3 2 КЛ-10кВ от ТП -282 расположенной по адресу: ул. Новоавтобусная угол ул. Маяковского до новой КТП. 2 КЛ-1кВ от новой КТП до пунктовой опоры (кабельный вывод). ВЛ-0,4кВ новой КТП по адресу: г. Саратов, ул. Чистые пруды, д.3 |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. Реконструкция |
| Перечень и объем проектных работ | 1. Инженерно-геодезические работы. 2. Проектирование новой КТП – 400/10/0,4 3. Проектирование оборудования в РУ-10кВ ТП – 282 (установка 2-х камер КСО – 394 – 03) 3. Проектирование трассы двух КЛ-10кВ от новой КТП до ТП – 282 протяженностью ориентировочно 750 метров. 4. Проектирование трассы КЛ -1кВ от новой КТП на пунктовую опору. 5. Проектирование ВЛИ-0,4кВ от новой КТП до ближайшей опоры ВЛ -0,4кВ Т П- 282 с установкой необходимого числа опор. 6. Перевод части нагрузок с ТП – 282 на проектируемую сеть. 7. Согласование проекта в установленном порядке. |
| Сроки выполнения работ | С 16.06.2014 года по 31. 10.2014 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: - Техническая характеристика существующих электрических сетей. - Схема расположения земельного участка под КТП по топографо-геодезическому плану в кадастровом квартале (64:48:040663) по адресу: ул. Чистые пруды, д. 3 |
| Стадия проектирования | Рабочий проект. |
| Состав проекта | В соответствии с Положением о составе проектной документации и требованиям к их содержанию (утвержденном постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87). Проект состоит из текстовой и графической частей. Проект должен содержать следующие разделы: - Пояснительная записка. - Схема планировочной организации земельного участка. - Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (подразделы: система электроснабжения; технологическое решение). - Проект организации строительства. - Перечень мероприятий по охране окружающей среды. - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. - Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. - Сметная документация. |
| Требования к проекту | Проект должен быть выполнен на высоком техническом уровне с соблюдением действующих строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭ, СНиП, требований по охране окружающей среды. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Требования к проектной организации | Членство в СРО в области архитектурно-строительного проектирования и в области инженерных изысканий. Наличие квалифицированных кадровых ресурсов. |
| Порядок сдачи проекта | Исполнитель представляет Заказчику проект – в 2х экземплярах на бумажном носителе. |
| Порядок сдачи работ | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |