ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ОДНОЭТАПНОГО КОНКУРСА

| Номер извещения |  | № 235-14 |
| --- | --- | --- |
| Номер закупки на официальном сайте |  | № 31401245240 |
| Способ размещения закупки |  | Открытый одноэтапный конкурс |
| Заказчик, место нахождения, почтовый адрес |  | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» 410017, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 |
| Адрес электронной почты, контактный телефон Заказчика |  | Шереметьева Ирина Владимировна 8 (845 2) 24-76-67, sheremetieva.iv@spgs.ru |
| Предмет закупки |  | Право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ |
| Место выполнения работ |  | Российская Федерация, г. Саратов - капитальный ремонт ВЛ–0,4 кВ ТП-101, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Соляная, 32 по ул. Первомайская, 16-36, по ул. Мичурина, 184-186, ул. Соляная, 28 «А»; - капитальный ремонт ВЛ - 0,4 кВ ТП-260, расположенной по адресу: 4-й Масленников пр-д угол ул. Мясницкой по ул. 5-й Масленников пр-д, 139-162/3, 1-й Мясницкий тупик, 1-5, 2-й Мясницкий тупик, 2/1-8; - капитальный ремонт ВЛ - 0,4 кВ ТП-1020, расположенной по адресу: ул. Кузнечная угол ул. Некрасова по ул. Кузнечная, 25-35, по ул. Соборная от ул. Кузнечной до Коммунарного тупика, по Коммунарному туп., 4-14 ; - капитальный ремонт ВЛ - 0,4 кВ ТП-1049, расположенной по адресу: ул. Зарубина, 205-199; - капитальный ремонт ВЛ - 0,4 кВ ТП-1115, расположенной по адресу: ул. Зарубина, 158/162 по ул. Пугачевская, 131-133, 141-143, ул. Зарубина, 161-163; - капитальный ремонт ВЛ - 0,4 кВ ТП-237, расположенной по адресу: ул. Куприянова, 16 «А» по ул. Центральная, 2-22, ул. 4-й Вольский проезд, 1-13, ул. Воронежская, 30-42; - капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ РП – Питомник, расположенного по адресу: с/х «ЦДК»; - капитальный ремонт ВЛ - 0,4 кВ ТП-162, расположенной по адресу: ул. Зенитная, 23 по ул. Зенитная, 7-29, ул. 2-й Проезд, 9; - капитальный ремонт ВЛ - 0,4 кВ ТП-241, расположенной по адресу: ул. 16-й Белоглинский проезд, по ул. 2-й Свинцовый пр-д, 186-190, ул. Рабочая, 215, ул. Рабочая, 219-223; - капитальный ремонт ВЛ - 0,4 кВ ТП-1012, расположенной по адресу: ул. 1-й Пугачевский пос., 67-93; - капитальный ремонт ВЛ - 0,4 кВ ТП-1044, расположенной по адресу: ул. Радищева, 74, по ул. Радищева, 74-106, 97-107, ул. Соколовая, 182-192 |
| Состав работ (ТП-101) |  | 1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ (за исключением счетчиков однофазных и трехфазных, модуля сбора и передачи данных устанавливаемого в ТП - предоставляемых заказчиком). 2. Строительно – монтажные работы 2.1. Демонтаж старых проводов ВЛ-0,4 кВ 2.2. Демонтаж ответвлений к зданиям 2.3. Демонтаж старых металлических опор 2.4. Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2): 2.5. Монтаж ответвлений к зданиям 2.6. Установка новых металлических опор. 2.7. Установка приборов учета на опорах ВЛ -0,4кВ. Для абонента однофазной сети использовать счетчик типа МИРТЕК – 1 – РУ – W1- А1- (220)230-5-60А-SS-RF2400-Q2, устанавливаемый в боксе с исполнением IP-54. Для абонента трехфазной сети использовать счетчик типа МИРТЕК – 3 – РУ – W31- А1- (220)230-5-60А-S-RF2400-Q2, устанавливаемый в боксе с исполнением IP-54 В РУ – 0,4кВ ТП предусмотреть установку одного «Модуля сбора и передачи данных МИРТ – 851» 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство |
| Состав работ (ТП-260) |  | 1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ 2. Строительно – монтажные работы 2.1. Демонтаж старых проводов ВЛ-0,4 кВ 2.2. Демонтаж ответвлений к зданиям 2.3. Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2): 2.5. Монтаж ответвлений к зданиям 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство |
| Состав работ (ТП-1020) |  | 1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ (за исключением счетчиков однофазных и трехфазных, модуля сбора и передачи данных устанавливаемого в ТП - предоставляемых заказчиком). 2. Строительно – монтажные работы 2.1. Демонтаж старых проводов ВЛ-0,4 кВ 2.2. Демонтаж ответвлений к зданиям 2.3. Демонтаж старых деревянных опор 2.4. Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2): 2.5. Монтаж ответвлений к зданиям 2.6. Установка новых деревянных опор с ж/бетонными приставками 2.7. Установка приборов учета на опорах ВЛ -0,4кВ. Для абонента однофазной сети использовать счетчик типа МИРТЕК – 1 – РУ – W1- А1- (220)230-5-60А-SS-RF2400-Q2, устанавливаемый в боксе с исполнением IP-54. Для абонента трехфазной сети использовать счетчик типа МИРТЕК – 3 – РУ – W31- А1- (220)230-5-60А-S-RF2400-Q2, устанавливаемый в боксе с исполнением IP-54 В РУ – 0,4кВ ТП предусмотреть установку одного «Модуля сбора и передачи данных МИРТ – 851» 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство |
| Состав работ (ТП-1049) |  | 1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ 2. Строительно – монтажные работы 2.1. Демонтаж старых проводов ВЛ-0,4 кВ 2.2. Демонтаж ответвлений к зданиям 2.3. Демонтаж старых деревянных опор 2.4. Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2): 2.5. Монтаж ответвлений к зданиям 2.6. Установка новых деревянных опор с ж/бетонными приставками 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство |
| Состав работ (ТП-1115) |  | 1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ 2. Строительно – монтажные работы 2.1. Демонтаж старых проводов ВЛ-0,4 кВ 2.2. Демонтаж ответвлений к зданиям 2.3. Демонтаж старых деревянных опор 2.4. Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2): 2.5. Монтаж ответвлений к зданиям 2.6. Установка новых деревянных опор с ж/бетонными приставками 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство |
| Состав работ (ТП-1237) |  | 1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ (за исключением счетчиков однофазных и трехфазных, модуля сбора и передачи данных устанавливаемого в ТП - предоставляемых заказчиком). 2. Строительно – монтажные работы 2.1. Демонтаж старых проводов ВЛ-0,4 кВ 2.2. Демонтаж ответвлений к зданиям 2.3. Демонтаж старых опор 2.4. Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2): 2.5. Монтаж ответвлений к зданиям 2.6. Установка новых с ж/бетонных опор 2.7. Установка приборов учета на опорах ВЛ -0,4кВ. Для абонента однофазной сети использовать счетчик типа МИРТЕК – 1 – РУ – W1- А1- (220)230-5-60А-SS-RF2400-Q2, устанавливаемый в боксе с исполнением IP-54. Для абонента трехфазной сети использовать счетчик типа МИРТЕК – 3 – РУ – W31- А1- (220)230-5-60А-S-RF2400-Q2, устанавливаемый в боксе с исполнением IP-54 В РУ – 0,4кВ ТП предусмотреть установку одного «Модуля сбора и передачи данных МИРТ – 851» 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство |
| Состав работ (РП-Питомник) |  | 1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ (за исключением счетчиков однофазных и трехфазных, модуля сбора и передачи данных устанавливаемого в ТП - предоставляемых заказчиком). 2. Строительно – монтажные работы 2.1. Демонтаж старых проводов ВЛ-0,4 кВ 2.2. Демонтаж ответвлений к зданиям 2.3. Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2): 2.4. Монтаж ответвлений к зданиям 2.5. Установка приборов учета на опорах ВЛ -0,4кВ. Для абонента однофазной сети использовать счетчик типа МИРТЕК – 1 – РУ – W1- А1- (220)230-5-60А-SS-RF2400-Q2, устанавливаемый в боксе с исполнением IP-54. Для абонента трехфазной сети использовать счетчик типа МИРТЕК – 3 – РУ – W31- А1- (220)230-5-60А-S-RF2400-Q2, устанавливаемый в боксе с исполнением IP-54 В РУ – 0,4кВ ТП предусмотреть установку одного «Модуля сбора и передачи данных МИРТ – 851» 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство |
| Состав работ (ТП-162) |  | 1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ (за исключением счетчиков однофазных и трехфазных, модуля сбора и передачи данных устанавливаемого в ТП - предоставляемых заказчиком). 2. Строительно – монтажные работы 2.1. Демонтаж старых проводов ВЛ-0,4 кВ 2.2. Демонтаж ответвлений к зданиям 2.3. Демонтаж старых деревянных опор 2.4. Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2): 2.5. Монтаж ответвлений к зданиям 2.6. Установка новых деревянных опор с ж/бетонными приставками 2.7. Установка приборов учета на опорах ВЛ -0,4кВ. Для абонента однофазной сети использовать счетчик типа МИРТЕК – 1 – РУ – W1- А1- (220)230-5-60А-SS-RF2400-Q2, устанавливаемый в боксе с исполнением IP-54. Для абонента трехфазной сети использовать счетчик типа МИРТЕК – 3 – РУ – W31- А1- (220)230-5-60А-S-RF2400-Q2, устанавливаемый в боксе с исполнением IP-54 В РУ – 0,4кВ ТП предусмотреть установку одного «Модуля сбора и передачи данных МИРТ – 851» 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство |
| Состав работ (ТП-241) |  | 1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ 2. Строительно – монтажные работы 2.1. Демонтаж старых проводов ВЛ-0,4 кВ 2.2. Демонтаж ответвлений к зданиям 2.3. Демонтаж старых деревянных опор 2.4. Монтаж деревянных опор с ж/бетонной приставкой 2.5. Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2): 2.6. Монтаж ответвлений к зданиям 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство |
| Состав работ (ТП-1012) |  | 1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ 2. Строительно – монтажные работы 2.1. Демонтаж старых проводов ВЛ-0,4 кВ 2.2. Демонтаж ответвлений к зданиям 2.3. Демонтаж старых деревянных опор 2.4. Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2): 2.5. Монтаж ответвлений к зданиям 2.6. Установка новых деревянных опор с ж/бетонными приставками 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство |
| Состав работ (ТП-1044) |  | 1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ (за исключением счетчиков однофазных и трехфазных, модуля сбора и передачи данных устанавливаемого в ТП - предоставляемых заказчиком). 2. Строительно – монтажные работы 2.1. Демонтаж старых проводов ВЛ-0,4 кВ 2.2. Демонтаж ответвлений к зданиям 2.3. Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2): 2.4. Монтаж ответвлений к зданиям 2.5. Демонтаж старых опор 2.6. Монтаж новых опор 2.7. Прокладка кабельного вывода от РУ -0,4кВ ТП – 1044 до существующей пунктовой опоры ВЛ-0,4кВ кабелем АСБ – 1 сеч. 4х120мм2 . 2.8. Монтаж концевых муфт 4КВТп-1 (120-150) – 1шт; 4КНТп – 1 (120- 150) – 1шт. 2.9. Восстановление асфальтового покрытия 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Код ОКДП |  | 4560521 |
| Код ОКВЭД |  | 45.31 |
| Сведения о начальной (максимальной) цене договора |  | 10 265 454 (десять миллионов двести шестьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят четыре) рубля 00 копеек, включая таможенные и другие обязательные платежи и все налоги |
| Срок выполнения работ |  | С 14.07.2014 г. по 31.10.2014 г. |
| Срок и место предоставления конкурсной документации о закупке |  | С 16.06.2014 года до 10:00 08.07.2014 года по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. № 335, с 9.00 до 16.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 часов (по рабочим дням) |
| Официальный сайт, на котором размещена документация о закупке |  | www.zakupki.gov.ru |
| Сайт Заказчика, на котором размещена документация о закупке |  | www.spgs.ru |
| Внесение платы за предоставление документации о закупке |  | Не требуется |
| Обеспечение заявки |  | Не применяется |
| Обеспечение исполнения договора |  | Не применяется |
| Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское) |  | 08.07.2014 г. 10:00 |
| Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе |  | Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. 324 08.07.2014 г. 10:00 |
| Место, дата и время рассмотрения заявок (время московское) |  | Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. 324 09.07.2014 г. 10:00 |
| Место, дата и время оценки и сопоставления заявок (время московское) |  | Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. 324 10.07.2014 г. 10:00 |
| Отказ от проведения конкурса |  | Заказчик вправе отказаться от проведения открытого одноэтапного конкурса на любом этапе его проведения |
| Преимущества для организаций и учреждений уголовно-исполнительной системы, организаций инвалидов |  | Не предоставляются |
| Срок и условия оплаты |  | Форма оплаты - безналичный расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет. Порядок оплаты: - 30% от цены договора авансом в течение 10 (десяти) дней с момента подписания договора; - 70% оплаты за работу производится по факту выполнения работ согласно Акта о приемке выполненных работ в течение 90 (девяносто) дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ |
| Порядок предоставления документации о закупке и подачи конкурсных заявок |  | Со дня размещения на официальном сайте, сайте Заказчика извещения о проведении конкурса Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица предоставляет такому лицу конкурсную документацию по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. № 335, с 9.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00 (по рабочим дням). Для участия в конкурсе с момента официальной публикации настоящего извещения, участник закупки подает заявку на участие в конкурсе по форме, установленной конкурсной документацией и в соответствии с действующим законодательством, с указанием названия конкурса в бумажном виде по адресу, указанному в настоящем извещении |