Приложение №1

к  договору №_______от ___________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | __________________________С.Ю. Яценко |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2014 г. |  |  | " _____ " ________________ 2014 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ.

| Основание для проектирования | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 127 – 14ип от 21.02.2014 года ТУ № 865-2 от 21.02.2014 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |
| Наименование и место расположения объекта проектирования | Новое КТП по адресу г. Саратов, п. Елшанка, СНТ «Домостроитель». КЛ-10кВ от КТП-507 до новой КТП. ТП-1561 расположенная по адресу г. Саратов, Трофимовский-2. КЛ-1кВ от новой КТП на пунктовую опору. ВЛИ-0,4кВ от новой КТП до объектов присоединения (земельных участков) расположенных по адресу г. Саратов, п. Елшанка, СНТ «Домостроитель», уч. 147 (64:48:040124:71) и др. |
| Вид капитального строительства | Новое строительство, реконструкция |
| Перечень и объем проектных работ | 1. Инженерно-геологические работы. 2. Проектирование установки КТП-10/0,4кВ. 3. Проектирование трассы КЛ-10кВ от КТП-507 до новой КТП, протяженностью ориентировочно 700 метров. 4. Проектирование трассы ЛЭП (ВЛЗ-10кВ от ТП-1561 до новой КТП, протяженностью ориентировочно 2500 метров.). 5. Реконструкция РУ-6кВ ТП-1561 (установка ВНА в резервной камере № 8). 6. Проектирование трассы КЛ-10кВ от КТП на пунктовую опору новой ВЛЗ-10кВ. 7. Проектирование трассы КЛ-10кВ от ТП-1561 на пунктовую опору новой ВЛЗ-10кВ. 8. Проектирование трассы 2КЛ-10кВ (в месте перехода ВЛЗ-10кВ через дорогу). 9. Проектирование трассы КЛ-1кВ от КТП на пунктовую опору. 10. Проектирование трассы ЛЭП (ВЛИ-0,4кВ от КТП до объектов присоединения (земельных участков) по адресу г. Саратов, п. Елшанка, СНТ «Домостроитель», 147 (64:48:040124:71), 76 (64:48:040124:71), 152 (64:48:040124:71), 151 (64:48:040124:71), 136(64:48:040124:71), 135 (64:48:040124:71), 134 (64:48:040124:71), 146 (64:48:040124:71), 70 (64:48:040124:71), 132 (64:48:040124:71), 103 (64:48:040124:71), 166 (64:48:040124:71), 85 (64:48:040124:71), 174, 173, 170, 163, 156, 141, 140, 137, 115, 114, 113, 112,111, 110, 106, 102, 96, 87, 75, 72, 71, 68, 67, 63, 55, 54, 48, 28, 21, 19, 18, 5, 2 и др. 11. Согласование проекта в установленном порядке. |
| Сроки выполнения работ | С 25.06.2014 года по 10.09.2014 года |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: -Техническая характеристика существующих электрических сетей; - План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения; -Фрагмент из топографического плана г. Саратова с указанием места расположения объекта присоединения (земельного участка) по адресу г. Саратов, п. Елшанка, СНТ «Домостроитель», уч. № 147 (64:48:040124:71) 76 (64:48:040124:71), 152 (64:48:040124:71), 151 (64:48:040124:71), 136 (64:48:040124:71), 135 (64:48:040124:71), 134 (64:48:040124:71), 146 (64:48:040124:71), 70 (64:48:040124:71), 132 (64:48:040124:71), 103 (64:48:040124:71), 166 (64:48:040124:71), 85 (64:48:040124:71). |
| Стадия проектирования | Рабочий проект |
| Состав проекта | В соответствии с Положением о составе проектной документации и требованиям к их содержанию (утвержденном постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87). Проект состоит из текстовой и графической частей. Проект должен содержать следующие разделы: - Пояснительная записка; - Схема планировочной организации земельного участка; - Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (подразделы: система электроснабжения; технологическое решение); - Проект организации строительства; - Перечень мероприятий по охране окружающей среды; - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; - Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов; - Сметная документация. |
| Требования к проекту | Проект должен быть выполнен на высоком техническом уровне с соблюдением действующих строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭ, СНиП, требований по охране окружающей среды |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ |
| Порядок сдачи проекта | Исполнитель представляет Заказчику проект – в 2х экземплярах на бумажном носителе |
| Порядок сдачи работ | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 |