|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ___________________________ С.Ю. Яценко |  |  | __________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 20__ г. |  |  | " _____ " ________________ 20__ г. |  |

Приложение №1

к  договору №_______от ___________

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по замене дверей ТП, РП.

| Основание для выполнения работ | План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2014г., п. 10.1., п. 10.2., п. 10.3. |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |
| Наименование и месторасположение объекта | Капитальный ремонт строительной части – замена деревянных дверей РП Гвардейский (ул. Гвардейская), ТП – 791 (2-я Дачная, 50 лет Октября, 89), ТП – 333 (Сапёрная, 5 А), ТП – 813 (2-я Прокатная, 20/ Измайлова, 4), ТП – 519 (Огородная, уг. Динамовского пр.) |
| Состав работ | 1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ. 2. Демонтаж дверей и дверных коробок 3. Установка дверных металлических коробок, дверных металлических полотен 4. Огрунтовка, окраска дверей 5. Оштукатуривание откосов 6. Вывоз строительного мусора |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: - Дефектные ведомости; |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик. |
| Требования к срокам выполнения работ | Срок выполнения работ с 07.02.2014г – 30.04.2014 г. в соответствии с план - графиком |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 |