УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель

генерального директора ЗАО «СПГЭС»

_________________ А.Д. Филимонов

«14» августа 2014 года

Извещение и документация

о прямой закупке у единственного поставщика

| № п/п | Наименования сведений | Сведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер извещения | № 309-14 |
| 2 | Номер закупки на официальном сайте | № 31401428889 |
| 3 | Способ закупки | Прямая закупка у единственного поставщика |
| 4 | Основание проведения прямой закупке у единственного поставщика | Документация о прямой закупке у единственного поставщика подготовлена в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными юридическими лицами» и пп. 10 п. 7.11.2 Положения о закупке товаров, работ, услуг ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| 5 | Наименование Заказчика и Организатора прямой закупки у единственного поставщика, его адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» Юридический и фактический адрес: 410017, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 Контактное лицо: Шереметьева Ирина Владимировна Адрес электронной почты: sheremetieva.iv@spgs.ru Контактный телефон: 8 (845-2) 24-76-67 Факс 8 (845-2) 24-76-72 |
| 6 | Адрес официального сайта, на котором размещены извещение и документация по прямой закупки у единственного поставщика | www.zakupki.gov.ru |
| 7 | Адрес сайта Заказчика, на котором размещены извещение и документация по прямой закупки у единственного поставщика | www.spgs.ru |
| 8 | Код ОКДП | 4560531 |
| 9 | Код ОКВЭД | 74.20.1 |
| 10 | Участник закупки, ОГРН | Общество с ограниченной ответственностью «ГорЭнергоСервис», ОГРН 1056405417463 |
| 11 | Предмет договора | Подряд на выполнение проектных работ |
| 12 | Наименование и место расположения объекта | Российская Федерация, г. Саратов - Новое КТП по адресу: Новосоколовогорский жр, жилая группа № 9; - 2 КЛ-10кВ от ТП-739 расположенной по адресу: Новосоколовогорский жр, ЖГ 10, до новой КТП; - КЛ-1кВ от КТП на пунктовую опору; - ВЛИ-0,4кВ от новой КТП до объекта присоединения (земельного участка) расположенного по адресу: Новосоколовогорский жр, жилая группа № 9, участок 1 (64:48:010114:52) |
| 13 | Перечень и объем проектных работ | 1. Инженерно-геологические работы. 2. Проектирование места установки КТП-6/0,4кВ. 3. Проектирование трассы 2КЛ-10кВ от ТП-739 до новой КТП, протяженностью ориентировочно 1300 метров. 4. Проектирование трассы КЛ-1кВ от КТП на пунктовую опору. 5. Проектирование трассы ЛЭП (ВЛИ-0,4кВ от КТП до объекта присоединения (земельного участка) протяженностью ориентировочно 200 метров). 6. Согласование проекта в установленном порядке. |
| 14 | Сроки выполнения работ | С 15.08.2014 года по 10.11.2014 года. |
| 15 | Сведения о начальной (максимальной) цене договора, порядок формирования цены | 906 185 (Девятьсот шесть тысяч сто восемьдесят пять) рублей 01 коп., включая таможенные и другие обязательные платежи и все налоги |
| 16 | Форма, сроки и порядок оплаты услуг | Форма оплаты - безналичный расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет. Порядок оплаты: - 30% от цены договора авансом в течение 5 (пяти) банковских дней с даты заключения договора; - окончательный расчет по договору производится Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 |
| 17 | Требования к проекту | Проект должен быть выполнен на высоком техническом уровне с соблюдением действующих строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭ, СНиП, требований по охране окружающей среды. |
| 18 | Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ |

Извещение о закупке, Документация о закупке не являются публичной офертой Заказчика в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и размещаются исключительно в силу требований части 5 статьи 4 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».