ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ЦЕН

| Номер извещения | № 333-14 |
| --- | --- |
| Номер закупки на официальном сайте | № 31401475269 |
| Способ закупки | Открытый запрос цен |
| Заказчик, место нахождения, почтовый адрес | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» 410017, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 |
| Адрес электронной почты, контактный телефон Заказчика | Шереметьева Ирина Владимировна 8 (845 2) 24-76-67, sheremetieva.iv@spgs.ru |
| Предмет закупки | Поставка масла трансформаторного ВГ ТУ 38.401-58-177-96 с изм. 1-5 |
| Требования к упаковке Товара | Бочка по 175 кг (нетто), в заводской упаковке, опломбированная. Упаковка, маркировка должна соответствовать ГОСТ 1510 |
| Количество поставляемого товара | 80 штук |
| Код ОКДП | 2320341 |
| Код ОКВЭД | 51.51.3 |
| Сведения о начальной (максимальной) цене договора | 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек. В цену включаются все расходы участника, производимые им в процессе поставки Товара, в том числе расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей |
| Место поставки товара | г. Саратов, ул. Белоглинская, д. 40 |
| Условия поставки товара | Поставка производится партиями по заявкам Заказчика. Поставка осуществляется силами и за счет средств Поставщика |
| Срок согласования Спецификации | Поставщик обязан составить и согласовать с Покупателем Спецификацию на партию Товара, отражающую количество, срок поставки, стоимость и другие условия в течение от 3 (трёх) до 8 (восьми) рабочих часов предприятия Заказчика с момента направления Заявки |
| Срок поставки товара | Товар поставляется в адрес Заказчика, указанный в заявке, в течение 3 (трёх) рабочих дней предприятия Заказчика с момента согласования сторонами соответствующей Спецификации |
| Способ подачи заявки | Заявка покупателя на приобретение Товара может быть сделана как письменно, в том числе по факсу или электронной почте, так и по телефону в любой рабочий день в течение действия настоящего договора |
| Срок действия договора | Договор действует в течение 12 месяцев с момента подписания сторонами договора |
| Требование к товару | Товар должен быть новым, изготовленным не ранее 2014 года, не использованным повторно, не восстановленным. Маркировка и упаковка Товара должна соответствовать требованиям, предъявляемым для данного вида Товара, обеспечивающей ее сохранность при транспортировке. При поставки Товара Поставщик передает Заказчику все необходимые документы |
| Характеристики Товара | -Вязкость кинематическая при -50ºС - не более 9 мм²/с, при -30ºС - не более 1200 мм²/с; -Кислотное число - не более 0.01 мг КОН/г масла; -Температура вспышки в закрытом тигле – не ниже 135ºС; -Температура застывания - не выше минус 45ºС; -Должно отсутствовать содержание механических примесей; -Выдерживать испытание коррозионного воздействия на пластинку из меди марки М1К или М-2 по ГОСТ 859; -Цвет на калориметре ЦНТ, ед. ЦНТ - не более 1.0; -Стабильность против окисления по методу МЭК. -Индукционный период окисления, не менее 150 ч.; -Стабильность против окисления: а) летучей низкомолекулярной кислоты, не более 0.04 мг КОН на 1 г. масла, б) массовая доля осадка не более 0.015 %, в) кислотное число окисленного масла не более 0.1 мг КОН на 1 г масла; -Тангенс угла диэлектрических потерь при 90°С не более 0,5 %; -Плотность при 20°С не более 895 кг/м³ |
| Наличие у поставщика товара сертификатов и паспортов качества на момент поставки | Обязательно |
| Порядок сдачи-приемки товара | Товар передается в таре и упаковке, соответствующей действующим техническим требованиям, обеспечивающей ее сохранность при транспортировке и хранении. При поставки Товара Поставщик передает Заказчику все необходимые документы |
| Требования по объему гарантий качества Товара | Качество Товара обязательно удостоверяется Поставщиком соответствующими сертификатами соответствия, паспортом качества. Поставщик гарантирует качество Товара в течение 5 (пяти) лет с момента изготовления при соблюдении условий транспортирования и хранения |
| Срок и место предоставления документации о закупке | С 01.09.2014 года до 14:00 11.09.2014 года по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. № 335, с 9.00 до 16.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 часов (по рабочим дням) |
| Официальный сайт, на котором размещена документация о закупке | www.zakupki.gov.ru |
| Сайт Заказчика, на котором размещена документация о закупке | www.spgs.ru |
| Внесение платы за предоставление документации о закупке | Не применяется |
| Обеспечение заявки | Не применяется |
| Обеспечение исполнения договора | Не применяется |
| Дата начала подачи заявок | 01.09.2014 год |
| Дата и время (московское) окончания срока подачи заявок на участие в открытом запросе цен | Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. 324 11.09.2014 года 14:00 |
| Дата, время и место рассмотрения и оценки заявок | Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. 324 12.09.2014 года 14:00 |
| Отказ от проведения открытого запроса цен | Заказчик вправе отказаться от проведения открытого запроса цен на любом этапе его проведения |
| Форма и порядок оплаты | Форма оплаты - безналичный расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет. Порядок оплаты: - 100% оплата партии Товара по факту его поставки в течение 10 (десяти) банковских дней |
| Порядок предоставления документации о закупке и подачи заявок | Для участия в открытом запросе цен с момента официальной публикации настоящего извещения и документации по открытому запросу цен участник закупки подает заявку на участие в открытом запросе цен по форме, установленной в документации по открытому запросу цен в соответствии с действующим законодательством, с указанием названия открытого запроса цен в бумажном виде по указанному адресу. Со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого запроса цен Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица предоставляет такому лицу документацию по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. № 335 с 01.09.2014 года до 14:00 11.09.2014 года, с 09.00 до 16.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 часов (по рабочим дням) |