| СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор ООО «ГЭС» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
| ____________________ С. Ю. Яценко |  |  | __________________________А.Д. Филимонов. |  |
| "_____ " ________________ 20__ г. |  |  | " _____ " ________________ 20__ г. |  |

Приложение №1

к  договору № ___ от «__» ________ 2014 г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту металлических дверей (жалюзи), закрытие приямков, стяжка ТП, РП

| Основание для выполнения работ | План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2014г. |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |
| Наименование и месторасположение объекта | Строительно-монтажные работы по капитальному ремонту дверей: ТП - 1781 (Соколовая, 335), ТП - 1634 (Крайняя, 129), ТП - 1243 (Железнодорожная, 70В), РП Геофизика/ТП-26 (Железнодорожная, 148), ТП - 625 (Перспективная, 2), ТП – 311 (пр. Строителей, 54), ТП – 190 (пр. Строителей, 5А), ТП – 284 (Производственная, 7), ТП – 1316 (Уфимцева, 2), ТП – 1247 (2-я Электронная, 4), ТП – 830 (Зыбина, 4), ТП – 1339 (Московская, 34), ТП – 422 (Радищева, 18), ТП – 356 (Чернышевского, 169), ТП – 1472 (Аллейная, уг. Юбилейной), ТП – 1473 (Аллейная, уг. Шахматной), ТП – 250 (Мясницкая, 73), ТП – 607 (Бакинская, 7), ТП - 915 (7-й Динамовский пр-д, 49/53), ТП – 324А (8-й Динамовский пр-д, б/н), ТП - 1062 (Тульская, 39), ТП - 1305 (Азина, 21), ТП – 1356 (Усиевича, 33) |
| Состав работ | 1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ. 2. Стяжка стен здания металлом 3. Изготовление/ монтаж мет. приямков 4. Установка сетки на жалюзийные решётки 5. Демонтаж двери 6. Монтаж двери металлической 7. Огрунтовка, окраска м/к масляными красками 8. Оштукатуривание откосов 9. Пробивка проёма в кирпичной стене 10. Закладка проёмов кирпичом 11. Ремонт штукатурки на фасаде 12. Вывоз строительного мусора |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: - Дефектные ведомости |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик. |
| Требования к срокам выполнения работ | Срок выполнения работ с 10.02.2014г – 30.04.2014г в соответствии с план - графиком |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 |