Приложение № 1 к Договору подряда  № ___ от « __»____2014г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Генеральный директор ЗАО ИВК «Солнечный» |  |  | Генеральный директор ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | ___________________________А.Н. Комаров |  |  | ________________________С.В. Козин |  |
|  | «_____» ________________ 2014 г. |  |  | « _____ « ________________ 2014 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |
| --- | --- |
| Наименование и место расположения объекта | Наружные и внутренние кабельные Линий связи в нежилых помещениях (кабинеты №№ 213, 215, 326, 328, 329, 330, 331, 334, 343, 402, 409, 411; в местах общего пользования – коридорах) зданий по адресам: г. Саратов, ул. Белоглинская, д.40; ул. Белоглинская, д. 40 (здание во дворе) |
| Состав работ | 1. Монтаж кабеля; 2. Монтаж кабель канала; 3. Сверление стеновых отверстий; 4. Монтаж розеток; 5. Монтаж патч панели; 6. Оконцовка кабеля разъемом |
| Сроки выполнения работ | С 03.10.2014 года по 03.11.2014 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Схема размещения розеток RJ 45, RJ11. |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | В соответствии с условиями договора |