Приложение № 1

к  договору   №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ___________________________С.Ю. Яценко |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2014 г. |  |  | " _____ " ________________ 2014 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 1205–13ип от 17.10.2013 года. ТУ № 6440 от 17.10.2013 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | ШРС по адресу: г. Саратов, ул. им. Чернышевского,136 (у ТП-429). КЛ-0,4 кВ от ТП-429 до установленного ШРС. ВЛИ-0,4кВ от ТП-429 до ВРУ объекта присоединения по адресу: г. Саратов, ул. им. Чернышевского, б/н. |
| Вид капитального строительства | Новое строительство, реконструкция. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Демонтаж ШРС-1-51-У3. 2.2. Установка ШРС-1-54 У3. 2.3. Перезаводка в установленный ШРС существующих кабелей 0,4кВ из демонтированного ШРС и из РУ-0,4кВ (на ГСК «Турбина». 2.4. Прокладка КЛ-0,4кВ от ТП-429 до нового ШРС АСБ-1-4х120мм2 , протяженностью ориентировочно 12 метров. 2.5. Установка опор 2 шт. 2.6. Монтаж провода СИП 2 3х95мм2 +1х95мм2 от ТП-429 до ВРУ ( с использованием опор ТТУ), протяженностью ориентировочно 235 метров. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 06.10.2014 года по 25.10.2014 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на установку ШРС у ТП-429, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, 136. Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-429 до ВРУ объекта присоединения по адресу: г. Саратов, Чернышевского, б/н. (Шифр 03-14-40 ЭС). |
| Требование к подрядной организации | 1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001. 4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |