Приложение №1

к  договору №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ___________________С.Ю. Яценко |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2014 г. |  |  | " _____ " ________________ 2014 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ.

| Основание для проектирования | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 609-14ип от 06.06.2014 года. ТУ № 2907-2 от 06.06.2014 года. № 610-14ип от 06.06.2014 года. ТУ № 2911-2 от 06.06.2014 года. № 611-14ип от 06.06.2014 года. ТУ № 2904-2 от 06.06.2014 года. № 612-14ип от 06.06.2014 года. ТУ № 2905-2 от 06.06.2014 года. № 613-14ип от 06.06.2014 года. ТУ № 2908-2 от 06.06.2014 года. № 614-14ип от 06.06.2014 года. ТУ № 2909-2 от 06.06.2014 года. № 615-14ип от 06.06.2014 года. ТУ № 2910-2 от 06.06.2014 года. № 616-14ип от 06.06.2014 года. ТУ № 2906-2 от 06.06.2014 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта проектирования | ВЛИ-0,4кВ от РП-Безымянный до объектов присоединения (земельных участков) по адресу: г. Саратов, пос. Северный, участок 5 (64:48:040425:110), участок 1 (64:48:040425:106), участок 3 (64:48:040425:108), участок 2 (64:48:040425:107), участок 12 (64:48:040425:117), участок 10 (64:48:040425:115), участок 6 (64:48:040425:111), участок 4 (64:48:040425:109). КЛ-0,4кВ от РП-Безымянный до пунктовой опоры (кабельный вывод). |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. |
| Перечень и объем работ | 1. Инженерно-геодезические работы. 2. Проектирование трассы ЛЭП (ВЛИ-0,4кВ от РП-Безымянный до объектов присоединения (земельных участков) по адресу: г. Саратов, пос. Северный, участок 5 (64:48:040425:110), участок 1 (64:48:040425:106), участок 3 (64:48:040425:108), участок 2 (64:48:040425:107), участок 12 (64:48:040425:117), участок 10 (64:48:040425:115), участок 6 (64:48:040425:111), участок 4 (64:48:040425:109), протяженностью ориентировочно 500 метров. 3. Проектирование трассы КЛ-0,4кВ от РП-Безымянный до пунктовой опоры. 4. Согласование проекта в установленном порядке. |
| Сроки выполнения работ | С 14.10.2014 года по 29.11.2014 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: - Техническая характеристика существующих электрических сетей. - План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения. - Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения (земельного участка) по адресу: г. Саратов, пос. Северный, участок 5 (64:48:040425:110), участок 1 (64:48:040425:106), участок 3 (64:48:040425:108), участок 2 (64:48:040425:107), участок 12 (64:48:040425:117), участок 10 (64:48:040425:115), участок 6 (64:48:040425:111), участок 4 (64:48:040425:109). |
| Стадия проектирования | Рабочий проект. |
| Состав проекта | В соответствии с Положением о составе проектной документации и требованиям к их содержанию (утвержденном постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87). Проект состоит из текстовой и графической частей. Проект должен содержать следующие разделы: - Пояснительная записка. - Схема планировочной организации земельного участка. - Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (подразделы: система электроснабжения; технологическое решение). - Проект организации строительства. - Перечень мероприятий по охране окружающей среды. - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. - Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. - Сметная документация. |
| Требования к проекту | Проект должен быть выполнен на высоком техническом уровне с соблюдением действующих строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭ, СНиП, требований по охране окружающей среды. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Требования к проектной организации | Членство в СРО в области архитектурно-строительного проектирования и в области инженерных изысканий. Наличие квалифицированных кадровых ресурсов. |
| Порядок сдачи проекта | Исполнитель представляет Заказчику проект – в 2х экземплярах на бумажном носителе. |
| Порядок сдачи работ | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |