Приложение № 1

к  договору   №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | __________________________С.Ю. Яценко |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2014 г. |  |  | " _____ " ________________ 2014 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договора технологического присоединения к электрическим сетям № 204–14ип от 04.03.2014 года. ТУ № 1050-2 от 04.03.2014 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | КЛ-0,4 кВ от ШРС-4/ТП-393 по ул. Пушкина, 3 до соединительной муфты направление «нотариальная контора Понамарёвой И.А.» по ул. Пушкина, 5. КЛ-0,4кВ от ШРС-4/ТП-393 по ул. Пушкина,3 до соединительной муфты направление «школа «Глобус» Борисова Э.И.» по ул. Пушкина, 3. КЛ-0,4кВ от ШРС-4/ТП-393 по ул. Пушкина,3 до соединительной муфты направление «магазин «Престижная обувь «Монтэ Россо» по ул. М. Горького, 19. |
| Вид капитального строительства | Реконструкция |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Прокладка КЛ-0,4кВ от ШРС-4/ТП-393 до соединения с кабелем направление «нотариальная контора Понамарёвой И.А.» по ул. Пушкина, 5, протяженностью ориентировочно 60 метров. 2.2. Прокладка КЛ-0,4кВ от ШРС-4/ТП-393 до соединения с кабелем направление «школа «Глобус» Борисова Э.И.» по ул. Пушкина, 3, протяженностью ориентировочно 60 метров. 2.3. Прокладка КЛ-0,4кВ от ШРС-4/ТП-393 до соединения с кабелем направление «магазин «Престижная обувь «Монтэ Россо» по ул. М. Горького, 19., протяженностью ориентировочно 60 метров. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 20.10.2014 года по 31.01.2015 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на перевод нагрузок с ШРС-1/ТП-582 на ШРС-4/ТП-393 по адресу г. Саратов ул. Пушкина, 3. (шифр 07-14-84 ЭС). |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО. 2. Наличие производственно- технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001. 4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |