## pril5
Приложение №5
к дополнительному соглашению об изменении нагрузок №50330о/1 от ______________2015г.
[7 empty] | к Договору теплоснабжения №50330о | [5 empty] | 50330т | teplo
[7 empty] | от "06" ноября 2014 г. | [5 empty] | Закрытая
Закрытая от ЦТП
ПЕРЕЧЕНЬ КОММЕРЧЕСКИХ РАСЧЕТНЫХ ПРИБОРОВ УЗЛА УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И МЕСТО ИХ УСТАНОВКИ | [12 empty] | Открытая
№ п/п | Место установки узла учета тепловой энергии |  | Номер, наименование тепловой сети | Наименование прибора | Тип прибора | Заводской номер | Единица измерений | Диапазон измерений |  | Дата ввода в эксплуатацию | Дата очередной поверки | № схемы теплоснабжения
| Наименование объекта | Адрес объекта | [5 empty] | от | до
1 | ТУ 001 ул. Белоглинская, 40 | ул. Белоглинская, 40 | - | ТВМ-5 | Тепловычислитель | 609813 | Гкал | - | - | 2011-02-01 | 2015-02-01 | -
2 | ТУ 004 5 проезд Первомайского посёлка | 5 проезд Первомайского посёлка | - | ТСРВ-034 | Тепловычислитель | 1001077 | Гкал | - | - | 2010-02-01 | 2014-02-01 | - | 004 | 50330004
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ | [6 empty] | ПОТРЕБИТЕЛЬ
ОРГАНИЗАЦИЯ
_______________/А.А. Забуга/ |  |  |  |  | _______________/С.В.Козин/
| м.п. |  |  |  | м.п.

## pribor
№ договора | № ТУ | Наименование прибора | Тип прибора | Заводской номер | Единица измерений | Дата ввода в эксплуатацию | Срок очередной проверки | Дата очередной проверки

## abonent
n_dgv_tu | n_dgv | cod_tu | rts | nm_plt
50330001 | 50330 | 001 | 1 | ул. Белоглинская, 40 | Открытая
50330004 | 50330 | 004 | 1 | 5 проезд Первомайского посёлка | Открытая

## schema
TU | Dog_Number | Dog_Name | TU_Number | TU_Name | Schema
50330001 | 50330т | ЗАО "Саратовское предприятие городских электрических сетей" | 50330т0000101 | ТУ - ул. Белоглинская, 40 | Открытая
50330001 | 50330т | ЗАО "Саратовское предприятие городских электрических сетей" | 50330т0000102 | ТУ - ул. Белоглинская, 40 | Открытая
50330004 | 50330т | ЗАО "Саратовское предприятие городских электрических сетей" | 50330т0000401 | ТУ - 5 проезд Первомайского посёлка | Открытая
50330004 | 50330т | ЗАО "Саратовское предприятие городских электрических сетей" | 50330т0000402 | ТУ - 5 проезд Первомайского посёлка | Открытая