Приложение №1

к  договору  №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | _________________________С.Ю. Яценко |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2014 г. |  |  | " _____ " ________________ 2014 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ.

| Основание для проектирования |  | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 1252-14ип от 10.10.2014 года. ТУ № 5852 от 10.10.2014 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик |  | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
| Наименование и место расположения объекта проектирования |  | ВЛИ-0,4кВ от ТП-1040 до границы земельного участка заявителя. КЛ-0,4кВ (кабельный вывод) от ТП-1040 до пунктовой опоры. |  |  |  |
| Вид капитального строительства |  | Новое строительство. |  |  |  |
| Перечень и объем работ |  | 1. Инженерно-геодезические работы. 2. Проектирование трассы ЛЭП (ВЛИ-0,4кВ от ТП-1040 до объекта присоединения (земельного участка), расположенного по адресу г. Саратов, Песчано-Умётский тракт, 42 (64:48:040212:47), протяженностью ориентировочно 180 метров). 3. Проектирование трассы КЛ-0,4кВ от ТП-1040 до пунктовой опоры (кабельный вывод), протяженностью ориентировочно 30 метров. 4. Согласование проекта в установленном порядке. |  |  |  |
| Сроки выполнения работ |  | С 22.12.2014 года по 01.04.2015 года. |  |  |  |
| Исходные данные |  | Предоставляются Заказчиком: -Техническая характеристика существующих электрических сетей. - План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения. - Фрагмент из топографического плана г. Саратова с указанием места расположения земельного участка по адресу г. Саратов, Песчано-Умётский тракт, 42 (64:48:040212:47), |  |  |  |
| Стадия проектирования |  | Рабочий проект. |  |  |  |
| Состав проекта |  | В соответствии с Положением о составе проектной документации и требованиям к их содержанию (утвержденном постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87). Проект состоит из текстовой и графической частей. Проект должен содержать следующие разделы: - Пояснительная записка. - Схема планировочной организации земельного участка. - Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (подразделы: система электроснабжения; технологическое решение). - Проект организации строительства. - Перечень мероприятий по охране окружающей среды. - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. - Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. - Сметная документация. |  |  |  |
| Требования к проекту |  | Проект должен быть выполнен на высоком техническом уровне с соблюдением действующих строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭ, СНиП, требований по охране окружающей среды. |  |  |  |
| Особые условия и требования к работам |  | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |  |  |  |
| Требования к проектной организации |  | Членство в СРО в области архитектурно-строительного проектирования и в области инженерных изысканий. Наличие квалифицированных кадровых ресурсов. |  |  |  |
| Порядок сдачи проекта |  | Исполнитель представляет Заказчику проект – в 2х экземплярах на бумажном носителе. |  |  |  |
| Порядок сдачи работ |  | Подрядчик представляет Заказчику акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |