Приложение №1

к  договору №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | __________________С.Ю. Яценко |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2015 г. |  |  | " _____ " ________________ 2015 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ.

| Основание для проектирования | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 1362-14ип от 24.10.2014 года ТУ № 6273 от 24.10.2014 года, № 1385-14-ип от 24.10.2014 года ТУ № 6292 от 24.10.2014 г., № 1383-14-ип от 24.10.2014 года ТУ № 6254 от 24.10.2014 г. № 1364-14-ип от 11.11.2014 года ТУ № 6622 от 11.11.2014 г. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта проектирования | Проектирование трассы ЛЭП (ВЛИ-0,4кВ от ТП-934 до границ земельных участков заявителей по адресу г. Саратов, СНТ «Крекинг», участок 47, 71, 69, 46. КЛ-0,4кВ (кабельный вывод) от ТП-934 до пунктовой опоры. |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. |
| Перечень и объем работ | 1. Инженерно-геодезические работы. 2. Проектирование трассы ЛЭП (ВЛИ-0,4кВ от ТП-934 до объекта присоединения (земельного участка), расположенного по адресу г. Саратов, СНТ «Крекинг», участок 47 (64:48:020441:39), участок 71 (64:48:020441:46), участок 69 (64:48:020441:61), участок 49 (64:48:020441:53), протяженностью ориентировочно 240 метров). 3. Проектирование трассы КЛ-0,4кВ от ТП-934 до пунктовой опоры (кабельный вывод), протяженностью ориентировочно 75 метров. 4. Согласование проекта в установленном порядке. |
| Сроки выполнения работ | С 17.01.2015 года по 16.03.2015 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: -Техническая характеристика существующих электрических сетей. - План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения. - Фрагмент из топографического плана г. Саратова с указанием места расположения земельного участка по адресу г. Саратов, СНТ «Крекинг», участок 47 (64:48:020441:39), участок 71 (64:48:020441:46), участок 69 (64:48:020441:61), участок 49 (64:48:020441:53). |
| Стадия проектирования | Рабочий проект. |
| Состав проекта | В соответствии с Положением о составе проектной документации и требованиям к их содержанию (утвержденном постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87). Проект состоит из текстовой и графической частей. Проект должен содержать следующие разделы: - Пояснительная записка. - Схема планировочной организации земельного участка. - Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (подразделы: система электроснабжения; технологическое решение). - Проект организации строительства. - Перечень мероприятий по охране окружающей среды. - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. - Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. - Сметная документация. |
| Требования к проекту | Проект должен быть выполнен на высоком техническом уровне с соблюдением действующих строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭ, СНиП, требований по охране окружающей среды. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Требования к проектной организации | Членство в СРО в области архитектурно-строительного проектирования и в области инженерных изысканий. Наличие квалифицированных кадровых ресурсов. |
| Порядок сдачи проекта | Исполнитель представляет Заказчику проект – в 2х экземплярах на бумажном носителе. |
| Порядок сдачи работ | Подрядчик представляет Заказчику акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |