Приложение №1

к  договору № ___ от 02.07.2015 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | _________________________С.Ю. Яценко |  |  | _________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2015 г. |  |  | " _____ " ________________ 2015 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных работ.

| Основание для проектирования | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 2272 – 15ип от 27.04.2015 года. ТУ № 2599 от 27.04.2015 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |
| Наименование и место расположения объекта проектирования | ВЛИ-0,4кВ ТП-1656 от опоры № 2-00/11 до опоры № 2-10/5, по адресу: г. Саратов, ул. Клиническая. ВЛИ-0,4кВ от ТП-272 до ВЛИ-0,4кВ ТП-1656, по адресу: г. Саратов, ул. Клиническая. КЛ-0,4кВ (кабельный вывод) от ТП-272 до пунктовой опоры новой ВЛИ-0.4кВ. |
| Вид капитального строительства | Реконструкция, новое строительство. |
| Стадии проектирования | Подготовка рабочей документации |
| Перечень и объем проектных работ | 1. Инженерно-геодезические работы. 2. Проектирование реконструкции ВЛИ-0,4кВ от опоры № 2-00/11 до опоры № 2-10/5 ТП-1656 по адресу: г. Саратов, ул. Клиническая, протяженностью ориентировочно 370 метров. 3. Проектирование трассы ЛЭП (ВЛИ-0,4кВ от ТП-272 до ВЛИ-0,4кВ ТП-1656 по адресу: г. Саратов, ул. Клиническая, протяженностью ориентировочно 50 метров). 4. Проектирование трассы КЛ-0,4кВ (кабельный вывод) от ТП-272 до пунктовой опоры новой ВЛИ-0,4кВ, протяженностью ориентировочно 10 метров). 5 Согласование проекта в установленном порядке. |
| Сроки выполнения работ | С 06.07.2015 года по 01.10.2015 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: -Техническая характеристика существующих электрических сетей. |
| Состав рабочей документации | Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий |
| Требования к рабочей документации | Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требований по охране окружающей среды. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Требования к проектной организации | Членство в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. Наличие квалифицированных кадровых ресурсов. |
| Результат работ | 1. Документ о выполненных инженерных изысканий - на бумажном носителе в двух экземплярах. 2. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах. |
| Порядок сдачи результатов работ | Исполнитель представляет Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах |
| Порядок сдачи работ | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |